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ANEXO 2 
                     OFERTA ECONOMICA

    ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS DE LA OFERTA
 
[bookmark: _Hlk117520353]OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS EN LAS ÁREAS OPERACIONALES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.



	 
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Mantenimiento y limpieza de sistema de inyección planta Eléctrica, (limpieza de líneas de combustible, mantenimiento y  limpieza de bomba de combustible, cambio de microfiltros de combustible)" 
	UN
	1
	
	

	2
	Mantenimiento limpieza de inyectores planta Eléctrica, (Pruebas en laboratorio, cambio de toberas de los inyectores)
	UN
	4
	
	

	3
	Mantenimiento del sistema de almacenamiento de combustible de la planta eléctrica, retiro de combustible deteriorado y reemplazo de 55 galones de acpm nuevo
	UN
	1
	
	

	4
	cambio de filtro de aire motor perkins 1003GT REF:DA2189
	UN
	1
	
	

	5
	cambio de filtro de Combustible motor perkins REF:FF4102
	UN
	2
	
	

	6
	Cambio de filtro de aceite motor perkins REF:WL104555A
	UN
	1
	
	

	7
	Cambio de batería MAC REF: 31H1250MC
	UN
	1
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Mantenimiento de sistema de refrigeración (Desmonte lavado y destaponamiento de radiador y montaje, reemplazo de liquido refrigerante)
	UN
	1
	
	

	9
	Mantenimiento del sistema de lubricación, cambio de aceite, desmonte, limpieza y montaje de bomba de aceite.
	UN
	1
	
	

	10
	Mantenimiento de alternador (desmonte, limpieza contactos eléctricos, montaje)
	UN
	1
	
	

	11
	Mantenimiento general sistema control eléctrico de encendido de planta, revisión de transferencia automática, coordinación encendido automático de planta revisión de transferencia automática, coordinación encendido automático de planta maquillado de label de planta y tableros, instalación de terminales tipo pin ponchadas
	UN
	1
	
	

	12
	Acometida conexión de tablero de emergencia a cuarto de pruebas de alcoholemia, en 1x10F+1X10N+1X10T AWG HFLS, tubería Y MC, PVC SCH40, canaleta dexon resanes necesarios
	UN
	35
	
	

	13
	Suministro y remplazo de luminarias panel led 60X60 en pasillos de terminal de transporte con base para montaje 
	UN
	56
	
	

	14
	Mantenimiento de luminaria hermética led (cambio de tubos led, revisión de conexiones, montaje de prensa estopa)
	UN
	35
	
	

	15
	Suministro e instalación de panel led 18 w en en oficina
	UN
	29
	
	

	16
	Suministro e instalación de reflector led 60 w
	UN
	2
	
	

	TOTAL COSTO DIRECTO
	
	

	AIU 
	
	

	VALOR TOTAL 
	
	






VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL EN LETRAS:

Nombre o Razón Social del Oferente:  		_____________ 
Cédula de ciudadanía o NIT:  	____________________
Representante Legal: ____________________________
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