RESPUESTA A OBSERVACIONES

LICITACION MINIMA CUANTIA N° MC-001-2023

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y TECNOLOGICOS/ELECTRONICOS - BIENES DE OFICINAS ESTATALES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD (ATLANTICO)

Soledad, 6 de marzo de 2023.

Por medio del presente oficio se da respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso licitaciorio de MINIMA CUANTIA N° MC-001-2023

- OBSERVACION DE FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

CORDIAL SALUDO, SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE A LE ENTIDAD MANIFESTAR Y/O ACLARAR SI  LOS AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD SON TECNOLOGIA INVERTER O CONVENCIONAL. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA A EFECTOS DE PROYECTAR LA OFERTA ECONOMICA DE FORMA ADECUADA. ATENTAMENTE, GRUPO DE CONTRATOS.

RESPUESTA: Se informa que los equipos de aire acondicionados solicitados en la licitación hacen referencia a equipos CONVENCIONALES y no invertir

- OBSERVACION DE FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

cordial saludo, en concordancia con lo anterior, solicito a la entidad se sirva discriminar las especificaciones tecnicas ( distancia, metros, cables, tuberias )que se requieren para la instalacion de los aires acondicionados requeridos teniendo en cuenta que  dichas actividades son a todo costro por el proveedor y debe calcularse dentro de la oferta economica. muchas gracias.

Respuesta: se adjunta cuadro con las especificaciones técnicas solicitadas

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cable 4x10 | 32 metros |
| 2 | Tuberia de 5/8 (cinco octavos) | 18 metros |
| 3 | Tuberia de 3/8 (tres octavos | 18 metros |
| 4 | Tuberia de ½ (media) | 9 metros |
| 5 | Tubería de ¼ (un cuarto) | 9 metros |
| 6 | Rubatex 7/8 (siete octavos) | 18 metros |
| 7 | Rubatex 5/8 (cinco Octavos) | 9 metros |
| 8 | Tubo de PVC de ¾ (tres cuarto) | - metros |

- OBSERVACION DE FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

CORDIAL SALUDO,

DE MANERA ATENTA ME PERMITO SOLICITAR DE LA ENTIDAD REALICE LA RESPECTIVA ACLARACION EN CUANTO A COMO DEBE SER EL DILIGENCIAMIENTO DEL ANEXO  3  "ESPRCIFICACIONES TECNICAS" TENIENDO EN CUENTA QUE DEBEN SUSCRIBIRSE VALORES, LO QUE PUEDE HACER INCURRIR AL ERROR AL OFERENTE AL NO SABER SI LOS VALORES QUE DEBEN INCLUIRSE SON LOS  DE REFERENCIA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS O LOS VALORES DE LA OFERTA ECONOMICA.

AGRADEZCO SE SIRVAN ACLARR EL ASUNTO.

Muchas gracias.

RESPUESTA: Los valores que deben incluirse en el llenado del anexo 3 corresponden a los de la oferta económica que podría presentar como posible oferente.

- OBSERVACION DE FQ GROUP S.A.S

Señores CONCEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD (ATLÁNTICO) teniendo en cuenta que a las mipymes nacionales nos toca esperar la limitacion que realizan por parte de las entidades solicitamos la siguiente informacion ya que es de gran importancia para el proceso : a la hora y fecha no se a publicado por parte de la entidad si el proceso es limitado o no a lo que entendemos que no va a ser limitado se solicita sea publicada esta parte de el proceso. el computador Lenovo, pantalla LED 22” FHD Procesador AMD Ryzen 3 Memoria 8gb RAM ddr4, Disco SSD 256gb + 1TRB HDD en el mercado este equipo viene de 21.5 la pantalla en especificaciones tecnicas el valor de 22" solo es de caracter comercial y se lolicita a la entidad que estudie la posibilidad de aceptar estas espacificaciones para el proceso agradezco la atencion prestada MARITZA VELEZ SEGURA GERENTE FQ GROUP SAS

RESPUESTA: al interrogante de si la licitación de MINIMA CUANTIA N° MC-001-2023 fue respondido mediante oficio publicado entre los documentos del proceso el día viernes 3 de marzo tal y como fue establecido en el cronograma modificado por la adenda 01.

En cuanto al interrogante de las especificaciones técnicas se acepta el computador Lenovo, pantalla LED 21,5 pulgadas” FHD Procesador AMD Ryzen 3 Memoria 8gb RAM ddr4, Disco SSD 256gb + 1TRB HDD.

- OBSERVACION DE FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

MOISES EDUARDO GIL MAESTRE Identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de representante legal de FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S, me permito respetuosamente realizar la siguiente observación frente a los productos y/o elementos solicitados en el presente proceso de selección, teniendo en cuenta que según las especificaciones técnicas de los productos que se expresan en los estudios previos se encuentra que uno de los productos NO EXISTE EN EL MERCADO

Lo anterior, teniendo en cuenta que el computador “LENOVO PANTALLA LED 22 “FHD PROCESADOR AMD RYZEN 3 MEMORIA 8 GB RAM DDR4, DISCO SSD 25 GB + 1 TRB HDD “se encuentra descontinuado, según lo expresado por un agente directo vendedor de la empresa LENOVO a nivel nacional, por lo que se solicita a la entidad muy respetuosamente reemplazar el producto a uno que actualmente se encuentre en el mercado nacional. Teniendo en cuenta lo manifestado, pedimos se revise el tema correspondiente y se modifique el cronograma del proceso a fin de que todos estos puntos sean resueltos por su dependencia en aras del principio de transparencia en el presente proceso de contratación. Agradezco la atención prestada. Atentamente,

RESPUESTA: SE ACEPTA las especificaciones técnicas se acepta el computador Lenovo, pantalla LED 21,5 pulgadas” FHD Procesador AMD Ryzen 3 Memoria 8gb RAM ddr4, Disco SSD 256gb + 1TRB HDD.

FIN DE LAS RESPUESTAS A OBSERVACIONES