## 1. CODICIONES MINIMAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS ITEMS
El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los requerimientos detallados a continuación y diligenciar marcando con una "X" si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen. | X
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019. | X
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud surE.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado. | X
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores. | X
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía. | X
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred. | X
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred. | X
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior. | X
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato. | X
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran. | X
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía. | X
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. | X
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital | X
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo. | X
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento. | X
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas. | X
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico | X
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos) | X
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS | X
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico | X
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda: PLACA:
PRIMERA PLACA:
X
SEGUNDA PLACA:
X
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados. | X
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. | X
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante. | X
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable. | X
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 2. VERIFICACION TECNICA
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA
El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DOCUMENTO | CRITERIO | 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | 2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | WEIHAI WEGO HAISHENG MEDICAL
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | AUTOCLAVE
| modelo: | MSG B 18-45 L
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | WEIHAI WEGO HAISHENG MEDICAL
| Equipo: |  | AUTOCLAVE
| modelo: |  | MSG B 18-45 L
| Fecha de emisión: |  | 2022-12-19
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | ESCALADOR ULTRASONICO
| modelo: | P5L
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD
| Equipo: |  | ESCALADOR ULTRASONICO
| modelo: |  | P5L
| Fecha de emisión: |  | 2022-09-22
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMNET CO. LTD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | LAMPARA DE FOTOCURADO LED
| modelo: | CL-A
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMNET CO. LTD
| Equipo: |  | LAMPARA DE FOTOCURADO LED
| modelo: |  | CL-A
| Fecha de emisión: |  | 2021-08-10
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | FIAD INTERNATIONAL S.A.S.
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
| modelo: | FIAD FIRENZE
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | FIAD INTERNATIONAL S.A.S.
| Equipo: |  | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
| modelo: |  | FIAD FIRENZE
Fecha de emisión:
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | ATD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | UNIDAD ODONTOLOGICA
| modelo: | ELITE PLUS
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | ATD
| Equipo: |  | UNIDAD ODONTOLOGICA
| modelo: |  | ELITE PLUS
| Fecha de emisión: |  | 2019-05-31
MARIO FERNANDO ARBELAEZ VILLARRAGA
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 3.CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROP
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE
El oferente deberá relacionar la experiencia acreditada para el LOTE o LOTEs a los cuales presente oferta; la información deberá extractarse del Registro Único de Proponentes (RUP). Nota: Registre únicamente la cantidad de contratos que le permitan acreditar la experiencia exigida para el LOTE o LOTEs a ofertar
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LOTE | CODIGO | EXPERIENCIA SOLICITADA SMMLV | No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADOSEGUN EL RUP | NOMBRE DEL CONTRATANTE | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV
1 | 42281500 | 21.62 | 49 | Direccion General de Sanidad Militar | 1982.48 | 1323.47
11 | 42151600 | 39.50
18 | 42152300 | 15.72
25 | 421520 | 35.05
28 | 42151700 | 103.66
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 4. RECURSO HUMANO
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO
El oferente deberá diligenciar la información del talento humano con la que acreditará la experiencia exigida en el proceso para efectos de evaluación.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO
LOTE | DESCRIPCION | NOMBRE DEL PROFESIONAL | CEDULA No. | TARJETA PROFESIONAL No. | AÑOS DE EXPERIENCIA | REGISTRO INVIMA NO. | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AUTOCLAVE DE MESA | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
18 | LAMPARA DE FOTOCURADO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
25 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
28 | UNIDAD ODONTOLOGICA | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono; 601 3019777 - 311 297 1358