## Hoja1 (2)
ANEXO TÉCNICO DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NOVIEMBRE 2022

## Hoja2
ANEXO No. 1.2 FICHAS TÉCNICAS Y CONDICIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1 CONDICIONES TÉCNICAS
Para la habilitación técnica, el comité habilitador técnico de la EGAT procederá a verificar el correcto diligenciamiento del presente anexo, en el cual certificará bajo la gravedad de juramento y con la correspondiente firma del representante legal del oferente el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas establecida para cada uno de los ítems.
El presente anexo es de diligenciamiento obligatorio, adicionalmente el oferente debe diligenciar el cuadro de identificación del ítem por cada bien a ofertar y anexar el correspondiente catalogo y/o ficha técnica del ítem ofertado:

## Hoja1
LOTE | items | EQUIPO | CANTIDAD | CANT DEF 1-11-2022
1 | 1 | AUTOCLAVE DE MESA | 1 | 1
2 | 2 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO DIGITAL | 20 | 16
3 | 3 | BASCULA PESA BEBE | 16 | 5
4 | 5 | CAMILLA FIJA | 19 | 17
5 | 4 | CAMILLA GINECOLOGICA | 3 | 3
6 | 6 | CENTRIFUGA | 1 | 1
7 | 7 | ECOGRAFO ULTRASONIDO | 2 | 2
8 | 8 | EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN | 1 | 1
9 | 9 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 18 | 9
10 | 10 | EQUIPO DE RX FIJO | 1 | 1
11 | 11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | 18 | 12
12 | 12 | FLUJOMETRO ADULTO 0-15 LPM | 9 | 7
13 | 13 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO | 18 | 9
14 | 14 | FOROPTER | 1 | 1
15 | 15 | APLICADOR DE DYCAL SENCILLO | 40 | 25
| 16 | ARCO DE YOUNG | 16 | 10
| 17 | CK6 | 9 | 6
| 18 | CONDENSADOR A 25 | 36 | 24
| 19 | CONDENSADOR A 30 | 36 | 24
| 20 | CUCHARILLAS Y/O EXCAVADORES: | 162 | 108
| 21 | CURETA DE LUCAS | 27 | 18
| 22 | CURETAS DE McCALL 13-14 | 18 | 12
| 23 | CURETAS DE McCALL 17-18 | 18 | 12
| 24 | DENTIMETRO | 18 | 12
| 25 | ELEVADOR APICAL DERECHO | 9 | 6
| 26 | ELEVADOR APICAL IZQUIERDO | 9 | 6
| 27 | ELEVADOR DE BANDERA DERECHO | 9 | 6
| 28 | ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO | 9 | 6
| 29 | ELEVADOR RECTO ACANALADO DELGADO | 27 | 18
| 30 | ELEVADOR RECTO ACANALADO GRUESO | 27 | 18
| 31 | ELEVADORES DE SELDING | 18 | 12
| 32 | ESPATULA CEMENTO | 18 | 12
| 33 | ESPATULA DE WARD No. 2 | 36 | 24
| 34 | ESPEJO No. 5 CON MANGO | 162 | 108
| 35 | EXPLORADOR DE CONDUCTOS | 72 | 48
| 36 | EXPLORADOR DOBLE EXTREMO | 18 | 90
| 37 | FORCEPS 150 | 27 | 18
| 38 | FORCEPS 151 | 27 | 18
| 39 | FORCEPS 16 | 27 | 18
| 40 | FORCEPS 24 | 27 | 18
| 41 | FORCEPS 69 | 27 | 18
| 42 | FP3 | 162 | 108
| 43 | JERINGA CARPULE CON SUCCION | 36 | 24
| 44 | LIMA DE HUESO | 9 | 6
| 45 | MANGO DE BISTURI | 18 | 12
| 46 | PERFORADOR | 9 | 6
| 47 | PERIOSTOTOMO | 18 | 12
| 48 | PINZA ALGODONERA | 162 | 108
| 49 | PINZA GUBIA | 9 | 6
| 50 | PINZA KELLY CURVA | 18 | 12
| 51 | PORTA AGIUJA | 18 | 12
| 52 | PORTA GRAPA | 18 | 12
| 53 | PORTA MATRIZ | 9 | 6
| 54 | SEPARADOR DE MINESOTA | 18 | 12
| 55 | SONDA DE WHO | 162 | 108
| 56 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO | 72 | 48
| 57 | TIJERA DE MATERIAL | 9 | 6
16 | 58 | KERATOMETRO REFRACTOMETRO | 1 | 1
17 | 59 | LAMPARA DE EXAMEN LED | 3 | 3
18 | 60 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 18 | 10
19 | 61 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO | 1 | 1
20 | 62 | LAVADORA INSTUMENTAL | 1 | 1
21 | 63 | LENSOMETRO | 1 | 1
22 | 64 | NEVERA refrigerantes para baterias ( vacunacion) | 1 | 1
23 | 65 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS | 1 | 1
24 | 66 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS | 1 | 1
25 | 67 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | 1 | 1
26 | 68 | REGULADOR DE OXIGENO | 5 | 1
27 | 69 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 18 | 14
28 | 70 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 5 | 5
|  | KIT DE PIEZA DE MANO | 18 | 5

## 1.
LOTE No. 1. AUTOCLAVE DE MESA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
1 | Autoclave de mesa | PROMED | 23L | MSG B 18 a 45 L |  | Colombia
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-001
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
AUTOCLAVE DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo que efectúa la esterilización de elementos quirúrgicos a través de vapor de agua saturado, empleando principalmente sobremesas debido a su pequeño tamaño y capacidad de carga en cámara; compuesta generalmente por: cámara, puerta, panel de control, impresora térmica interna y sistema de desagüe.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | No. FOLIO
1.1 Generales. | 1.1.1 Material y pintura |  | Acero inoxidable o con materiales estipulados en la norma técnica europea EN13060-2014 |  | X
| 1.1.2 Alimentación Eléctrica |  | 110 - 220 VAC / 50 – 60 Hz |  | X
| 1.1.3 Montaje |  | Tipo sobremesa |  | X
| 1.1.4 Sistema de llenado de agua |  | Manual o automático |  | X
1.2 Cámara de esterilización. | 1.2.1 Capacidad útil de la cámara |  | 20 a 24 litros |  | X
1.3 programación del esterilizador. | 1.3.1 Programas de Trabajo |  | a. Ciclo a 121 °C |  | X
|  |  | b. Ciclo a 134 °C |  | X
|  |  | c. Ciclo rápido |  | X
| 1.3.2 Programas de prueba |  | Prueba de fugas |  | X
1.4 Pantalla de visualización. | 1.4.1 Parámetros de esterilización visualizados |  | a. Pantalla tipo LCD o TFT |  | X
|  |  | b. Temperatura |  | X
|  |  | c. Presión |  | X
|  |  | d. Tiempo de ciclo |  | X
|  |  | e. Fecha y hora |  | X
1.5 Panel de control. | 1.5.1 Sistemas de vigilancia y control |  | a. Con válvula de sobrepresión de cámara |  | X
|  |  | b. Con impresora térmica integrada |  | X
| 1.5.2 Alarmas audibles y visibles |  | a. Falla temperatura |  | X
|  |  | b. Falla de presión |  | X
|  |  | c. Nivel insuficiente de agua |  | X
|  |  | d. Puerta abierta |  | X
1.6 Accesorios |  | 1.6.1 Tres bandejas en acero inoxidable |  |  | X
|  | 1.6.2 Diez (10) rollos de papel para la impresora térmica |  |  | X
|  | 1.6.3 Una selladora con alimentación de 110 -120 VAC 50 - 60 Hz con una potencia de mínimo 300 W y una cortadora de sobre mesa |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 28 |  | 15 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |  | No. FOLIO
1.7 GARANTIA |  | 1.7.1 2 AÑOS
|  | 1.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la Unidad de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  | X
|  | 1.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  | X
|  | 1.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  | X
1.8 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, los requerimientos deberán atenderse durante el tiempo de servicio de la USS en la cual se encuentre el bien, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  | X
1.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  | X
1.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subreded Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  | X
1.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  | X
1.12 CALIFICACION DE INSTALACION Y OPERACIÓN |  | El oferente garantiza que realizara la calificación de instalación, operación y desempeño del equipo en el lugar de instalación. |  |  | X
1.13 CALIBRACIÓN |  | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara el correspondiente certificado de calibración vigente del equipo |  |  | X
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 11.
LOTE No. 11. ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
11 | Escalisifcador Ultrasonico Cavitron | BAOLAI MEDICAL | P5L |  |  | CHINA
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-011.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ESCALSIFICADOR ULTRASONICO CAVITRON
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema de limpieza dental a base de ultrasonido, el cual va a proporcionar un efecto limpiador y pulidor mas profundo, eliminando pigmentación, residuos y sarro en menos tiempo y de manera confortable, está equipado con un depósito removible de líquido.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
11.1. Generales |  | 11.1.1. Frecuencia ultrasónica de operación |  | mínimo 25 kHz ± 5 kHz | X
|  | 11.1.2. Soporte irrigador bucal |  | Soporte integrado al equipo para sujetar de forma segura el irrigador cuando el equipo este en stand by | X
|  | 11.1.3. Potencia ajustable |  | entre 3 y 20 Wattios | X
|  | 11.1.4. Frecuencia |  | entre 25.000 - 30.000 ciclos/segundo | X
|  | 11.1.5. Pedal |  | Pedal de accionamiento de dos posiciones | X
|  | 11.1.6. alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC 50 / 60 Hz | X
11.2. Accesorios |  | mínimo dos puntas ultrasonicas por equipo |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 16 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
11.3 GARANTIA |  |  | 11.3.1 1 AÑO
|  |  | 11.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  | X
|  |  | 11.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  | X
|  |  | 11.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  | X
11.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  | X
11.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  | X
11.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  | X
11.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  | X
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 18.
LOTE No. 18. LÁMPARA DE FOTOCURADO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
60 | Lampara de fotocurado |  | BAOLAI | CL-A |  |  | CHINA
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [5 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [5 empty] | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [5 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-018.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA DE FOTOCURADO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo odontológico que mediante la emisión de la luz a determinada longitud de onda acelera la polimerización y el endurecimiento de materiales dentales foto polimerizables, compuesta esencialmente por: unidad de fotopolimerización (fotocurado), conductor de luz (puntero o fibra óptica), filtro óptico generador de luz azul apropiada para fotopolimerizar, protector ocular, base de cargar/adaptador y fuente de alimentación eléctrica.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
18.1 Generales |  | 18.1.1 Fibra óptica |  | Conductor de luz de fibra óptica. Autoclavable a 134 °C |  | X
|  | 18.1.2 Estructura |  | De una sola pieza. sin contar la base cargadora y la fibra óptica |  | X
|  | 18.1.3 Alimentación Eléctrica |  | Alimentación eléctrica del equipo/base de carga: 110 - 120 VAC/ 50 - 60 HZ |  | X
|  | 18.1.4 Montaje |  | De tipo inalámbrica |  | X
18.2 Fuente de luz |  | 18.2.1 Tipo de Led |  | Luz LED azul |  | X
|  | 18.2.2 Longitud de onda |  | Longitud de onda de mínimo 200 a mínimo 420 nm |  | X
|  | 18.2.3 Vida útil del emisor |  | Vida útil del elemento emisor de luz igual a 36.000.000 ciclos de 10 segundos o cinco años de uso continuo |  | X
18.3 batería |  | 18.3.1 Tipo |  | Recargable |  | X
|  | 18.3.2 Autonomía |  | Mínimo una hora |  | X
18.4 Ciclos de trabajo |  | Continuo. Continuo por ciclos y Pulsado |  |  |  | X
18.5 Ciclos de operación |  | Temporizador: 5. 10. 15 y 20 segundos en modo continuo |  |  |  | X
18.6 Sonorizador |  | De tipo beep. cada 5 segundos |  |  |  | X
18.7 Accesorios |  | 18.7.1 Dos fibras ópticas para fotopolimerización |  |  |  | X
|  | 18.7.2 Dos pares de protectores oculares |  |  |  | X
|  | 18.7.3 Una base de carga/adaptador |  |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  |  | 15 |  | 23 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
18.8 GARANTIA |  | 18.8.1 2 AÑOS
|  | 18.8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | X
|  | 18.8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | X
|  | 18.8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | X
18.9 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | X
18.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | X
18.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | X
18.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | X
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 25.
LOTE No. 25. PERIAPICAL ODONTOLOGICO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
67 | Equipo de Rayos x Periapical |  | Elity 70 | Fiad Firenze Muro | Fiad Firenze Muro |  | Colombia
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  | EB-025.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
PERIAPICAL ODONTOLOGICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilovoltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos dentales.
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
25.1. Generales |  | 25.1.1 Equipo de Rayos - X Digital |  |  |  | X
|  | 25.1.2 Tipo fijo empotrado a la pared |  |  |  | X
25.2. Generador de Rayos - X |  | 25.2.1 Potencia de salida |  | Mínimo 0,50 kW |  | X
|  | 25.2.2 Tensión acumulada |  | 60 kV ± 10 kv |  | X
25.3. Tubo de rayos X |  | 25.3.1 Tubo de rayos X con sistema de refrigeración |  |  |  | X
|  | 25.3.2 Puntos focales 1 de mínimo 0,5 mm |  |  |  | X
25.4. Colimador |  | 25.4.2 Rotación x,y |  | 11.0°, 11.0° |  | X
|  | 25.4.3 Tipo cilíndrico totalmente blindado |  |  |  | X
25.5. Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC - 50 / 60 Hz |  |  |  | X
25.6. Tiempo de exposición |  | De 0.3 a minimo 2 segundos |  |  |  | X
25.7. Tipo de paciente |  | Adulto - pediátrico |  |  |  | X
25.8. Indicadores |  | Audibles y visibles durante la emisión de rayos x |  |  |  | X
25.9. Disparador |  | Con cable de mínimo 5 m de longitud |  |  |  | X
25.10. Comunicación y software |  | Con protocolos de comunicación DICOM |  |  |  | X
|  | Software que permita el descargue de imágenes el cual debera ser instalado en la totalidad computadores ubicados en cada consultorio del servicio de odontologia |  |  |  | X
25.11. Accesorios | a. El equipo ofertado se deberá entregarse con estación de trabajo y pantalla LCD de mínimo 14 " para la visualización de las imágenes con su correspondiente mesa de trabajo- |  |  |  |  | X
| b. Delantales plomados adulto: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales |  |  |  |  | X
| Delantales plomados pediátrica: 2 pecho, 2 tiroides, 2 gónadas y dos protectores visuales |  |  |  |  | X
| c. Sistema de digitalización: 1 Radiovisografo compatible con el equipo ofertado, mínimo 100 fundas para el sensor. |  |  |  |  | X
| d. instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónica. |  |  |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 20 |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | No FOLIO
25.12 GARANTIA |  | 25.12.1 3 AÑOS
|  | 25.12.2 El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. |  |  |  | X
|  | 25.12.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | X
|  | 25.12.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | X
25.13. TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | X
25.14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | X
25.15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | X
25.16 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | X
25.17 ESTUDIO DE RADIOPROTECCIÓN |  | El oferente garantiza que realizara el estudio calidad y radioprotección de radiaciones ionizantes del bien ofertado |  |  |  | X
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 28.
LOTE No. 28. UNIDAD ODONTOLOGICA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
70 | Unidad Odontológica | ATD | Elite Plus | Elite Plus |  | Colombia
| PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3
| FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: | EB-028.
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
UNIDAD ODONTOLOGICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
es considerado como una serie de elementos que favorecen la recuperación dental a través de técnicas o método que realiza un higienista dental o en su efecto un odontólogo. Estas unidades odontologícas están compuesto principalmente por: sillón odontológico y unidad dental.
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.1 GENERALES | 28.1.1 Material y pintura |  | Material resistente con pintura electrostática |  | X
| 28.1.2 Alimentación eléctrica |  | 110V – 120 VAC 50 - 60 Hz, con motor reductor. |  | X
28.2 SILLON | 28.2.1 Movimientos totales del sillón |  | Con movimientos de ascenso y descenso por sistema eléctrico. |  | X
| 28.2.2 Movimientos del espaldar |  | Con espaldar reclinable mediante sistema eléctrico. |  | X
| 28.2.3 Apoyabrazos |  | Un apoyabrazos izquierdo fijo y el derecho Escualizable con movimientos horizontales |  | X
| 28.2.4 Material del sillón |  | Tapicería en material aséptico y sin costuras |  | X
| 28.2.5 Caja de conexiones |  | En el espacio inferior o integrada al sillón con sistema de trampa para residuos. |  | X
| 28.2.6 Brazo con monitor de mínimo 17” que permita como mínimo la visualización de imágenes radiográficas y datos del paciente. |  |  |  | X
28.3 MODULO | 28.3.1 Controles de |  | Movimientos del sillón |  | X
|  |  | Encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara |  | X
| 28.3.2 Accesorios anclados al módulo |  | Un manómetro indicador de la presión de aire |  | X
|  |  | Un negatoscopio LED |  | X
| 28.3.3 Conexiones del módulo |  | conexión con acople para dos piezas de alta velocidad con manguera lisa |  | X
|  |  | conexión con acople para una pieza de baja con manguera lisa |  | X
|  |  | conexión con acople para jeringa triple con punta intercambiable |  | X
|  |  | Con soporte que permita colocar las piezas de mano. |  | X
|  |  | Acople rápido para cavitron |  | X
| 28.3.4 Controles |  | Control de mando en el módulo y pedal |  | X
28.4 ESCUPIDERA | 28.4.1 Material de fabricación |  | Taza en porcelana con micro rejilla |  | X
| 28.4.2 Función |  | Lava taza |  | X
|  |  | Eyector de saliva y eyector quirúrgico |  | X
|  |  | llenado de vaso |  | X
28.5 LAMPARA | 28.5.1 Fuente de luz |  | Luz LED |  | X
| 28.5.2 Ajuste de intensidad |  | Mínimo dos intensidades de luz |  | X
| 28.5.3 Seguridad |  | Con sistema de protección |  | X
28.6 BUTACOS | 28.6.1 Material de fabricación |  | Tapizado aséptico de fácil limpieza (libre de costuras). |  | X
| 28.6.2 Espaldar |  | Ajuste de altura graduable. |  | X
|  |  | Inclinación graduable. |  | X
| 28.6.3 Base de los butacos |  | Montado sobre base con cinco rodachinas y pistón a gas. |  | X
| 28.6.4 Cantidad |  | 2 |  | X
28.7 ACCESORIOS | 28.7.1 Un Tapete aislante en la base de la unidad (se debe instalar un tapete aislante en la base de la unidad del tamaño de la misma evitando dejar puntas que generen accidentes.) |  |  |  | X
| 28.7.2 Tres filtros de aire |  |  |  | X
| 28.7.3 Tres filtros de agua |  |  |  | X
| 28.7.4 Dos unidades de iluminación led de repuesto para la lámpara |  |  |  | X
| 28.7.5 Una bandeja auxiliar adaptable a la unidad en acero inoxidable |  |  |  | X
| 28.7.6 Cinco Kits de baja velocidad: Contra Angulo, Pieza recta y Micromotor |  |  |  | X
| 28.7.7 Cinco piezas de mano de alta velocidad estándar de push button |  |  |  | X
| 28.7.8 Una Jeringa triple auxiliar de repuesto |  |  |  | X
| 28.7.9 Un forro protector cabeza – pies |  |  |  | X
| 28.7.10 Dos unidades de aceite lubricante para las piezas de mano en spray de mínimo 500 ml |  |  |  | X
| 28.7.11 Un tanque de agua auxiliar |  |  |  | X
| 28.7.12 Un soporte para lampara de fotocurado |  |  |  | X
| 28.7.13 Una bandeja soporte para cavitron |  |  |  | X
| 28.7.14. Por la totalidad del número de unidades odontológicas contenidas en el presente proceso se deberán entregar 3 compresores odontológicos con las siguientes características: Revestimiento de pintura interna y externa anticorrosiva (en polvo) para el tanque pulmón, Alimentación eléctrica 110 - 220 VAC 50 - 60 Hz, con válvula para drenaje, Cantidad de motores 2 (de doble cabezote) libre de aceite, Potencia del motor Mínimo 1,5 HP por cabezal, Volumen del tanque 100 litros +/- 10 litros, Que incluya válvula de sobrepresión y válvula de corte |  |  |  | X
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 15 |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.8 GARANTIA | 28.8.1 2 AÑOS
| 28.8.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido. |  |  |  | X
| 28.8.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. |  |  |  | X
| 28.8.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. |  |  |  | X
28.9 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato ante cualquier requerimiento técnico, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. |  |  |  | X
28.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. |  |  |  | X
28.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | X
28.12 TIEMPO DE SOPORTE POSTVENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. |  |  |  | X
28.13 CONDICIONES DE PREINSTALACION | El oferente garantiza que realizara la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos incluyendo los materiales y elementos requeridos para dicho fin sin costo adicional para la Subred. |  |  |  | X
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## Hoja12
CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS LOTES
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen. | X
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019. | X
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado. | X
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores. | X
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía. | X
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred. | X
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred. | X
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior. | X
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato. | X
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran. | X
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía. | X
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. | X
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital | X
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo. | X
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento. | X
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas. | X
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico | X
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos) | X
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS | X
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico | X
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda:
PLACA:
| PRIMERA PLACA: | X
SEGUNDA PLACA:
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados. | X
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. | X
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante. | X
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable. | X
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS LOTES” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”
Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

## Hoja13
1.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | DOCUMENTO
1 | El oferente adjudicatario entregara junto con el equipo la certificación vigente expedida por la autoridad certificadora competente o declaración de conformidad vigente expedida por fabrica para cada uno de los bienes ofrecidos en relación con el cumplimiento de los estándares de las siguientes entidades: | CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR VIGENTE
FDA (Food and Drug Administration), CE (Comisión Europea) y/o certificado de calidad equivalente al país de fabricación del equipo.
NOTA: las certificaciones expedidas en idioma distinto al castellano deberán entregarse con su debida traducción.
2 | El oferente anexará a la propuesta el registro sanitario vigente de cada uno de los bienes expedido por él INVIMA, donde figure el fabricante, distribuidor o importador, igualmente debe presentar certificado por el INVIMA en caso de que los bienes no necesiten registro sanitario. | REGISTRO INVIMA LEGIBLE Y VIGENTE POR CADA UNO DE LOS LOTES OFERTADOS SEÑALANDO LA MARCA, MODELO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO OFERTADO.
NOTA 1: Las renovaciones de los Registros Sanitarios INVIMA serán aceptadas, siempre y cuando, el oferente anexe la respectiva solicitud con el radicado respectivo y que la fecha del radicado de la solicitud sea anterior al cierre del presente proceso.
3 | El oferente adjudicatario entregara junto con el equipo el Certificado de Capacidad de Acondicionamiento y Almacenamiento – CCAA vigente, donde figure el fabricante, distribuidor o importador o el certificado de no requiere expedido por el INVIMA según el caso. | REGISTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CCAA VIGENTE
| NOTA 1: Las renovaciones de las Certificaciones CCAA que estén en trámite serán aceptadas, siempre y cuando, el oferente anexe la respectiva solicitud con el radicado respectivo y que la fecha del radicado de la solicitud de ampliación de vigencia de la certificación sea anterior al cierre del presente proceso. | Para los establecimientos importadores que almacenen y/o acondicionen dispositivos médicos para uso humano.
4 | El oferente anexará a la propuesta el certificado vigente de distribuidor autorizado en Colombia de los bienes ofrecidos en el cual se evidencie la totalidad de la cadena de distribución de los bienes. | CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”

## Hoja14
1.4 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El comité habilitador de la EGAT verificará la experiencia del oferente a través del Registro Único de Proponentes – RUP, el cual es el instrumento sobre el que los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia según lo dictaminado por el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP del Decreto 1082 de 2015; para tal efecto, las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o cualquier forma de asociación que participe en este proceso, deberán acreditar la experiencia como se menciona a continuación:
La experiencia del oferente se verificará teniendo en cuenta los contratos reportados en el RUP que incluyan la Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) indicada para el presente proceso. La suma de los valores de dichos contratos expresados en SMMLV deberán ser iguales o superiores al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial total asignado al(los) LOTE(s) ofertado(s), así:
LOTE | DESCRIPCION | CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS MINIMO EN EL TERCER NIVEL DE DESAGREGACIÓN
1 | AUTOCLAVE DE MESA | 42281500 | Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave
2 | BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO DIGITAL | 42182800 | Básculas médicas de peso
3 | BASCULA PESA BEBE | 42182800 | Básculas médicas de peso
4 | CAMILLA FIJA | 42192200 | Productos para transporte de paciente
5 | CAMILLA GINECOLOGICA | 42192200 | Productos para transporte de paciente
6 | CENTRIFUGA | 41103900 | Centrifugadoras de laboratorio y accesorios
7 | ECOGRAFO ULTRASONIDO | 42201700 | Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco
8 | EQUIPO BASICO DE REFRACCIÓN | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
9 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED | 42182000 | Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico
10 | EQUIPO DE RX FIJO | 42201800 | Productos radiográficos de diagnóstico médico
11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | 42151600 | Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad
12 | FLUJOMETRO ADULTO 0-15 LPM | 41112500 | Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos
13 | FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO | 42182100 | Estetoscopio y productos relacionados
14 | FOROPTER | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
15 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 42151600 | Instrumentos y dispositivos dentales y de subespecialidad
16 | KERATOMETRO REFRACTOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
17 | LAMPARA DE EXAMEN LED | 42182600 | Lámparas o luces de examen médico
18 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 42152300 | Láseres y equipo de iluminación y fibra óptica para odontología, y suministros
19 | LÁMPARA DE HENDIDURA CON MESA Y TONOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
20 | LAVADORA INSTUMENTAL | 42281700 | Soluciones y equipo de limpieza pre- esterilización
21 | LENSOMETRO | 42183000 | Productos de examen diagnóstico oftálmico
22 | NEVERA refrigerantes para baterias ( vacunacion) | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
23 | NEVERA HORIZONTAL PARA VACUNAS | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
24 | NEVERA PARA MEDICAMENTOS | 41103000 | Equipo de enfriamiento para laboratorio
25 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | 42152000 | Equipo y suministros para hacer imágenes dentales
26 | REGULADOR DE OXIGENO | 41112400 | Instrumentos de medida y control de la presión
27 | TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO | 42181600 | Unidades de presión sanguínea y productos relacionados
28 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 42151700 | Muebles para la clínica dental
Nota 1. En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante en el registro único de proponentes – RUP, será la sumatoria de las experiencias de los integrantes de la respectiva forma asociativa, y cada uno de los integrantes deberá cumplir con la totalidad de la codificación UNSPSC, según lo exigido en la tabla del presente numeral, mínimo hasta el tercer nivel (clase).
Nota 2. Si el proponente acredita su experiencia mediante contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, la EGAT tomará para la verificación el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de la unión temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, se atenderá lo señalado en el RUP donde conste el porcentaje de participación en la ejecución del contrato.
Nota 3. En caso de que la constitución de la compañía tenga menos de tres (3) años es válida la sumatoria de la experiencia de sus socios accionistas o constituyentes.
Nota 4. De conformidad con el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, el certificado de registro único de proponentes que adjunte el proponente con su propuesta deberá estar vigente, actualizado y en firme antes de la realización de la subasta inversa.
Nota 5. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.
Nota 6. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los escindidos, y se contabilizará según se disponga en las respectivas Bases de Invitación a Subasta Inversa.
Nota 7. En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la Entidad podrá solicitar los documentos necesarios.
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos”

## Hoja15
1.3 EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO
El oferente deberá entregar con cada uno de los equipos en los que resulte habilitado las hojas de vida actualizadas de mínimo un ingeniero biomédico y un técnico biomédico o afines, que realicen la instalación, puesta en funcionamiento, capacitación y mantenimientos preventivos y correctivos durante el periodo de garantía, los cuales deberán estar debidamente registrados ante el Consejo Profesional Nacional respectivo, según lo estipulado en la Ley 842 de 2003, tener registro de INVIMA y certificado de entrenamiento en el equipo a instalar, en donde consigne nombre del capacitado y el objetivo de la misma.
Además, deberán certificar el vínculo laboral con el oferente y acreditar una experiencia mínima de dos (2) años, dicha experiencia se deberá contar a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. En caso de realizar cambio del personal técnico durante el tiempo de garantía, deberá presentar la hoja de vida con los mismos soportes requeridos inicialmente, para aprobación por parte del supervisor del contrato.
NOTA 1: Se aclara que el ingeniero y el técnico solicitados pueden considerarse válidos para más de un (1) LOTE, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados para cada LOTE.
NOTA: Para efectos de la evaluación se deberá diligenciar el formato “CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO” contenido en el archivo de Excel etiquetado “Cumplimiento otros requisitos técnicos” y anexar los soportes correspondientes.
Elaboró:
DIEGO ALEXANDER VELASQUEZ CLAVIJO
Ingeniero Biomédico, Profesional Lider de Proyecto EGAT
APROBÓ:
NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA
JONNY FRANCISCO ROJAS HERRERA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO –SUBRED SUR | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

## Hoja7
FORMATOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
NOTA: En el caso de la evaluación de las fichas técnicas se verificará a través del diligenciamiento de la información solicitada en el archivo etiquetado como “CUMPLIMIENTO DE FICHAS TÉCNICAS”

## 1. CODICIONES MINIMAS
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES GENERALES MINIMAS PARA TODOS LOS ITEMS
El oferente deberá anexar certificación firmada por el representante legal, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los requerimientos detallados a continuación y diligenciar marcando con una "X" si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
REQUERIMIENTO No. | CRITERIO | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1 | Realizar todos los trámites de importación y nacionalización de los equipos, asumiendo todos los costos que estos generen. | X
2 | Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos y en cumplimiento de la Resolución 3100 del 2019. | X
3 | Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los equipos en su destino final (Unidades de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud surE.S.E.), en presencia del delegado o los delegados por la gerencia de la subred y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado. | X
4 | El oferente garantiza que los LOTES ofertados serán sujetos a verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de los ingenieros biomédicos de la subred al momento de la instalación, y en caso de presentarse incumplimiento en relación con lo manifestado en la oferta, deberá realizar el cambio del equipo por uno que cumpla con lo ofertado inicialmente o con características superiores. | X
5 | Presentar los cronogramas de mantenimiento preventivo y calibración por equipo según recomendaciones del fabricante, durante el periodo de garantía. | X
6 | Garantizar por el periodo de garantía el mantenimiento preventivo, actualizaciones de software requeridas y los kits de mantenimiento sin costo adicional para la subred, para ello debe presentar al inicio del contrato, el programa de visitas de mantenimiento. Esto será corroborado de acuerdo con el proceso de recepción técnica de la subred. | X
7 | El oferente garantizará que en el evento de que el equipo ofrecido sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la Subred. | X
8 | Entregar equipos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación; el año de fabricación debe ser 2020 o superior. | X
9 | Realizar la capacitación de manejo de los equipos al personal asistencial que lo operará, la cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza y desinfección; dicha capacitación se debe realizar a todos los turnos y en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato. | X
10 | Realizar capacitación técnica al personal de ingeniería biomédica de la Subred, el cual se debe entrenar en soporte técnico, resolución de fallas, asistencia técnica en mantenimiento (preventivo y correctivo), test de chequeo y calibración para los equipos que lo requieran. | X
11 | Se debe entregar a cada uno de los participantes certificado de capacitación; dicha capacitación se realizará en la frecuencia requerida por el supervisor del contrato, durante la vigencia de la garantía. | X
12 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de usuario en medio físico y digital con instrucciones de manejo y cuidados para tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. | X
13 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de manual de Servicio Técnico, en castellano, en medio físico y digital | X
14 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de hoja de vida, en medio físico y digital donde se especifique las características técnicas del equipo, de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
15 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de limpieza y desinfección del equipo. | X
16 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de guía de mantenimiento. | X
17 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una guía rápida de manejo en castellano por equipo, la cual debe ser plastificada, de un solo cuerpo de acuerdo con el formato suministrado por la Subred. | X
18 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de los manuales y las guías deberán ser originales del fabricante, si el original se encuentra en idioma diferente al castellano, se debe entregar copia de traducción al castellano. Los manuales no deberán tener marca, anotación o sello que dificulte su lectura. Las versiones traducidas deben ser entregadas empastadas o argolladas. | X
19 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación técnica de conformidad a lo descrito en el numeral 1.3 del presente anexo técnico | X
20 | El oferente garantiza que junto con el equipo entregara una certificación que el equipo ofertado no tiene vigente ningún tipo de alerta sanitaria o suceso de seguridad en los entes internacionales como los nacionales. (el requerimiento podra ser verificado por el comite evaluador como por el personal desigando por la subred para la recepcion de los equipos) | X
21 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de nacionalización por equipo entregado a las Unidades de Servicios de Salud -USS | X
22 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de una copia de los documentos de verificación del recurso humano de conformidad a lo descrito en el numeral 1.5 del presente anexo técnico | X
23 | El oferente garantiza que junto con el equipo hará entrega de las siguientes placas (en lugar de fácil visualización) con las siguiente leyenda: PLACA:
PRIMERA PLACA:
X
SEGUNDA PLACA:
X
Nota: El tamaño de la placa serán proporcional al bien que identifican, siempre visible, legible y de difícil eliminación. La placa no se podrá arrancar manualmente y no debe dañar los bienes. Se exceptúan de la placa, los bienes fabricados en acero inoxidable, los cuales serán gravados en la estructura.
24 | El oferente garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para garantizar que no se presenten daños a los bienes de las USS asignadas, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo buen estado en que le fueron entregados. | X
25 | El oferente garantizará que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tomará las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y las de otros contratistas, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. | X
26 | El oferente garantiza la entrega de los certificados de calibración y calificaciones avalados por la ONAC de cada uno de los equipos suministrados y de los accesorios en los casos que aplique. Estos certificados serán entregados con cada uno de los equipos suministrados a la Unidad de Servicios de Salud (USS). NOTA: es de resaltar que para el aval de los certificados metrologicos no sera considerado como valido el certificado de conformidad emitido por el fabricante. | X
27 | Los equipos y accesorios contendidos en el presente proceso deberán cumplir con los requisitos y exigencias contempladas en la normatividad vigente aplicable. | X
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358
Propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E. - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C.

## 2. VERIFICACION TECNICA
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA
El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
DOCUMENTO | CRITERIO | 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | 2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | WEIHAI WEGO HAISHENG MEDICAL
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | AUTOCLAVE
| modelo: | MSG B 18-45 L
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | WEIHAI WEGO HAISHENG MEDICAL
| Equipo: |  | AUTOCLAVE
| modelo: |  | MSG B 18-45 L
| Fecha de emisión: |  | 2022-12-19
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | ESCALADOR ULTRASONICO
| modelo: | P5L
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD
| Equipo: |  | ESCALADOR ULTRASONICO
| modelo: |  | P5L
| Fecha de emisión: |  | 2022-09-22
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMNET CO. LTD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | LAMPARA DE FOTOCURADO LED
| modelo: | CL-A
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMNET CO. LTD
| Equipo: |  | LAMPARA DE FOTOCURADO LED
| modelo: |  | CL-A
| Fecha de emisión: |  | 2021-08-10
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | FIAD INTERNATIONAL S.A.S.
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
| modelo: | FIAD FIRENZE
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | FIAD INTERNATIONAL S.A.S.
| Equipo: |  | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL
| modelo: |  | FIAD FIRENZE
Fecha de emisión:
1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | ATD
| Representante: | ATD
| Nombre del equipo: | UNIDAD ODONTOLOGICA
| modelo: | ELITE PLUS
| vigencia: | 10 AÑOS
2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: |  | ATD
| Equipo: |  | UNIDAD ODONTOLOGICA
| modelo: |  | ELITE PLUS
| Fecha de emisión: |  | 2019-05-31
MARIO FERNANDO ARBELAEZ VILLARRAGA
Nombre y firma del representante legal
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 3.CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROP
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA PROPONENTE
El oferente deberá relacionar la experiencia acreditada para el LOTE o LOTEs a los cuales presente oferta; la información deberá extractarse del Registro Único de Proponentes (RUP). Nota: Registre únicamente la cantidad de contratos que le permitan acreditar la experiencia exigida para el LOTE o LOTEs a ofertar
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
LOTE | CODIGO | EXPERIENCIA SOLICITADA SMMLV | No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADOSEGUN EL RUP | NOMBRE DEL CONTRATANTE | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV
1 | 42281500 | 21.62 | 49 | Direccion General de Sanidad Militar | 1982.48 | 1323.47
11 | 42151600 | 39.50
18 | 42152300 | 15.72
25 | 421520 | 35.05
28 | 42151700 | 103.66
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 601 3019777 - 311 297 1358

## 4. RECURSO HUMANO
CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA RECURSO HUMANO
El oferente deberá diligenciar la información del talento humano con la que acreditará la experiencia exigida en el proceso para efectos de evaluación.
INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ISI
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS DANUBIO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO
LOTE | DESCRIPCION | NOMBRE DEL PROFESIONAL | CEDULA No. | TARJETA PROFESIONAL No. | AÑOS DE EXPERIENCIA | REGISTRO INVIMA NO. | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AUTOCLAVE DE MESA | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
11 | ESCALSIFICADOR ULTRASONICO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
18 | LAMPARA DE FOTOCURADO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
25 | PERIAPICAL ODONTOLOGICO | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
28 | UNIDAD ODONTOLOGICA | Reinel Andres Valencia Tellez | 1022325008 | 25738-8049489 | 4 años | RH - 201704-195 | X
|  | Mauricio Tovar Guzman | 80060736 | 25738-034711 | 10 años | RH - 201807 - 334 | X
Firma del representante legal
Nombre: Mario Fernando Arbelaez Villarraga
Dirección: Cra 74b # 51a 06 en la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono; 601 3019777 - 311 297 1358