## Hoja1
CONVOCATORIA PÚBLICA No 7-2023
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
OBJETO: Servicio De Mantenimiento Preventivo Y Predictivo Integral De Cubiertas, Terrazas, Rejillas, Canales, Bajantes, Sifones En General Y Sondeo Para Cajas De Inspensión, (Incluye Todo Costo), Retiro De Escombros Y/O Desechos Producidos.
cantidad | unidad de medida | Detalle | V.Unitario | V.Total
100.7 | Mt L | Limpieza, sondeo y destape de canales y boca de bajantes ubicados en 15 tramos que se encuentran relacionados en los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pag. 18 (DE ESTOS 15 TRAMOS SE INTERVENDRAN 9,7 ML DEL ÁREA DE BIBLIOTECA Y EL TOTAL DE BACHILLERATO 9,7 ML).
103.2 | Mt L | Limpieza, sondeo y destape de bajantes, se encuentran relacionados en los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pág. 20. (BAJANTES DE TERRAZA: cantidad 4 = 25.60 ML Y BAJANTE DE BACHILLERATO: cantidad 8 = 77.60 ML).
81 | Unidad | Mantenimiento cajas de inspección de alcantarillado: Revisión de desagües, limpieza, sondear, destapar (los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pág. 20 y 21)
9 | Unidad | Mantenimiento cajas de inspección eléctricas: Limpieza adoptando los protocolos de normas de seguridad en instalaciones eléctricas, para evitar posibles riesgos.
2 | Unidad | Limpieza de cajas de alcantarillado (revisión de desagüe, limpieza, sondear y destapar (verificación de los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes)
270 | Unidad | Limpieza de sifones, Limpiar, sondear y destapar (Ubicados conforme a los protocolos de limpieza pág. 22 y 23)
6 | Unidad | Cambio de tapas cajas de inspección en caso de no apertura y ruptura. Elaborar tapas de cajas en ángulo, varilla y concreto con terminación en granito, en la parte superior de la caja, debe quedar empotrado en los muros un marco en lámina platina en ángulo de 2”x 2” x 0,4mm (ángulo de 90°), el cual debe contar con cuatro varillas corrugadas de anclaje de Ø ⅜” ubicadas en el centro de cada uno de los lados del muro (ver detalle) de medidas (0,70 x0,70cm Cantidad (6)) de (0,75x0,75 cm cantidad (3)) de (0,70x 0,90 cm Cantidad (1)) de (0,90 x 0,90cm cantidad (1)) de (90x80 cantidad (1)); Ubicadas en diferentes sitios de la institución medidas (0,90 x 0,90cm Cantidad (2)) ; (0,55x0,55 Cantidad (1)) esta última con manija de apertura; Ubicadas en y Huerta Escolar (1)
Los escombros resultantes de la limpieza de la canales, bajantes, limpieza de cajas de inspección de alcantarillado, eléctricas y limpieza de sifones deben ser retirados a un lugar autorizado. |  |  | SUB TOTAL
IVA 19%
TOTAL
NOTA: El proveedor garantiza la calidad de los productos y/o servicios de acuerdo con la garantía expresa en la cotización la cual es un anexo del presente contrato, en todo caso bajo los parámetros del código de comercio y disposiciones de la Superintendencia de industria y comercio.
SON:XXXXXXXXXXX
Atentamente:
XXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Dirección
Telefono
email: