ANEXO

OFERTA ECONÓMICA

| BIEN Y/O SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL CON IVA Y/O SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y CALIBRACION DE BASCULA ELECTRONICA N.1 | CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA: Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 3000-B con indicador electrónico marca Acuweigh AC-03 Capacidad de Carga: 2 Toneladas Resolución: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1m x 1m | MANTENIMIENTO | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRACION | 2 |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y CALIBRACION DE BASCULA ELECTRONICA N.2 | CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA: Báscula Electrónica marca FABASCOM, Modelo IE 2000-B con indicador electrónico marca AUTOPESO Capacidad de Carga: 2 Toneladas Resolución: Mínimo 200 gr Tipo de uso: Industrial Indicador: Digital Área de la plataforma de carga: Mayor o igual a 1m x 1m | MANTENIMIENTO | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRACION | 2 |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y CALIBRACION DE BASCULA ELECTRONICA N.3 | CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA: Báscula Electrónica Marca FABASCOM con indicador electrónico MATRIX ZERO. Capacidad de carga: 2 Toneladas, Resolución: Mínimo 200 gr, tipo de Uso: Industrial, Indicador: Digital, Área de la Plataforma: Mayor o igual a 1m x 1m, | MANTENIMIENTO | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRACION | 2 |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL | CARACTERÍSTICAS DE LA BALANZA: Balanza digital BBG: Capacidad (Max): 7500 g, División (d): 0.5 g, Escala de verificación (e): 2g, Display: 6 dígitos, 2 cm altura (h), tipo LCD con luz de respaldo, Plato: 27 (W) x 21 (h) cm, en acero inoxidable, Dimensiones balanza: 27 (W) x 33.5 (h) x 12 (h) cm | MANTENIMIENTO | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CALIBRACION | 2 |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |

Nota 1: La propuesta deberá ser presentada en valores unitarios de cada uno de los ítems. En el precio deberán estar incluidos todos los costos, directos e indirectos asociados en el desarrollo del contrato, impuestos, imprevistos y utilidades.

Nota 2: El proceso se adjudicará al proponente que presente la propuesta de menor valor total Incluido IVA, previa verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el presente proceso de selección.

Nota 3: Se advierte que los proponentes no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena del rechazo de su propuesta.

Nota 4: En el valor total, se diligenciará tanto la totalización de la sumatoria de las cantidades de los valores unitarios con IVA; como la totalización de la sumatoria de las cantidades de los valores unitarios que no incluyan IVA.