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 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Envigado, ___________________
I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.
1.  DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	SUMINISTRO DE SUTURA QUIRÚRGICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA GENERAL, GINECOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA INFANTIL, UROLOGÍA, ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL.
	
CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	42312201
	42000000
	42310000
	Sutura y productos relacionados 42312200
	Suturas  42312201




	1.2 VALOR ESTIMADO
	El valor estimado para esta contratación es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS (44.000.000,00) M/CTE para la vigencia 2023.
	

ÍTEM Y/O LOTE

	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	
VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	
VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	02-02-01-003-05
	UPRES ANT
	SUTURA QUIRÚRGICA
	16
	1
	44.000.000,00
	44.000.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	44.000.000,00




	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.
		No.
	Fecha
	No. Plan de compras
	Unidad
	Recurso
	Descripción
	Cantidad
	Valor unitario
	Valor total

	1
	20/02/2023
	72
	UPRES ANTIOQUIA
	16
	SUMINISTRO DE SUTURA QUIRÚRGICA
	1
	44.000.000,00
	44.000.000,00

	Total
	
	
	44.000.000,00


Resolución 001 del 01/01/2023 por la cual se desagregan las vigencias 2023

	1.4 CLASE DE CONTRATO
	Contrato de Suministro (Art 32 Ley 80 de 1.993, Código Civil y Código de Comercio).

	1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), cuyo objeto social se encuentre directamente relacionado con el objeto del presente proceso contractual.

Podrán participar las Pymes y/o Mipymes de conformidad con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, con el fin de determinar la obligación de limitar el proceso a proponentes con este tamaño empresarial.  

	1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Unidad Prestadora de Salud Antioquia cumple con su fin primordial de prestar los servicios de salud para todos los usuarios y beneficiarios que pertenecen al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Las suturas son un material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida, mediante la aproximación de los bordes o extremos, con el objeto de mantenerlos unidos, a la vez que disminuimos la tensión entre los mismos. De este modo, se protege la herida de agresiones externas, se aproximan los bordes haciendo la reepitelización más sencilla y mejorando el aspecto estético de la cicatriz.

La compra de estos materiales, suministros (suturas) con el fin de dar continuidad a los servicios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos generando un mejor desempeño de las labores asistenciales y niveles de calidad para la atención a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

El servicio de cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cuenta con la estructura física, elementos tecnológicos y recurso humano necesarios para la atención de procedimientos quirúrgicos de segundo y tercer nivel de complejidad en salud, por lo tanto, es necesario contar con este insumo médico-quirúrgico ya que alrededor del 95% de las cirugías realizadas en la institución, requieren el uso indispensable de la sutura quirúrgica en la atención de los usuarios.

A la fecha, se requiere adelantar un proceso que permita adquirir estos materiales, (suturas) con el fin de garantizar la salud y calidad de vida nuestros usuarios y beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

Una alternativa para garantizar el suministro objeto del presente proceso, es que la Dirección de Sanidad haga una compra centralizada y nos despache estos materiales y suministros para los diferentes usuarios y/o beneficiarios, sin embargo, esta opción implica incremento de los costos por fletes y posibles traumas por el manejo logístico. 

La contratación con un tercero que se encargue de estos materiales (suturas), para los usuarios y/o beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, agiliza la disponibilidad de insumos y la efectividad en la programación, realización de cupos quirúrgicos. 

Con base en las anteriores consideraciones se recomienda contratar el material (suturas) objeto del presente proceso, mediante la contratación con un tercero especializado en la materia.

La no contratación de estos (suturas) generaría grandes traumatismos en los servicios de la Unidad y centros de atención de primer nivel, desacatos a tutelas, incumplimiento en las metas estratégicas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

Los oferentes que estén cobijados por tratados internacionales deberán presentar certificado o constancia del mismo.

JUSTIFICACIÓN
Los puntos de sutura son hilos especiales que se cosen a través de la piel en el sitio de la lesión para cerrar una herida.
Se utiliza para realizar un cierre de primera intención (medios físicos afrontando tejidos separados por eventos mecánicos) en una herida que se localice sobre tejidos blandos, con el fin de realizar hemostasia o evitar complicaciones de tipo infeccioso; lo cual conlleva un riesgo para la salud del paciente.
El objetivo principal de la sutura es aproximar los tejidos de las mismas características con el fin de que cicatricen correctamente.
Las suturas son materiales usados para proporcionar integridad al tejido descompuesto posterior a una operación quirúrgica y permite controlar el sangrado resultante. 
La selección de suturas adecuadas dependerá de la estructura biológica de la herida y la localización de la misma.
El material requerido para suturar son la aguja y el hilo; estas varían según la especialidad médica, existen en el mercado una variedad de suturas quirúrgicas que por sus componentes son utilizadas para; cierres de piel, procedimientos ginecológicos, procedimientos dermatológicos, procedimientos de urología, entre otros. Estos según su componente se clasifican en absorbibles y no absorbibles.  
El servicio de cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cuenta con la estructura física, elementos tecnológicos y recurso humano necesarios para la atención de procedimientos quirúrgicos de segundo  y tercer nivel de complejidad en salud, por lo tanto es necesario contar con este insumo médico-quirúrgico ya que alrededor del 95% de las cirugías realizadas en la institución, requieren el uso indispensable de la sutura quirúrgica en la atención de los usuarios.
A la fecha, se requiere adelantar un proceso que permita adquirir estos materiales, (suturas) con el fin de garantizar la salud y calidad de vida nuestros usuarios y beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.
La contratación con un tercero que se encargue de estos materiales (suturas), para los usuarios y/o beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, agiliza la disponibilidad de insumos y la efectividad en la programación, realización de cupos quirúrgicos. 
Con base en las anteriores consideraciones se recomienda contratar el material (suturas) objeto del presente proceso, mediante la contratación con un tercero especializado en la materia.
La no contratación de estos (suturas) generaría grandes traumatismos en los servicios de la Unidad y centros de atención de primer nivel, desacatos a tutelas, incumplimiento en las metas estratégicas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Según el concepto C – 105 de 2022 expedido por la Subdirección de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente, en el cual se determinó que con base en la nueva regulación establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 
 
La sentencia 11001-03-26-000-2016-00017-00(56307) del 23 de abril de 2021 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, del Magistrado Ponente José Roberto Sáchica Méndez, suspendió provisionalmente el acápite VII, considerando que no existe concurrencia entre la modalidad de selección de mínima cuantía y la compra por catálogo derivada de acuerdos marco de precios. En tal sentido, indicó: «No existe ninguna concurrencia entre la modalidad de selección abreviada y de mínima cuantía, pues siempre que i) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes o servicios de características técnicas uniformes y ii) el presupuesto del proceso de contratación sea equivalente a la mínima cuantía de la entidad, debe acudirse al procedimiento de selección de mínima cuantía independientemente del objeto a contratar».  Se determinó que la mínima cuantía se definió como aquella “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad “independientemente de su objeto”; en este sentido, la expresión subrayada que acompaña la construcción de la norma, vino a afirmar la decisión del legislador de excluir cualquier consideración relacionada con el objeto a contratar, en orden a robustecer el elemento central de esta modalidad de selección reservado exclusivamente a la cuantía en su fracción mínima. Dicho de otra manera, el precepto legal dispone que independientemente del objeto a contratar, siempre que su valor no exceda el 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, la escogencia del contratista se hará por la modalidad de la mínima cuantía prevista en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

[image: ]
Se deja constancia que se realizó la verificación en la página web de Colombia Compra Eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual, el día 01 de febrero del 2023, la existencia de acuerdos marcos vigentes frente al objeto del presente proceso, lo cual NO se encontró ningún acuerdo marco que se relacione al objeto contractual establecido.


2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO 
	UNIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	OBJETO
	NÚMERO DE PROCESO
	ACIERTOS
	PROBLEMAS

	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA- BRAUN

	102-8-20118-21
	Suministro de sutura quirúrgica para los diferentes procedimientos quirúrgicos

	PN UPRES DEANT MIC 026 - 2021
	CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DENTRO DEL PROCESO 
	NINGUNO

	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA JHONSON Y JHONSON
	102-8-20115-21
	Suministro de sutura quirúrgica para los diferentes procedimientos quirúrgicos

	PN UPRES DEANT MIC 026 - 2021
	CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DENTRO DEL PROCESO
	NINGUNO

	JOHNSON & JHONSON DE COLOMBIA
	102-8-20100-22
	Suministro de sutura quirúrgica para los diferentes procedimientos quirúrgicos
	PN UPRES DEANT MIC 017 - 2022
	CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS DENTRO DEL PROCESO
	NINGUNO




· Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo. 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Según lo expresado por el literal c) del numeral 1.1. Capítulo III de la resolución No. 03049 de 2014, “Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Policía Nacional”:

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes, la Resolución 00090 de 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la necesidad a satisfacer se cuantificó en un valor que se encuentra dentro de la causal de mínima cuantía para la contratación, y que el servicio a contratar presenta características complejas y que cualquier empresa relacionada con el sector, está en condiciones de suministrarlos cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

Por lo anterior, se debe indicar la modalidad de selección, teniendo en cuenta lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1882 de 2018 y el Decreto 1082 del 2015, las cuales son: 
MÍNIMA CUANTÍA   Previsto en el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5, Artículo 2.2.1.2.1.5.2 establece el procedimiento para la contratación de mínima cuantía, cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto.
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnica están descritos en el Anexo de especificaciones técnicas mínimas, para efectos de continuar en el proceso todo proponente deberá cumplir en su totalidad esas condiciones técnicas mínimas habilitantes, los cuales se verificarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto a contratar y evitar inconvenientes en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia dentro de dos (2) años en contratos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el 75% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados con concepto favorable de la recepción de los contratos.
Las certificaciones deben contener la siguiente información básica: nombre del contratante, objeto del contrato, número del contrato, valor del contrato, plazo, fechas de inicio y finalización, y nombre del contratista debidamente suscrito por el representante legal, gerente o quien haga sus veces, de contratante de la firma oferente. 
La Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos que los Oferentes aporten a su Propuesta. 
4.1.2. NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO (En caso que aplique)

No aplica para este proceso

4.1.3. EXPERIENCIA (En caso que aplique)

se requiere acreditar experiencia dentro de dos (2) años en contratos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el 75% del presupuesto asignado al presente proceso

4.1.4 Experiencia del personal (En caso de que aplique) 

No aplica, toda vez que el objeto del presente proceso es de suministros. 

4.1.5. Capacidad operativa (En caso de que aplique)

El oferente deberá certificar mediante comunicación oficial que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con transporte y los medios logísticos para el cargue y descargue de los bienes, al momento de las solicitudes por parte del supervisor para realizar la entrega de los elementos.

4.1.6. Otras condiciones técnicas verificables 

Los oferentes para el cumplimiento de los aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474, Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y que el presupuesto no sobrepasa el 10% de la menor cuantía para la Policía Nacional, la escogencia recaerá sobre aquella oferta con mayor descuento ofrecido, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mayor porcentaje único de descuento ofrecido, y así sucesivamente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

El precio más bajo será establecido por dos criterios de la siguiente manera:

Fuera de cumplir con el requisito mínimo de ofertar precios por ítem inferiores o iguales a los precios techo establecido, se calificará el precio más bajo.


Igualmente se observará el procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015 cuando se dé la hipótesis establecida en dicha disposición (precio artificialmente bajo). En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio y así sucesivamente o por declarar desierto el proceso. 
Teniendo en cuenta la aplicación del factor de evaluación y en concordancia con lo establecido en la invitación los oferentes que se presenten obtienen la elegibilidad comenzando por la oferta más económica

PRECIO TECHO

La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para cada ítem, superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.
El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  Es decir, NO se aceptarán costos adicionales por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato. El criterio de evaluación será la menor tarifa ofertada por ítem, deberá ofertar la totalidad de los ítems (siempre y cuando el valor a ofertar por ítem sea inferior al precio techo establecido y cumpla con las condiciones requeridas en el presente proceso).
	 GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	 VR. GENERAL DE REFERENCIA

	
	
	PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) SI APLICA 

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	0

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	$ 11.077,00

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 11.077,00

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	$ 11.538,00

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 12.615,00

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 12.615,00

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	$ 17.212,00

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	0

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 13.382,10

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 16.146,00

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 17.231,00

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 23.538,00

	5
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 8.769,00

	6
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 19.385,00

	7
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 22.462,00

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	0

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	$ 38.923,00

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	$ 38.923,00

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	$ 6.970,45

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	0

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 6.673,64

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	$ 6.081,33

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 6.210,29

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 6.037,21

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	$ 6.210,29

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 6.210,29

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 8.426,83

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	$ 6.334,72

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	$ 6.572,27

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	$ 8.288,00

	13
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	$ 8.124,00

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	0

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 5.855,09

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 5.691,07

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	0

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	$ 5.270,26

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	$ 4.910,54

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	$ 4.910,54

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	$ 5.643,00

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 5.531,57

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 5.390,17

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	0

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.426,33

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	$ 6.592,63

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.013,44

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	$ 6.700,10

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	$ 6.176,35

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	$ 6.228,39

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	$ 6.228,39

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	$ 6.228,39

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	0

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	$ 7.546,24

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	0

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	$ 10.068,81

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	$ 42.533,12

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	0

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	$ 29.587,89

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	$ 39.904,62




El oferente deberá anexar el portafolio de servicios correspondiente al grupo que oferte.

NOTA: Para ser habilitado en uno de los grupos, se deberá ofertar como mínimo los elementos que lo conforman. Si el oferente dentro de su portafolio de servicios presenta productos no relacionados en el grupo adjudicado, deberá ofertarlos en un documento aparte “portafolio de servicios” discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA; los cuales podrán ser solicitados y ejecutados en la vigencia del contrato según la necesidad del servicio. 

4.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

El único factor de evaluación económica es el precio, teniendo en cuenta que este proceso de contratación se realizará mediante la modalidad de Mínima Cuantía; siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas exigidas. Al momento de la entrega de las propuestas se determinará el orden de elegibilidad comenzando por la oferta más económica que arroje de la sumatoria del total de todos los ítems que conformen el grupo.

La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta más económica, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento con el segundo valor más económico y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado.

REQUISITOS ECONÓMICOS QUE SE DEBEN GARANTIZAR

Oferta Económica: Diligenciar de oferta económica en pesos colombianos sin sobrepasar el precio techo establecido en el pliego de condiciones de forma electrónica en la plataforma secop II. (Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley de ordena Nacional, departamental y Municipal.  No se aceptan reajustes ni cobros adicionales).

Formato de Sostenimiento de los precios: Debe diligenciar el Formato de Sostenimiento de los Precios, indicando que los precios se sostendrán durante toda la ejecución del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones si se realizan.
Formato de Integridad de los precios: Debe diligenciar el Formato de Integridad de los Precios, indicando que los precios deben incluir la carga tributaria, arancelaria de ley de orden Nacional, departamental y Municipal y todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones si se realizan.
RUT Registro Único Tributario completo y actualizado 2023, cuyos datos deben ser homogéneos con los suscritos en el certificado de existencia y representación legal, esto es: actividad económica, representante legal, datos de identificación etc, y que la actividad económica inscrita concuerde con la actividad a desarrollar al proceso en mención, adicionalmente su expedición no debe superar los 30 días de su descarga de la página de la DIAN. Certificación Bancaria. 
El oferente deberá anexar certificación de la entidad bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato. El Nit. de la Certificación Bancaria debe coincidir con el del Formato de Terceros, RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio.
Formato de información de Terceros Debe diligenciar el Formato de información de Terceros.
Anexar formato de oferta económica 
4.3.2. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN:
No aplica teniendo en cuenta que la modalidad es mínima cuantía
4.3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 

La entidad dará aplicación de conformidad en la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 del 24/12/2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones, en su Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación, y demás normas que regulen la materia.
5 CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La entrega de suministro suturas, deberá ser realizada en el almacén especializado, ubicado en el sótano de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia en la dirección. Carrera 43A No. 48C Sur 45 Barrio Primavera, Envigado, Antioquia; en horario de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

5.2. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El objeto del futuro contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo y de acuerdo a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia previo requerimiento del supervisor del contrato, el tiempo estimado para respuesta no será mayor a 12 horas. 

5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A partir de la fecha del acta inicio del contrato y hasta el 31/10/2023 o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra
5.4. FORMA DE PAGO

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020. 

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

NOTA: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o los recibidos sean devueltos por la Unidad Prestadora De Salud Antioquia, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Unidad Prestadora De Salud Antioquia realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

NOTA: se compromete a cumplir con lo estipulado en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del proceso de Recepción de Facturas Electrónicas, CIRCULAR NÚMERO 000003 16 ABR 2021 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DE 2020, (septiembre 17). Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como soporte de pago a los proveedores del Estado (si aplica)
El pago se realizará dentro de los 60 días calendario una vez presentado el recibo de pago y la planilla de pago de aportes de salud, pensión y ARL, EL CONTRATANTE reanalizara descuento por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, equivalente al 0.4% del valor a pagar y la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 Estampilla Pro Institución Universitaria Digital De Antioquia Iu-Digital, la tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de contrato, la cuenta de cobro y/o factura debe estar soportada con la certificación de cumplimiento e informe expedido por el supervisor, informe de actividades y demás documentos requeridos por la Dirección  administrativa y financiera, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).
Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).  

NOTA: EL contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así: 

· Contratista o proveedor (emisor).  
· Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 

Las facturas deben ser electrónicas, cumpliendo con los requisitos del Art.617 del Estatuto Tributario, debe traer el código CUFE y código QR expedido por la DIAN
Las Facturas deben estar dirigidas a nombre de: “UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA” con NIT. 901.363.087-6.
Al igual que las facturas y el certificado de parafiscales deben ser originales no se reciben copias.
El Certificado de Parafiscal debe estar dirigido a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, con fecha al día, informando que la entidad se encuentra a paz y salvo, firmado por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal.
Debe adjuntar el RUT actualizado.
Las Entidades que son sin Ánimo de Lucro deben anexar copia del acto administrativo y calificación o readmisión expedido por la DIAN, donde le confirma la permanencia de entidad sin Ánimo de Lucro
Los RIPS deben estar cargados en el módulo RECUM (Registro de Cuentas Médicas), posterior a esto se debe imprimir el pre-radicado y anexarlo como caratula en las facturas a entregar de forma física en la ventanilla única de Central de Cuentas
Es un sólo pre-radicado por la cantidad de facturas que se carguen y un solo CD
Anexo a la facturación debe llegar el CD con la información de los RIPS, datos que deben estar completos y sin errores (información diligenciada por cada IPS).
Las entidades al momento de elaborar la Factura de Venta debe enviarla al buzón electrónico de siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los pasos a seguir se encuentran en la Circular Externa 016 y 020, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIIF NACION.
· Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 
· Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:
· Si es en el asunto:

· 16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
· código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma.
· Si es en la nota final:
· 16-01-02-051; #Contrato; correo.supervisor@correo.policia.gov.co
· Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, numero del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma 

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). 

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante:  De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. 

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. 

5.5. SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR DEL CONTRATO  

El supervisor del contrato será el jefe de Cirugía (Unidad Prestadora de Salud Antioquia)  o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la (jefe de la unidad ordenadora del gasto) quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Las obligaciones del contratista están descritas en el Anexo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

Las obligaciones del contratista están descritas en el Anexo OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL 
6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso de contratación se adjudicará de forma parcial por grupo, cada grupo debe ser ofertado en la totalidad de sus ítems. 
7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. 

Las garantías para este contrato se encuentran escritas en el anexo ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
II. ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO
De acuerdo con los análisis económicos y técnicos previos al presente estudio, los cuales involucran precios de mercado y de registro histórico, en el Área Metropolitana del Valle de Aburra y el territorio nacional existen varias empresas que están en capacidad de prestar el servicio objeto, para los fines que busca La Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

Para tener una base económica y determinar el valor estimado del contrato, se solicitó cotización mediante la plataforma SECOP II, así mismo mediante correo electrónico se les solicito a varias empresas suministrándoles la información necesaria para la elaboración de la misma. Se deja claridad de que una vez aprobado el contrato los precios deberán mantenerse hasta la finalización del mismo.
Se obtienen cotizaciones por parte de las entidades BRAUN, JHONSON, ABBA y MEDTRONIC. 
[image: ]
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
Dentro del análisis de la oferta se puede establecer que tanto en el área metropolitana como nivel nacional hay una alta competitividad en el mercado de empresas que ofrecen el material médico quirúrgico requerido “sutura quirúrgica”
Dentro de la plataforma SECOP II Se solicita cotizaciones, así mismo vía correo electrónico a las Empresas, de las cuales las que presentan su cotización son: BRAUN, JHONSON Y JHONSON Y ABBA.
a) COSTOS DE OPORTUNIDAD: Contar con un respaldo contractual para la prestación de servicios facilita sobre manera el acceso a los servicios, de lo contrario no contaremos con la debida oferta de los servicios y la variedad en el portafolio con oportunidad. 

b) CONDICIONES DEL CONTRATO: Están establecidas en los numerales de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega.

c) COSTOS INDIRECTOS: Pólizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato.
4. MONEDA A CONTRATAR 
La moneda en la cual se debe presentar la oferta y se celebrará el contrato es el peso colombiano
5. ANÁLISIS DE PRECIOS 

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP

Al realizar la búsqueda en la página SECOP II del 01/01/2012 al 14/01/2023, a pesar de que se observan objetos similares contratados por parte de otras entidades; una vez verificado la unidad de medida y valor referencia precio techo, no corresponde a un valor de medida similar al presente objeto contractual.
Si bien se pudo evidenciar la existencia en el portal único de contratación (SECOP II) hay varios contratos de la vigencia  2020, 2021 y 2022 cuyo objeto son similares al presente proceso contractual, no se tendrán en cuenta porque sus características técnicas de los bienes que se requieren no son exactamente las mismas, las cantidades a contratar no son iguales, lo cual conlleva a que los precios no puedan ser ofertados por el valor del mercado, por tal motivo existen una variación en lo referente a los precios, por lo que no es recomendable tener en cuentas mencionados valores para la estimación de valor estimado.

	ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	OBJETO
	NÚMERO DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	NÚMERO DE PROCESO
	VALOR

	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SUTURAS
	CTO 2021-0426 26/04/2021
	COM-059-2021
	648.000.000,00

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO-ESE
	SUTURAS Y SUMINISTROS 
	
	HUS-SOCD-024-2021
	59.000.000,00



No se tendrán en cuenta los valores encontrados dentro de la plataforma SECOP II toda vez que dentro de estos procesos no hay características similares de los elementos requeridos dentro del presente proceso 
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Los contratos encontrados en el SECOP II no son tenidos en cuenta para el precio techo de este proceso, por no contar con las especificaciones técnicas requeridas
Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.
5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

Se tomaron como referencia los precios históricos de los años 2020, 2021, 2022, ya que estos muestran la evolución del costo promedio estimado del servicio a contratar.  

Se toma Como base el precio histórico de los años 2020, 2021 y para el histórico del año 2022 solo se encontraron algunos valores de referencia, teniendo en cuenta que varios de estos elementos no fueron contratados por parte de esta Unidad para la vigencia en mención. 

Estos valores se toman como referencia debido a que este valor muestra la realidad económica que más se acerca al valor más reciente del mercado.

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS CONTRATOS HISTÓRICOS

	
	
	CONTRATO 1 
AÑO 2020
	CONTRATO 2 
AÑO 2021
	CONTRATO 3 
AÑO 2022
	 VR. PROYECTADO 2020 A 2021 
	 VR. PROYECTADO 2021 A 2022 
	 VR. PROYECTADO 2022 A 2023 
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	
	IPC 2020 1,61%
	IPC 2021 5,65%
	IPC 2022 13,12%
	

	1
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 1-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm con hebra de 65 a 90 cm .
	- 
	   10.169,00 
	   13.620,00 
	                          -   
	             12.153,10 
	            15.406,94 
	         13.780,02 

	2
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26  mm con hebra de 65 a 75 cm .
	- 
	     9.932,00 
	 
	                          -   
	             11.869,86 
	                         -   
	         11.869,86 

	3
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37   mm con hebra de 85 a 95 cm .
	-
	   10.050,00 
	   11.757,00 
	                          -   
	             12.010,88 
	            13.299,52 
	         12.655,20 

	4
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	     9.530,00 
	   11.282,00 
	                          -   
	             11.389,42 
	            12.762,20 
	         12.075,81 

	5
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	     9.604,00 
	   13.620,00 
	                          -   
	             11.477,86 
	            15.406,94 
	         13.442,40 

	6
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 3/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	     9.590,00 
	   11.514,00 
	                          -   
	             11.461,13 
	            13.024,64 
	         12.242,88 

	7
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 16 a 17   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	   10.510,00 
	   11.047,00 
	                          -   
	             12.560,64 
	            12.496,37 
	         12.528,50 

	8
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	   10.688,00 
	   11.393,00 
	                          -   
	             12.773,37 
	            12.887,76 
	         12.830,56 

	9
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 5/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 16 a 17   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	-
	   14.088,00 
	   13.620,00 
	                          -   
	             16.836,75 
	            15.406,94 
	         16.121,85 

	10
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 6/0 aguja (2) 1/2 circulo x 8  mm con hebra de 45 cm .
	-
	   43.565,00 
	   22.000,00 
	                          -   
	             52.065,09 
	            24.886,40 
	         38.475,74 

	11
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 3-0 3/8 circulo reverso cortante x 19 mm con hebra de  45 a 75 cm
	-
	   12.013,00 
	   11.830,00 
	                          -   
	             14.356,89 
	            13.382,10 
	 $      13.382,10 

	12
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 4-0 3/8 circulo reverso cortante x 19 mm con hebra de  45 a 75 cm
	-
	   11.741,00 
	   26.425,00 
	                          -   
	             14.031,82 
	            29.891,96 
	         21.961,89 

	13
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 5-0 3/8 circulo reverso cortante x 13 mm con hebra de  45 a 75 cm
	-
	   13.709,00 
	   27.464,00 
	                          -   
	             16.383,80 
	            31.067,28 
	         23.725,54 

	14
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 3-0 de 70 cm medio circulo x 26 mm, punta ahusada
	-
	   18.676,00 
	   25.000,00 
	                          -   
	             22.319,93 
	            28.280,00 
	         25.299,96 

	15
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 0 de 70 cm medio circulo x 36 mm, punta ahusada
	-
	- 
	- 
	                          -   
	                          -   
	                         -   
	- 

	16
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 6-0 de 70 cm medio circulo x 12 mm, punta ahusada
	-
	- 
	- 
	                          -   
	                          -   
	                         -   
	- 

	17
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 7-0 de 70 cm medio circulo x 12 mm, punta ahusada
	-
	- 
	- 
	                          -   
	                          -   
	                         -   
	- 

	18
	sutura nylon monofilamento  9-0 aguja (2) 3/8 circulo cortante lateral en espatula x 6.5 mm de 30 cm no absorbible      
	        36.000,00 
	   53.560,00 
	   55.065,00 
	             43.716,75 
	             64.010,24 
	            62.289,53 
	         63.149,88 

	19
	sutura  nylon monofilamento  10/0 aguja (2) 3/8 circulo cortante lateral en espatula  x 6.5 mm de 30 cm no absorbible  
	        36.000,00 
	   58.298,00 
	   59.936,00 
	             43.716,75 
	             69.672,69 
	            67.799,60 
	         68.736,14 

	20
	sutura sintetica monofilamento de plimero de polyamidas 6/0 con aguja de  3/8 de circulo cortante de 11 a 12 mm de 45 cm
	          5.000,00 
	     5.994,00 
	     6.162,00 
	               6.071,77 
	               7.163,51 
	              6.970,45 
	         6.970,45 

	21
	sutura  polipropileno monofilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm azul no absorbible de 75 cm                   
	          4.450,00 
	     5.417,00 
	     6.460,00 
	               5.403,88 
	               6.473,93 
	              7.307,55 
	         7.307,55 

	22
	sutura  polipropileno monofilamento 1 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm azul no absorbible de 75 cm                   
	          4.450,00 
	     5.417,00 
	     6.460,00 
	               5.403,88 
	               6.473,93 
	              7.307,55 
	         7.307,55 

	23
	sutura  polipropileno monofilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25a 26mm azul no absorbible de 75 cm                   
	          4.850,00 
	     5.298,00 
	     5.490,00 
	               5.889,62 
	               6.331,71 
	              6.210,29 
	         6.210,29 

	24
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante  x 24 mm   azul no absorbible de 45 cm
	          4.600,00 
	     5.433,00 
	     5.376,00 
	               5.586,03 
	               6.493,05 
	              6.081,33 
	         6.081,33 

	25
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0  aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26mm   azul no absorbible de 75 cm             
	          5.650,00 
	     5.627,00 
	     5.490,00 
	               6.861,10 
	               6.724,90 
	              6.210,29 
	         6.210,29 

	26
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0  aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm   azul no absorbible de 75 cm             
	          4.600,00 
	     5.447,00 
	     5.337,00 
	               5.586,03 
	               6.509,78 
	              6.037,21 
	         6.037,21 

	27
	sutura  polipropileno monofilamento 3-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante  x 24 mm   azul no absorbible de 75 cm
	          5.350,00 
	     5.537,00 
	     5.490,00 
	               6.496,79 
	               6.617,34 
	              6.210,29 
	         6.210,29 

	28
	sutura  polipropileno monofilamento 4-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante x 19 mm azul no absorbible de 75 cm     
	          5.200,00 
	     5.950,00 
	     5.490,00 
	               6.314,64 
	               7.110,92 
	              6.210,29 
	         6.210,29 

	29
	sutura  polipropileno monofilamento 4-0 aguja  (2) 1/2 punta ahusada x 17 mm azul no absorbible de 75 cm     
	          7.900,00 
	     8.075,00 
	     8.130,00 
	               9.593,40 
	               9.650,54 
	              9.196,66 
	         9.196,66 

	30
	sutura  polipropileno monofilamento 5-0  aguja 3/8 circulo reverso cortante 16 mm azul no absorbible de 75 cm          
	          7.400,00 
	     5.835,00 
	     5.600,00 
	               8.986,22 
	               6.973,48 
	              6.334,72 
	         6.334,72 

	31
	sutura  polipropileno monofilamento 6-0 aguja 3/8 circulo reverso cortante x 11mm de 75 cm azul no absorbible             
	          6.400,00 
	     5.967,00 
	     5.810,00 
	               7.771,87 
	               7.131,24 
	              6.572,27 
	         6.572,27 

	32
	sutura  polipropileno monofilamento 3-0 aguja 1/2 circulo, punta ahusada x 22 mm de 75 cm
	        13.200,00 
	     6.026,00 
	   18.550,00 
	             16.029,47 
	               7.201,75 
	            20.983,76 
	       20.983,76 

	33
	sutura  polipropileno monofilamento 5-0 aguja 1/2 circulo ahusada x 17 mm x 90 cm
	        13.200,00 
	     5.907,00 
	   19.619,00 
	             16.029,47 
	               7.059,53 
	            22.193,01 
	       22.193,01 

	34
	sutura  poliester trenzado  recubierto  0 con aguja  1/2 circulo punta ahusada de 26mm con 75 cm de hebra                      
	          4.250,00 
	     4.944,00 
	     5.176,00 
	               5.161,00 
	               5.908,64 
	              5.855,09 
	         5.855,09 

	35
	sutura  poliester trenzado  recubierto 2-0 con aguja  1/2 circulo punta ahusada de 26mm con 75 cm de hebra                      
	         4.200,00 
	     4.841,00 
	     5.031,00 
	               5.100,29 
	               5.785,54 
	              5.691,07 
	 5.691,07 

	36
	sutura  seda negra trenzada 2/o con aguja 3/8 circulo reverso cortante x 26 mm  de 45 cm                                      
	-
	     4.532,00 
	     4.659,00 
	                          -   
	               5.416,25 
	              5.270,26 
	         5.270,26 

	37
	sutura  seda negra trenzada 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 26mm de 75 cm                    
	-
	     4.223,00 
	     4.341,00 
	                          -   
	               5.046,96 
	              4.910,54 
	         4.910,54 

	38
	sutura seda negra 3/0 aguja 1/2 circulo 26mmpunta ahusada  de 75 cm
	- 
	     4.223,00 
	     4.341,00 
	                          -   
	               5.046,96 
	              4.910,54 
	         4.910,54 

	39
	sutura  seda negra trenzada 4-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 17 mm de 75 cm          
	- 
	     4.841,00 
	     5.110,00 
	                          -   
	               5.785,54 
	              5.780,43 
	         5.780,43 

	40
	sutura  seda negra trenzada precortada  2/o s.a. de 75 cm                                      
	- 
	     4.635,00 
	     4.890,00 
	                          -   
	               5.539,35 
	              5.531,57 
	         5.531,57 

	41
	sutura  seda negra trenzada precortada 3/o s.a. de 75 cm                                      
	- 
	     4.635,00 
	     4.765,00 
	                          -   
	               5.539,35 
	              5.390,17 
	         5.390,17 

	42
	sutura catgut cromado  0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 90 cm               
	               6.280,00 
	     6.386,00 
	     6.565,00 
	               7.626,14 
	               7.631,99 
	              7.426,33 
	         7.426,33 

	43
	sutura catgut cromado 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26 mm de 70 - 75 cm               
	               6.050,00 
	     5.356,00 
	     5.828,00 
	               7.346,84 
	               6.401,02 
	              6.592,63 
	         6.592,63 

	44
	sutura catgut cromado 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 90 cm               
	               5.880,00 
	     5.871,00 
	     6.200,00 
	               7.140,40 
	               7.016,51 
	              7.013,44 
	         7.013,44 

	45
	sutura catgut cromado 3/0 aguja 1/2 circulo x 17mm de 75cm
	               5.880,00 
	     5.871,00 
	     5.923,00 
	               7.140,40 
	               7.016,51 
	              6.700,10 
	         6.700,10 

	46
	sutura catgut cromado 3/0 aguja 1/2 circulo x 25 a 26 mm
	               5.350,00 
	     5.356,00 
	     5.460,00 
	               6.496,79 
	               6.401,02 
	              6.176,35 
	    6.176,35 

	47
	sutura cat gut cromado 4-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 17mm de 70 cm           
	-
	     5.356,00 
	     5.506,00 
	                          -   
	               6.401,02 
	              6.228,39 
	         6.228,39 

	48
	sutura cat gut cromado 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 26 mm de 70 cm
	-
	     5.356,00 
	     5.506,00 
	                          -   
	               6.401,02 
	              6.228,39 
	     6.228,39 

	49
	sutura cat gut cromado 5-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada de  17 mm de 70 cm     
	-
	     5.356,00 
	     5.506,00 
	                          -   
	               6.401,02 
	              6.228,39 
	         6.228,39 

	50
	sutura catgut simple 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 70 cm               
	-
	     6.386,00 
	     6.671,00 
	                          -   
	               7.631,99 
	              7.546,24 
	         7.546,24 

	51
	cera osea x 2.5 gramos
	8.508,00
	 $ 8.549,00 
	     8.901,00 
	             10.331,72 
	             10.217,02 
	            10.068,81 
	       10.068,81 

	52
	esponja de gelatina porcina hemostatica de 7 x 5 x 1 cm
	32.000,00
	 $35.604,00 
	   37.600,00 
	             38.859,33 
	             42.550,80 
	            42.533,12 
	       42.533,12 

	53
	clips para ligadura en titanio de pinzas lt100 
	-
	 $22.267,00 
	   26.156,20 
	                          -   
	             26.611,58 
	            29.587,89 
	       29.587,89 

	54
	clips para ligadura en titanio de pinzas lt300 
	-
	 $33.000,00 
	   35.276,36 
	                          -   
	             39.438,72 
	            39.904,62 
	       39.904,62 



· Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad y analista económico que firman el presente estudio previo. 




5.3. ANÁLISIS PRECIOS DE CATÁLOGO

Una vez consultada la tienda virtual de la página Colombia compra eficiente https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano /resultados?combine=sutura, no se encuentran datos de referencia y/o procesos de similar características, que sirvieren de referencia para el presente proceso. 


	BIEN O SERVICIO 
	FECHA
	EMPRESA
	VALOR

	Sutura quirúrgica 
	31/01/2023
	Johnson y Johnson
	N/A

	Sutura quirúrgica 
	31/01/2023
	braun 
	N/A




https://www.jnjcolombia.com/
https://www.bbraun.es/es/productos-y-terapias/catalogo-de-productos/cierre-de-heridas/suturas-quirurgicas/suturas-absorbibles.html


dentro de las plataformas (portal web) de catálogos que tienen las empresas, dentro de su portafolio no especifican precios que sirvieren de referencia, por lo cual tampoco es tenida en cuenta. 

· Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo. 


5.4. ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	COTIZACIÓN No. 1 Johnson 
	COTIZACIÓN No. 2 Braun 
	COTIZACIÓN No. 3 Abba
	MENOR VALOR COTIZADO 

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	$ 15.284,00
	$ 13.985,00
	11.077,00
	11.077,00

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 14.575,00
	11.077,00
	11.077,00

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	$ 15.284,00
	$ 13.821,00
	11.538,00
	11.538,00

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 13.106,00
	10.462,00
	10.462,00

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 13.208,00
	10.462,00
	10.462,00

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 13.189,00
	10.462,00
	10.462,00

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 14.455,00
	10.462,00
	10.462,00

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 15.284,00
	$ 14.698,00
	12.615,00
	12.615,00

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 17.706,00
	$ 19.374,00
	12.615,00
	12.615,00

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	$ 58.500,00
	$ 17.212,00
	38.769,00
	17.212,00

	11
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 15.379,00
	$ 16.521,00
	20.923,00
	15.379,00

	12
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 34.353,00
	$ 16.146,00
	19.846,00
	16.146,00

	13
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 34.353,00
	$ 24.270,00
	17.231,00
	17.231,00

	14
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 45.756,00
	$ 25.685,00
	23.538,00
	23.538,00

	15
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 45.756,00
	$ 25.827,00
	8.769,00
	8.769,00

	16
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 109.060,00
	$ 40.770,00
	19.385,00
	19.385,00

	17
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 80.360,00
	$ 46.346,00
	22.462,00
	22.462,00

	18
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	$ 71.585,00
	$ 82.631,00
	38.923,00
	38.923,00

	19
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	$ 77.917,00
	$ 83.060,00
	38.923,00
	38.923,00

	20
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	$ 8.011,00
	$ 7.634,00
	12.154,00
	7.634,00

	21
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00
	$ 7.450,00
	8.769,00
	7.137,00

	22
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00
	$ 7.797,00
	8.769,00
	7.137,00

	23
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00
	$ 7.287,00
	8.308,00
	7.137,00

	24
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	$ 7.137,00
	$ 7.470,00
	18.615,00
	7.137,00

	25
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 7.137,00
	$ 7.657,00
	8.308,00
	7.137,00

	26
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 7.137,00
	$ 7.490,00
	8.308,00
	7.137,00

	27
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	$ 7.553,00
	$ 7.616,00
	9.231,00
	7.553,00

	28
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 7.553,00
	$ 8.246,00
	10.000,00
	7.553,00

	29
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 18.037,00
	$ 7.657,00
	19.692,00
	7.657,00

	30
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	$ 7.137,00
	$ 8.025,00
	12.769,00
	7.137,00

	31
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	$ 7.553,00
	$ 8.207,00
	9.846,00
	7.553,00

	32
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	$ 18.037,00
	$ 8.288,00
	10.923,00
	8.288,00

	33
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	$ 18.037,00
	$ 8.124,00
	19.385,00
	8.124,00

	34
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 6.635,00
	$ 6.898,00
	9.692,00
	6.635,00

	35
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 6.635,00
	$ 6.636,00
	9.692,00
	6.635,00

	36
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	$ 6.057,00
	$ 6.572,00
	6.615,00
	6.057,00

	37
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	$ 5.643,00
	$ 6.410,00
	6.615,00
	5.643,00

	38
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	$ 5.643,00
	$ 6.307,00
	8.308,00
	5.643,00

	39
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	$ 5.643,00
	$ 6.471,00
	6.923,00
	5.643,00

	40
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 6.276,00
	$ 7.571,00
	8.308,00
	6.276,00

	41
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 6.276,00
	$ 6.964,00
	9.538,00
	6.276,00

	42
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.576,00
	 -
	9.077,00
	7.576,00

	43
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	$ 7.576,00
	 -
	9.385,00
	7.576,00

	44
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.576,00
	 -
	8.615,00
	7.576,00

	45
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	$ 7.576,00
	 -
	9.231,00
	7.576,00

	46
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	$ 7.576,00
	 -
	9.385,00
	7.576,00

	47
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	$ 7.576,00
	 -
	9.385,00
	7.576,00

	48
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	$ 7.576,00
	 -
	9.231,00
	7.576,00

	49
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	$ 7.576,00
	 -
	9.077,00
	7.576,00

	50
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	$ 7.576,00
	 -
	8.308,00
	7.576,00

	51
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	$ 11.571,00
	$ 16.669,00
	$ 19.529,00
	11.571,00

	52
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	$ 48.880,00
	$ 49.863,00
	$ 54.817,00
	48.880,00

	53
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	$ 29.587,89
	$ 34.700,00
	 -
	 29.587,89

	54
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	$  39.904,62
	$ 63.650,00
	 -
	39.904,62




Nota: las cotizaciones relacionadas en el análisis de mercado se obtuvieron a través de una invitación a cotizar enviada a los correos electrónicos, así mismo por medio de la plataforma SECOP II.

· Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo. 

5.5 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

Se obtuvo un valor estimado por cada suministro de material, siendo resultado del valor promediado entre las cotizaciones allegadas a esta unidad, ya que estas muestran el valor actual del mercado.



	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	U.M.
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	
	 VR. SECOP. 
	PRECIO CATALOGO
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 
	 VR.

	
	
	
	
	
	
	
	PRECIO TECHO (UNITARIO) 

	1
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 1-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm con hebra de 65 a 90 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 13.780,02
	$ 11.077,00
	$ 11.077,00

	2
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26  mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 11.869,86
	$ 11.077,00
	$ 11.077,00

	3
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37   mm con hebra de 85 a 95 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 12.655,20
	$ 11.538,00
	$ 11.538,00

	4
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 12.075,81
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	5
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 13.442,40
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	6
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 3/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 12.242,88
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	7
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 16 a 17   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 12.528,50
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	8
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 12.830,56
	$ 12.615,00
	$ 12.615,00

	9
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina multifilamento 5/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 16 a 17   mm con hebra de 65 a 75 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 16.121,85
	$ 12.615,00
	$ 12.615,00

	10
	sutura sintetica absorbible recubierta de poliglactina  multifilamento 6/0 aguja (2) 1/2 circulo x 8  mm con hebra de 45 cm .
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 38.475,74
	$ 17.212,00
	$ 17.212,00

	11
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 3-0 3/8 circulo reverso cortante x 19 mm con hebra de  45 a 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 13.382,10
	$ 15.379,00
	$ 13.382,10

	12
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 4-0 3/8 circulo reverso cortante x 19 mm con hebra de  45 a 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 21.961,89
	$ 16.146,00
	$ 16.146,00

	13
	sutura sintetica monofilamento de mediana absorcion  incoloro 5-0 3/8 circulo reverso cortante x 13 mm con hebra de  45 a 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 23.725,54
	$ 17.231,00
	$ 17.231,00

	14
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 3-0 de 70 cm medio circulo x 26 mm, punta ahusada
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 25.299,96
	$ 23.538,00
	$ 23.538,00

	15
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 0 de 70 cm medio circulo x 36 mm, punta ahusada
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	 $                      -   
	$ 8.769,00
	$ 8.769,00

	16
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 6-0 de 70 cm medio circulo x 12 mm, punta ahusada
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	 $                      -   
	$ 19.385,00
	$ 19.385,00

	17
	sutura sintetica monofilamento de larga absorcion calibre 7-0 de 70 cm medio circulo x 12 mm, punta ahusada
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	 $                      -   
	$ 22.462,00
	$ 22.462,00

	18
	sutura nylon monofilamento  9-0 aguja (2) 3/8 circulo cortante lateral en espatula x 6.5 mm de 30 cm no absorbible      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 63.149,88
	$ 38.923,00
	$ 38.923,00

	19
	sutura  nylon monofilamento  10/0 aguja (2) 3/8 circulo cortante lateral en espatula  x 6.5 mm de 30 cm no absorbible  
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 68.736,14
	$ 38.923,00
	$ 38.923,00

	20
	sutura sintetica monofilamento de plimero de polyamidas 6/0 con aguja de  3/8 de circulo cortante de 11 a 12 mm de 45 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.970,45
	$ 7.634,00
	$ 6.970,45

	21
	sutura  polipropileno monofilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm azul no absorbible de 75 cm                   
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 7.307,55
	$ 7.137,00
	$ 7.137,00

	22
	sutura  polipropileno monofilamento 1 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm azul no absorbible de 75 cm                   
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 7.307,55
	$ 7.137,00
	$ 7.137,00

	23
	sutura  polipropileno monofilamento 0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25a 26mm azul no absorbible de 75 cm                   
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 7.137,00
	$ 6.673,64

	24
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante  x 24 mm   azul no absorbible de 45 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.081,33
	$ 7.137,00
	$ 6.081,33

	25
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0  aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26mm   azul no absorbible de 75 cm             
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 7.137,00
	$ 6.210,29

	26
	sutura  polipropileno monofilamento 2-0  aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37mm   azul no absorbible de 75 cm             
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.037,21
	$ 7.137,00
	$ 6.037,21

	27
	sutura  polipropileno monofilamento 3-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante  x 24 mm   azul no absorbible de 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 7.553,00
	$ 6.210,29

	28
	sutura  polipropileno monofilamento 4-0 aguja   3/8 circulo reverso cortante x 19 mm azul no absorbible de 75 cm     
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 7.553,00
	$ 6.210,29

	29
	sutura  polipropileno monofilamento 4-0 aguja  (2) 1/2 punta ahusada x 17 mm azul no absorbible de 75 cm     
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 9.196,66
	$ 7.657,00
	$ 8.426,83

	30
	sutura  polipropileno monofilamento 5-0  aguja 3/8 circulo reverso cortante 16 mm azul no absorbible de 75 cm          
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.334,72
	$ 7.137,00
	$ 6.334,72

	31
	sutura  polipropileno monofilamento 6-0 aguja 3/8 circulo reverso cortante x 11mm de 75 cm azul no absorbible             
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.572,27
	$ 7.553,00
	$ 6.572,27

	32
	sutura  polipropileno monofilamento 3-0 aguja 1/2 circulo, punta ahusada x 22 mm de 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 20.983,76
	$ 8.288,00
	$ 8.288,00

	33
	sutura  polipropileno monofilamento 5-0 aguja 1/2 circulo ahusada x 17 mm x 90 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 22.193,01
	$ 8.124,00
	$ 8.124,00

	34
	sutura  poliester trenzado  recubierto  0 con aguja  1/2 circulo punta ahusada de 26mm con 75 cm de hebra                      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.855,09
	$ 6.635,00
	$ 5.855,09

	35
	sutura  poliester trenzado  recubierto 2-0 con aguja  1/2 circulo punta ahusada de 26mm con 75 cm de hebra                      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.691,07
	$ 6.635,00
	$ 5.691,07

	36
	sutura  seda negra trenzada 2/o con aguja 3/8 circulo reverso cortante x 26 mm  de 45 cm                                      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.270,26
	$ 6.057,00
	$ 5.270,26

	37
	sutura  seda negra trenzada 2-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 26mm de 75 cm                    
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 4.910,54
	$ 5.643,00
	$ 4.910,54

	38
	sutura seda negra 3/0 aguja 1/2 circulo 26mmpunta ahusada  de 75 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 4.910,54
	$ 5.643,00
	$ 4.910,54

	39
	sutura  seda negra trenzada 4-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 17 mm de 75 cm          
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.780,43
	$ 5.643,00
	$ 5.643,00

	40
	sutura  seda negra trenzada precortada  2/o s.a. de 75 cm                                      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.531,57
	$ 6.276,00
	$ 5.531,57

	41
	sutura  seda negra trenzada precortada 3/o s.a. de 75 cm                                      
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 5.390,17
	$ 6.276,00
	$ 5.390,17

	42
	sutura catgut cromado  0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 90 cm               
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 7.426,33
	$ 7.576,00
	$ 7.426,33

	43
	sutura catgut cromado 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 25 a 26 mm de 70 - 75 cm               
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.592,63
	$ 7.576,00
	$ 6.592,63

	44
	sutura catgut cromado 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 90 cm               
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 7.013,44
	$ 7.576,00
	$ 7.013,44

	45
	sutura catgut cromado 3/0 aguja 1/2 circulo x 17mm de 75cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.700,10
	$ 7.576,00
	$ 6.700,10

	46
	sutura catgut cromado 3/0 aguja 1/2 circulo x 25 a 26 mm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.176,35
	$ 7.576,00
	$ 6.176,35

	47
	sutura cat gut cromado 4-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 17mm de 70 cm           
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 7.576,00
	$ 6.228,39

	48
	sutura cat gut cromado 4/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 26 mm de 70 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 7.576,00
	$ 6.228,39

	49
	sutura cat gut cromado 5-0 aguja 1/2 circulo punta ahusada de  17 mm de 70 cm     
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 7.576,00
	$ 6.228,39

	50
	sutura catgut simple 2/0 aguja 1/2 circulo punta ahusada x 36 a 37 mm de 70 cm               
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 7.546,24
	$ 7.576,00
	$ 7.546,24

	51
	cera osea x 2.5 gramos
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 10.068,81
	$ 11.571,00
	$ 10.068,81

	52
	esponja de gelatina porcina hemostatica de 7 x 5 x 1 cm
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 42.533,12
	$ 48.880,00
	$ 42.533,12

	53
	clips para ligadura en titanio de pinzas lt100 
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 29.587,89
	$ 34.003,00
	$ 29.587,89

	54
	clips para ligadura en titanio de pinzas lt300 
	UNIDAD
	 $                      -   
	N/A
	$ 39.904,62
	$ 45.859,00
	$ 39.904,62



Para obtener el precio techo, no se tuvo en cuenta el valor que se encuentra publicado en la plataforma del SECOPII debido, a que no se encontró en la plataforma los ítems que se requieren para este proceso, los valores históricos se trajeron a valor actual y se realizó un promedio de valor de referencia histórico, valor de referencia del mercado e IPC de los años 2020, 2021 y 2022. 

periodo de búsqueda SECOP II realizado (01/01/2012 al 14/01/2023).

· Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad y analista económico que firman el presente estudio previo. 


5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

Una vez calculado el valor estimado se debe diligenciar el siguiente cuadro, el cual debe trasladarse al estudio previo: 

	ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA

	1
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	N/A
	$ 11.077,00
	$ 11.077,00

	2
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 11.077,00
	$ 11.077,00

	3
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	N/A
	$ 11.538,00
	$ 11.538,00

	4
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	5
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	6
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	7
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 10.462,00
	$ 10.462,00

	8
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 12.615,00
	$ 12.615,00

	9
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	N/A
	$ 12.615,00
	$ 12.615,00

	10
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	N/A
	$ 17.212,00
	$ 17.212,00

	11
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	N/A
	$ 13.382,10
	$ 13.382,10

	12
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	N/A
	$ 16.146,00
	$ 16.146,00

	13
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	N/A
	$ 17.231,00
	$ 17.231,00

	14
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	N/A
	$ 23.538,00
	$ 23.538,00

	15
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	N/A
	$ 8.769,00
	$ 8.769,00

	16
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	N/A
	$ 19.385,00
	$ 19.385,00

	17
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	N/A
	$ 22.462,00
	$ 22.462,00

	18
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	N/A
	$ 38.923,00
	$ 38.923,00

	19
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	N/A
	$ 38.923,00
	$ 38.923,00

	20
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	N/A
	$ 6.970,45
	$ 6.970,45

	21
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	N/A
	$ 7.137,00
	$ 7.137,00

	22
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	N/A
	$ 7.137,00
	$ 7.137,00

	23
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	N/A
	$ 6.673,64
	$ 6.673,64

	24
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	N/A
	$ 6.081,33
	$ 6.081,33

	25
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 6.210,29

	26
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	N/A
	$ 6.037,21
	$ 6.037,21

	27
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 6.210,29

	28
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	N/A
	$ 6.210,29
	$ 6.210,29

	29
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	N/A
	$ 8.426,83
	$ 8.426,83

	30
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	N/A
	$ 6.334,72
	$ 6.334,72

	31
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	N/A
	$ 6.572,27
	$ 6.572,27

	32
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	N/A
	$ 8.288,00
	$ 8.288,00

	33
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	N/A
	$ 8.124,00
	$ 8.124,00

	34
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	N/A
	$ 5.855,09
	$ 5.855,09

	35
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	N/A
	$ 5.691,07
	$ 5.691,07

	36
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	N/A
	$ 5.270,26
	$ 5.270,26

	37
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	N/A
	$ 4.910,54
	$ 4.910,54

	38
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	N/A
	$ 4.910,54
	$ 4.910,54

	39
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	N/A
	$ 5.643,00
	$ 5.643,00

	40
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	N/A
	$ 5.531,57
	$ 5.531,57

	41
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	N/A
	$ 5.390,17
	$ 5.390,17

	42
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	N/A
	$ 7.426,33
	$ 7.426,33

	43
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	N/A
	$ 6.592,63
	$ 6.592,63

	44
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	N/A
	$ 7.013,44
	$ 7.013,44

	45
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	N/A
	$ 6.700,10
	$ 6.700,10

	46
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	N/A
	$ 6.176,35
	$ 6.176,35

	47
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 6.228,39

	48
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 6.228,39

	49
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	N/A
	$ 6.228,39
	$ 6.228,39

	50
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	N/A
	$ 7.546,24
	$ 7.546,24

	51
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	N/A
	$ 10.068,81
	$ 10.068,81

	52
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	N/A
	$ 42.533,12
	$ 42.533,12

	53
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	N/A
	$ 29.587,89
	$ 29.587,89

	54
	02-02-01-003-05
	16
	UPRES-DEANT
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	N/A
	$ 39.904,62
	$ 39.904,62



	GRUPO 1
	12.000.000,00

	GRUPO 2
	6.000.000,00

	GRUPO 3
	3.000.000,00

	GRUPO 4
	5.000.000,00

	GRUPO 5
	2.000.000,00

	GRUPO 6
	1.000.000,00

	GRUPO 7
	2.000.000,00

	GRUPO 8
	1.000.000,00

	GRUPO 9
	9.000.000,00

	GRUPO 10
	                3.000.000,00   

	TOTAL
	44.000.000,00



______________________________
IT HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Coordinador Servicio Cirugía Unidad Prestadora de Salud Antioquia




























	
	Aplica
	Anexos 
(Los anexos se imprimen junto con el estudio previo) 


	☐
	Certificación de la necesidad

	☐
	Especificaciones técnicas mínimas

	☐
	Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías 

	☐
	Análisis del riesgo y forma de mitigarlo.

	☐
	Ficha técnica 

	☐
	Obligaciones de la Policía Nacional 

	☐
	Obligaciones del contratista 



	Aplica
	
Formularios adjuntos al proceso
(Seleccionar los formatos que aplican para el proceso de selección)


	☐
	Carta de presentación de la propuesta 

	☐
	Experiencia del proponente

	☐
	Acuerdo de confidencialidad (obligatorio)

	☐
	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio)

	☐
	Compromiso anticorrupción (obligatorio)

	☐
	formato oferta económica

	[bookmark: _Hlk105146988]☐
	Sostenibilidad de precios  

	☐
	Compromiso de las buenas normas ambientales

	☐
	Origen licito de los recursos 

	☐
	inhabilidad y normatividades

	[bookmark: _Hlk105147028]      ☐
	Integridad de precios

	      ☐
	Constancia cumplimiento obligaciones parafiscales
persona jurídica. 

	☐
	
Certificado de no estar reportado en la página de registro de deudores alimentarios morosos /redam)



Otros documentos adjuntos al Estudio Previo 

(Revisión estudios previos, solicitud estudios de conveniencia y oportunidad, certificado de plan de adquisiciones.)

En mí calidad de Jefe Almacén Unidad Prestadora de salud Antioquia, manifiesto con la suscripción de esta CERTIFICACIÓN que, consultado el Inventario de Sutura quirúrgica dentro del almacén, (no existen las cantidades necesarias para suplir la demanda de los procedimientos quirúrgicos) y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación del suministro.

	ÍTEM
	CÓDIGO SAP SILOG
	TALLA
	DESCRIPCIÓN
	NECESIDAD REAL
	EXISTENCIA ALMACÉN VESTUARIO
	CANTIDAD ADQUIRIR
	DÉFICIT  %

	1
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	2
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	3
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	4
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	96%

	5
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	97%

	6
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	7
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	94%

	8
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	9
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	10
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	11
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	12
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	13
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	14
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	15
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	16
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	17
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	18
	N/A
	N/A
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	19
	N/A
	N/A
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	20
	N/A
	N/A
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	21
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	22
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	23
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	24
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	25
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	26
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	27
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	28
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	29
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	30
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	31
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	32
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	33
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	34
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	35
	N/A
	N/A
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	36
	N/A
	N/A
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	37
	N/A
	N/A
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	38
	N/A
	N/A
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	39
	N/A
	N/A
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	40
	N/A
	N/A
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	1
	0
	GLOBAL
	100%

	41
	N/A
	N/A
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	42
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	43
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	44
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	45
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	46
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	47
	N/A
	N/A
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	1
	0
	GLOBAL
	98%

	48
	N/A
	N/A
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	49
	N/A
	N/A
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	1
	0
	GLOBAL
	96%

	50
	N/A
	N/A
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	51
	N/A
	N/A
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	52
	N/A
	N/A
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	53
	N/A
	N/A
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	1
	0
	GLOBAL
	92%

	54
	N/A
	N/A
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	1
	0
	GLOBAL
	96%
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	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	certificar que después de solicitado el elemento la empresa   debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 12 horas.
	
	

	2
	la firma contratista deberá certificar que cuenta con medios de transporte (propios o contratados) acatando las normas vigentes de tránsito.
	
	

	3
	características técnicas mínimas del bien
	
	

	4
	presenta acreditación de experiencia en contratos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el 75% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados con concepto favorable de la recepción de los contratos.
	
	

	5
	certificar que serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de suturas hasta el lugar de entrega. estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.
	
	

	6
	certificar el sostenimiento de los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del contrato
	
	

	7
	certificar la calidad del servicio 
	
	

	8
	certificar que brindara el apoyo y asesoría cuando sea requerido
	
	

	9
	todas las suturas deberán contener rotulos, etiquetas, empaque y registro invima impreso en cada dispositivo
	
	

	10
	certificar compromiso para devoluciones, cambio y reposicion inmediata.    
	
	

	11
	certificar el compromiso de otorgar para el dispositivo medico una vida util superior al 75% otorgada por el invima.
	
	

	12
	Certificado buenas práticas de manufatura.
	
	

	13
	Certificado de almacenamiento adecuado o de lá dirección seccional salud local que avale actividad comercial
	
	

	14
	Certificado INVIMA
	
	

	15
	Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).
	
	

	16
	Los oferentes que estén cobijados por tratados internacionales deberán presentar certificado o constancia del mismo.
	
	

	17
	Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).
	
	

	18
	Compromiso para oportunidad en la entrega: corresponde al cumplimiento oportuno en la fecha de una entrega previamente pactada con el proveedor; el incumplimiento en ésta, desde el momento de la negociación, puede generar sobrecostos en el almacenamiento por entregas anticipadas o ruptura en el inventario por los retrasos en la fecha de entrega. El contratista luego de legalizar el contrato debe hacer entrega de los bienes en los plazos establecidos y acordados con la institución y en las cantidades definidas por ésta. Después de solicitado el elemento la empresa debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 12 horas, incluyendo los días festivos.   
	
	

	19
	Compromiso para pedido completo: Se evalúa la compatibilidad entre los ítems y las cantidades solicitadas, frente a lo entregado y recibido físicamente. Esto afecta de igual manera la disponibilidad, oportunidad en la prestación del servicio en salud; las alteraciones en entregas pueden generar además reproceso logístico, asistencial y administrativo.
	
	

	20
	Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte del servicio Farmacéutico de la Clínica u otros servicios de la Institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de suturas pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de 6 meses en el manejo de suturas y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.
	
	

	21
	Certificar que, en el caso de ser favorecido para contratar suturas, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días, posteriores a notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento.
	
	

	22
	El proveedor debe garantizar que cada sutura en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque. Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento.
	
	

	23
	Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán la suturas con una vida útil superior al 75 % otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados a partir de la fecha de la entrega de suturas en la institución; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado suturas cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.
	
	

	24
	Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada servicio.
	
	

	25
	El Servicio Farmacéutico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de las suturas y estas podrán ser devueltas si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato.
	
	

	26
	Todos los oferentes al momento de presentar la propuesta deben anexar registro sanitario INVIMA con vigencia de un año o más, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra de las suturas.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.
	
	

	27
	Todos los oferentes, al momento de presentar su propuesta deben adjuntar muestra física por cada sutura ofertada, la cual debe estar relacionada en listado escrito que especifique nombre genérico, marca, cantidad, fecha de vencimiento, lote y registro sanitario expedido por el INVIMA; Cada muestra debe estar debidamente identificada con el número del Ítem, nombre del elemento, nombre del proveedor; debe  quedar explícito en la etiqueta o rotulo, si el elemento puede ser destapado, utilizado o no, al final de la selección de las ofertas las que no sean seleccionadas se les devolverán las muestras de los elementos y las ofertas aceptadas se tomaran como parte de las posibles entregas de elementos.
	
	




*     CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN 

	 LOTE
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
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En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.
GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA CONTRACTUAL

GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	






Póliza de seriedad de la oferta
	Riesgo jurídico
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	diez por ciento (10%) del valor de la propuesta.
	Proponente seleccionado
	Desde la presentación de la oferta y por cuatro (4) meses más.
	ampara la no suscripción del contrato sin justa causa por et diez por ciento (10%) del valor de la oferta.

	
	Riesgo jurídico 
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el termino previsto en la invitación para la adjudicación del contrato se prorrogue siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses. 
	
	
	
	

	
	riesgo jurídico
	la falta de otorgamiento por
parte del proponente
seleccionado de garantía de
cumplimiento exigió por la
entidad para amparar el
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
	
	
	
	

	
	riesgo jurídico
	el retiro de la oferta
después de vencido el
termino fijado para la
presentación de las ofertas
	
	
	
	



ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	garantía única
	riesgo jurídico
	cumplimiento del contrato
	veinte por ciento 20% del valor del contrato
	contratista
	[bookmark: _GoBack]vigente por un término igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.
	ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más. la estimación del riesgo cubre el 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria.

	garantía única
	riesgo operativo
	calidad y correcto funcionamiento de los bienes  
	cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato
	contratista
	vigente por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más, contados a partir del recibo a satisfacción del contrato.
	ampara el riesgo de mala calidad de los bienes durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad durante la vigencia del contrato.





CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa 
	Riesgo jurídico  
	la no constitución 
dentro del término en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única 

	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato.

	Contratista 
	La multa se aplicará por cada dia de retardo y hasta por diez (10) días. 
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios a póliza de garantía única. 

	Multa 
	Riesgo jurídico  
	Incumplimiento parcial 
	Multas cuyo valor se liquidara con fase en un cero punto cinco (0.5) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista 
	la multa se aplicará por
cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontara del saldo que le adeude la entidad esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella.
	


Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista. 

	clausula penal pecuniaria 
	riesgo jurídico  
	incumplimiento total declaratoria de caducidad 
	veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
	contratista
	el veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato cuando se trate de incumplimiento total del contratos y proporcional al incumplimiento parcial
	ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista se busca el pago parcial
y definitivo de los perjuicios que se
causen a la entidad.
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	ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
	





	MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	No.
	clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Selección
	Ambientales
	Incumplimiento normativo frente al manejo ambiental
	Procesos judiciales  y Sanciones por la autoridad competente
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Oferente
	Contar con programa de gestión ambienta
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	contratista
	Con la presentación de la propuesta
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor
	Mensual

	2
	Especifico
	Externo
	Selección
	De la naturaleza
	Son los derivados de los fenómenos naturales  que puedan afectar la adecuada Ejecución del contrato
	Incumplimientos y dilaciones en la ejecución del proceso
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Oferente
	Establecer planes de contingencia frente a este tipo de situaciones
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	contratista
	Con la presentación de la propuesta
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	En la evaluación de las propuestas y mediante certificaciones por parte del proveedor
	Mensual

	3
	Especifico
	Externo
	Selección
	Económico
	Diferencia marcada en precios en las ofertas.
	Riesgo  al seleccionar la oferta más económica en garantía,  calidad y tiempo de respuesta en los requerimientos de servicios asistenciales.
Afectación a presupuesto estimado en plan anual de adquisiciones.
	2
	3
	5
	Riesgo Bajo
	Oferentes
	Realizar sondeos en precios de mercado con las firmas de mayor prestigio del sector.
	2
	3
	5
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor
	Después de recibidas las diferentes ofertas.
	20 días después de recibidas el total de ofertas.
	Verificando el comportamiento, en precios de los servicios asistenciales y demás servicios requeridos  en el proceso de las firmas exclusivas del sector.
	mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Selección
	Financiero
	Financiación del proceso
	No contar con el certificado de disponibilidad presupuestal para apalancar financieramente el proceso
	2
	3
	5
	Bajo
	Contratante
	Incluir el requerimiento en el plan de necesidades y establecer su certificación como requisito para iniciar el estudio
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	Dueño del proceso
	Incluir la el requerimiento en el plan de necesidades
	A mediados de la vigencia fiscal
	Revisión en el plan de compras
	Anual

	5
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Que el contratista no reúna la documentación exigida a tiempo para la firma del contrato oportunamente.
	Retraso en la legalización del contrato. 
*desgaste  administrativo
*Retraso en la ejecución del recurso presupuestal
*generación de la demanda insatisfecha
	3
	3
	6
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Realizar contacto lo más pronto posible solicitando al contratista que justifique la tardanza en la firma del contrato
*Informar a la compañía aseguradora
*Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	Si
	*Contratos
*Jurídica
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso
	Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato
	Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato

	6
	General
	Externo
	Contratación
	regulatorio
	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
	· Demora en la prestación del servicio.
· Afectación a la prestación del servicio.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Contratista
	Determinar causas del siniestro, asignar responsabilidades,.
Informar a la compañía aseguradora.
Hacer efectiva póliza de riesgos.
	4
	3
	7
	Riesgo Medio
	Si
	Contratos.
Jurídica
	Verificación Permanente después de legalizado contrato
	Durante la ejecución del contrato.
	Verificando periódicamente la normativa asociada al proceso y sus cambios
	Permanente, durante vigencia del contrato.

	7
	General
	Externo
	Contratación
	Sociales o Políticos
	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
	· Dificultades en la ejecución del contrato por alteraciones del orden publico
	2
	3
	5
	Riesgo  Medio Bajo
	Contratista
	Colectar información sobre situaciones anómalas a nivel de la comunidad
	2
	3
	5
	Riesgo bajo
	Si
	
	De acuerdo al cronograma del proceso
	Antes, durante y en la ejecución del proceso
	Estando alertas y atendiendo l las informaciones de inteligencia
	Mensualmente.

	8
	General
	Externo
	Selección/Contratación
	Tecnológicos
	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
	Afectación al proceso y a los usuarios y funcionarios de la  , por fallas en los procedimientos.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Oferente/Contratista
	Establecer canales óptimos de comunicación
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista/contratante
	Inmediatamente detectada la anomalía
	Inmediatamente detectada la novedad
	Verificar información  que se genere
	Cada vez que se presente la documentación o información
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	ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
	





	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	SUMINISTRO 

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	SUTURA QUIRURGICA 

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial. 

 
	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
	UNIDAD DE MEDIDA

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	UNIDAD 

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD

	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	UNIDAD

	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	UNIDAD

	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	UNIDAD

	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD

	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD

	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	UNIDAD

	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	UNIDAD

	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	UNIDAD

	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	UNIDAD

	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD

	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	UNIDAD

	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	UNIDAD

	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	UNIDAD

	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	UNIDAD

	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	UNIDAD

	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	UNIDAD

	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	UNIDAD

	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	UNIDAD

	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	UNIDAD








	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	FICHA TECNICA
	




1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
	





1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 
5. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UPRES ANTIOQUIA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 
7. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 
8. Designar un coordinador del contrato, quien se encargará de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del presente contrato. 
9. Presentar la factura comercial con los soportes legales y técnicos solamente dentro de los CINCO (5) primeros días cada mes, con base en las características y condiciones propias del objeto a contratar. Vencido este término la Oficina de Presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, deberá radicar la cuenta para el respectivo pago.
10. Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato.
11. Cumplir con las condiciones sanitarias que fijen las autoridades competentes tanto de Orden Nacional como Territorial.
12. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual o quien haga sus veces, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única (Pólizas contractuales)
13. Informar por escrito al Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cuando se haya ejecutado el ochenta por ciento (80%) del valor del posible contrato.  una vez recibida esta comunicación la jefatura estudiará la viabilidad de adicionar el contrato, si es el caso. 
14. Prestar en forma continua y permanente los servicios objeto del presente Contrato a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad.
15. Atender oportuna y eficazmente las solicitudes que le formule la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia 
16. Las establecidas en los términos de referencia de la invitación a cotizar y la oferta del contratista.
17. Implementar los Sistemas de control para poder detectar y corregir cualquier tipo de fallas que se llegaren a presentar y en el evento de determinar la responsabilidad del CONTRATISTA, asumirlas e intensificar los controles a fin de ser corregidas.
18. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150, ARTÍCULO 23.
19. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 
20. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

21. Sostener y mantener las tarifas ofertadas durante todo el plazo de ejecución del futuro contrato que se suscriba como resultado de la adjudicación.
22. No continuar prestando los servicios una vez se haya ejecutado el 100% del presupuesto estimado para la ejecución del objeto contratado.
23. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos o espacios que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 
24. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
25. Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 
26. Cláusula de Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial
27. Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.
28. El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  Etapa precontractual y celebración del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento de radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 3. Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.



A. CONTRATO DE SERVICIOS EN UNA RED EXTERNA Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS  Se debe incluir dentro del anexo de “Obligaciones del contratista” del estudio previo para los contratos de bienes y servicios la siguiente obligación: El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 

1. Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado
por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato, cuando la calificación sea superior al 85%, se podrá adjuntar únicamente el certificado emitido por la ARL a corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 


	Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso 
cuyo objeto es “_________________________________________________________________

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica  proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.
NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________
DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________




2. Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo).

29. CLAUSULA AMBIENTAL: Cumplir con el programa de Gestión de Residuos Hospitalarios –El OFERENTE debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, ley 9 de 1979,  decreto 2184 del 2019, las normas universales de bioseguridad conservación del medio ambiente, recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, realizar segregación adecuada  de residuos hospitalarios y demás actividades que incluyan o relacione su actividad, además de las normas que modifique, reglamente y/o sustituya.
30. El oferente debe cumplir con la norma técnica colombiana ISO 14001 - 2015 sistemas de gestión ambiental. requisitos con orientación para su uso haciendo énfasis en disposición final.
31. El oferente se compromete a cumplir con lo estipulado en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto del proceso de Recepción de Facturas Electrónicas, CIRCULAR NÚMERO 000003 16 ABR 2021 Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica y DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 DE 2020, (septiembre 17). Actuaciones para garantizar la exigencia de la factura electrónica como soporte de pago a los proveedores del Estado, si aplica. 
32. El contratante reanalizara los siguientes descuentos:

1. Por concepto de estampillas Jaime Isaza Cadavid de acuerdo a la ordenanza 017 de 2018 de la asamblea de Antioquia, la cual autoriza a los Concejos Municipales de Antioquia para adoptar en su jurisdicción el uso de la estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. LA ORDENANZA 41 DE 2020 “SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA TITULO IV estampillas Jaime Isaza Cadavid equivalente al 0.4% del valor a pagar.

2. En atención a lo establecido en la Ordenanza No. 20 de fecha 26 de agosto del 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 41 DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, la Unidad Prestadora de salud Antioquia realizara descuento de acuerdo a lo ordenado por LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, quien, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, así:

TITULO VIII: ESTAMPILLA PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL.
ARTÍCULO 357-1. ADOPCIÓN. Adóptese la Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, que se encuentra autorizada por la Ley 2226 de 2022.
ARTÍCULO 357-3. SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la estampilla dispuesta en este título, las personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica que suscriban contratos o convenios con el Departamento de Antioquia, las entidades descentralizadas y las entidades del orden nacional que funcionen en el Departamento de Antioquia.
ARTÍCULO 357-5. BASE GRAVABLE. El valor de toda cuenta u orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas, a favor de personas naturales, jurídicas o cualquier otra forma de asociación jurídica, antes de IVA.
ARTÍCULO 357-6. TARIFA. La tarifa será del 0.4% del valor total de la cuenta u
orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas.
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	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	




CIUDAD Y FECHA
Señores.	
POLICÍA NACIONAL –  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la oferta del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número___________________________________________________________________  cuyo objeto es: ________________________________________
Yo (nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de Indicar el nombre del proponente de quien se actúa, propuesta seria y formal para participar en el proceso de selección _____________________________, convocado por la UPRES ANTIOQUIA –, cuyo objeto es ____________________________________________________________________________________
Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el pliego de condiciones y/o invitación publica que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y/o invitación publica de conformidad con el formulario “especificaciones técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, la de sus anexos y formularios, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.
1. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
1. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
1. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, correo electrónico teléfono y fax son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

1. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación publica en la ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
1. Que nos comprometemos con la POLICÍA NACIONAL UPRES ANTIOQUIA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, a cumplir con los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden las especificaciones técnicas solicitadas y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación.
1. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o servicios que se entregarán a la UNIDAD EJECTURA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones y/o invitación publica sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
1. Reconocemos que ni  la UPRES ANTIOQUIA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
1. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones y/o invitación publica, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
1. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al formulario “minuta del contrato” de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la UPRES ANTIOQUIA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del presente proceso de selección las que de antemano aceptamos.

1. Los documentos confidenciales serán señalados en la oferta presentada en SECOP II, y la Entidad tendrá la facultad de comprobar la confidencialidad del documento y aceptarla o rechazarla según lo que establece la ley sobre los documentos confidenciales 
1. Los suscritos (integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
1. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – UPRES ANTIOQUIA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
1. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax, correo electrónico. 
1. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
1. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
1. El plazo de ejecución será el establecido en el pliego de condiciones y/o invitación pública.  
1. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de esta.
1. Que la Oferta económica que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la referencia. 
1. Que la oferta económica esta diligenciada en los términos definidos por la Entidad en el cuestionario de SECOP II, para el presente proceso y que hacen parte integral de la Oferta.
1. El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas del proceso de contratación establecidas en el “ANEXO CONDICIONES TECNICAS MINIMAS” y de acuerdo con las condiciones exigidas en el “Anexo” CRITERIOS DE SELECCIÓN.


El proponente: __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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	FORMULARIO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
	




Ciudad, _______________ de 2023
	
Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de ______________________________  Número ___________________  cuyo objeto es: ______________________________________

	RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA.

	CONSECUTIVO
	ENTIDAD
CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DD/MM/AA
	FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA
	MODALIDAD *
	% PART
	VALOR CONTRATO EXPRESADO
EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)
	

FOLIO
EN QUE SE
ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN
PRESENTADA EN LA OFERTA

	
	
	
	
	I
	UT
	C
	
	
	

	1
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00

	2
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00

	3
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00

	4
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00

	5
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	00
	

	* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO



Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad





__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
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	FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	



Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 

Ciudad, _____________ de 2023 

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber:__________________________________________  domiciliado en ______________________________ identificado con__________________________, quien obra en calidad de representante legal _____________________________________, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o invitación publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de________________________________, para la celebración de un contrato estatal para ________________________________________________.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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	FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
	




Ciudad, ____________ de 2023

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de _________________________________ Número _________________________cuyo objeto es: ________________________________________________________
El(los) suscrito(s) a saber: ____________________________________________domiciliado en____________________, identificado con____________________________, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
DECRETO 1072 de 2015 – Artículo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo.
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.
Dando alcance a la Resolución No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018 y en atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, así:  
Artículo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicación. La presente sección se aplica a todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios, con entidades o instituciones públicas o privadas con una duración superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012.
Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 
1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
1. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. 
1. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
1. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. 
1. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
6.    Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. (Decreto 723 de 2013, art. 16)
Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional. 
La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua.
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
1. Promover la mejora continua del desempeño y los resultados de la Policía Nacional, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo minimizando la ocurrencia de los accidentes de trabajo y a la aparición de enfermedades de origen laboral.
1. Definir y gestionar los recursos para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles
1. Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables a los centros de trabajo y establecer las acciones de mejoras que permitan dar tratamiento a las brechas identificadas.
1. Fomentar actividades de promoción y prevención de la salud en las unidades que conforman la Policía Nacional.  

En atención a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional, mediante la Resolución No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta las directrices de evaluación al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo”, el contratista se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º y artículo 7º, en los numerales 1.2 y 1.3, así: 
1.2. Para la ejecución del contrato: adicional a los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, la persona natural o jurídica deberá: 
1.2.1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 
1.2.2. Evidenciar la actividad participación en las actividades que la Policía Nacional o el contratante desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 
1.2.3. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.
1.2.4. Participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por el contratante para el área donde desarrollará las actividades. 
1.2.5. Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 
1.2.6. Practicarse los exámenes ocupacionales que la Policía Nacional o el contratante programe al contratista durante la ejecución contractual. 
1.2.7. Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 
1.2.8  Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista. 
1.3. Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá: 
1.3.1. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros adoptados en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
 
La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:
  



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
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	FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	




Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de_____________________________, Número _________________________ cuyo objeto es: ________________________________

El (los) suscrito(s) a saber________________________________________: domiciliado en_________________________________, identificado con_________________________________, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes pliegos de condiciones y/o invitación publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL -  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL -  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UPRES ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UPRES ANTIOQUIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:
  



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 


NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.
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ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO

Diligenciar la oferta económica en pesos colombianos sin sobrepasar el precio techo establecido en la invitación pública 
de forma electrónica en la plataforma secop II. (Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley de ordena Nacional, departamental y Municipal.  No se aceptan reajustes ni cobros adicionales).

	GRUPO/ITEM
	DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
	VALOR PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA SI APLICA O NO)

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM .
	$ 11.077,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 11.077,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM .
	$ 11.538,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 10.462,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 12.615,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM .
	$ 12.615,00

	
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM .
	$ 17.212,00

	2 
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 13.382,10

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 16.146,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	$ 17.231,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 23.538,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 36 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 8.769,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 6-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 19.385,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 7-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 12 MM, PUNTA AHUSADA
	$ 22.462,00

	3
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	$ 38.923,00

	
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	$ 38.923,00

	
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	$ 6.970,45

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 7.137,00

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	$ 6.673,64

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	$ 6.081,33

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 6.210,29

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	$ 6.037,21

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	$ 6.210,29

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 6.210,29

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	$ 8.426,83

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM          
	$ 6.334,72

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	$ 6.572,27

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM DE 75 CM
	$ 8.288,00

	
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	$ 8.124,00

	5
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 5.855,09

	
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	$ 5.691,07

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM                                      
	$ 5.270,26

	
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	$ 4.910,54

	
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	$ 4.910,54

	
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	$ 5.643,00

	
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 5.531,57

	
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	$ 5.390,17

	7
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.426,33

	
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	$ 6.592,63

	
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	$ 7.013,44

	
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	$ 6.700,10

	
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	$ 6.176,35

	
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	$ 6.228,39

	
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	$ 6.228,39

	
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	$ 6.228,39

	8
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	$ 7.546,24

	9
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	$ 10.068,81

	
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	$ 42.533,12

	10
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT100 
	$ 29.587,89

	
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE PINZAS LT300 
	$ 39.904,62



El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  Es decir, NO se aceptarán costos adicionales por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El impuesto deberá incluirse dentro del valor ofertado por el ítem. 

El precio presentado por el oferente debe cubrir todos los costos de los diferentes impuestos, descuentos, imprevistos, gastos de administración y utilidad del oferente. 

Si el oferente no discrimina el impuesto al valor agregado a los servicios que causan algún tipo de impuesto, La unidad prestadora de salud Antioquia, lo considerará incluido en el valor ofertado y así lo aceptará el Proponente.

Nota 1: teniendo en cuenta que se trata de un contrato de prestación de servicios que se ejecutará en tracto sucesivo, la Policía Nacional – La Unidad Prestadora de Salud Antioquia, adjudicará la totalidad del presupuesto asignado del presente proceso.

Nota 2: se informa a los oferentes que el valor ofertado en el presente formulario es evaluativo y que el valor a adjudicar es el total del presupuesto asignado para el presente proceso de contratación. 

Nota 3: el oferente deberá diligenciar en el cuestionario numeral 1 que se encuentra en el SECOP II, nombrado “OFERTA ECONÓMICA - EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO” el valor total del presupuesto asignado de acuerdo como lo solicita la entidad.
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CIUDAD Y FECHA_______________________________ 


Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que mantendré los precios ofertados para el presente proceso de contratación, que tiene como objeto, Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:







	





Ciudad, ______________ de_____________ 2023.
Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA.
carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera 
Envigado

Ref:  __________________________, que tiene por objeto la: Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.
.

Yo ________________________ identificado con C.C. Nro. ________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma ___________________________________ identificada con el Nit No. _____________________, me comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual, las buenas prácticas ambientales en cumplimiento a los solicitado en la norma técnica colombiana ISO 14001 en referencia a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final.
De igual manera me comprometo a:

	La aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi responsabilidad.
	El personal bajo mi responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.
	Presentar al supervisor del contrato si se requiere el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda.
Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
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Ciudad, ______ de_____________ 2022.

Señores 
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE ANTIOQUIA
carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera 
Envigado-

Ref:  _________________, que tiene por objeto la: Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.
Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del proceso que se llegare a celebrar, provienen de actividades lícitas.

Con la suscripción del presente documento el contratista declara bajo gravedad de juramento que el origen de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente proceso es lícito, y en todo caso, ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial lo contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:
_________________________________
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FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2023.

Señores 
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref:  _______________, que tiene por objeto la: Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.


Yo ___________________________________________, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________ expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA ). En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 



NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
	[image: LogoFinalPONALGrises]
POLICÍA NACIONAL
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TELEFONO:	

CIUDAD Y FECHA ____________________



Yo_______ en mi calidad de ________ de la entidad _____ bajo la gravedad del juramento, declaro que los precios incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes.  Manifiesto que no se realizaran reajustes ni cobros adicionales. _________________________________________, que tiene como objeto Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial. durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones, prorrogas y/o sustituciones.



NOMBRE:
C.C:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:



_________________________________
FIRMA

















Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2023





Señores 
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado – Antioquia


Ref.: Proceso de Contratación directa No. _________________________________________, que tiene por objeto Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ manifiesto bajo la gravedad de juramento y como representante legal de la empresa  _____________________    : Que actualmente me encuentro al día con los aportes de ley según planilla de pago No._________ que se efectuó por medio de la entidad ____________, en caso de ser adjudicatario con la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, me obligo a realizar  los aportes de Ley a dichos Sistemas durante la vigencia del contrato cuyo Objeto es:___________________________________________. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Atentamente, 


NOMBRE:
C.C:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:



_________________________________
FIRMA
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Envigado, Antioquía___________ de _________ 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Cra 43 A 48 C Sur 45
Envigado, Antioquía

Referencia: Proceso N° ____________________________________________ que tiene por objeto ____________________

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo N°6 de la ley 2097 del 2021 y que tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA). En especial, que no aparezco reportado en la página de Registro De Deudores Alimentarios Morosos /REDAM) reglamentado por la ley 2097 de 2021 “Por medio de la cual se crea el Registro De Deudores Alimentarios Morosos /REDAM) y se crean otras disposiciones”

Atentamente, 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	: 
C.C.					De
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:	
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