## Hoja2
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA FGN-REC-MC-0018-2023 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS Y MOTOBOMBAS ANEXO N° 3 - PROPUESTA ECONOMICA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD DE EQUIPOS | VR. UNITARIO RUTINA POR EQUIPO | VALOR TOTAL RUTINA PARA LA CANTIDAD DE EQUIPOS (DxE)
1 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 12 HP en Sede Manizales | 2
2 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Toshiba de 10 HP en Sede Manizales | 1
3 | Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles de 1.5 y 2 HP en Sede Manizales | 2
4 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 4.8 HP en Sede Manizales (red contraincendio) | 2
5 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 5 HP en Sede Palacio de Justicia de Pereira. | 2
6 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 12 HP en Sede Palacio de Justicia de Pereira (red contraincendio) | 1
7 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 5.0 HP en Sede Armenia. | 2
8 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 12 HP en Sede Armenia | 1
9 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 2.0 HP en Sede Quibdò. | 6
10 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Perol CP2, de 5.5 HP en Sede Quibdò. | 2
11 | Mantenimiento preventivo a electrobombas sumergibles marca Barnes, de 2.0 HP en Sede Quibdò. | 2
12 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 5.0 HP en Sede Quibdò (red contraincendio). | 1
13 | Mantenimiento preventivo a electrobombas Barnes, de 50 HP en Sede Quibdò. (red contraincendio). | 1
14 | Mantenimiento preventivo a motobomba de 1.0 HP sede Tado | 1
15 | Mantenimiento preventivo a motobomba de 3.0 HP sede Riosucio (Chocó). | 1
16 | Mantenimiento preventivo (incluye cambio de filtros y refrigerante a planta eléctrica marca Cummins de 100 KW Serie 44050811CID359 instalada en Armenia (Q) | 1
17 | Mantenimiento preventivo (incluye cambio de filtros y refrigerante a planta eléctrica marca Cummins de 230 KW modelo 500FRD7116JJW instalada en Manizales (C) | 1
18 | Mantenimiento preventivo (incluye filtros y refrigerante) a planta eléctrica de 150 KW, Tradeword Power Corp en Palacio de Justicia de Pereira | 1
19 | Mantenimiento preventivo (incluye cambio de filtros y refrigerante) a planta eléctrica marca Cummins 100 KW, instalada en inmueble Torre B, Pereira | 1
20 | Desistalación y diagnostico integral de generador Planta Eléctrica Kholer de 300 KVA, pruebas de funcionamiento, informe donde se detalle la causa del daño, procedimiento del diagnostico, arreglo del generador y transferencia. Instalada en el bunker de Quibdo (Chocó). La planta se encuentra fuera de servicio. | 1
21 | Mantenimiento preventivo (incluye cambio de filtros y refrigerante) a planta eléctrica de 21 KVA, marca Modesa MP1, instalada en Unguía (Chocó) | 1
22 | Mantenimiento preventivo (incluye cambio filtros y refrigerante) a planta eléctrica de 21 KVA, marca Modesa MP1 instalada en Acandí (Chocó) | 1
|  | VALOR IVA |  | $
TOTAL UNITARIO DE LA PROPUESTA |  |  |  | $
Nota: Señor proponente, tenga en cuenta en su oferta la ubicación geográfica y las condiciones particulares de accesibilidad a los diferentes municipios, especialmente del Departamento del Chocó, en donde se prestará el servicio