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ANEXO N° 19C
LOTE 3. OBRAS CENTRAL DE GASES MEDICINALES HOSPITAL CENTRAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA 

A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar el presente anexo.

V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada ítem.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo
COSTOS DIRECTOS: Equivalente a la sumatoria de los costos SUBTOTAL de cada capitulo

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD.: 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS)+(UTILIDAD)+(IVA SOBRE LA UTILIDAD))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad.

VALOR TOTAL OBRA: equivalente a (TOTAL COSTOS INDIRECTOS) + (COSTOS DIRECTOS)

En caso de no diligenciar las columnas correspondientes de acuerdo con las notas antes señaladas, modificar, cambiar, u omitir alguna actividad, presentarlo pero sin firmas, omitir información, o en su defecto no presentarlo será causal de rechazo de la oferta.

A continuación se presenta el formato establecido con sus respectivos ítems, subítems y actividades a desarrollar:

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	Valor unitario  limite oficial
	V. TOTAL
	V/R UNIT OFERTADO
	V/R PARCIAL OFERTADO

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	Localización y replanteo
	M2
	156,21
	$2.200,00
	$343.662,00
	
	

	1.2
	Cerramiento en lámina de zinc N°10 con parales en madera rolliza y pie de amigo (incluye marco para puerta de acceso)
	M2
	50,60
	$18.530,00
	$937.618,00
	
	

	1.3
	Cerramiento con lona verde, avisos preventivos y cinta de seguridad (incluye parales en madera)
	ML
	46,00
	$12.315,00
	$566.490,00
	
	

	1.4
	Campamento de obra (incluye cadenas y porta candados, oficina, un baño, un campamento para personal), instalación eléctrica y sanitaria provisional
	UN
	1,00
	$3.846.380,00
	$3.846.380,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$5.694.150,00
	
	

	2
	DESMONTES Y DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Desmonte de puertas, incluye marco
	UN
	1,00
	$8.279,00
	$8.279,00
	
	

	2.2
	Desmonte de rejas existentes
	M2
	27,85
	$3.482,00
	$96.973,70
	
	

	2.3
	Desmonte de puertas tipo rejas
	UN
	5,00
	$18.118,00
	$90.590,00
	
	

	2.4
	Desmonte de redes eléctricas existentes (incluye tomas, interruptores, puntos eléctricos, lámparas, tubería conduit)
	Global
	1,00
	$1.400.000,00
	$1.400.000,00
	
	

	2.5
	Desmonte de tubería hidráulica y sanitaria existente
	ML
	45,00
	$3.579,00
	$161.055,00
	
	

	2.6
	Desmonte tableros eléctricos
	UN
	2,00
	$99.157,00
	$198.314,00
	
	

	2.7
	Desmonte de puntos hidráulicos, incluye taponamiento
	UN
	2,00
	$15.653,00
	$31.306,00
	
	

	2.8
	Desmonte de puntos sanitarios, incluye taponamiento
	UN
	2,00
	$14.586,00
	$29.172,00
	
	

	2.9
	Desmonte de cubierta en teja termo acústica (incluye desmonte de estructura)
	M2
	55,00
	$28.557,00
	$1.570.635,00
	
	

	2.10
	Desmonte de cubierta en policarbonato en domos (incluye desmonte de estructura)
	M2
	18,00
	$28.557,00
	$514.026,00
	
	

	2.11
	Demolición de enchape muros existentes
	M2
	8,00
	$7.481,00
	$59.848,00
	
	

	2.12
	Demolición de enchape pisos existentes
	M2
	7,50
	$8.657,00
	$64.927,50
	
	

	2.13
	Demolición de pisos en concreto
	M2
	52,50
	$14.442,00
	$758.205,00
	
	

	2.14
	Demolición de placa de contra piso para un espesor de 0.20 m
	M2
	35,00
	$36.195,00
	$1.266.825,00
	
	

	2.15
	Demolición de mampostería en ladrillo tolete común
	M2
	72,60
	$11.054,00
	$802.520,40
	
	

	2.16
	Demolición de cimentación (vigas y ciclopeo)
	ML
	42,00
	$47.494,00
	$1.994.748,00
	
	

	2.17
	Desmonte de muros en drywall o superboard (incluye estructura)
	M2
	24,00
	$8.236,00
	$197.664,00
	
	

	2.18
	Desmonte de redes de gases medicinales existentes (incluye manifolds y taponamiento)
	Global
	1,00
	$2.450.000,00
	$2.450.000,00
	
	

	2.19
	Desmonte de sistema de aseguramiento de cilindros
	Global
	1,00
	$198.500,00
	$198.500,00
	
	

	2.20
	Desmonte de adoquin existente
	M2
	32,25
	$5.883,00
	$189.726,75
	
	

	2.21
	Desmonte de bolardo y tope de llantas
	UN
	3,00
	$9.412,00
	$28.236,00
	
	

	2.22
	Desmonte de ducto metálico h:6.0 m
	UN
	1,00
	$50.261,00
	$50.261,00
	
	

	2.23
	Acarreo y retiro de escombros a escombrera certificada
	M3
	193,29
	$54.905,00
	$10.612.587,45
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$22.774.399,80
	
	

	3
	CIMENTACION
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	Excavación manual, hasta 1.20 m de profundidad
	M3
	145,29
	$38.163,00
	$5.544.702,27
	
	

	3.2
	Concreto ciclopeo 60% , fs 175 kg/cm2 y 40% piedra rajon de 300 mm
	M3
	17,60
	$278.415,00
	$4.900.104,00
	
	

	3.3
	Relleno manual con recebo-cemento 1:10, al 95% pm compactado (incluye suministro, extendido, compactación y polietileno de alta resistencia)
	M3
	140,17
	$57.245,00
	$8.024.031,65
	
	

	3.4
	Micropilotes pre-excavado de diametro 0.40 m  longitud de 7.0 + 0.50 de descabece en concretro de 3000 psi, incluye demolición o descabece
	M3
	52,78
	$224.500,00
	$11.849.110,00
	
	

	3.5
	Acero de refuerzo 60000 PSI para micro pilotes
	Kg
	951,36
	$3.519,00
	$3.347.835,84
	
	

	3.6
	Acero espiral c/ 0.20 #3
	Kg
	275,18
	$3.519,00
	$968.358,42
	
	

	3.7
	Solado de limpieza e=0.05 m
	M2
	121,89
	$20.133,00
	$2.454.011,37
	
	

	3.8
	Concreto para vigas de cimentación 3000 PSI
	M3
	18,50
	$482.609,00
	$8.928.266,50
	
	

	3.9
	Acero de refuerzo 60000 PSI para viga de cimentación y dados
	KG
	1949,39
	$3.519,00
	$6.859.903,41
	
	

	3.10
	Malla electrosoldada refuerzo placa superior de 7mm 15X15
	KG
	738,70
	$4.271,00
	$3.154.987,70
	
	

	3.11
	Malla electrosoldada refuerzo placa inferior de 5mm 15X15
	KG
	319,51
	$4.051,00
	$1.294.335,01
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$57.325.646,17
	
	

	4
	CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1
	Concreto para columna 4000 PSI
	M3
	7,48
	$782.306,00
	$5.851.648,88
	
	

	4.2
	Concreto para viga aérea 4000 PSI
	M3
	12,74
	$798.968,00
	$10.178.852,32
	
	

	4.3
	Concreto para placa contrapiso h= 0,12 en 3000 PSI
	M2
	89,31
	$68.430,00
	$6.111.483,30
	
	

	4.4
	Concreto para placa cubierta maciza h=0,15 en 4000 PSI
	M2
	110,82
	$151.874,00
	$16.830.676,68
	
	

	4.5
	Concreto para placa contrapiso maciza h= 0,15 en 4000 PSI
	M2
	22,31
	$86.010,00
	$1.918.883,10
	
	

	4.6
	Malla electrosoldada refuerzo placa cubierta de 7mm 15X15, incluye 30 conectores 30cm #3
	KG
	686,92
	$4.637,00
	$3.185.248,04
	
	

	4.7
	Muro de contención doble en bloque N° 5 con dovela, incluye grafil de 5mm y 4mm
	M2
	40,38
	$118.900,00
	$4.801.182,00
	
	

	4.8
	Dovela en grouting de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo #4 y #5
	ML
	56,70
	$32.400,00
	$1.837.080,00
	
	

	4.9
	Acero de refuerzo 60000 PSI
	Kg
	3554,90
	$3.519,00
	$12.509.693,10
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$63.224.747,42
	
	

	5
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 
	
	

	5.1
	Mampostería bloque N°5, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas
	M2
	141,09
	$49.599,00
	$6.997.922,91
	
	

	5.2
	Mampostería bloque N°5, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas
	ML
	56,44
	$37.192,00
	$2.099.116,48
	
	

	5.3
	Mampostería bloque N°4, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas, para antepechos
	M2
	51,09
	$45.699,00
	$2.334.761,91
	
	

	5.4
	Dinteles en concreto de 0,20 x 0,12 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8"
	ML
	16,30
	$44.383,00
	$723.442,90
	
	

	5.5
	Columneta en concreto de 0,12 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8"
	ML
	61,20
	$39.701,00
	$2.429.701,20
	
	

	5.6
	Vigueta intermedia en concreto de 0,20 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8", para apoyo de estructura de cilindros
	ML
	13,30
	$44.078,00
	$586.237,40
	
	

	5.7
	Cinta en concreto de 0,12 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8", remate de antepechos
	ML
	48,81
	$39.701,00
	$1.937.805,81
	
	

	5.8
	Dilatación en poliestileno expandido de 1cm
	ML
	108,00
	$1.717,00
	$185.436,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$17.294.424,61
	
	

	6
	PAÑETES Y ESTUCOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	Pañete 1:3 Impermeabilizado muros
	M2
	476,40
	$19.460,00
	$9.270.744,00
	
	

	6.2
	Pañete 1:3 Impermeabilizado muros
	ML
	190,56
	$13.618,00
	$2.595.046,08
	
	

	6.3
	Filos y dilataciones
	ML
	214,38
	$7.294,00
	$1.563.687,72
	
	

	6.4
	Estuco plástico
	M2
	238,20
	$6.980,00
	$1.662.636,00
	
	

	6.5
	Estuco plástico
	ML
	107,19
	$5.230,00
	$560.603,70
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$15.652.717,50
	
	

	7
	ENCHAPES Y PISOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.1
	Alistado de Piso 1:4
	M2
	7,20
	$20.618,00
	$148.449,60
	
	

	7.2
	Enchape muros cerámica formato 25 x35 Blanco
	M2
	5,80
	$59.460,00
	$344.868,00
	
	

	7.3
	Enchape muros cerámica formato 25 x35 Blanco
	ML
	1,74
	$39.844,00
	$69.328,56
	
	

	7.4
	Enchape piso en baldosa de granito tipo blanco Huila grano 5, pulido y brillado
	M2
	7,75
	$116.776,00
	$905.014,00
	
	

	7.5
	Guadescoba en mediacaña granito 3 pulido, incluye dilatación superior e inferior plástica
	ML
	16,75
	$54.524,00
	$913.277,00
	
	

	7.6
	Guadescoba en mediacaña en mortero afinado estucado y pintado
	ML
	47,45
	$38.097,00
	$1.807.702,65
	
	

	7.7
	Guadescoba en granito pulido para fachada
	ML
	60,00
	$26.406,00
	$1.584.360,00
	
	

	7.8
	Piso endurecido con polvo de cuarzo, afinado con helicóptero, terminado brillante
	M2
	62,60
	$113.850,00
	$7.127.010,00
	
	

	7.9
	Andén en concreto 2500 PSI h=0,12 Estampado
	M2
	7,44
	$64.043,00
	$476.479,92
	
	

	7.10
	Bordillo andén prefabricado
	ML
	28,25
	$32.903,00
	$929.509,75
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$14.305.999,48
	
	

	8
	PINTURAS Y CIELO RASOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.1
	Pintura tipo Koraza para muros exteriores, sobre graniplast 1 mano
	M2
	238,20
	$8.543,00
	$2.034.942,60
	
	

	8.2
	Pintura Acrílica sobre muros a 3 manos, incluye ml
	M2
	148,55
	$19.738,00
	$2.932.079,90
	
	

	8.3
	Pintura Acrílica sobre techos a 2 manos, incluye ml
	M2
	72,22
	$14.529,00
	$1.049.284,38
	
	

	8.4
	Pintura Epóxica sobre muros interiores 2 manos, incluye ml
	M2
	153,05
	$24.487,00
	$3.747.735,35
	
	

	8.5
	Pintura Epóxica sobre techos a 2 manos, incluye ml
	M2
	39,20
	$27.268,00
	$1.068.905,60
	
	

	8.6
	Acabado Graniplast exterior 
	M2
	238,20
	$16.770,00
	$3.994.614,00
	
	

	8.7
	Pintura demarcación (líneas de tráfico)
	ML
	200,00
	$11.273,00
	$2.254.600,00
	
	

	8.8
	Pintura esmalte sobre rejas
	M2
	11,66
	$17.987,00
	$209.728,42
	
	

	8.9
	Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón RH solo cuarto de aseo
	M2
	1,20
	$42.867,00
	$51.440,40
	
	

	8.10
	Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón
	M2
	111,42
	$34.195,00
	$3.810.006,90
	
	

	8.11
	Media caña muro - muro y muro - techo en yeso
	ML
	82,65
	$19.400,00
	$1.603.410,00
	
	

	8.12
	Escotilla de inspección con marco en aluminio blanco de 40x40cm
	UN
	5,00
	$54.000,00
	$270.000,00
	
	

	8.13
	Marco en aluminio blanco para lamparas 1,20x0,30m
	UN
	22,00
	$35.000,00
	$770.000,00
	
	

	8.14
	Filos y dilataciones internas y externas
	ML
	214,38
	$9.869,00
	$2.115.716,22
	
	

	8.15
	Esquinero PVC de alto impacto
	ML
	16,80
	$61.400,00
	$1.031.520,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$26.943.983,77
	
	

	9
	INSTALACIONES HIDROSANITARIA - ALLUVIAS
	 
	 
	 
	 
	
	

	9.1
	Punto de AF PVCP Ø ½"
	UN
	2,00
	$34.232,00
	$68.464,00
	
	

	9.2
	Red de agua fria tuberia PVCP Ø ½" RDE 9
	ML
	7,40
	$6.440,00
	$47.656,00
	
	

	9.3
	Red de agua fria tuberia PVCP Ø 3/4" RDE 11
	ML
	48,80
	$7.090,00
	$345.992,00
	
	

	9.4
	Registro tipo bola red White o similar de 1/2", incluye taparegistro 20x20cm
	UN
	2,00
	$59.882,00
	$119.764,00
	
	

	9.5
	Registro tipo cortina red White o similar de 3/4"
	UN
	1,00
	$72.745,00
	$72.745,00
	
	

	9.6
	Regatas, incluye resane
	ML
	7,40
	$9.250,00
	$68.450,00
	
	

	9.7
	Conexión a red existente
	Global
	1,00
	$450.000,00
	$450.000,00
	
	

	9.8
	Punto sanitario en PVC Ø 2"
	UN
	3,00
	$42.982,00
	$128.946,00
	
	

	9.9
	Red sanitaria en PVC Ø 2" tipo pesado incluye accesorio
	ML
	16,00
	$21.194,00
	$339.104,00
	
	

	9.10
	Red reventilación en PVC Ø 2" tipo liviano
	ML
	4,00
	$18.510,00
	$74.040,00
	
	

	9.11
	Punto sanitario en PVC Ø 4"
	UN
	4,00
	$64.032,00
	$256.128,00
	
	

	9.12
	Red sanitaria en PVC Ø 4" tipo pesado incluye accesorio
	ML
	32,06
	$32.201,00
	$1.032.364,06
	
	

	9.13
	Suministro e instalación de sifón de 2" con rejilla metálica sosco 3X2
	UN
	2,00
	$49.181,00
	$98.362,00
	
	

	9.14
	Suministro e instalación de sifón de 4" con rejilla metálica sosco 5X4
	UN
	8,00
	$64.859,00
	$518.872,00
	
	

	9.15
	Conexión a red existente aguas servidas
	UN
	2,00
	$850.000,00
	$1.700.000,00
	
	

	9.16
	Punto aguas lluvias en PVC  Ø 4" tipo pesado
	UN
	4,00
	$47.444,00
	$189.776,00
	
	

	9.17
	Red aguas lluvias en PVC Ø 4" tipo pesado
	ML
	16,50
	$24.701,00
	$407.566,50
	
	

	9.18
	Conexión a red existente de aguas lluvias
	Global
	1,00
	$650.000,00
	$650.000,00
	
	

	9.19
	Soportes para redes hidrosanitarias y ALL por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m
	UN
	30,00
	$19.421,00
	$582.630,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$7.150.859,56
	
	

	10
	INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.1
	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 2", incluye accesorio
	ML
	5,90
	$60.400,00
	$356.360,00
	
	

	10.2
	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1 1/2", incluye accesorio
	ML
	9,80
	$48.000,00
	$470.400,00
	
	

	10.3
	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1 1/4", incluye accesorio
	ML
	12,90
	$45.000,00
	$580.500,00
	
	

	10.4
	Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1", incluye accesorio
	ML
	11,90
	$36.000,00
	$428.400,00
	
	

	10.5
	Suministro e instalación de reducción tipo copa roscada SCH 10 a 1"x 1/2"
	UN
	11,00
	$36.500,00
	$401.500,00
	
	

	10.6
	Rociador lateral horizontal UPRIGHT 1/2" Respuesta rápida, cobertura extendida, temperatura ordinaria, con escudo.
	UN
	11,00
	$75.600,00
	$831.600,00
	
	

	10.7
	Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m
	UN
	20,00
	$19.421,00
	$388.420,00
	
	

	10.8
	Pintura red contraincendios
	ML
	40,50
	$4.200,00
	$170.100,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$3.627.280,00
	
	

	11
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.1
	Acometida 3x250+1x250+1x2/0T en tubería EMT 4"
	ML
	145,00
	$330.000,00
	$47.850.000,00
	
	

	11.2
	Suministro e instalación de Caja metálica 30x30 
	UN
	8,00
	$45.900,00
	$367.200,00
	
	

	11.3
	Suministro e instalación de tablero autosoportado trifásico de 18 circuitos, con protección de 3x125A regulable (100-125A)
	UN
	1,00
	$550.000,00
	$550.000,00
	
	

	11.4
	Suministro e instalación de tablero SAS7Q, protección de 3x100A regulable (80 a 100A)
	UN
	1,00
	$653.100,00
	$653.100,00
	
	

	11.5
	Suministro e instalación de tablero OTD050, protección de 3x32A regulable (25 a 32A)
	UN
	1,00
	$613.000,00
	$613.000,00
	
	

	11.6
	Acometida de tablero general a tablero TSAS7Q, 3N°4+1N°4 en tubería pvc conduit 1 1/4"
	ML
	5,00
	$54.000,00
	$270.000,00
	
	

	11.7
	Acometida de tablero general a tableto TOTD050, 3N°10+1N°10 en tubería pvc conduit 1"
	ML
	7,00
	$23.100,00
	$161.700,00
	
	

	11.8
	Suministro e instalación de Caja 30x30, incluye varilla coperwell CU 2,44 mts
	UN
	3,00
	$229.000,00
	$687.000,00
	
	

	11.9
	Suministro e instalación de Breaker 1x15A para iluminación
	UN
	3,00
	$24.500,00
	$73.500,00
	
	

	11.10
	Suministro e instalación Breaker 1x20A para tomas 
	UN
	2,00
	$24.500,00
	$49.000,00
	
	

	11.11
	Suministro e instalación Breaker 1x20A para extractor
	UN
	1,00
	$24.500,00
	$24.500,00
	
	

	11.12
	Suministro e instalación Breaker 3x20dps 40k
	UN
	1,00
	$115.000,00
	$115.000,00
	
	

	11.13
	Suministro e instalación tomacorriente doble con polo a tierra, incluye regata y alambrado
	UN
	9,00
	$69.500,00
	$625.500,00
	
	

	11.14
	Alambre para salidas eléctricas en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	ML
	100,00
	$8.600,00
	$860.000,00
	
	

	11.15
	Suministro e instalación de salida para lámpara led explosión -proof light BC 5401 40 w (Incluye lámpara)
	UN
	22,00
	$350.000,00
	$7.700.000,00
	
	

	11.16
	Salida para lámpara led hermética 40 w en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG, incluye toma normal doble 15 A y cable encauchetado con clavija (incluye lámpara)
	UN
	11,00
	$160.600,00
	$1.766.600,00
	
	

	11.17
	Salida para led panel de 25 w, incluye panel en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye panel 25W)
	UN
	1,00
	$107.300,00
	$107.300,00
	
	

	11.18
	Salida para salida de emergencia, incluye aviso eléctrico en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	UN
	5,00
	$135.000,00
	$675.000,00
	
	

	11.19
	Salida para luminaria de emergencia en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye luminaria)
	UN
	1,00
	$168.500,00
	$168.500,00
	
	

	11.20
	Salida para lámpara led tortuga 10 w en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye lámpara)
	UN
	3,00
	$150.100,00
	$450.300,00
	
	

	11.21
	Salida para interruptor sencillo, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	UN
	5,00
	$78.600,00
	$393.000,00
	
	

	11.22
	Salida para interruptor doble, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	UN
	4,00
	$82.500,00
	$330.000,00
	
	

	11.23
	Salida para interruptor triple, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	UN
	1,00
	$91.100,00
	$91.100,00
	
	

	11.24
	Suministro e instalación de extractor axial en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG
	UN
	1,00
	$215.300,00
	$215.300,00
	
	

	11.25
	Soportes para redes eléctricas por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4"
	UN
	35,00
	$19.421,00
	$679.735,00
	
	

	11.26
	Suministro e instalación de marquillas de identificación
	Global
	1,00
	$350.000,00
	$350.000,00
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$65.826.335,00
	
	

	12
	INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.1
	Suministro e instalación de toma RJ-45, cat. 6A, incluye face plate
	UN
	4,00
	$58.900,00
	$235.600,00
	
	

	12.2
	Tubería EMT 3/4", incluye terminales y accesorios
	ML
	45,00
	$16.900,00
	$760.500,00
	
	

	12.3
	Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A
	ML
	200,00
	$5.800,00
	$1.160.000,00
	
	

	12.4
	Conexión a Rack en el centro de control
	Global
	1,00
	$500.000,00
	$500.000,00
	
	

	12.5
	Punto para sensor fototérmico DIR 
	UN
	13,00
	$85.600,00
	$1.112.800,00
	
	

	12.6
	Tubería EMT 3/4", incluye terminales y accesorios
	ML
	40,00
	$16.900,00
	$676.000,00
	
	

	12.7
	Salida para panel de central de alarma de incendio
	UN
	1,00
	$456.000,00
	$456.000,00
	
	

	12.8
	Salida para estación manual, incluye aparato
	UN
	1,00
	$565.400,00
	$565.400,00
	
	

	12.9
	Salida para luz estrobo, con sirena, incluye lámpara
	UN
	1,00
	$756.400,00
	$756.400,00
	
	

	12.10
	Suministro e instalación de cable FPLR Blindado conductores 18 AWG 2 cobre desnudo 100% sólido, rango de temperatura 20°C a 60°C
	ML
	50,00
	$1.100,00
	$55.000,00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$6.277.700,00
	
	

	13
	REDES DE GASES MEDICINALES
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.1
	Sistema de Aire Medicinal área compresor
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.1.1
	Suministro e instalación de Tubo de cobre sin costura tipo L 3" para toma de aire exterior
	ML
	9,20
	$230.000,00
	$2.116.000,00
	
	

	13.1.2
	Suministro e instalación de Codo cobre sin costura tipo L 3" para toma de aire
	UN
	2,00
	$30.000,00
	$60.000,00
	
	

	13.1.3
	Suministro e instalación de Manguera flexible conexiones NPT 3" 
	ML
	0,50
	$450.000,00
	$225.000,00
	
	

	13.1.4
	Suministro e instalación de Electroválvula 1" conexión NPT 1"
	UN
	1,00
	$570.000,00
	$570.000,00
	
	

	13.1.5
	Suministro e instalación de Tubería 1" red de distribución tipo L
	ML
	16,05
	$88.600,00
	$1.422.030,00
	
	

	13.1.6
	Suministro e instalación de Manguera flexible conexiones NPT 1" 
	ML
	1,00
	$350.000,00
	$350.000,00
	
	

	13.1.7
	Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m
	UN
	30,00
	$19.421,00
	$582.630,00
	
	

	13.2
	Manifold Aire Medicinal 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.2.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de aire 4x3 con cadena
	UN
	6,00
	$685.000,00
	$4.110.000,00
	
	

	13.2.2
	Suministro e instalación de Conector macho CGA 590 Aire medicinal - Conector hembra 1/4" NPT - manguera alta presión recubierta de teflón y malla acerada - Conector hembra NPT 1/4" NPT - conector macho CGA 590 para conexión de bala con manifold (CON PRUEBA DE PRESIÓN A 4000PSIG CERTIFICADA)
	UN
	72,00
	$245.000,00
	$17.640.000,00
	
	

	13.2.3
	Suministro e instalación de Conector CGA 590 hembra Aire medicinal - Válvula sherwood alta presión 4500 PISG con válvula de seguridad
	UN
	72,00
	$110.450,00
	$7.952.400,00
	
	

	13.2.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	102,00
	$140.000,00
	$14.280.000,00
	
	

	13.2.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	24,40
	$65.750,00
	$1.604.300,00
	
	

	13.2.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	6,00
	$402.500,00
	$2.415.000,00
	
	

	13.2.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 /rack 3 banco 1 
	UN
	3,00
	$155.500,00
	$466.500,00
	
	

	13.2.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 /rack 3 banco 2
	UN
	3,00
	$155.500,00
	$466.500,00
	
	

	13.2.9
	Suministro e instalación de Válvula sherwood  alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.2.10
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.2.11
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.2.12
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.2.13
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	2,00
	$285.600,00
	$571.200,00
	
	

	13.2.14
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG
	UN
	2,00
	$198.500,00
	$397.000,00
	
	

	13.2.15
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	2,00
	$61.500,00
	$123.000,00
	
	

	13.2.16
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	19,30
	$53.100,00
	$1.024.830,00
	
	

	13.2.17
	Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1"
	UN
	1,00
	$5.000.000,00
	$5.000.000,00
	
	

	13.2.18
	Suministro e instalación de sistema de regulación de control final de línea, incluye 2 reguladores Concoa 806-6794 0-200 PSIG 0-400 PSIG 9000 scfh, Incluye 5 juegos bridas, 5 válvulas de bola de 3/4", válvula de seguridad 75 PSIG
	UN
	1,00
	$6.500.000,00
	$6.500.000,00
	
	

	13.2.19
	Suministro e instalación de Sensor de presión 40 PSIG / 60 PSIG (incluye válvula de bola 1/2" tee Cu 3/4x3/4x1/2") tee en bronce 1/2" x 1/4" para medición de alta y baja
	UN
	2,00
	$234.250,00
	$468.500,00
	
	

	13.2.20
	Suministro e instalación de Red de aire medicinal troncal 2" tubería cobre sin costura tipo L 
	ML
	25,00
	$134.600,00
	$3.365.000,00
	
	

	13.3
	Manifold Oxigeno Medicinal 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.3.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Oxigeno 4x3 con cadena
	UN
	4,00
	$685.000,00
	$2.740.000,00
	
	

	13.3.2
	Suministro e instalación de Conector macho CGA 540 - Conector hembra 1/4" NPT - tubing cobre sin costura alta presión 1/4" - Conector hembra NPT 1/4" NPT - conector macho CGA 540 para conexión de bala con manifold (CON PRUEBA DE PRESIÓN A 4000PSIG CERTIFICADA)
	UN
	36,00
	$575.000,00
	$20.700.000,00
	
	

	13.3.3
	Suministro e instalación de Conector CGA 540 macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad
	UN
	36,00
	$110.450,00
	$3.976.200,00
	
	

	13.3.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	48,00
	$140.000,00
	$6.720.000,00
	
	

	13.3.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	14,10
	$65.750,00
	$927.075,00
	
	

	13.3.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	4,00
	$402.500,00
	$1.610.000,00
	
	

	13.3.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 banco 1 
	UN
	2,00
	$155.500,00
	$311.000,00
	
	

	13.3.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 banco 2
	UN
	2,00
	$155.500,00
	$311.000,00
	
	

	13.3.9
	Suministro e instalación de Válvula sherwood  alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.3.10
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.3.11
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.3.12
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.3.13
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	2,00
	$285.600,00
	$571.200,00
	
	

	13.3.14
	Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior
	ML
	35,00
	$53.100,00
	$1.858.500,00
	
	

	13.3.15
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG
	UN
	2,00
	$198.500,00
	$397.000,00
	
	

	13.3.16
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	2,00
	$61.500,00
	$123.000,00
	
	

	13.3.17
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	31,60
	$53.100,00
	$1.677.960,00
	
	

	13.3.18
	Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1"
	UN
	1,00
	$5.000.000,00
	$5.000.000,00
	
	

	13.3.19
	Suministro e instalación de sistema de regulación de control final de línea, incluye 2 reguladores Concoa 806-6794 0-200 PSIG 0-400 PSIG 9000 scfh, Incluye 5 juegos bridas, 5 válvulas de bola de 3/4", válvula de seguridad 75 PSIG
	UN
	1,00
	$6.500.000,00
	$6.500.000,00
	
	

	13.3.20
	Suministro e instalación de Sensor de presión 40 PSIG / 60 PSIG (incluye válvula de bola 1/2" tee Cu 3/4x3/4x1/2") tee en bronce 1/2" x 1/4" para medición de alta y baja
	UN
	1,00
	$234.250,00
	$234.250,00
	
	

	13.3.21
	Red de oxigeno 2 1/2" tubería cobre sin costura tipo L para dividir en dos ramales.
	ML
	25,00
	$156.400,00
	$3.910.000,00
	
	

	13.3.22
	Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1"
	UN
	1,00
	$5.000.000,00
	$5.000.000,00
	
	

	13.4
	Manifold Dióxido de carbono
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.4.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Dioxido 4x2 con cadena
	UN
	1,00
	$450.000,00
	$450.000,00
	
	

	13.4.2
	Conector macho CGA 320 Dióxido de carbono medicinal - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 320
	UN
	8,00
	$245.000,00
	$1.960.000,00
	
	

	13.4.3
	Suministro e instalación de Conector CGA 320 macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad
	UN
	8,00
	$110.450,00
	$883.600,00
	
	

	13.4.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	10,00
	$140.000,00
	$1.400.000,00
	
	

	13.4.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	2,90
	$65.750,00
	$190.675,00
	
	

	13.4.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	1,00
	$402.500,00
	$402.500,00
	
	

	13.4.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.4.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.4.9
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.4.10
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.4.11
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	2,00
	$285.600,00
	$571.200,00
	
	

	13.4.12
	Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior
	ML
	5,70
	$53.100,00
	$302.670,00
	
	

	13.4.13
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold
	UN
	1,00
	$198.500,00
	$198.500,00
	
	

	13.4.14
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	1,00
	$61.500,00
	$61.500,00
	
	

	13.4.15
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	7,80
	$53.100,00
	$414.180,00
	
	

	13.4.16
	Suministro e instalación de Sensor de presión baja 100 PSIG - presión alta 150 PSIG para Red
	UN
	1,00
	$215.000,00
	$215.000,00
	
	

	13.4.17
	Suministro e instalación de Válvula Rego o similar de seguridad 180 PSIG  por conexión NPT 3/4 para gas para red
	UN
	1,00
	$356.000,00
	$356.000,00
	
	

	13.5
	Manifold Nitrógeno
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.5.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Nitrógeno 4x2 con cadena
	UN
	2,00
	$450.000,00
	$900.000,00
	
	

	13.5.2
	Conector macho CGA 580 Nitrógeno - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 580 Nitrógeno
	UN
	8,00
	$245.000,00
	$1.960.000,00
	
	

	13.5.3
	Suministro e instalación de Conector CGA 580 Nitrógeno macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad
	UN
	8,00
	$110.450,00
	$883.600,00
	
	

	13.5.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	10,00
	$140.000,00
	$1.400.000,00
	
	

	13.5.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	2,90
	$65.750,00
	$190.675,00
	
	

	13.5.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	2,00
	$402.500,00
	$805.000,00
	
	

	13.5.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.5.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.5.9
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	2,00
	$2.865.000,00
	$5.730.000,00
	
	

	13.5.10
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	2,00
	$2.865.000,00
	$5.730.000,00
	
	

	13.5.11
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	2,00
	$285.600,00
	$571.200,00
	
	

	13.5.12
	Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior
	ML
	4,30
	$53.100,00
	$228.330,00
	
	

	13.5.13
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold
	UN
	1,00
	$198.500,00
	$198.500,00
	
	

	13.5.14
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	1,00
	$61.500,00
	$61.500,00
	
	

	13.5.15
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	6,50
	$53.100,00
	$345.150,00
	
	

	13.5.16
	Suministro e instalación de Sensor de presión baja 100 PSIG - presión alta 150 PSIG para Red
	UN
	1,00
	$215.000,00
	$215.000,00
	
	

	13.5.17
	Suministro e instalación de Válvula Rego o similar de seguridad 180 PSIG  por conexión NPT 3/4 para gas para red
	UN
	1,00
	$356.000,00
	$356.000,00
	
	

	13.6
	Dewar
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.6.1
	Conexión manguera flexible de alta presión recubierta teflón y malla acerada 2" CGA 590
	ML
	1,50
	$1.650.000,00
	$2.475.000,00
	
	

	13.6.2
	Suministro e instalación de la Válvula de bola cuatro tornillos 2"
	UN
	1,00
	$958.000,00
	$958.000,00
	
	

	13.6.3
	Suministro e instalación de Acople rosca NPT - 2" 
	UN
	1,00
	$86.400,00
	$86.400,00
	
	

	13.6.4
	Suministro e instalación de Tubería cobre sin costura tipo L 1 "
	ML
	12,20
	$88.600,00
	$1.080.920,00
	
	

	13.6.5
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 1" bronce
	UN
	1,00
	$106.500,00
	$106.500,00
	
	

	13.6.6
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED
	UN
	1,00
	$185.000,00
	$185.000,00
	
	

	13.6.7
	Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior
	ML
	4,30
	$53.100,00
	$228.330,00
	
	

	13.6.8
	Red para conexión de Dewar 2 1/2" tubería cobre sin costura tipo L 
	ML
	20,00
	$156.400,00
	$3.128.000,00
	
	

	13.7
	Oxido nitroso
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.7.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de oxido nitroxo 4x2 con cadena
	UN
	1,00
	$450.000,00
	$450.000,00
	
	

	13.7.2
	Conector macho CGA 326 Oxido nitroso - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 326 Oxido nitroso
	UN
	2,00
	$245.000,00
	$490.000,00
	
	

	13.7.3
	Suministro e instalación Conector CGA 326 Oxido nitroso macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad
	UN
	2,00
	$110.450,00
	$220.900,00
	
	

	13.7.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	6,00
	$140.000,00
	$840.000,00
	
	

	13.7.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	2,10
	$65.750,00
	$138.075,00
	
	

	13.7.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	2,00
	$402.500,00
	$805.000,00
	
	

	13.7.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.7.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1,00
	$155.500,00
	$155.500,00
	
	

	13.7.9
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.7.10
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1,00
	$2.865.000,00
	$2.865.000,00
	
	

	13.7.11
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	1,00
	$285.600,00
	$285.600,00
	
	

	13.7.12
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold
	UN
	1,00
	$198.500,00
	$198.500,00
	
	

	13.7.13
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	1,00
	$61.500,00
	$61.500,00
	
	

	13.7.14
	Suministro e instalación de Sensor de presión baja 40 PSIG  - presión alta 60 PSIG para RED
	UN
	1,00
	$165.000,00
	$165.000,00
	
	

	13.7.15
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED
	UN
	1,00
	$185.000,00
	$185.000,00
	
	

	13.7.16
	Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior
	ML
	6,90
	$53.100,00
	$366.390,00
	
	

	13.7.17
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	8,90
	$53.100,00
	$472.590,00
	
	

	13.8
	Aire instrumental
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.8.1
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	5.50
	$53.100.00
	$292.050.00
	
	

	13.8.2
	Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4). incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1"
	UN
	1.00
	$5.000.000.00
	$5.000.000.00
	
	

	13.9
	Aire instrumental manifold alta presión
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.9.1
	Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1.5 mm para balas de Nitrógeno 4x2 con cadena
	UN
	4.00
	$450.000.00
	$1.800.000.00
	
	

	13.9.2
	Conector macho CGA 590 Aire instrumental  - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 590 hembra aira
	UN
	16.00
	$245.000.00
	$3.920.000.00
	
	

	13.9.3
	Suministro e instalación de Conector CGA 590  macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad
	UN
	16.00
	$110.450.00
	$1.767.200.00
	
	

	13.9.4
	Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT  X 2 soldeos hembra 3/4"
	UN
	20.00
	$140.000.00
	$2.800.000.00
	
	

	13.9.5
	Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40
	ML
	6.90
	$65.750.00
	$453.675.00
	
	

	13.9.6
	Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40.
	UN
	2.00
	$402.500.00
	$805.000.00
	
	

	13.9.7
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 
	UN
	1.00
	$155.500.00
	$155.500.00
	
	

	13.9.8
	Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2
	UN
	1.00
	$155.500.00
	$155.500.00
	
	

	13.9.9
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1.00
	$2.865.000.00
	$2.865.000.00
	
	

	13.9.10
	Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT
	UN
	1.00
	$2.865.000.00
	$2.865.000.00
	
	

	13.9.11
	Suministro e instalación de Válvula cheque 3/4" bronce línea banco 1
	UN
	1.00
	$105.000.00
	$105.000.00
	
	

	13.9.12
	Suministro e instalación de Válvula cheque  3/4" bronce línea banco 2
	UN
	1.00
	$105.000.00
	$105.000.00
	
	

	13.9.13
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas
	UN
	1.00
	$285.600.00
	$285.600.00
	
	

	13.9.14
	Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold
	UN
	1.00
	$198.500.00
	$198.500.00
	
	

	13.9.15
	Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce
	UN
	1.00
	$61.500.00
	$61.500.00
	
	

	13.9.16
	Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L 
	ML
	17.30
	$53.100.00
	$918.630.00
	
	

	13.9.17
	Regulador de alta presión 0 - 400 PSIG /baja 0 - 200 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Regulación control final de línea.
	UN
	2.00
	$2.400.000.00
	$4.800.000.00
	
	

	13.9.18
	Suministro e instalación de Sensor de presión baja 40 PSIG  - presión alta 60 PSIG para RED
	UN
	2.00
	$165.000.00
	$330.000.00
	
	

	13.9.19
	Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED
	UN
	1.00
	$185.000.00
	$185.000.00
	
	

	13.10
	Alarmas de zona
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.10.1
	Panel de Alarmas Maestro
	UN
	1.00
	$10.230.000.00
	$10.230.000.00
	
	

	 
	Señal compresor fuera de servicio
Señal analizador de calidad de aire fuera de servicio
Señal alto nivel monóxido de carbono
Señal alto nivel punto de rocío 
Baja presión banco 1 manifold aire medicinal
Baja presión banco 2 manifol aire medicinal
Baja presión banco 1 manifold oxigeno medicinal
Baja presión banco 2 manifol oxigeno medicinal
Bajo nivel oxígeno en tanque criogénico
Bajo nivel de presión red principal aire medicinal 40 PSIG
Alto nivel de presión red principal aire medicinal 65 PSIG
Bajo nivel de presión red principal oxigeno medicinal 40 PSIG
Alto nivel de presión red principal oxigeno medicinal 65 PSIG
Bajo nivel de vacío 12 inch hw
Baja presión aire instrumental 40 PSIG
Baja presión manifold banco 1 aire instrumental
Baja presión manifold banco 2 aire instrumental
Baja presión manifold banco Óxido nitroso
Baja presión manifold banco nitrógeno
Baja presión manifold dióxido de carbono
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.10.2
	Panel de Alarmas Local
	UN
	1.00
	$10.230.000.00
	$10.230.000.00
	
	

	 
	Señal compresor fuera de servicio
Señal analizador de calidad de aire fuera de servicio
Señal alto nivel monóxido de carbono
Señal alto nivel punto de rocío 
Baja presión banco 1 manifold aire medicinal
Baja presión banco 2 manifol aire medicinal
Baja presión banco 1 manifold oxigeno medicinal
Baja presión banco 2 manifol oxigeno medicinal
Bajo nivel oxígeno en tanque criogénico
Bajo nivel de presión red principal aire medicinal 40 PSIG
Alto nivel de presión red principal aire medicinal 65 PSIG
Bajo nivel de presión red principal oxigeno medicinal 40 PSIG
Alto nivel de presión red principal oxigeno medicinal 65 PSIG
Bajo nivel de vacío 12 inch hw
Baja presión aire instrumental 40 PSIG
Baja presión manifold banco 1 aire instrumental
Baja presión manifold banco 2 aire instrumental
Baja presión manifold banco Óxido nitroso
Baja presión manifold banco nitrógeno
Baja presión manifold dióxido de carbono
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$248.987.715.00
	
	

	14
	CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1
	Puerta P-1 (1.40mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 2 hojas. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 6 bisagras. pivote metálico para puerta fija. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2
	UN
	1.00
	$1.014.594.00
	$1.014.594.00
	
	

	14.2
	Puerta P-2 (0.65mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2
	UN
	1.00
	$471.061.00
	$471.061.00
	
	

	14.3
	Puerta P-3 (0.95mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2
	UN
	1.00
	$688.474.00
	$688.474.00
	
	

	14.4
	Puerta P-4 (2.80mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 2 hojas. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 6 bisagras. pivote metálico para puerta fija. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2. incluye vidrio laminado 3+3 proyectante 
	UN
	1.00
	$2.134.146.00
	$2.134.146.00
	
	

	14.5
	Puerta P-5 (1.10mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2
	UN
	1.00
	$797.181.00
	$797.181.00
	
	

	14.6
	Puerta P-6 (0.85mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2
	UN
	1.00
	$616.003.00
	$616.003.00
	
	

	14.7
	Puerta corrediza  en malla galvanizada 5010 con ángulo de 1x3/16" (3mx2.10m). incluye riel superior y rodachinas 
	UN
	2.00
	$1.274.490.00
	$2.548.980.00
	
	

	14.8
	Topes de piso en aluminio
	UN
	6.00
	$11.299.00
	$67.794.00
	
	

	14.9
	Ventana V-1 (1.50m X 1.20m) en aluminio crudo y vidrio laminado 3+3
	M2
	1.80
	$392.700.00
	$706.860.00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$9.045.093.00
	
	

	15
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	
	

	15.1
	Alistado de piso 1:4 impermeabilizado e=8cm. pendiente a sifones
	M2
	126.94
	$40.434.00
	$5.132.691.96
	
	

	15.2
	Tratamiento para cubierta verde. incluye geotextil no tejido. manto impermeabilizante antiraiz. lámina de drenaje. sustrato y capa vegetal
	M2
	126.94
	$181.213.00
	$23.003.178.22
	
	

	15.3
	Suministro e instalación de sifón de 4" con rejilla metálica cùpula 5X3
	UN
	3.00
	$67.775.00
	$203.325.00
	
	

	
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$28.339.195.18
	
	

	16
	ASEO Y SEÑALIZACIÓN
	 
	 
	 
	 
	
	

	16.1
	Avisos de señalización (según norma y protocolo de señalitica de Hocen)
	UN
	40.00
	$35.000.00
	$1.400.000.00
	
	

	16.2
	Aseo adecuación y limpieza. incluye trasiegos de material vertical y horizontal
	MES
	6.00
	$450.000.00
	$2.700.000.00
	
	

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	$4.100.000.00
	
	

	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	$596.570.246.49
	
	

	AIU 22%
	Administración 
	16%
	 
	 
	$95.451.239.44
	
	

	
	Imprevistos 
	1%
	 
	 
	$5.965.702.46
	
	

	
	Utilidad 5%
	5%
	 
	 
	$29.828.512.32
	
	

	 
	IVA sobre la Utilidad
	19%
	 
	 
	$5.667.417.34
	
	

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	$136.912.871.56
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
	$
	
	









ITEM: 13.11 TRASLADOS Y MANIOBRAS PARA SUPLENCIA     UNIDAD: UN


	COSTO DIRECTO
	 $     17.080.114 
	[bookmark: _GoBack]
	V/R PARCIAL OFERTADO

	AIU 22%
	Administración 
	16%
	$ 2.732.818.22 
	
	

	
	Imprevistos 
	1%
	$ 170.801.14 
	
	

	
	Utilidad 5%
	5%
	$ 854.005.69 
	
	

	
	IVA sobre la Utilidad
	19%
	$ 162.261.08 
	
	

	TOTAL COSTOS 
	 
	 $    21.000.000 
	
	




VALOR TOTAL OBRA Y TRASLADO DE TANQUES PARA SUPLENCIA:

	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
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