ANEXO N° 19C

LOTE 3. OBRAS CENTRAL DE GASES MEDICINALES HOSPITAL CENTRAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar el presente anexo.

V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada ítem.

V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem.

SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo

COSTOS DIRECTOS: Equivalente a la sumatoria de los costos SUBTOTAL de cada capitulo

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD.:

TOTAL COSTOS INDIRECTOS: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS)+(UTILIDAD)+(IVA SOBRE LA UTILIDAD))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad.

VALOR TOTAL OBRA: equivalente a (TOTAL COSTOS INDIRECTOS) + (COSTOS DIRECTOS)

En caso de no diligenciar las columnas correspondientes de acuerdo con las notas antes señaladas, modificar, cambiar, u omitir alguna actividad, presentarlo pero sin firmas, omitir información, o en su defecto no presentarlo será causal de rechazo de la oferta.

A continuación se presenta el formato establecido con sus respectivos ítems, subítems y actividades a desarrollar:

CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | Valor unitario limite oficial | V. TOTAL | V/R UNIT OFERTADO | V/R PARCIAL OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo |  |  | M2 | 156,21 | $2.200,00 | $343.662,00 |  |  |
| 1.2 | Cerramiento en lámina de zinc N°10 con parales en madera rolliza y pie de amigo (incluye marco para puerta de acceso) |  |  | M2 | 50,60 | $18.530,00 | $937.618,00 |  |  |
| 1.3 | Cerramiento con lona verde, avisos preventivos y cinta de seguridad (incluye parales en madera) |  |  | ML | 46,00 | $12.315,00 | $566.490,00 |  |  |
| 1.4 | Campamento de obra (incluye cadenas y porta candados, oficina, un baño, un campamento para personal), instalación eléctrica y sanitaria provisional |  |  | UN | 1,00 | $3.846.380,00 | $3.846.380,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $5.694.150,00 |  |  |
| 2 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desmonte de puertas, incluye marco |  |  | UN | 1,00 | $8.279,00 | $8.279,00 |  |  |
| 2.2 | Desmonte de rejas existentes |  |  | M2 | 27,85 | $3.482,00 | $96.973,70 |  |  |
| 2.3 | Desmonte de puertas tipo rejas |  |  | UN | 5,00 | $18.118,00 | $90.590,00 |  |  |
| 2.4 | Desmonte de redes eléctricas existentes (incluye tomas, interruptores, puntos eléctricos, lámparas, tubería conduit) |  |  | Global | 1,00 | $1.400.000,00 | $1.400.000,00 |  |  |
| 2.5 | Desmonte de tubería hidráulica y sanitaria existente |  |  | ML | 45,00 | $3.579,00 | $161.055,00 |  |  |
| 2.6 | Desmonte tableros eléctricos |  |  | UN | 2,00 | $99.157,00 | $198.314,00 |  |  |
| 2.7 | Desmonte de puntos hidráulicos, incluye taponamiento |  |  | UN | 2,00 | $15.653,00 | $31.306,00 |  |  |
| 2.8 | Desmonte de puntos sanitarios, incluye taponamiento |  |  | UN | 2,00 | $14.586,00 | $29.172,00 |  |  |
| 2.9 | Desmonte de cubierta en teja termo acústica (incluye desmonte de estructura) |  |  | M2 | 55,00 | $28.557,00 | $1.570.635,00 |  |  |
| 2.10 | Desmonte de cubierta en policarbonato en domos (incluye desmonte de estructura) |  |  | M2 | 18,00 | $28.557,00 | $514.026,00 |  |  |
| 2.11 | Demolición de enchape muros existentes |  |  | M2 | 8,00 | $7.481,00 | $59.848,00 |  |  |
| 2.12 | Demolición de enchape pisos existentes |  |  | M2 | 7,50 | $8.657,00 | $64.927,50 |  |  |
| 2.13 | Demolición de pisos en concreto |  |  | M2 | 52,50 | $14.442,00 | $758.205,00 |  |  |
| 2.14 | Demolición de placa de contra piso para un espesor de 0.20 m |  |  | M2 | 35,00 | $36.195,00 | $1.266.825,00 |  |  |
| 2.15 | Demolición de mampostería en ladrillo tolete común |  |  | M2 | 72,60 | $11.054,00 | $802.520,40 |  |  |
| 2.16 | Demolición de cimentación (vigas y ciclopeo) |  |  | ML | 42,00 | $47.494,00 | $1.994.748,00 |  |  |
| 2.17 | Desmonte de muros en drywall o superboard (incluye estructura) |  |  | M2 | 24,00 | $8.236,00 | $197.664,00 |  |  |
| 2.18 | Desmonte de redes de gases medicinales existentes (incluye manifolds y taponamiento) |  |  | Global | 1,00 | $2.450.000,00 | $2.450.000,00 |  |  |
| 2.19 | Desmonte de sistema de aseguramiento de cilindros |  |  | Global | 1,00 | $198.500,00 | $198.500,00 |  |  |
| 2.20 | Desmonte de adoquin existente |  |  | M2 | 32,25 | $5.883,00 | $189.726,75 |  |  |
| 2.21 | Desmonte de bolardo y tope de llantas |  |  | UN | 3,00 | $9.412,00 | $28.236,00 |  |  |
| 2.22 | Desmonte de ducto metálico h:6.0 m |  |  | UN | 1,00 | $50.261,00 | $50.261,00 |  |  |
| 2.23 | Acarreo y retiro de escombros a escombrera certificada |  |  | M3 | 193,29 | $54.905,00 | $10.612.587,45 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $22.774.399,80 |  |  |
| 3 | CIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Excavación manual, hasta 1.20 m de profundidad |  |  | M3 | 145,29 | $38.163,00 | $5.544.702,27 |  |  |
| 3.2 | Concreto ciclopeo 60% , fs 175 kg/cm2 y 40% piedra rajon de 300 mm |  |  | M3 | 17,60 | $278.415,00 | $4.900.104,00 |  |  |
| 3.3 | Relleno manual con recebo-cemento 1:10, al 95% pm compactado (incluye suministro, extendido, compactación y polietileno de alta resistencia) |  |  | M3 | 140,17 | $57.245,00 | $8.024.031,65 |  |  |
| 3.4 | Micropilotes pre-excavado de diametro 0.40 m longitud de 7.0 + 0.50 de descabece en concretro de 3000 psi, incluye demolición o descabece |  |  | M3 | 52,78 | $224.500,00 | $11.849.110,00 |  |  |
| 3.5 | Acero de refuerzo 60000 PSI para micro pilotes |  |  | Kg | 951,36 | $3.519,00 | $3.347.835,84 |  |  |
| 3.6 | Acero espiral c/ 0.20 #3 |  |  | Kg | 275,18 | $3.519,00 | $968.358,42 |  |  |
| 3.7 | Solado de limpieza e=0.05 m |  |  | M2 | 121,89 | $20.133,00 | $2.454.011,37 |  |  |
| 3.8 | Concreto para vigas de cimentación 3000 PSI |  |  | M3 | 18,50 | $482.609,00 | $8.928.266,50 |  |  |
| 3.9 | Acero de refuerzo 60000 PSI para viga de cimentación y dados |  |  | KG | 1949,39 | $3.519,00 | $6.859.903,41 |  |  |
| 3.10 | Malla electrosoldada refuerzo placa superior de 7mm 15X15 |  |  | KG | 738,70 | $4.271,00 | $3.154.987,70 |  |  |
| 3.11 | Malla electrosoldada refuerzo placa inferior de 5mm 15X15 |  |  | KG | 319,51 | $4.051,00 | $1.294.335,01 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $57.325.646,17 |  |  |
| 4 | CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Concreto para columna 4000 PSI |  |  | M3 | 7,48 | $782.306,00 | $5.851.648,88 |  |  |
| 4.2 | Concreto para viga aérea 4000 PSI |  |  | M3 | 12,74 | $798.968,00 | $10.178.852,32 |  |  |
| 4.3 | Concreto para placa contrapiso h= 0,12 en 3000 PSI |  |  | M2 | 89,31 | $68.430,00 | $6.111.483,30 |  |  |
| 4.4 | Concreto para placa cubierta maciza h=0,15 en 4000 PSI |  |  | M2 | 110,82 | $151.874,00 | $16.830.676,68 |  |  |
| 4.5 | Concreto para placa contrapiso maciza h= 0,15 en 4000 PSI |  |  | M2 | 22,31 | $86.010,00 | $1.918.883,10 |  |  |
| 4.6 | Malla electrosoldada refuerzo placa cubierta de 7mm 15X15, incluye 30 conectores 30cm #3 |  |  | KG | 686,92 | $4.637,00 | $3.185.248,04 |  |  |
| 4.7 | Muro de contención doble en bloque N° 5 con dovela, incluye grafil de 5mm y 4mm |  |  | M2 | 40,38 | $118.900,00 | $4.801.182,00 |  |  |
| 4.8 | Dovela en grouting de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo #4 y #5 |  |  | ML | 56,70 | $32.400,00 | $1.837.080,00 |  |  |
| 4.9 | Acero de refuerzo 60000 PSI |  |  | Kg | 3554,90 | $3.519,00 | $12.509.693,10 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $63.224.747,42 |  |  |
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería bloque N°5, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas |  |  | M2 | 141,09 | $49.599,00 | $6.997.922,91 |  |  |
| 5.2 | Mampostería bloque N°5, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas |  |  | ML | 56,44 | $37.192,00 | $2.099.116,48 |  |  |
| 5.3 | Mampostería bloque N°4, incluye 2 grafil de 4mm cada 3 hiladas, para antepechos |  |  | M2 | 51,09 | $45.699,00 | $2.334.761,91 |  |  |
| 5.4 | Dinteles en concreto de 0,20 x 0,12 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8" |  |  | ML | 16,30 | $44.383,00 | $723.442,90 |  |  |
| 5.5 | Columneta en concreto de 0,12 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8" |  |  | ML | 61,20 | $39.701,00 | $2.429.701,20 |  |  |
| 5.6 | Vigueta intermedia en concreto de 0,20 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8", para apoyo de estructura de cilindros |  |  | ML | 13,30 | $44.078,00 | $586.237,40 |  |  |
| 5.7 | Cinta en concreto de 0,12 x 0,115 gravilla fina de 2500 PSI, incluye acero de refuerzo 3/8", remate de antepechos |  |  | ML | 48,81 | $39.701,00 | $1.937.805,81 |  |  |
| 5.8 | Dilatación en poliestileno expandido de 1cm |  |  | ML | 108,00 | $1.717,00 | $185.436,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $17.294.424,61 |  |  |
| 6 | PAÑETES Y ESTUCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pañete 1:3 Impermeabilizado muros |  |  | M2 | 476,40 | $19.460,00 | $9.270.744,00 |  |  |
| 6.2 | Pañete 1:3 Impermeabilizado muros |  |  | ML | 190,56 | $13.618,00 | $2.595.046,08 |  |  |
| 6.3 | Filos y dilataciones |  |  | ML | 214,38 | $7.294,00 | $1.563.687,72 |  |  |
| 6.4 | Estuco plástico |  |  | M2 | 238,20 | $6.980,00 | $1.662.636,00 |  |  |
| 6.5 | Estuco plástico |  |  | ML | 107,19 | $5.230,00 | $560.603,70 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $15.652.717,50 |  |  |
| 7 | ENCHAPES Y PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Alistado de Piso 1:4 |  |  | M2 | 7,20 | $20.618,00 | $148.449,60 |  |  |
| 7.2 | Enchape muros cerámica formato 25 x35 Blanco |  |  | M2 | 5,80 | $59.460,00 | $344.868,00 |  |  |
| 7.3 | Enchape muros cerámica formato 25 x35 Blanco |  |  | ML | 1,74 | $39.844,00 | $69.328,56 |  |  |
| 7.4 | Enchape piso en baldosa de granito tipo blanco Huila grano 5, pulido y brillado |  |  | M2 | 7,75 | $116.776,00 | $905.014,00 |  |  |
| 7.5 | Guadescoba en mediacaña granito 3 pulido, incluye dilatación superior e inferior plástica |  |  | ML | 16,75 | $54.524,00 | $913.277,00 |  |  |
| 7.6 | Guadescoba en mediacaña en mortero afinado estucado y pintado |  |  | ML | 47,45 | $38.097,00 | $1.807.702,65 |  |  |
| 7.7 | Guadescoba en granito pulido para fachada |  |  | ML | 60,00 | $26.406,00 | $1.584.360,00 |  |  |
| 7.8 | Piso endurecido con polvo de cuarzo, afinado con helicóptero, terminado brillante |  |  | M2 | 62,60 | $113.850,00 | $7.127.010,00 |  |  |
| 7.9 | Andén en concreto 2500 PSI h=0,12 Estampado |  |  | M2 | 7,44 | $64.043,00 | $476.479,92 |  |  |
| 7.10 | Bordillo andén prefabricado |  |  | ML | 28,25 | $32.903,00 | $929.509,75 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $14.305.999,48 |  |  |
| 8 | PINTURAS Y CIELO RASOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pintura tipo Koraza para muros exteriores, sobre graniplast 1 mano |  |  | M2 | 238,20 | $8.543,00 | $2.034.942,60 |  |  |
| 8.2 | Pintura Acrílica sobre muros a 3 manos, incluye ml |  |  | M2 | 148,55 | $19.738,00 | $2.932.079,90 |  |  |
| 8.3 | Pintura Acrílica sobre techos a 2 manos, incluye ml |  |  | M2 | 72,22 | $14.529,00 | $1.049.284,38 |  |  |
| 8.4 | Pintura Epóxica sobre muros interiores 2 manos, incluye ml |  |  | M2 | 153,05 | $24.487,00 | $3.747.735,35 |  |  |
| 8.5 | Pintura Epóxica sobre techos a 2 manos, incluye ml |  |  | M2 | 39,20 | $27.268,00 | $1.068.905,60 |  |  |
| 8.6 | Acabado Graniplast exterior |  |  | M2 | 238,20 | $16.770,00 | $3.994.614,00 |  |  |
| 8.7 | Pintura demarcación (líneas de tráfico) |  |  | ML | 200,00 | $11.273,00 | $2.254.600,00 |  |  |
| 8.8 | Pintura esmalte sobre rejas |  |  | M2 | 11,66 | $17.987,00 | $209.728,42 |  |  |
| 8.9 | Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón RH solo cuarto de aseo |  |  | M2 | 1,20 | $42.867,00 | $51.440,40 |  |  |
| 8.10 | Cielorraso plano en lámina de yeso-cartón |  |  | M2 | 111,42 | $34.195,00 | $3.810.006,90 |  |  |
| 8.11 | Media caña muro - muro y muro - techo en yeso |  |  | ML | 82,65 | $19.400,00 | $1.603.410,00 |  |  |
| 8.12 | Escotilla de inspección con marco en aluminio blanco de 40x40cm |  |  | UN | 5,00 | $54.000,00 | $270.000,00 |  |  |
| 8.13 | Marco en aluminio blanco para lamparas 1,20x0,30m |  |  | UN | 22,00 | $35.000,00 | $770.000,00 |  |  |
| 8.14 | Filos y dilataciones internas y externas |  |  | ML | 214,38 | $9.869,00 | $2.115.716,22 |  |  |
| 8.15 | Esquinero PVC de alto impacto |  |  | ML | 16,80 | $61.400,00 | $1.031.520,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $26.943.983,77 |  |  |
| 9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIA - ALLUVIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Punto de AF PVCP Ø ½" |  |  | UN | 2,00 | $34.232,00 | $68.464,00 |  |  |
| 9.2 | Red de agua fria tuberia PVCP Ø ½" RDE 9 |  |  | ML | 7,40 | $6.440,00 | $47.656,00 |  |  |
| 9.3 | Red de agua fria tuberia PVCP Ø 3/4" RDE 11 |  |  | ML | 48,80 | $7.090,00 | $345.992,00 |  |  |
| 9.4 | Registro tipo bola red White o similar de 1/2", incluye taparegistro 20x20cm |  |  | UN | 2,00 | $59.882,00 | $119.764,00 |  |  |
| 9.5 | Registro tipo cortina red White o similar de 3/4" |  |  | UN | 1,00 | $72.745,00 | $72.745,00 |  |  |
| 9.6 | Regatas, incluye resane |  |  | ML | 7,40 | $9.250,00 | $68.450,00 |  |  |
| 9.7 | Conexión a red existente |  |  | Global | 1,00 | $450.000,00 | $450.000,00 |  |  |
| 9.8 | Punto sanitario en PVC Ø 2" |  |  | UN | 3,00 | $42.982,00 | $128.946,00 |  |  |
| 9.9 | Red sanitaria en PVC Ø 2" tipo pesado incluye accesorio |  |  | ML | 16,00 | $21.194,00 | $339.104,00 |  |  |
| 9.10 | Red reventilación en PVC Ø 2" tipo liviano |  |  | ML | 4,00 | $18.510,00 | $74.040,00 |  |  |
| 9.11 | Punto sanitario en PVC Ø 4" |  |  | UN | 4,00 | $64.032,00 | $256.128,00 |  |  |
| 9.12 | Red sanitaria en PVC Ø 4" tipo pesado incluye accesorio |  |  | ML | 32,06 | $32.201,00 | $1.032.364,06 |  |  |
| 9.13 | Suministro e instalación de sifón de 2" con rejilla metálica sosco 3X2 |  |  | UN | 2,00 | $49.181,00 | $98.362,00 |  |  |
| 9.14 | Suministro e instalación de sifón de 4" con rejilla metálica sosco 5X4 |  |  | UN | 8,00 | $64.859,00 | $518.872,00 |  |  |
| 9.15 | Conexión a red existente aguas servidas |  |  | UN | 2,00 | $850.000,00 | $1.700.000,00 |  |  |
| 9.16 | Punto aguas lluvias en PVC Ø 4" tipo pesado |  |  | UN | 4,00 | $47.444,00 | $189.776,00 |  |  |
| 9.17 | Red aguas lluvias en PVC Ø 4" tipo pesado |  |  | ML | 16,50 | $24.701,00 | $407.566,50 |  |  |
| 9.18 | Conexión a red existente de aguas lluvias |  |  | Global | 1,00 | $650.000,00 | $650.000,00 |  |  |
| 9.19 | Soportes para redes hidrosanitarias y ALL por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m |  |  | UN | 30,00 | $19.421,00 | $582.630,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $7.150.859,56 |  |  |
| 10 | INSTALACIONES RED CONTRAINCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 2", incluye accesorio |  |  | ML | 5,90 | $60.400,00 | $356.360,00 |  |  |
| 10.2 | Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1 1/2", incluye accesorio |  |  | ML | 9,80 | $48.000,00 | $470.400,00 |  |  |
| 10.3 | Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1 1/4", incluye accesorio |  |  | ML | 12,90 | $45.000,00 | $580.500,00 |  |  |
| 10.4 | Tubería acero ranurado SCH 10 Ø 1", incluye accesorio |  |  | ML | 11,90 | $36.000,00 | $428.400,00 |  |  |
| 10.5 | Suministro e instalación de reducción tipo copa roscada SCH 10 a 1"x 1/2" |  |  | UN | 11,00 | $36.500,00 | $401.500,00 |  |  |
| 10.6 | Rociador lateral horizontal UPRIGHT 1/2" Respuesta rápida, cobertura extendida, temperatura ordinaria, con escudo. |  |  | UN | 11,00 | $75.600,00 | $831.600,00 |  |  |
| 10.7 | Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m |  |  | UN | 20,00 | $19.421,00 | $388.420,00 |  |  |
| 10.8 | Pintura red contraincendios |  |  | ML | 40,50 | $4.200,00 | $170.100,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $3.627.280,00 |  |  |
| 11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Acometida 3x250+1x250+1x2/0T en tubería EMT 4" |  |  | ML | 145,00 | $330.000,00 | $47.850.000,00 |  |  |
| 11.2 | Suministro e instalación de Caja metálica 30x30 |  |  | UN | 8,00 | $45.900,00 | $367.200,00 |  |  |
| 11.3 | Suministro e instalación de tablero autosoportado trifásico de 18 circuitos, con protección de 3x125A regulable (100-125A) |  |  | UN | 1,00 | $550.000,00 | $550.000,00 |  |  |
| 11.4 | Suministro e instalación de tablero SAS7Q, protección de 3x100A regulable (80 a 100A) |  |  | UN | 1,00 | $653.100,00 | $653.100,00 |  |  |
| 11.5 | Suministro e instalación de tablero OTD050, protección de 3x32A regulable (25 a 32A) |  |  | UN | 1,00 | $613.000,00 | $613.000,00 |  |  |
| 11.6 | Acometida de tablero general a tablero TSAS7Q, 3N°4+1N°4 en tubería pvc conduit 1 1/4" |  |  | ML | 5,00 | $54.000,00 | $270.000,00 |  |  |
| 11.7 | Acometida de tablero general a tableto TOTD050, 3N°10+1N°10 en tubería pvc conduit 1" |  |  | ML | 7,00 | $23.100,00 | $161.700,00 |  |  |
| 11.8 | Suministro e instalación de Caja 30x30, incluye varilla coperwell CU 2,44 mts |  |  | UN | 3,00 | $229.000,00 | $687.000,00 |  |  |
| 11.9 | Suministro e instalación de Breaker 1x15A para iluminación |  |  | UN | 3,00 | $24.500,00 | $73.500,00 |  |  |
| 11.10 | Suministro e instalación Breaker 1x20A para tomas |  |  | UN | 2,00 | $24.500,00 | $49.000,00 |  |  |
| 11.11 | Suministro e instalación Breaker 1x20A para extractor |  |  | UN | 1,00 | $24.500,00 | $24.500,00 |  |  |
| 11.12 | Suministro e instalación Breaker 3x20dps 40k |  |  | UN | 1,00 | $115.000,00 | $115.000,00 |  |  |
| 11.13 | Suministro e instalación tomacorriente doble con polo a tierra, incluye regata y alambrado |  |  | UN | 9,00 | $69.500,00 | $625.500,00 |  |  |
| 11.14 | Alambre para salidas eléctricas en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | ML | 100,00 | $8.600,00 | $860.000,00 |  |  |
| 11.15 | Suministro e instalación de salida para lámpara led explosión -proof light BC 5401 40 w (Incluye lámpara) |  |  | UN | 22,00 | $350.000,00 | $7.700.000,00 |  |  |
| 11.16 | Salida para lámpara led hermética 40 w en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG, incluye toma normal doble 15 A y cable encauchetado con clavija (incluye lámpara) |  |  | UN | 11,00 | $160.600,00 | $1.766.600,00 |  |  |
| 11.17 | Salida para led panel de 25 w, incluye panel en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye panel 25W) |  |  | UN | 1,00 | $107.300,00 | $107.300,00 |  |  |
| 11.18 | Salida para salida de emergencia, incluye aviso eléctrico en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | UN | 5,00 | $135.000,00 | $675.000,00 |  |  |
| 11.19 | Salida para luminaria de emergencia en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye luminaria) |  |  | UN | 1,00 | $168.500,00 | $168.500,00 |  |  |
| 11.20 | Salida para lámpara led tortuga 10 w en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG (incluye lámpara) |  |  | UN | 3,00 | $150.100,00 | $450.300,00 |  |  |
| 11.21 | Salida para interruptor sencillo, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | UN | 5,00 | $78.600,00 | $393.000,00 |  |  |
| 11.22 | Salida para interruptor doble, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | UN | 4,00 | $82.500,00 | $330.000,00 |  |  |
| 11.23 | Salida para interruptor triple, incluye aparato en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | UN | 1,00 | $91.100,00 | $91.100,00 |  |  |
| 11.24 | Suministro e instalación de extractor axial en tubería pvc conduit 3/4", 1F+1N+1T N°12AWG |  |  | UN | 1,00 | $215.300,00 | $215.300,00 |  |  |
| 11.25 | Soportes para redes eléctricas por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" |  |  | UN | 35,00 | $19.421,00 | $679.735,00 |  |  |
| 11.26 | Suministro e instalación de marquillas de identificación |  |  | Global | 1,00 | $350.000,00 | $350.000,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $65.826.335,00 |  |  |
| 12 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS - CCTV -RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Suministro e instalación de toma RJ-45, cat. 6A, incluye face plate |  |  | UN | 4,00 | $58.900,00 | $235.600,00 |  |  |
| 12.2 | Tubería EMT 3/4", incluye terminales y accesorios |  |  | ML | 45,00 | $16.900,00 | $760.500,00 |  |  |
| 12.3 | Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A |  |  | ML | 200,00 | $5.800,00 | $1.160.000,00 |  |  |
| 12.4 | Conexión a Rack en el centro de control |  |  | Global | 1,00 | $500.000,00 | $500.000,00 |  |  |
| 12.5 | Punto para sensor fototérmico DIR |  |  | UN | 13,00 | $85.600,00 | $1.112.800,00 |  |  |
| 12.6 | Tubería EMT 3/4", incluye terminales y accesorios |  |  | ML | 40,00 | $16.900,00 | $676.000,00 |  |  |
| 12.7 | Salida para panel de central de alarma de incendio |  |  | UN | 1,00 | $456.000,00 | $456.000,00 |  |  |
| 12.8 | Salida para estación manual, incluye aparato |  |  | UN | 1,00 | $565.400,00 | $565.400,00 |  |  |
| 12.9 | Salida para luz estrobo, con sirena, incluye lámpara |  |  | UN | 1,00 | $756.400,00 | $756.400,00 |  |  |
| 12.10 | Suministro e instalación de cable FPLR Blindado conductores 18 AWG 2 cobre desnudo 100% sólido, rango de temperatura 20°C a 60°C |  |  | ML | 50,00 | $1.100,00 | $55.000,00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $6.277.700,00 |  |  |
| 13 | REDES DE GASES MEDICINALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Sistema de Aire Medicinal área compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Suministro e instalación de Tubo de cobre sin costura tipo L 3" para toma de aire exterior |  |  | ML | 9,20 | $230.000,00 | $2.116.000,00 |  |  |
| 13.1.2 | Suministro e instalación de Codo cobre sin costura tipo L 3" para toma de aire |  |  | UN | 2,00 | $30.000,00 | $60.000,00 |  |  |
| 13.1.3 | Suministro e instalación de Manguera flexible conexiones NPT 3" |  |  | ML | 0,50 | $450.000,00 | $225.000,00 |  |  |
| 13.1.4 | Suministro e instalación de Electroválvula 1" conexión NPT 1" |  |  | UN | 1,00 | $570.000,00 | $570.000,00 |  |  |
| 13.1.5 | Suministro e instalación de Tubería 1" red de distribución tipo L |  |  | ML | 16,05 | $88.600,00 | $1.422.030,00 |  |  |
| 13.1.6 | Suministro e instalación de Manguera flexible conexiones NPT 1" |  |  | ML | 1,00 | $350.000,00 | $350.000,00 |  |  |
| 13.1.7 | Soportes para redes por techo en riel chanel con abrazadera, tornillo roscado de 1/4" Long 0,30m |  |  | UN | 30,00 | $19.421,00 | $582.630,00 |  |  |
| 13.2 | Manifold Aire Medicinal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de aire 4x3 con cadena |  |  | UN | 6,00 | $685.000,00 | $4.110.000,00 |  |  |
| 13.2.2 | Suministro e instalación de Conector macho CGA 590 Aire medicinal - Conector hembra 1/4" NPT - manguera alta presión recubierta de teflón y malla acerada - Conector hembra NPT 1/4" NPT - conector macho CGA 590 para conexión de bala con manifold (CON PRUEBA DE PRESIÓN A 4000PSIG CERTIFICADA) |  |  | UN | 72,00 | $245.000,00 | $17.640.000,00 |  |  |
| 13.2.3 | Suministro e instalación de Conector CGA 590 hembra Aire medicinal - Válvula sherwood alta presión 4500 PISG con válvula de seguridad |  |  | UN | 72,00 | $110.450,00 | $7.952.400,00 |  |  |
| 13.2.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 102,00 | $140.000,00 | $14.280.000,00 |  |  |
| 13.2.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 24,40 | $65.750,00 | $1.604.300,00 |  |  |
| 13.2.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 6,00 | $402.500,00 | $2.415.000,00 |  |  |
| 13.2.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 /rack 3 banco 1 |  |  | UN | 3,00 | $155.500,00 | $466.500,00 |  |  |
| 13.2.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 /rack 3 banco 2 |  |  | UN | 3,00 | $155.500,00 | $466.500,00 |  |  |
| 13.2.9 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.2.10 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.2.11 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.2.12 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.2.13 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 2,00 | $285.600,00 | $571.200,00 |  |  |
| 13.2.14 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG |  |  | UN | 2,00 | $198.500,00 | $397.000,00 |  |  |
| 13.2.15 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 2,00 | $61.500,00 | $123.000,00 |  |  |
| 13.2.16 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 19,30 | $53.100,00 | $1.024.830,00 |  |  |
| 13.2.17 | Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1" |  |  | UN | 1,00 | $5.000.000,00 | $5.000.000,00 |  |  |
| 13.2.18 | Suministro e instalación de sistema de regulación de control final de línea, incluye 2 reguladores Concoa 806-6794 0-200 PSIG 0-400 PSIG 9000 scfh, Incluye 5 juegos bridas, 5 válvulas de bola de 3/4", válvula de seguridad 75 PSIG |  |  | UN | 1,00 | $6.500.000,00 | $6.500.000,00 |  |  |
| 13.2.19 | Suministro e instalación de Sensor de presión 40 PSIG / 60 PSIG (incluye válvula de bola 1/2" tee Cu 3/4x3/4x1/2") tee en bronce 1/2" x 1/4" para medición de alta y baja |  |  | UN | 2,00 | $234.250,00 | $468.500,00 |  |  |
| 13.2.20 | Suministro e instalación de Red de aire medicinal troncal 2" tubería cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 25,00 | $134.600,00 | $3.365.000,00 |  |  |
| 13.3 | Manifold Oxigeno Medicinal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Oxigeno 4x3 con cadena |  |  | UN | 4,00 | $685.000,00 | $2.740.000,00 |  |  |
| 13.3.2 | Suministro e instalación de Conector macho CGA 540 - Conector hembra 1/4" NPT - tubing cobre sin costura alta presión 1/4" - Conector hembra NPT 1/4" NPT - conector macho CGA 540 para conexión de bala con manifold (CON PRUEBA DE PRESIÓN A 4000PSIG CERTIFICADA) |  |  | UN | 36,00 | $575.000,00 | $20.700.000,00 |  |  |
| 13.3.3 | Suministro e instalación de Conector CGA 540 macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad |  |  | UN | 36,00 | $110.450,00 | $3.976.200,00 |  |  |
| 13.3.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 48,00 | $140.000,00 | $6.720.000,00 |  |  |
| 13.3.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 14,10 | $65.750,00 | $927.075,00 |  |  |
| 13.3.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 4,00 | $402.500,00 | $1.610.000,00 |  |  |
| 13.3.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 banco 1 |  |  | UN | 2,00 | $155.500,00 | $311.000,00 |  |  |
| 13.3.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del rack 1 /rack 2 banco 2 |  |  | UN | 2,00 | $155.500,00 | $311.000,00 |  |  |
| 13.3.9 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.3.10 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.3.11 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.3.12 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.3.13 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 2,00 | $285.600,00 | $571.200,00 |  |  |
| 13.3.14 | Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior |  |  | ML | 35,00 | $53.100,00 | $1.858.500,00 |  |  |
| 13.3.15 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG |  |  | UN | 2,00 | $198.500,00 | $397.000,00 |  |  |
| 13.3.16 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 2,00 | $61.500,00 | $123.000,00 |  |  |
| 13.3.17 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 31,60 | $53.100,00 | $1.677.960,00 |  |  |
| 13.3.18 | Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1" |  |  | UN | 1,00 | $5.000.000,00 | $5.000.000,00 |  |  |
| 13.3.19 | Suministro e instalación de sistema de regulación de control final de línea, incluye 2 reguladores Concoa 806-6794 0-200 PSIG 0-400 PSIG 9000 scfh, Incluye 5 juegos bridas, 5 válvulas de bola de 3/4", válvula de seguridad 75 PSIG |  |  | UN | 1,00 | $6.500.000,00 | $6.500.000,00 |  |  |
| 13.3.20 | Suministro e instalación de Sensor de presión 40 PSIG / 60 PSIG (incluye válvula de bola 1/2" tee Cu 3/4x3/4x1/2") tee en bronce 1/2" x 1/4" para medición de alta y baja |  |  | UN | 1,00 | $234.250,00 | $234.250,00 |  |  |
| 13.3.21 | Red de oxigeno 2 1/2" tubería cobre sin costura tipo L para dividir en dos ramales. |  |  | ML | 25,00 | $156.400,00 | $3.910.000,00 |  |  |
| 13.3.22 | Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4), incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1" |  |  | UN | 1,00 | $5.000.000,00 | $5.000.000,00 |  |  |
| 13.4 | Manifold Dióxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Dioxido 4x2 con cadena |  |  | UN | 1,00 | $450.000,00 | $450.000,00 |  |  |
| 13.4.2 | Conector macho CGA 320 Dióxido de carbono medicinal - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 320 |  |  | UN | 8,00 | $245.000,00 | $1.960.000,00 |  |  |
| 13.4.3 | Suministro e instalación de Conector CGA 320 macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad |  |  | UN | 8,00 | $110.450,00 | $883.600,00 |  |  |
| 13.4.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 10,00 | $140.000,00 | $1.400.000,00 |  |  |
| 13.4.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 2,90 | $65.750,00 | $190.675,00 |  |  |
| 13.4.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 1,00 | $402.500,00 | $402.500,00 |  |  |
| 13.4.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.4.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.4.9 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.4.10 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.4.11 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 2,00 | $285.600,00 | $571.200,00 |  |  |
| 13.4.12 | Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior |  |  | ML | 5,70 | $53.100,00 | $302.670,00 |  |  |
| 13.4.13 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold |  |  | UN | 1,00 | $198.500,00 | $198.500,00 |  |  |
| 13.4.14 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 1,00 | $61.500,00 | $61.500,00 |  |  |
| 13.4.15 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 7,80 | $53.100,00 | $414.180,00 |  |  |
| 13.4.16 | Suministro e instalación de Sensor de presión baja 100 PSIG - presión alta 150 PSIG para Red |  |  | UN | 1,00 | $215.000,00 | $215.000,00 |  |  |
| 13.4.17 | Suministro e instalación de Válvula Rego o similar de seguridad 180 PSIG por conexión NPT 3/4 para gas para red |  |  | UN | 1,00 | $356.000,00 | $356.000,00 |  |  |
| 13.5 | Manifold Nitrógeno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de Nitrógeno 4x2 con cadena |  |  | UN | 2,00 | $450.000,00 | $900.000,00 |  |  |
| 13.5.2 | Conector macho CGA 580 Nitrógeno - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 580 Nitrógeno |  |  | UN | 8,00 | $245.000,00 | $1.960.000,00 |  |  |
| 13.5.3 | Suministro e instalación de Conector CGA 580 Nitrógeno macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad |  |  | UN | 8,00 | $110.450,00 | $883.600,00 |  |  |
| 13.5.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 10,00 | $140.000,00 | $1.400.000,00 |  |  |
| 13.5.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 2,90 | $65.750,00 | $190.675,00 |  |  |
| 13.5.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 2,00 | $402.500,00 | $805.000,00 |  |  |
| 13.5.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.5.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.5.9 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 2,00 | $2.865.000,00 | $5.730.000,00 |  |  |
| 13.5.10 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 2,00 | $2.865.000,00 | $5.730.000,00 |  |  |
| 13.5.11 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 2,00 | $285.600,00 | $571.200,00 |  |  |
| 13.5.12 | Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior |  |  | ML | 4,30 | $53.100,00 | $228.330,00 |  |  |
| 13.5.13 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold |  |  | UN | 1,00 | $198.500,00 | $198.500,00 |  |  |
| 13.5.14 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 1,00 | $61.500,00 | $61.500,00 |  |  |
| 13.5.15 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 6,50 | $53.100,00 | $345.150,00 |  |  |
| 13.5.16 | Suministro e instalación de Sensor de presión baja 100 PSIG - presión alta 150 PSIG para Red |  |  | UN | 1,00 | $215.000,00 | $215.000,00 |  |  |
| 13.5.17 | Suministro e instalación de Válvula Rego o similar de seguridad 180 PSIG por conexión NPT 3/4 para gas para red |  |  | UN | 1,00 | $356.000,00 | $356.000,00 |  |  |
| 13.6 | Dewar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | Conexión manguera flexible de alta presión recubierta teflón y malla acerada 2" CGA 590 |  |  | ML | 1,50 | $1.650.000,00 | $2.475.000,00 |  |  |
| 13.6.2 | Suministro e instalación de la Válvula de bola cuatro tornillos 2" |  |  | UN | 1,00 | $958.000,00 | $958.000,00 |  |  |
| 13.6.3 | Suministro e instalación de Acople rosca NPT - 2" |  |  | UN | 1,00 | $86.400,00 | $86.400,00 |  |  |
| 13.6.4 | Suministro e instalación de Tubería cobre sin costura tipo L 1 " |  |  | ML | 12,20 | $88.600,00 | $1.080.920,00 |  |  |
| 13.6.5 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 1" bronce |  |  | UN | 1,00 | $106.500,00 | $106.500,00 |  |  |
| 13.6.6 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED |  |  | UN | 1,00 | $185.000,00 | $185.000,00 |  |  |
| 13.6.7 | Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior |  |  | ML | 4,30 | $53.100,00 | $228.330,00 |  |  |
| 13.6.8 | Red para conexión de Dewar 2 1/2" tubería cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 20,00 | $156.400,00 | $3.128.000,00 |  |  |
| 13.7 | Oxido nitroso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1,5 mm para balas de oxido nitroxo 4x2 con cadena |  |  | UN | 1,00 | $450.000,00 | $450.000,00 |  |  |
| 13.7.2 | Conector macho CGA 326 Oxido nitroso - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 326 Oxido nitroso |  |  | UN | 2,00 | $245.000,00 | $490.000,00 |  |  |
| 13.7.3 | Suministro e instalación Conector CGA 326 Oxido nitroso macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad |  |  | UN | 2,00 | $110.450,00 | $220.900,00 |  |  |
| 13.7.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 6,00 | $140.000,00 | $840.000,00 |  |  |
| 13.7.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 2,10 | $65.750,00 | $138.075,00 |  |  |
| 13.7.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 2,00 | $402.500,00 | $805.000,00 |  |  |
| 13.7.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.7.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1,00 | $155.500,00 | $155.500,00 |  |  |
| 13.7.9 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.7.10 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1,00 | $2.865.000,00 | $2.865.000,00 |  |  |
| 13.7.11 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 1,00 | $285.600,00 | $285.600,00 |  |  |
| 13.7.12 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold |  |  | UN | 1,00 | $198.500,00 | $198.500,00 |  |  |
| 13.7.13 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 1,00 | $61.500,00 | $61.500,00 |  |  |
| 13.7.14 | Suministro e instalación de Sensor de presión baja 40 PSIG - presión alta 60 PSIG para RED |  |  | UN | 1,00 | $165.000,00 | $165.000,00 |  |  |
| 13.7.15 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED |  |  | UN | 1,00 | $185.000,00 | $185.000,00 |  |  |
| 13.7.16 | Suminitro e instalación de Tubería de cobre sin costura 3/4" descarga de válvula de seguridad al exterior |  |  | ML | 6,90 | $53.100,00 | $366.390,00 |  |  |
| 13.7.17 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 8,90 | $53.100,00 | $472.590,00 |  |  |
| 13.8 | Aire instrumental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8.1 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 5.50 | $53.100.00 | $292.050.00 |  |  |
| 13.8.2 | Suministro e instalación de Tanque pulmón T de 3" para conectar con bridas (4). incluye válvulas (2) de 1" y cheques (2) 1" y reducciones de 3" a 1" |  |  | UN | 1.00 | $5.000.000.00 | $5.000.000.00 |  |  |
| 13.9 | Aire instrumental manifold alta presión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9.1 | Suministro e instalación de Estructura perfil rectangular 20 X 10 X1.5 mm para balas de Nitrógeno 4x2 con cadena |  |  | UN | 4.00 | $450.000.00 | $1.800.000.00 |  |  |
| 13.9.2 | Conector macho CGA 590 Aire instrumental - Manguera alta presión recubierta teflón y malla acerada 1m sin costura alta presión 1m - Conector macho conexión a CGA 590 hembra aira |  |  | UN | 16.00 | $245.000.00 | $3.920.000.00 |  |  |
| 13.9.3 | Suministro e instalación de Conector CGA 590 macho - Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG con válvula de seguridad |  |  | UN | 16.00 | $110.450.00 | $1.767.200.00 |  |  |
| 13.9.4 | Suministro e instalación de Bloque en bronce 1 1/2" con conexión hembra 3/4" NPT X 2 soldeos hembra 3/4" |  |  | UN | 20.00 | $140.000.00 | $2.800.000.00 |  |  |
| 13.9.5 | Suministro e instalación de Tubería acero inoxidable 3/4" SC - 40 |  |  | ML | 6.90 | $65.750.00 | $453.675.00 |  |  |
| 13.9.6 | Suministro e instalación de Cheque 3/4" Antiretorno asiento en teflón para gas roscado NPT para tubería de acero inoxidable 3/4 C-40. |  |  | UN | 2.00 | $402.500.00 | $805.000.00 |  |  |
| 13.9.7 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 1 |  |  | UN | 1.00 | $155.500.00 | $155.500.00 |  |  |
| 13.9.8 | Suministro e instalación de Válvula sherwood alta presión 4500 PSIG - 3/4 para el control del banco 2 |  |  | UN | 1.00 | $155.500.00 | $155.500.00 |  |  |
| 13.9.9 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 1 Entrada de 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1.00 | $2.865.000.00 | $2.865.000.00 |  |  |
| 13.9.10 | Suministro e instalación de Regulador de alta presión 0 - 4000 PSIG /baja 0 - 400 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Banco 2 Entrada 1/2" y salida 1/2" rosca NPT |  |  | UN | 1.00 | $2.865.000.00 | $2.865.000.00 |  |  |
| 13.9.11 | Suministro e instalación de Válvula cheque 3/4" bronce línea banco 1 |  |  | UN | 1.00 | $105.000.00 | $105.000.00 |  |  |
| 13.9.12 | Suministro e instalación de Válvula cheque 3/4" bronce línea banco 2 |  |  | UN | 1.00 | $105.000.00 | $105.000.00 |  |  |
| 13.9.13 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 150 PSIG o 10 bares por conexión NPT 3/4 para gas |  |  | UN | 1.00 | $285.600.00 | $285.600.00 |  |  |
| 13.9.14 | Suministro e instalación Sensor de presión 100 PSIG para Manifold |  |  | UN | 1.00 | $198.500.00 | $198.500.00 |  |  |
| 13.9.15 | Suministro e instalación de Válvula cheque vertical 3/4" bronce |  |  | UN | 1.00 | $61.500.00 | $61.500.00 |  |  |
| 13.9.16 | Suministro e instalación de Tubería 3/4 cobre sin costura tipo L |  |  | ML | 17.30 | $53.100.00 | $918.630.00 |  |  |
| 13.9.17 | Regulador de alta presión 0 - 400 PSIG /baja 0 - 200 PSIG. Alto caudal: Diámetro de salida 1/2". Regulación control final de línea. |  |  | UN | 2.00 | $2.400.000.00 | $4.800.000.00 |  |  |
| 13.9.18 | Suministro e instalación de Sensor de presión baja 40 PSIG - presión alta 60 PSIG para RED |  |  | UN | 2.00 | $165.000.00 | $330.000.00 |  |  |
| 13.9.19 | Suministro e instalación de Válvula de seguridad Rego o similar de 75 PSIG por conexión NPT 3/4 gas para RED |  |  | UN | 1.00 | $185.000.00 | $185.000.00 |  |  |
| 13.10 | Alarmas de zona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10.1 | Panel de Alarmas Maestro |  |  | UN | 1.00 | $10.230.000.00 | $10.230.000.00 |  |  |
|  | Señal compresor fuera de servicio Señal analizador de calidad de aire fuera de servicio Señal alto nivel monóxido de carbono Señal alto nivel punto de rocío Baja presión banco 1 manifold aire medicinal Baja presión banco 2 manifol aire medicinal Baja presión banco 1 manifold oxigeno medicinal Baja presión banco 2 manifol oxigeno medicinal Bajo nivel oxígeno en tanque criogénico Bajo nivel de presión red principal aire medicinal 40 PSIG Alto nivel de presión red principal aire medicinal 65 PSIG Bajo nivel de presión red principal oxigeno medicinal 40 PSIG Alto nivel de presión red principal oxigeno medicinal 65 PSIG Bajo nivel de vacío 12 inch hw Baja presión aire instrumental 40 PSIG Baja presión manifold banco 1 aire instrumental Baja presión manifold banco 2 aire instrumental Baja presión manifold banco Óxido nitroso Baja presión manifold banco nitrógeno Baja presión manifold dióxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.10.2 | Panel de Alarmas Local |  |  | UN | 1.00 | $10.230.000.00 | $10.230.000.00 |  |  |
|  | Señal compresor fuera de servicio Señal analizador de calidad de aire fuera de servicio Señal alto nivel monóxido de carbono Señal alto nivel punto de rocío Baja presión banco 1 manifold aire medicinal Baja presión banco 2 manifol aire medicinal Baja presión banco 1 manifold oxigeno medicinal Baja presión banco 2 manifol oxigeno medicinal Bajo nivel oxígeno en tanque criogénico Bajo nivel de presión red principal aire medicinal 40 PSIG Alto nivel de presión red principal aire medicinal 65 PSIG Bajo nivel de presión red principal oxigeno medicinal 40 PSIG Alto nivel de presión red principal oxigeno medicinal 65 PSIG Bajo nivel de vacío 12 inch hw Baja presión aire instrumental 40 PSIG Baja presión manifold banco 1 aire instrumental Baja presión manifold banco 2 aire instrumental Baja presión manifold banco Óxido nitroso Baja presión manifold banco nitrógeno Baja presión manifold dióxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $248.987.715.00 |  |  |
| 14 | CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Puerta P-1 (1.40mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 2 hojas. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 6 bisagras. pivote metálico para puerta fija. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2 |  |  | UN | 1.00 | $1.014.594.00 | $1.014.594.00 |  |  |
| 14.2 | Puerta P-2 (0.65mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2 |  |  | UN | 1.00 | $471.061.00 | $471.061.00 |  |  |
| 14.3 | Puerta P-3 (0.95mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2 |  |  | UN | 1.00 | $688.474.00 | $688.474.00 |  |  |
| 14.4 | Puerta P-4 (2.80mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 2 hojas. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 6 bisagras. pivote metálico para puerta fija. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2. incluye vidrio laminado 3+3 proyectante |  |  | UN | 1.00 | $2.134.146.00 | $2.134.146.00 |  |  |
| 14.5 | Puerta P-5 (1.10mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2 |  |  | UN | 1.00 | $797.181.00 | $797.181.00 |  |  |
| 14.6 | Puerta P-6 (0.85mx2.10m) en aluminio tubular 3x1 1/2 natural. 1 hoja. cerradura doble manija satinado. anjeo metálico inferior con guata. 3 bisagras. hoja con persiana en aluminio. incluye marco en aluminio 3x1 1/2 |  |  | UN | 1.00 | $616.003.00 | $616.003.00 |  |  |
| 14.7 | Puerta corrediza en malla galvanizada 5010 con ángulo de 1x3/16" (3mx2.10m). incluye riel superior y rodachinas |  |  | UN | 2.00 | $1.274.490.00 | $2.548.980.00 |  |  |
| 14.8 | Topes de piso en aluminio |  |  | UN | 6.00 | $11.299.00 | $67.794.00 |  |  |
| 14.9 | Ventana V-1 (1.50m X 1.20m) en aluminio crudo y vidrio laminado 3+3 |  |  | M2 | 1.80 | $392.700.00 | $706.860.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $9.045.093.00 |  |  |
| 15 | CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Alistado de piso 1:4 impermeabilizado e=8cm. pendiente a sifones |  |  | M2 | 126.94 | $40.434.00 | $5.132.691.96 |  |  |
| 15.2 | Tratamiento para cubierta verde. incluye geotextil no tejido. manto impermeabilizante antiraiz. lámina de drenaje. sustrato y capa vegetal |  |  | M2 | 126.94 | $181.213.00 | $23.003.178.22 |  |  |
| 15.3 | Suministro e instalación de sifón de 4" con rejilla metálica cùpula 5X3 |  |  | UN | 3.00 | $67.775.00 | $203.325.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $28.339.195.18 |  |  |
| 16 | ASEO Y SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Avisos de señalización (según norma y protocolo de señalitica de Hocen) |  |  | UN | 40.00 | $35.000.00 | $1.400.000.00 |  |  |
| 16.2 | Aseo adecuación y limpieza. incluye trasiegos de material vertical y horizontal |  |  | MES | 6.00 | $450.000.00 | $2.700.000.00 |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  | $4.100.000.00 |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  | $596.570.246.49 |  |  |
| AIU 22% | Administración |  |  | 16% |  |  | $95.451.239.44 |  |  |
|  | Imprevistos |  |  | 1% |  |  | $5.965.702.46 |  |  |
|  | Utilidad 5% |  |  | 5% |  |  | $29.828.512.32 |  |  |
|  | IVA sobre la Utilidad |  |  | 19% |  |  | $5.667.417.34 |  |  |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  | $136.912.871.56 |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | $ |  |  |  |

ITEM: 13.11 TRASLADOS Y MANIOBRAS PARA SUPLENCIA     UNIDAD: UN

| COSTO DIRECTO |  |  | $ 17.080.114 |  | V/R PARCIAL OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIU 22% | Administración | 16% | $ 2.732.818.22 |  |  |
|  | Imprevistos | 1% | $ 170.801.14 |  |  |
|  | Utilidad 5% | 5% | $ 854.005.69 |  |  |
|  | IVA sobre la Utilidad | 19% | $ 162.261.08 |  |  |
| TOTAL COSTOS |  |  | $ 21.000.000 |  |  |

VALOR TOTAL OBRA Y TRASLADO DE TANQUES PARA SUPLENCIA:

| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |

________________________________

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.)

DIRECCIÓN: TELÉFONO: