## Ficha Técnica
ITEM | UNSPSC | NOMBRE DEL EQUIPO (DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO) | DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | CALIDAD MINIMA | CANTIDAD CTO INICIAL | RUBRO | POSICIÓN DE USO | Descripción Posición USO | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. TOTAL UNITARIO ANTES DE IVA | % IVA | VR. IVA UNITARIO | VR. TOTAL IVA UNITARIO | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 46191501 | Detector de humo alarma incendio | CARACTERISTICAS: Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. ESPECIFICACIONES: -Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión a la luz -Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica -Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 -Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. -Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚C to 38˚C) -Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas -INCLUYE: Equipo configurado para medir humo, baterías, manual, tornillos. | UN | Garantia de un año, asi mismo cumplir con la norma UL127/ 72 | 10 | C-3699-1300-14-0-3699016-02 | A-02-02-01-004-006-02 | APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS
2 | 31201513 | CINTAS PARA DEMARCAR Y SEÑALIZAR ESCALERAS, CORREDORES FOTOLUMINISCENTE Y ANTIDESLIZANTE | CINTA ANTIDESLIZANTE Autoadhesiva Con Franja Fotoluminiscente de 2 pulgadas. Presentación rollo de 5 mts, para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras. | UN |  | 15 | C-3699-1300-14-0-3699016-02 | A-02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.
4 | 39111708 | Señalización Contra Incendio | Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor Multiproposito Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm | UN |  | 3 | C-3699-1300-14-0-3699016-02 | A-02-02-01-003-008-09 | OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.
5 |  | Señalización Contra Incendio | Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2) capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm | UN |  | 3
6 |  | Señalización Contra Incendio | Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm | UN |  | 3
7 |  | Señalización Contra Incendio | Señalizacion Emergencia (contra incendio) para Extintor de agua a presión de 2,5 galon Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm | UN |  | 3