## Hoja1 (hidden)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
OBJETO:REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES A CARGO DE LA AEROCIVIL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRAQUILLA, ATLANTICO.
ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
EDIFICIO ÁREA ADMINISTRATIVA
1 | MAMPOSTERIA
1.1 | PINTURA | M2 | 145.2 | 13951 | 2025685
SubTotal |  |  |  |  | 2025685
EDIFICIO NUEVO CENTRO DE CONTROL
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 15 | 31887 | 478305
2.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 30 | 35873 | 1076190
2.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 48.4 | 18601 | 900288
2.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 150 | 21258 | 3188700
2.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 150 | 12356 | 1853400
2.6 | PINTURA | M2 | 450 | 13951 | 6277950
2.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 12.1 | 69089 | 835977
2.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 16.5 | 42516 | 701514
2.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 22 | 4517 | 99374
SubTotal |  |  |  |  | 15411698
3 | PISOS
3.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 33 | 11307 | 373131
3.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 66 | 93005 | 6138330
3.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 66 | 193981 | 12802746
SubTotal |  |  |  |  | 19314207
4 | CUBIERTA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 2200 | 88541 | 194790200
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1100 | 111606 | 122766600
SubTotal |  |  |  |  | 317556800
5 | LIMPIEZA PROFUNDA
5.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 500 | 6271 | 3135500
5.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 200 | 8209 | 1641800
5.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 500 | 4977 | 2488500
5.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 40 | 762000 | 30480000
5.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 200 | 31750 | 6350000
SubTotal |  |  |  |  | 44095800
EDIFICIO SAR- AIM-AISON-COMUNICACIONES - PLAN DE VUELO
6 | MAMPOSTERIA
6.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 39.6 | 31887 | 1262725
6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 22 | 35873 | 789206
6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 16.5 | 18601 | 306917
6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 16.5 | 21258 | 350757
6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 16.5 | 12356 | 203874
6.6 | PINTURA | M2 | 33 | 13951 | 460383
6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 22 | 69089 | 1519958
6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 11 | 42516 | 467676
6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 16.5 | 4517 | 74531
SubTotal |  |  |  |  | 5436027
7 | PISOS
7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 11 | 11307 | 124377
7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 7.7 | 93005 | 716139
7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 8.8 | 193981 | 1707033
SubTotal |  |  |  |  | 2547549
8 | CUBIERTA Y CIELORASO
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 55 | 88541 | 4869755
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 33 | 111606 | 3682998
SubTotal |  |  |  |  | 8552753
9 | CARPINTERIA METÁLICA
9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 22 | 225869 | 4969118
9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 11 | 9035 | 99385
9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 7.7 | 15412 | 118672
SubTotal |  |  |  |  | 5187175
10 | CARPINTERIA MADERA
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 5.5 | 265728 | 1461504
10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 5.5 | 11958 | 65769
10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.5 | 27827 | 153049
SubTotal |  |  |  |  | 1680322
11 | CRISTALERIA
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 4 | 332160 | 1328640
11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 4 | 47831 | 191324
SubTotal |  |  |  |  | 1519964
12 | LIMPIEZA PROFUNDA
12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 400 | 6271 | 2508400
12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 500 | 8209 | 4104500
12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 150 | 4977 | 746550
12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 20 | 762000 | 15240000
12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 200 | 31750 | 6350000
SubTotal |  |  |  |  | 28949450
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
13 | MAMPOSTERIA
13.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 150 | 31887 | 4783050
13.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 75 | 35873 | 2690475
13.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 40 | 18601 | 744040
13.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 150 | 21258 | 3188700
13.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 150 | 12356 | 1853400
13.6 | PINTURA | M2 | 200 | 13951 | 2790200
13.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 5 | 69089 | 345445
13.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 5 | 42516 | 212580
13.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 5 | 4517 | 22585
SubTotal |  |  |  |  | 16630475
14 | PAVIMENTO
14.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 50 | 11307 | 565350
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | 17.5 | 271498 | 4751215
14.3 | Pavimento de adoquines de concreto. | M2 | 50 | 83296 | 4164800
SubTotal |  |  |  |  | 9481365
15 | CUBIERTA Y CIELORASO
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA (SIMILILAR O SUPERIOR), INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 90 | 105539 | 9498510
15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA TERMOACUSTICA, INCLUYE ACABADO | KG | 3150 | 29645 | 93381750
SubTotal |  |  |  |  | 102880260
16 | CARPINTERIA METÁLICA
16.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 225869 | 2710428
16.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 8 | 9035 | 72280
16.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 12 | 15412 | 184944
SubTotal |  |  |  |  | 2967652
17 | CARPINTERIA MADERA
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 265728 | 3188736
17.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 8 | 11958 | 95664
17.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 12 | 27827 | 333924
SubTotal |  |  |  |  | 3618324
18 | CRISTALERIA
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 10 | 332160 | 3321600
18.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 10 | 47831 | 478310
SubTotal |  |  |  |  | 3799910
19 | LIMPIEZA PROFUNDA
19.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 200 | 6271 | 1254200
19.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 200 | 8209 | 1641800
19.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 120 | 4977 | 597240
19.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 10 | 762000 | 7620000
19.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 100 | 31750 | 3175000
SubTotal |  |  |  |  | 14288240
ALMACEN NUEVO
20 | MAMPOSTERIA
20.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 30 | 31887 | 956610
20.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 200 | 35873 | 7174600
20.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 200 | 18601 | 3720200
20.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 200 | 21258 | 4251600
20.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 200 | 12356 | 2471200
20.6 | PINTURA | M2 | 350 | 13951 | 4882850
20.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 25 | 69089 | 1727225
20.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 25 | 42516 | 1062900
20.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 25 | 4517 | 112925
SubTotal |  |  |  |  | 26360110
21 | PAVIMENTO
21.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 65 | 11307 | 734955
21.2 | Protección de Taludes con Bloques de Césped. | M2 | 200 | 18413 | 3682600
SubTotal |  |  |  |  | 4417555
22 | CARPINTERIA METÁLICA
22.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 20 | 225869 | 4517380
22.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 15 | 9035 | 135525
22.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 15 | 15412 | 231180
SubTotal |  |  |  |  | 4884085
23 | CARPINTERIA MADERA
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 20 | 265728 | 5314560
23.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 16 | 11958 | 191328
23.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 20 | 27827 | 556540
SubTotal |  |  |  |  | 6062428
24 | CRISTALERIA
24.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 12 | 332160 | 3985920
24.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 12 | 47831 | 573972
SubTotal |  |  |  |  | 4559892
25 | LIMPIEZA PROFUNDA
25.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 200 | 6271 | 1254200
25.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250 | 8209 | 2052250
25.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 150 | 4977 | 746550
25.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 10 | 762000 | 7620000
25.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 300 | 31750 | 9525000
SubTotal |  |  |  |  | 21198000
GARITA
26 | MAMPOSTERIA
26.1 | PINTURA | M2 | 50 | 13951 | 697550
SubTotal |  |  |  |  | 697550
TORRE DE CONTROL
27 | MAMPOSTERIA
27.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 12 | 31887 | 382644
27.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120 | 35873 | 4304760
27.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 150 | 18601 | 2790150
27.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 240 | 21258 | 5101920
27.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 120 | 12356 | 1482720
27.6 | PINTURA | M2 | 400 | 13951 | 5580400
27.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 8 | 69089 | 552712
27.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 8 | 42516 | 340128
27.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 8 | 4517 | 36136
SubTotal |  |  |  |  | 20571570
28 | PISOS
28.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 12 | 11307 | 135684
28.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 12 | 93005 | 1116060
28.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 12 | 83296 | 999552
SubTotal |  |  |  |  | 2251296
29 | CUBIERTA Y CIELORASO
29.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 40 | 88541 | 3541640
29.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 40 | 111606 | 4464240
SubTotal |  |  |  |  | 8005880
30 | CARPINTERIA METÁLICA
30.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 225869 | 2710428
30.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 8 | 9035 | 72280
30.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 12 | 15412 | 184944
SubTotal |  |  |  |  | 2967652
31 | CARPINTERIA MADERA
31.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA MAS MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 265728 | 3188736
31.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 8 | 11958 | 95664
31.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 10 | 27827 | 278270
SubTotal |  |  |  |  | 3562670
32 | CRISTALERIA
32.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 12 | 332160 | 3985920
32.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 12 | 47831 | 573972
SubTotal |  |  |  |  | 4559892
33 | LIMPIEZA PROFUNDA
33.1 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 30 | 762000 | 22860000
33.2 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 300 | 31750 | 9525000
SubTotal |  |  |  |  | 32385000
748427236
| ADMINISTRACION (A) |  |  | 21%
| IMPREVISTOS (I) |  |  | 2%
| UTILIDADES (U) |  |  | 5%
| IVA (sobre la utilidad) |  |  | 19% | 5554733
| TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 753981969
34 | BOLSA DEMONTO AGOTABLE
34.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/0 REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, AA, MANTENIMIENTO BATERIAS BAÑO, MANTENIMIENTO SOPORTES METALICOS FACHADAS Y PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA. | UND. | 1 | 96018031 | 96018031
Subtotal |  |  |  |  | 96018031
VALOR TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  |  | 850000000
NOTA 1: Los valores unitarios de los costos directos incluyen la Administracion (A) , los Imprevistos (I) y utilidad. Ademas en el desgloce de la administración deben incluir los costos por temas de protoolos del Coronavirus 19.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El pago de la bolsa de monto agotable que se ejecute en actividades de suministro e instalación y/o reparación de puntos eléctricos, hidráulicos y sanitarios se realizará mediante la siguiente metodología: Una vez la interventoría notifique al contratista de obra del daño de alguna instalación eléctrica y/o sanitaria y/o hidráulica, deberá presentar el mismo día dos cotizaciones del insumo(s) requerido(s) para atender el daño, la interventoría en un término no mayor de dos horas deberá aprobar una de las cotizaciones presentadas y ordenar el arreglo del daño, momento a partir del cual se medirá el tiempo de respuesta descrito en los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO (ver especificaciones técnicas). La anterior metodología aplica para insumos que superen los $ 100.000 pesos M/C. Para valores menos a $100.000 solo se requiere de una cotización. Para el pago el contratista de mantenimiento deberá presentar la factura de compra de los elementos adquiridos al interventor.
NOTA 4: El valor de las bolsa de monto agotables para NO podrá ser modificado por los interesados al proceso licitatorio. El no cumplimiento de lo anterior es causal de rechazo. En la etapa de diagnóstico podrá ser modificado con la aprobación de la interventoría y la AEROCIVIL. (ver detalle en el documento estudios previos).
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación presentadas por el INTERESADO deben estar en porcentaje (%).
NOTA 6:El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110 % del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
Note on D139: user: MAYUSCULAS

## PROPUESTA ECONOMICA (PROP)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | DEMARCACION
1 | 1.1 |  | 1.1 | LIMPIEZA DE AREA DE PISO | M2 | 200 |  | 0
2 | 1.2 |  | 1.2 | PINTURA EPÓXICA (POLIURETANO) | M2 | 10 |  | 0
3 | 1.3 |  | 1.3 | PINTURA EPÓXICA (POLIURETANO - LINEAL) | ML | 10 |  | 0
4 | 1.4 |  | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE | ML | 10 |  | 0
5 | 1.5 |  | 1.5 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 10 |  | 0
6 | 1.6 |  | 1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL ACORDE A LA EXISTENTE (SIGUIENDO INDICACIONES DE INTERVENTOR DE CONTRATO) | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2 | PINTURA
7 | 2.1 |  | 2.1 | PINTURA INTERIOR UNA MANO | M2 | 800 |  | 0
8 | 2.2 |  | 2.2 | PINTURA EXTERIOR KORAZA 3 MANOS ESTUCO Y RESANE | M2 | 150 |  | 0
9 | 2.3 |  | 2.3 | PINTURA ESMALTE | ML | 50 |  | 0
10 | 2.4 |  | 2.4 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 150 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3 | LAVADO Y LIMPIEZA
11 | 3.1 |  | 3.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS METALICAS Y VIDRIOS DE LA TORRE DE CONTROL (INCLUYE INSU CGAC Y SAR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | M2 | 2819 |  | 0
12 | 3.2 |  | 3.2 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AGUA POTABLE (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 |  | 0
13 | 3.3 |  | 3.3 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE AGUA RESIDUAL (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 |  | 0
14 | 3.4 |  | 3.4 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 |  | 0
15 | 3.5 |  | 3.5 | MANTENIMIENTO Y MONITOREO Y ANALISIS PARAMETROS FISICO - QUIMICOS TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE Ph, CONDUCTIVIDAD, COLOR APARENTE UPC, OLOR, SABOR, TURBIDEZ, COLIFORMES TOTALES UFC/100M3, CLORO RESIDUAL LIBRE | UN | 7 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4 | MANTENIMIENTO PUERTAS
16 | 4.1 |  | 4.1 | AJUSTE, LUBRICACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS | UN | 40 |  | 0
17 | 4.2 |  | 4.2 | DESMONTE, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS | UN | 30 |  | 0
18 | 4.3 |  | 4.3 | ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS (INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS) | UN | 25 |  | 0
19 | 4.4 |  | 4.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO * | UN | 15 |  | 0
20 | 4.5 |  | 4.5 | AJUSTE, LUBRICACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS PARQUEADERO | UN | 6 |  | 0
21 | 4.6 |  | 4.6 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REPARACION DE GATOS HIDRÁULICOS | UN | 25 |  | 0
22 | 4.7 |  | 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GATOS HIDRAULICOS | UN | 10 |  | 0
23 | 4.8 |  | 4.8 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES | UN | 30 |  | 0
24 | 4.9 |  | 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES | UN | 20 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5 | HIDRAULICO
25 | 5.1 |  | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DOSIFICACIÓN PH SISTEMA AGUA POTABLE | UN | 1 |  | 0
28 | 5.2 |  | 5.2 | CAMBIO REGISTROS Y COMPONENTES BOMBEO CUARTO DE BOMBAS | UN | 1 |  | 0
29 | 5.3 |  | 5.3 | REVISION Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 50 |  | 0
30 | 5.4 |  | 5.4 | DESMONTE E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UN | 30 |  | 0
31 | 5.5 |  | 5.5 | DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE FIJACIÓN) | UN | 26 |  | 0
32 | 5.6 |  | 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTRO | UN | 15 |  | 0
33 | 5.7 |  | 5.7 | MANTENIMIENTO Y REVISION DE TAPAREGISTRO | UN | 30 |  | 0
34 | 5.8 |  | 5.8 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | UN | 25 |  | 0
35 | 5.9 |  | 5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS (SIFONES) | UN | 25 |  | 0
36 | 5.1 |  | 5.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFERIA LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 30 |  | 0
37 | 5.11 |  | 5.11 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SIFONES | UN | 25 |  | 0
38 | 5.12 |  | 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA 3/4" METAL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 10 |  | 0
39 | 5.13 |  | 5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA 1" METAL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 3 |  | 0
40 | 5.14 |  | 5.14 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POCETAS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 10 |  | 0
41 | 5.15 |  | 5.15 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUNTO HIDRAULICO (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TUBERIA Y VALVULA TIPO MARIPOSA) | UN | 10 |  | 0
42 | 5.16 |  | 5.16 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS | UN | 20 |  | 0
43 | 5.17 |  | 5.17 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA ORINALES | UN | 20 |  | 0
44 | 5.18 |  | 5.18 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA LAVAMANOS | UN | 20 |  | 0
45 | 5.19 |  | 5.19 | IMPERMEABILIZACION MEDIANTE MANTO (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | M2 | 25 |  | 0
46 | 5.2 |  | 5.2 | ARREGLO DE FILTRACION (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 15 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6 | ESTRUCTURA LIVIANA
47 | 6.1 |  | 6.1 | MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS | M2 | 1 |  | 0
48 | 6.2 |  | 6.2 | MURO EN SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS | M2 | 1 |  | 0
49 | 6.3 |  | 6.3 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 1 |  | 0
50 | 6.4 |  | 6.4 | DESMOLICION DE MURO RASO EN SUPERBOARD | M2 | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7 | RED DE AGUA POTABLE
51 | 7.1 |  | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
52 | 7.2 |  | 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
53 | 7.3 |  | 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
54 | 7.4 |  | 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
55 | 7.5 |  | 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
56 | 7.6 |  | 7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
57 | 7.7 |  | 7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 |  | 0
58 | 7.8 |  | 7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 |  | 0
59 | 7.9 |  | 7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 |  | 0
60 | 7.1 |  | 7.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
61 | 7.11 |  | 7.11 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 3/4 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
62 | 7.12 |  | 7.12 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
63 | 7.13 |  | 7.13 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
64 | 7.14 |  | 7.14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 2 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
65 | 7.15 |  | 7.15 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 3 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
66 | 7.16 |  | 7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1-1/2 (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
67 | 7.17 |  | 7.17 | MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE 8, ELECTROBOMBAS BOMBAS SISTEMA AGUA POTABLE (3 CGAC, 3 TWR Y 2 SAR) TIPO Y-2-100 A 90 L.2NFD Y ACCESORIOS | MNTO-MENSUAL | 12 |  | 0
68 | 7.18 |  | 7.18 | MANTENIMIENTO MENSUAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMADE LA CALDERA Y DE PURIFICACION DE AGUA | MNTO MENSUAL | 12 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8 | RED AGUAS RESIDUALES
69 | 8.1 |  | 8.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 |  | 0
70 | 8.2 |  | 8.2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO ORINAL (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 |  | 0
71 | 8.3 |  | 8.3 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 |  | 0
72 | 8.4 |  | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
73 | 8.5 |  | 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
74 | 8.6 |  | 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
75 | 8.7 |  | 8.7 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
76 | 8.8 |  | 8.8 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 3" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
77 | 8.9 |  | 8.9 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
78 | 8.10 |  | 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-VENT. 2" | ML | 1 |  | 0
79 | 8.11 |  | 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-VENT. 4 | ML | 1 |  | 0
80 | 8.12 |  | 8.12 | MANTENIMIENTO BAJANTE PVC-ALL 2" | ML | 1 |  | 0
81 | 8.13 |  | 8.13 | MANTENIMIENTO BAJANTE PVC-ALL 4" | ML | 1 |  | 0
82 | 8.14 |  | 8.14 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE ARENA | UN | 2 |  | 0
83 | 8.15 |  | 8.15 | MANTENIMIENTO MENSUAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5, ELECTROBOMBAS BOMBAS SISTEMA AGUA RESIDUALES (2CGAC, 2TWR Y 1 SAR) TIPO Y-2-13253 Y ACCESORIOS | UN | 12 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
9 | CARPINTERIA Y MOBILIARIO
84 | 9.1 |  | 9.1 | MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PINTURA) | ML | 10 |  | 0
85 | 9.2 |  | 9.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISPENSADORES DE PAPEL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
86 | 9.3 |  | 9.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JABONERAS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
87 | 9.4 |  | 9.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORES (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 |  | 0
88 | 9.5 |  | 9.5 | MANTENIMIENTO DE PISAVIDRIOS | UN | 1 |  | 0
89 | 9.6 |  | 9.6 | MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO (INCLUYE PINTURA Y SOLDADURA) | ML | 1 |  | 0
90 | 9.7 |  | 9.7 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA | UN | 50 |  | 0
91 | 9.8 |  | 9.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO DUPLEX 4 + 4 MM CON PELICULA PVB Y CONTROL DE TEMPERATURA SOLAR Y FILTROS UV ANTISONIDO | M2 | 1 |  | 0
92 | 9.9 |  | 9.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 1 |  | 0
93 | 9.1 |  | 9.1 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE DIVISIONES METALICAS UBICADAS EN BAÑOS | UN | 1 |  | 0
94 | 9.11 |  | 9.11 | AJUSTE DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1 |  | 0
95 | 9.12 |  | 9.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANDBLASTING | M2 | 1 |  | 0
96 | 9.13 |  | 9.13 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 1 |  | 0
97 | 9.14 |  | 9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 1 |  | 0
98 | 9.15 |  | 9.15 | MANTENIMIENTO Y REVISION DE REJILLAS DE VENTILACION | UN | 1 |  | 0
99 | 9.16 |  | 9.16 | IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS CON SIKAFLEX | UN | 1 |  | 0
100 | 9.17 |  | 9.17 | MANTENIIENTO Y REVISION DE FLANCHE | ML | 1 |  | 0
101 | 9.18 |  | 9.18 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA (INCLUYE DESMONTE Y SUMINISTRO DE GEOTEXTIL) | M2 | 200 |  | 0
102 | 9.19 |  | 9.19 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE ANTICORROSIVO) | UN | 1 |  | 0
103 | 9.2 |  | 9.2 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, MUEBLES DE OFICINA Y OTROS | UN | 52 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
10 | VARIOS
104 | 10.1 |  | 10.1 | MANTENIMIENTO LAVAMANOS Y CUARTOS ASEO TWR | UN | 1 |  | 0
105 | 10.2 |  | 10.2 | MANTENIMIENTO CUBIERTA CENTRO CONTROL | UN | 1 |  | 0
106 | 10.3 |  | 10.3 | MANTENIMIENTO FILTRACIONES TORRE DE CONTROL | UN | 10 |  | 0
107 | 10.4 |  | 10.4 | DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y PLAN DE ACCION CIMENTACION DE TORRE DE CONTROL | TRIMESTRAL | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
11 | LIMPIEZA PROFUNDA
108 | 11.1 |  | 11.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 100 |  | 0
109 | 11.2 |  | 11.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 100 |  | 0
110 | 11.3 |  | 11.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 120 |  | 0
111 | 11.4 |  | 11.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UN | 18 |  | 0
112 | 11.5 |  | 11.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 50 |  | 0
113 | 11.6 |  | 11.6 | LIMPIEZA DEBAJO DE SOBREPISO TECNICO CENTRO DE CONTROL | M2 | 118 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
12 | SISTEMA CLIMATIZACION
114 | 12.1 |  | 12.1 | MANTENIMIENTO TORRES ENFRIAMIENTO | UN | 1 |  | 0
117 | 12.2 |  | 12.2 | PUESTA EN MARCHA EQUIPO NUEVA SALA SIMULADOR | UN | 1 |  | 0
119 | 12.3 |  | 12.3 | MANTENIMIENTO FUGA REFRIGERANTE EN SAR | UN | 1 |  | 0
120 | 12.4 |  | 12.4 | ADECUACIONES RED CLIMATIZACIÓN SOPORTE TECNICO | UN | 1 |  | 0
121 | 12.5 |  | 12.5 | MANTENIMIENTO MANEJADORAS CENTRO CONTROL | UN | 1 |  | 0
122 | 12.6 |  | 12.6 | MANTENIMIENTO EQUIPOS UNIFLAIR # 1, 2 Y 3 | UN | 1 |  | 0
123 | 12.7 |  | 12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIOS FILTRANTES | UN | 1 |  | 0
124 | 12.8 |  | 12.8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMENSUAL SISTEMA CLIMATIZACION CEGAC. TORRE DE CONTROL AEROPUETO BOGOTA Y SAR | RUTINAS MENSUALES | 9 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
13 | SISTEMA DETECCION, PREVENCION Y EXTINCION CONTRAINCENDIO
125 | 13.1 |  | 13.1 | REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LA BOMBA DEL SAR | UN | 1 |  | 0
126 | 13.2 |  | 13.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR BOMBA ELECTRICA CGAC | UN | 1 |  | 0
127 | 13.3 |  | 13.3 | RECARGA DE AGENTE LIMPIO | UN | 1 |  | 0
128 | 13.4 |  | 13.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION BOMBAS CONTRAINCENDIO | UN | 5 |  | 0
129 | 13.5 |  | 13.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERA | UN | 145 |  | 0
130 | 13.6 |  | 13.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA HUMEDO DE ROCIADORES | UN | 45 |  | 0
131 | 13.7 |  | 13.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA SECOS DE PREACCION | UN | 15 |  | 0
132 | 13.8 |  | 13.8 | MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMAS NOVEC 1230 | UN | 45 |  | 0
133 | 13.9 |  | 13.9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMAS CO2 | UN | 12 |  | 0
134 | 13.1 |  | 13.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DETECCION Y ALARMA | UN | 20 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
14 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA
135 | 14.1 |  | 14.1 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA CON LED | UN | 1000 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
15 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO
136 | 15.1 |  | 15.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA BIOMETRICO Y CONTROL DE ACCESO, SAR , CGAC Y TWR EL DORADO | RUTINA MENSUALES | 2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
16 | SISTEMA VOZ Y DATOS
137 | 16.1 |  | 16.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION VOZ Y DATOS SAR, CGAC Y TWR EL DORADO | RUTINA MENSUALES | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
17 | EQUIPO DE CONTINGENCIA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS
138 | 17.1 |  | 17.1 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECÁNICAS Y/O ELECTROMECANICAS | HR | 9 |  | 0
139 | 17.2 |  | 17.2 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA) | HR | 9 |  | 0
140 | 17.3 |  | 17.3 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES (EMERGENCIA) | HR | 9 |  | 0
141 | 17.4 |  | 17.4 | EQUIPO DE CONTINGENCIA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS. (VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA) | DIA | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
Nota: Para los ítems de mantenimiento preventivos y correctivos se debe distribuir 30% al mantenimiento preventivo y el 70% para el correctivo) con respecto del presupuesto de cada ítem.
SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 0
|  |  |  | IVA OBRAS DE MANTENIMIENTO |  |  | 19% | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
18 | BOLSA DEMONTO AGOTABLE
142 | 18.1 |  | 18.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/0 REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE TOMAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO Y REVISION DE SWITCH, REPARACION DE MOBILARIO , SUMINISTRO DE RESPUESTOS NECESARIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS ESCENCIALES COMO AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRAULICOS, CORTINAS , MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION SEÑALIZACION INTERNA Y EXTERNA, SEGUIMIENTO ASENTAMIENTO EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES QUE NO ESTEN EN EL PRESUPUESTO OFICIAL | BMA | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE | [7 empty] | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0 | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PRESUPUESTO OFICIAL (Entida (2)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | DEMARCACION
1 | 1.1 |  | 1.1 | LIMPIEZA DE AREA DE PISO | M2 | 200 | 8849 | 1769800
2 | 1.2 |  | 1.2 | PINTURA EPÓXICA (POLIURETANO) | M2 | 10 | 32510 | 325100
3 | 1.3 |  | 1.3 | PINTURA EPÓXICA (POLIURETANO - LINEAL) | ML | 10 | 22152 | 221520
4 | 1.4 |  | 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE | ML | 10 | 18145 | 181450
5 | 1.5 |  | 1.5 | DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 10 | 16625 | 166250
6 | 1.6 |  | 1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL ACORDE A LA EXISTENTE (SIGUIENDO INDICACIONES DE INTERVENTOR DE CONTRATO) | UN | 1 | 318959 | 318959
Subtotal | [7 empty] | 2983079
2 | PINTURA
7 | 2.1 |  | 2.1 | PINTURA INTERIOR UNA MANO | M2 | 800 | 35449 | 28359200
8 | 2.2 |  | 2.2 | PINTURA EXTERIOR KORAZA 3 MANOS ESTUCO Y RESANE | M2 | 150 | 43231 | 6484650
9 | 2.3 |  | 2.3 | PINTURA ESMALTE | ML | 50 | 40866 | 2043300
10 | 2.4 |  | 2.4 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 150 | 42261 | 6339150
Subtotal | [7 empty] | 43226300
3 | LAVADO Y LIMPIEZA
11 | 3.1 |  | 3.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS METALICAS Y VIDRIOS DE LA TORRE DE CONTROL (INCLUYE INSU CGAC Y SAR Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) | M2 | 2819 | 16002 | 45109638
12 | 3.2 |  | 3.2 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES AGUA POTABLE (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 | 1693135 | 11851945
13 | 3.3 |  | 3.3 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE AGUA RESIDUAL (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 | 2168321 | 15178247
14 | 3.4 |  | 3.4 | MANTENIMIENTO Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE RED CONTRAINCENDIOS (INCLUYE MATERIALES, ELEMENTOS QUIMICOS Y EQUIPOS) | UN | 7 | 1181719 | 8272033
15 | 3.5 |  | 3.5 | MANTENIMIENTO Y MONITOREO Y ANALISIS PARAMETROS FISICO - QUIMICOS TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE Ph, CONDUCTIVIDAD, COLOR APARENTE UPC, OLOR, SABOR, TURBIDEZ, COLIFORMES TOTALES UFC/100M3, CLORO RESIDUAL LIBRE | UN | 7 | 1129010 | 7903070
Subtotal | [7 empty] | 88314933
4 | MANTENIMIENTO PUERTAS
16 | 4.1 |  | 4.1 | AJUSTE, LUBRICACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS | UN | 40 | 341064 | 13642560
17 | 4.2 |  | 4.2 | DESMONTE, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS | UN | 30 | 88860 | 2665800
18 | 4.3 |  | 4.3 | ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS (INCLUYE SUMINISTRO REPUESTOS) | UN | 25 | 212629 | 5315725
19 | 4.4 |  | 4.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS DE VIDRIO * | UN | 15 | 550144 | 8252160
20 | 4.5 |  | 4.5 | AJUSTE, LUBRICACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS PARQUEADERO | UN | 6 | 648317 | 3889902
21 | 4.6 |  | 4.6 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REPARACION DE GATOS HIDRÁULICOS | UN | 25 | 694637 | 17365925
22 | 4.7 |  | 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GATOS HIDRAULICOS | UN | 10 | 1028959 | 10289590
23 | 4.8 |  | 4.8 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES | UN | 30 | 76808 | 2304240
24 | 4.9 |  | 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES | UN | 20 | 332065 | 6641300
Subtotal | [7 empty] | 70367202
5 | HIDRAULICO
25 | 5.1 |  | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DOSIFICACIÓN PH SISTEMA AGUA POTABLE | UN | 1 | 22633800 | 22633800
28 | 5.2 |  | 5.2 | CAMBIO REGISTROS Y COMPONENTES BOMBEO CUARTO DE BOMBAS | UN | 1 | 7582680 | 7582680
29 | 5.3 |  | 5.3 | REVISION Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS (INCLUYE SUMINISTRO) | UN | 50 | 253984 | 12699200
30 | 5.4 |  | 5.4 | DESMONTE E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UN | 30 | 281541 | 8446230
31 | 5.5 |  | 5.5 | DESMONTE E INSTALACION DE LAVAMANOS (INCLUYE FIJACIÓN) | UN | 26 | 594141 | 15447666
32 | 5.6 |  | 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTRO | UN | 15 | 51558 | 773370
33 | 5.7 |  | 5.7 | MANTENIMIENTO Y REVISION DE TAPAREGISTRO | UN | 30 | 23552 | 706560
34 | 5.8 |  | 5.8 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION Y SUMIDEROS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | UN | 25 | 348742 | 8718550
35 | 5.9 |  | 5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS (SIFONES) | UN | 25 | 94495 | 2362375
36 | 5.1 |  | 5.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFERIA LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 30 | 253856 | 7615680
37 | 5.11 |  | 5.11 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SIFONES | UN | 25 | 230731 | 5768275
38 | 5.12 |  | 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA 3/4" METAL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 10 | 137584 | 1375840
39 | 5.13 |  | 5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA 1" METAL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 3 | 232650 | 697950
40 | 5.14 |  | 5.14 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POCETAS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 10 | 241739 | 2417390
41 | 5.15 |  | 5.15 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUNTO HIDRAULICO (INCLUYE ACCESORIOS, CODOS, UNIONES, TUBERIA Y VALVULA TIPO MARIPOSA) | UN | 10 | 404385 | 4043850
42 | 5.16 |  | 5.16 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS | UN | 20 | 283402 | 5668040
43 | 5.17 |  | 5.17 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA ORINALES | UN | 20 | 283402 | 5668040
44 | 5.18 |  | 5.18 | MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA PUSH PARA LAVAMANOS | UN | 20 | 273905 | 5478100
45 | 5.19 |  | 5.19 | IMPERMEABILIZACION MEDIANTE MANTO (INCLUYE ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | M2 | 25 | 92881 | 2322025
46 | 5.2 |  | 5.2 | ARREGLO DE FILTRACION (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 15 | 263354 | 3950310
Subtotal | [7 empty] | 124375931
6 | ESTRUCTURA LIVIANA
47 | 6.1 |  | 6.1 | MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS | M2 | 1 | 116333 | 116333
48 | 6.2 |  | 6.2 | MURO EN SUPERBOARD, INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS | M2 | 1 | 205421 | 205421
49 | 6.3 |  | 6.3 | DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 1 | 37448 | 37448
50 | 6.4 |  | 6.4 | DESMOLICION DE MURO RASO EN SUPERBOARD | M2 | 1 | 36973 | 36973
Subtotal | [7 empty] | 396175
7 | RED DE AGUA POTABLE
51 | 7.1 |  | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 48165 | 48165
52 | 7.2 |  | 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 53931 | 53931
53 | 7.3 |  | 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 58279 | 58279
54 | 7.4 |  | 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 69935 | 69935
55 | 7.5 |  | 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 76454 | 76454
56 | 7.6 |  | 7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 3" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 92314 | 92314
57 | 7.7 |  | 7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 | 50620 | 50620
58 | 7.8 |  | 7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 | 55630 | 55630
59 | 7.9 |  | 7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 | 61193 | 61193
60 | 7.1 |  | 7.1 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 332065 | 332065
61 | 7.11 |  | 7.11 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 3/4 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 348209 | 348209
62 | 7.12 |  | 7.12 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 363405 | 363405
63 | 7.13 |  | 7.13 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 1-1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 381592 | 381592
64 | 7.14 |  | 7.14 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 2 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 400301 | 400301
65 | 7.15 |  | 7.15 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO 3 (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 401251 | 401251
66 | 7.16 |  | 7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P 1-1/2 (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 58754 | 58754
67 | 7.17 |  | 7.17 | MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE 8, ELECTROBOMBAS BOMBAS SISTEMA AGUA POTABLE (3 CGAC, 3 TWR Y 2 SAR) TIPO Y-2-100 A 90 L.2NFD Y ACCESORIOS | MNTO-MENSUAL | 12 | 8991816 | 107901792
68 | 7.18 |  | 7.18 | MANTENIMIENTO MENSUAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMADE LA CALDERA Y DE PURIFICACION DE AGUA | MNTO MENSUAL | 12 | 8450518 | 101406216
Subtotal | [7 empty] | 212160106
8 | RED AGUAS RESIDUALES
69 | 8.1 |  | 8.1 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 | 276793 | 8303790
70 | 8.2 |  | 8.2 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO ORINAL (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 | 244450 | 7333500
71 | 8.3 |  | 8.3 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACION DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE) | UN | 30 | 244544 | 7336320
72 | 8.4 |  | 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 60325 | 60325
73 | 8.5 |  | 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 71820 | 71820
74 | 8.6 |  | 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA) | ML | 1 | 79477 | 79477
75 | 8.7 |  | 8.7 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 2" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 253856 | 253856
76 | 8.8 |  | 8.8 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 3" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 274493 | 274493
77 | 8.9 |  | 8.9 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 307166 | 307166
78 | 8.10 |  | 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-VENT. 2" | ML | 1 | 52870 | 52870
79 | 8.11 |  | 8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-VENT. 4 | ML | 1 | 68192 | 68192
80 | 8.12 |  | 8.12 | MANTENIMIENTO BAJANTE PVC-ALL 2" | ML | 1 | 47295 | 47295
81 | 8.13 |  | 8.13 | MANTENIMIENTO BAJANTE PVC-ALL 4" | ML | 1 | 52975 | 52975
82 | 8.14 |  | 8.14 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE ARENA | UN | 2 | 396170 | 792340
83 | 8.15 |  | 8.15 | MANTENIMIENTO MENSUAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 5, ELECTROBOMBAS BOMBAS SISTEMA AGUA RESIDUALES (2CGAC, 2TWR Y 1 SAR) TIPO Y-2-13253 Y ACCESORIOS | UN | 12 | 8448585 | 101383020
Subtotal | [7 empty] | 126417439
9 | CARPINTERIA Y MOBILIARIO
84 | 9.1 |  | 9.1 | MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PINTURA) | ML | 10 | 68114 | 681140
85 | 9.2 |  | 9.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISPENSADORES DE PAPEL (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 127071 | 127071
86 | 9.3 |  | 9.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JABONERAS (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 127071 | 127071
87 | 9.4 |  | 9.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORES (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | 1 | 155894 | 155894
88 | 9.5 |  | 9.5 | MANTENIMIENTO DE PISAVIDRIOS | UN | 1 | 105702 | 105702
89 | 9.6 |  | 9.6 | MANTENIMIENTO DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO (INCLUYE PINTURA Y SOLDADURA) | ML | 1 | 315112 | 315112
90 | 9.7 |  | 9.7 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA | UN | 50 | 940100 | 47005000
91 | 9.8 |  | 9.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO DUPLEX 4 + 4 MM CON PELICULA PVB Y CONTROL DE TEMPERATURA SOLAR Y FILTROS UV ANTISONIDO | M2 | 1 | 824724 | 824724
92 | 9.9 |  | 9.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | M2 | 1 | 487342 | 487342
93 | 9.1 |  | 9.1 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE DIVISIONES METALICAS UBICADAS EN BAÑOS | UN | 1 | 390899 | 390899
94 | 9.11 |  | 9.11 | AJUSTE DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1 | 189751 | 189751
95 | 9.12 |  | 9.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA SANDBLASTING | M2 | 1 | 253856 | 253856
96 | 9.13 |  | 9.13 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 1 | 24502 | 24502
97 | 9.14 |  | 9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 1 | 396308 | 396308
98 | 9.15 |  | 9.15 | MANTENIMIENTO Y REVISION DE REJILLAS DE VENTILACION | UN | 1 | 267960 | 267960
99 | 9.16 |  | 9.16 | IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS CON SIKAFLEX | UN | 1 | 44446 | 44446
100 | 9.17 |  | 9.17 | MANTENIIENTO Y REVISION DE FLANCHE | ML | 1 | 96538 | 96538
101 | 9.18 |  | 9.18 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA (INCLUYE DESMONTE Y SUMINISTRO DE GEOTEXTIL) | M2 | 200 | 87157 | 17431400
102 | 9.19 |  | 9.19 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE ESCALERAS TIPO GATO (INCLUYE ANTICORROSIVO) | UN | 1 | 396470 | 396470
103 | 9.2 |  | 9.2 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, MUEBLES DE OFICINA Y OTROS | UN | 52 | 73958 | 3845816
Subtotal | [7 empty] | 73167002
10 | VARIOS
104 | 10.1 |  | 10.1 | MANTENIMIENTO LAVAMANOS Y CUARTOS ASEO TWR | UN | 1 | 8358200 | 8358200
105 | 10.2 |  | 10.2 | MANTENIMIENTO CUBIERTA CENTRO CONTROL | UN | 1 | 36687100 | 36687100
106 | 10.3 |  | 10.3 | MANTENIMIENTO FILTRACIONES TORRE DE CONTROL | UN | 10 | 598844 | 5988440
107 | 10.4 |  | 10.4 | DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y PLAN DE ACCION CIMENTACION DE TORRE DE CONTROL | TRIMESTRAL | 1 | 445460 | 445460
Subtotal | [7 empty] | 51479200
11 | LIMPIEZA PROFUNDA
108 | 11.1 |  | 11.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 100 | 10552 | 1055200
109 | 11.2 |  | 11.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 100 | 11886 | 1188600
110 | 11.3 |  | 11.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 120 | 6836 | 820320
111 | 11.4 |  | 11.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UN | 18 | 35825 | 644850
112 | 11.5 |  | 11.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 50 | 46940 | 2347000
113 | 11.6 |  | 11.6 | LIMPIEZA DEBAJO DE SOBREPISO TECNICO CENTRO DE CONTROL | M2 | 118 | 28798 | 3398164
Subtotal | [7 empty] | 9454134
12 | SISTEMA CLIMATIZACION
114 | 12.1 |  | 12.1 | MANTENIMIENTO TORRES ENFRIAMIENTO | UN | 1 | 45521070 | 45521070
117 | 12.2 |  | 12.2 | PUESTA EN MARCHA EQUIPO NUEVA SALA SIMULADOR | UN | 1 | 10900400 | 10900400
119 | 12.3 |  | 12.3 | MANTENIMIENTO FUGA REFRIGERANTE EN SAR | UN | 1 | 5865510 | 5865510
120 | 12.4 |  | 12.4 | ADECUACIONES RED CLIMATIZACIÓN SOPORTE TECNICO | UN | 1 | 140689297 | 140689297
121 | 12.5 |  | 12.5 | MANTENIMIENTO MANEJADORAS CENTRO CONTROL | UN | 1 | 65224495 | 65224495
122 | 12.6 |  | 12.6 | MANTENIMIENTO EQUIPOS UNIFLAIR # 1, 2 Y 3 | UN | 1 | 144971750 | 144971750
123 | 12.7 |  | 12.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MEDIOS FILTRANTES | UN | 1 | 4712450 | 4712450
124 | 12.8 |  | 12.8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BIMENSUAL SISTEMA CLIMATIZACION CGAC. TORRE DE CONTROL AEROPUETO BOGOTA Y SAR | RUTINAS MENSUALES | 9 | 16688605 | 150197445
Subtotal | [7 empty] | 568082417
13 | SISTEMA DETECCION, PREVENCION Y EXTINCION CONTRAINCENDIO
125 | 13.1 |  | 13.1 | REALIZAR EL CAMBIO DE REPUESTOS DE LA BOMBA DEL SAR | UN | 1 | 12950977 | 12950977
126 | 13.2 |  | 13.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR BOMBA ELECTRICA CGAC | UN | 1 | 274766381 | 274766381
127 | 13.3 |  | 13.3 | RECARGA DE AGENTE LIMPIO | UN | 1 | 173429386 | 173429386
128 | 13.4 |  | 13.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION BOMBAS CONTRAINCENDIO | UN | 5 | 23847804 | 119239020
129 | 13.5 |  | 13.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERA | UN | 145 | 102823 | 14909335
130 | 13.6 |  | 13.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA HUMEDO DE ROCIADORES | UN | 45 | 699343 | 31470435
131 | 13.7 |  | 13.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA SECOS DE PREACCION | UN | 15 | 1914742 | 28721130
132 | 13.8 |  | 13.8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMAS NOVEC 1230 | UN | 45 | 418768 | 18844560
133 | 13.9 |  | 13.9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMAS CO2 | UN | 12 | 796407 | 9556884
134 | 13.1 |  | 13.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION DETECCION Y ALARMA | UN | 20 | 4771014 | 95420280
Subtotal | [7 empty] | 779308388
14 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA
135 | 14.1 |  | 14.1 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO Y SISTEMA DE ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA CON LED | UN | 1000 | 179472 | 179472000
Subtotal | [7 empty] | 179472000
15 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO
136 | 15.1 |  | 15.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION SISTEMA BIOMETRICO Y CONTROL DE ACCESO, SAR , CGAC Y TWR EL DORADO | RUTINA MENSUALES | 2 | 7655404 | 15310808
Subtotal | [7 empty] | 15310808
16 | SISTEMA VOZ Y DATOS
137 | 16.1 |  | 16.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION VOZ Y DATOS SAR, CGAC Y TWR EL DORADO | RUTINA MENSUALES | 1 | 6027268 | 6027268
Subtotal | [7 empty] | 6027268
17 | EQUIPO DE CONTINGENCIA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS
138 | 17.1 |  | 17.1 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECÁNICAS Y/O ELECTROMECANICAS | HR | 9 | 137809 | 1240281
139 | 17.2 |  | 17.2 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA) | HR | 9 | 135361 | 1218249
140 | 17.3 |  | 17.3 | INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES (EMERGENCIA) | HR | 9 | 132097 | 1188873
141 | 17.4 |  | 17.4 | EQUIPO DE CONTINGENCIA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS. (VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA) | DIA | 1 | 2406426 | 2406426
Subtotal | [7 empty] | 6053829 | 0%
Nota: Para los ítems de mantenimiento preventivos y correctivos se debe distribuir 30% al mantenimiento preventivo y el 70% para el correctivo) con respecto del presupuesto de cada ítem.
SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO | [7 empty] | 2356596211
|  |  |  | IVA OBRAS DE MANTENIMIENTO |  |  | 19% | 17490363
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO (INCLUYE IVA) |  |  |  | 2374086574
18 | BOLSA DEMONTO AGOTABLE
142 | 18.1 |  | 18.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/0 REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE TOMAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO Y REVISION DE SWITCH, REPARACION DE MOBILARIO , SUMINISTRO DE RESPUESTOS NECESARIOS PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS ESCENCIALES COMO AIRE ACONDICIONADO, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRAULICOS, CORTINAS , MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACION SEÑALIZACION INTERNA Y EXTERNA, SEGUIMIENTO ASENTAMIENTO EDIFICACIONES Y ACTIVIDADES QUE NO ESTEN EN EL PRESUPUESTO OFICIAL | BMA | 1 | 938783884 | 938783884
Subtotal | [7 empty] | 938783884
TOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE | [7 empty] | 938783884
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 3312870458
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%