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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
Bogotá, D.C., 15 diciembre de 2022.
AL
: 
Señor 


Capitán de Navío (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG 
Coordinador de Gestión Grupo Administrativa

E.   S.  D. 

Me permito enviar el Informe de Supervisión No. 003 del contrato No. 205-2022, correspondiente al período del mes de diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
	CONTRATO No.
	CM-205-2022

	CDP No.
	67722 de fecha 29 de julio 2022

	CRP No.
	99922 de fecha 29 de septiembre de 2022

	OBJETO 
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	MARIA DEL PILAR TAVERA GAITÁN

Representante Legal  SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.
N.I.T 901.189.763-1 Contratista

	FECHA DE SUSCRIPCION
	06 DE OCTUBRE DE 2022

	VALOR DEL CONTRATO
	Valor hasta de Ochenta millones de pesos ($80.000.000,00). Incluido IVA.

	FORMA DE PAGO
	PAGOS PARCIALES.

	LUGAR DE ENTREGA
	· CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA
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En desarrollo del proceso de contratacion citado; estudio y documentos previos, y nombrado como supervisor mediante documento, anexo, fechado en

& Recibidés Bogota, el 24 de junio de 2022 por el ordenador del gasto, sefior VICEALMIRANTE (RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES Director General, y en atencién a

las funciones de Supervision establecidas en el Manual de supervisién del Club Militar, asi como las previstas en la normatividad legal vigente y demds, con

¢ Destacados toda atencién me permito notificarle del contrato CM-205-2022 CLUB MILITAR y SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS. NIT. 901.189.763-1 representada

® Pospuestos \ legalmente por Maria Del Pilar Tavera Gaitan, identificada con cédula de cjudadania No. 52.048.488, para |I§var a cabo el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO

/ PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION, CLIMATIZACION Y CONGELACION PARA LAS TRES SEDES DEL CLU'B", el cual se

B>\ [Enviados encuentra perfeccionado (es decir, suscrito entre las partes) y legalizado con la expedicién del registro presupuestal y aprobacion de la Garantia Unica a través
/ de la Plataforma SECOP Il (Sistema Electrénico de Contratacion Publica), asi:

[ | Borradores

REGISTRO FECHA

PROCESO PRSP TOTAL CONTRATO PROVEEDOR APROBACION | - PLAZO DE FEEJCEZ/Z‘SELO
No. GARANTIA EJEC

No FECHA ONICA SECOP Il

v “ Mas CONTRATO

CM-SAMC- SRT SOLUCIONES
2052022 | 28-sep-22 29-sep-22 80.000.000,00 04-oct-22 20dic-22 | 05-0ct-22
034-2022 INTEGRALES SAS

Para efectos de consulta de la oferta presentada y aprobada en la Plataforma Secop II, el supervisor puede ingresar con su usuario y contrasefia, o al siguiente
enlace:

El supervisor del contrato dard cumplimiento al ofrecimiento de los aspectos ponderables referente a las visitas de seguimiento técnico
trimestral posteriores al mantenimiento durante la vigencia 2023, anexo.

Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal esta obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratacién, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicién de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015, esto es, los informes de
ejecucion de supervision, entre otros; siendo causal de mala conducta el no dar cumplimiento a las normas, lo cual es sancionado por el Codigo Contencioso
Administrativo.

Su funcién como Supervisor esta regida por el numeral 12 del articulo 4 y numeral 12 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993; el articulo 84 y siguientes de la Ley
1474 de 2011; en especial a las funciones establecidas en el Manual de Contratacién Interno del Club Militar actuahzado o en los documentos y/o normas que
, modifiquen o reemplacen las anteriores, y Manual de Supervision e Interventoria; funcién que ' : Y de

Mensaje nuevo
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2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:  

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:
Equipos reparados Sede Principal 

	FACTURAS
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	DICIEMBRE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Factura SRT Soluciones integrales No 3371
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Factura SRT Soluciones integrales No 3388
	
	
	
	
	
	
	

	Factura SRT Soluciones integrales No 3390
	
	
	
	
	
	
	


	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LA SEDE SOCHAGOTA 

	 SEDE SOCHAGOTA PAIPA BOYACA CLUB MILITAR

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	INCLUYA EL PRECIO COMO LO
 INDICA LA ENTIDAD ESTATAL 

	1
	Cuarto Frio No 7
	Carga de refrigerante
	und
	1
	                                  1,472,625.00 

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	

	2
	MAQUINA DE HIELO - placas 3650
	Ajuste de puerta
	und
	1
	                                  1,338,750.00 

	
	
	Mantenimiento y Limpieza  a unidad.
	und
	1
	

	
	
	Limpieza interna  cámara  de hielo
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y Pintura     por oxido
	und
	1
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de interruptores
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de controlador digital 
	und
	1
	

	
	
	Arreglo de nivel de llenado
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	

	3
	Cuarto Frio No 4
	Carga de refrigerante
	und
	1
	                                  1,762,500.00 

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	

	4
	Cuarto Frio No 1
	Carga de refrigerante
	und
	1
	                                  1,606,500.00 

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	

	5
	Cuarto Frio No 2
	Carga de refrigerante
	und
	1
	                                  1,606,500.00 

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	

	
	
	Suministro e instalación de botón de seguridad 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	

	6
	Cuarto Frio No 3
	Carga de refrigerante
	und
	1
	                                  1,945,650.00 

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	

	
	
	Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre 
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	

	
	
	Cambio de cortinas de ingreso 
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	

	8
	REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA  CAFETERIA - PLACA 36607
	Suministro y cambio de   ventilador
	und
	1
	                                  1,259,000.00 

	
	
	Carga  de  gas
	und
	1
	

	
	
	Verificación de funcionamiento 
	und
	1
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	

	9
	DISPENSADOR DE JUGOS  placa 36485 marca weston
	Mantenimiento general 
	und
	1
	                                      178,500.00 

	
	
	Verificación de partes 
	und
	1
	


Porcentaje cumplimiento Avance 100%                              Demora  10 %
 Grafico del porcentaje  de ejecución 
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Seguimiento contrato 205/2022
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TOTAL FACTURADO 79,916,987.14              100     

SALDO POR EJECUTAR 83,012.86                       0          

100%

0%

PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO 205-2022

TOTAL FACTURADO

SALDO POR EJECUTAR


CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 
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FECHA DE 

INICIO

FECHA 

TERMINADO

SEDE
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VISITA DE INSPECCION:

20.10.2022

LAS MERCEDES

18.10.2022

  BOGOTA

        

21.10.2022

    SOCHAGOTA

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de equipos de 

refrigeración, 

climatización y 

congelación

BOGOTA 24.10.2022 8.11.2022

BOGOTA

        

LAS MERCEDES

9.11.2022 25.11.2022

LAS MERCEDES

SOCHAGOTA

28.11,2022 16.12.2022

SOCHAGOTA

OBSERVACIONES: Por algun motivo se reduzca o se amplie el plazo en cada sede, daremos a conocer previamente al supervisor, sin alterar el plazo del proyecto. 

CONTRATO NO.  No. CM-205-2022  SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN 

Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB 

MILITAR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TERMINADO

EN PROCESO

INICIAL

FIN DE SEMANA-FESTIVO

REVISION Y ENTREGA


SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES DICIEMBRE DE 2022:

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN  

El contrato reza en la  CLÁUSULA 2. OBJETO “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB” CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 20 de diciembre de 2022, o hasta agotar presupuesto.
Por tanto se ajusta la necesidad de mantenimiento de acuerdo a la capacidad de CDP dejando los equipos más urgentes para la operación convenidos con los responsables de mantenimiento de cada sede.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del Contrato No. 205-2022 del cual soy supervisor

[image: image5.emf]SALDO 2022

 FECHA 

DOCUMANTO 

FACTURA No.  OBSERVACIONES 

80,000,000.00                        

CRP 99922  19/10/2022

80,000,000.00                        

1 25/11/2022 FACTURA No. 3371

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A TODO 

COSTO DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y 

CONGELACIÓN PARA 

LAS TRES SEDES DEL 

CLUB

47,816,462.00                 32,183,538.00              

2

14/12/2022 FACTURA No. 3388

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A TODO 

COSTO DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y 

CONGELACIÓN PARA 

LAS TRES SEDES DEL 

CLUB

20,930,500.00                 11,253,038.00              

3

14/12/2022 FACTURA No. 3388

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A TODO 

COSTO DE EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y 

CONGELACIÓN PARA 

LAS TRES SEDES DEL 

CLUB

               11,170,025.14  83,012.86                      

83,012.86                 

                            79,916,987.14 

PAGO AL MES

 IVA INCLUIDO

SALDO

No. 

CONTROL DE PAGOS 

 Por un valor hasta de Ochenta millones de pesos ($80.000.000,00). INCLUIDO IVA 


5. SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2022
Cumplimiento de obligaciones del contratista relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 03 de diciembre de 2022, suscrito por el representante legal de la empresa en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. OBSERVACIÓN

El supervisor del Contrato No. 205-2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las cuentas de cobro y/o facturas No. 3390 por valor de Once Millones Ciento Setenta Mil Veinte y Cinco pesos Catorce Ctvos ($11.170.025,14), equipos entregados y verificados en la Sede Sochagota; anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,
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Jefe Técnico (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA
Supervisor Contrato No. 205 -2022[image: image6.png]
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