## PRESUPUESTO OFICIAL
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma precio]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
“CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA”
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 1.1 |  | X | LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO M2 | M2 | 94 | 2153.38 | 202418
2 | 1.2 |  | X | DEMOLICION PLACA MACIZA (REFORZADA) HASTA 10 cm de espesor | M2 | 8 | 37222.52 | 297780
3 | 1.3 |  | X | DESCAPOTE CAPA SUPERFICIAL VEGETAL A MANO (0-0,15M) | M2 | 94 | 4770.4 | 448418
4 | 1.4 |  | X | DESMONTE DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS, BIOSALUDABLES, BANCAS, MATEROS, ENTRE OTROS) | UND | 1 | 57473.94 | 57474
5 | 1.5 |  | X | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 1.5 | 44060.54 | 66091
6 | 1.6 |  | X | EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN 0-2 MTS, INCLUYE ACARREO A PUNTO DE ACOPIO DE SOBRANTES, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | M3 | 10 | 25722.64 | 257226
7 | 1.7 |  | X | LLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (0 - 2m) | M3 | 10.8 | 25162.52 | 271755
8 | 1.8 |  | X | LLENO COMPACTADO CON SUB-BASE GRANULAR EQUIPO MANUAL | M3 | 8.2 | 132036.9 | 1082703
9 | 1.9 |  | X | PILOTES D = 0.30 M S/H INCLUYE EXC | ML | 45 | 411185.7 | 18503357
10 | 1.1 |  | X | ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/H | 673879 | 2.6 | 902997.86 | 2347794
11 | 1.11 |  | X | PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 Mpa Inc. Formaleta | M3 | 0.7 | 987034.62 | 690924
| 1.12 |  | X | VIGA CIMENTACION 30*30 EN CONCRETO DE 21 MPa S/H (con formaleta) | ML | 52.2 | 103423.88 | 5398727
| 1.13 |  | X | COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa S/HIERRO | M3 | 2.7 | 1172584.42 | 3165978
1 | 2.1 |  | X | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/HIERRO | M3 | 4.8 | 1244646.94 | 5974305
2 | 2.2 |  | X | PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa. 3000 psi e= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM | M2 | 84.8 | 137332.58 | 11645803
3 | 2.3 |  | X | ACERO DE REFUERZO Inc. Alambre de amarra y figurado | KG | 3262 | 12626.82 | 41188687
4 | 2.4 |  | X | Parales y vigas metalicas para cubierta PTE 100X100X1,5mm | kg | 184.5 | 22454.38 | 4142833
5 | 2.5 |  | X | Platina 200x200x12mm, ASTM-A572, incluye 4 pernos ASTM-325 de 1/2", tuercas y arandelas | und | 12 | 198369.58 | 2380435
6 | 2.6 |  | X | Correas para cubierta 2P-100-16 | kg | 528.3 | 19183.44 | 10134611
7 | 2.7 |  | X | DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa SECC. 10 X 15 cm | ML | 13.3 | 93001.36 | 1236918
9 | 2.8 |  | X | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20 S/H | ML | 67.2 | 84504.42 | 5678697
| 3.1 |  | X | MURO LADRILLO FAROL L | M2 | 43 | 65594.34 | 2820557
| 3.2 |  | X | ALFAGIA EN CCTO ancho = 20CM inc. Refuerzo | ML | 38.8 | 71727.52 | 2783028
| 3.3 |  | X | MURO CUCHILLA EN FAROL RAYADO 20X20X30 | M2 | 38.8 | 55154.4 | 2139991
| 3.4 |  | X | CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y demas accesorios requeridos para su correcta instalación | M2 | 90.5 | 111962.36 | 10132594
| 3.5 |  | X | REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO 1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES | M2 | 124.8 | 32679.92 | 4078454
| 3.6 |  | X | ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES | M2 | 53.4 | 26331 | 1406075
| 3.7 |  | X | PISO INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO FORMATO 33.8X33.8 INC. PEGA Y EMBOQUILLADO | M2 | 88.4 | 108416.72 | 9584038
| 3.8 |  | X | ALISTADO PISO e = 0,04 EN MORTERO 1:3 | M2 | 88.4 | 42160.42 | 3726981
| 3.9 |  | X | PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE | M2 | 4.6 | 90147.16 | 414677
| 4.2 |  | X | ENCHAPE PAREDES | M2 | 22 | 93674.04 | 2060829
| 4.3 |  | X | MESON GRANITO (GRANO PULIDO) D=0,65 | ML | 2.5 | 165416.3 | 413541
| 4.4 |  | X | Pergola metalica (incluye, puertas y ventanas )en tubo cuadrado 4x4cm, calibre 14. | m2 | 16.8 | 691736.14 | 11621167
| 4.5 |  | X | LUCETA EN LAMINA 1,00 X 1,00 CAL 20 INC.VIDRIO 4 MM | M2 | 6.8 | 114383.74 | 777809
| 4.6 |  | X | RED SANITARIA DE 2" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA | ML | 12.4 | 41093.78 | 509563
| 4.7 |  | X | RED SANITARIA DE 4" PVC INC. SUM E INST DE TUBERIA | ML | 7.2 | 70297.74 | 506144
| 4.8 |  | X | BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC INCLUYE REJILA | ML | 12.2 | 75870.8 | 925624
| 4.9 |  | X | PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" RDE 13,5 | UND | 5 | 38470.06 | 192350
|  |  |  | RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21 Inc. Accesorios | ML | 32.6 | 23508.96 | 766392
| 5 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA CILÍNDRICO DE 250 LITROS INC. Accesorios y griferia para su correcta intalacion y funcionamiento | UND | 1 | 518317.36 | 518317
| 5.1 |  | X | CAJAS INSPECCION 60*60 C/TAPA H=0.70 M Inc. Base, cañuela y tapa en concreto reforzado | und | 3 | 652730.08 | 1958190
| 5.2 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA C.22 LD=110 cm Inc. Soportes | ML | 12.5 | 153699.34 | 1921242
| 5.3 |  | X | BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC INCLUYE REJILA | ML | 8.1 | 46938.86 | 380205
| 5.4 |  | X | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE (SENCILLO) INC. SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA | UND | 1 | 254345.4 | 254345
| 5.5 |  | X | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA | UND | 1 | 1936428.64 | 1936429
| 5.6 |  | X | ORINAL INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA TIPO PUSH | UND | 1 | 720124.04 | 720124
| 5.7 |  | X | Sumininstro e instalación de acometida hidraulica, incluye caja y medidor | und | 1 | 622951.26 | 622951
| 5.8 |  | X | LLAVE DE PASO DE CORTINA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION | UND | 3 | 59391.48 | 178174
| 6.1 |  | X | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EMT | und | 3 | 179692.66 | 539078
| 6.2 |  | X | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EMT | und | 3 | 175672.66 | 527018
| 6.3 |  | X | SALIDA TOMA DOBLE INC. TUBERIA, CABLEADO, APARATO - DISTANCIA HASTA 5m | UND | 5 | 130410.14 | 652051
| 6.4 |  | X | LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W | UND | 12 | 65871.72 | 790461
| 6.5 |  | X | PUNTO TELEVISION | UND | 1 | 327187.8 | 327188
| 6.6 |  | X | ACOMETIDA AEREA INTERNA 10 M | UND | 1 | 663479.56 | 663480
| 6.7 |  | X | PUNTO ELECTRICO TIPO TOMA-INTERRUTOR | UND | 1 | 244456.2 | 244456
| 6.8 |  | X | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO TABLERO 12 CIRCUITOS | und | 1 | 773035.28 | 773035
| 6.9 |  | X | CAJA DE PASO TIPO STREP 30x30x 15 PARA ILUMNINACION Y TOMA CORRIENTES | UND | 3 | 123629.74 | 370889
| 6.1 |  | X | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA TELEVISIÓN EN DUCTO DE 3/4" CABLE RG 59 DESDE CÁMARA COMUNICACIONES EXISTENTE | ML | 25 | 28428.1 | 710703
| 6.12 |  | X | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA | UND | 2 | 267537.7 | 535075
| 6.13 |  | X | CÁMARA DE CONCRETO DE ACUERDO A NORMA EDEQ RS 06 | UND | 2 | 2344170.54 | 4688341
| 6.14 |  | X | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN 3F6+1N6+1T10 THW, DUCTO PVC DE 1 1/2" DESDE TABLERO GENERAL HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓ | ML | 25 | 111127.54 | 2778189
| 7.1 |  | X | Demolición de camara de agua residual, incluye reconstrucción y resane | und | 1 | 377676.32 | 377676
| 7.2 |  | X | Aseo general de la obra | m2 | 88.4 | 9542.14 | 843525
|  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  | 193343890
|  |  |  | “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES Y CENTROS EMPRESARIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA” |  |  |  | 193343890
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 28%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34%