## FORTAMO OFERTA ECONOMICA
NOMBRE DEL OFERENTE
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR TECHO UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1 | Demolición de pañetes | M2 | 8194
2 | Demolición de enchape piso | M2 | 8271
3 | Desmonte de canaleta y cableado eléctrico y/o estructurado | ML | 12202
4 | Demolición de enchapes de muro | M2 | 8271
5 | Desmonte lámparas y luminarias | UN | 14645
6 | Desmonte puertas o ventanas incluye marco | UN | 21471
7 | Desmonte de puestos de trabajo | M2 | 26186
8 | Desmonte divisiones de oficina | ML | 17558
9 | Desmonte cielo raso en dry wall incluye estructura | M2 | 9361
10 | Demolición muro en dry wall | M2 | 9845
11 | Desmonte de aparatos sanitarios (lavamanos orinales y/o sanitario) | UN | 28844
12 | Demolición muro en mampostería | M2 | 11106
13 | Desinstalación de teja de barro tipo colonial | M2 | 32579
14 | Suministro e instalación muro doble cara en lamina dry wall de 1/2” terminado con tres manos de pintura vinilo tipo 1 incluye lineales de confinación. | M2 | 101795
15 | Reparación superficies de láminas dry wall, resane estuco acrílico, pintura vinilo tipo 1, dos manos | M2 | 28904
16 | Reparación láminas superboard, resane estuco acrílico, pintura tipo coraza para exteriores, dos manos. | M2 | 25017
17 | Resane de filos y dilataciones | ML | 12318
18 | Resane y pintura muros en vinilo tipo 1 – tres manos | M2 | 23691
19 | Resane y pintura de fachadas exteriores (pintura acrílica uso exterior) | M2 | 34417
20 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 sobre pañete tres manos | M2 | 29681
21 | Instalación de enchapes cerámicos para pisos y/o muros | M2 | 46307
22 | Instalación de Guarda escoba en cerámica | ML | 17846
23 | Muro en bloque no. 5 ladrillo en soga con mortero de pega 1:3 | M2 | 35622
24 | Instalación de cielo raso en DryWall | M2 | 46585
3 | Pañete 1:4 liso incluye filos y dilataciones | M2 | 18595
26 | Pañete 1:3 impermeabilizado incluye filos y dilataciones | M2 | 37861
27 | Alistado Piso Afinado e=4cm. | M2 | 23640
28 | Alistado Piso Afinado Impermeabilizado Pisos E=4cm. | M2 | 30562
29 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante. | ML | 9634
30 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante fotoluminiscente. | ML | 15212
31 | Pinturas para piso demarcación vial alto trafico | ML | 47358
32 | Resane y pintura vinilo tipo 1 para cielo raso | M2 | 15742
33 | Sellado de flanche | ML | 12267
34 | Suministro e Instalación llave de paso 1/2 | UN | 51141
35 | Punto de agua fría de ½ + regata y accesorios | UN | 83336
36 | Suministro e instalación de sanitario blanco institucional o similar | UN | 370024
37 | Suministro e instalación de grifería institucional para lavamanos | UN | 280176
38 | Suministro e instalación de lavamanos blanco institucional o similar | UN | 215353
39 | Suministro e Instalación de orinal blanco institucional o similar | UN | 220013
40 | Suministro e instalación de puerta y marco de madera | UN | 551758
41 | Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, incluye cerradura de seguridad | UN | 1416065
42 | Suministro e instalación de cerrojo doble | UN | 144747
43 | Suministro e instalación panel led de 60x60 | UN | 195290
44 | Suministro e instalación marco metálico de sobreponer para panel led 60 x 60 | UN | 61085
45 | Desmonte y retiro aparato eléctrico tipo toma o interruptor | UN | 12213
46 | Suministro e instalación tomacorrientes y/o interruptores | UN | 59839
47 | Suministro e instalación tomacorriente doble 2P/T GFCI blanco | UN | 133991
48 | Salidas toma normal monofásica | UN | 52493
49 | Salida para interruptor | UN | 49627
50 | Salida de alumbrado | UN | 50981
51 | Suministro e instalación de puesto de trabajo lineal de 1.20X0.60 incluye faldón | UN | 560884
52 | Suministro e instalación de puesto de trabajo lineal de 1.20X0.60 | UN | 466475
53 | Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.50X1.50 incluye faldón | UN | 792253
54 | Suministro e instalación de puesto de trabajo lineal de 1.50x0.60 | UN | 625851
55 | Archivador 1x1 | UN | 708690
56 | División media altura en cristal templado incoloro, barras y accesorios en acero inoxidable 10 mm | M2 | 486619
57 | Suministro e instalación puerta, en cristal templado incoloro de 10 mm con barra de giro en acero incluye cerradura | UN | 1525259
58 | Mantenimiento y limpieza de canales de cubierta incluido bajantes de agua lluvia | ML | 33927
59 | Suministro e instalación aviso luminoso en lona panaflex con plastificado e impresión digital. | M2 | 246038
60 | Suministro e instalación de persianas tipo blackout para ventanas | M2 | 220839
61 | Suministro e instalación de bisagra y pivote para puerta de vidrio templado de empotrar en piso y techo | UND | 144229
62 | Suministro e instalación de canaleta doble plástica de 100x45mm | ML | 27092
63 | Suministro e instalación de canaleta doble plástica de 40X16MM | ML | 18608
64 | Suministro e instalación de Chapa Pomo para baño | UND | 58556
65 | Suministro e instalación de botón push para sanitario. | UND | 291087
66 | Suministro e instalación de extractor de olores | UND | 288683
67 | Suministro e instalación de vidrio flotado de 5mm | M2 | 407741
68 | Suministro e instalación de BREAKER de 20 AMP | UND | 137158
69 | Suministro e instalación de tablero 4 circuitos. | UND | 146745
70 | Suministro e instalación de troquel doble para canaleta metálica 10cm | UND | 8936
71 | Suministro e instalación de troquel sencillo para canaleta metálica 10cm | UND | 5430
72 | Suministro e instalación de tapa ciega para toma, interruptor o salida de iluminación | UND | 6787
73 | Suministro e instalación de teja de fibrocemento color ladrillo | M2 | 64026
VALOR TOTAL (Sumatoria de la Totalidad de los Valores Unitarios Ofertados)
|  |  | % TECHO | % OFERTADO
PORCENTAJES TECHO DE AIU |  | A | 19%
|  | I | 4%
|  | U | 8%
PORCENTAJE TOTAL (Sumatoria de la Totalidad de los Porcentajes Ofertados)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL