ANEXO  3 OFERTA  ECONOMICA

| 1. ADECUACION MODULOS CAFETERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ref. gober |  | DESCRIPCION | UNID | CANT |  | VR UNIT |  | VR TOTAL |  |
| 1,1 | 1.11.04 |  | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 | m2 | 54,45 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 1.01.28 |  | DEMOLICIÓN MESÓN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | m2 | 14,70 |  |  |  |  |  |
| 1,3 | 3.05.02 |  | CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE SELLADO) | ml | 57,96 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 1.10.04 |  | ENCHAPE PISO PORCELANATO FORMATO PLANO BLANCO 0,56*0,56 CM CALIDAD PRIMERA | m2 | 54,45 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 1.04.08 |  | MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10 | m2 | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 1.04.30 |  | MURO TOLETE COMÚN E=0.10 mts. | m2 | 8,32 |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 2.05.08 |  | PUNTO DE DESAGÜES D=2" | und | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 1,8 | 1.05.13 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | m2 | 105,24 |  |  |  |  |  |
| 1,9 |  |  | REMATE BOCEL PLASTICO BLANCO PARA PARED "WINGS" | ml | 104,83 |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 1.10.19 |  | REMATE BOCEL ALUMINIO PARA PISO "WINGS" | ml | 31,40 |  |  |  |  |  |
| 1,11 | 1.01.71 |  | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE | ml | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 1,12 | 1.07.53 |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR | und | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1,13 | 1.07.57 |  | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2. | und | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1,14 | 1.07.14 |  | SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA | und | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1,15 |  |  | PARCIAL DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A MODULOS EN CABLE #8 EN TUBERIA EMT 3/4" | ML | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 1,16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 24W | und | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1,17 |  |  | Suministro e instalación de enchape en pared con tableta cerámica de 30 cmx60 cm. Color blanco, incluyeemboquillado | m2 | 105,24 |  |  |  |  |  |
| 1,18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA | ml | 97,62 |  |  |  |  |  |
| 1,19 | 1.06.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 | ml | 13,50 |  |  |  |  |  |
| 1,20 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=2" | ml | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 1,21 | 1.10.16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO | und | 9,00 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ADECUACION CAFERTERIAS |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |  |
| 2. ADECUACION LACTEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD |  | CANT, |  | VR UNIT. |  | VR TOTAL |
| 2,1 |  | ENCHAPE PISO PORCELANATO FORMATO PLANO BLANCO 0,56*0,56 CM CALIDAD PRIMERA |  | m2 |  | 38,14 |  |  |  |  |
| 2,2 |  | Instalación de enchape en pared con tableta cerámica de 30 cmx60 cm. Color blanco, incluyeemboquillado |  | m2 |  | 60,83 |  |  |  |  |
| 2,3 | 1.10.19 | REMATE BOCEL ALUMINIO PARA PISO "WINGS" |  | ml |  | 17,70 |  |  |  |  |
| 2,4 |  | REMATE BOCEL PLASTICO BLANCO PARA PARED "WINGS" |  | ml |  | 45,84 |  |  |  |  |
| 2,5 | 1.10.16 | SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO |  | und |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 2,6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 24W |  | und |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 2,7 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 |  | m2 |  | 38,14 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ADECUACION LACTEOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |
| 3. ADECUACION CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1.01.54 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. |  | m2 |  | 67,48 |  | $ 11.929,22 |  |  |
| 3.2 | 1.12.26 | INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 |  | m2 |  | 67,48 |  | $ 28.600,00 |  |  |
| SUB TOTAL ADECUACION CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |
| TOTAL COSTOS DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |
| AIU |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  | $ |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ |

Nombre del proponente o de su Representante Legal ___________________________________

C.C. N º. ____________________________de_____________

N º De NIT (consorcio o unión Temporal o de las firmas) ______________________

Dirección de correo ___________________________________________

Correo Electrónico ___________________________________________

Telefax ___________________________________________

Ciudad ___________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)