## Anexo No 1 Fichas Técnica
Principio de Procedencia: 3101.18.003 |  |  | FORMATO FICHAS TÉCNICAS
OBJETO: ADQUIRIR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS VISUALES INCLUYE INDICADORES DE VIENTO (MANGAVELETA) EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR
ITEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | N° DE FOLIO DONDE SUSTENTA SU RESPUESTA | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Transformador Aislado de 5 kV - 10/15W de acuerdo con FAA: L-830-16
1.1 | MARCA | OBLIGATORIO
1.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
1.3 | POTENCIA | 10/15W
1.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
1.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
1.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
1.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-16 | OBLIGATORIO
2 | Transformador Aislado de 5 kV - 30/45W de acuerdo con FAA: L-830-1
2.1 | MARCA | OBLIGATORIO
2.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
2.3 | POTENCIA | 30/45W
2.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
2.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
2.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
2.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-1 | OBLIGATORIO
3 | Transformador Aislado de 5 kV - 100W de acuerdo con FAA: L-830-4
3.1 | MARCA | OBLIGATORIO
3.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
3.3 | POTENCIA | 100W
3.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
3.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
3.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
3.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-4 | OBLIGATORIO
4 | Transformador Aislado de 5 kV - 150W de acuerdo con FAA: L-830-18
4.1 | MARCA | OBLIGATORIO
4.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
4.3 | POTENCIA | 150W
4.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
4.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
4.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
4.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-18 | OBLIGATORIO
5 | Transformador Aislado de 5 kV - 200W de acuerdo con FAA: L-830-6
5.1 | MARCA | OBLIGATORIO
5.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
5.3 | POTENCIA | 200W
5.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
5.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
5.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
5.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-6 | OBLIGATORIO
6 | Transformador Aislado de 5 kV - 300W de acuerdo con FAA: L-830-8
6.1 | MARCA | OBLIGATORIO
6.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
6.3 | POTENCIA | 300W
6.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
6.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
6.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
6.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-8 | OBLIGATORIO
7 | Transformador Aislado de 5 kV - 500W de acuerdo con FAA: L-830-12
7.1 | MARCA | OBLIGATORIO
7.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
7.3 | POTENCIA | 500W
7.4 | CORRIENTE PRIMARIO | 6.6 A
7.5 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6 A
7.6 | FRECUENCIA | 60 HZ
7.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-830-12 | OBLIGATORIO
8 | Bombillos tipo BI PIN ó 2 PIN - 45W a 6.6 A con base de cerámica
8.1 | MARCA | OBLIGATORIO
8.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
8.3 | POTENCIA NOMINAL | 45W
8.4 | CORRIENTE NOMINAL | 6.6 A
8.5 | BASE CERÁMICA | GZ9.5
8.6 | VIDA ÚTIL NOMINAL | 1200h-2000h
9 | Bombillos tipo BI PIN ó 2 PIN - 200W a 6.6 A con base de cerámica
9.1 | MARCA | OBLIGATORIO
9.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
9.3 | POTENCIA NOMINAL | 200W
9.4 | CORRIENTE NOMINAL | 6.6 A
9.5 | BASE CERÁMICA | GZ9.5 o GY9.5
9.6 | VIDA ÚTIL NOMINAL | 1000h-2000h
14 | Bombillo CDM – T 150W / 830 con base
14.1 | MARCA | OBLIGATORIO
14.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
14.3 | POTENCIA NOMINAL | 150 W hasta 151 W
14.4 | FLUJO LUMINOSO (NOMINAL) | >=9000h
14.5 | BASE CERÁMICA | G12
14.6 | VIDA ÚTIL NOMINAL | >=9000h
16 | Luz de obstrucción tipo LED a 12VDC de acuerdo con FAA: L-810
16.1 | MARCA | OBLIGATORIO
16.2 | REFERENCIA | AV-OL-FL810-12-R O COMPATIBLE
16.3 | TENSIÓN | 12 - 48 VDC
16.4 | TIPO | ÓPTICA DE UN SOLO LED
16.5 | VIDA ÚTIL NOMINAL | >=100.000h
16.6 | TIPO DE CONEXIÓN | ROSCA DE 1 PULGADA
16.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L-810 | OBLIGATORIO
17 | Baliza de borde de taxeo tipo LED de acuerdo con FAA: L - 861 T
17.1 | MARCA | OBLIGATORIO
17.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
17.3 | ACOPLAMIENTO FRANGIBLE Y JUNTA | 1 1/2 PULGADAS
17.4 | TIPO | LED
17.5 | ALTURA DE MONTAJE | 14 PULGADAS
17.6 | INCLUYE | TRANSFORMADOR , CONECTORES Y DEMÁS ACCESORES QUE HAGAN PARTE INTEGRAL DE LA BALIZA
17.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L - 861 T | OBLIGATORIO
18 | Baliza de umbral de pista empotrada de acuerdo con FAA: L - 850 D
18.1 | MARCA | OBLIGATORIO
18.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
18.3 | COLOR | VERDE/ROJO
18.4 | TIPO | BIDIRECCIONAL
18.5 | VIDA ÚTIL NOMINAL | >=1000h
18.6 | DIÁMETRO NETO APROXIMADO | 12 PULGADAS
18.6 | INCLUYE | TRANSFORMADOR , CONECTORES Y DEMÁS ACCESORES QUE HAGAN PARTE INTEGRAL DE LA BALIZA
18.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L - 850 D | OBLIGATORIO
19 | Baliza de borde de taxeo halógena azul de acuerdo con FAA: L - 861 T
19.1 | MARCA | OBLIGATORIO
19.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
19.3 | COLOR LENTE O FILTRO | AZUL
19.4 | ACOPLAMIENTO FRANGIBLE Y JUNTA | 2 PULGADAS
19.5 | DESCRIPCIÓN | POTENCIA 45W DE 6.6.A Y BOMBILLO HALÓGENO
19.6 | ALTURA DE MONTAJE | 14 PULGADAS
19.6 | INCLUYE | TRANSFORMADOR , CONECTORES Y DEMÁS ACCESORES QUE HAGAN PARTE INTEGRAL DE LA BALIZA
19.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L - 861 T | OBLIGATORIO
20 | Baliza borde de pista halógena blanca de acuerdo con FAA: L - 861
20.1 | MARCA | OBLIGATORIO
20.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
20.3 | COLOR LENTE O FILTRO | BLANCO O TRANSPARENTE
20.4 | ACOPLAMIENTO FRANGIBLE Y JUNTA | 2 PULGADAS
20.5 | DESCRIPCIÓN | POTENCIA 45W DE 6.6.A Y BOMBILLO HALÓGENO
20.6 | ALTURA DE MONTAJE | 14 PULGADAS
20.6 | INCLUYE | TRANSFORMADOR , CONECTORES Y DEMÁS ACCESORES QUE HAGAN PARTE INTEGRAL DE LA BALIZA
20.7 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: L - 861 | OBLIGATORIO
21 | Cono de tela, indicador de dirección del viento para Mangaveleta
21.1 | MARCA | OBLIGATORIO
21.2 | TAMAÑO DEL CONO DE TELA | 8 PIES (2,4 M)
21.3 | DIÁMETRO DEL CONO DE TELA | 18 PULGADAS (0,45 M)
21.4 | COLOR | NARANJA
21.5 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA: AC 150/5345 – 27F | OBLIGATORIO
22 | Kit Conector primario de pista Hembra/Macho de acuerdo con FAA L – 823
22.1 | MARCA | OBLIGATORIO
22.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
22.3 | TIPO CONEXIÓN | HEMBRA/MACHO
22.4 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA L – 823 | OBLIGATORIO
23 | Kit Conector Secundario de pista para baliza de acuerdo con FAA L -823
23.1 | MARCA | OBLIGATORIO
23.2 | REFERENCIA | OBLIGATORIO
23.3 | CORRIENTE SECUNDARIO | 6.6.A
23.4 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FAA L – 823 | OBLIGATORIO
observacion: NOTA 1: Para mayor claridad en los bienes a ofertar por el proponente, este debe tener muy en cuenta el FORMATO 8 (Especificaciones Técnicas), ya que este se complementa con información, para que así el proponente tenga más facilidad, a la hora de validar su oferta frente al presente Formato. NOTA2: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales refieran varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA3: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. NOTA 4: la característica técnica del producto ofertado debe corresponder a la descripción del requerimiento, debe ser identificable en la ficha técnica suministrada con la oferta, en caso de no encontrarse, se considerará que el producto no cumple.