## APENDICE A4-GRUPO2
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
APENDICE A4 - GRUPO 2 LISTADO DE MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR
DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/Unitario incluido IVA
Cinta aislante en diferentes colores | rollo | 1 | 3346
Cinta autofundente 3M | rollo | 1 | 55317
Cinta bandit 3/4” | rollo | 1 | 3695.33
Cable Aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000. | ml | 1 | 2450
Cable Aluminio No 4 THHN 75°/600V serie 8000. | ml | 1 | 3218.67
Cable Aluminio No 2 THHN 75°/600V serie 8000. | ml | 1 | 4630.67
Cable Aluminio No 1/0 THHN 75°/600V serie 8000. | ml | 1 | 8492
Cable encauchetado 2x12 PVC90°/600V. | ml | 1 | 6300.33
Cable encauchetado 3x14 PVC90°/600V. | ml | 1 | 5654
Cable encauchetado 3x12 PVC 90°/600V. | ml | 1 | 8349.33
Caja derivacion 10*10*5 | und | 1 | 10128.33
Caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274 . Incluye: tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos. | und | 1 | 671858.14
Prensa estopa 11mm cable 5-10mm | und | 1 | 1275
Prensa estopa 9mm cable 3-7WG | und | 1 | 663
Tubo PVC conduit tipo pesado 1"x 3 m | und | 1 | 9057
Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3m | und | 1 | 17288.67
Tubo PVC conduit tipo pesado 2"x 3m | und | 1 | 19142.5
Codo PVC conduit tipo pesado 1". | und | 1 | 1111.67
Codo PVC conduit tipo pesado 1-1/2". | und | 1 | 2666.67
Codo PVC conduit tipo pesado 2". | und | 1 | 4343
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1"x 3m | und | 1 | 69553
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 1-1/2"x 3m | und | 1 | 123363.67
Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m | und | 1 | 153718
Condulinea en T de 1". | und | 1 | 12884
Condulinea T 1-1/2". | und | 1 | 30259
Manguera metálica Flexible forrada en PVC liquid tight 3/4". | ml | 1 | 5935
Manguera metálica Flexible orrada en PVC liquid tight 1". | ml | 1 | 7997.33
Grapa metálica de dos ojos 3/4" con tornillos | und | 1 | 343
Grapa metálica de dos ojos 1" con tornillos | und | 1 | 390.67
Terminal conector EMT 3/4". | und | 1 | 1293.33
Terminal conector EMT 1". | und | 1 | 1882.33
Tubo conduit metálico EMT 3/4"x 3m | und | 1 | 30147.67
Tubo conduit metálico EMT 1"x 3m | und | 1 | 51125.33
Unión metálica EMT 3/4" | und | 1 | 1171.33
Unión metálica EMT 1" | und | 1 | 1617.33
Cruceta metálica galvanizada en caliente, en ángulo de 2½” x ¼” x 2.5m | und | 1 | 145819.5
Diagonal recta cruceta metálica en ángulo de 2½” x ¼” x 1,10m | und | 1 | 31267.67
Cruceta metálica galvanizada en caliente en ángulo de 2½” x ¼” x 1.5m | und | 1 | 100383
Diagonal cruceta metálica en ángulo de 2½” x ¼” x 0,68m | und | 1 | 20604.33
Juego de collarines de 7-8" doble salida 1/4" X 1-1/2" galvanizados en caliente | und | 1 | 21887.33
Conector de penetraciòn KZEP 95 4-4/0 - 14/8 AWG, | und | 1 | 6876.5
Conector AP-1 con Gel | und | 1 | 33291
Conector AP-2 con Gel | und | 1 | 44374
Hebilla bandit 3/4” | und | 1 | 923.33
Base de concreto para poste alumbrado público | glb | 1 | 531437.76
Silicona para usar con pistola | und | 1 | 10695.33
Tapa en concreto 3000 psi de 40x40 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección. | und | 1 | 395920
Tapa en concreto 3000 psi de 60x60 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección. | und | 1 | 452480
Tapa en concreto 3000 psi de 70x70 con marco en ángulo y posteriormente soldada a la caja de inspección. | und | 1 | 509040
Varilla Cooperwell ⅝” x 2,4 m. | und | 1 | 210819.5
Hidrosolta x 15 Kg. | blsa | 1 | 75772
Conector de puesta tierra tipo kiler-coperweld 5/8-8-10 | und | 1 | 5047.33
Mini Fusible vidrio 2A 250V FSF 5X20mm | und | 1 | 5000
Mini Fusible vidrio 5A 250V FSF 5X20mm | und | 1 | 678.72
Candados anticisalla ALTURA 90 mm Y ANCHO 60 mm | und | 1 | 125120
Etiqueta reflectiva diamante al cubo blanco para marcación de luminarias en Película Reflectiva Grado Ingeniería, impresión en serigrafía en tinta indeleble traslúcida, resistente a los rayos UV; de 15 cms x 4 cms. | und | 1 | 2419
Postes de fibra de vidrio 8mts 510kg | und | 1 | 1263627
Cimentacion poste de fibra de vidrio 8mts 510kg | und | 1 | 152316.08
Fusible tipo H 15 KV, 2 amp | und | 1 | 4037.5
Mantenimiento puerta y marco tablero de control | glb | 1 | 339360
Tornilo de carruaje 5/8*2". Con tuerca | und | 1 | 2434.5
Esparragos 5/8*10". Con 4 tuercas | und | 1 | 6381
Esparragos 5/8*12".Con 4 tuercas | und | 1 | 7510.67
Hojas de segeta | und | 1 | 4525
Disco de corte para metal | und | 1 | 5698.5
Brocas de tugsteno de 1/2 | und | 1 | 10171
Broca metalica de 1/4 | und | 1 | 6533
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo | und | 1 | 6787.2
Lubricante para aflojar tornillos WD40 | und | 1 | 8417
Nota: Los valores son por unidad, y mensualmente se realizará conciliación de acuerdo a los materiales suministrados.
FIRMA
NOMBRE DEL PROPONENTE:
IDENTIFICACIÓN: