## 52-SUPERINTENDENCIA
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. 1 DE 2019
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIVEL CENTRAL-BOGOTA D.C.
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VR. UNITARIO | VR.TOTAL | VR.CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 1100
1.03 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 100
1.04 | RETIRO DE PISO EN VINISOL INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 250
1.05 | DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 160
1.06 | DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZADO EN VIGA CANAL INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON GRATA Y DISPOSICIÓN FINAL | m | 700
1.07 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 6
1.08 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 97.8
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 150
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
2.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
2.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA, INCLUYE VARILLA CU 2,40MTS, TRATAMIENTO QUIMICO, SOLDADORAS ISOTERMICAS Y CABLE DE CONEXIÓN HASTA TABLERO PRINCIPAL | un | 1
2.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 150
2.07 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 150
3 | PINTURA
3.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 155
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 12
4.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 12
4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 3/4" | m | 22
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 6
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 6
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 6
4.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 6
4.08 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 6
5 | PISOS Y ENCHAPES
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 87.78
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 39.6
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 3
5.04 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 700
5.05 | MORTERO 1:4 PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 39.6
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN VINISOL 0,30 X 0,30 MTS ESPESOR 3MM | m2 | 475
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL H= 10 CM | m | 50
6 | MUROS Y MAMPOSTERIA
6.01 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 90.5
7 | ASEO
7.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
8 | OTROS
8.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON POLIUREA E=1.5 mm | m2 | 700
8.02 | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ DATOS CORRIENTE NORMAL REGULADA EN CAT 6a | un | 200
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN VINIL LAMINADO DE 0,6 X 0,6 MTS INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESAROS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN | m2 | 1100
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel y pdf firmado
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 53-CUCUTA
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. 1 DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | VR. UNITARIO | VR.TOTAL | VR.CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 5
1.02 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 1241.26
1.03 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 54.84
1.04 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 10.2505
1.05 | DEMOLICIÓN MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE RESANE DEL MURO Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 10.8
1.06 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 17.8
1.07 | DEMOLICIÓN DE SARDINELES | m | 18.28
1.08 | DEMOLICIÓN DE ANDEN | m2 | 54.84
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 37
1.10 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 415.448
1.11 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 20
1.12 | DESMONTE Y RETIRO DE AIRES ACONDICIONADOS, INLCUYE TUBERÍA, ESTRUCTURAS DE SOPORTE, DESAGÛES Y CABLEADO ELÉCTRICO Y CONDENSADORA REFRIGERANTE Y DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA, HASTA 48.000 BTU. | un | 2
1.13 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, EN EL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÒN. | un | 2
1.14 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 226
1.15 | DESMONTE Y RETIRO MANTO EXISTENTE DE LA CUBIERTA PLACA EN CONCRETO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 100
1.16 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 40
1.17 | DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO | un | 1
1.18 | DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE EL DESMONTE Y RETIRO DE LAS REJILLAS Y CERTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN. | m | 241.27
1.19 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA O HIDRAULICA Y RESANE CON MORTERO 1:4 CON ASCELARANTE | m | 100
1.20 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, DE AGUA POTABLE, EXISTENTE EN HG O PVC DE CUALQUIER DIAMETRO | m | 10
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN EN MESON DE LA CAFETERIA, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | m | 20
1.23 | CORTE DE MESON DE ATENCION AL PUBLICO EXISTENTE, INCLUYE CAMBIAR EL NIVEL DE 1.10m A O.90 M DE ALTO, ANCHO 1,50M DEBE QUEDAR CORRECTAMENTE ANCLADO A MUROS COLINDANTES Y RESANADOS LOS MUROS LATERALES. | un | 1
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | SARDINEL EN CONCRETO | m | 18.28
2.02 | ANDEN EN CONCRETO 10 CM 3000 PSI, ESCOBADO Y DILATADO | m2 | 54.84
2.03 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM | m2 | 54.54
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 5
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA, INCLUYE VARILLA CU 2,40MTS, TRATAMIENTO QUIMICO, SOLDADORAS ISOTERMICAS Y CABLE DE CONEXIÓN HASTA TABLERO PRINCIPAL | un | 1
3.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 204
3.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 10
3.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 10
3.09 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 210
3.10 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 60
3.11 | SALIDA TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA ZONA HUMEDA) TIPO GFCI, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | un | 4
3.12 | SALIDA SWITCHE (A:3#12/S2), INCLUYE SW COLOR BLANCO, INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES EMT 1/2" O 3/4", CAJA HEXAGONAL, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES Y CANALETA, CUMPLIMIENTO DEL RETIE | un | 20
3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE | un | 20
3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE EVACUACION DE AGUA DEL NIVEL FREATICO | un | 1
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 10
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 40
4.03 | CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | un | 10
4.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE O SIMILAR PARA PUERTA EN ALUMINIO O LÁMINA METÁLICA | un | 2
4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 10
4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 10
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 2792.386
5.02 | ESTUCO PLASTICO PARA CIELO RASO | m2 | 20
5.03 | PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL, DESARROLLO HASTA 0,30M | m | 60
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 37
6.02 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 37
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 8
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 21
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 16
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO, INCLUYE GRIFERIA | un | 4
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 10
6.08 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 60
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 10
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 415.448
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 54.84
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 16
7.04 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 54.84
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRESS DE 0,30 X 0,30 MTS CON DILATACIÓN EN GRAVILLA LAVADA | m2 | 54.84
7.06 | POYO COCINA ANCHO 0.55 Y ALTO 0.10CM | m | 10
7.07 | RETIRO DE CAJA ELECTRICA DE PISO, INCLUYE RELLENO CON CONCRETO FLUIDO Y RESANE DE PISO CON CON PASTA DE FIBRA DE VIDRIO | un | 80
7.08 | ESCARIFICADO Y RECALZADO DE CONCRETO PLACA PISO EN CONCRETO 3500 PSI | m2 | 10
8 | CUBIERTA
8.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON POLIUREA E=1.5 mm | m2 | 100
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA | m2 | 1241.26
9 | MUROS Y MAMPOSTERIA
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA. ESPESOR 0,12 M, INCLUYE PANEL YESO, PERFILERIA VERTICAL Y HORIZONTAL, TORNILLERÍA, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, MASILLA ACRÍLICA | m2 | 12
9.02 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 50
9.06 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 280
10 | SEÑALIZACIÓN
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 5
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 20
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
11 | ASEO
11.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel y pdf firmado
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.