## SECCIONAL CAQUETA
ANEXO No.8 OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES SECCIONAL CAQUETA | [7 empty] | Cantidad de Equipos | Cantidad de Rutinas | Valor Unitario de una rutina Mantenimiento Preventivo | Valor IVA Rutina | Valor Rutina incluido IVA | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | FLORENCIA | PUERTO RICO | SAN VICENTE | DONCELLO | CURILLO | PAUJUIL | VALPARAISO | CARTAGENA DEL CHAIRA | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES CIUDAD CAPITAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES MUNICIPIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [9 empty] | 78 |  | TOTAL |  |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | SECCIONAL CAQUETA
|  |  |  | IVA 19% | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración, | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento. | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Recarga de Gas refrigerante | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Suministro e instalación Capacitores | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Suministro e instalación de Blower para aire de 12000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Suministro e instalación de Blower para aire de 18000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro e instalación de Blower para aire de 24000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Suministro e instalación de Blower para aire de 34000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Suministro e instalación de Blower para aire de 36000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Suministro e instalación de Blower para aire de 9000BTU | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Suministro e instalación de Compresor 1 hp | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Suministro e instalación de Compresor 2 hp | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Suministro e instalación de Compresor 3 hp | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Suministro e instalación de Compresor de 4.0 hp | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Suministro e instalación de Compresor de 5.0 hp | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Suministro e instalación de Compresor de 6.0 hp | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Suministro e instalación de compresor inverter de 12000 Btu | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Suministro e instalación de compresor inverter de 18000 Btu | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Suministro e instalación de compresor inverter de 24000 Btu | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Suministro e instalación de compresor inverter de 36000 Btu | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Suministro e instalación de compresor inverter de 9000 Btu | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 12.000 BTU | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 18.000 BTU | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 24.000 BTU | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 36.000 BTU | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 9.000 BTU | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Suministro e instalación de Control remoto para aires acondicionados | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad condensadora | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 18000 BTU unidad manejadora | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad condensadora | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad manejadora | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad condensadora | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad manejadora | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 60000 BTU unidad condensadora | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad condensadora | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad manejadora | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Suministro e instalación de Relay. | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Suministro e instalación de rodamiento de moto Ventilador para aire acondicionado | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Suministro e instalación de Térmicos para compresor | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Valor hasta 5 metros lineales de tubería y cableado. | 1 | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
Valor Total Oferta Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo | [5 empty] | 0