## MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
ANEXO No. 3
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OFERTA PARA LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS A NIVEL NACIONAL (VISITA CON INSUMOS) | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON INSUMOS
|  |  | A | B
SEDE | PRECIO RUTINA SIN IVA | IVA | PRECIO RUTINA CON IVA | NUMERO DE RUTINAS | TOTAL MTO. PREVENTIVO CON INSUMOS (COLUMNA A*B)
PROCURADURÍA REGIONAL DEL ARAUCA |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DE GUAJIRA |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DEL GUAVIARE |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DEL VAUPÉS |  |  |  | 1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – BOGOTÁ TORRE A (Planta 1) |  |  |  | 1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – BOGOTÁ TORRE A (Planta 2) |  |  |  | 1
SUBTOTAL MTO. PREVENTIVO CON INSUMOS (CON IVA INCLUIDO)
OFERTA PARA LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS A NIVEL NACIONAL (VISITA SIN INSUMOS) | PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN INSUMOS
|  |  | C | D
SEDE | PRECIO RUTINA SIN IVA | IVA | PRECIO RUTINA CON IVA | NUMERO DE RUTINAS | TOTAL MTO. PREVENTIVO SIN INSUMOS (COLUMNAS C*D)
PROCURADURÍA REGIONAL DEL ARAUCA |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DE GUAJIRA |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DEL GUAVIARE |  |  |  | 1
PROCURADURÍA REGIONAL DEL VAUPÉS |  |  |  | 1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – BOGOTÁ TORRE A (Planta 1) |  |  |  | 1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN – BOGOTÁ TORRE A (Planta 2) |  |  |  | 1
SUBTOTAL MTO. PREVENTIVO SIN INSUMOS (CON IVA INCLUIDO)
VALORES TOTALES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
SUBTOTAL MTO. PREVENTIVO CON INSUMOS
SUBTOTAL MTO. PREVENTIVO SIN INSUMOS
VALOR TOTAL OFERTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CON IVA INCLUIDO)

## BOLSA REPUESTOS
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
GRUPO DE INMUEBLES
FORMATO BOLSA DE REPUESTOS PROCESO MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS 2023
ITEM | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UND | CANT. | PROMEDIO BOLSA DE REPUESTOS A NIVEL NACIONAL
|  |  |  | VALOR TOPE UNITARIO | VALOR OFERTADO
1 | Batería 8D 1450 A Hora de 12 V. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 1149800
2 | Batería 31H 950 A hora de 12 V. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 865275
3 | Sensor de combustible de 24 cm con contactos NC y NO con flotador en acero inoxidable. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 889103
4 | Sensor bajo nivel refrigerante VDO. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 433336
5 | Sensor de presión de aceite. Incluye mano de obra para su instalación.. | U | 1 | 432656
6 | Sensor de temperatura de motor. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 400037
7 | Bomba de levante de combustible original para diesel. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 680818
8 | Cargador de baterias fluctuante 12 V DC, 5 A, 120 V. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 931923
10 | Mangueras superior e inferior para radiadores según especificaciones técnicas de plantas eléctricas. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 614801
11 | Contactor tripolar de 50 A, 127/220 , para transferencia automática. Incluye montaje del mismo. | U | 1 | 403200
12 | Breaker tripolar para salida de planta 50 A, 127/220 V. Incluye montaje del mismo. | U | 1 | 345951
13 | Correa de alternador. Incluye mano de obra para su instalación. | U | 1 | 113503
14 | Arnés de control electrónico | U | 1 | 824394
15 | Módulo de control DSE7320 Original MKII; incluye instalación y configuración de software | U | 1 | 2597604
16 | Radiador original para motor Lister Petter. Incluye mano de obra. | U | 1 | 5087130
18 | Mantenimiento de radiador de planta elèctrica de 350 kW o 250 kW, incluyendo accesorios e insumos. Las plantas tienen cabina de insonorización. | U | 1 | 2378748
19 | Mantenimiento de radiador de planta elèctrica de 42 kW o 23 kW, incluyendo accesorios e insumos. | U | 1 | 491607
20 | Mantenimiento preventivo de base tanque de combustible; incluye drenaje de ACPM, limpieza general interna y retiro de depósito de agua. Item para las plantas eléctricas de 23 kW y 42 kW. | U | 1 | 604800
21 | Mantenimiento para cambio de retenedor trasero para motor Lister Peter (plantas eléctricas de 23 kW y 42 kW). | U | 1 | 1512000
22 | Suministro e instalación de bastidor (bornas de conexión) de generador con mantenimiento de terminales y cables eléctricos para salida del generador en planta de 250 kW. | U | 1 | 1911638
SUBTOTAL ($)
IVA 19% ($)
TOTAL ($)
NOTAS A TENER EN CUENTA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO Y PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS:
1) SE DEBE DILIGENCIAR LA TOTALIDAD DEL FORMATO, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.
2) LOS VALORES OFERTADOS POR ACTIVIDAD DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE INFERIORES AL VALOR TOPE UNITARIO DADO EN EL FORMATO.
3) EL VALOR OFERTADO EN CADA ITEM DEBERÁ INCLUIR LA MANO DE OBRA Y DEBERÁ SER UNA CIFRA ENTERA (SIN DECIMALES).
4) NINGUN DATO DEL FORMATO BOLSA DE REPUESTOS PODRÁ SER MODIFICADO, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.
5) TODOS LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO.