## Hoja1
ESTUDIO DE MERCADO - MANTENIMIENTO DE SEDES
FORMATO CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA
LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS Y/O REMODELACIONES (OBRA)
MANTENIMIENTO DE SEDES |  |  |  | COTIZACIÓN GUILLERMO VEGA | COTIZACIÓN ANDRES JAVIER GRANADOS | PROMEDIO DE MERCADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
1 | PRELIMINARES |  | 1239401 |  | 1226852 | 1233126.5
1.01 | Demolición de piso existente. | M2 | 1 | 8609 | 9469 | 9039
1.02 | Demolición de guardaescobas existente | ML | 1 | 2825 | 3107 | 2966
1.03 | Desmonte de luminarias | UN | 1 | 8000 | 8703 | 8351.5
1.04 | Demolicion de cieloraso en icopor | M2 | 1 | 6787 | 7465 | 7126
1.05 | Desmonte de ducto de ventilación | ML | 1 | 11000 | 14060 | 12530
1.06 | Desmonte de cabinas en madera | UN | 1 | 35000 | 21204 | 28102
1.07 | Desmonte de sistema de blancos | ML | 1 | 12000 | 15793 | 13896.5
1.08 | Desmonte de estanteria metálica | ML | 1 | 6500 | 8937 | 7718.5
1.09 | Desmonte de cobertura con tejas en Barro. | M2 | 1 | 18300 | 25123 | 21711.5
1.1 | Desmonte de teja eternit con Fibrocemento | M2 | 1 | 7400 | 14240 | 10820
1.11 | Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero. | ML | 1 | 6700 | 15854 | 11277
1.12 | Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen. | M2 | 1 | 10500 | 12586 | 11543
1.13 | Demolición de cuneta perimetral | ML | 1 | 17500 | 18922 | 18211
1.14 | Desmonte de teja española | M2 | 1 | 18200 | 18949 | 18574.5
1.15 | Desmonte de cubierta en domo acrilico | M2 | 1 | 19400 | 19775 | 19587.5
1.16 | Demolición de adoquines | M2 | 1 | 13200 | 14366 | 13783
1.17 | Demolición de mamposteria | M2 | 1 | 15000 | 10623 | 12811.5
1.18 | Demolición de muros en drywall | M2 | 1 | 12000 | 12976 | 12488
1.19 | Demolicion de Pañetes | M2 | 1 | 6000 | 5270 | 5635
1.2 | Demolicion de poyo | M2 | 1 | 23000 | 22249 | 22624.5
1.21 | Demolición de placa en concreto | M2 | 1 | 38000 | 40441 | 39220.5
1.22 | Demolición de ventana existentes | UN | 1 | 25000 | 25387 | 25193.5
1.23 | Desmonte de marcos y puertas | un | 1 | 15000 | 15097 | 15048.5
1.24 | Regata instalación sanitaria | ML | 1 | 5400 | 6144 | 5772
1.25 | Regata tuberia electrica piso | ML | 1 | 14000 | 14823 | 14411.5
1.26 | Sellamiento punto hidraulico | UN | 1 | 20000 | 25573 | 22786.5
1.27 | Sellamiento punto sanitario | UN | 1 | 30000 | 31386 | 30693
1.28 | Desmonte de baranda en acero | ML | 1 | 12000 | 11130 | 11565
1.29 | Desmonte de puesto de trabajo | UN | 1 | 25000 | 29311 | 27155.5
1.3 | Desmonte de divisiones de oficina abierta | M2 | 1 | 12000 | 10716 | 11358
1.31 | Desmonte de unidades de archivo rodante | UN | 1 | 80000 | 40065 | 60032.5
1.32 | Montaje de unidades de archivo rodante | UN | 1 | 140000 | 56195 | 98097.5
1.33 | Desmonte de Sanitario | UN | 1 | 30000 | 30984 | 30492
1.34 | Desmonte de lavamanos | UN | 1 | 20000 | 29909 | 24954.5
1.35 | Desmonte de orinal | UN | 1 | 25000 | 29909 | 27454.5
1.36 | Desmonte de divisiones de baño | M2 | 1 | 10000 | 9992 | 9996
1.37 | Demolicion de meson | M2 | 1 | 28000 | 33379 | 30689.5
1.38 | Desmonte de parlantes | UN | 1 | 10000 | 7898 | 8949
1.39 | Desmonte de detectores de humo | UN | 1 | 8000 | 9618 | 8809
1.4 | Desmonte de piso vinilico | M2 | 1 | 5000 | 6047 | 5523.5
1.41 | Desmonte de salida electrica de alumbrado | UN | 1 | 12000 | 13283 | 12641.5
1.42 | Retiro de cableado UTP y electrico | ML | 1 | 1580 | 1811 | 1695.5
1.43 | Desmonte de salidas de voz y datos | UN | 1 | 15000 | 10219 | 12609.5
1.44 | Desmonte de salidas normales y reguladas | UN | 1 | 10000 | 10219 | 10109.5
1.45 | Desmonte e instalacion de persinas | UN | 1 | 14000 | 14350 | 14175
1.46 | Desmonte de ventaneria en aluminio | M2 | 1 | 10100 | 11484 | 10792
1.47 | Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado | M2 | 1 | 20200 | 21111 | 20655.5
1.48 | Desmonte de secador de manos | UN | 1 | 15000 | 19478 | 17239
1.49 | Retiro de tapete existente | M2 | 1 | 5500 | 6585 | 6042.5
1.5 | localizacion y replanteo | M2 | 1 | 4200 | 5526 | 4863
1.51 | Desmonte de bandeja portacable | ML | 1 | 8500 | 10862 | 9681
1.52 | Desmonte de canaleta metalica | ML | 1 | 4900 | 5028 | 4964
1.53 | Retiro de Tablero Electrico parcial de Distribución con espacio para totalizador | UN | 1 | 65000 | 73851 | 69425.5
1.54 | Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes | ML | 1 | 4100 | 3885 | 3992.5
1.55 | Demolición de dinteles en mamposteria reforzada | ML | 1 | 18000 | 22077 | 20038.5
1.56 | desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tuberia, griferia | UN | 1 | 27000 | 30984 | 28992
1.57 | Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo | M3 | 1 | 67000 | 68751 | 67875.5
1.58 | Demolicion de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto | M2 | 1 | 9500 | 9434 | 9467
1.59 | Desmonte cámaras sistema de vigilancia | UN | 1 | 8000 | 6804 | 7402
1.6 | Demolición cielos rasos en dry wall o modular de fibra mineral, incluye limpieza. | M2 | 1 | 15500 | 17696 | 16598
1.61 | Desmonte persianas y cortinas enrollables | UN | 1 | 8000 | 6602 | 7301
1.62 | Desmonte puertas en madera, aluminio y vidrio o metálicas de 0.60 a 1.00 m x h= 2.00. inluye marco | UN | 1 | 20000 | 21115 | 20557.5
1.63 | Retiro de salidas electricas de alumbrado y tomas sobre techo. Incluye el retiro de cableado y resane de puntos | UN | 1 | 8000 | 10942 | 9471
1.64 | Demolición afinado de cubiertas, incluye limpieza y retiro de escombros | UN | 1 | 24000 | 14444 | 19222
1.65 | Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1 | 9000 | 36000 | 22500
1.66 | Apertura de vanos en muros, incluye retiro de escombros. | M2 | 1 | 25000 | 30636 | 27818
2 | CONCRETO |  | 2058000 |  | 2110185 | 2084092.5
2.01 | Elaboración de viga en concreto armado | M3 | 1 | 790000 | 823777 | 806888.5
2.02 | Elaboración de Columna en concreto armado | M3 | 1 | 1230000 | 1245242 | 1237621
2.03 | Dintel en concreto | ML | 1 | 38000 | 41166 | 39583
3 | MAMPOSTERIA |  | 127000 |  | 137971 | 132485.5
3.01 | Elaboracion de muro en bloque No. 5 | M2 | 1 | 35000 | 37407 | 36203.5
3.02 | Elaboración de muro en bloque No. 4 | M2 | 1 | 36000 | 39090 | 37545
3.03 | Elaboración de muro en ladrillo tolete | M2 | 1 | 56000 | 61474 | 58737
4 | PAÑETES y ESTUCO |  | 78000 |  | 83136 | 80568
4.01 | Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 27000 | 30113 | 28556.5
4.02 | Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 18000 | 19674 | 18837
4.03 | Estuco incluye filos y dilataciones lineales | M2 | 1 | 9000 | 9311 | 9155.5
4.04 | Suministro e instalación de relleno en 1:4 | M2 | 1 | 24000 | 24038 | 24019
5 | PISOS |  | 2071000 |  | 2049220 | 2060110
5.01 | Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 | M2 | 1 | 28000 | 29033 | 28516.5
5.02 | Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x 45 cm, e=1cm | M2 | 1 | 101000 | 99721 | 100360.5
5.03 | Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm. | M2 | 1 | 65000 | 56095 | 60547.5
5.04 | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica de calidad superior o similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 28000 | 30049 | 29024.5
5.05 | Suministro e instalación de placas de caucho | M2 | 1 | 115000 | 107121 | 111060.5
5.06 | Suministro e instalación de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de ser necesario la nivelación del terreno , además de todos los materiales y herramientas para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 75000 | 70076 | 72538
5.07 | Ceramica muro de 30 x 60 cm, rectificado | M2 | 1 | 64000 | 65807 | 64903.5
5.08 | Ceramica piso de 50 X 50 cm | M2 | 1 | 68000 | 73108 | 70554
5.09 | Resane de piso con granito pulido similar el existente | ML | 1 | 95000 | 107514 | 101257
5.1 | Pulida de piso en granito | M2 | 1 | 37000 | 29814 | 33407
5.11 | Guardaescoba en ceramica de .08 m | ML | 1 | 31000 | 33148 | 32074
5.12 | Suministro e instalacion de piso vinilico de trafico alto | M2 | 1 | 82000 | 80933 | 81466.5
5.13 | Suministro e instalacion de guardaescoba en vinilo | ML | 1 | 29000 | 18790 | 23895
5.14 | Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinilico (mastico) | M2 | 1 | 22000 | 23783 | 22891.5
5.15 | Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto | ML | 1 | 36000 | 39026 | 37513
5.16 | Suministro e instalacion de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto | M2 | 1 | 92000 | 103846 | 97923
5.17 | Suministro e instalacion de alfombra de trafico alto modular | M2 | 1 | 111000 | 90475 | 100737.5
5.18 | Suministro e instalacion de ceramica de piso para baño tipo pizarra negra o similar | M2 | 1 | 95000 | 59666 | 77333
5.19 | Suministro e instalacion de guardaescoba en granito natural de h:10 cms | ML | 1 | 62000 | 59560 | 60780
5.2 | Suministro e instalacion de piso en granito natural | M2 | 1 | 168000 | 215160 | 191580
5.21 | Cinta antideslizante y reflectiva | ML | 1 | 23000 | 17282 | 20141
5.22 | Suministro e instalacion de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura | M2 | 1 | 270000 | 280749 | 275374.5
5.23 | Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaría bunker (incluye wing en bronce) | ML | 1 | 52000 | 51920 | 51960
5.24 | Suministro e instalacion de guardaescoba en madera forrado en melaminico | ML | 1 | 32000 | 27093 | 29546.5
5.25 | Suministro e Instalación Piso Laminado revestido en PVC. | M2 | 1 | 185000 | 180954 | 182977
5.26 | Suministro e Instalacion de Lamina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metalica, altura 4 mt , incluye tornilleria y andamios y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamineto. | M2 | 1 | 105000 | 98497 | 101748.5
6 | CARPINTERIA METÁLICA Y MADERA |  | 9538507 |  | 9427145 | 9482826
6.01 | Suministro e instalación de estructura de blancos | ML | 1 | 98000 | 134187 | 116093.5
6.02 | Suministro e instalación de motor monofasico de techo de 230V, para sistema de blancos. | UN | 1 | 1850000 | 1258030 | 1554015
6.03 | Suministro e instalación de cabinas de tiro en acero inoxidable 306 cal.20, con adecuación para acceso de camilla de emergencia | M2 | 1 | 1100000 | 951473 | 1025736.5
6.04 | Suministro e instalación de bandejas en acero inoxidable 306 Cal. 20, para apoyar el arma. | M2 | 1 | 450000 | 406462 | 428231
6.05 | Suministro e instalacion de rejilla Cárcamo elaborado en angulos, Angulo 1/2 x 3/16 y Angulo 1.1/2 x 1/8. | ML | 1 | 96000 | 147419 | 121709.5
6.06 | Suministro e instalacion de recubrimiento en madera OSB, e=11mm | M2 | 1 | 48752 | 69495 | 59123.5
6.07 | Suministro e instalación de Estanteria metálica, contruida en angulos , incluye todo el material y elementos pasra su correcta instalación y funcionamiento. | ML | 1 | 320000 | 415167 | 367583.5
6.08 | Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo (dos manos). | M2 | 1 | 15000 | 15430 | 15215
6.09 | Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores , incluye todo para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 365000 | 426572 | 395786
6.1 | Suministro e instalación de reja metalica con bastidor cuadrado barrotes verticales de tubo cuadrado incluye todo material para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 120000 | 129152 | 124576
6.11 | Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla , bastidor de madera y panles en tablero contrachapado. Incluye todo el material para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 405000 | 373498 | 389249
6.12 | Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 505000 | 544324 | 524662
6.13 | Suministro e instalación de rejas en sala de paso varilla de 1" y platina de 1. 1/2" | M2 | 1 | 170000 | 174235 | 172117.5
6.14 | Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 685000 | 713081 | 699040.5
6.15 | Suministro e instalación de alfajia en CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 1 | 55000 | 49195 | 52097.5
6.16 | Suministro e instalación de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre galvanizado, postes in termedios galvanizados de 2m de altura, empotrados en dados de concreto. | M2 | 1 | 10555 | 104031 | 57293
6.17 | Suministro e instalación de bisagra hidraulica | M2 | 1 | 40000 | 378204 | 209102
6.18 | Suministro e instalacion de pelicula samblasting | M2 | 1 | 45000 | 42401 | 43700.5
6.19 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UN | 1 | 165000 | 215787 | 190393.5
6.2 | Mueble alto en madera y formica | ML | 1 | 390000 | 402142 | 396071
6.21 | Mueble bajo en madera y formica | ML | 1 | 470000 | 504301 | 487150.5
6.22 | Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable | M2 | 1 | 780000 | 740382 | 760191
6.23 | Suministro e instalacion de meson en acero inoxidable | ML | 1 | 590000 | 563191 | 576595.5
6.24 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 1 | 155000 | 228203 | 191601.5
6.25 | Suministro e instalacion de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate | M2 | 1 | 610200 | 440783 | 525491.5
7 | IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA y ACABADOS |  | 1755000 |  | 1653158 | 1704079
7.01 | Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 12000 | 12804 | 12402
7.02 | Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos) | M2 | 1 | 13000 | 15483 | 14241.5
7.03 | Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos | M2 | 1 | 15000 | 18202 | 16601
7.04 | Pintura bajo placa | M2 | 1 | 11000 | 12569 | 11784.5
7.05 | Pintura anti humedad | M2 | 1 | 18000 | 19453 | 18726.5
7.06 | Pintura epoxica | M2 | 1 | 24000 | 29435 | 26717.5
7.07 | Suministro e instalación de aviso en acrilico de 5mm | M2 | 1 | 310000 | 325018 | 317509
7.08 | Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano | M2 | 1 | 61000 | 59296 | 60148
7.09 | Suministro e instalación de cielo raso en láminas y tiras de maderas. | M2 | 1 | 68000 | 76549 | 72274.5
7.1 | Muro en super board dos cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilerìa, elementos de seguridad. | M2 | 1 | 110500 | 99346 | 104923
7.11 | Divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo 1 una mano. | M2 | 1 | 152000 | 109291 | 130645.5
7.12 | Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso. | M2 | 1 | 96000 | 68532 | 82266
7.13 | Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 13000 | 16628 | 14814
7.14 | Impermeabilización de zona inferior de muros exteriores con betún, elastomeros o resinas acrilicas resistentes a la interperie , incluye limpieza de muros y todos los materiales necesarios para su correctora aplicación. | M2 | 1 | 52000 | 53593 | 52796.5
7.15 | Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza de la grieta, y todos los materiales y herramientas para su buen funcionamiento. | ML | 1 | 52000 | 63302 | 57651
7.16 | Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material y elementos necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1 | 9000 | 9900 | 9450
7.17 | Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | M2 | 1 | 19000 | 19680 | 19340
7.18 | Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas incluye limpieza de muro y todos los elementos /materiales necesarios para su correcto funcionamiento y aplicación. | M2 | 1 | 52000 | 24194 | 38097
7.19 | Dintel en drywall reforzado con madera | ML | 1 | 45000 | 47543 | 46271.5
7.2 | Suministro e instalacion de cielo raso en dry wall antihongos | M2 | 1 | 62000 | 63925 | 62962.5
7.21 | Suministro e instalacion de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m | ML | 1 | 45000 | 48392 | 46696
7.22 | Suministro e instalacion de cielo raso en lamina metalica perforada 60x60 | M2 | 1 | 180000 | 196937 | 188468.5
7.23 | Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 10% | M2 | 1 | 150000 | 148278 | 149139
7.24 | Papel tapiz texturizado para pared. | M2 | 1 | 98000 | 26869 | 62434.5
7.25 | Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate | M2 | 1 | 59000 | 65299 | 62149.5
7.26 | Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC | ML | 1 | 22000 | 16002 | 19001
7.27 | Pintura de Guardaescobas en aceite | ML | 1 | 6500 | 6638 | 6569
8 | CUBIERTA |  | 1285000 |  | 1222492 | 1253746
8.01 | Suministro e instalación de tejas en barro | M2 | 1 | 75000 | 76503 | 75751.5
8.02 | Suministro e instalación de canales perimetrales | ML | 1 | 55000 | 37358 | 46179
8.03 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 15000 | 10554 | 12777
8.04 | Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales | ML | 1 | 19000 | 8130 | 13565
8.05 | Limpieza y fumigación de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 22000 | 19435 | 20717.5
8.06 | Limpieza de cuneta y paso perimetal en piedra natural o adoquin por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 19000 | 17146 | 18073
8.07 | Impermeabilización de teja colonial con pintura elastica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, ademas de todo el material y herramienta para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 55000 | 57509 | 56254.5
8.08 | Suministro e instalación de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33(m) de alto, incluye revestimiento en concreto simple f'C: 21MP e impermeabilización, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento. | ML | 1 | 155000 | 145767 | 150383.5
8.09 | Suministro e instalación de teja colonial, incluye todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | M2 | 1 | 120000 | 120253 | 120126.5
8.1 | Suministro e instalación de domo cupula exterior parabolica en acrilico transparente, incluye desmonte de cupula existente, impermeabilización en juntas, tornilleria , anclajes y todo el material necesario para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 1 | 750000 | 729837 | 739918.5
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  | 7114000 |  | 7021011 | 7067505.5
9.01 | Montaje de aparatos sanitarios incluye instalacion | UND | 1 | 260000 | 274939 | 267469.5
9.02 | Suministro e instalación de tuberia para ventilacion PVC 2" | ML | 1 | 34000 | 36836 | 35418
9.03 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 2" | ML | 1 | 42000 | 44852 | 43426
9.04 | Suministro e instalación Tuberia sanitaria PVC 3" | ML | 1 | 60500 | 62690 | 61595
9.05 | Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4" | ML | 1 | 76000 | 80243 | 78121.5
9.06 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1" | ML | 1 | 35000 | 33499 | 34249.5
9.07 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 2" | ML | 1 | 68000 | 73642 | 70821
9.08 | Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1 1/2" | ML | 1 | 51000 | 49855 | 50427.5
9.09 | Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4" | UN | 1 | 32000 | 34865 | 33432.5
9.1 | Suministro e instalación de Yee Reduccion Sanitaria PVC 4x2" | UN | 1 | 33000 | 34865 | 33932.5
9.11 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria PVC 4x3" | UN | 1 | 34000 | 36676 | 35338
9.12 | Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria 3x2" | UN | 1 | 28000 | 29180 | 28590
9.13 | Suministro e instalación Semicodo Sanitaria 3" | UN | 1 | 25000 | 12356 | 18678
9.14 | Suministro e instalación Buje Sanitario 3x2" | UN | 1 | 19000 | 11487 | 15243.5
9.15 | Suministro e instalación Codo Sanitario 2" | UN | 1 | 9000 | 7482 | 8241
9.16 | Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2" | UN | 1 | 9000 | 7482 | 8241
9.17 | Suministro e instalación Tee sanitaria 2" | UN | 1 | 12000 | 10997 | 11498.5
9.18 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 1" | UN | 1 | 9000 | 6958 | 7979
9.19 | Suministro e instalación Tee red hidraulica pvc de 2" | UN | 1 | 12000 | 35407 | 23703.5
9.2 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1" | UN | 1 | 8500 | 6496 | 7498
9.21 | Suministro e instalación Codo red hidraulica 1 1/2" | UN | 1 | 13000 | 13696 | 13348
9.22 | Suministro e instalación Bujes red hidraulica 2 x 1 1/2" | UN | 1 | 11000 | 10156 | 10578
9.23 | Suministro e instalacion sistemas de Válvulas. | GL | 1 | 2050000 | 2252472 | 2151236
9.24 | Suministro e instalacion de rejilla con sosco de 3" a 2" metalicas | UN | 1 | 25000 | 23005 | 24002.5
9.25 | Suministro e instalación de señalización para áreas y evacuación en PVC foto luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijación. | UN | 1 | 45000 | 29814 | 37407
9.26 | Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 145000 | 157951 | 151475.5
9.27 | Desmonte, suministro e instalación de acoples para WC y duchas, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación. | UND | 1 | 140000 | 151471 | 145735.5
9.28 | Acometida en pvc de 1" | ML | 1 | 156000 | 175040 | 165520
9.29 | Acometida en pvc de 1/2" | ML | 1 | 146000 | 160722 | 153361
9.3 | Punto de agua fria PVCP 1" | UN | 1 | 75000 | 71537 | 73268.5
9.31 | Registro de 1" | UN | 1 | 105000 | 76910 | 90955
9.32 | Reventilacion PVC 3" | ML | 1 | 75000 | 79466 | 77233
9.33 | Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 89000 | 70651 | 79825.5
9.34 | Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios | UN | 1 | 101000 | 81405 | 91202.5
9.35 | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 916000 | 894546 | 905273
9.36 | Suministro e instalacion de lavamanos para colocar sobre meson en granito | UN | 1 | 320000 | 293505 | 306752.5
9.37 | Suministro e instalacion de orinal institucional | UN | 1 | 590000 | 484421 | 537210.5
9.38 | Suministro e instalacion de meson en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldon | ML | 1 | 590000 | 434754 | 512377
9.39 | Registro hidraulico de 1/2", incluye tapa | UN | 1 | 65000 | 51427 | 58213.5
9.4 | Cajas de inspeccion de 1*1 mts | UN | 1 | 600000 | 617255 | 608627.5
10 | ELECTRICO Y CONECTIVIDAD |  | 10919000 |  | 11421506 | 11170253
10.01 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofasico enchufables, incluye breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE. | UN | 1 | 260000 | 262332 | 261166
10.02 | Suministro e instalación de tablero electrico De 36 circuitos | UN | 1 | 2200000 | 2439287 | 2319643.5
10.03 | Suministro e instalación de tablero electrico de 24 circuitos | UN | 1 | 1700000 | 1672888 | 1686444
10.04 | Suministro e instalación de tablero electrico de 18 circuitos | UN | 1 | 1400000 | 1423752 | 1411876
10.05 | Suministro e instalación de tablero electrico de 12 circuitos | UN | 1 | 1200000 | 1181425 | 1190712.5
10.06 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y resanes. | UN | 1 | 95000 | 99245 | 97122.5
10.07 | Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 102000 | 111527 | 106763.5
10.08 | Suministro e instalación de Lampara LED . Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; ademas de caja metalica galvanizada hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento. | UN | 1 | 160000 | 199435 | 179717.5
10.09 | Tablero CCM, para inversor de marcha, con protección termomagnetica , estación de mando enclavamiento mecánico y eléctrico ensamblado en encerramiento metálico. | UN | 1 | 1250000 | 1319150 | 1284575
10.1 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con dimensiones de 60cmx50cm para lavaplatos, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 750000 | 656231 | 703115.5
10.11 | Suministro e instalación de duchas a muro, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 170000 | 140939 | 155469.5
10.12 | Suministro e instalación de accesorios y equipos para desagüe automático. incluyel, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1 | 1100000 | 1400005 | 1250002.5
10.13 | Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante soldadura exotérmica Termoweld x 115 gr. | ML | 1 | 39000 | 37405 | 38202.5
10.14 | Suministro e instalación de tuberia conduit de Ø 1/2" | ML | 1 | 13000 | 12083 | 12541.5
10.15 | Suministro e instalación de tuberia conduit de Ø 3/4" | ML | 1 | 15000 | 12413 | 13706.5
10.16 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 1" | ML | 1 | 18000 | 16259 | 17129.5
10.17 | Suministro e instalación de tuberia conduit de De Ø 2" | ML | 1 | 45000 | 24898 | 34949
10.18 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1/2" | ML | 1 | 25000 | 16863 | 20931.5
10.19 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3/4" | ML | 1 | 25000 | 21222 | 23111
10.2 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1" | ML | 1 | 22000 | 30859 | 26429.5
10.21 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 1 1/2" | ML | 1 | 42000 | 40703 | 41351.5
10.22 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 2" | ML | 1 | 59000 | 49768 | 54384
10.23 | Suministro e instalación de tuberia EMT De Ø 3" | ML | 1 | 89000 | 82772 | 85886
10.24 | Suministro e instalación de Panel LED, INCLUYE clavija aérea; tornillos, fijación y resanes. | M2 | 1 | 140000 | 170045 | 155022.5
11 | VIDRIO |  | 13890000 |  | 14445600 | 14167800
11.01 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | M2 | 1 | 680000 | 707200 | 693600
11.02 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 550000 | 572000 | 561000
11.03 | Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 1085000 | 1128400 | 1106700
11.04 | Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado | M2 | 1 | 260000 | 270400 | 265200
11.05 | Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 1085000 | 1128400 | 1106700
11.06 | Suministro e Instalacion de Puertas en Vidrio Templado de 8mm, incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamineto. | M2 | 1 | 750000 | 780000 | 765000
11.07 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 10 MM (5+5), ANCHO 0,80 A 1,00 M X H=2,20 A 2,40 M CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y PELICULA SAND BLASTING (P-1) | UN | 1 | 890000 | 925600 | 907800
11.08 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE 10 MM (5+5), ANCHO 1,20 A 1,40 M X H=2,20 A 2.40 M CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y PELICULA SAND BLASTING (P-2) | UN | 1 | 890000 | 925600 | 907800
11.09 | 11.09 REINSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO, ANCHO 1,20 A 1,40 M X H=2,20 A 2.40 M | UN | 1 | 250000 | 260000 | 255000
11.1 | DIVISION EN VIDRIO LAMINADO - TEMPLADO DE 10 MM (5+5), INCLUYE PELÍCULA TIPO SANDBLASTING HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1 | 890000 | 925600 | 907800
11.11 | VENTANERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6MM (3+3) | M2 | 1 | 500000 | 520000 | 510000
11.12 | CAMBIO VIDRIOS 4-5 MM VENTANERIA EXISTENTE CAMBIO VIDRIOS 6 MM VIDRIO TEMPLADO | M2 | 1 | 350000 | 364000 | 357000
11.13 | ESPEJOS FLOTADOS 4 MM, BORDES BISELADOS | M2 | 1 | 180000 | 187200 | 183600
11.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 1 | 720000 | 748800 | 734400
11.15 | PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA CR CAL 18, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO Y BASE EN PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE (P-3) | UN | 1 | 850000 | 884000 | 867000
11.16 | PUERTAS EN MADERA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO O EN MADERA Y CERRADURA (P-4) | UN | 1 | 680000 | 707200 | 693600
11.17 | MUEBLE INFERIOR COCINA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, INCLUYE MESÓN CON POCETA EN ACERO INOXIDABLE, Y ESTUFA CON DOS HORNILLAS ELÉCTRICAS | ML | 1 | 1600000 | 1664000 | 1632000
11.18 | MUEBLE SUPERIOR COCINA EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN | ML | 1 | 720000 | 748800 | 734400
11.19 | REINSTALACIÓN DE PERSIANAS Y CORTINAS ENROLLABLES TIPO SOLAR SCREEN Y/O BLACK OUT | UN | 1 | 50000 | 52000 | 51000
11.2 | PUERTAS METÁLICAS TIPO CELOSÍA, ANCHO DE 0,60 A 1,00 M X H=2,00 A 2,20 M, INCLUYE MARCO METÁLICO O EN MADERA Y CERRADURA (P-5) | UN | 1 | 850000 | 884000 | 867000
11.21 | PELÍCULA DE PROTECCIÓN DE LUZ DIRECTA TIPO DECORATIVA ESMERILADA (SAND BLASTING) | M2 | 1 | 60000 | 62400 | 61200
12 | ALISTAMIENTO EN GENERAL |  | 202500 |  | 222120 | 212310
12.01 | LIMPIEZA MECANICA PARA FACHADAS | M2 | 1 | 9000 | 9270 | 9135
12.02 | LIMPIEZA DE LADRILLO A LA VISTA | M2 | 1 | 9500 | 10450 | 9975
12.03 | Aseo y desinfección de muros con revestimiento, usando maquina de presión y ácido muriático en una concentración no mayor al 30%, imprimación y sellado de gritas y juntas usando selladores de poliuretano e impermeabilizantes como sikaflex 1-A plus o productos similares. | M2 | 1 | 25000 | 27500 | 26250
12.04 | Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales. | ML | 1 | 15000 | 16500 | 15750
12.05 | Limpieza de filtros con ácido muriático con una concentración no mayor al 30% | UN | 1 | 55000 | 60500 | 57750
12.06 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 35000 | 38500 | 36750
12.07 | Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral, adoquin y muros en ladrillo recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho y verdín, aplicación de líquido herbicida eliminador de hongos y moho, además de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta limpieza. | M2 | 1 | 35000 | 38500 | 36750
12.08 | Limpieza y Pintura en malla eslabonada, ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo (dos manos). | M2 | 1 | 19000 | 20900 | 19950
13.0 | PINTURAS Y MANTENIMIENTO |  | 7767891 |  | 7612531 | 7690211
13.01 | Pintura en esmalte sobre barandas metálicas | M2 | 1 | 21000 | 20580 | 20790
13.02 | Pintura en esmalte sobre rejas metálicas dos caras | ML | 1 | 21375 | 20947 | 21161
13.03 | Estuco acrílico exterior sobre muros | M2 | 1 | 24500 | 24010 | 24255
13.04 | Instalación de luminaria LED 60x60 de sobreponer, Incluye; tornillos, fijación y resanes, a una altura hasta 6 mt. La luminaria es suministrada en sitio. | UN | 1 | 45000 | 44100 | 44550
13.05 | Instalación de luminaria LED diámetro menor a 60 cm, a una altura hasta 6 mt., Incluye; tornillos, fijación y resanes, La luminaria es suministrada en sitio. | UN | 1 | 35500 | 34790 | 35145
13.06 | Suministro e instalación de toma, incluye retiro de la toma dañada. | UN | 1 | 25000 | 24500 | 24750
13.07 | Pintura de esmalte sobre lamina llena. | M2 | 1 | 11349 | 11122 | 11235.5
13.08 | Aplicación de graniplast sobre muros y placas. | M2 | 1 | 41370 | 40542 | 40956
13.09 | Reparación de unidad sanitaria en baños incluye destape, corrección de fugas y todo lo necesario para su perfecto mantenimiento. | UN | 1 | 137990 | 135230 | 136610
13.1 | Suministro e instalación de cerradura de poma en puertas | UN | 1 | 61000 | 59780 | 60390
13.11 | Cambio de guardas a cerraduras de seguridad | UN | 1 | 59800 | 58604 | 59202
13.12 | Suministro e instalación de flanche de 60 cm de ancho - 19 metros. | ML | 1 | 53700 | 52626 | 53163
13.13 | Suministro e instalación de baranda metalíca en tubo de 2", platina de 1y1/2" x 1/4" varilla de 11 mm | ML | 1 | 380750 | 373135 | 376942.5
13.14 | Construcción de estructura para cubierta soporte de teja termo acústica | M2 | 1 | 87050 | 85309 | 86179.5
13.15 | Suministro e instalación de teja PVC termo acústica, incluye flanches | M2 | 1 | 95350 | 93443 | 94396.5
13.16 | Pedestales en concreto | UN | 1 | 125000 | 122500 | 123750
13.17 | Suministro e Instalación línea cerramiento en alambre de púa | ML | 1 | 9550 | 9359 | 9454.5
13.18 | Instalación tanque de agua potable, incluye refuerzo de placa soporte del tanque y conexiones hidráulicas | UN | 1 | 2447000 | 2398060 | 2422530
13.19 | Mantenimiento y poda de árboles evitando posibles riesgos de accidentes | GL | 1 | 3213600 | 3149328 | 3181464
13.2 | Suministro e instalacion de mesón en granito negro San Gabriel | ML | 1 | 790500 | 774690 | 782595
13.21 | Pintura de esmalte sobre lamina llena en gualderas y perfiles menores a los 50 cm. | ML | 1 | 12650 | 12397 | 12523.5
13.22 | Aseo general del inmueble | M2 | 1 | 3857 | 3779 | 3818
13.23 | Retiro de escombro | M3 | 1 | 65000 | 63700 | 64350
TOTAL COSTOS LISTADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS Y/O REMODELACIONES (OBRA) |  |  | 58045299 |  | 58632927 | 58339113
COSTOS INDIRECTOS
Administración |  |  | 20% | 11609060 | 11726585 | 11667823
Imprevistos |  |  | 1% | 580453 | 586329 | 583391
Utilidad |  |  | 5% | 2902265 | 2931646 | 2916956
IVA Sobre Utilidad |  |  | 19% | 551430 | 557013 | 554222
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (Administración + Imprevistos + Utidad + IVA sobre la utilidad) |  |  |  | 15643208 | 15801573 | 15722392
VALOR TOTAL OBRA (Valor Total Costo Directo + Valor Total Costos Indirectos) |  |  |  | 73688507 | 74434500 | 74061505