ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Proceso de Contratación No. 037-00-N-GACAR-ESDEB-2019
	FICHA TÉCNICA

LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

	FICHA TECNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

Código clasificación: 52141601
CANTIDAD

LAVADORAS

Incluye instalación y puesta en marcha 
[image: image1.png]<« cC o av nxa-negro [EREIA Lo @
y & icarsesion con'sync

HiperAhorro & Nueve ventans cuen
= categorias  ~ Hiperofertas Catélogo Sigue Tu Pedido Nuestras Tiendas ~ Ayuda ; :“““":‘““""“"’ CurkeMayis+P
Lavadora LG HEDD 17 Kg WT17BSS6H TurboWash3D Black Steel Toete = 0w+
Escriba una opinién Caodigo: 8806098364596 Editar X ) 5]
I\ Biblioteca >

0 Iicios desescn y ontraseios
prociosormat $3.30( o L ' Ctte Moyt

¢ Opciones

7 Personalizar

Disponibilidad: En exis'

Abrir archivo, [
W ENVIOGRA'  Guardar como. Cules
& Imprimir

Cantidad:
Q Buscar en sta pigina. Ctts
s >
2 AQN  pesorolladorweb >
@ Ayuds >
. O sair CrleMayis.+Q
Compra en tiend

v Ver disponibilidad en tienda

Opciones de entrega

. m

Entrega a domicilio

a9 d@w

P Ver més informacién
Caracteristicas

Dimensiones de Producto Venta telefonica

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, procurar tu seguridad, mostrarte publicidad de tu preferencia y conocer tus habitos de navegacion. Si contintas navegando, estaras aceptando su uso. Puedes cambiar
su configuracion u obtener més informacion en este enlace

10:50 2. m.

@ &£ AR e B




DESCRIPCION – CARACTERISTICAS

· Tipo de carga: Carga superior
· Kilos lavados: 17
· Libras lavadas:  37
· Panel de control: Digital

· Nivel de agua: 10

· Sistema de lavado: Tornado

· Tina: Acero inoxidable

· Gama de color: Negro

· Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) Centimetros:63x102x67 

· Motor: Directo

· Peso (Kg): 62

· Consumo Mínimo Energético: 15,0.

· Eficiencia energética: A

· Garantía: 12 meses

· Sistema de lavado: 6Motion, Motor HEDD Inverter Direct Drive

3

FICHA TECNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

Código clasificación: 5214602
CANTIDAD

SECADORAS
Incluye instalación y puesta en marcha del aire
[image: image2.png]



DESCRIPCION – CARACTERISTICAS

· Tipo de marca: Carga Frontal

· Libras Secado: 44

· Kilos Secado: 20

· Panel de control: Digital

· Funcionamiento Secado: Eléctrica

· Programas de Secado: 37

· Gama de Color: Blanco

· Tina: Acero Inoxidable

· Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 

· 69x98,43x78,74 (Ancho x Alto x Fondo) cm

· Garantía: 12 meses 

· Otros: Sensores de humedad
3
FICHA TECNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

Código clasificación: 40101701
CANTIDAD

AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU CON ACCESORIOS, TUBERIA Y RADIADOR EN COBRE

Incluye instalación y puesta en marcha del aire
[image: image3.png]



Voltaje Nominal (V~)

220-230

37
Frecuencia (Hz) - FASE

60 - 1

DESCRIPCION – CARACTERISTICAS

- Aire tipo: Split 12k R410
-Tecnología Gold Fin Anticorrosión

-Deshumificación saludable

-Sistema de deflexión de aire en 4 vías

-Jet Cool enfriamiento rápido

-Presostato de alta presión.

- Refrigerante: Tipo A amigable con el medio ambiente.

- Control Remoto

- Función de reinicio automático: 2 vías de drenaje 

- Timer: Modo Sleep

- Función anti congelamiento: Filtro catalizador Frio 

-Protector de voltaje 

-Condensador de cobre

-Aire convencional 

Incluye: Control remoto y Kit de instalación – 3 a 5 mts de tubería de cobre mínimo.

NOTA: Protector de voltaje a 220V   para cada uno.

POTENCIA DE ENTRADA

1090

TUBERIAS DE CONEXION

Liquido: 1/4

Gas: 1/2

FICHA TECNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

Código clasificación: 40101701
CANTIDAD

AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU CON ACCESORIOS, TUBERIA Y RADIADOR EN COBRE

Incluye instalación y puesta en marcha del aire
[image: image4.png]



Voltaje Nominal (V~)

220-230

2
Frecuencia (Hz) - FASE

60 - 1

DESCRIPCION – CARACTERISTICAS

- Aire tipo: Split 12k R410
-Tecnología Gold Fin Anticorrosión

-Deshumificación saludable

-Sistema de deflexión de aire en 4 vías

-Jet Cool enfriamiento rápido

-Presostato de alta presión.

- Refrigerante: Tipo A amigable con el medio ambiente.

- Control Remoto

- Función de reinicio automático: 2 vías de drenaje 

- Timer: Modo Sleep

- Función anti congelamiento: Filtro catalizador Frio 

-Protector de voltaje 

-Condensador de cobre

-Aire convencional 

Incluye: Control remoto y Kit de instalación –5 mts de tubería de cobre mínimo.

NOTA: Protector de voltaje a 220V   para cada uno.

POTENCIA DE ENTRADA

1090

TUBERIAS DE CONEXION

Liquido: 1/4

Gas: 1/2



	Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos 

Los aires acondicionados:

· Los aires deberán ser entregados en las instalaciones del Grupo Aéreo del Caribe, ubicado en San Andrés – Islas.  
· Cada aire acondicionado deberá instalase el protector de voltaje A220V.
· Deben ser entregados con control remoto para controlar la temperatura y la velocidad del ventilador desde cualquier lugar.

· Eco-amigable: Deberá utilizar refrigerante 410 A que no dañe la capa de ozono y cumpla con los requisitos de la agencia de protección Ambiental.

· Enfriamiento rápido: Enfría rápidamente los espacios durante días calurosos.

· Opción de ahorro de energía: Esta función maximiza la eficiencia de la energía sin esfuerzo mientras mantiene la comodidad del ambiente.

· Elementos con protección corrosiva o en su defecto la aplicación de agentes anticorrosivos en unidades y radiadores que estén en la intemperie, ya que se instalaran en una zona costera con alto riesgo de corrosión.

· La referencia de con accesorios indica que el contratista deberá hacerse cargo de la instalación y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados en las instalaciones del GACAR, teniendo en cuenta que la condensadora debe ser en cobre al igual que el kit de tubería, con la finalidad de proveer una mayor duración de los equipos a adquirir debido al deterioro por la corrosión. Garantía de un año.
El contratista deberá hacerse cargo de la cantidad de tubería necesaria para su instalación, así como del cableado eléctrico y demás quincallería necesaria para poner en funcionamiento los aires.
Obligaciones del contratista: 

· Los equipos suministrados a la Entidad, deberán ser de la mejor calidad, garantizados y de fácil reconocimiento en el mercado. 

· Los equipos deberán contar con una garantía de mínimo de 01 año en piezas y mano de obra.

· Es indispensable hacer entrega de certificado de garantía indicando claramente las condiciones de la misma y los talleres autorizados por el distribuidor para efectuar la misma. Esto es en el momento de hacer entrega del equipo.

· El equipo acondicionado deberá contar con el servicio postventa en el mercado nacional, para lo cual el oferente deberá certificar que en el mercado nacional existen proveedores y/o comercializadores de repuestos para los equipos ofrecidos.

· El aire debe ser instalado por el contratista donde sea indicado previamente por el supervisor del contrato.      

· Las Unidades Condensadoras y Manejadoras suministradas deberán ser de la misma marca del aire acondicionado. 
· El precio o precios ofertados deberá incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el GACAR no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos.
· Entregar evidencia por medio de manuales técnicos que los equipos son aptos para operar en zonas costeras, o en su defecto que tipo de medida se tomara para evitar y prevenir la corrosión.

· Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato acorde con las especificaciones de instalación y puesta en marcha de las unidades.

· Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.
· Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de obras.

· El contratista deberá realizar la instalación de los Aires Acondicionados cumpliendo con todas las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Riesgo Profesional) y deberá presentar las certificaciones de Trabajo en Alturas para realizar la puesta en servicio de los equipos.

· Se deberán prever los trámites previos requeridos para iniciar la ejecución, como lo es el estudio de seguridad (en caso de requerirse), así como la acreditación de la tarjeta de residente o tarjeta temporal (OCCRE) de la Isla de San Andrés por parte del personal que ejecutará los servicios contratados, dando cumplimiento estricto a lo preceptuado por el decreto 2762 de 1991;  y demás que sean necesarios, de tal manera que estos no afecten de manera alguna la fecha de iniciación del objeto contratado.

· Las demás dispuestas por el supervisor del contrato.




_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información] [image: image5.png]



