## ESTIM N DPTAL - COTIZACION
ANEXO 19B FORMULARIO DE COTIZACION- NODO DEPARTAMENTAL- DESPUES DE ADENDA 5
DISEÑO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Diseños nodo departamental:
1 | Los Diseños incluyen: 1- electrico ( salidas eletricas reguladas y no regulados), salidas de iluminación y puntos de control ( sensores )o switch de iluminación, debe incluir los tableros de energia regulada, normal e iluminación. protecciones DPS. Cada puesto de trabajo debe tener minimo: dos tomas dobles de energia regulada y un toma doble de energia normal.se deben implementar 20 puntos de sevicio, distribuidos por toda la sala, conformados por: una salidaelectrica reguladas, una salida electrica no regulada. Acometidas electricas principales, entregar cuadro de cargas, y plano unifilar. 2- Cableado estructurado : salidas de datos, voz y video.cada puesto debe tener minimo dos salidas de datos, una video y una de voz.. se deben implementar 15 puntos de sevicio, distribuidos por toda la sala, conformados por una salida de datos y asociada a lo puntos de servicio electrico. entregar plano unifilar. 3- Diseño de red de detección de incendio, sistema de detección de incendio debe contener detectores de Humo, estaciones manuales, aisladores de linea, sirenas y estrobos, sensores de tempeatura en data center, y planel de control. 4- Diseño de control de acceso: el control de acceso debe incluir lectoras biometricas, pulsadores de retención, electroimanes, y brazos retractractiles por cada puerta de ingreso y salida, para este caso estimar 5. 5- Diseño de sistema de cctv interno con minimo 10 cámaas fijas con su respectivos equipos para operación y almacenamiento por 90 dias. 6- Diseño aire acondicionado: Evaluación de cargas caloricas en espacios a intervenir y revisar si la capacidad del aire que suministra la propiedad horizaontal se requiere reforzar. 7- Diseños y acabados de interiorismo con base en el ANEXO _PLANO_Y _RENEDER_NODO_DEPARTAMENTAL. incluir cerramientos de vidrio, piso tecnico, cielos falsos, resane, pintura divisiones en vidrio templado, puertas en vidrio templado, cerramiento y puertas en vidrio inteligene para sala de reuniones, paneles de pared en acabado tipo madera, registros en cielo falso, paneles semi curvos para videowall sala de operaciones ( cantidad 2), logos de las entidades (policia, gobernación y otras). 8- Diseños de Mobiliario: puestos de trabajo bajo conceptos y requerimientos de nodos subregionales. 9- Dimensoinamiento estimado de Retiro y traslado de elementos existentes en oficina. 10- Diseño de iluminación acorde a ANEXO PLANO_Y _RENEDER_NODO_DEPARTAMENTAL. 11- Servidores y equipos de netwaorking: determinar los equipos para operación por demanda, dimensionar capacidades y variables necesarias para contratar servicios por colocation. incluir tres alternativas de colocation y valor del servicio mensual. detalasa capacidad de canales de datos. | GL | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL: | 0
COMPONENTE AIRE ACONDICIONADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
2 | SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 24000 BTU PARA SALA DESPACHO INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 10 | Un |  |  |  | 0
3 | SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 18000 BTU PARA SALA MONITOREO INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4 | Un |  |  |  | 0
4 | SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 12000 BTU PARA CUARTO TECNICO INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4 | Un |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE SISTEMA ELECTRICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: R2 de 2.4W INCLUYE LOS ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DEBE INCLUIR CABLEADO HASTA SALIDA ELÉCTRICA Y CON CLAVIJA EN PVC CON POLO A TIERRA (INDUSTRIAL) | 15 | UN |  |  |  | 0
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENMALLADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: GALVANIZADA 20X5CM INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 100 | ML |  |  |  | 0
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENMALLADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: GALVANIZADA 10X5CM INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 100 | ML |  |  |  | 0
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: GALVANIZADA 3/4" INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 100 | ML |  |  |  | 0
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTI-BREAKER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 18 CIRCUITOS, 2 FASES, 125A, RETIE, INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 2 | ML |  |  |  | 0
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: TIERRA AISLADA 15A INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 121 | UN |  |  |  | 0
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE RIGIDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: N°12 AWG THHN/THWN INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 29040 | ML |  |  |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: N°6 AWG THHN/THWN PARA CONECTAR UPS Y BYPASS DE 63A, INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 500 | ML |  |  |  | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA FLEXCONDUIT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 3/4" INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 363 | ML |  |  |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 12X12X5 INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 90.75 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE CONECTIVIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: CAT 6A INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y CERTIFICACION. | 1200 | ML |  |  |  | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENMALLADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: GALVANIZADA 10X5CM INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 100 | ML |  |  |  | 0
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: CATEGORIA 6A, 1.5 METROS AZUL 24 AWG. | 100 | UN |  |  |  | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 24 PUERTOS, CAT 6A, INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 4 | UN |  |  |  | 0
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL, INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 10 | UN |  |  |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METALICA FLEXCONDUIT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 3/4", INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 300 | UN |  |  |  | 0
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PISO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 45U, INCLUYE PDU NEMA 8 ENTRADAS, BANDEJAS, PATCH PANEL CAT 6A, ORGANIZADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 3 | UN |  |  |  | 0
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PDU CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 8 ENTRADAS 120VAC NEMA 5-15R POLO AISLADO A TIERRA INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 6 | UN |  |  |  | 0
23 | CONFIGURACION DE RED DE DATOS: SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y RED Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE DETALLE DE ESPECIFICACIONES. INCLUYE TODA LA CONFIGURACIÓN ESPECIALIZADA Y LOS DE REDES DE DATOS ESPECIALIZADAS DE SEGURIDAD Y SOPORTE, CON TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA CONFIGURACIÓN Y ARTICULACIÓN EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN. | 121 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE EQUIPOS ACTIVOS DE RED Y ENERGIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCHE CORE CON TODOS LOS PERISFERICOS REQUERIDOS | 1 | UN |  |  |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GIBIC SFP 1G. | 6 | UN |  |  |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIERWALL UTP, INCLUYE LOS ACCESORIOS, LICENCIAS Y FIJACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS ONLINE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 20KVA BIFASICA PARA 5 MINUTOS DE RESPALDO FULL CARGA, INCLUYE BYPASS DE MIN 63A, CON LOS ACCESORIOS Y FIJACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4 | UN |  |  |  | 0
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDOR KVMCON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: LICENCIAS DE SOPORTE POR EL PERIODO DE GARANTIA DEL PROYECTO, CON TODO LO NECESARIO PARA SUPERFECTO INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCHE KVM CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: LICENCIAS DE SOPORTE POR TODO EL PERIODO DE GARANTIA , CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE ESTACIONES DE TRABAJO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: INTEL 3.6 GHZ, DISCO DURO DE 256GB SSD + DISCO DURO MECANICO DE 1TB, RAM 8GB, TARJETA DE VIDEO 5GB, 4 PUERTOS DISPLAY PORT, UNIDAD RW-DVD, FUENTE 400W, WIN 10 PROFESIONAL, 4 PUERTOS USB, TARJETA DE RED, ANTIVIRUS, WIFI INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE GUAYA. | 32 | UN |  |  |  | 0
32 | SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MONITOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: TAMAÑO DE PANTALLA 24" 1920X1080 60 HZ HDMI, VGA, CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 64 | UN |  |  |  | 0
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AURICULAR DIADEMA DUAL HD, USB FILTRO DE RUIDO. | 64 | UN |  |  |  | 0
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO SALA DE REUNIONES, CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | 1 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO Y VMS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
35 | SUMINISTRO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDOR PRINCIPAL PARA VMS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 16GB RAM, OS DRIVE 2 X 240GB SSD (RAID1), ALMACENAMIENTO 48TB HDD (6X8TB), DEBE PERMITIR LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMAS DE VIDEO COMO CLIENTES REMOTOS EN LA PRESENTE FASE 1, PERO A FUTURO DEBE PERMITIR QUE SE PUEDAN REALIZAR INTEGRACIONES Y DESARROLLOS PARA FEDERAR, CON TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN, ALMACENAMIENTO, Y GESTIÓN, DEBE INCLUIR TODO EL LICENCIAMIENTO PARA OPERAR LA SOLUCIÓN COMPLETA EN LA FASE 1 MENCIONADA. | 1 | UN |  |  |  | 0
36 | SUMINISTRO DE LICENCIA DE SOPORTE Y GARANTÍA DE SERVICIO X AÑOS DE GARANTIA. | 1 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE DETECCION DE INCENDIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: ÓPTICO INTELIGENTE MULTICRITERIO CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 50 | UN |  |  |  | 0
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: CON CAJA DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCINAMIENTO. | 10 | UN |  |  |  | 0
39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ESTROBO MURO | 10 | UN |  |  |  | 0
40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ENTRADA DUAL | 10 | UN |  |  |  | 0
41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PRINCIPAL DE DETECCION DE INCENDIO Y FUENTE DE PODER REMOTA CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: GALVANIZADA 3/4" INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 100 | ML |  |  |  | 0
43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPL 2X16 INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 600 | ML |  |  |  | 0
44 | SUMINSTRO E INSTALACION DE AISLADORES DE LINEA | 4 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
COMPONENTE CONTROL DE ACCESO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTOR BIOMETRICO FACIAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: RFID 13.56MHZ, EM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 6 | UN |  |  |  | 0
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ACERO INOXIDABLE PARA INSTALACIÓN EN PISO, ALTURA 1.2MTS. | 6 | UN |  |  |  | 0
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 5A | 4 | UN |  |  |  | 0
48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROIMAN DE MÍNIMO 600LB INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | 3 | UN |  |  |  | 0
49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON DE EMERGENCIA INCLUYE SEÑALIZACION, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA PERFECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 6 | UN |  |  |  | 0
50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFIACIONES MÍNIMAS: GALVANIZADA 3/4" INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | 60 | ML |  |  |  | 0
51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2X18 CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 80 | ML |  |  |  | 0
52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES ESPECIFACIONES MÍNIMAS: CAT 6A INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MARCACIÓN Y CERTIFICACION. | 400 | ML |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
CCTV
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA MINIDOMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 4MP, PARA INTERIOR, POE, IR 30MTS, CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 10 | UN |  |  |  | 0
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA MINIDOMO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: 4MP, PARA EXTERIOR, POE, IR 30MTS CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 2 | UN |  |  |  | 0
55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MINIMAS: 8CH, POE, CAPACIDAD DE GRABACION DE 90 DIAS, A FULL RESOLUCIÓN Y MINIMO 15 FPS. | 2 | UN |  |  |  | 0
56 | SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE JOYSTICK DE OPERACIÓN CON TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | UN |  |  |  | 0
57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: GALVANIZADA, 3/4", INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | 80 | ML |  |  |  | 0
58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: CAT 6A, INCLUYE LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, MARCACIÓN Y CERTIFICACION. | 600 | ML |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
INTERIORISMO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE ILUMINACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: INCUYE CABLEADO, CAJAS, TOMA, FACE PLATE, TUBERIA, CORAZAS, MARCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFETA INSTALACIÓN. | 40 | UN |  |  |  | 0
60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACION ON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: INLCUYE INTERRUPTORES TERMO MAGENETICOS, BARRAJE, MACACIÓN, CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 1 | UN |  |  |  | 0
61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS CUADRADAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: DE DIMENSIONES 60X60, TECNOLOGIA LED BLANCA, CON TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN EN TECHO. CUMPLIMIENTO RETILAB. | 30 | UN |  |  |  | 0
62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE ILUMINACION DOBLE, INCLUYE CAJA, FACE PLATE, TESTIGO, MARCACIÓN. | 10 | UN |  |  |  | 0
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES PARA VIDEO WALL, ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE PERFIL DE ACERO PARA REFORZAR MURO, REVESTIMIENTO EXTERIOR COLORGLASS COLOR AZUL, REVESTIMIENTO INTERIOR, CON TIRAS DE LEDS ENMARCANDO PANTALLAS. ESTRUCTURA FABRICADA CON PERFILES METÁLICOS (TAMAÑO NOMINAL 2”X2” CAL.14). FORMANDO ESTRUCTURAS RECTAS SOLDADAS DE LOSA A LOSA PARA OFRECER MAYOR RESISTENCIA. CON FIJACIONES A FORJADO MEDIANTE TACO DE EXPANSIÓN O QUÍMICO. CON PROTECCIÓN A LA OXIDACIÓN. SISTEMA DE COLORGLASS EN LOS FRONTALES PARA RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LOS VIDEOWALLS Y DARLES JERARQUÍA DENTRO DE LA SALA. ESTOS IRÁN ADHERIDOS A MONTANTES VERTICALES DE PERFILES METÁLICOS DE 2”X2” CAL.14 @60CM MEDIANTE CINTA DOBLE CARA ESPECIAL PARA VIDRIO Y UNA FIJACIÓN QUÍMICA HIBRIDA DE ALTO IMPACTO APLICADA MEDIANTE PISTOLA. DIMENSIONES: DE LARGO HASTA 7,34 M Y DE ALTO HASTA 3 M. | 0 | UN |  |  |  | 0
64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS VIDRIERAS DESLIZANTES, PERFIELRIA EN ALUMINIO INCLUYE SANDBLASTING. DIMENSIONES: LARGO ENTRE 3,6 A 4,6 METROS, Y ALTO 3 Y 3,5 METROS.. | 0 | UN |  |  |  | 0
65 | SUMINISTRO Y MANO DE OBRA DE PINTURA DE MUROS CONFORMIDAD A LA MEMORIA DESCRIPTIVA, INCLUYE RESANES, MÍNIMO 4 MANOS DE APLIACIÓN DE PINTURA. | 1500 | MT2 |  |  |  | 0
66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS DE CONFORMIDAD AL "ANEXO _ESPECIFICACIONES TECNICA" NUMERAL | 300 | MT2 |  |  |  | 0
67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL PARA TECHOS Y MUROS, INCLUYE, ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN DE PLACAS, RESANE, PINTURA DE CONFORMIDAD AL REDER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN. | 300 | MT2 |  |  |  | 0
68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS EN CIELO FALSO DE DRYWALL. TAMAÑO MINIMO DE 50x50, INCLUYE PERFILERIA, TAPA EN DRYWALL, RESANE Y PINTURA. | 10 | UN |  |  |  | 0
69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ALA FIJA COLOR OPALIZADO BLANCO CON LOGOS (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y POLICIA) INCLUYE, CHAPA QUE PERMITA INSTALACION DE ELECTROIMAN, GATO MECANICO/HIDRAULICO | 1 | UN |  |  |  | 0
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIOS LOGOS, ROTULOS, ESCUDOS (MUNICIPIO, GOBERNACIÓN, POLICIA, VALOR + ETC) | 3 | UN |  |  |  | 0
71 | SUMINISTRO E ISNTALACION DE PANELES EN VIDRIO TEMPLADO VINILICO, CON ESTRUCTURA PARA MONTEJE DE PANTALLAS 55" PARA VIDEOWALL CON ARREGLO DE 6x2, CON TODO LO NECESARIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. CON DIMENSIONES DE AMCNO MAX 8,6 METROS X MAX. 4 METROS DE ALTO. | 3 | UN |  |  |  | 0
72 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓ DEVIDRIO INTELIGENTE PARA SALA DE REUNIONES. | 14 | UN |  |  |  | 0
73 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE PANEL EN ACBADO COLOR MADERA, CON ESTRUCTURA PARA INSTALAR MONITORES DE 86" EN SALA DE REUNIONES. DIMENSIONES DE ANCHO 2 M X ALTO 3 METROS. | 3 | UN |  |  |  | 0
74 | S UMINISTRO E IMPEMENTACIÓN DE CIELO PARA SALA DE REUNIONES, FORMA CIRCULAR CON MAX 6 METROS DE DIAMETRO. | 1 | UN |  |  |  | 0
75 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓM ILUMINACIÓN ESPECIAL CON OJOS DE BUEY. | 2 | UN |  |  |  | 0
76 | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN ILUMINACION CIRCULAR PARA LA SALA DE REUNIONES PARA CIRCULO EN TECHO DE DIAMETRO DE HASTA 6 METROS. | 1 | UN |  |  |  | 0
77 | SUMINISRTO E INSTALACIÓN PANELES PERCIANA ENROLLABLES ANTISOALES COLOR NEGRO PARA VENTANAS | 1 | GL |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
MOBILIARIO
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS MESAS DE TRABAJO TÉCNOCAS PARA OPERADORES, SALAS DE REUNOINES, MODULOS RECTOS, RECEPCOIN, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: DISEÑO MODULAR Y ADAPTATIVO PARA QUE PERMITE ADAPTARSE A TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y CONFIGURACIONES DE ENTORNOS OPERATIVOS 24X7X365, CUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA SALAS DE MISIÓN CRÍTICA: UNE-EN: 527-2011, NTP602, ISO-11064-3, Y GREENGUARD. PERMITE LA OPTIMIZACIÓN DE GESTIÓN DE CABLEADO, EQUIPOS, Y PERIFÉRICOS CON SUS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD INTERIOR NEXUS GATE (LATERALES), CON LA VIGA VERTEBRAL, EL PERSONAL DOCK O LOS BUCKS TÉCNICOS QUE INTEGRADOS PROPORCIONAN LA MÁXIMA FACILIDAD Y SEGURIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CABLEADO, EQUIPAMIENTO Y CONEXIONADO. 10 AÑOS DE GARANTIA. VIGA VERTEBRAL FABRICADA EN UN ÚNICO PERFIL 100% DE ALUMINIO DE GRAN FORMATO DE MEDIDAS EXTERIORES 250X88MM (PRXAL), CON ESPESORES MÍNIMOS DE PARED DE 3,5MM. LA VIGA INTEGRA EN EL PROPIO PERFIL UN SISTEMA DE GUIADO PARA LAS BANDEJAS EXTRAÍBLES EN SU CARA INFERIOR. ESTAS BANDEJAS TIENEN LA FUNCIÓN DE SOPORTAR LOS EQUIPOS INSTALADOS, ASÍ COMO TAPAR Y PROTEGER EL INTERIOR DE LA VIGA DESDE LA CARA INFERIOR. LAS BANDEJAS INFERIORES PROPORCIONAN ALOJAMIENTO PARA HARDWARE Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS CON MEDIDAS INTERIORES MÁXIMAS POR BANDEJA DE 170X85MM (PRXAL) Y ANCHURA VARIABLE SEGÚN MEDIDA DE BANDEJA. EXISTEN 3 MEDIDAS DE BANDEJAS (250/350/450MM) PARA ADAPTARSE A LA LONGITUD DE VIGA Y DEJAR EL MÍNIMO ESPACIO INTERIOR DESCUBIERTO. SUPERFICIES DE TRABAJO ESTÁN FABRICADAS EN CDF (COMPACT DENSITY FIBREBOARD) (>1.000 KG/M3) Y UN ESPESOR DE 16,5MM. CON UN NÚCLEO COLOR NEGRO DE FIBRAS COMPACTAS LIGADAS CON RESINAS HIDRÓFUGAS Y UN LAMINADO EXTERIOR MULTICAPA DE ALTA CALIDAD (VER DETALLES EN APARTADO 8.6). LA SUPERFICIE GARANTIZA UNA GRAN ESTABILIDAD, RESISTENCIA AL IMPACTO (DEBIDO AL LAMINADO BICAPA), RESISTENCIA A LOS ARAÑAZOS, RESISTENCIA AL AGUA Y RETARDO DE LA LLAMA. TODAS LAS SUPERFICIES DE TRABAJO CUENTAN CON TODAS LAS ARISTAS REDONDEADAS CON RADIOS NO INFERIORES A 3MM Y UN RADIO DE 50MM EN LOS EXTREMOS DE LA SUPERFICIE (CANTOS EXTERIORES) EN CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE LS (LIPOATROFIA SEMICIRCULAR). TODAS LAS SUPERFICIES DE TRABAJO SE INTEGRAN EL SISTEMA DE SEGURIDAD LED (SEGURIDAD). PERSONAL DOCK (COMPARTIMIENTO PERSONAL) CON ESPACIO DE CONEXIONES PERSONALES PARA EL OPERADOR INTEGRADO Y TOTALMENTE COPLANARIA EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO CON VARIAS OPCIONES DE CONECTORES SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA PUESTO CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 4 CONECTORES DE 45X45MM MÁS UN PASACABLES INTEGRADOS. LA ZONA DE CONEXIONES QUEDA OCULTA BAJO LA SUPERFICIE DE TRABAJO PARA GARANTIZAR UNA ZONA DE TRABAJO LIBRE DE OBSTÁCULOS Y SE ACCEDERÁ MEDIANTE UNA TAPA BASCULANTE Y ESCAMOTEABLE CON AMORTIGUACIÓN DE CAÍDA Y UNA APERTURA/CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO. COMPUESTA POR UN ÚNICO PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE ESPESOR MÍNIMO DE 2,5MM Y ACABADO EXTERIOR. LA TAPA EXTERIOR ESTÁ FABRICADA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO DE ESPESOR MÍNIMO DE 2,5MM Y ACABADO EXTERIOR CON PINTURA EN POLVO MICROTEXTURIZADA DE ALTA RESISTENCIA. EL PERFIL INTERIOR INTEGRA EL SISTEMA DE CLIPAJE PARA LOS CONECTORES DE FORMATO 45X45MM ESTÁNDAR DEL MERCADO COMPATIBLES CON SIMÓN, LEGRAND O SIMILAR. BUCK TÉCNICO QUE INCLUYE PARA CADA OPERADOR COMPARTIMIENTO TÉCNICO PARA ALBERGAR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO. INCLUYE APERTURAS DE ENTRADA/SALIDA DE CABLEADO POR CUALQUIER PUNTO. INCLUYE UNA CANAL DE CONEXIONES CON CAPACIDAD HASTA 6 CONECTORES DE FORMATO 45X45MM ESTÁNDAR DEL MERCADO COMPATIBLES CON SIMON, LEGRAND O SIMILAR. PUERTAS TRASERAS EN CHAPA PERFORADA DE ACERO DE ESPESOR 3MM (PARA GARANTIZAR CORRECTA VENTILACIÓN) Y PINTADAS CON PINTURA EN POLVO MICROTEXTURIZADA DE ALTA RESISTENCIA. PUERTAS DELANTERAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM SEGÚN NORMATIVA Y ACABADO AL ÁCIDO TRANSLÚCIDO EN LA CARA INTERIOR. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN PARA MONITORES DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS BRAZOS ARTICULADOS PARA DOS MONITORES, CON INSTALACIÓN, GESTIÓN Y ERGONOMÍA DE CADA CONSOLA, FACILITANDO LA GESTIÓN DEL CABLEADO Y CONEXIONADO DE LOS MONITORES. TODO DE CONFORMIDAD AL CUMPLIMIETO DE REQUERIMIENTOS DEL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS . | 1 | un |  |  |  | 0
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ATENCIÓN CRITICA 7X24 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: DISEÑADA PARA MOVIMIENTO NO LIMITADO POR TOPES O CONTROLES MANUALES. GARANTÍA DE 10 AÑOS EN ESTRUCTURA Y 5 AÑOS EN TAPIZADOS Y COJINERÍA. DE CONFORMIDAD AL CUMPLIMIETO DE REQUERIMIENTOS DEL ANEXO : ESPECIFICACIONES TECNICAS- . | 44 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
VIDEO WALL
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MARCA | REFERENCIA | VALOR UN | VALOR TOTAL
80 | Suministro e instalcaión de Sistema de visualización CHRISTIE LCD o similar para centro de monitoreo, 12 PANTALLAS 55" ARREGLO 2X6., o similar en caracteristicas tecnicas, informar marca y referencia de los elementos Incluye las controladoras y el sofware necesarios para controlar las pantallas requeridas,Debe garantizar integración de todos los equipos de visualización a implementar en el nodo departamental. con todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionación de conformidad al detalle de especificaciones técnicas. | 2 | UN |  |  |  | 0
81 | Sistemas de visualización SALA REUNIONES, patallas de 86" , integrables y suncionales con toda la solución de visualización del nodo departamental. Describir elementos, con marca y referencia. Asi como diagramas de bloques. | 1 | UN |  |  |  | 0
[6 empty] | SUBTOTAL ANTES DE IVA: | 0
[6 empty] | IVA: | 0
[6 empty] | TOTAL CON IVA: | 0
[6 empty] | GRAN TOTAL INCLUIDO IVA: | 0
NOMBRE:
CEDULA:
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: