## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
| Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
(I) PRESUPUESTO UNIDAD DEPORTIVA CANCHA MULTIPLE DEL CAMPESTRE [COD.222] . Cra. 66 A #15-2 AL 15-34. CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
|  | 1.1 |  | 1.1 | DEMOLICIONES MUROS: Demolicion de muros en block No 4 y No 6 (Incluye retiro al botadero autorizado) | m2 | 77 | 21725 | 1672825
|  | 1.2 |  | 1.2 | DESMONTE MALLAS: Desmonte de malla ciclón del cerramiento en mal estado (incluye estructura de tuberías) | m2 | 48 | 3395 | 162960
|  | 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES PLACAS CONCRETO: Demolición de placas en mal estado de e=10 cms (Incluye retiro al botadero autorizado) | m2 | 540 | 22169 | 11971260
| Subtotal | [7 empty] | 13807045
2,0 EXCAVACION Y RELLENOS CON ZAHORRA SELECCIOINDA-RECEBO
|  | 2.1 |  | 2.1 | Excavación manual, área juego, cimentaciones y estructuras. | m3 | 208 | 22799 | 4742192
|  | 2.2 |  | 2.2 | Conformación del Relleno seleccionado debidamente compactado con material seleccionado, zahorra | m3 | 131 | 84084 | 11015004
| Subtotal | [7 empty] | 15757196
3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO
|  | 3.1 |  | 3.1 | CONCRETO PARA PLACA 24,5 MPA: Concreto premezclado para placa de espesor, e=0,10 MTS, de dimensiones 18,0 mtsx30 mts, de 24,5 Mpa | m3 | 54 | 705493 | 38096622
|  | 3.2 |  | 3.2 | CONCRETO 24,5 MPA PARA VIGA CIMENTACIONES: Concreto premezclado para Vigas Cimentaciones, para confinar placa y anclar soportes panel de 3"x3", Escalinatas y concreto para cimentación base contención de 24,5 Mpa (3500 Kg/cm2). | m3 | 43.6988 | 694537 | 30350447
|  | 3.3 |  | 3.3 | CONCRETO 21 MPA, PARA BANCAS: Concreto premezclado para Bancas semi circulares acabado a la Vista, de e= 0,10 mts, armado en acero pdr-60 y bancas semicircular de D=1,0 mts Circular | m3 | 4.62 | 734964 | 3395534
|  | 3.4 |  | 3.4 | ANDEN CON DILATACIONES CADA 15 CM, PLantilla en Concreto 21 MPA del personal PMR de e= 0,10 mts con antisol | m2 | 388 | 89211 | 34613868
|  | 3.5 |  | 3.5 | ACERO DE REFUERZO P.D.R-60: Acero de refuerzo de 420 Mpa, 60 Pdr, para placas en, malla refuerzo e=4,5mm, vigas cimiento, armadura de zapatas y estructuras. | kg | 3695.984 | 9058 | 33478223
| Subtotal | [7 empty] | 139934694
4,0 CERRAMIENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS ALTO IMPACTO, CERRAMIENTO EN PANEL DE ACERO GALVANIZADO- PINTURA PLACA-DEMARCACIONES FRANJAS Y REPARACION GRADAS EN SU MAMPOSTERIA
|  | 4.1 |  | 4.1 | CERRAMIENTO EN PANELES GALVANIZADO: panel reja contemporáneo de acero galvanizado por inmersión ( Norma ASTM A 64), electro soldada ( Norma ASTM A-185), en altura de 2,0 Mts X 2,50 Mts de ancho, fabricados con doble alambre horizontal C:6MM Y alambre horizontal C;5, con abertura de 50X200mm recubiertos para resistencia al intemperismo por : primer epóxido rico en zinc y pintura horneada en base a poliéster termo endurecido de 100 micras de espesor mínimo (NORMA ASTMD 7091), logrando una resistencia en cámara salina de 1.000 Hrs (NORMA ASTM B-117), de resistencia a la corrosión, Incluye Postes en acero galvanizado de 21/4"x21/4" Cal-16, recubierta en epóxidos ricos en zinc con pintura horneada, incluye abrazaderas de la misma calidad y dimensiones 2/1$2x21/4", en acero inoxidable. | m2 | 278 | 245272 | 68185616
|  | 4.2 |  | 4.2 | PINTURA DE PLACA; Pintura acrílica para placa deportiva. Incluye: sello de juntas en poliuretano, preparación de superficie, pintura epóxica base solvente y pintura para canchas deportivas dos manos. | m2 | 540 | 46827 | 25286580
|  | 4.3 |  | 4.3 | Juego de estructuras deportivas múltiples. (Micro - Baloncesto) Fija y juego de postes para voleibol fijos, elaborados en Tubería galvanizada, de diámetro Interior De 3 Pulgadas de 2.0 mm, El Resto De La Estructura De 2 Pulgadas del mismo espesor según los planos de diseño, Tableros para baloncesto en acrílico De 10 mm, color Cristal de medidas 1.20 X 1.80 m, debidamente demarcados con Aros Y Malla De Baloncesto. (mallas de 100% Nylon de porterías, malla de voleibol y canasta de baloncesto incluidas). (Incluye pintura tres manos con epoxi poliamida de primera calidad) | un | 1 | 8478357 | 8478357
|  | 4.4 |  | 4.4 | DEMARCACIÓN FRANJAS: Demarcación Franjas de lineas de Juego de Micro Futbol, Basckett, Voleyball, con un espesor de e= 0,08 mts a 0,1 mts, con dos manos, con pintura de placa dos manos | m | 497 | 5888 | 2926336
|  | 4.5 |  | 4.5 | MURO DE BLOCK No6 HUECO: Reforzado con acero de 1/2" PDR-60, a cada 0,40 m y acero longitudinal de 1/4", fijado al acero de la Viga Cimentación. | m2 | 72.23 | 129437 | 9349235
|  | 4.6 |  | 4.6 | PASANTES AGUAS-LL : Pasantes de aguas lluvias de 4" en PVC Sanitario, l0 0,30 MTS, Incluye perforación y resane | un | 8 | 25485 | 203880
|  | 4.7 |  | 4.7 | LOGOS IDER 2MTSX3MTS : Hechura de logos IDER y SALVEMOS A CARTAGENA proporcional a altura de Muro en cancha con pintura de tráfico | un | 6 | 252904 | 1517424
|  | 4.8 |  | 4.8 | ANDENES Y ESCALINATAS EN CONCRETO 3.000 PSI ( 21 MPA) : Suministro e instalación, de andenes en concreto de 21 MPA confinamiento, para acceso y peatonal | m2 | 50.35 | 82316 | 4144611
|  | 4.9 |  | 4,9 A | BORDILLOS CONFINAMIENTO : Suministro e instalación Bordillos en concreto 21 MPA, de 12x30, , para confinar y proteger andenes y agregados finos | m | 88.35 | 53192 | 4699513
|  | 4.10 |  | 4.1 | URBANISMO Y ZONAS VERDES: constituido en el Suministro de. Palmeras de h= 1,5 a 2.0 mts, tierra negra, grama bermudas en el sustrato de las Jardineras, suministro de nutrientes base de C, H, N, P, K, previo análisis Fito.Sanitarios y retiro de material orgánico | m2 | 33.8 | 325262 | 10993856
|  | 4.11 |  | 4.11 | RECONSTRUCCIÓN GRADAS DE 4 CUERPOS EN SU MAMPOSTERIA (incuye baranda de protección); Reconstrucción gradas de 4 cuerpos en su mampostería; reconstrucción gradas de 4 cuerpos en sus huellas y contrahuellas, en su mampostería, y cambio o demolición de plaquetas en mal estado, de medidas 70x100¨x 0,10 m, pintada y acondicionada en zona posterior y construcción de escalones en concreto reforzado de 1.2 m de longitud en el centro de las graderías para generas huellas y contra huellas. (Incluye barandas de dos cuerpos en tubería hg galvanizada de ø 2" calibre 2.5 mm acabadas en pintura en esmalte anticorrosivo) | m | 22 | 666496 | 14662912
| Subtotal | [7 empty] | 150448320
5,0 LUMINARIAS LED E INSTALACIONES Y ACOMETIDAS, ELÉCTRICAS INCLUYE PUNTOS DE LAS DERIVACIONES ELÉCTRICAS
|  | 5.1 |  | 5.1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS: Acometida concéntrica 2xNo8+1No10 en cobre desde punto de conexión hasta Tablero de Protecciónes | m | 25 | 38950 | 973750
|  | 5.2 |  | 5.2 | ACOMETIDAS ELECTRICAS: Ramal en Cable de cobre THHN/THWN2No10+1No12 AWG, desde Tablero de Protección hasta caja de empalmes para Reflectores | m | 136 | 21043 | 2861848
|  | 5.3 |  | 5.3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS: Cable encauchetado para Deflectores desde caja de empalme hasta Reflector | m | 8 | 18012 | 144096
|  | 5.4 |  | 5.4 | DUCTOS EN TUBERIA: Ducto en PVC conduit 1", Tipo A | m | 80 | 14281 | 1142480
|  | 5.5 |  | 5.5 | DUCTOS EN TUBERIAS: Ducto en Tuberia IMC 3/4", incluuye accesorios de Sujecion | m | 36 | 31978 | 1151208
|  | 5.6 |  | 5.6 | CAJAS DE ABONADOS: Caja de tipo imtemperie para empalme entre cable No8 y Cable Encauchetado, incluye fotoceldas y accesorios | un | 5 | 220024 | 1100120
|  | 5.7 |  | 5,7 A | SISTEMA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE ORIENTACIÓN: Suministro e instalacion de reflector led min 300w; 50.000 hrs, 3 años de garantia, chip 2835, IP65, 26.000m min, (Incluye orientación de reflectores) | un | 8 | 2453974 | 19631792
|  | 5.8 |  | 5,8 A | REGISTROS ELECTRICOS 40 X 40 X h VARIABLE: Suministro e instalación de registros electricos de 60X60X h variable, 60, en concreto 3000 psi, reforzado en Ø1/2", incluye tapa metálica y angulos en marco y contramarco de 11/2" para baja tensión | un | 4 | 535459 | 2141836
| Subtotal | [7 empty] | 29147130
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 349094385
¦ | (II) PRESUPUESTO UNIDAD DEPORTIVA CANCHA MULTIPLE DEL CARMELO [COD. 199] . Cra. 66 A #15-2 AL 15-34. CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
|  | 1.1 |  | 1.1 | DEMOLICIONES MUROS: Demolicion de muros en block No 4 y No 6 (Incluye retiro al botadero autorizado) | m2 | 75 | 21725 | 1629375
|  | 1.2 |  | 1.2 | DESMONTE MALLAS: Desmonte de malla ciclón del cerramiento en mal estado (incluye estructura de tuberías) | m2 | 188 | 3395 | 638260
|  | 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES PLACAS CONCRETO: Demolición de placas en mal estado de e=10 cms (Incluye retiro al botadero autorizado) | m2 | 510 | 22169 | 11306190
| Subtotal | [7 empty] | 13573825
2,0 EXCAVACION Y RELLENOS CON ZAHORRA SELECCIOINDA-RECEBO
|  | 2.1 |  | 2.1 | Excavación manual, área juego, cimentaciones y estructuras. | m3 | 166 | 22799 | 3784634
|  | 2.2 |  | 2.2 | Conformación del Relleno seleccionado debidamente compactado con material seleccionado, zahorra | m3 | 127 | 84084 | 10678668
| Subtotal | [7 empty] | 14463302
3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO
|  | 3.1 |  | 3.1 | CONCRETO PARA PLACA 24,5 MPA: Concreto premezclado para placa de espesor, e=0,10 MTS, de dimensiones 18,0 mtsx30 mts, de 24,5 Mpa. | m3 | 54 | 705493 | 38096622
|  | 3.2 |  | 3.2 | CONCRETO 24,5 MPA PARA VIGA CIMENTACIONES: Concreto premezclado para Vigas Cimentaciones, para confinar placa y anclar soportes panel, Escalinatas y concreto para cimentación base contención de 24,5 Mpa (3500 Kg/cm2). | m3 | 32.2913 | 694537 | 22427503
|  | 3.3 |  | 3.3 | CONCRETO 21 MPA, SOPORTES BANCAS: Concreto premezclado para Bancas semi circulares acabado a la Vista, de e= 0,10 mts, armado en acero pdr-60 y bancas semicircular. | m3 | 9.797 | 734964 | 7200442
|  | 3.4 |  | 3.4 | ANDEN CON DILATACIONES CADA 15 CM, PLantilla en Concreto 21 MPA del personal PMR de e= 0,10 mts con antisol | m2 | 160.77 | 89211 | 14342452
|  | 3.5 |  | 3.5 | ACERO DE REFUERZO P.D.R-60: Acero de refuerzo de 420 Mpa, 60 Pdr, para placas en, malla refuerzo e=4,5mm, vigas cimiento, armadura de zapatas y estructuras. | kg | 4250.4985 | 9058 | 38501015
| Subtotal | [7 empty] | 120568034
4,0 CERRAMIENTO ESTRUCTURAS METÁLICAS ALTO IMPACTO, CERRAMIENTO EN PANEL DE ACERO GALVANIZADO- PINTURA PLACA Y DEMARCACIONES FRANJAS
|  | 4.1 |  | 4.1 | CERRAMIENTO EN PANELES GALVANIZADO: panel reja contemporáneo de acero galvanizado por inmersión ( Norma ASTM A 64), electro soldada ( Norma ASTM A-185), en altura de 2,0 Mts X 2,50 Mts de ancho, fabricados con doble alambre horizontal C:6MM Y alambre horizontal C;5, con abertura de 50X200mm recubiertos para resistencia al intemperismo por : primer epóxido rico en zinc y pintura horneada en base a poliéster termo endurecido de 100 micras de espesor mínimo (NORMA ASTMD 7091), logrando una resistencia en cámara salina de 1.000 Hrs (NORMA ASTM B-117), de resistencia a la corrosión, Incluye Postes en acero galvanizado de 21/4"x21/4" Cal-16, recubierta en epóxidos ricos en zinc con pintura horneada, incluye abrazaderas de la misma calidad y dimensiones 2/1$2x21/4", en acero inoxidable. | m2 | 278 | 245272 | 68185616
|  | 4.2 |  | 4.2 | PINTURA DE PLACA; Pintura acrílica para placa deportiva. Incluye: sello de juntas en poliuretano, preparación de superficie, pintura epóxica base solvente y pintura para canchas deportivas dos manos. | m2 | 518.5 | 46827 | 24279800
|  | 4.3 |  | 4.3 | Juego de estructuras deportivas múltiples. (Micro - Baloncesto) Fija y juego de postes para voleibol fijos, elaborados en Tubería galvanizada, de diámetro Interior De 3 Pulgadas de 2.5 mm, El Resto De La Estructura De 2 Pulgadas del mismo espesor según los planos de diseño, Tableros para baloncesto en acrílico De 10 mm, color Cristal de medidas 1.20 X 1.80 m, debidamente demarcados con Aros Y Malla De Baloncesto. (mallas de 100% Nylon de porterías, malla de voleibol y canasta de baloncesto incluidas). (Incluye pintura tres manos con epoxi poliamida de primera calidad) | un | 1 | 8478357 | 8478357
|  | 4.4 |  | 4.4 | DEMARCACIÓN FRANJAS: Demarcación Franjas de lineas de Juego de Micro Futbol, Basckett, Voleyball, con un espesor de e= 0,08 mts a 0,1 mts, con dos manos, con pintura de placa dos manos | m | 497 | 5888 | 2926336
|  | 4.5 |  | 4.5 | MALLA PROTECTORA 100 NYLON: Malla 100% Nylon de 1.9 mm, de figura romboide, ojos 7cmx7cm, con resistencia de 350Kg/m2, para protección (Incluye soportes y tensores) | m2 | 613.5 | 21518 | 13201293
|  | 4.6 |  | 4.6 | PASANTES AGUAS-LL : Pasantes de aguas lluvias de 4" en PVC Sanitario, l0 0,30 MTS, Incluye perforación y resane | un | 8 | 25485 | 203880
|  | 4.7 |  | 4.7 | LOGOS IDER 2MTSX3MTS : Hechura de logos IDER y SALVEMOS A CARTAGENA proporcional a altura de Muro en cancha con pintura de tráfico | un | 6 | 252904 | 1517424
|  | 4.8 |  | 4.8 | ANDENES Y ESCALINATAS EN CONCRETO 3.000 PSI ( 21 MPA) : Suministro e instalación, de andenes en concreto de 21 MPA confinamiento, para acceso y peatonal | m2 | 40.8 | 82316 | 3358493
|  | 4.9 |  | 4.9 | REFUERZO MURO: REFUERZO MURO: Refuerzo estructural de muro existente en su estructura, consistente en refuerzo en machones de 20 x 20 cm, micro-pilote D 30 cm separadas según los planos y amarre en viga anillo en concreto de 24.5 MPA; acabado en mampostería para confinar y proteger áreas del escenario. | m | 44 | 417022 | 18348968
|  | 4.10 |  | 4.1 | URBANISMO Y ZONAS VERDES: constituido en el Suministro de. Palmeras de h= 1,5 a 2.0 mts, tierra negra, grama bermudas en el sustrato de las Jardineras, suministro de nutrientes base de C, H, N, P, K, previo análisis Fito.Sanitarios y retiro de material orgánico | m2 | 15 | 325262 | 4878930
| Subtotal | [7 empty] | 145379097
5,0 LUMINARIAS LED E INSTALACIONES Y ACOMETIDAS, ELÉCTRICAS INCLUYE PUNTOS DE LAS DERIVACIONES ELÉCTRICAS
|  | 5.1 |  | 5.1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS: Acometida concéntrica 2xNo8+1No10 en cobre desde punto de conexión hasta Tablero de Protecciónes | m | 20 | 38950 | 779000
|  | 5.2 |  | 5.2 | ACOMETIDAS ELECTRICAS: Ramal en Cable de cobre THHN/THWN2No10+1No12 AWG, desde Tablero de Protección hasta caja de empalmes para Reflectores | m | 130 | 21043 | 2735590
|  | 5.3 |  | 5.3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS: Cable encauchetado para Deflectores desde caja de empalme hasta Reflector | m | 16 | 18012 | 288192
|  | 5.4 |  | 5.4 | DUCTOS EN TUBERIA: Ducto en PVC conduit, incluye reserva de 3/4", Tipo A | m | 72 | 14281 | 1028232
|  | 5.5 |  | 5.5 | DUCTOS EN TUBERIAS: Ducto en Tuberia IMC 3/4", incluuye accesorios de Sujecion | m | 50 | 31978 | 1598900
|  | 5.6 |  | 5.6 | CAJAS DE ABONADOS: Caja de tipo imtemperie para empalme entre cable No8 y Cable Encauchetado, incluye fotoceldas y accesorios | un | 4 | 220024 | 880096
|  | 5.7 |  | 5.7 | TABLEROS DE PROTECCIÓN: Tablero general de protección tipo exterior (4IP-ip67), incluye accesorios sistema eléctrico | un | 1 | 591967 | 591967
|  | 5.8 |  | 5.8 | SISTEMA PUESTA A TIERRA : Sistema de puesta a tierra incluye una varilla coperweld de 2,4Mtsx3/8", con soldadura Cadweld 15 mts cable de cobre No 4 AWG, color negro | un | 1 | 679151 | 679151
|  | 5.9 |  | 5.9 | POSTES EN CONCRETO H= 10 MtsSuministro e Instalación Postes nuevos en concreto de 10 m. 510 Kg Incluye crucetas, soportes y bases metálicas. Concreto Postensado de 3.000 psi ( 21,0 MPA) | un | 4 | 2507184 | 10028736
|  | 5.10 |  | 5.1 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE ORIENTACIÓN: Suministro e instalacion de reflector led min 300w; 50.000 hrs, 3 años de garantia, chip 2835, IP65, 26.000m min, (Incluye orientación de reflectores) | un | 8 | 2453974 | 19631792
|  | 5.11 |  | 5.11 | REGISTROS ELECTRICOS 40 X 40 X h VARIABLE: Suministro e instalación de registros electricos de 60X60X h variable, 60, en concreto 3000 psi, reforzado en Ø1/2", incluye tapa metálica y angulos en marco y contramarco de 11/2" para baja tensión | un | 8 | 535459 | 4283672
| Subtotal | [7 empty] | 42525328
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 336509586
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 685603971
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  | 25% | 171400993
[5 empty] | IMPREVISTOS |  |  | 2% | 13712079
[5 empty] | UTILIDAD |  |  | 5% | 34280199
[5 empty] | CERTIFICADO RETIE |  |  | 1.5% | 1075087
[5 empty] | CERTIFICADO RETILAP |  |  | 1.5% | 1075087
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 907147416
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 25%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :