MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

SECCIONAL ANTIOQUIA

ANEXO TÉCNICO

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa

PN SECSA SA SI 198-2019

DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA

OBJETO

Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico,  otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud  a los usuarios  y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Policía No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia, y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.

Experiencia Proponente en producir o comercializar en bien y/o ofrecer el servicio

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los tres (3) últimos años (2016 y/o 2017 y/o 2018), para lo cual deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al setenta y cinco por ciento (75%)  del valor ofertado.

Los certificados aceptados serán los expedidos por entidades del sector público y/o privado, donde se exprese por parte del supervisor el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, no serán tenidas en cuenta las certificaciones de experiencia con salvedades, anotaciones o notas de incumplimiento por parte del contratista.

Las certificaciones para que sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta debe contener la siguiente información:

- Número del contrato

- Objeto contractual

- Fecha de inicio y terminación del contrato

- Valor de la contratación

- Dirección

- Teléfono

- NIT

- Firma del representante legal (o quien haga sus veces y/o esté autorizado para firmarla) de la entidad contratante

- Membrete de la entidad que expide la certificación.

Tener presente que las certificaciones deben permitir evidenciar como mínimo los anteriores requisitos.

Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA tomará de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato,

En el evento que el oferente presenta certificaciones en número superior al máximo permitido, la Seccional Sanidad Antioquia tomará para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las relacionadas en el Formulario No, 3 de este documento FORMATO SUGERIDO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

REQUISITOS PARA LA EMPRESA

- Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).

- Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).

- Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte para dispositivos médicos debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final, de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud

- Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la última unidad de sus dispositivos médicos adquiridos por la institución. El oferente debe dar a conocer el lugar donde debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta.

- Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte de la institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de los dispositivos médicos pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de seis (6) meses en el manejo de dispositivos médicos y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.

- Certificar  que en el caso de ser favorecido para contratar insumos, dispositivos médicos, material médico quirúrgicos, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentará una propuesta a la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días posteriores a la notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento.

- Certificar que, en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito.

- El proveedor debe garantizar que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique.

- Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.

- Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto, el oferente, se debe comprometer que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida, de igual manera el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos elementos están a cargo de la firma que presentó la oferta.  La anterior condición aplica para los siguientes dispositivos médicos:

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO COMPLEMENTARIO |
| --- | --- |
| # Jabón a base de clorhexidina | # Dispensadores |
| # Placa para electro bisturí bipolar sin cable adulto | # Cable reusable con conector plus estéreo |
| # Glutaraldehído 2% Galón | # Tiras para medición de concentración mínima efectiva |
| # Sistema de recolección de fluidos | # Soporte para la colocación del dispositivo médico |

- Las empresas se deberán comprometer a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la presentación de la factura.

- Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, los oferentes deben comprometerse con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. Estarán a cargo del contratista el mantenimiento, reparación, actualización y demás criterios que circunden estos equipos; estos elementos serán entregados mediante Acta de Entrega al coordinador de activos fijos de la Seccional Sanidad Antioquia para que éste a su vez los ingrese al Acta de Revista Selectiva que corresponda a cada servicio.

| # DISPOSITIVO MÉDICO | # EQUIPO EN APOYO TECNOLÓGICO |
| --- | --- |
| # Equipos para bomba de infusión # Equipos para bomba de infusión radiopaco | # Bomba de infusión |
| # Indicador biológico vapor ampolla | # Incubadora con lectura rápida e impresora |
| # Aguja para anestesia loco-regional con vía de electro-neuro-estimulación y prolongador amovible | # Equipo neuroestimulador |

- El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para los eventos que se presentan a continuación, es de anotar que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:

- Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al setenta y cinco por ciento (75%) otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos

- Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.

- Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.

- Cambio de los dispositivos médicos ya recibidos en el almacén que tengan una fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses y debe ser reportado por los almacenes adscritos a la Región de Policía No. 6.

- Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

# El almacén de dispositivos médicos de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá y las Áreas de Sanidad Córdoba, Chocó y Urabá, en cumplimiento de la normatividad vigente, realizarán una revisión técnica de los dispositivos médicos en el proceso de recepción y éstos serán devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega estipuladas en el contrato.

- El oferente se deberá comprometer, manifestando que, en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.

- Para plasmar la propuesta económica se debe diligenciar en el expediente electrónico, en la sección de Cuestionario del aplicativo SECOP II, incluyendo el valor IVA (si aplica). Es indispensable suministrar todos los datos y parámetros requeridos, sin insertar o eliminar ninguna celda, no modificar ninguno de los nombres, referencias o información que se encuentre en el cuadro original. En caso de que el criterio no aplique, se debe diligenciar como No Aplica (N. A.).

# Cabe aclarar que para el concepto de NO APLICA, por parte del comité evaluador técnico se verificará la veracidad de la información diligenciada en las respectivas casillas; para los casos en que la información no corresponda o no sea veraz, se solicita por escrito al oferente ampliar o esclarecer dicha información; de igual manera se dará la respectiva respuesta por escrito.

REQUISITOS PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- El oferente debe anexar copia del registro INVIMA vigente, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra del dispositivo médico.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

- El oferente debe anexar copia de la ficha técnica de los dispositivos médicos ofertados y hoja de seguridad de los insumos para los que le aplique.

- Todos los oferentes, deberán presentar muestra de los dispositivos médicos ofertados, la cual será entregada en el Almacén de Dispositivos Médicos ubicado en el sótano de la Clínica Regional Valle de Aburrá, debidamente rotuladas y embaladas. Después de adjudicado el proceso los oferentes deberán retirar las muestras del almacén en un plazo máximo de treinta (30) días calendario; después de este tiempo la institución no se hará responsable por la devolución de las mismas. Dichas muestras deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contener un rótulo que describa el dispositivo (tal cual como aparece en el proceso), grupo y/o ítem al cual corresponde y se debe indicar claramente si la muestra puede ser abierta para su evaluación y si debe ser devuelta.

- La muestra se debe presentar en su empaque secundario, el cual debe cumplir la normatividad vigente en cuanto a la información de etiquetas.

- Las muestras deben estar relacionadas en un listado donde se indique la descripción del dispositivo, cantidad entregada, lote, fecha de vencimiento, marca ofertada y registro INVIMA. Los dos últimos datos deben coincidir con la documentación presentada para el elemento y con la información del empaque secundario de la muestra.

- Para elementos que comparten las mismas especificaciones y que solo cambian en el calibre o talla se puede presentar una sola muestra que los represente a todos, siempre y cuando, sea la misma marca y registro INVIMA para todos; dicha situación debe estar especificada en el listado de muestras.

- Los proponentes deberán recoger las muestras entregadas en los siguientes treinta (30) días calendario después de la adjudicación del proceso. Después de transcurrido este tiempo, la institución no se hace responsable de la devolución de las mismas.

Nota: Para los dispositivos médicos y material médico quirúrgico que tengan un costo superior a doscientos cincuenta mil pesos ML ($250.000,00) no es necesario anexar muestra; pero si deberá anexar toda la información técnica del elemento o inserto, cartilla, o manual.

Para los casos en que uno o varios dispositivos médicos no hayan sido usados en la institución, el oferente debe adjuntar conceptos escritos del personal que evaluó el producto en la Clínica; si un dispositivo médico no cuenta con éstos se deberán adjuntar como mínimo tres conceptos de trabajo de campo favorables, en instituciones de salud habilitadas.

CONDICIONES DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA

Envigado, Antioquia

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones de la Clínica Regional Valle de Aburrá, Almacén Sótano, ubicado en la carrera 43ª 48C Sur 45 Barrio Primavera, del municipio de Envigado Antioquia, en el horario de 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Montería, Córdoba

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en las instalaciones del Área de Sanidad Córdoba, en el almacén, ubicado en la carrera 3 Nro. 10-40 Barrio Buenavista del municipio de Montería Córdoba, en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Chocó, Quibdó

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en el almacén de intendencia de las instalaciones del Área de Sanidad Chocó, ubicada en la calle 30 Avenida aeropuerto el Caraño barrio Porvenir, del municipio de Quibdó Chocó en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Urabá, Antioquia

La entrega de los dispositivos médico quirúrgico, objeto del presente proceso de contratación se hará en el almacén de intendencia de las instalaciones del Área de Sanidad Urabá, ubicada en el municipio de Apartadó (Antioquia), vereda el reposo Km 5 vía Carepa en el Departamento de Policía Urabá, en el horario de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.

FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos del supervisor Regional.

Los establecimientos de Sanidad Policial que conforman la Región No. 6, a través de su respectivo supervisor coordinarán el número de entregas que considere pertinente durante la ejecución del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Desde entrega de la carta de inicio ejecución de contrato hasta el 30 de abril de 2020 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.

FORMA DE PAGO.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS.

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única central de cuentas SECSA, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los (5) cinco días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS.

En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los (20) veinte días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista por parte del supervisor y/o auditora de cuentas, si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes.

El valor de la factura que no fue objeto de glosa, continuará con el trámite de pago definido en la forma de pago. Si una objeción no es satisfactoria para las partes, esta será resuelta mediante la intervención de un comité Ad Hoc, nombrado por el Jefe Seccional Sanidad Antioquia.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato para la Región de Policía No. 6, será designada por el ordenador del gasto de la Región de Policía No. 6.

El supervisor será quien verifique la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la RESOLUCIÓN 00090 DEL 15/01/2018, Resolución No. 03049 del 30 de Julio de 2014, el Instructivo No. 0024 DISAN – ASJUR del 27 de marzo de 2.009 y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente proceso se efectuará en forma parcial por grupo o por Ítem según aplique.

FORMULARIO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).

|  | CONDICIONES TECNICAS GENERALES | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | El oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años (2016 y/o 2017 y/o 2018). |  |  |
| 2 | # Si es fabricante, el oferente presenta el certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA |  |  |
| 3 | # Si es importador y/o distribuidor, el oferente presenta el certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA (si aplica) o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Decreto 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006). |  |  |
| 4 | # El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega. |  |  |
| 5 | El oferente anexa compromiso para oportunidad en la entrega de las solicitudes de los elementos. |  |  |
| 6 | La oferente anexa compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio. El documento contiene la información de la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades. |  |  |
| 7 | El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. |  |  |
| 8 | El oferente anexa certificado que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito |  |  |
| 9 | El oferente garantiza que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque. Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique |  |  |
| 10 | La oferente anexa compromiso de que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. |  |  |
| 11 | Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, anexa compromiso de que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida. |  |  |
| 12 | El oferente se compromete a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio para la |  |  |
| 13 | Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, el oferente se compromete con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. |  |  |
| 14 | El oferente anexa compromiso para devolución, cambio y reposición inmediata, en caso que se presente uno o más eventos de los descritos en el literal m) de los requisitos para la empresa |  |  |
| 15 | El oferente anexa carta de compromiso manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional. |  |  |

| PARA CONTRATISTAS QUE ACTUÉ COMO VERDADEROS EMPLEADORES. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARA CELEBRAR EL CONTRATO |  |  |  |
| 16 | Documento que evidencie la afiliación a la Seguridad Social integral del personal que ejecutara las actividades |  |  |
| 17 | Copia del SG-SST del contratista, con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el ART 2.2.4.6.23 del Decreto 1072 de 2015 |  |  |
| 18 | Presentar licencia vigente en SG-SST del encargado del sistema |  |  |
| 19 | Copia del plan de trabajo relacionado con el SG-SST. |  |  |
| 20 | Copia del reglamente de higiene y seguridad industrial ( Físico o magnético) |  |  |
| 21 | Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos con relación a sus dependientes y contratistas |  |  |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FORMULARIO No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

| GRUPO/ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 |  |  |  |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA No 18 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “) |
| 2 | AGUJA HIPODÉRMICA No 21 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “) |
| 3 | AGUJA HIPODÉRMICA No 23 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “) |
| 4 | AGUJA HIPODÉRMICA No 26 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 CORTA (x 5/8”) |
| 5 | AGUJA HIPODÉRMICA No 27 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 CORTA (x 5/8”) |
| 6 | AGUJA HIPODÉRMICA No 30 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 30 G x 1/2” |
| 7 | AGUJA MULTIPLE DE 21 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO | UNIDAD | AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO |
|  |  |  | ESTERIL, APIRÓGENO |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 21 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm) |
| 8 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | UNIDAD | AGUJA PARA LAPIZ |
|  |  |  | CALIBRE 32G X 5/32" |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  | AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |
| 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 10 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
|  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |
| 11 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATÉTER) No. 18FR | UNIDAD | CON AGUJA DE PUNCION 19 G |
|  |  |  | PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL |
|  |  |  | CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATÉTER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
|  | JERINGAS |  |  |
| 12 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) X 8MM | UNIDAD | JERINGAS PARA INSULINA, CON AGUJA DE 8MM DE LARGO (5/16") Y 31G DE GROSOR |
| 13 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 1CC 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas |
| 14 | JERINGA DE 1 CC No 25 G X 5/8” A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 25 G X 5/8pulgadas |
| 15 | JERINGA DE 1CC CON CALIBRE 23 G X 1” CON AGUJA DE .06 X 25 MM | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23 G X 1” CON AGUJA DE .06 X 25 MM |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER 50 ML | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | CON PUNTA DE CATÉTER PARA IRRIGACION |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A DOS PARTES) |
|  | CATÉTER VENOSO |  |  |
| 21 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| 22 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| 23 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| 24 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 22 G X 1” |
| 25 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 24 G X ¾” |
|  | CATÉTER VENOSO CENTRAL |  |  |
| 26 | CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO | UNIDAD | AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 6.35 CM. |
|  |  |  | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
| 27 | CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO | UNIDAD | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN |  |  |
| 28 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  | CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS |
|  |  |  | CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 29 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS), CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS, CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 30 | EQUIPO BURETROL | UNIDAD | BURETA GRADUADA FLEXIBLE – 100 ml |
|  |  |  | VÁLVULA DE CIERRE |
|  |  |  | FILTRO DE SOLUCIONES |
|  |  |  | 60 GOTAS = 1 mL |
| 31 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE | UNIDAD | CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE |
|  |  |  | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTÉRIL |
| 32 | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION | UNIDAD | ELABORADO EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL Y PVC PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON FUNDAS PROTECTORAS |
|  |  |  | PARA USAR CON BOLSA DE SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN |
|  |  |  | EQUIPO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE PIRÓGENOS |
| 33 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EXENTA DE LÁTEX, LÍPIDO-RESISTENTE, ESTÉRIL |
|  |  |  | DE UN SOLO USO. |
| 34 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO | UNIDAD | ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE CON ACOPLE LUER LOCK O ROSCA Y LUER SLIP |
|  |  |  | ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, ESTERIL |
|  |  |  | QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS) |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL. |
|  | SONDA NASOGÁSTRICA |  |  |
| 35 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 36 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 37 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 10 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 38 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 12 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 39 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 14 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 40 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 16 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 41 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 18 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 42 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 20 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
|  | SONDA VESICAL FOLEY |  |  |
| 43 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, 15 ML |
| 44 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, 15 ML |
| 45 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, 15 ML |
| 46 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, 15 ML |
| 47 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR, 15 ML |
| 48 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 15 ML |
| 49 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 15 ML |
| 50 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR, 15 ML |
| 51 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 15 ML |
| 52 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 22 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 15 ML |
|  | SONDA VESICAL NELATON |  |  |
| 53 | SONDA VESICAL Nº 6 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 6 FR |
| 54 | SONDA VESICAL Nº 8 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 8 FR |
| 55 | SONDA VESICAL Nº 10 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 10 FR |
| 56 | SONDA VESICAL Nº 12 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 12 FR |
| 57 | SONDA VESICAL Nº 14 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 14 FR |
| 58 | SONDA VESICAL Nº 16 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 16 FR |
| 59 | SONDA VESICAL Nº 18 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 18 FR |
|  | RECOLECCIÓN DE MUESTRAS |  |  |
| 60 | BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO) | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  | CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS |
|  |  |  | QUE SE ADHIERA A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD |
|  |  |  | CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc |
| 61 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | CON TAPA ROSCA |
|  |  |  | DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA |
| 62 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO |
|  |  |  | CON TAPA PLASTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | TRANSPARENTE |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  |  |  | PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLINICA, CAMA, INGRESO DIA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA |
| 63 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24 H | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CON TAPA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | GRADUACIÓN EN EL CUERPO DEL FRASCO MINIMO DE 2.5 LITROS |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  | CINTA QUIRÚRGICA ADHESIVA |  |  |
| 64 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 65 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR PIEL. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR PIEL |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 66 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: MEDIA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 67 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | UNIDAD | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS |
|  |  |  | DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | CINTA NO ESTÉRIL |
| 68 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 69 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |
| 70 | HOJA PARA BISTURI No 10 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 10 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 71 | HOJA PARA BISTURI No 11 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 11 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 72 | HOJA PARA BISTURI No 15 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 15 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 73 | HOJA PARA BISTURI No 20 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 20 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| GRUPO 2 |  |  |  |
|  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  |  |
| 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO | UNIDAD | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE |
|  |  |  | DIMENSIONES: 10 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | UNIDAD | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS |
|  |  |  | PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS |
|  |  |  | EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. |
|  |  |  | MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 15 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 3 |  |  |  |
|  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  |  |
| 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | UNIDAD | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |
|  |  |  | MEDIDAS: 45 cm X 45 cm |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 | PAQUETE | GASA DOBLE ESTÉRIL |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 |
|  |  |  | PAQUETE POR CINCO O POR DIEZ UNIDADES |
| 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10 (4” x 4”) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES | PAQUETE | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 x 10 cm (4” X 4”) CON 6 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO |
|  |  |  | ABSORBENTE , TEJIDA |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES |
| GRUPO 4 |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN |  |  |
| 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 2,5 mm |
| 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 3 mm |
| 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 3,5 mm |
| 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4,5 mm |
| 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN |  |  |
| 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4.0 mm |
| 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4.5 mm |
| 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6,5 mm |
| 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7,0 mm |
| 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7,5 mm |
| 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,0 mm |
| 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
| 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6,0 mm |
| 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |
| 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 19 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 20 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 21 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  | GUIA DE INTIBACION |  |  |
| 22 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| 23 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| GRUPO 5 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
|  |  |  | RADIOPACO |
| GRUPO 6 |  |  |  |
|  | APÓSITOS |  |  |
| 1 | APOSITO CON PLATA DE 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | APOSITO CON PLATA DE 15 X 15 | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 4 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 5 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO | UNIDAD | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 10 X 10 CM |
|  |  |  | APOSITO ESTERIL |
| 7 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
| 8 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO | UNIDAD | APOSITO EN MATERIAL ADHESIVO |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | MATERIAL Y RESPALDO TRANSPIRABLE |
|  |  |  | QUE EVITE EL PASO DE LA LUZ |
| 9 | APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
| 10 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 CM X 20 CM |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| 11 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 X 7.6 |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| GRUPO 7 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMÍAS Y UROSTOMÍAS |  |  |
| 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
| 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | UNIDAD | BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA |
|  |  |  | DIMENSION 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE VACIADO |
|  |  |  | PARA UROSTOMIAS |
| 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | UNIDAD | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
|  |  |  | TUBO POR 50 A 60 g |
| 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS | UNIDAD | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES |
|  |  |  | CONTENIDO DE 25 A 30 g |
|  |  |  | BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR |
|  |  |  | PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA |
|  |  |  | FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| GRUPO 8 |  |  |  |
|  | APOYO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CONTROL MANUAL |
| 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | UNIDAD | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CONECTOR DE 1/4" |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CINTA TESTIGO PARA VAPOR LONGITUD DE 3 A 4 METROS |
| 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO | UNIDAD | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES |
|  |  |  | CON GEL ADHESIVO |
|  |  |  | PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. |
|  |  |  | NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB |
|  | ELECTRODOS |  |  |
| 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| GRUPO 9 |  |  |  |
|  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |
| 1 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR | UNIDAD | PAPEL PARA DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN, MONITOR CARDIOLIFE. EN ROLLO. |
| 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo |
| 3 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA EDAN MODELO SE12EXPRESS de 210mm x 30 m en rollo |
| GRUPO 10 |  |  |  |
|  | PAPEL GRADO MÉDICO |  |  |
| 1 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 50 mm x 200 metros |
| 2 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 150 mm x 200 metros |
| 3 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 300 mm x 200 metros |
| 4 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 400mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 400 mm x 200 metros |
|  | CINTA |  |  |
| 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | UNIDAD | IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR BLANCO A CAFÉ |
|  |  |  | CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS |
|  |  |  | DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO |
|  |  |  | CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE |
|  | INDICADORES |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
|  |  |  | PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC |
| 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | DE LECTURA RÁPIDA |
|  |  |  | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
| GRUPO 11 |  |  |  |
|  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  |  |
| 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 2000CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN cc |
| 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 500CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN CM |
| GRUPO 12 | YODOPOVIDONA |  |  |
| 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA | LITRO | YODOPOVIDONA 8 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN JABONOSA |
|  |  |  | FRASCO POR UN (1) LITRO |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION | LITRO | YODOPOVIDONA 8 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN TÓPICA |
|  |  |  | FRASCO POR UN (1) LITRO |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| GRUPO 13 |  |  |  |
|  | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |
| 1 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR |
|  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 2 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO CON VENTURI | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR Y VENTURI |
|  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 3 | CANULA DE MAYO No 0 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 0 |
| 4 | CANULA DE MAYO No 1 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 1 |
| 5 | CANULA DE MAYO No 2 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 2 |
| 6 | CANULA DE MAYO No 3 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 3 |
| 7 | CANULA DE MAYO No 4 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 4 |
| 8 | CANULA DE MAYO No 5 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 5 |
| 9 | CANULA DE MAYO No 6 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 6 |
| 10 | CANULA NASAL NEONATAL | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 11 | CANULA NASAL PARA ADULTO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 12 | CANULA NASAL PEDIATRICA | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 13 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 14 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 15 | FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO | UNIDAD | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL |
|  |  |  | DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA |
| 16 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | KIT UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DE FÁCIL ARMADO |
|  |  |  | CON DOS O TRES COLUMNAS INDICADORAS DE PRESIÓN |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CON MANGUERA CORRUGADA |
| 17 | INHALOCAMARA ADULTO | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 18 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 19 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 20 | KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 21 | MASCARILLA DE NO REINHALACION PEDIATRICA | UNIDAD | SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
|  |  |  | RESERVORIO DE 750CC. |
|  |  |  | CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE |
|  |  |  | TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO. |
|  |  |  | VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN. |
| 22 | MASCARILLA DE NO REINHALACION ADULTO | UNIDAD | SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
|  |  |  | RESERVORIO DE 750CC. |
|  |  |  | CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE |
|  |  |  | TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO. |
|  |  |  | VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN. |
| 23 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE ADULTO | UNIDAD | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO |
|  |  |  | VÁLVULA DE CONTROL |
|  |  |  | TUBO O MANGUERA |
|  |  |  | BOLSA RESERVORIO |
|  |  |  | MASCARILLA FACIAL ALARGADA |
| 24 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PEDIATRICA | UNIDAD | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO |
|  |  |  | VÁLVULA DE CONTROL |
|  |  |  | TUBO O MANGUERA |
|  |  |  | BOLSA RESERVORIO |
|  |  |  | MASCARILLA FACIAL ALARGADA |
| 25 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 2 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 26 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 3 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 27 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 4 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 28 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 5 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 3,0 (REUTILIZABLE) | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  | CALIBRE: 3,0 (30-50 kg) |
| 30 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 4,0 (REUTILIZABLE) | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  | CALIBRE: 4,0 (50-70 kg) |
| ÍTEMS |  |  |  |
|  | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | ACEITE MINERAL | GALON | INCOLORO E INSABORO |
|  |  |  | NO CORROSIVO, NO MANCHA |
|  |  |  | VOLUMEN MÍNIMO 3.8 LITROS |
| 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | UNIDAD | PRESENTACIÓN FRASCO x 120 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4% |
| 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| 4 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO | UNIDAD | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 5 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 12 cm |
| 6 | BAJALENGUAS CAJA X100 | UNIDAD | MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA |
|  |  |  | SUAVE AL TACTO, INOLORO |
|  |  |  | CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS |
|  |  |  | DE UN SOLO USO |
| 7 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | UNIDAD | DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 800 ML / 50 CM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE DRENAJE |
|  |  |  | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. |
| 8 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10 | UNIDAD | BOLSA PARA COLECTA INFUSION DE SANGRE |
|  |  |  | VOLUMEN DE 450 a 500 ML |
|  |  |  | CON ANTICUAGULANTE |
| 9 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | UNIDAD | BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 1500 ML |
| 10 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD | CINTA DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN CAJA INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONTIENE AGUJAS CON MANGOS |
| 11 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS |
| 12 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO |
| 13 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | UNIDAD | CORTA EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO |
|  |  |  | ELABORADOS CON PLASTICO DURADERO |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 14 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | UNIDAD | CATÉTER EXTERNO PARA HOMBRE MÉDIUM 25-30MM AUTOADHESIVOS SILICONADOS |
| 15 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | UNIDAD | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
|  |  |  | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 16 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL | GALON | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ml A 4.000 ml |
|  |  |  | BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| 17 | ESPECULO DESECHABLE | UNIDAD | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | PUEDE SER LUBRICADO |
|  |  |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
| 18 | EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM | UNIDAD | SILICONA 100% GRADO MEDICO |
|  |  |  | PUERTO CON TAPA PARA NUTRICION Y MEDICACION CON VALVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICION DE CONEXION DE LAS EXTENSIONES. |
|  |  |  | EXTENSION CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP |
|  |  |  | LONGITUD 30,5 cm |
| 19 | FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS | GALON | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. |
|  |  |  | PARA REALIZAR ASPERSIÓN |
|  |  |  | ANTIMICROBIANO |
|  |  |  | APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN |
|  |  |  | ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML |
|  |  |  | PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| 20 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | GALON | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. |
|  |  |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
| 21 | GEL ELECTROCONDUCTIVO PARA EKG | UNIDAD | GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO. CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCION, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL; NO CONTIENE GRASAS NI ACEITES. |
| 22 | GLUTARALDEHIDO 2% | GALON | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.850 ml VOLUMEN MÍNIMO |
|  |  |  | VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL |
| 23 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | UNIDAD | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA |
|  |  |  | ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS |
| 24 | HIDROGEL PARA DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO | UNIDAD | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 25 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 850 ml | UNIDAD | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  | BOLSA POR 850 ml CON DISPENSADOR |
|  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 26 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 120 ml | UNIDAD | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  | BOLSA POR 120 ml CON DISPENSADOR |
|  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 27 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | VOLUMEN TOTAL 1 ML |
|  |  |  | ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23G x 1 pulgada |
| 28 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 30 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM*20 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO |
|  |  |  | CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo |
| 31 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO | UNIDAD | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  | PAPEL TERMICO EN ROLLO DE 58 mm |
|  |  |  | TOTALMENTE BLANCO |
| 32 | PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN | UNIDAD | PARA MONITOR FETAL COMEN, MODELO STAR 5000, SERIE KI170815013 |
|  |  |  | PAPEL TERMICO DE 112 mm X 90 mm EN ZETA |
|  |  |  | CON MARCO VERDE |
| 33 | ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE | UNIDAD | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  | DE UN SOLO USO, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | PRE-GELIFICADO, AUTOADHESIVO, NO POLARIZADO |
|  |  |  | PAQUETE POR DOS ELECTRODOS |
| 34 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | UNIDAD | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO |
|  |  |  | DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| 35 | RESUCITADOR MANUAL – ADULTO DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE ADULTO, MANEJA UN VOLUMEN DE 2000 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO ADULTO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 36 | RESUCITADOR MANUAL – NEONATAL DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE NEONATAL, MANEJA UN VOLUMEN DE 150 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO NEONATAL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 37 | RESUCITADOR MANUAL – PEDIATRICO DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO, MANEJA UN VOLUMEN DE 500 A 600 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO PEDIATRICO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN SILICONA 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 38 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL |
|  |  |  | POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO |
|  |  |  | POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO |
|  |  |  | DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA |
|  |  |  | CON ORIFICIOS LATERALES |
| 39 | SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DOS CAMARAS | UNIDAD | FAVORECE LA FORMACION DE TEJIDO DE GRANULACION |
|  |  |  | ELABORADO EN LÁTEX, VINILO O SILICONA. CON CAPAS RADIOPACAS |
|  |  |  | POSEE TROCAR METÁLICO Y RÍGIDO EN SU INTERIOR |
|  |  |  | PERMITE EL DRENAJE POR GRAVEDAD O ASPIRACIÓN |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE LAS PRESIONES |
| 40 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | UNIDAD | VOLUMEN 1500 – 1800 CC |
|  |  |  | CON SOLIDIFICANTE |
| 41 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | UNIDAD | MATERIAL SILICONA |
|  |  |  | ADAPTADOR DE PUERTO EN Y |
|  |  |  | BALÓN INFLABLE |
|  |  |  | DE PUNTA REDONDA |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| 42 | TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, DE USO INDIVIDUAL |
|  |  |  | MARCA LA TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS |
|  |  |  | PUNTA RIGIDA |
|  |  |  | SEÑAL DE ALARMA PARA TEMPERATURAS ALTAS |
|  |  |  | RESOLUCIÓN: 0.1º |
| GRUPO 14 |  |  |  |
|  | GUANTES ESTÉRILES |  |  |
| 1 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 2 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 3 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 4 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 8 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES DE NITRILO |  |  |
| 5 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 6 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES PARA EXAMEN |  |  |
|  | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA L | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 7 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 8 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 9 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GRUPO 15 |  |  |  |
|  | ALCOHOLES |  |  |
| 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | UNIDAD | BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ml A 750 ml |
|  |  |  | CONCENTRACIÓN AL 70% |
|  |  |  | ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO |
| 2 | ALCOHOL GLICERINADO | UNIDAD | ALCOHOL GLICERINADO |
|  |  |  | BOLSA PARA USAR CON DISPENSADOR X 850 ML |
| GRUPO 16 |  |  |  |
|  | ROPA DESECHABLE |  |  |
| 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA CORTA, USO ADULTOS |
| 2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA LARGA, USO ADULTOS |
| 3 | GORRO DESECHABLE | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | DIÁMETRO: 48 CENTIMETROS (19 PULGADAS) |
|  |  |  | NO TEJIDO |
| 4 | SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | MEDIDAS ESTANDAR |
|  |  |  | NO TEJIDO |
| 5 | ROLLO PARA CAMILLA | UNIDAD | COLOR AZUL |
|  |  |  | 30 GRAMOS X MERO CUADRADO |
|  |  |  | 50 CM X 100 METROS |
|  |  |  | PRECORTADO CADA 28 CM |
|  |  |  | PERMEABILIDAD AL AIRE |
|  |  |  | BARRERA AL PASO DE FLUIDOS Y PARTICULAS |
|  |  |  | NO REQUIERE TIJERA PARA SU CORTE |
| GRUPO 17 |  |  |  |
|  | VENDAS |  |  |
|  | VENDAS DE ALGODÓN |  |  |
| 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS ELÁSTICAS |  |  |
| 4 | VENDAS ELASTICAS 4 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 5 | VENDAS ELASTICAS 5 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 6 | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 | UNIDAD | COLOR PIEL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |
| 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | UNIDAD | ALGODÓN 100% |
|  |  |  | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |
| 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO |
| 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO |
| 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO |
| ÍTEMS |  |  |  |
|  | OTROS ELEMENTOS |  |  |
| 1 | ALGODON EN TORUNDAS | BOLSA X 500 gr | BOLSA POR 500 GRAMOS |
|  |  |  | PURIFICADO PARA USO MEDICINAL |
|  |  |  | ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS |
| 2 | TAPABOCAS DE ALTO FLUJO N95 |  | PLEGABLE |
|  |  |  | CLIP NASAL |
|  |  |  | SUJETADOR DE CAUCHO |
|  |  |  | MEDIO FILTRANTE DE MICROFIBRA CARGADA ELECTROESTÁTICAMENTE |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | TAPABOCAS DESECHABLE | CAJA | CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION. |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA x 50 UNIDADES |
|  |  |  | CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ |
| 4 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN | PAQUETE X100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM |
|  |  |  | QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  | PUNTA DE ALGODÓN |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

FORMULARIO No. 3

FORMATO SUGERIDO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOGO DE LA EMPRESA

QUIEN REALICE LA CERTIFICACIÓN

H A C E    C O N S T A R:

Que revisados los antecedentes que se encuentran en las bases de datos de la oficina de contratos de la (EMPRESA QUE CERTIFICA), encuentra que ha suscrito con la empresa XXXXXX con NIT.  XXXXXX, en el año 201X el (los) Siguiente (s) Contrato(s):

| NRO. CONTRATO | VALOR | VIGENCIA |  | OBJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESDE | HASTA |  |
| XXX | $XXX | XXX | XXX | XXXX |

Respecto a su ejecución, la empresa XXXX. Cumplió con lo pactado en el contrato, y la calidad del servicio o suministro dependiendo del objeto del contrato, fue la esperada.

Se expide en                                             , a los                                                                                   .

Atentamente,

FIRMA DE LA EMPRESA

NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, los Estudio Previos forman parte integral del presente proceso.

Elaborado Por: Subintendente ELIAB FRANCO BEDOYA

Revisado Por:. Intendente EDWIN ALBERTO ORTIZ ZAPATA

Revisado Por: Abogado RUBÉN DARÍO HINCAPIÉ ARROYAVE

Fecha De Elaboración: 15/07/2019

Ubicación: D: //Precontratos/Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa/198. DISPOSITIVOS MÉDICOS (Regionalizado)

“Humanismo y Calidad. Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial”

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

meval.cliva-prc@policia.gov.co

www.policia.gov.co