## PRESUPUESTO
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  | Código: 331-1-F1
Paginas : 1
| FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  | Versión: 05
Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022
ANEXOS PRESUPUESTO
ESTUDIO PREVIO - PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | V. PARCIALES
CUBIERTA | [5 empty] | 2574374103.0837
1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA ALTURA MAYOR DE 3 MTS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO ISO 9001) | M2 | 5331 | 6371.19 | 33964813.89 |  | GOBERNACION | 1.01.68.
2 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE 3 MTS INCLUYE POLEAS Y MANILAS | M2 | 5331 | 11929 | 63593499 |  | GOBERNACION | 1.01.54.
3 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE ASBESTO CEMENTO A SITIO AUTORIZADO | KG | 63972 | 600 | 38383200
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER. | M2 | 4621.89 | 203951.53 | 942641536.9917 |  | GOBERNACION | 1.12.28.
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CIRCULACIONES AREA ASISTENCIAL | M2 | 710 | 218235.23 | 154947013.3 |  | APU SUM E INST CUB CORREDOR
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA | ML | 542 | 48224.68 | 26137776.56 |  | GOBERNACION | 1.12.37.
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERlA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS) | KG | 50840.79 | 17135 | 871156936.65 |  | GOBERNACION | 1.12.43.
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERlA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS) CIRCULACIONES AREA ASISTENCIAL | KG | 7810 | 20145.22 | 157334168.2 |  | APU SUM E INST PERF. CORREDOR
9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS) | KG | 1000 | 23898.76 | 23898760 |  | GOBERNACION | 3.13.22.
10 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL. 22 | ML | 50 | 108607.13 | 5430356.5 |  | GOBERNACION | 1.12.20.
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE METALICO ALTURA MAYOR DE 3 MTS | ML | 306 | 89074.25 | 27256720.5
12 | LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE | ML | 668.66 | 5211.12 | 3484467.4992
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO | ML | 668.66 | 79411.45 | 53099260.157 |  | GOBERNACION | 1.12.39.
14 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | KG | 51840.79 | 3338.02 | 173045593.8358 |  | GOBERNACION | 3.13.34.
FACHADA | [5 empty] | 247225346.9683
15 | LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA | M2 | 4409.74 | 2791.7678 | 12310970.1384
16 | LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA ANCHO MENOR A .50MTS | ML | 2385.86 | 1395.8839 | 3330383.5617
17 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | ML | 775 | 36488.6565 | 28278708.7875
18 | IMPRIMANTE | M2 | 4409.74 | 8941.8472 | 39431221.2717
19 | IMPRIMANTE ANCHO MENOR A 0.50MTS | ML | 661.461 | 4470.9236 | 2957341.5954
20 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | M2 | 5500 |  | 0
21 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | M2 | 4409.74 | 17576.11 | 77506075.3114 |  | GOBERNACION | 1.09.17.
22 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHO MENOR A 0.50MTS | ML | 2385.86 | 8788.055 | 20967068.9023
23 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO | M2 | 825 | 30780.52 | 25393929 |  | GOBERNACION | 1.05.08.
24 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO ANCHO MENOR A 0.50MTS | ML | 360 | 15390.26 | 5540493.6
25 | REPARACION FILOS | ML | 360 | 9852.23 | 3546802.8 |  | GOBERNACION
26 | FACHADA EN GRANIPLAS | M2 | 825 | 33893.76 | 27962352 |  | GOBERNACION | 1.18.08.
VENTANERIA | [5 empty] | 32681217.8898
27 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ANCHO HASTA 60 CM 3 CARAS | ML | 2385.86 | 7359.93 | 17559762.5898 |  | GOBERNACION | 1.09.04.
28 | VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE CON VIDRIO TRASLUCIDO | M2 | 70 | 216020.79 | 15121455.3 |  | GOBERNACION
OTROS | [5 empty] | 9339538.4301
29 | LINEA DE VIDA HORIZONTAL | UN | 4 | 2334884.6075 | 9339538.4301
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2863620206.3719
ADMINISTRACION |  |  | 20% |  | 572724041.2744
IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 143181010.3186
UTILIDAD |  |  | 5% |  | 143181010.3186
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 3722706268.2835
VALOR TOTAL DEL PROYECTO APROXIMADO AL PESO |  |  |  |  | 3722706268.2835
Daniel Alfredo Mendez Galvis
Arquitecto
Apoyo a la supervisión de las obras civiles o intervenciones estructurales E.S.E Hospital Regional Duitama

## APU SUM E INST PERF. CORREDOR
Analisis de Precios Unitarios A.P.U |  |  | Capitulo | 1.12 CUBIERTAS
|  |  | Sub. Capitulo | 1.12.43 CUBIERTAS
|  |  | Actividad | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO
|  |  | U.M. | KG
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| ANTICORROCIBO HPCL | GL | 52396 | 0.001 | 52.396
| ACERO 60.000 PSI | GL | 4939 | 0.134 | 661.826
| ACERO ESTRUTURAL ASTM A-36 | GL | 7914 | 1 | 7914
| SOLDADURA 6011 X 1/8" | GL | 17403 | 0.05 | 870.15
Total Material |  |  |  |  | 9498.372
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| OXICORTE (EQUIPO) | DD | 73512 | 0.005 | 367.56
| ANDAMIO TUBULAR NORMIALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGUN ISO 9001 | DD | 24994 | 0.05 | 1249.7
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8741.133 | 3.3 | 288.4574
Total Equipo |  |  |  |  | 1905.7174
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 B | HH | 11943 | 0.09 | 1074.87
| AUXILIAR DE CARPINTERIA 1 D | HH | 14332 | 0.0915 | 1311.378
| AUXILIAR DE PINTURA 1 C | HH | 13734 | 0.015 | 206.01
| OFICIAL DE CARPINTERIAS D | HH | 24608 | 0.0915 | 2251.632
| OFICIAL DE PINTURA C | HH | 23583 | 0.015 | 353.745
| SOLDADOR 1 | HH | 196861 | 0.018 | 3543.498
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 8741.133
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 20145.22

## APU SUM E INST CUB CORREDOR
Analisis de Precios Unitarios A.P.U |  |  | Capitulo | 1.12 CUBIERTAS
|  |  | Sub. Capitulo | 1.12.01 CUBIERTAS
|  |  | Actividad | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TEJA TIPO SANDWICH, PANEL SUPERIOR LAMINA CALIBRE 26, CON POLIURETANO EXPANDIDO, PANEL INFERIOR LAMINA CALIBRE 26 PASILLOS
|  |  | U.M. | M2
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| TEJA TIPO SANDWICH, PANEL SUPERIOR LAMINA CALIBRE 26, CON POLIURETANO EXPANDIDO, PANEL INFERIOR LAMINA CALIBRE 26 | M2 | 167477 | 1 | 167477
Total Material |  |  |  |  | 167477
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | DD | 24994 | 0.175 | 4373.95
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31075 | 3.3 | 1025.475
Total MateriaL |  |  |  |  | 5399.425
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9037.33 | 2.1 | 18978.393
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15517.89 | 1.7 | 26380.413
Total Equipo |  |  |  |  | 45358.806
4 | TRANSPORTE | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
Total Transporte |  |  |  |  | 0
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 218235.23

## CANTIDADES PINTURA M2
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  | Código: 331-1-F1
Paginas : 1
| FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  | Versión: 05
Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022
FACHADA
FACHADA | AREA | UNIDAD | OBSERVACION
1 | 205.26 | m2 | -
2 | 58.5 | m2 | -
3 | 46.49 | m2 | -
4 | 128.65 | m2 | -
5 | 118.02 | m2 | -
6 | 200.46 | m2 | -
7 | 134.71 | m2 | -
8 | 208.52 | m2 | -
9 | 163.56 | m2 | -
10 |  | m2 | -
11 | 63.39 | m2 | -
12 | 253.44 | m2 | -
13 | 89.74 | m2 | -
14 | 229.48 | m2 | -
15 | 54.73 | m2 | -
16 | 194.3 | m2 | -
17 | 92.02 | m2 | -
18 | 231.34 | m2 | -
19 | 78.01 | m2 | -
20 | 264.61 | m2 | -
21 | 132.46 | m2 | -
22 | 258.05 | m2 | -
23 | 62.76 | m2 | -
24 | 47.27 | m2 | -
25 | 248.01 | m2 | -
26 | 46.61 | m2 | -
27 | 35.27 | m2 | -
28 | 63.06 | m2 | -
29 | 32.14 | m2 | -
30 | 84.62 | m2 | -
31 | 49.09 | m2 | -
32 | 61.76 | m2 | -
33 | 25.36 | m2 | -
34 | 34.5 | m2 | -
35 | 86.97 | m2 | -
36 | 16.82 | m2 | -
37 | 41.53 | m2 | -
38 | 43.23 | m2 | -
39 | 32.63 | m2 | -
40 | 49.95 | m2 | -
41 | 29.03 | m2 | -
42 | 30 | m2 | -
43 | 22.99 | m2 | -
44 | 26 | m2 | -
45 | 34.4 | m2 | -
TOTAL | 4409.74 | m2

## CANTIDADES PINTURA MTL
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  | Código: 331-1-F1 |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  | Código: 331-1-F1 |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  | Código: 331-1-F1
|  |  |  | Paginas : 1 |  |  |  |  | Paginas : 1 |  |  |  |  | Paginas : 1
| FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  | Versión: 05 |  | FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  | Versión: 05 |  | FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  | Versión: 05
|  |  |  | Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022 |  |  |  |  | Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022 |  |  |  |  | Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022
CARPINTERIA METALICA PISO 1 |  |  |  |  | CARPINTERIA METALICA PISO 1 |  |  |  |  | CARPINTERIA METALICA PISO 1
ELEMENTO | ANCHO | ALTO | ML | OBSERVACIÓN | ELEMENTO | ANCHO | ALTO | ML | OBSERVACIÓN | ELEMENTO | ANCHO | ALTO | ML | OBSERVACIÓN
| 3.06 | 1.4 | 8.92 |  |  | 3.06 | 1.46 | 9.04 |  |  | 3.06 | 1.46 | 9.04
| 2.91 | 1.4 | 8.62 |  |  | 2.91 | 1.46 | 8.74 |  |  | 2.91 | 1.46 | 8.74
| 2.98 | 1.4 | 8.76 |  |  | 2.98 | 1.46 | 8.88 |  |  | 2.98 | 1.46 | 8.88
| 2.99 | 1.4 | 8.78 |  |  | 2.99 | 1.46 | 8.9 |  |  | 2.99 | 1.46 | 8.9
| 2.83 | 1.4 | 8.46 |  |  | 2.83 | 1.46 | 8.58 |  |  | 2.83 | 1.46 | 8.58
|  |  | 0 |  |  | 3.32 | 1.46 | 9.56 |  |  | 3.25 | 1.46 | 9.42
| 3.05 | 1.4 | 8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.95 | 1.4 | 6.7 |  |  | 1.9 | 1.46 | 6.72 |  |  | 1.9 | 1.46 | 6.72
| 3.28 | 1.4 | 9.36 |  |  | 3.11 | 1.46 | 9.14 |  |  | 2.9 | 1.46 | 8.72
| 5.38 | 1.4 | 13.56 |  |  | 5.63 | 1.46 | 14.18 |  |  | 5.47 | 1.46 | 13.86
| 3.92 | 1.4 | 10.64 |  |  | 2.64 | 1.46 | 8.2 |  |  | 5.46 | 1.46 | 13.84
|  |  | 0 |  |  | 2.73 | 1.46 | 8.38 |  |  | 5.51 | 1.46 | 13.94
| 5.95 | 0.54 | 12.98 |  |  | 5.11 | 1.46 | 13.14 |  |  | 5.77 | 1.46 | 14.46
|  |  | 0 |  |  | 5.77 | 1.46 | 14.46 |  |  | 5.14 | 1.46 | 13.2
| 5.3 | 1 | 12.6 |  |  | 5.14 | 1.46 | 13.2 |  |  |  |  | 0
| 6 | 1 | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 4.06 | 1 | 10.12 |  |  | 3.4 | 1.5 | 9.8 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.96 | 1.5 | 4.92 |  |  | 1.27 | 1.5 | 5.54 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.96 | 1.5 | 4.92 |  |  | 3.44 | 1.5 | 9.88 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.96 | 1.5 | 4.92 |  |  | 1.8 | 1.5 | 6.6 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 1.44 | 4.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 1.44 | 4.88 |  |  | 5.97 | 0.45 | 12.84 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 1.44 | 4.88 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 1.44 | 4.88 |  |  | 3 | 0.45 | 6.9 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.66 | 0.3 | 1.92 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.66 | 0.3 | 1.92 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
|  |  | 0 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
Puerta | 0.89 | 2.1 | 5.98 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
Puerta | 0.89 | 2.1 | 5.98 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.1 | 1.44 | 5.08 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
Puerta | 0.89 | 2.1 | 5.98 |  |  | 1.83 | 1.5 | 6.66 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 0.54 | 3.08 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 2.2 | 1.5 | 7.4 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 0.93 | 0.4 | 2.66
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
|  |  | 0 |  |  | 1.45 | 0.3 | 3.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 0.54 | 3.08 |  |  | 1.45 | 0.3 | 3.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1 | 0.54 | 3.08 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 0.77 | 0.3 | 2.14
Puerta | 2.3 | 2.1 | 8.8 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.59 | 1.5 | 6.18
| 0.9 | 0.54 | 2.88 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 0.9 | 0.54 | 2.88 |  |  | 1.56 | 1.5 | 6.12 |  |  | TOTAL | ML | 311.36
| 0.9 | 0.54 | 2.88 |  |  | 1.29 | 0.3 | 3.18
|  |  | 0 |  |  | 1.29 | 0.3 | 3.18
| 0.86 | 1.5 | 4.72 |  |  | 1.56 | 1.5 | 6.12
|  |  | 0 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 0.75 | 0.54 | 2.58 |  |  | 0.9 | 0.3 | 2.4
| 0.75 | 0.54 | 2.58 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 0.75 | 0.54 | 2.58 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 0.75 | 0.54 | 2.58 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.11 | 0.54 | 3.3 |  |  |  |  | 0
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 4.43 | 1.5 | 11.86
Puerta | 0.96 | 2.1 | 6.12 |  |  | 2.27 | 1.5 | 7.54
| 1.1 | 0.54 | 3.28 |  |  | 2.27 | 1.5 | 7.54
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Puerta | 0.97 | 2.4 | 6.74 |  |  | 1.52 | 1.5 | 6.04
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
|  |  | 0 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1 | 1.5 | 5 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
| 2.84 | 1.5 | 8.68 |  |  | 1.75 | 1.5 | 6.5
|  |  | 0 |  |  | 1.83 | 1.5 | 6.66
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 2.2 | 1.5 | 7.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.29 | 0.3 | 3.18
Puerta | 1.83 | 2.4 | 8.46 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
|  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 2.2 | 1.5 | 7.4 |  |  | 0.93 | 1.5 | 4.86
|  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  |  |  | 0
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 0.86 | 1.5 | 4.72
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 2.06 | 1.5 | 7.12 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.29 | 0.3 | 3.18 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.29 | 0.3 | 3.18 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.68 | 1.5 | 6.36 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 0.93 | 0.3 | 2.46 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0
| 1.75 | 1.5 | 6.5 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.03 | 1.5 | 5.06 |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.46 | 0.4 | 3.72
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
Puerta | 1 | 2.1 | 6.2 |  |  | 0.93 | 0.4 | 2.66
|  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 2.2 | 1.5 | 7.4 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
|  |  | 0 |  |  | 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 0.77 | 0.3 | 2.14
| 1.7 | 1.5 | 6.4 |  |  | 1.59 | 1.5 | 6.18
| 0.98 | 0.3 | 2.56
| 0.98 | 0.3 | 2.56 |  |  | TOTAL | ML | 745.5
| 0.98 | 0.3 | 2.56
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.29 | 0.3 | 3.18
| 1.29 | 0.3 | 3.18
| 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 0.93 | 0.3 | 2.46
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.7 | 1.5 | 6.4
0
| 1.45 | 1.09 | 5.08
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 1.45 | 1.09 | 5.08
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 1.45 | 1.09 | 5.08
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 1.45 | 1.09 | 5.08
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
0
| 1.7 | 1.5 | 6.4
0
| 1.7 | 1.5 | 6.4
| 1.65 | 1.5 | 6.3
| 1.29 | 1.09 | 4.76
Puerta | 0.97 | 1.81 | 5.56
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 1.45 | 1.09 | 5.08
Puerta | 0.99 | 1.81 | 5.6
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 0.84 | 1.09 | 3.86
| 1.75 | 1.5 | 6.5
| 1.75 | 1.5 | 6.5
0
| 5.52 | 0.45 | 11.94
0
| 3.89 | 1.5 | 10.78
Puerta | 3.53 | 2.4 | 11.86
0
| 3.5 | 0.45 | 7.9
0
| 3.85 | 0.45 | 8.6
| 2 | 0.3 | 4.6
| 4.27 | 0.3 | 9.14
| 4.1 | 0.3 | 8.8
| 1.88 | 0.3 | 4.36
| 1.08 | 0.3 | 2.76
| 4.12 | 0.3 | 8.84
0
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
Puerta | 1 | 2.1 | 6.2
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
| 1.18 | 0.3 | 2.96
0
| 1.08 | 0.4 | 2.96
| 1.08 | 0.4 | 2.96
| 1.08 | 0.4 | 2.96
| 1.23 | 0.8 | 4.06
| 1.23 | 0.8 | 4.06
| 1.23 | 0.8 | 4.06
| 1.23 | 0.8 | 4.06
Puerta | 2.13 | 2.4 | 9.06
| 0.78 | 1.5 | 4.56
Puerta | 1.5 | 2.4 | 7.8
| 1.36 | 1.8 | 6.32
| 1.98 | 1.8 | 7.56
| 1.98 | 1.8 | 7.56
| 0.86 | 0.4 | 2.52
| 0.86 | 0.4 | 2.52
| 0.86 | 0.4 | 2.52
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
| 3 | 1 | 8
0
| 0.9 | 0.93 | 3.66
0
| 2 | 1 | 6
| 2 | 1 | 6
| 2 | 1 | 6
| 2.9 | 1 | 7.8
Puerta | 2.26 | 2.11 | 8.74
| 2.9 | 1 | 7.8
| 1.52 | 1 | 5.04
0
| 1.98 | 0.9 | 5.76
| 1.98 | 0.9 | 5.76
Puerta | 2 | 2.1 | 8.2
| 1.98 | 0.9 | 5.76
| 1.98 | 0.9 | 5.76
1329
|  | TOTAL | 2385.86 | ML

## MEDIDA AREAS CUBIERTA
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD |  |  |  |  | Código: 331-1-F1
Paginas : 1
| FORMATO ESTUDIO PREVIO |  |  |  |  | Versión: 05
Vigente a partir de: 9 de octubre de 2022
ANEXOS MEMORIAS DE CANTIDADES DE CUBIERTAS
CAMBIO CUBIERTAS HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
PISO | LOCALIACIÓN | ITEM |  | AREA NETA | 10% DESPERDICIO | TOTAL | TOTAL GENERAL
PISO 2 | AUDITORIO | AREA CUBIERTA | GENERAL | 148.56 | 14.856 | 163.416 | 163.416 | PLATINA
PERFILERIA
|  | FLANCHE | A | 14.12 | 1.412 | 15.532 | 48.202
|  |  | B | 14.85 | 1.485 | 16.335
|  |  | D | 14.85 | 1.485 | 16.335
|  | CANAL | C | 8.03 | 0.803 | 8.833 | 8.833
PISO 3 | BODEGAS (ARQ + BODEGA) | AREA CUBIERTA | A | 449 | 44.9 | 493.9 | 1368.07
|  |  | B | 156.23 | 15.623 | 171.853
|  |  | C | 546.8 | 54.68 | 601.48
|  |  | D | 91.67 | 9.167 | 100.837
|  | FLANCHE | A | 15.9 | 1.59 | 17.49 | 93.28
|  |  | B | 29.28 | 2.928 | 32.208
|  |  | C | 39.62 | 3.962 | 43.582
|  | CANAL | 1 | 36.23 | 3.623 | 39.853 | 169.059
|  |  | 2 | 41.01 | 4.101 | 45.111
|  |  | 3 | 41.02 | 4.102 | 45.122
|  |  | 4 | 35.43 | 3.543 | 38.973
|  | CABALLETE | 1 | 35.54 | 3.554 | 39.094 | 104.291
|  |  | 2 | 6.4 | 0.64 | 7.04
|  |  | 3 | 12.06 | 1.206 | 13.266
|  |  | 4 | 40.81 | 4.081 | 44.891
| HOSPITALIZACIÓN + CONSULTA | AREA CUBIERTA | A | 35.66 | 3.566 | 39.226 | 1885.323
|  |  | B | 441.13 | 44.113 | 485.243
|  |  | C | 103.76 | 10.376 | 114.136
|  |  | D | 208.65 | 20.865 | 229.515
|  |  | E | 109.73 | 10.973 | 120.703
|  |  | F | 85.37 | 8.537 | 93.907
|  |  | G | 165.67 | 16.567 | 182.237
|  |  | H | 55.48 | 5.548 | 61.028
|  |  | I | 32.1 | 3.21 | 35.31
|  |  | J | 441.08 | 44.108 | 485.188
|  |  | K | 35.3 | 3.53 | 38.83
|  | FLANCHE | 1 | 11.17 | 1.117 | 12.287 | 149.446
|  |  | 2 | 5.02 | 0.502 | 5.522
|  |  | 3 | 8.74 | 0.874 | 9.614
|  |  | 4 | 21.99 | 2.199 | 24.189
|  |  | 5 | 11.32 | 1.132 | 12.452
|  |  | 6 | 10.51 | 1.051 | 11.561
|  |  | 7 | 23.59 | 2.359 | 25.949
|  |  | 8 | 5.86 | 0.586 | 6.446
|  |  | 9 | 6.91 | 0.691 | 7.601
|  |  | 10 | 4.5 | 0.45 | 4.95
|  |  | 11 | 10.72 | 1.072 | 11.792
|  |  | 12 | 5.7 | 0.57 | 6.27
|  |  | 13 | 9.83 | 0.983 | 10.813
|  | CANAL | 1 | 20.44 | 2.044 | 22.484 | 242.924
|  |  | 2 | 35.15 | 3.515 | 38.665
|  |  | 3 | 54.62 | 5.462 | 60.082
|  |  | 4 | 48.62 | 4.862 | 53.482
|  |  | 5 | 55.41 | 5.541 | 60.951
|  |  | 6 | 6.6 | 0.66 | 7.26
|  | CABALLETE | 1 | 34.98 | 3.498 | 38.478 | 114.114
|  |  | 2 | 12.68 | 1.268 | 13.948
|  |  | 3 | 8.53 | 0.853 | 9.383
|  |  | 4 | 34.87 | 3.487 | 38.357
|  |  | 5 | 12.68 | 1.268 | 13.948
| HOSPITALIZACIÓN + HRD VARIOS | AREA CUBIERTA | 1 | 288.12 | 28.812 | 316.932 | 820.699
|  |  | 2 | 280 | 28 | 308
|  |  | 3 | 44.59 | 4.459 | 49.049
|  |  | 4 | 61.87 | 6.187 | 68.057
|  |  | 5 | 71.51 | 7.151 | 78.661
|  | FLANCHE | 1 | 20 | 2 | 22 | 91.289
|  |  | 2 | 9.75 | 0.975 | 10.725
|  |  | 3 | 20 | 2 | 22
|  |  | 4 | 16.62 | 1.662 | 18.282
|  |  | 5 | 16.62 | 1.662 | 18.282
|  | CANAL | 1 | 36.74 | 3.674 | 40.414 | 103.62
|  |  | 2 | 36.74 | 3.674 | 40.414
|  |  | 3 | 10.36 | 1.036 | 11.396
|  |  | 4 | 10.36 | 1.036 | 11.396
|  | CABALLETE | 1 | 35.92 | 3.592 | 39.512 | 49.962
|  |  | 2 | 9.5 | 0.95 | 10.45
PISO 4 | ADMINISTRATIVO | AREA CUBIERTA | GENERAL | 393.45 | 39.345 | 432.795 | 432.795
|  | FLANCHE | A | 49.49 | 4.949 | 54.439 | 97.449
|  |  | B | 39.1 | 3.91 | 43.01
|  | CANAL | 1 | 31.42 | 3.142 | 34.562 | 34.562
| UCI | AREA CUBIERTA | 1 | 484.28 | 48.428 | 532.708 | 661.617
|  |  | 2 | 88.63 | 8.863 | 97.493
|  |  | 3 | 28.56 | 2.856 | 31.416
|  | FLANCHE | A | 10.7 | 1.07 | 11.77 | 61.523
|  |  | B | 5.06 | 0.506 | 5.566
|  |  | C | 7.67 | 0.767 | 8.437
|  |  | D | 12.71 | 1.271 | 13.981
|  |  | E | 5.06 | 0.506 | 5.566
|  |  | F | 5.65 | 0.565 | 6.215
|  |  | G | 9.08 | 0.908 | 9.988
|  | CANAL | 1 | 42.02 | 4.202 | 46.222 | 109.659
|  |  | 2 | 35.19 | 3.519 | 38.709
|  |  | 3 | 5.65 | 0.565 | 6.215
|  |  | 4 | 16.83 | 1.683 | 18.513
|  | CABALLETE | 1 | 35.02 | 3.502 | 38.522 | 38.522
TOTALES |  | AREA | 5331.92
|  | FLANCHE | 541.189
|  | CANAL | 668.657
|  | CABALLETE | 306.889

## APU SUM E INS CABALLETE
Analisis de Precios Unitarios A.P.U |  |  | Capitulo | 1.12 CUBIERTAS
|  |  | Sub. Capitulo | 1.12.01 CUBIERTAS
|  |  | Actividad | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE METALICO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO ALTURA MAYOR DE 3 MTS
|  |  | U.M. | ML
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| CABALLETE METALICO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA | ML | 64900 | 1 | 64900
| ANCLAJE PARA CABALLETE | UND | 1110 | 2 | 2220
Total Material |  |  |  |  | 67120
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | DD | 25125 | 0.18 | 4522.5
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7366.57 | 3.3 | 243.0968
Total Equipo |  |  |  |  | 4765.5968
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | HH | 9037.33 | 0.7 | 6326.131
| OFICIAL OBRA 1 (A) | HH | 15517.89 | 0.7 | 10862.523
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 17188.654
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 89074.25

## APU LIMPLIEZA CANAL EXIST
Analisis de Precios Unitarios A.P.U
|  |  | Actividad | 10. LIMPIEZA MANTENIMIENTO CANAL EXITENTE
|  |  | U.M. | ML
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
Total Material |  |  |  |  | 0
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | DD | 25125 | 0.1 | 2512.5
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7366.57 | 3.3 | 243.0968
Total Equipo |  |  |  |  | 2755.5968
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | HH | 9037.33 | 0.1 | 903.733
| OFICIAL OBRA 1 (A) | HH | 15517.89 | 0.1 | 1551.789
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 2455.522
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 5211.12

## APU LIMPIEZA FACHADA
Analisis de Precios Unitarios A.P.U |  |  | CAPITULO | FACHADA
|  |  | SUBCAP. | FACHADA
|  |  | Actividad | LIMPIEZA DE FACHADA
|  |  | U.M. | M2
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
Total Material |  |  |  |  | 0
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| HIDROLAVADORA | DD | 50000 | 0.05 | 2500
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | DD | 24994 | 0.05 | 1249.7
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7857.67 | 4 | 314.3068
Total Equipo |  |  |  |  | 1564.0068
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9037.33 | 0.05 | 451.8665
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15517.89 | 0.05 | 775.8945
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 1227.761
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 2791.7678

## APU IMPRIMANTE
Analisis de Precios Unitarios A.P.U |  |  | Capitulo | PINTURA
|  |  | Subcapitulo | PINTURA
|  |  | Actividad | IMPRIMANTE
|  |  | U.M. | M2
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| IMPRIMANTE | GL | 39900 | 0.05 | 1995
Total Material |  |  |  |  | 1995
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | DD | 24994 | 0.1 | 2499.4
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4235.664 | 5 | 211.7832
Total Equipo |  |  |  |  | 2711.1832
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE PINTURA 1 (C) | hh | 10392.41 | 0.15 | 1558.8615
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17845.35 | 0.15 | 2676.8025
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 4235.664
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 8941.8472

## APU MEDIA CAÑA EN MORTERO
Analisis de Precios Unitarios A.P.U
|  |  | Actividad | GUARDAESCOBA CON MORTEO IMPERMEABILIZADO
|  |  | U.M. | ML
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 589929.15 | 0.04 | 23597.166
G
Total Material |  |  |  |  | 23597.166
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12277.61 | 5 | 613.8805
Total Equipo |  |  |  |  | 613.8805
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9037.33 | 0.5 | 4518.665
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15517.89 | 0.5 | 7758.945
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 12277.61
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 36488.6565

## APU LINEA DE VIDA HORIZONTAL
Analisis de Precios Unitarios A.P.U
|  |  | Actividad | LINEA DE VIDA HORIZONTAL KIT PORTATIL
|  |  | U.M. | UN
1 | Material | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
1
Total Material |  |  |  |  | 0
2 | Equipo | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| Kit Línea De Vida Portatil | UN | 2254000 | 1 | 2281771.6667
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 51565.962 | 3 | 1546.9789 | https://instrumentalia.com.co/inicio/57487-kit-l%C3%ADnea-de-vida.html?gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHIgu1gjN0JjqO4_yITbB7fTHYG6JQj-ga8a_VOQY3cJrDMsZSMxAZhoCT0QQAvD_BwE
Total Equipo |  |  |  |  | 2283318.6455
3 | Mano de obra | Un. Medida | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9037.33 | 2.1 | 18978.393
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15517.89 | 2.1 | 32587.569
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 51565.962
COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 2334884.6075