## Anexo 2 - Sennova Conv 2021
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Convocatoria Sennova 2021 Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | 9. BIOTECNOLOGIA
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | Laboratorio de Biotecnología Tecnoparque
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Shaker de agitación orbital Marca: Dies. Modelo: KSH. |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | No. Inventario: 93066552 Año de Adquisición: 2012-05-22 Precio: $ 21.460.000 |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | 0.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 1
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 0.5
0.57 | 0.95 | 0.67 | N/A | Si | No |  |  | d | 1
ACCESORIOS |  | N/A |  |  | GARANTÍAS |  | N/A
MANUALES DE USO |  | NO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | N/A
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 220 V
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
b
c
d
a

## Hoja1 (hidden)
L1
MP
MC
MPD