
ESTUDIOS DEL SECTOR MANTENIMIENTO
	A. ANÁLISIS DEL MERCADO

	ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
	El mantenimiento es el proceso que se realiza para garantizar el funcionamiento óptimo de la máquina y la coordinación de cada una de las partes. Existen dos tipos de mantenimiento, que debe aplicársele a las máquinas durante toda su vida útil, preventivo y correctivo.  Es esencial para mantener la seguridad y la confiabilidad de los equipos, también ayudan a eliminar los riesgos laborales. Se debe considerar como una labor de especial importancia, el hecho de crear conciencia de los beneficios del mantenimiento, no solo en la prolongación de la vida útil de todos los equipos, máquinas y herramientas, sino también en la seguridad de las personas que los utilizan. 

La encuesta de opinión financiera (EOF) de agosto, de Fedesarrollo, muestra que, en promedio, los agentes del mercado esperan que en 2023 el país crezca 3,2 por ciento, casi la mitad del crecimiento económico esperado para este año, que sería de 6,5 por ciento, según la EOF. Parte de esta desaceleración se daría por el efecto de la base estadística, es decir, porque la actividad económica se compara con los números altos que registró el país desde el segundo semestre de 2021 hasta el primer semestre de este año. Pero otra buena parte será consecuencia del menor crecimiento económico del mundo, el ciclo económico del país, las tasas de interés más altas y la inflación, que ya está por encima del 10 por ciento. 
Las cifras del segundo trimestre ya empezaron a dar señales de esa desaceleración. La minería, la construcción de infraestructura y los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos fueron las actividades que más se desaceleraron frente al primer cuarto del año.

Por el lado del consumo interno, que es el principal motor del crecimiento económico, mientras los hogares apenas en julio empezaron a mostrar un menor dinamismo, desde el segundo trimestre del año se vio la desaceleración del consumo público, la importación de bienes y la inversión fija.

A simple vista, es el desarrollo normal del ciclo económico. Pero esta vez se da en un contexto de inflación más alta, una recuperación del empleo tras la pandemia más lenta que la misma economía y un PIB tendencial inferior, lo que significa menos productividad y mejoras en bienestar para todos. 

Según las cuentas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el PIB tendencial, es decir, la capacidad de crecimiento de la economía, es de 3,24 por ciento anual en promedio. Antes de la pandemia, era de 3,4 por ciento; y aunque la diferencia se ve pequeña, significa que el país dejó de hacer inversiones en productividad que ahora le han hecho perder terreno en su capacidad de crecimiento y esto, a su vez, limita, por ejemplo, las posibilidades de reducir más rápidamente la pobreza.

La proyección de crecimiento económico en agosto estaba cerca a ese PIB tendencial, pero algunos ya han empezado a actualizar sus proyecciones a la baja. Por ejemplo, Corficolombiana ahora espera que en 2023 la economía colombiana crezca apenas 1,8 por ciento. “No es una recesión, no es una cifra alarmante, pero no es una cifra que estimule el crecimiento del empleo formal (...) y eso afectaría a los hogares por el lado de menor acceso a empleos formales”, explicó José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. 



	ECONÓMICO
	El mantenimiento es uno de los ejes fundamentales dentro de la industria, está cuantificado en la cantidad y calidad de la producción; el mismo que ha estado sujeto a diferentes cambios al paso del tiempo. En la actualidad el mantenimiento se ve como una inversión que ayuda a mejorar y mantener la calidad en la producción. La formación profesional del SENA está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento o de cualificación de trabajadores -que estén o no vinculados al mundo laboral-, así mismo se busca actualizar los conocimientos, las habilidades y destrezas de las personas en oficios u ocupaciones requeridas en el mundo productivo, lo cual contribuye a mejorar el desempeño de las personas, permitir su movilidad y generar opciones de empleo.

Hay una fuerte correlación entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Mientras más invierta en el mantenimiento preventivo, menos invertirá en mantenimiento correctivo. Para optimizar las inversiones en equipos y mantenimiento, deberá encontrar un punto de equilibrio entre estos dos tipos de mantenimiento.
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El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%. • Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. • Actividades inmobiliarias crece 0,4%.
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“Nuestra proyección está atada a una desaceleración grande del consumo privado, la cual es necesaria desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de los hogares y de la estabilidad financiera del país”, dice el gerente Técnico del Banco de la República, quien destaca que el escenario del 0,2% se mantiene en niveles del PIB cercanos a la tendencia que esta variable tenía desde antes de la pandemia.


	INTERNACIONAL
	El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. En el 2023, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de: Aportes relevantes a la productividad de las empresas, Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza, Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones, Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio, Calidad y estándares internacionales de su formación profesional integral, Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación profesional integral, Estrecha relación con el sector educativo (media y superior), Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos y financieros). Lo anterior permite que los diferentes sectores de la economía del país se desarrollen y puedan competir internacionalmente especialmente en estos tiempos de reactivación económica que empresarios y diversos actores de la economía están buscando.
Según las estimaciones del FMI, el crecimiento mundial se frenará al menos al 2,7% en 2023, cuando en 2021 fue del 6% y del 3,2% el año pasado. Para el fondo, la invasión rusa de Ucrania, la crisis del coste de la vida causada por la inflación y la desaceleración de China son las principales causas del deterioro de las previsiones económicas. Pero hay más amenazas económicas en el horizonte. En un artículo publicado por Georgieva este lunes, la economista búlgara advierte de que la situación actual de las economías podría desembocar en una nueva guerra fría con bloques económicos enfrentados, y que su impacto en el PIB mundial alcanzaría los 7 puntos porcentuales. Para la mayor parte de la economía mundial, este será un año difícil, más difícil que el año que dejamos atrás. Porque las tres grandes economías, Estados Unidos, la UE y China, se están desacelerando simultáneamente. En el caso de la UE, de hecho, se espera que la mitad de la región entre en recesión este año.
China, por su parte, anunció hoy un crecimiento del PIB del 3% en 2022, uno de los más bajos en siglos, Georgieva repitió que las proyecciones del FMI contemplan un aumento del PIB, aunque el gigante asiático no representará una parte tan grande del crecimiento mundial como en el pasado

	TÉCNICO
	Mantenimiento: El mantenimiento industrial engloba las técnicas y sistemas que permiten prever las averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, y contribuyendo a los beneficios de la empresa. Existen dos tipos de mantenimiento que se aplica de acuerdo con el estado del equipo.

Mantenimiento preventivo: este tipo de mantenimiento se realiza de forma periódica para evitar fallos por desgaste, aumentando la confiabilidad y el tiempo en servicio de los equipos en los procesos. Por otra parte, el mantenimiento correctivo es aquel que se requiere para corregir defectos encontrados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.

La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar).

Diagnóstico: Es el proceso de reconocimiento, análisis y evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o remediar un mal. El diagnóstico, permite determinar lo que está pasando y cómo se puede arreglar, mejorar o corregir una situación. (https://www.significados.com/diagnostico/)



	LEGAL
	El presente proceso de selección de licitación deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

La Constitución Política en su Artículo 2, refiriéndose a la obligación del Estado de proteger a las personas residentes en Colombia, señala: "ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

Los contratos estatales se encuentran definidos en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, ley 80 de 1993, como acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo.

De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los Oferentes que participen en el presente procedimiento de contratación.

Las empresas dedicadas a la comercialización de bienes o servicios del sector a contratar, deben estar inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, señalando los bienes que ofrecerá en las entidades estatales, identificados en el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas en el tercer nivel. 

	B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

	ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL
	En vigencias anteriores, la entidad ha contratado el mantenimiento de equipos, procesos que fueron consultados en la página de Colombia Compra Eficiente. 

	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN
	ID PROCESO
	OBJETO CONTRACTUAL
	PRESUPUESTO
	PLAZO DE EJECUCIÓN

	SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
	MC-VLL-CDTI-0003-2020
	MANTENIMIENTO EQUIPOS MECATRONICA
	$175.00.000
	276 días

	SENA REGIONAL BOYACA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
	BYC-CIMM-0060-2019
	MANTENIMIENTO EQUIPOS SOLDADURA
	$24.652.951
	25 días

	SENA REGIONAL BOYACA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
	BYC-CIMM-0056-2019
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIDACTICOS DE ENTRENAMIENTO BOSCH
	$29.994.788
	45 días

	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
	MINIMA CUANTIA-STD-CIDM-510-2019
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONSTRUCCION CIDM
	$10.999.646
	60 días

	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
	MINIMA CUANTIA-STD-CIDM-457-2019
	MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOACADEMIA
	$38.419.150 
	60 días

	SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN
	MC-CLD-9220-019-2020
	MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOMOTRIZ
	$18.208.383
	45 días

	SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
	MC-CLD-CAI-017-2020.
	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos detallados en la ficha técnica
	$62.024.612
	15 días

	SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN
	MC-CLD-9220-018-2020
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CPIC
	$81.057.002
	75 días

	SENA REGIONAL CALDAS CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA
	MC-CLD-CFC-00008-2020
	MANTENIMIENTO EQUIPOS SENNOVA
	$87.392.958 
	30 días

	SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN
	MC-CLD-9220-0012-2020
	MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOPARQUE
	$65.200.379
	60 días




	HISTÓRICO DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES
	Se consultó en la página web de Colombia Compra Eficiente, procesos similares adelantados por otras entidades.

	ENTIDAD
	ID PROCESO
	OBJETO CONTRACTUAL
	PRESUPUESTO
	PLAZO DE EJECUCIÓN

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
	CARDER IP SGAS 081-2020 MANTENIMIENTO EQUIPOS
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA
	14.911.295
	120 días

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
	11101 mantenimiento equipos LDSP
	11101 mantenimiento equipos LDSP
	233.749.196
	90 días

	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUELA AYALA DE GAITAN
	MANTENIMIENTO EQUIPOS
	MANTENIMIENTO EQUIPOS
	9000000
	30 días

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
	ARDER SA SGAS 047-2019 MANTENIMIENTO EQUIPOS LAB.
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	67.764.916
	120 días

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	011-041-2019 MANTENIMIENTO EQUIPO COMEDORES
	011-041-2019 MANTENIMIENTO EQUIPO COMEDORES
	35.000.000
	210 días

	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
	011-023-2019 MANTENIMIENTO EQUIPO TECNOLOGIA
	011-023-2019 MANTENIMIENTO EQUIPO TECNOLOGIA
	18.500.000
	210 días

	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
	SCJ-SIF-SAMC-001-2021
	MANTENIMIENTO EQUIPO DETECCIÓN EMISIONES 2G, 3G, 4G IOCOM
	132.268.500
	270 días

	DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 3
	MC-104-GINRED3-2021
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO CP7 Y CP12
	15.974.257
	239 días

	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
	118-00-J-EMAVI-GRUTE-2021
	MANTENIMIENTO EQUIPO ETAA
	172.200.000
	210 días

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	I.C. 030-2021
	MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO
	255.000.000
	90 días




	C. ESTUDIO DE LA OFERTA


	PROVEEDORES
	Personas naturales o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, cuyo objeto social sea concordante con el objeto contractual
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	DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

	De conformidad con el literal d. del numeral 2 de la circular N° 3-2013-000133, lineamientos para la elaboración de Estudios de mercado, que se realicen para determinar el presupuesto oficial estimado de una contratación, podrá utilizarse una o varias de las siguientes opciones:
•	Solicitud de cotizaciones
•	Consultas de páginas web
•	Precios históricos
•	Consultar bases de datos especializadas
•	Precios o tarifas reguladas

Con el fin de determinar el valor del contrato a ejecutar se realizó el análisis del sector en proporción a la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los posibles riesgos. 

En concordancia con lo anterior, los servicios de mantenimiento requeridos con el presente proceso, constituyen un componente importante para fortalecer los procesos de formación, investigación, innovación y desarrollo tecnológico de los programas que integran la oferta del Centro de Procesos industriales y construcción y de la Regional Caldas, en general, toda vez que mediante estos equipos se realiza la apropiación de métodos, medios y estrategias formativas desde el hacer, contribuyendo al desarrollo integral de aprendices e instructores en el proceso formativo y al desarrollo del sector productivo de la región.

Producción:  En general, los proveedores de equipos manejan su producción únicamente bajo pedido, de esta manera tienen poca flexibilidad en caso de alguna adición a un pedido planeado.   No obstante, algunos proveedores al ser distribuidores exclusivos, tienen contacto estrecho con los fabricantes, facilitando adiciones en los procesos, y brindando un servicio post venta directo del fabricante.

Distribución:  Los proveedores de equipos tienen la capacidad de distribuir el producto y de proporcionar el transporte, en este caso, algunos equipos requieren transporte especializado y manejo adecuado proporcionado por el mismo proveedor. 

Entrega:  Los equipos serán entregados en conformidad con las especificaciones técnicas requeridas para el transporte e instalación de cada uno de ellos, según lo indicado por el fabricante y de acuerdo con las fichas técnicas realizadas por la entidad.

	D. ANÁLISIS DEL RIESGO

	RIESGO
	La entidad anexa matriz de riesgos 




ESTUDIOS DE MERCADO
El estudio de mercado de cada lote se realizó teniendo en cuenta, por lo menos, dos cotizaciones por equipo. Estas cotizaciones fueron obtenidas directamente con proveedores de los servicios requeridos. A continuación, se especifican los proveedores que fueron utilizados para realizar el estudio.

	PROVEEDOR
	LOTE 1
	LOTE 2
	LOTE 3

	1
	Bioweb
	Ingeacol
	Computar S.A.S.

	2
	Instrumentación y servicios
	Ingeniería y mantenimiento CNC
	Gestión de tecnología informática

	3
	Outsourcing comercial
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	ANALISIS - ESTUDIO DE MERCADO. LOTE 1. LÍNEA DE BIOTECNOLOGÍA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	BIOWEB
	COTIZACIÓN 1
	INSTRUMENTACIÒN Y SERVICIOS
	COTIZACIÓN 2
	OUTSOURCING
	COTIZACIÓN 3
	PROMEDIO

	1
	Espectrofotómetro y digestor Marca: Macherey Nagel. Modelo: Nanocolor.
Mantenimiento preventivo y calificación, limpieza de piezas internas, revisión de control de temperatura. Calificación con filtros de precisión acreditados NIST.
	UNIDAD
	1
	$1.490.000,00
	$1.490.000,00
	$0,00
	$0,00
	$2.350.000,00
	$2.350.000,00
	$1.920.000,00

	2
	Balanza analítica Marca: Shimadzu. Modelo: ATX 224.
Mantenimiento preventivo. Evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración con patrones certificados según norma. Revisión del suministro de adaptador. Calibración por laboratorio acreditado ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.890.000,00
	$1.890.000,00
	$950.000,00
	$950.000,00
	$650.000,00
	$650.000,00
	$1.163.333,33

	3
	Autoclave Marca: Sturdy. Modelo: SA-300vf.
Mantenimiento preventivo, limpieza general de equipo y verificación de temperatura y presión. Con patrones acreditados ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.490.000,00
	$1.490.000,00
	$950.000,00
	$950.000,00
	$1.150.000,00
	$1.150.000,00
	$1.196.666,67

	4
	Incubadora sobre ambiente Marca: DiES. Modelo: KO115.
Mantenimiento preventivo (validación del funcionamiento óptimo) y verificación y calibración de temperatura. Con patrones calibrados y acreditados ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.490.000,00
	$1.490.000,00
	$1.450.000,00
	$1.450.000,00
	$820.000,00
	$820.000,00
	$1.253.333,33

	5
	Balanza halógena Marca: Radwag. Modelo: MA210.X2A.
Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración con patrones certificados según norma. Revisión del suministro de adaptador. Calibración por laboratorio acreditado ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.890.000,00
	$1.890.000,00
	$950.000,00
	$950.000,00
	$1.800.000,00
	$1.800.000,00
	$1.546.666,67

	6
	Báscula electrónica Marca: KERN. Modelo: FCB 12K1N.
Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración del equipo - Con patrones calibrados y acreditados ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.490.000,00
	$1.490.000,00
	$950.000,00
	$950.000,00
	$360.000,00
	$360.000,00
	$933.333,33

	7
	Balanza de precisión Marca: O’HAUS. Modelo: SCOUT PRO SP4001.
Mantenimiento preventivo, evaluación eléctrica, limpieza interna y externa del equipo, calibración del equipo - Con patrones calibrados y acreditados ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.490.000,00
	$1.490.000,00
	$950.000,00
	$950.000,00
	$420.000,00
	$420.000,00
	$953.333,33

	8
	Cabina de seguridad biològica Marca: C4. Modelo: FLC85.
Mantenimiento preventivo: Se requiere revisar el correcto funcionamiento de los filtros Hepa y la lámpara UV (validación del funcionamiento óptimo), puesta a punto, limpieza del equipo. Calificación conteo partículas y variables de norma - Con patrones calibrados y acreditados NIST- ONAC.
	UNIDAD
	1
	$1.890.000,00
	$1.890.000,00
	$1.800.000,00
	$1.800.000,00
	$1.700.000,00
	$1.700.000,00
	$1.796.666,67

	9
	Cabina de extracción Marca: Esco Frontier Acela. Modelo: EFA-4UDRVW-9. 
Mantenimiento preventivo (validación del funcionamiento óptimo), limpieza del equipo y revisión de filtros. Con patrones calibrados y acreditados NIST- ONAC. 
	UNIDAD
	1
	$1.890.000,00
	$1.890.000,00
	$1.500.000,00
	$1.500.000,00
	$1.700.000,00
	$1.700.000,00
	$1.696.666,67

	10
	pH-metro Marca: O’Haus. Modelo: Starter 3100.
Mantenimiento correctivo.
Se solicita cambio de sonda del pH metro pues el mantenimiento de la vigencia 2022 se hicieron las siguientes observaciones:
"Se realiza calibración automática con buffer. El equipo estando en calibración presento la novedad de temperatura elevada durante las pruebas, además de mostrar una alta asimetría, los valores de pH son coherentes, se sugiere cambio de sonda".
NOTA: Los repuestos que se compran para el arreglo del equipo deben ser originales y si el proveedor con el que se adquieren no es autorizado se debe entregar facturas que certifiquen que los repuestos son nuevos y originales. Además, si alguna de las piezas que se está solicitando en el mantenimiento están en buen estado deben entregarse al contratante.
	UNIDAD
	1
	$2.690.000,00
	$2.690.000,00
	$4.700.000,00
	$4.700.000,00
	$2.150.000,00
	$2.150.000,00
	$3.180.000,00

	11
	Centrifuga Marca: Thermoscientific Modelo: SL8.
Mantenimiento correctivo.
Se solicita cambio del teclado de la cetrifuga Thermoscientific SL8 que incluya todos los accesorios correspondientes para un buen funcionamiento tales como adaptadores, cables, entre otros, todo con el fin de que los botones donde se acciona la centrifuga operen con total normalidad. 
NOTA: Los repuestos que se compran para el arreglo del equipo deben ser originales y si el proveedor con el que se adquieren no es autorizado se debe entregar facturas que certifiquen que los repuestos son nuevos y originales. Además, si alguna de las piezas que se está solicitando en el mantenimiento están en buen estado deben entregarse al contratante.
	UNIDAD
	1
	$7.880.000,00
	$7.880.000,00
	$5.500.000,00
	$5.500.000,00
	$0,00
	$0,00
	$6.690.000,00

	12
	Pipeteador automático  Marca: Thermoscientific Modelo: S1.
Mantenimiento correctivo.
Se solicita el cambio del filtro y su pinza del filtro (material en silicona-pippet gripper) ya que el equipo no genera vacío a la hora de retener el líquido cuando se está operando.
NOTA: Los repuestos que se compran para el arreglo del equipo deben ser originales y si el proveedor con el que se adquieren no es autorizado se debe entregar facturas que certifiquen que los repuestos son nuevos y originales. Además, si alguna de las piezas que se está solicitando en el mantenimiento están en buen estado deben entregarse al contratante.
	UNIDAD
	1
	$2.490.000,00
	$2.490.000,00
	$900.000,00
	$900.000,00
	$0,00
	$0,00
	$1.695.000,00

	13
	Shaker (Agitador orbital) Marca: Dies. Modelo: KSH.
Mantenimiento correctivo.
Reparación del eje central del agitador orbital (en previo diagnostico una de las piezas donde se sostiene la bandeja se encuentra en mal estado, se solicita cambiarla o en su defecto mecanizarla para reemplazarla), además se solicita el cambio del controlador de agitación de las revoluciones por minuto (rpm) del equipo y adaptar uno en el cual se pueda programar la velocidad con la que se agitan los matraces dentro del equipo.
NOTA: Los repuestos que se compran para el arreglo del equipo deben ser originales y si el proveedor con el que se adquieren no es autorizado se debe entregar facturas que certifiquen que los repuestos son nuevos y originales. Además, si alguna de las piezas que se está solicitando en el mantenimiento están en buen estado deben entregarse al contratante.
	UNIDAD
	1
	$2.490.000,00
	$2.490.000,00
	$3.500.000,00
	$3.500.000,00
	$1.450.000,00
	$1.450.000,00
	$2.480.000,00

	 
	VALORES TOTALES SIN IVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.505.000

	 
	IVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.035.950

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.540.950




	ANALISIS - ESTUDIO DE MERCADO. LOTE 2. LÍNEA DE DISEÑO E INGENIERÍA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	INGEACOL
	COTIZACIÓN 1
	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CNC
	COTIZACIÓN 2
	PROMEDIO

	1
	CENTRO DE MECANIZADO CNC HASS
Incluye ensamble del equipo, calibración, ajuste y puesta a punto, mantenimiento ductos de refrigeración, tanques dedeposito para refrigerante, verificación, ajuste y calibración magazinherramientas
	UNIDAD
	1
	$4.700.000,00
	$4.700.000,00
	$4.844.860,00
	$4.844.860,00
	$4.772.430,00

	2
	EQUIPO DE CORTE Y GRABADO LASER Marca: GCC Laser PRO. Modelo: X500III
Cambio de Espejos y Lente. Cambio de los rodamientos de las partes moviles de la maquina que tengan que ver con el sistema de movimiento para corte. Revisión de las guias lineales y
tornilllos de la maquina. Limpieza y lubricación de tornillos y guias lineales. Revisión de las correas y elmentos de transmisión de potencia. Alineación del sistema movil de la maquina. Calibración y alineación del sistema láser de corte. Revisión y mantenimiento al sistema de
refrigeración del tubo láser. Limpieza general de la máquina. Entrega de informe de mantenintenimiento del equipo.
51.1 x 36.1 pulg. (1300 x 916 mm).  Control de DC Servo Motor de Circuito Cerrado. Velocidad Máxima 40 IPS (Pulg. x Seg) 
	UNIDAD
	1
	$4.700.000,00
	$4.700.000,00
	$4.836.296,00
	$4.836.296,00
	$4.768.148,00

	3
	Electroerosionadora de hilo
Verificar Paralelismo y ajustar juego mecánico en los 3 ejes X,Y y Z. Retirar guardas para revisar
estado de tornillos, barredor y acoples servomotores. Revisar Sistema de lubricación, inyectores
y distribuidores y realizar limpieza de cada componente. Limpieza de tornillos de bolas X, Y.
Verificación de limit switch de cada eje Revisión de estado de rodamientos y guías, ajuste de guías si es necesario. Limpieza de tablero eléctrico, ventiladores y filtros.Revisión de sistema de
bombeo de dieléctrico, limpieza y corrección de fugas. Cambio de filtros. Limpieza de cada Driver de cada eje y controlador CNC. Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y revisión de todo el sistema de potencia eléctrica. Revisión de carretel, sensores, motor, guías lineales, polea y correa. Revisión y cambio de poleas de ser necesario en el sistema de vaivén. Revisión general de todo el sistema de vaivén. Limpieza externa e interna con Quita grasa. Entrega de informe de mantenintenimiento del equipo.
	UNIDAD
	1
	$4.800.000,00
	$4.800.000,00
	$4.887.916,00
	$4.887.916,00
	$4.843.958,00

	4
	Kaiser sx 5 125
Mantenimiento correctivo (el compresor no carga)
Cambio empaques lubricacion
Cambio aceite sintetico ISO 46.
	UNIDAD
	1
	$4.600.000,00
	$4.600.000,00
	$4.776.064,00
	$4.776.064,00
	$4.688.032,00

	5
	Fresadora CNC 4040
Limpieza de ejes y tornillos de bolas, limpieza de gabinete de control,pruebas de calibración de ejes, inspección de rodamientos, ajuste detornillería, lubricación general. Duración 4 horas aproximadamenteincluyendo refuerzo en uso de la ruteadora, software de control ymecanizado. Servicio técnico certificado por el fabricante Datos del equipoModelo: INGEACOL CNC 4040
	UNIDAD
	1
	$1.800.000,00
	$1.800.000,00
	$1.829.602,00
	$1.829.602,00
	$1.814.801,00

	 
	VALORES TOTALES SIN IVA
	 
	 
	 
	20.600.000
	 
	21.174.738
	20.887.369

	 
	IVA
	 
	 
	 
	3.914.000
	 
	4.023.200
	3.968.600

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	24.514.000
	 
	25.197.938
	24.855.969








	ANALISIS - ESTUDIO DE MERCADO. LOTE 3. PLOTTER

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	COMPUTAR S.A.S.
	COTIZACIÓN 1
	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
	COTIZACIÓN 2
	PROMEDIO

	1
	Plotter HP 520 
Mantenimiento Preventivo y Diagnóstico
	UNIDAD
	1
	$350.000,00
	$350.000,00
	$300.000,00
	$300.000,00
	$325.000,00

	 
	VALORES TOTALES SIN IVA
	 
	 
	 
	350.000
	 
	300.000
	325.000

	 
	IVA
	 
	 
	 
	66.500
	 
	57.000
	61.750

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	416.500
	 
	357.000
	386.750




De acuerdo con el análisis anterior, se obtiene el siguiente presupuesto oficial para el proceso:

	Lote
	Valor

	1
	$31.540.950

	2
	$24.855.969

	3
	$     386.750

	Total
	$56.783.669
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