## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EMERGENCIA IDE INSTITUTO TECNICO DE COMERCIO SEDE 2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INCIALES DEL CONTRATO
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
30 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS | M2 | 516.7747 | 40509.2014 | 20934130.81
106 | SUMINISTRO E INSTRALACION DE LAMINA SUPER BOARD 6mm | M2 | 300 | 105268.81 | 31580643
217 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 300 | 14576.55 | 4372965
207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 200 | 45641.5 | 9128300
67 | DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 40 | 12202.97 | 488118.8 |  | 102537445
113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS | ML | 40 | 309270 | 12370800
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 78874957.61
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 23662487.28 | 23653361.36
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS |  |  |  |  | 102537444.9

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0030 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 40509.2014
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
AMARRE PARA TEJA DE ETERNIT |  | UNIDAD | 200 | 8 | 5% | 1680
MANTO EDIL 3.5 MM |  | ROLLO | 169900 | 0.006 | 5% | 1070.37
GANCHOS PARA AMARRES LAMINAS ETERNIT |  | UNIDAD | 650 | 6 | 5% | 4095
PATERNIT 1/16 |  | 1/16 GALON | 29900 | 0.12 | 5% | 3767.4
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 10612.77
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 0.1 |  | 352.705
HERRAMIENTAS MENORES |  | GL | 500 | 1 |  | 500
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 852.705
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTES) PREST. 88.32% |  | JR | 130000 | 0.22341 |  | 29043.7264
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 29043.7264
[5 empty] | Total | 40509.2014
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0106 | SUMINISTRO E INSTRALACION DE LAMINA SUPER BOARD |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 105268.811
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
LAMINA SUPER BOARD DE 1.22X2.44 |  | UND | 19990 | 1 |  | 19990
PERFIL CANAL PU PARA MURO DRYWALL |  | UND | 11800 | 0.37 |  | 4366
CINTADE PAPEL |  | UND | 6521 | 0.025 |  | 163.025
MASILLA DE 28 KG |  | CUÑETE | 33800 | 0.035 |  | 1183
PERFIL PARAL PC PARA MURO DRYWALL |  | UND | 10714.2 | 0.83 |  | 8892.786
TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA CIELO |  | LB | 2500 | 0.14 |  | 350
TORILLO PARA PANEL YESO |  | UND | 2300 | 0.6 |  | 1380
[5 empty] | Sub-Total | 36324.811
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
BROCA TALADRO Y EXTENSION |  | GL | 41000 | 1 |  | 41000
PISTOLA NEUMATICA |  | UND | 20000 | 0.04 |  | 800
HERRAMIENTAS MENOR |  | GL | 11440 | 0.1 |  | 1144
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 42944
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTES) PREST. 88.32% |  | JR | 130000 | 0.2 |  | 26000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 26000
[5 empty] | Total | 105268.811
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0217 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 14576.5469
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
PINTURA VINILTEX TIPO 1A |  | GAL | 78277.98 | 0.056 |  | 4383.5669
BROCHA DE 4" |  | UND | 15900 | 0.01 |  | 159
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 4542.5669
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 5700 | 0.043 |  | 245.1
ANDAMIOS CERTIFICADOS < 3,00 MTS |  | DIA | 10000 | 0.05 |  | 500
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 745.1
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.05 |  | 9288.88
0
[5 empty] | Sub-Total | 9288.88
[5 empty] | Total | 14576.5469
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 45641.4992
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
MANTO EDIL 3MM |  | M2 | 22900 | 1.1 |  | 25190
PRIMER SUPER EDIL |  | GAL | 53900 | 0.04 |  | 2156
PINTURA DE ALUMINIO EDIL X CUÑETE |  | GAL | 68000 | 0.05 |  | 3400
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 30746
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 5200 | 0.067 |  | 348.4
CILINDRO Y SOPLETE DE GAS |  | DIA | 150000 | 0.014 |  | 2100
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 2448.4
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.067 |  | 12447.0992
0
[5 empty] | Sub-Total | 12447.0992
[5 empty] | Total | 45641.4992
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0067 | DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 12202.9726
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 0.3 |  | 1058.115
HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 500 | 2 |  | 1000
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 2058.115
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
VOLQUETA 8 M3 |  | VIAJE | 75000 | 0.0153 |  | 1147.5
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1147.5
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 ( Oficial + ayudante ) |  | JR | 116848.8 | 0.077 |  | 8997.3576
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 8997.3576
[5 empty] | Total | 12202.9726
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0113 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 309270
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS |  | ML | 309270 | 1 | 0% | 309270
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 309270
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total | 309270

## CONCEPTOS TECNICOS
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS
Ítem: 0030
UNIDAD DE MEDIDA | M2 - Metro Cuadrado
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro y aplicación de materiales de fijación e impermeabilización y actividades necesarias que las cubiertas pre existentes requieran para el mantenimiento de las mismas .
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
-Realizar inspección preliminar de las cubiertas a intervenir para verificar estado de esta, y de esta manera realizar diagnostico para establecer nivel de intervención (mantenimiento o reemplazo)
-Asegurar el área a intervenir y disponer del uso correcto de equipos para trabajo en altura y labores de intervención.
-En los casos que aplique realizar el desmonte de las láminas deterioradas para realizar el respectivo retiro o mantenimiento de estas.
-Remontar y realizar las reparaciones, fijaciones y mantenimientos requeridos.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Equipos y herramientas descritas en la sección “EQUIPO”
· Transporte dentro y fuera de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR
· No aplica.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
· Información completa.
· Información legible.
MATERIALES
· AMARRE PARA TEJA DE ETERNIT
· MANTO EDIL 3.5 MM (se consideran parches de 0.1*0.1 (6 por m2)
· GANCHOS PARA AMARRES LAMINAS ETERNIT (cada lamina consume 6 ganchos por metro 2)
· PATERNIT 1/16 (rendimiento producto 50 gr/ (1/16 gl)
EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamios y tablones
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Cuidar y preservar los pisos, enchapes y accesorios para una próxima reutilización si la interventoría lo requiere
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPER BOARD 6mm
Ítem: 0106
UNIDAD DE MEDIDA | M2 - Metro Cuadrado
DESCRIPCIÓN
Suminstro e instalacion de laminas de superwoard para cielo raso, suminstro e instalacion de estructura en perfiles metalicos de soporte para cielo raso (angulo,omegas,viguetas) apoyadas a la estructura de cubierta.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
. Revisar que la estructura de la cuberta no se encuentra deteriorada ni desnivelada
• Consultar planos arquitectónicos y de detalle
• Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante
• Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante.
• Se procede a medir y a cortas las placas, para ser instaladas y fijadas
• Las placas se fijan a la estructura con tornillos autoperforantes
• Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel
Una vez instaladas y fijadas las plcas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocacion de la cinta.
Cubrir los tornillos y juntas con masillas en capas delgadas con llana y finalmente correjir las imperfecciones con lija
Para el acabado final aplicar pintura tipo koraza o similar
Verificar acabado final para aceptacion
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Equipos y herramientas descritas en la sección “EQUIPO”
· Transporte dentro y fuera de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR
· No aplica.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
· Información completa.
· Información legible.
MATERIALES
· LAMINAS DE SUPERBOARD DE 6MM DE 1,22 X 2,44 FIBROCEMENTO
· PERFILES Y ELEMNENTOS DE SOPORTE Y ANCLAJE
· TORNILLOS DE FIJACION
· MASILLADO JUNTAS Y TORNILLOS
· CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO
· CINTA MALLA FIBRA DE VIDRIO
· PINTURA KORAZA O EQUIVALENTE
EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamios y tablones
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Cuidar y preservar los pisos, paredes
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR
Ítem: 0217
UNIDAD DE MEDIDA | M2 - Metro Cuadrado
DESCRIPCIÓN
Utilizar pintura para interiores tipo 1, pintar una vez y dejar secar, aplicar segunda vez dejar secar y buscar un acabado uniforme
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• Limpiá el techo con un paño húmedo para retirar el polvo y controlá que no hayan quedado telarañas o restos de polvo.
• Si el techo tiene signos de decoloración o mancha, te recomendamos aplicar una pintura base en las zonas afectadas
• Lo mejor es trabajar alejado de las fuentes de luz, buscá la ventana más grande y empezá por ahí, así podés ver lo que pintaste y no te quedan “huecos”
• Recortá los bordes del techo con un pincel mediano (lo ideal es un pincel sintético con cerdas de 2 pulgadas de largo). Es recomendable usar cinta de enmascarar en las uniones de las paredes con el techo para alcanzar el mejor resultado posible.
• Una vez que has recortado todos los bordes y esquinas, podrás empezar a pintar el techo con el rodillo. Si tu techo es particularmente alto, podés usar un palo de extensión para evitar subir y bajas las escaleras. Si el techo es texturado, se recomienda usar un rodillo más mullido.
• Una vez cumplidos todos los pasos detallados, aplicá una seguna mano de pintura una vez que la primera se haya secado por completo y usá un rodillo pequeño (no un pincel) para retocar las zonas desparejas.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Equipos y herramientas descritas en la sección “EQUIPO”
· Transporte dentro y fuera de la obra.
ENSAYOS A REALIZAR
· No aplica.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
· Información completa.
· Información legible.
MATERIALES
· LONA PLATICA PARA PROTEGER PISOS
· PINTURA TIPO 1 PARA INETERIORES
· RODILLOS DE ALGODÓN O SIMILAES
· BROCHAS
EQUIPO
· Herramienta menor.
· Andamios y tablones
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Cuidar y preservar los pisos, paredes
ITEM: 0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA
UNIDAD DE MEDIDA | un – m2
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de impermeabilización cubierta para evitar filtraciones de agua a través de está, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas y en manejo de sopletes, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en la propiedad.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
Localizar la dimensión de la cubierta para calcular el manto necesario para cubrirla. Asegurarse que se tenga acceso a la cubierta plana donde debe realizarse la impermeabilización. Revisar los planos de la cubierta para conocer la inclinación o pendiente que está tiene. Subirse sobre la cubierta teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba a la cubierta debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). Revisar la inclinación de la cubierta. Identificar los desagües sobre la cubierta para tener cuidado de no cubrirlos con el manto. Limpiar la superficie de la cubierta plana, retirando cualquier clase de mugre o grasa que pueden estar adherida a está. Rectificar que la superficie este totalmente plana, que no tenga huecos ni protuberancias de ser así deben ser niveladas retirando la protuberancia y rellanado los huecos. Rectificar que la cubierta tenga la inclinación hacia los desagües y bajantes. Previamente a la colocación del manto, se debe aplicar con rodillo sobre la superficie una emulsión asfáltica para sellar los poros del concreto y así permitir una mayor adherencia del manto a la superficie de la cubierta. Dejar secar la emulsión asfáltica sobre la superficie de la cubierta por 12 horas. Cortar el manto según las longitudes de la cubierta plana Colocar sobre la cubierta el manto, aplicando sobre está una llama a gas de 10° a 60° centígrados con el soplete y luego colocar el manto con una poco de presión sobre la superficie de la cubierta. Colocar una tira o franja del manto sobre otra con un solape de 10 cm como mínimo. Repesar cada solape de las franjas o tiras del manto, colocando sobre este la llama del soplete y esparciendo el manto con un palustre, para así fijar o unir un tira de manto a la otra. Alrededor de los desagües se debe colocar manto teniendo en cuenta las medidas de la tubería sin tapar el orificio de esta. (La impermeabilización debe iniciarse por el desagüe hacia lo extremos).
ALCANCE
El bajante debe ser construido con una pendiente adecuada para asegurar el flujo constante de agua evacuada de la cubierta y el canal de desague. También se debe prever un sistema de mantenimiento y limpieza del bajante para asegurar su buen funcionamiento.
ENSAYOS A REALIZAR
Después de la construcción, se deben realizar pruebas y ensayos para asegurar el buen funcionamiento del canal de agua. Se deben realizar pruebas de presión, caudal y estanqueidad para verificar que el canal cumple con las especificaciones técnicas establecidas.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
El manto debe ir solapado desde el sumidero o desagüe.
El contorno del sumidero o desagüe debe estar reforzado y totalmente impermeabilizado.
MATERIALES
Manto edil 3mm
Primer Super Edil
Pintura De Aluminio
Cilindro de gas
EQUIPO
Herramienta menor
Andamios certificados
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de manto edil, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
ITEM: 0067 | DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA | un – ml
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, las la canal, indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
Ubicar lugar de trabajo.
Asegurarse que las tejas y estructura de la cubierta ya estén retiradas.
Retirar los puntos o tubos de desagües
Retirar o cortar los amarres que sostienen la canal.
Halar la canal.
ALCANCE
El desmonte se realizará en secciones, comenzando por el extremo más alejado de la salida de la canal. Se utilizará una sierra circular para cortar la canal en secciones, se retirarán las secciones cortadas y se continuarán cortando hasta retirar toda la canal.
ENSAYOS A REALIZAR
· No aplica.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
Se debe realizar una evaluación de los riesgos y se deben tomar medidas de seguridad adecuadas para minimizar los riesgos.
Se debe elaborar un plan detallado de la actividad, que incluya el procedimiento de desmonte, la disposición de los materiales y la limpieza del sitio.
MATERIALES
No requiere
EQUIPO
Alicate
Cegueta
Volqueta
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de canal desmontada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
ITEM: 0113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS
UNIDAD DE MEDIDA | un – ml
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro y adecuación de las canaletas colectoras de aguas lluvias para su drenaje. Deberá garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sólida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que deberá llevar para el flujo del agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
Anclar los ángulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronación.
Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua.
Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
Anclar con remaches la canal a los soportes.
Instalar rejillas a los bajantes
ALCANCE
Instalar las calates metalicas según las dimenciones y lugares establecidos previamente
ENSAYOS A REALIZAR
· REALIZAR ENSAYOS CON LA APLICACIÓN DE AGUAS A LAS CANALES PARA DETERMINAR PENDIENTES Y EVACUCION DE LAS MISMAS
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
LA CANAL DEBE DE TENER PENDIENTES PARA EL CORRIDO DEL AGUA Y SIN FILTRACIONES
MATERIALES
CANAL GALVANIZADA CALIBRE 22
EQUIPO
ANDAMIOS TUBULARES
NIVEL DE MANGUERA
TALADROS
CINTA METRICA
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de canal INSTALADA , recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

## personal
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DE OBRA
CANTIDAD | CARGO A DESMPEÑAR | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERENCIA ESPECIFICA |  | % DE DEDICACIÓN EN LA DURACIÓN TOTAL DE CONTRATACIÓN.
|  |  |  | COMO/EN | REQUERIMIENTO/ PARTICULAR
1 | Coordinador de obra | Ingeniero civil/Arquitecto | 1 AÑO | Proyectos de infraestructura. | n.a | 50
1 | Responsable SST Y Ambiental. | Profesional/ Especialista/ técnico o tecnólogo en seguridad industrial o ambiental. | 6 Meses | Encargado del seguimiento en seguridad industrial o ambiental en proyectos de obra. | Licencia en seguridad y salud en el trabajo, curso de alturas vigente. | 50