MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

SECCIONAL ANTIOQUIA

Envigado, 23/08/2019

PROCESO Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa PN SECSA SA SI 198-2019, cuyo objeto es el Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico,  otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud  a los usuarios  y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional; ubicados en la Región de Policía No 6 compuesta por la Seccional Sanidad Antioquia, y las Áreas de Sanidad de los Departamentos de Policía Córdoba, Chocó y Urabá.

ADENDA 001

La Seccional Sanidad Antioquia, recibió varias observaciones y solicitudes por parte de los diferentes interesados en el proceso y una vez analizadas las mismas y con fin de corregir ciertas inconsistencias y de dar posibilidad a la recepción de múltiples ofertas, considera pertinente realizar modificaciones al Pliego de Condiciones y al Anexo Técnico, por tal motivo se emite la presente adenda modificatoria, así:

En el documento Anexo Técnico, se modifica el formulario N 2 ficha técnica, quedando todo el punto así:

FORMULARIO No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

| GRUPO/ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 |  |  |  |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA No 18 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 18 LARGA (x 1 ½ “) |
| 2 | AGUJA HIPODÉRMICA No 21 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 21 LARGA (x 1 ½ “) |
| 3 | AGUJA HIPODÉRMICA No 23 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 23 LARGA (x 1 ½ “) |
| 4 | AGUJA HIPODÉRMICA No 26 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 26 (x 1/2”) |
| 5 | AGUJA HIPODÉRMICA No 27 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 27 CORTA (x 1/2”) |
| 6 | AGUJA HIPODÉRMICA No 30 | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | NUMERO DE CALIBRE IMPRESO EN EL EMPAQUE NUMERO 30 G x 1/2” |
| 7 | AGUJA MULTIPLE DE 21 x 1 1/2 PARA TOMA DE MUESTRAS ADULTO | UNIDAD | AGUJA DESECHABLE MULTIMUESTRA DE 1 SOLO USO |
|  |  |  | ESTERIL, APIRÓGENO |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 21 G x 1 1/2 PULGADAS (0.80 mm x 38 mm) |
| 8 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G | UNIDAD | AGUJA PARA LAPIZ |
|  |  |  | CALIBRE 32G X 5/32" |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  | AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |
| 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 25 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 25 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
| 10 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA Nº 27 (PUNTA LAPIZ) | UNIDAD | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL PUNTA LAPIZ DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | AGUJA ESTÉRIL |
|  |  |  | TAMAÑO: 27 G X 3 1/2 PULGADAS ( 0.6 X 88 MM) |
|  |  |  | CÁMARA TRANSPARENTE PARA VERIFICACIÓN DE LCR |
|  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |
| 11 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTRO+CATÉTER) No. 18G A 19G | UNIDAD | CON AGUJA DE PUNCION 18G A 19 G |
|  |  |  | PRODUCTO ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | UTILIZADO PARA BLOQUEO LOCOREGIONAL O ANESTESIA EPIDURAL |
|  |  |  | CON CONECTOR ESTANDAR QUE UNE LA SONDA A LA JERINGA QUE IMPIDE FUGAS O QUE SE TUERZA- CATÉTER RESITENTE Y DE RIGIDEZ MODERADA |
|  | JERINGAS |  |  |
| 12 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3" X 8MM | UNIDAD | JERINGAS PARA INSULINA, CON AGUJA DE 8MM DE LARGO (5/16") Y 31G DE GROSOR |
| 13 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA No 1CC 29 G X 1/2 " A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 29G x1/2 pulgadas |
| 14 | JERINGA DE 1 CC No 25 G X 5/8” A TRES PARTES | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 25 G X 5/8pulgadas |
| 15 | JERINGA DE 1CC A 2CC CON CALIBRE 23 G X 1” CON AGUJA DE .06 X 25 MM | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN UNIDADES INTERNACIONALES NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | JERINGA DE PLÁSTICO |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23 G X 1” CON AGUJA DE .06 X 25 MM |
| 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES | UNIDAD | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G x 1 ½ pulgada (A 3 PARTES) |
|  |  |  | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | AGUJA SITEMA LUER LOCK |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO |
| 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATÉTER 50 A 60 ML | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN MILIMETROS, NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | CON PUNTA DE CATÉTER PARA IRRIGACION |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A TRES PARTES) |
|  | CATÉTER VENOSO |  |  |
| 21 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 16 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 16 G X 1 ¼” |
| 22 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 18 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 18 G X 1 ¼” |
| 23 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 20 G 1 1/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 20 G X 1 ¼” |
| 24 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 22 G 1 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 22 G X 1” |
| 25 | CATÉTER INTRAVENOSO POLIURETANO RADIOPACO No 24 G 3/4 " BIOSEGURO | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MATERIAL VIALON Y/O POLIURETANO |
|  |  |  | ESTERIL / CON SISTEMA DE SEGURIDAD |
|  |  |  | EMPATE UNIVERSAL |
|  |  |  | RESISTENCIA AL ACODAMIENTO |
|  |  |  | FLEXIBLE QUE NO SE DEFORME A LA INSERCIÓN. |
|  |  |  | PESTAÑA EN EL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO |
|  |  |  | TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACION DEL RETORNO VENOSO |
|  |  |  | DE CALIBRE 24 G X ¾” |
|  | CATÉTER VENOSO CENTRAL |  |  |
| 26 | CATÉTER CENTRAL TRILUMEN ADULTO | UNIDAD | AGUJA DE PARED FINA 18 GA. X 7.0 CM. |
|  |  |  | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 7 FR. X 20 CM |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 16 GA. Y DOS DE 18 GA |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
| 27 | CATÉTER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO | UNIDAD | CATÉTER RADIOPACO DE POLIURETANO 5 FR. X 13 a 15 cm |
|  |  |  | JERINGA DE INTRODUCCIÓN DE GUÍA |
|  |  |  | SONDA DE TRANSDUCCIÓN DE PRESIÓN |
|  |  |  | CON UN CALIBRE INTERNO 20 G. Y DOS DE 22 G |
|  |  |  | DILATADOR DE VASOS |
|  |  |  | ADAPTADOR DE FIJACIÓN |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN |  |  |
| 28 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (10 o 20 GOTAS), TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS |
|  |  |  | CON PUNTO DE INYECCIÓN PARA APLICACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS |
|  |  |  | CON CONECTOR LUER LOCK O LUER SLIP A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 29 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO | UNIDAD | DESECHABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CÁMARA DE GOTEO (60 GOTAS), CONECTOR UNIVERSAL |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITE EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON PROTECTORES EN LOS EXTREMOS, CON CÁMARA DE GOTEO, TRANSPARENTE Y FLEXIBLE |
|  |  |  | CON CONECTOR A LA JERINGA QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO. |
| 30 | EQUIPO BURETROL | UNIDAD | BURETA GRADUADA FLEXIBLE – 100 A 150 ml |
|  |  |  | VÁLVULA DE CIERRE |
|  |  |  | FILTRO DE SOLUCIONES |
|  |  |  | 60 GOTAS = 1 mL |
| 31 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE | UNIDAD | CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE |
|  |  |  | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE GOTEO: 20 GOTAS |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTÉRIL |
| 32 | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION | UNIDAD | ELABORADO EN CAUCHO DE LÁTEX NATURAL Y PVC PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON FUNDAS PROTECTORAS |
|  |  |  | PARA USAR CON BOLSA DE SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN |
|  |  |  | EQUIPO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE PIRÓGENOS |
| 33 | LLAVE DE TRES VIAS | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EXENTA DE LÁTEX, LÍPIDO-RESISTENTE, ESTÉRIL |
|  |  |  | DE UN SOLO USO. |
| 34 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO | UNIDAD | ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE CON ACOPLE LUER LOCK O ROSCA Y LUER SLIP |
|  |  |  | ELABORADO EN CAUCHO NATURAL, ESTERIL |
|  |  |  | QUE NO PERMITA LA UTILIZACIÓN DE AGUJAS (LIBRE DE AGUJAS) |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL. |
|  | SONDA NASOGÁSTRICA |  |  |
| 35 | SONDA NASOGASTRICA Nº 6 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 36 | SONDA NASOGASTRICA Nº 8 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 37 | SONDA NASOGASTRICA Nº 10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 10 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 38 | SONDA NASOGASTRICA Nº 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 12 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 39 | SONDA NASOGASTRICA Nº 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 14 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 40 | SONDA NASOGASTRICA Nº 16 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 16 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 41 | SONDA NASOGASTRICA Nº 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 18 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
| 42 | SONDA NASOGASTRICA Nº 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 20 FR |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CONECTOR CÓNICO |
|  | SONDA VESICAL FOLEY |  |  |
| 43 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No10 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 10 FR, 5 A 15 ML |
| 44 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 12 FR, 5 A 15 ML |
| 45 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 14 FR, 5 A 15 ML |
| 46 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 16 FR, 5 A 15 ML |
| 47 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18FR, 5 A 15 ML |
| 48 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 5 A 15 ML |
| 49 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 2 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 5 A 15 ML |
| 50 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 18 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 18 FR, 30 A 50 ML |
| 51 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 20 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 20 FR, 30 A 50 ML |
| 52 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 22 | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | 3 VÍAS |
|  |  |  | TAMAÑO / CALIBRE: SONDA 22 FR, 30 A 50 ML |
|  | SONDA VESICAL NELATON |  |  |
| 53 | SONDA VESICAL Nº 6 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 6 FR |
| 54 | SONDA VESICAL Nº 8 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 8 FR |
| 55 | SONDA VESICAL Nº 10 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 10 FR |
| 56 | SONDA VESICAL Nº 12 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 12 FR |
| 57 | SONDA VESICAL Nº 14 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 14 FR |
| 58 | SONDA VESICAL Nº 16 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 16 FR |
| 59 | SONDA VESICAL Nº 18 NELATON | UNIDAD | SONDA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | LONGITUD DE LA SONDA: 40 CM |
|  |  |  | CALIBRE 18 FR |
|  | RECOLECCIÓN DE MUESTRAS |  |  |
| 60 | BOLSAS RECOLECTORAS MUESTRA DE ORINA PEDIÁTRICA (CITOQUIMICO) | UNIDAD | DESECHABLE |
|  |  |  | CON ORIFICIO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA GENITAL DE NIÑOS Y NIÑAS |
|  |  |  | QUE SE ADHIERA A LA PIEL Y NO SE DESPEGUE CON LA HUMEDAD |
|  |  |  | CON ROTULO PREDISEÑADO PARA ESCRIBIR EN NOMBRE DEL PACIENTE FECHA Y ESCALA EN MEDICIÓN EN cc |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CAPACIDAD DESDE 60 HASTA 100 cc |
| 61 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | CON TAPA ROSCA |
|  |  |  | DEBE POSEER ESPACIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE Y FECHA |
| 62 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO |
|  |  |  | CON TAPA PLASTICA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | TRANSPARENTE |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  |  |  | PREIMPRESO DE NOMBRE, No HISTORIA CLINICA, CAMA, INGRESO DIA MES AÑO, PESO, SEXO, QUE AL DILIGENCIAR NO SE BORREN LOS DATOS. Y PERMITA EL USO DE CUALQUIER TINTA |
| 63 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24 H | UNIDAD | ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CON TAPA DE ROSCA QUE NO PERMITA FUGAS |
|  |  |  | GRADUACIÓN EN EL CUERPO DEL FRASCO MINIMO DE 2.5 LITROS |
|  |  |  | DESECHABLE |
|  | CINTA QUIRÚRGICA ADHESIVA |  |  |
| 64 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 65 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR PIEL. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: UNA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR PIEL |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 66 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE ZINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. | UNIDAD | CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | ANCHO: MEDIA PULGADA |
|  |  |  | ALTA PERMEABILIDAD Y FACIL REMOCIÓN |
|  |  |  | ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE PIEL |
|  |  |  | PRODUCTO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | SIN ÓXIDO DE ZINC |
| 67 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" | UNIDAD | ESPARADRAPO TELA TIPO HOSPITALARIO |
|  |  |  | CON ADHESIVO ACRÍLICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS |
|  |  |  | DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO |
|  |  |  | CINTA NO ESTÉRIL |
| 68 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
| 69 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR | UNIDAD | CON ESCALA DE MEDICIÓN EN CM |
|  |  |  | CON ALTA ADHERENCIA A LA PIEL. |
|  |  |  | EMPACADO EN ROLLOS |
|  |  |  | BLANCO |
|  |  |  | ADHESIVO RESISTENTE A LA HUMEDAD |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |
| 70 | HOJA PARA BISTURI No 10 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 10 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 71 | HOJA PARA BISTURI No 11 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 11 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 72 | HOJA PARA BISTURI No 15 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 15 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| 73 | HOJA PARA BISTURI No 20 | UNIDAD | CUCHILLA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | UNIDAD |
|  |  |  | TAMAÑO DE LA HOJA: 20 |
|  |  |  | PRODUCTO DESECHABLE |
| GRUPO 2 |  |  |  |
|  | MALLAS DE POLIPROPILENO |  |  |
| 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS ULTRAPRO | UNIDAD | MALLA FABRICADA A BASE DE PARTES APROXIMADAMENTE IGUALES DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONA-25 ABSORBIBLE Y DE FIBRA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO NO ABSORBIBLE |
|  |  |  | DIMENSIONES: 10 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS | UNIDAD | MALLA NO ABSORBIBLE USADA PARA RECUBRIR Y PARA REFORZAR HERIDAS TRAUMÁTICAS O QUIRÚRGICAS |
|  |  |  | PUEDE SER CORTADA EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS |
|  |  |  | EL MATERIAL NO SE REABSORBE NI TAMPOCO ESTÁ SUJETO A LA DEGRADACIÓN NI A LA DEBILITACIÓN DEBIDO A LA ACCIÓN DE LAS ENZIMAS DEL TEJIDO. |
|  |  |  | MALLA ELABORADA CON FILAMENTOS TEJIDOS DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 15 X 15 CM |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| GRUPO 3 |  |  |  |
|  | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  |  |
| 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45 x 45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA | UNIDAD | COMPRESA ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |
|  |  |  | MEDIDAS: 45 cm X 45 cm |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DOBLADA EN VARIOS PLIEGUES |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES O POR CINCO UNIDADES |
| 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 | UNIDAD | GASA DOBLE ESTÉRIL |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 45 x 80 x 32 x 3 |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES UNIDADES |
| 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 x 10 (4” x 4”) DOBLADA EN SEIS A OCHO PLIEGUES | UNIDAD | GASA ESTÉRIL EN SOBRES INDIVIDUALES |
|  |  |  | GASA PRECORTADA DE DIMENSIÓN: 10 x 10 cm (4” X 4”) CON 6 A 8 PLIEGUES QUE PERMITEN MAYOR COMODIDAD EN AHORRO DE ESPACIO |
|  |  |  | ABSORBENTE , TEJIDA |
|  |  |  | PAQUETE POR TRES |
| GRUPO 4 |  |  |  |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN |  |  |
| 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 2,5 mm |
| 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 3 mm |
| 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 3.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 3,5 mm |
| 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4,5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4,5 mm |
| 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 SIN BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | SIN BALÓN |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN |  |  |
| 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4.0 mm |
| 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 4.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 4.5 mm |
| 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.0 mm |
| 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6,5 mm |
| 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7,0 mm |
| 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7,5 mm |
| 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,0 mm |
| 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 5.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 5.5 mm |
| 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6,0 mm |
| 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 CON BALON | UNIDAD | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8,5 mm |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |
| 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 6.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 19 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 20 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 7.5 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
| 21 | TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO | UNIDAD | CON BALÓN PARA ANESTESIA |
|  |  |  | REFORZADO EN SU INTERIOR CON ACERO EN ESPIRAL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CALIBRE: 8.0 mm |
|  |  |  | TUBO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  | GUIA DE INTIBACION |  |  |
| 22 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| 23 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | SIN PUNTA O PUNTA ROMA |
|  |  |  | MALEABLE PARA GESTIONAR VIA AEREA |
| GRUPO 5 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |
| 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
| 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS |
|  |  |  | EQUIPO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LLAVE REGULADORA QUE AL CERRAR COMPLETAMENTE EVITA EL PASO DE LIQUIDO |
|  |  |  | CON COMPARTIMENTO GRADUADO |
|  |  |  | RADIOPACO |
| GRUPO 6 |  |  |  |
|  | APÓSITOS |  |  |
| 1 | APOSITO CON PLATA DE 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 2 | APOSITO CON PLATA DE 15 X 15 | UNIDAD | APÓSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | ACCION ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO. |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 4 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 | UNIDAD | APÓSITO DE ALTA ABSORCION |
|  |  |  | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 15 CM X 15 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 5 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO | UNIDAD | ESTERIL. |
|  |  |  | MEDIDAS: 10 CM X 10 CM |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 6 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DIMENSIÓN: 10 X 10 CM |
|  |  |  | APOSITO ESTERIL |
| 7 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 10 cm |
| 8 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO | UNIDAD | APOSITO EN MATERIAL ADHESIVO |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | MATERIAL Y RESPALDO TRANSPIRABLE |
|  |  |  | QUE EVITE EL PASO DE LA LUZ |
| 9 | APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO | UNIDAD | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | OVALADO LARGO DE 6.0 A 6.5 CM Y ANCHO ENTRE 4 A 4.5 CM |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
| 10 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 CM X 20 CM |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| 11 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM | UNIDAD | MEDIDA: 7.6 X 7.6 |
|  |  |  | APÓSITO ESTÉRIL |
| GRUPO 7 |  |  |  |
|  | DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA OSTOMÍAS Y UROSTOMÍAS |  |  |
| 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50MM |
| 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
| 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 mm | UNIDAD | BARRERA ADHESIVA CON COLLAR FLEXIBLE |
|  |  |  | DEBE GARANTIZAR UN USO PROLONGADO |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
| 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO O DE TELA NO TEJIDA PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | MEDIDA DE 55 MM A 60 MM |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO O DE TELA NO TEJIDA PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM | UNIDAD | IMPERMEABLE AL OLOR |
|  |  |  | CUBIERTA EN SU PARTE EXTERNA POR PANEL POROSO PLASTICO O DE TELA NO TEJIDA PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y EVITAR LAS IRRITACIONES. |
|  |  |  | DE COLOR PIEL, BAJA SONABILIDAD, FACIL DE DESOCUPAR. |
|  |  |  | MEDIDA DE 70 MM A 80 MM |
|  |  |  | SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE PINZA |
| 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM | UNIDAD | BOLSA DRENABLE DE OSTOMÍA |
|  |  |  | DIMENSION 45 MM A 50 MM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE VACIADO |
|  |  |  | PARA UROSTOMIAS |
| 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO | UNIDAD | PASTA PROTECTORA Y NIVELADORA DE PIEL |
|  |  |  | TUBO POR 50 A 60 g |
| 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS | UNIDAD | CON COMPONENTES HIDROCOLOIDES |
|  |  |  | CONTENIDO DE 25 A 30 g |
|  |  |  | BENEFICIA LA GRANULACIÓN TISULAR |
|  |  |  | PROPORCIONA HUMEDAD A LA HERIDA |
|  |  |  | FAVORECE LA GRANULACIÓN EPITELIAL |
| GRUPO 8 |  |  |  |
|  | APOYO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI | UNIDAD | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CON CONTROL MANUAL |
| 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO | UNIDAD | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CONECTOR DE 1/4" |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CINTA TESTIGO PARA VAPOR LONGITUD DE 3 A 4 METROS |
| 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR ADULTO | UNIDAD | PLACA ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE POR 5 UNIDADES |
|  |  |  | CON GEL ADHESIVO |
|  |  |  | PARA USAR CON CABLE CON CONECTOR PLUS ESTÉREO. |
|  |  |  | NO TECNOLOGÍA VALLEY LAB |
|  | ELECTRODOS |  |  |
| 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | RESPALDO DE ESPUMA Y GEL SÓLIDO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | PRODUCTO NO ESTÉRIL, LIBRE DE PRODUCTOS CONTAMINANTES O PATÓGENOS |
| GRUPO 9 |  |  |  |
|  | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS |  |  |
| 1 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR | UNIDAD | PAPEL PARA DESFIBRILADOR MARCA NIHON KOHDEN, MONITOR CARDIOLIFE. EN ROLLO. |
| 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO CARDIOPCAP 400 de 110mm x 27m en rollo |
| 3 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA EDAN MODELO SE12EXPRESS de 210mm x 30 m en rollo |
| GRUPO 10 |  |  |  |
|  | PAPEL GRADO MÉDICO |  |  |
| 1 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 50mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 50 mm x 200 metros |
| 2 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 150mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 150 mm x 200 metros |
| 3 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 300mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 300 mm x 200 metros |
| 4 | PAPEL GRADO MEDICO TAMAÑO 400mm*200 metros SIN FUELLE | ROLLO | compuesto de película laminada de poliéster (1 capa) espesor 11,7 a 12,3 µ, Resistencia a la ruptura (transversal y longitudinal) Mín. 19 Kgf/mm2, Elongación a la ruptura Mín. 90% (transversal) Mín. 100% (Longitudinal) |
|  |  |  | Polipropileno (3 capas) y papel grado quirúrgico de sellado directo, impreso con indicadores químicos para óxido de etileno y vapor respectivamente. Espesor 36 a 44 µ |
|  |  |  | Adhesivo de la laminación: de alto desempeño, calculado para resistir a los procesos de esterilización por vapor u óxido de etileno. Aplicación mínima de 2,5 g/m2. |
|  |  |  | Diámetro 400 mm x 200 metros |
|  | CINTA |  |  |
| 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | UNIDAD | IMPREGNADA CON UN INDICADOR QUIMICO QUE CAMBIA DE COLOR |
|  |  |  | CAMBIO DE COLOR AL ALCANZAR TEMPERATURAS DE 121 Y 134 GRADOS CENTIGRADOS |
|  |  |  | DEBE CUMPLIR CON NORMATIVA ISO |
|  |  |  | CIRCUITO PARA USO EN UN SOLO PACIENTE |
|  | INDICADORES |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO VAPOR | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
|  |  |  | PARA UTILIZAR A 121ºC. O EN EL RANGO ENTRE 132-135ºC |
| 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA | UNIDAD | PRODUCTO PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | DE LECTURA RÁPIDA |
|  |  |  | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR |
| GRUPO 11 |  |  |  |
|  | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  |  |
| 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 2000CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN cc |
| 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO X 500 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) | UNIDAD | CAPACIDAD 500CC |
|  |  |  | CON TUBO DE SALIDA |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO |
|  |  |  | CON ADAPTADOR UNIVERSAL A SONDAS VESICALES |
|  |  |  | QUE PERMITA EL FLUJO DE LA ORINA SIN OBSTRUCCIONES |
|  |  |  | QUE TENGA CLIP DE SEGURIDAD |
|  |  |  | CON PAREDES QUE NO SE ADHIERAN |
|  |  |  | CON GANCHO PARA COLGAR |
|  |  |  | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL TUBO DE DRENAJE DE ORINA AL EXTERIOR, QUE NO PERMITA EL GOTEO |
|  |  |  | SONDA GRADUADA EN CM |
| GRUPO 12 | YODOPOVIDONA |  |  |
| 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA | UNIDAD | YODOPOLIVIDONA 8 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN JABONOSA |
|  |  |  | FRASCO POR 500ML |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION | UNIDAD | YODOPOLIVIDONA 10 g/100 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN TÓPICA |
|  |  |  | FRASCO POR 500ML |
|  |  |  | ACCIÓN GERMICIDA |
| GRUPO 13 |  |  |  |
|  | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |
| 1 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR |
|  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 2 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO ADULTO CON VENTURI | UNIDAD | PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE CON REGULADOR Y VENTURI |
|  |  |  | CON NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS |
| 3 | CANULA DE MAYO No 0 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 0 |
| 4 | CANULA DE MAYO No 1 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 1 |
| 5 | CANULA DE MAYO No 2 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 2 |
| 6 | CANULA DE MAYO No 3 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 3 |
| 7 | CANULA DE MAYO No 4 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 4 |
| 8 | CANULA DE MAYO No 5 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 5 |
| 9 | CANULA DE MAYO No 6 | UNIDAD | PRODUCTO ESTERIL PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ESTERILIZADO CON OXIDO DE ETILENO |
|  |  |  | TUBO DE PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | TAMAÑO 6 |
| 10 | CANULA NASAL NEONATAL | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 11 | CANULA NASAL PARA ADULTO | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 12 | CANULA NASAL PEDIATRICA | UNIDAD | NO ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONECTOR ESTÁNDAR |
|  |  |  | CON TIPS NASALES |
| 13 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 14 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA | UNIDAD | MATERIAL PVC GRADO MEDICO |
|  |  |  | KIT DE MICRONEBULIZADOR CON MASCARA |
|  |  |  | AEROSOL Y TUBERIA LISA |
| 15 | FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO | UNIDAD | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | FILTRO ANTIBACTERIAL / ANTIVIRAL |
|  |  |  | DOTADO DE CONECTOR, TAPÓN Y PORTA-TAPÓN SIN ROSCA |
| 16 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS | KIT UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DE FÁCIL ARMADO |
|  |  |  | CON DOS O TRES COLUMNAS INDICADORAS DE PRESIÓN |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | CON MANGUERA CORRUGADA |
| 17 | INHALOCAMARA ADULTO | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 18 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | UNIDAD | DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL DE CADA PACIENTE |
|  |  |  | MASCARILLA INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA |
|  |  |  | CÁMARA (INHALOCÁMARA) ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MÁSCARA ELABORADA EN LATEX |
|  |  |  | PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR |
| 19 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 20 | KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR | UNIDAD | MASCARA: PVC GRADO MÉDICO VERDE Y TRANSPARENTE. |
|  |  |  | CON ORIFICIOS EN AMBOS LADOS PARA PERMITIR ESCAPE DE GASES EXHALADOS. |
|  |  |  | ERGONÓMICA PERMITE UNA ADAPTACIÓN PERFECTA AL MENTÓN Y NARIZ DEL PACIENTE. |
|  |  |  | CON TIRA ELÁSTICA AJUSTABLE QUE ASEGURA COMODIDAD Y SEGURIDAD. |
|  |  |  | CON ACCESORIO PARA NEBULIZACIÓN |
|  |  |  | CON CLIP PARA ASEGURAR AJUSTE DE LA MÁSCARA EN LA NARIZ Y EVITAR FUGAS DE OXIGENO A LAS ESQUINAS DE LOS OJOS |
|  |  |  | PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | MANGUERA CON CONECTOR UNIVERSAL QUE SE ADAPTA CON LOS REGULADORES DE OXÍGENO |
|  |  |  | MANGUERA PVC GRADO MEDICO CORRUGADA PARA PASO DE AIRE. MEDIDA: 2 METROS |
|  |  |  | DILUSORES IDENTIFICADOS POR CÓDIGO DE COLORES SEGÚN EL FLUJO DE OXIGENO ADMINISTRADO. |
| 21 | MASCARILLA DE NO REINHALACION PEDIATRICA | UNIDAD | SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
|  |  |  | RESERVORIO DE 750CC. |
|  |  |  | CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE |
|  |  |  | TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO. |
|  |  |  | VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN. |
| 22 | MASCARILLA DE NO REINHALACION ADULTO | UNIDAD | SISTEMA DE BAJO FLUJO Y ALTA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
|  |  |  | RESERVORIO DE 750CC. |
|  |  |  | CLIP DE AJUSTE EN LA NARIZ QUE ASEGURA UN CONFORT MAYOR PARA EL PACIENTE |
|  |  |  | TUBO DE 210 CM DE LARGO, QUE ASEGURA UNA FÁCIL CONEXIÓN DE LA MÁSCARA AL TUBO DE OXIGENO. |
|  |  |  | VOLÚMENES DE MÁS DE 3 LIT / MIN. |
| 23 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE ADULTO | UNIDAD | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO |
|  |  |  | VÁLVULA DE CONTROL |
|  |  |  | TUBO O MANGUERA |
|  |  |  | BOLSA RESERVORIO |
|  |  |  | MASCARILLA FACIAL ALARGADA |
| 24 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PEDIATRICA | UNIDAD | BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO |
|  |  |  | VÁLVULA DE CONTROL |
|  |  |  | TUBO O MANGUERA |
|  |  |  | BOLSA RESERVORIO |
|  |  |  | MASCARILLA FACIAL ALARGADA |
| 25 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 2 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 26 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 3 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 27 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 4 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 28 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 | UNIDAD | MÁSCARA NO ESTERIL |
|  |  |  | TAMAÑO Nº 5 |
|  |  |  | CON FILTRO |
|  |  |  | PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 3,0 (REUTILIZABLE) | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  | CALIBRE: 3,0 (30-50 kg) |
| 30 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL No. 4,0 (REUTILIZABLE) | UNIDAD | MÁSCARA ESTÉRIL |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | ELABORADA EN SILICONA 100 % |
|  |  |  | CON BALÓN |
|  |  |  | CALIBRE: 4,0 (50-70 kg) |
| ÍTEMS |  |  |  |
|  | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO |  |  |
| 1 | ACEITE MINERAL | GALON | INCOLORO E INSABORO |
|  |  |  | NO CORROSIVO, NO MANCHA |
|  |  |  | VOLUMEN MÍNIMO 3.8 LITROS |
| 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) | UNIDAD | PRESENTACIÓN FRASCO x 120 ml |
|  |  |  | SOLUCIÓN DE PEROXIDO DE HIDROGENO ENTRE EL 3% AL 4% |
| 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM | UNIDAD | ESTÉRIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLISTER |
|  |  |  | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION |
|  |  |  | PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |
| 4 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% APOSITO DE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO | UNIDAD | APÓSITO IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO (TRIBROMOFENATO DE BISMUTO AL 3%.) Y PETROLATO. |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 5 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM | UNIDAD | APOSITO ESTERIL |
|  |  |  | HIPOALERGENICO |
|  |  |  | DIMENSIÓN 10 x 12 cm |
| 6 | BAJALENGUAS PAQ X 100 O 5 PAQ. X 20 UNDS | PAQUETE | MATERIAL DE FABRICACIÓN: MADERA |
|  |  |  | SUAVE AL TACTO, INOLORO |
|  |  |  | CON TERMINADO REDONDEADO EN AMBAS PUNTAS |
|  |  |  | DE UN SOLO USO |
| 7 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE | UNIDAD | DEBE BRINDAR SEGURIDAD, DISCRECIÓN Y COMODIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 800 ML / 50 CM |
|  |  |  | CON VÁLVULA DE DRENAJE |
|  |  |  | ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO O POLIPROPILENO. |
| 8 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA PAQUETE X 10 | UNIDAD | BOLSA PARA COLECTA INFUSION DE SANGRE |
|  |  |  | VOLUMEN DE 450 a 500 ML |
|  |  |  | CON ANTICUAGULANTE |
| 9 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL | UNIDAD | BOLSA IMPRESA CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | CÁMARA DE GOTEO: CLORURO DE POLIVINILO |
|  |  |  | MARCO LLAVE RODILLO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |
|  |  |  | CAPACIDAD 1500 ML |
| 10 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA | UNIDAD | CINTA DE POLIPROPILENO |
|  |  |  | KIT ESTÉRIL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN CAJA INDIVIDUAL |
|  |  |  | CONTIENE AGUJAS CON MANGOS |
| 11 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE TRES (3) LITROS |
| 12 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO | UNIDAD | ELABORADO EN LÁTEX NATURAL |
|  |  |  | KIT NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | BALÓN CON CAPACIDAD DE UN (1) LITRO |
| 13 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL | UNIDAD | CORTA EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO |
|  |  |  | ELABORADOS CON PLASTICO DURADERO |
|  |  |  | ESTERIL |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 14 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS | UNIDAD | CATÉTER EXTERNO PARA HOMBRE MÉDIUM 25-30MM AUTOADHESIVOS SILICONADOS |
| 15 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) | UNIDAD | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
|  |  |  | ESTIMULA LA FORMACIÓN, MADURACIÓN Y MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y FIBROBLASTOS, REDUCIENDO NOTABLEMENTE EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN |
| 16 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA LAVADO INSTRUMENTAL | GALON | LIMPIADOR A BASE DE ENZIMAS PARA LIMPIEZA DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y ENDOSCÓPICO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: GALÓN ENTRE 3750 ml A 4.000 ml |
|  |  |  | BACTERIOSTÁTICO CON PROPIEDADES DE DEGRADACIÓN Y LIMPIEZA DE: GRASAS, PROTEINAS, ALMIDONES, CARBOHIDRATOS |
| 17 | ESPECULO DESECHABLE | UNIDAD | PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | PUEDE SER LUBRICADO |
|  |  |  | DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX |
| 18 | EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM | UNIDAD | SILICONA 100% GRADO MEDICO |
|  |  |  | PUERTO CON TAPA PARA NUTRICION Y MEDICACION CON VALVULA ANTI REFUJO, CON INDICADOR DEL CALIBRE, ALTURA DEL ESTOMA Y POSICION DE CONEXION DE LAS EXTENSIONES. |
|  |  |  | EXTENSION CON MECANISMO CONECTOR DE ANGULO RECTO, PIEZA EN /Y/ DE DOS PUERTOS Y CLAMP |
|  |  |  | LONGITUD 30,5 cm |
| 19 | FORMALDEHIDO + GLUTALALDEHIDO + CETRIMIDAS | GALON | AMPLIO ESPECTRO BACTERICIDA, ESPORICIDA Y VIRUCIDA. |
|  |  |  | PARA REALIZAR ASPERSIÓN |
|  |  |  | ANTIMICROBIANO |
|  |  |  | APOYO TECNOLÓGICO DE BOMBAS DE ASPERSIÓN |
|  |  |  | ENVASE PLÁSTICO EN GALÓN MÍNIMO DE 3.750 ML |
|  |  |  | PROPORCIONA UN MEDIO HÚMEDO QUE ESTIMULA LOS MECANISMOS DE GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN NATURALES |
| 20 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS | UNIDAD | CADA GASA ESTA IMPREGNADA CON 4 G APROXIMADAMENTE DE CREMA FITOSTIMOLINE. |
|  |  |  | CONTIENE EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE |
| 21 | GEL ELECTROCONDUCTIVO PARA EKG | GALON | GEL TRANSPARENTE LISO AL TACTO, INODORO DE COLOR VERDE AZULADO, A BASE DE CLORURO DE SODIO Y CARBOMERO. ES UN AGENTE CONDUCTOR HIDROSOLUBLE CON VISCOSIDAD MEDIA Y CONDUCTIVIDAD PROPIA PARA ELECTROCARDIOGRAMAS, ES ANTIALÉRGICO Y NO ES TOXICO. CONTIENE UN POLIMERO QUE EVITA SU ABSORCION, NO IRRITA NI MANCHA LA PIEL; NO CONTIENE GRASAS NI ACEITES. |
| 22 | GLUTARALDEHIDO 2% | GALON | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GALÓN POR 3.785 A 3.850 ml VOLUMEN MÍNIMO |
|  |  |  | VIDA ÚTIL DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA DE 14 A 28 DÍAS |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL |
| 23 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) | UNIDAD | CELULOSA OXIDADA REGENERADA CON EFECTO HEMOSTÁTICO |
|  |  |  | DIMENSIONES: 7 X 5 X 1 CM EN ESPONJA |
|  |  |  | ES TOTALMENTE BIOABSORBIBLE: SE ABSORBE EN EL CUERPO ENTRE 2 Y 3 SEMANAS |
| 24 | HIDROGEL PARA DEBRIDAMIENTO AUTOLITICO | UNIDAD | FAVORECE EL DESBRIDAMIENTO |
|  |  |  | PRESENTACIÓN EN TUBO x 20 A 30 g |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 25 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 850 ml | UNIDAD | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  | BOLSA POR 850 ml CON DISPENSADOR |
|  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 26 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA X 120 ml | UNIDAD | CERTIFICACIÓN DE VISCOSIDAD MÍNIMO DE 2000 CENTIPOISES |
|  |  |  | BOLSA O FRASCO POR 120 ml |
|  |  |  | CON AGENTES EMOLIENTES |
|  |  |  | CLORHEXIDINA AL 4 % MAS CETRIMIDA |
| 27 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA | UNIDAD | ESCALA EXPRESADA EN DÉCIMAS DE MILIMETRO NO BORRABLE A LA MANIPULACION |
|  |  |  | QUE EL EMBOLO NO SE SEPARE DEL CILINDRO AL SUCCIONAR EL MEDICAMENTO |
|  |  |  | CON APOYO EL DEDO PULGAR PARA EL CILINDRO |
|  |  |  | VOLUMEN TOTAL 1 A 3 ML |
|  |  |  | ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO (A 3 PARTES) |
|  |  |  | AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 23G x 1 pulgada |
| 28 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr | UNIDAD | ELABORADO EN POLIURETANO CON VÁLVULA ANTI-REFLUJO DE SILICONA |
|  |  |  | SET ESTÉRIL, CON CLIP DE SEGURIDAD PARA CONECTARLO |
|  |  |  | DEBE POSEER DISPOSITIVO PARA MEDICIÓN DEL ESTOMA Y MANUALES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE |
|  |  |  | CON RIEL DE ELEVACIÓN |
|  |  |  | POSEE 1 OBTURADOR DE COLOCACIÓN, 1 SET DE ALIMENTACIÓN EN BOLO Y 1 SET DE ALIMENTACIÓN CONTÍNUA, ASÍ COMO 1 DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN |
|  |  |  | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 30 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM*20 METROS | UNIDAD | PAPEL PARA EKG MARCA TRISMED MODELO |
|  |  |  | CARDIOPCAP 400 de 80mm x 20m en rollo |
| 31 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO | UNIDAD | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  | PAPEL TERMICO EN ROLLO DE 58 mm |
|  |  |  | TOTALMENTE BLANCO |
| 32 | PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN | UNIDAD | PARA MONITOR FETAL COMEN, MODELO STAR 5000, SERIE KI170815013 |
|  |  |  | PAPEL TERMICO DE 112 mm X 90 mm EN ZETA |
|  |  |  | CON MARCO VERDE |
| 33 | ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE | UNIDAD | PARA DESFIBRILADOR BIFASICO, MODELO CARDIO AIDTM 360-B; STARTM BIPHASIC |
|  |  |  | DE UN SOLO USO, NO ESTÉRIL |
|  |  |  | PRE-GELIFICADO, AUTOADHESIVO, NO POLARIZADO |
|  |  |  | PAQUETE POR DOS ELECTRODOS |
| 34 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT | UNIDAD | RECIPIENTE RÍGIDO, DE COLOR ROJO. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO |
|  |  |  | DEBE POSEER STICKER PARA DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE: FECHA, ÁREA, INSTITUCIÓN, RESPONSABLE. |
|  |  |  | DEBE POSEER ANAGRAMA DE RIESGO BIOLÓGICO, CON TAPA DE SEGURIDAD CON "TRAMPA" QUE IMPIDA LA SALIDA DE MATERIAL |
| 35 | RESUCITADOR MANUAL – ADULTO DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE ADULTO, MANEJA UN VOLUMEN DE 1600 A 2000 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO ADULTO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN PVC 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 36 | RESUCITADOR MANUAL – NEONATAL DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE NEONATAL, MANEJA UN VOLUMEN DE 150 A 300 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO NEONATAL, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN PVC 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 37 | RESUCITADOR MANUAL – PEDIATRICO DESECHABLE | UNIDAD | RESUCITADOR PARA PACIENTE PEDIATRICO, MANEJA UN VOLUMEN DE 500 A 700 ML |
|  |  |  | VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU |
|  |  |  | TAMAÑO PEDIATRICO, DE UN SOLO USO |
|  |  |  | EN PVC 100%, CON MANIJA DE TRANSPORTE |
| 38 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) | UNIDAD | PRODUCTO ESTÉRIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | DISEÑADO PARA SER INSERTADO EN EL ESTÓMAGO A TRAVÉS DE LA PARED ABDOMINAL |
|  |  |  | POSEE UN TUBO DE GASTROSTOMÍA A NIVEL DE PIEL ELABORADO EN SILICONA PURA DE GRADO MÉDICO |
|  |  |  | POSEE UN BOTÓN EN UN EXTREMO Y UNA BASE EXTERNA EN EL OTRO |
|  |  |  | DISPOSITIVO MÉDICO RADIOPACO, DE DOBLE VÍA |
|  |  |  | CON ORIFICIOS LATERALES |
| 39 | SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO DOS A TRES CAMARAS | UNIDAD | CONFORMACIÓN DE DOS CÁMARAS |
|  |  |  | ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO |
|  |  |  | PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS |
|  |  |  | CON CÁMARA DE RECOGIDA TRANSPARENTE QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL MATERIAL DRENADO |
|  |  |  | CÁMARA DE CONTROL DE SUCCIÓN |
|  |  |  | CÁMARA DE SELLADO DE AGUA CON LÍNEA INDICADORA DE LLENADO |
| 40 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS | UNIDAD | VOLUMEN 1500 – 1800 CC |
|  |  |  | CON SOLIDIFICANTE |
| 41 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr | UNIDAD | MATERIAL SILICONA |
|  |  |  | ADAPTADOR DE PUERTO EN Y |
|  |  |  | BALÓN INFLABLE |
|  |  |  | DE PUNTA REDONDA |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL |
| 42 | TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTÉRIL, DE USO INDIVIDUAL |
|  |  |  | MARCA LA TEMPERATURA EN GRADOS CENTÍGRADOS |
|  |  |  | PUNTA RIGIDA |
|  |  |  | SEÑAL DE ALARMA PARA TEMPERATURAS ALTAS |
|  |  |  | RESOLUCIÓN: 0.1º |
| GRUPO 14 |  |  |  |
|  | GUANTES ESTÉRILES |  |  |
| 1 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 6 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 2 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 3 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 7 1/2 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 4 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 | PAR | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | HIPOALERGENICOS |
|  |  |  | PRESENTACION: CAJA x 50 PARES, CADA PAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | SIN TALCO |
|  |  |  | ESTÉRILES, TALLA Nº 8 |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES DE NITRILO |  |  |
| 5 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 6 | GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN NITRILO NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
|  | GUANTES PARA EXAMEN |  |  |
|  | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA L | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 7 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA M | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 8 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA S | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| 9 | GUANTE PARA EXAMEN, DESECHABLE, NO ESTERIL TALLA XS | CAJA | PRODUCTO NO ESTÉRIL |
|  |  |  | HIPÒALERGENICOS, SIN TALCO |
|  |  |  | ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES |
|  |  |  | AMBIDIESTROS |
|  |  |  | ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES |
| GRUPO 15 |  |  |  |
|  | ALCOHOLES |  |  |
| 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO | UNIDAD | BOTELLA PLÁSTICA ENTRE 700 ml A 750 ml |
|  |  |  | CONCENTRACIÓN AL 70% |
|  |  |  | ENVASADO EN FRASCO PLÁSTICO |
| 2 | ALCOHOL GLICERINADO | UNIDAD | ALCOHOL GLICERINADO |
|  |  |  | BOLSA PARA USAR CON DISPENSADOR DE 800 A 1000 ML |
| GRUPO 16 |  |  |  |
|  | ROPA DESECHABLE |  |  |
| 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA CORTA, USO ADULTOS |
| 2 | BATA DESECHABLE MANGA LARGA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | NO TEJIDO |
|  |  |  | MANGA LARGA, USO ADULTOS |
| 3 | GORRO DESECHABLE | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | DIÁMETRO: 48 CENTIMETROS (19 PULGADAS) |
|  |  |  | NO TEJIDO |
| 4 | SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA | UNIDAD | PRODUCTO NO ESTERIL, DESECHABLE, PARA UN SOLO USO |
|  |  |  | LIBRE DE LÁTEX |
|  |  |  | MEDIDAS ESTANDAR |
|  |  |  | NO TEJIDO |
| 5 | ROLLO PARA CAMILLA | UNIDAD | COLOR AZUL |
|  |  |  | 30 GRAMOS X MERO CUADRADO |
|  |  |  | 50 CM X 100 METROS |
|  |  |  | PRECORTADO CADA 28 A 50 CMS |
|  |  |  | PERMEABILIDAD AL AIRE |
|  |  |  | BARRERA AL PASO DE FLUIDOS Y PARTICULAS |
|  |  |  | NO REQUIERE TIJERA PARA SU CORTE |
| GRUPO 17 |  |  |  |
|  | VENDAS |  |  |
|  | VENDAS DE ALGODÓN |  |  |
| 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 | UNIDAD | EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | EN ROLLO |
|  |  |  | ALGODÓN LAMINADO |
|  |  |  | MEDIDAS 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS ELÁSTICAS |  |  |
| 4 | VENDAS ELASTICAS 4 X 5 | UNIDAD | COLOR PIELY/O BLANCO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 5 | VENDAS ELASTICAS 5 X 5 | UNIDAD | COLOR PIELY/O BLANCO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 6 | VENDAS ELASTICAS 6 X 5 | UNIDAD | COLOR PIELY/O BLANCO |
|  |  |  | EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |
| 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 | UNIDAD | ALGODÓN 100% |
|  |  |  | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS |
| 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
| 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 | UNIDAD | MATERIAL ABSORBENTE |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS |
|  |  |  | ALGODÓN 100% |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |
| 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 4 PULGADAS DE ANCHO |
| 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 5 PULGADAS DE ANCHO |
| 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 | UNIDAD | GASA DE ALGODÓN RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO |
|  |  |  | MATERIAL DE CURACIÓN |
|  |  |  | FRAGUADO: DE 3 A 4 MINUTOS |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
|  |  |  | NO ESTERIL |
|  |  |  | MEDIDAS DE 5 YARDAS X 6 PULGADAS DE ANCHO |
| ÍTEMS |  |  |  |
|  | OTROS ELEMENTOS |  |  |
| 1 | ALGODON EN TORUNDAS | BOLSA X 500 gr | BOLSA POR 500 GRAMOS |
|  |  |  | PURIFICADO PARA USO MEDICINAL |
|  |  |  | ALGODÓN FRACCIONADO EN MOTAS O TORUNDAS |
| 2 | TAPABOCAS DE ALTO FLUJO N95 |  | PLEGABLE |
|  |  |  | CLIP NASAL |
|  |  |  | SUJETADOR DE CAUCHO |
|  |  |  | MEDIO FILTRANTE DE MICROFIBRA CARGADA ELECTROESTÁTICAMENTE |
|  |  |  | EMPAQUE INDIVIDUAL |
| 3 | TAPABOCAS DESECHABLE | CAJA | CON BANDAS ELASTICAS QUE PERMITAN LA SUJECION. |
|  |  |  | PRESENTACION CAJA x 50 UNIDADES |
|  |  |  | CON SEGURO DE FIJACIÓN EN NARIZ |
| 4 | APLICADORES CON PUNTA DE ALGODÓN | PAQUETE X100 | MANGO DE MADERA DE LONGITUD 13 A 17 CM |
|  |  |  | QUE NO PRESENTE ASPEREZAS EN LA MADERA DE SUPERFICIE LISA |
|  |  |  | PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES |
|  |  |  | PUNTA DE ALGODÓN |

Declaro bajo mi responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

NOMBRE DEL PROPONENTE				:

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		:

DIRECCIÓN						:

TELÉFONO						:

E-MAIL							:

En el documento Pliego de Condiciones, se modifica el cuadro de los precios, quedando todo el punto así:

2.2.	PRECIO TECHO

La oferta económica debe ser igual o inferior al precio techo establecido para ítem. Superar el precio techo implica la inhabilitación económica de toda la oferta.

El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y sin adjudicación parcial. Es decir, NO SE ACEPTARÁN COSTOS ADICIONALES por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato.

| GRUPO | ITEM | ELEMENTO | U.M. | PRECIO TECHO |  |  |  | TOTAL CANT REGION |  |  | VALOR TOTAL REGION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) | TAR. IVA | VR. IVA | VR. UNIT. SIN IVA | CANT 2019 | CANT 2020 | TOTAL CANT | VALOR 2019 | VALOR 2020 | TOTAL 2019-2020 |
| MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 1 | ELEMENTOS VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AGUJAS DESECHABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | AGUJA DESECHABLE No 18 |  | 54,62 | 19% | $ 8,72 | 45,90 | 7.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 382.340,00 | 191.170,00 | 573.510,00 |
|  | 2 | AGUJA DESECHABLE No 21 |  | 54,62 | 19% | $ 8,72 | 45,90 | 5.800,00 | 2.900,00 | 8.700,00 | 316.796,00 | 158.398,00 | 475.194,00 |
|  | 3 | AGUJA DESECHABLE No 23 |  | 61,88 | 19% | $ 9,88 | 52,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 61.880,00 | 30.940,00 | 92.820,00 |
|  | 4 | AGUJA DESECHABLE No 26 |  | 54,62 | 19% | $ 8,72 | 45,90 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 109.240,00 | 54.620,00 | 163.860,00 |
|  | 5 | AGUJA DESECHABLE No 27 |  | 54,62 | 19% | $ 8,72 | 45,90 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 109.240,00 | 54.620,00 | 163.860,00 |
|  | 6 | AGUJA DESECHABLE No 30 |  | 67,83 | 19% | $ 10,83 | 57,00 | 500,00 | 250,00 | 750,00 | 33.915,00 | 16.957,50 | 50.872,50 |
|  | 7 | AGUJA MULTIPLE No 21 X 1 DE 1/2 |  | 218,96 | 19% | $ 34,96 | 184,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.094.800,00 | 656.880,00 | 1.751.680,00 |
|  | 8 | AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G |  | 661,52 | 19% | $ 105,62 | 555,90 | 33.500,00 | 59.900,00 | 93.400,00 | 22.160.920,00 | 39.625.048,00 | 61.785.968,00 |
|  | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ) |  | 20.230,00 | 19% | $ 3.230,00 | 17.000,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 | 849.660,00 | 424.830,00 | 1.274.490,00 |
|  | 10 | AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ) |  | 21.481,88 | 19% | $ 3.429,88 | 18.052,00 | 100,00 | 123,00 | 223,00 | 2.148.188,00 | 2.642.271,24 | 4.790.459,24 |
|  | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18G A 19G |  | 30.700,00 | 0% | $ - | 30.700,00 | 25,00 | 61,00 | 86,00 | 767.500,00 | 1.872.700,00 | 2.640.200,00 |
|  | JERINGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3" X 8MM |  | 372,47 | 19% | $ 59,47 | 313,00 | 7.000,00 | 3.975,00 | 10.975,00 | 2.607.290,00 | 1.480.568,25 | 4.087.858,25 |
|  | 13 | JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 29 G X 1/2 " A TRES PARTES |  | 207,06 | 19% | $ 33,06 | 174,00 | 5.950,00 | 2.725,00 | 8.675,00 | 1.232.007,00 | 564.238,50 | 1.796.245,50 |
|  | 14 | JERINGA DE 1 ML CALIBRE 25G X AGUJA 5/8" |  | 207,06 | 19% | $ 33,06 | 174,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 207.060,00 | 103.530,00 | 310.590,00 |
|  | 15 | JERINGA DE 1 ML a 2 ML CON CALIBRE 23G X 1" AGUJA 0.6 X 25 MM |  | 207,06 | 19% | $ 33,06 | 174,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 207.060,00 | 103.530,00 | 310.590,00 |
|  | 16 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | 215,39 | 19% | $ 34,39 | 181,00 | 22.502,00 | 15.251,00 | 37.753,00 | 4.846.705,78 | 3.284.912,89 | 8.131.618,67 |
|  | 17 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | 339,15 | 19% | $ 54,15 | 285,00 | 17.550,00 | 12.850,00 | 30.400,00 | 5.952.082,50 | 4.358.077,50 | 10.310.160,00 |
|  | 18 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | 153,51 | 19% | $ 24,51 | 129,00 | 21.000,00 | 12.700,00 | 33.700,00 | 3.223.710,00 | 1.949.577,00 | 5.173.287,00 |
|  | 19 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES |  | 141,61 | 19% | $ 22,61 | 119,00 | 21.500,00 | 12.050,00 | 33.550,00 | 3.044.615,00 | 1.706.400,50 | 4.751.015,50 |
|  | 20 | JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER 50 A 60 ML |  | 976,99 | 19% | $ 155,99 | 821,00 | 1.810,00 | 1.480,00 | 3.290,00 | 1.768.351,90 | 1.445.945,20 | 3.214.297,10 |
|  | CATETER VENOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO |  | 1.961,00 | 0% | $ - | 1.961,00 | 350,00 | 175,00 | 525,00 | 686.350,00 | 343.175,00 | 1.029.525,00 |
|  | 22 | CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO |  | 1.961,00 | 0% | $ - | 1.961,00 | 3.100,00 | 2.200,00 | 5.300,00 | 6.079.100,00 | 4.314.200,00 | 10.393.300,00 |
|  | 23 | CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO |  | 1.961,00 | 0% | $ - | 1.961,00 | 3.600,00 | 3.150,00 | 6.750,00 | 7.059.600,00 | 6.177.150,00 | 13.236.750,00 |
|  | 24 | CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO |  | 1.961,00 | 0% | $ - | 1.961,00 | 3.050,00 | 3.200,00 | 6.250,00 | 5.981.050,00 | 6.275.200,00 | 12.256.250,00 |
|  | 25 | CATETER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO |  | 1.961,00 | 0% | $ - | 1.961,00 | 2.550,00 | 2.125,00 | 4.675,00 | 5.000.550,00 | 4.167.125,00 | 9.167.675,00 |
|  | CATETER VENOSO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | CATETER CENTRAL TRILUMEN ADULTO |  | 102.234,00 | 0% | $ - | 102.234,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 817.872,00 | 408.936,00 | 1.226.808,00 |
|  | 27 | CATETER CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO |  | 151.766,00 | 0% | $ - | 151.766,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 607.064,00 | 607.064,00 | 1.214.128,00 |
|  | EQUIPOS PARA ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO |  | 612,00 | 0% | $ - | 612,00 | 9.860,00 | 4.640,00 | 14.500,00 | 6.034.320,00 | 2.839.680,00 | 8.874.000,00 |
|  | 29 | EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO |  | 612,00 | 0% | $ - | 612,00 | 860,00 | 340,00 | 1.200,00 | 526.320,00 | 208.080,00 | 734.400,00 |
|  | 30 | EQUIPO BURETROL |  | 2.600,00 | 0% | $ - | 2.600,00 | 240,00 | 148,00 | 388,00 | 624.000,00 | 384.800,00 | 1.008.800,00 |
|  | 31 | EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE |  | 1.915,00 | 0% | $ - | 1.915,00 | 222,00 | 111,00 | 333,00 | 425.130,00 | 212.565,00 | 637.695,00 |
|  | 32 | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION |  | 7.000,00 | 0% | $ - | 7.000,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 350.000,00 |
|  | 33 | LLAVE DE TRES VIAS |  | 700,36 | 19% | $ 111,82 | 588,54 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 210.108,00 | 105.054,00 | 315.162,00 |
|  | 34 | TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO |  | 2.317,14 | 19% | $ 369,96 | 1.947,18 | 6.000,00 | 5.700,00 | 11.700,00 | 13.902.840,00 | 13.207.698,00 | 30.817.962,00 |
|  | SONDA NASOGASTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | SONDA NASOGASTRICA NO 6 |  | 578,34 | 0% | $ - | 578,34 | 45,00 | 22,00 | 67,00 | 26.025,30 | 12.723,48 | 38.748,78 |
|  | 36 | SONDA NASOGASTRICA NO 8 |  | 578,34 | 0% | $ - | 578,34 | 44,00 | 22,00 | 66,00 | 25.446,96 | 12.723,48 | 38.170,44 |
|  | 37 | SONDA NASOGASTRICA NO 10 |  | 620,16 | 0% | $ - | 620,16 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 14.883,84 | 7.441,92 | 22.325,76 |
|  | 38 | SONDA NASOGASTRICA NO 12 |  | 620,16 | 0% | $ - | 620,16 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 14.883,84 | 7.441,92 | 22.325,76 |
|  | 39 | SONDA NASOGASTRICA NO 14 |  | 620,16 | 0% | $ - | 620,16 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 14.883,84 | 7.441,92 | 22.325,76 |
|  | 40 | SONDA NASOGASTRICA NO 16 |  | 688,50 | 0% | $ - | 688,50 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 16.524,00 | 8.262,00 | 24.786,00 |
|  | 41 | SONDA NASOGASTRICA NO 18 |  | 716,04 | 0% | $ - | 716,04 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 17.184,96 | 8.592,48 | 25.777,44 |
|  | 42 | SONDA NASOGASTRICA NO 20 |  | 895,56 | 0% | $ - | 895,56 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 21.493,44 | 10.746,72 | 32.240,16 |
|  | SONDAS VESICALES FOLEY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 10 |  | 1.961,46 | 0% | $ - | 1.961,46 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 117.687,60 | 58.843,80 | 176.531,40 |
|  | 44 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12 |  | 1.948,00 | 0% | $ - | 1.948,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 | 81.816,00 | 40.908,00 | 122.724,00 |
|  | 45 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14 |  | 1.765,62 | 0% | $ - | 1.765,62 | 120,00 | 60,00 | 180,00 | 211.874,40 | 105.937,20 | 317.811,60 |
|  | 46 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16 |  | 1.765,62 | 0% | $ - | 1.765,62 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 264.843,00 | 132.421,50 | 397.264,50 |
|  | 47 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18 |  | 1.765,62 | 0% | $ - | 1.765,62 | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 423.748,80 | 211.874,40 | 635.623,20 |
|  | 48 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20 |  | 1.765,62 | 0% | $ - | 1.765,62 | 240,00 | 120,00 | 360,00 | 423.748,80 | 211.874,40 | 635.623,20 |
|  | 49 | SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22 |  | 1.765,62 | 0% | $ - | 1.765,62 | 174,00 | 86,00 | 260,00 | 307.217,88 | 151.843,32 | 459.061,20 |
|  | 50 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 18 |  | 2.157,30 | 0% | $ - | 2.157,30 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 86.292,00 | 43.146,00 | 129.438,00 |
|  | 51 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 20 |  | 2.157,30 | 0% | $ - | 2.157,30 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 86.292,00 | 43.146,00 | 129.438,00 |
|  | 52 | SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 22 |  | 2.157,30 | 0% | $ - | 2.157,30 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 86.292,00 | 43.146,00 | 129.438,00 |
|  | SONDAS VESICALES NELATON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | SONDA VESICAL NELATON No 6 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 1.210,00 | 605,00 | 1.815,00 | 597.740,00 | 298.870,00 | 896.610,00 |
|  | 54 | SONDA VESICAL NELATON No 8 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 3.160,00 | 1.580,00 | 4.740,00 | 1.561.040,00 | 780.520,00 | 2.341.560,00 |
|  | 55 | SONDA VESICAL NELATON No 10 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 1.500,00 | 3.480,00 | 4.980,00 | 741.000,00 | 1.719.120,00 | 2.460.120,00 |
|  | 56 | SONDA VESICAL NELATON No 12 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.976.000,00 | 2.470.000,00 | 4.446.000,00 |
|  | 57 | SONDA VESICAL NELATON No 14 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 3.952.000,00 | 2.964.000,00 | 6.916.000,00 |
|  | 58 | SONDA VESICAL NELATON No 16 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 1.235.000,00 | 1.482.000,00 | 2.717.000,00 |
|  | 59 | SONDA VESICAL NELATON No 18 |  | 494,00 | 0% | $ - | 494,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 148.200,00 | 74.100,00 | 222.300,00 |
|  | RECOLECCION DE MUESTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO) |  | 349,57 | 19% | $ 55,81 | 293,76 | 600,00 | 324,00 | 924,00 | 209.742,00 | 113.260,68 | 323.002,68 |
|  | 61 | CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO |  | 224,91 | 19% | $ 35,91 | 189,00 | 1.600,00 | 800,00 | 2.400,00 | 359.856,00 | 179.928,00 | 539.784,00 |
|  | 62 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA |  | 203,49 | 19% | $ 32,49 | 171,00 | 6.400,00 | 3.300,00 | 9.700,00 | 1.302.336,00 | 671.517,00 | 1.973.853,00 |
|  | 63 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24H |  | 6.437,00 | 19% | $ 1.027,76 | 5.409,24 | 90,00 | 45,00 | 135,00 | 579.330,00 | 289.665,00 | 868.995,00 |
|  | CINTAS QUIRURGICA ADHESIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. |  | 2.614,17 | 0% | $ - | 2.614,17 | 840,00 | 720,00 | 1.560,00 | 2.195.902,80 | 1.882.202,40 | 4.078.105,20 |
|  | 65 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR PIEL. |  | 2.614,17 | 0% | $ - | 2.614,17 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | 156.850,20 | 104.566,80 | 261.417,00 |
|  | 66 | CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO. |  | 1.307,08 | 0% | $ - | 1.307,08 | 60,00 | 90,00 | 150,00 | 78.424,80 | 117.637,20 | 196.062,00 |
|  | 67 | ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO 1 ", 2",3 " Y 4" |  | 11.064,40 | 0% | $ - | 11.064,40 | 335,00 | 160,00 | 495,00 | 3.706.574,00 | 1.770.304,00 | 5.476.878,00 |
|  | 68 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10 |  | 21.957,00 | 0% | $ - | 21.957,00 | 73,00 | 35,00 | 108,00 | 1.602.861,00 | 768.495,00 | 2.371.356,00 |
|  | 69 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR |  | 33.314,00 | 0% | $ - | 33.314,00 | 65,00 | 60,00 | 125,00 | 2.165.410,00 | 1.998.840,00 | 4.164.250,00 |
|  | HOJAS BISTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | HOJAS PARA BISTURI NO 10 |  | 226,98 | 19% | $ 36,24 | 190,74 | 1.600,00 | 900,00 | 2.500,00 | 363.168,00 | 204.282,00 | 567.450,00 |
|  | 71 | HOJAS PARA BISTURI NO 11 |  | 226,98 | 19% | $ 36,24 | 190,74 | 750,00 | 400,00 | 1.150,00 | 170.235,00 | 90.792,00 | 261.027,00 |
|  | 72 | HOJAS PARA BISTURI NO 15 |  | 226,98 | 19% | $ 36,24 | 190,74 | 1.700,00 | 2.100,00 | 3.800,00 | 385.866,00 | 476.658,00 | 862.524,00 |
|  | 73 | HOJAS PARA BISTURI No 20 |  | 226,98 | 19% | $ 36,24 | 190,74 | 1.500,00 | 800,00 | 2.300,00 | 340.470,00 | 181.584,00 | 522.054,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.216.809,64 | 120.012.798,20 | 245.229.607,84 |
| GRUPO 2 | MALLAS DE POLIPROPILENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS |  | 152.374,00 | 0% | $ - | 152.374,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 | 2.742.732,00 | 1.371.366,00 | 4.114.098,00 |
|  | 2 | MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS |  | 123.000,00 | 0% | $ - | 123.000,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 | 2.214.000,00 | 1.107.000,00 | 3.321.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.956.732,00 | 2.478.366,00 | 7.435.098,00 |
| GRUPO 3 | COMPRESAS Y GASA PRECORTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA |  | 1.060,00 | 0% | $ - | 1.060,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 12.300,00 | 6.572.000,00 | 6.466.000,00 | 13.038.000,00 |
|  | 2 | GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3 |  | 550,00 | 0% | $ - | 550,00 | 4.499,00 | 3.050,00 | 7.549,00 | 2.474.450,00 | 1.677.500,00 | 4.151.950,00 |
|  | 3 | GASA PRECORTADA ESTERIL 10 X 10 (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES |  | 166,67 | 0% | $ - | 166,67 | 14.327,00 | 6.873,00 | 21.200,00 | 2.387.881,09 | 1.145.522,91 | 3.533.404,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.434.331,09 | 9.289.022,91 | 20.723.354,00 |
| GRUPO 4 | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 37.080,40 | 18.540,20 | 55.620,60 |
|  | 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.0 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 111.241,20 | 55.620,60 | 166.861,80 |
|  | 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 | 166.861,80 | 83.430,90 | 250.292,70 |
|  | 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 185.402,00 | 92.701,00 | 278.103,00 |
|  | 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 | 222.482,40 | 111.241,20 | 333.723,60 |
|  | 6 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON |  | 1.854,02 | 19% | $ 296,02 | 1.558,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 278.103,00 | 139.051,50 | 417.154,50 |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 4,0 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 74.685,00 | 37.342,50 | 112.027,50 |
|  | 8 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 4,5 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 74.685,00 | 37.342,50 | 112.027,50 |
|  | 9 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 CON BALON |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 149.370,00 | 74.685,00 | 224.055,00 |
|  | 10 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 6,5 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 74.685,00 | 37.342,50 | 112.027,50 |
|  | 11 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 7,0 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 228,00 | 114,00 | 342,00 | 567.606,00 | 283.803,00 | 851.409,00 |
|  | 12 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 7,5 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 200,00 | 150,00 | 350,00 | 497.900,00 | 373.425,00 | 871.325,00 |
|  | 13 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No 8,0 |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 72,00 | 36,00 | 108,00 | 179.244,00 | 89.622,00 | 268.866,00 |
|  | 14 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 CON BALON |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 124.475,00 | 62.237,50 | 186.712,50 |
|  | 15 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.0 CON BALON |  | 2.782,22 | 19% | $ 444,22 | 2.338,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 166.933,20 | 83.466,60 | 250.399,80 |
|  | 16 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON |  | 2.489,50 | 19% | $ 397,48 | 2.092,02 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 49.790,00 | 24.895,00 | 74.685,00 |
|  | TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO |  | 23.800,00 | 19% | $ 3.800,00 | 20.000,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 476.000,00 | 238.000,00 | 714.000,00 |
|  | 18 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO |  | 23.800,00 | 19% | $ 3.800,00 | 20.000,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 476.000,00 | 238.000,00 | 714.000,00 |
|  | 19 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO |  | 23.800,00 | 19% | $ 3.800,00 | 20.000,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 714.000,00 | 357.000,00 | 1.071.000,00 |
|  | 20 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO |  | 23.800,00 | 19% | $ 3.800,00 | 20.000,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 952.000,00 | 476.000,00 | 1.428.000,00 |
|  | 21 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO |  | 23.800,00 | 19% | $ 3.800,00 | 20.000,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 476.000,00 | 238.000,00 | 714.000,00 |
|  | GUIA DE INTUBACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | GUIA PARA INTUBACION ADULTO |  | 13.090,00 | 19% | $ 2.090,00 | 11.000,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 | 157.080,00 | 78.540,00 | 235.620,00 |
|  | 23 | GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA |  | 8.515,64 | 19% | $ 1.359,64 | 7.156,00 | 13,00 | 7,00 | 20,00 | 110.703,32 | 59.609,48 | 170.312,80 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.322.327,32 | 3.289.896,48 | 9.612.223,80 |
| GRUPO 5 | DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS, MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION |  | 16.000,00 | 0% | $ - | 16.000,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 2.900,00 | 25.600.000,00 | 20.800.000,00 | 46.400.000,00 |
|  | 2 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO |  | 40.200,00 | 0% | $ - | 40.200,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 2.412.000,00 | 1.206.000,00 | 3.618.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.012.000,00 | 22.006.000,00 | 50.018.000,00 |
| GRUPO 6 | APOSITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 10 X 10 |  | 32.169,00 | 0% | $ - | 17.900,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 321.690,00 | 321.690,00 | 643.380,00 |
|  | 2 | APOSITO CON PLATA IONICA DE 15 X 15 |  | 85.680,00 | 0% | $ - | 20.384,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 856.800,00 | 856.800,00 | 1.713.600,00 |
|  | 3 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10 |  | 16.065,00 | 0% | $ - | 16.065,00 | 30,00 | 25,00 | 55,00 | 481.950,00 | 401.625,00 | 883.575,00 |
|  | 4 | APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15 |  | 13.580,00 | 0% | $ - | 13.580,00 | 30,00 | 20,00 | 50,00 | 407.400,00 | 271.600,00 | 679.000,00 |
|  | 5 | APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO |  | 11.623,00 | 0% | $ - | 11.623,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 348.690,00 | 174.345,00 | 523.035,00 |
|  | 6 | APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm |  | 28.844,00 | 0% | $ - | 28.844,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 576.880,00 | 288.440,00 | 865.320,00 |
|  | 7 | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA |  | 30.000,00 | 0% | $ - | 30.000,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.000,00 |
|  | 8 | APOSITO OCULAR CON ADHESIVO |  | 1.000,00 | 0% | $ - | 1.000,00 | 210,00 | 105,00 | 315,00 | 210.000,00 | 105.000,00 | 315.000,00 |
|  | 9 | APOSITO OCULAR SIN ADHESIVO |  | 347,20 | 0% | $ - | 347,20 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 104.160,00 | 52.080,00 | 156.240,00 |
|  | 10 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 20CM |  | 9.492,00 | 0% | $ - | 9.492,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 949.200,00 |
|  | 11 | APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO PEQUEÑO 7.6CM X 7.6CM |  | 4.286,00 | 0% | $ - | 4.286,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 428.600,00 | 214.300,00 | 642.900,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.660.770,00 | 3.610.480,00 | 8.271.250,00 |
| GRUPO 7 | DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM |  | 18.300,00 | 0% | $ - | 420,00 | 10,00 | 200,00 | 210,00 | 183.000,00 | 3.660.000,00 | 3.843.000,00 |
|  | 2 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM |  | 18.300,00 | 0% | $ - | 18.300,00 | 572,00 | 334,00 | 906,00 | 10.467.600,00 | 6.112.200,00 | 16.579.800,00 |
|  | 3 | BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM |  | 22.250,00 | 0% | $ - | 22.250,00 | 400,00 | 225,00 | 625,00 | 8.900.000,00 | 5.006.250,00 | 13.906.250,00 |
|  | 4 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM |  | 11.100,00 | 0% | $ - | 11.100,00 | 90,00 | 100,00 | 190,00 | 999.000,00 | 1.110.000,00 | 2.109.000,00 |
|  | 5 | BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM |  | 11.100,00 | 0% | $ - | 11.100,00 | 647,00 | 386,00 | 1.033,00 | 7.181.700,00 | 4.284.600,00 | 11.466.300,00 |
|  | 6 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM |  | 11.100,00 | 0% | $ - | 11.100,00 | 400,00 | 225,00 | 625,00 | 4.440.000,00 | 2.497.500,00 | 6.937.500,00 |
|  | 7 | BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA X 45MM |  | 16.398,54 | 0% | $ - | 16.398,54 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 2.459.781,00 | 2.459.781,00 | 4.919.562,00 |
|  | 8 | PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO |  | 49.481,00 | 0% | $ - | 49.481,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 1.979.240,00 | 989.620,00 | 2.968.860,00 |
|  | 9 | POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS |  | 34.350,00 | 0% | $ - | 34.350,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 824.400,00 | 412.200,00 | 1.236.600,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.434.721,00 | 26.532.151,00 | 63.966.872,00 |
| GRUPO 8 | APOYO QUIRURGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | LAPICES PARA ELECTROBISTURI |  | 5.913,63 | 19% | $ 944,19 | 4.969,44 | 500,00 | 400,00 | 900,00 | 2.956.815,00 | 2.365.452,00 | 5.322.267,00 |
|  | 2 | CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO |  | 4.855,20 | 19% | $ 775,20 | 4.080,00 | 500,00 | 480,00 | 980,00 | 2.427.600,00 | 2.330.496,00 | 4.758.096,00 |
|  | 3 | PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO |  | 10.192,35 | 19% | $ 1.627,35 | 8.565,00 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 4.076.940,00 | 3.057.705,00 | 7.134.645,00 |
|  | ELECTRODOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO |  | 289,31 | 19% | $ 46,19 | 243,12 | 4.600,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 1.330.826,00 | 665.413,00 | 1.996.239,00 |
|  | 5 | ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO |  | 309,40 | 19% | $ 49,40 | 260,00 | 500,00 | 375,00 | 875,00 | 154.700,00 | 116.025,00 | 270.725,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.946.881,00 | 8.535.091,00 | 19.481.972,00 |
| GRUPO 9 | PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR |  | 14.875,00 | 19% | $ 2.375,00 | 12.500,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 892.500,00 | 446.250,00 | 1.338.750,00 |
|  | 2 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS |  | 24.990,00 | 19% | $ 3.990,00 | 21.000,00 | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 999.600,00 | 749.700,00 | 1.749.300,00 |
|  | 3 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS |  | 23.800,00 | 0% | $ - | 23.800,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 476.000,00 | 238.000,00 | 714.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.368.100,00 | 1.433.950,00 | 3.802.050,00 |
| GRUPO 10 | PAPEL GRADO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE |  | 46.277,91 | 19% | $ 7.388,91 | 38.889,00 | 8,00 | 9,00 | 17,00 | 370.223,28 | 416.501,19 | 786.724,47 |
|  | 2 | PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE |  | 113.050,00 | 19% | $ 18.050,00 | 95.000,00 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 904.400,00 | 791.350,00 | 1.695.750,00 |
|  | 3 | PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE |  | 214.200,00 | 19% | $ 34.200,00 | 180.000,00 | 8,00 | 7,00 | 15,00 | 1.713.600,00 | 1.499.400,00 | 3.213.000,00 |
|  | 4 | PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE |  | 304.640,00 | 19% | $ 48.640,00 | 256.000,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 1.827.840,00 | 1.827.840,00 | 3.655.680,00 |
|  | CINTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR |  | 14.518,00 | 19% | $ 2.318,00 | 12.200,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 435.540,00 | 217.770,00 | 653.310,00 |
|  | INDICADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR |  | 390,32 | 19% | $ 62,32 | 328,00 | 2.050,00 | 1.900,00 | 3.950,00 | 800.156,00 | 741.608,00 | 1.541.764,00 |
|  | 7 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA |  | 14.235,00 | 0% | $ - | 14.235,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 1.423.500,00 | 1.423.500,00 | 2.847.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.475.259,28 | 6.917.969,19 | 14.393.228,47 |
| GRUPO 11 | SISTEMA DE DRENAJE URINARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) |  | 9.370,06 | 19% | $ 1.496,06 | 7.874,00 | 215,00 | 258,00 | 473,00 | 2.014.562,90 | 2.417.475,48 | 4.432.038,38 |
|  | 2 | SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC (BOLSA PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION) |  | 10.869,46 | 19% | $ 1.735,46 | 9.134,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 326.083,80 | 163.041,90 | 489.125,70 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.340.646,70 | 2.580.517,38 | 4.921.164,08 |
| GRUPO 12 | YODOPOVIDONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | YODOPOLIVIDONA ESPUMA |  | 15.100,00 | 0% | $ - | 15.100,00 | 78,00 | 52,00 | 130,00 | 1.177.800,00 | 785.200,00 | 1.963.000,00 |
|  | 2 | YODOPOLIVIDONA SOLUCION |  | 15.250,00 | 0% | $ - | 15.250,00 | 19,00 | 17,00 | 36,00 | 289.750,00 | 259.250,00 | 549.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.467.550,00 | 1.044.450,00 | 2.512.000,00 |
| GRUPO 13 | TERAPIA RESPIRATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO |  | 4.720,73 | 19% | $ 753,73 | 3.967,00 | 480,00 | 340,00 | 820,00 | 2.265.950,40 | 1.605.048,20 | 3.870.998,60 |
|  | 2 | HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO CON VENTURY |  | 8.391,88 | 19% | $ 1.339,88 | 7.052,00 | 13,00 | 19,00 | 32,00 | 109.094,44 | 159.445,72 | 268.540,16 |
|  | 3 | CANULA DE MAYO NO 0 |  | 1.035,30 | 19% | $ 165,30 | 870,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 62.118,00 | 31.059,00 | 93.177,00 |
|  | 4 | CANULA DE MAYO No 1 |  | 1.713,60 | 19% | $ 273,60 | 1.440,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 257.040,00 | 128.520,00 | 385.560,00 |
|  | 5 | CANULA DE MAYO NO. 2 |  | 1.713,60 | 19% | $ 273,60 | 1.440,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 257.040,00 | 128.520,00 | 385.560,00 |
|  | 6 | CANULA DE MAYO NO. 3 |  | 1.713,60 | 19% | $ 273,60 | 1.440,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 514.080,00 | 257.040,00 | 771.120,00 |
|  | 7 | CANULA DE MAYO NO. 4 |  | 1.713,60 | 19% | $ 273,60 | 1.440,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 514.080,00 | 257.040,00 | 771.120,00 |
|  | 8 | CANULA DE MAYO NO. 5 |  | 1.713,60 | 19% | $ 273,60 | 1.440,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 257.040,00 | 128.520,00 | 385.560,00 |
|  | 9 | CANULA DE MAYO NO. 6 |  | 1.569,61 | 19% | $ 250,61 | 1.319,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 | 156.961,00 | 78.480,50 | 235.441,50 |
|  | 10 | CANULA NASAL NEONATO |  | 1.325,66 | 19% | $ 211,66 | 1.114,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 | 79.539,60 | 39.769,80 | 119.309,40 |
|  | 11 | CANULA NASAL PARA ADULTO |  | 1.325,66 | 19% | $ 211,66 | 1.114,00 | 1.040,00 | 520,00 | 1.560,00 | 1.378.686,40 | 689.343,20 | 2.068.029,60 |
|  | 12 | CANULA NASAL PEDIATRICA |  | 1.273,30 | 19% | $ 203,30 | 1.070,00 | 170,00 | 260,00 | 430,00 | 216.461,00 | 331.058,00 | 547.519,00 |
|  | 13 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA |  | 3.167,78 | 19% | $ 505,78 | 2.662,00 | 900,00 | 650,00 | 1.550,00 | 2.851.002,00 | 2.059.057,00 | 4.910.059,00 |
|  | 14 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA |  | 3.167,78 | 19% | $ 505,78 | 2.662,00 | 950,00 | 710,00 | 1.660,00 | 3.009.391,00 | 2.249.123,80 | 5.258.514,80 |
|  | 15 | FILTRO INTERCAMBIADOR NARIZ DE CAMELLO |  | 6.182,05 | 19% | $ 987,05 | 5.195,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 1.236.410,00 | 1.236.410,00 | 2.472.820,00 |
|  | 16 | INCENTIVOS RESPIRATORIOS |  | 14.891,66 | 19% | $ 2.377,66 | 12.514,00 | 80,00 | 120,00 | 200,00 | 1.191.332,80 | 1.786.999,20 | 2.978.332,00 |
|  | 17 | INHALOCAMARA ADULTO |  | 5.295,50 | 19% | $ 845,50 | 4.450,00 | 160,00 | 110,00 | 270,00 | 847.280,00 | 582.505,00 | 1.429.785,00 |
|  | 18 | INHALOCAMARA PEDIATRICA |  | 5.295,50 | 19% | $ 845,50 | 4.450,00 | 342,00 | 225,00 | 567,00 | 1.811.061,00 | 1.191.487,50 | 3.002.548,50 |
|  | 19 | KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR |  | 4.202,18 | 19% | $ 670,94 | 3.531,24 | 22,00 | 11,00 | 33,00 | 92.447,96 | 46.223,98 | 138.671,94 |
|  | 20 | KIT VENTURY PEDIATRICO DOSIFICADOR |  | 4.202,18 | 19% | $ 670,94 | 3.531,24 | 18,00 | 79,00 | 97,00 | 75.639,24 | 331.972,22 | 407.611,46 |
|  | 21 | MASCARA DE NO REINHALACION PEDIATRICA |  | 4.202,18 | 19% | $ 670,94 | 3.531,24 | 52,00 | 26,00 | 78,00 | 218.513,36 | 109.256,68 | 327.770,04 |
|  | 22 | MASCARA DE NO REINHALACION ADULTO |  | 4.045,60 | 19% | $ 645,94 | 3.399,66 | 52,00 | 126,00 | 178,00 | 210.371,20 | 509.745,60 | 720.116,80 |
|  | 23 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE ADULTO |  | 2.086,07 | 19% | $ 333,07 | 1.753,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 | 250.328,40 | 125.164,20 | 375.492,60 |
|  | 24 | MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PEDIATRICA |  | 2.086,07 | 19% | $ 333,07 | 1.753,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 166.885,60 | 83.442,80 | 250.328,40 |
|  | 25 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2 |  | 5.593,00 | 19% | $ 893,00 | 4.700,00 | 60,00 | 36,00 | 96,00 | 335.580,00 | 201.348,00 | 536.928,00 |
|  | 26 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3 |  | 5.593,00 | 19% | $ 893,00 | 4.700,00 | 60,00 | 50,00 | 110,00 | 335.580,00 | 279.650,00 | 615.230,00 |
|  | 27 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4 |  | 5.593,00 | 19% | $ 893,00 | 4.700,00 | 72,00 | 80,00 | 152,00 | 402.696,00 | 447.440,00 | 850.136,00 |
|  | 28 | MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5 |  | 5.593,00 | 19% | $ 893,00 | 4.700,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 | 838.950,00 | 419.475,00 | 1.258.425,00 |
|  | 29 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 3.0 |  | 81.893,42 | 19% | $ 13.075,42 | 68.818,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 491.360,52 | 327.573,68 | 818.934,20 |
|  | 30 | MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0 |  | 81.893,42 | 19% | $ 13.075,42 | 68.818,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 491.360,52 | 327.573,68 | 818.934,20 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.924.280,44 | 16.148.292,76 | 37.072.573,20 |
| ITEMS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ACEITE MINERAL |  | 66.779,23 | 19% | $ 10.662,23 | 56.117,00 | 8,00 | 2,00 | 10,00 | 534.233,84 | 133.558,46 | 667.792,30 |
|  | 2 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO) |  | 1.568,00 | 0% | $ - | 1.568,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 | 125.440,00 | 62.720,00 | 188.160,00 |
|  | 3 | AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM |  | 35.700,00 | 19% | $ 5.700,00 | 30.000,00 | 50,00 | 60,00 | 110,00 | 1.785.000,00 | 2.142.000,00 | 3.927.000,00 |
|  | 4 | APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3% |  | 5.830,00 | 0% | $ - | 5.830,00 | 54,00 | 27,00 | 81,00 | 314.820,00 | 157.410,00 | 472.230,00 |
|  | 5 | APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM |  | 7.133,00 | 0% | $ - | 7.133,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 356.650,00 | 178.325,00 | 534.975,00 |
|  | 6 | BAJALENGUAS PAQ X 100 O 5 PAQ. X 20 UNDS |  | 2.975,00 | 19% | $ 475,00 | 2.500,00 | 480,00 | 180,00 | 660,00 | 1.428.000,00 | 535.500,00 | 1.963.500,00 |
|  | 7 | BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE |  | 34.900,00 | 19% | $ 1.596,00 | 8.400,00 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 698.000,00 | 732.900,00 | 1.430.900,00 |
|  | 8 | BOLSA PARA FLEBOTOMIA |  | 24.761,00 | 0% | $ - | 24.761,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 99.044,00 | 99.044,00 | 198.088,00 |
|  | 9 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL |  | 16.625,49 | 19% | $ 2.654,49 | 13.971,00 | 35,00 | 88,00 | 123,00 | 581.892,15 | 1.463.043,12 | 2.044.935,27 |
|  | 10 | CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA |  | 780.000,00 | 0% | $ - | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 7.800.000,00 | 11.700.000,00 | 19.500.000,00 |
|  | 11 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO |  | 18.207,00 | 19% | $ 2.907,00 | 15.300,00 | 150,00 | 250,00 | 400,00 | 2.731.050,00 | 4.551.750,00 | 7.282.800,00 |
|  | 12 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO |  | 15.767,50 | 19% | $ 2.517,50 | 13.250,00 | 70,00 | 150,00 | 220,00 | 1.103.725,00 | 2.365.125,00 | 3.468.850,00 |
|  | 13 | CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL |  | 357,00 | 19% | $ 57,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 | 214.200,00 | 107.100,00 | 321.300,00 |
|  | 14 | COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS |  | 9.691,00 | 0% | $ - | 9.691,00 | 90,00 | 130,00 | 220,00 | 872.190,00 | 1.259.830,00 | 2.132.020,00 |
|  | 15 | CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G) |  | 21.836,00 | 0% | $ - | 21.836,00 | 60,00 | 45,00 | 105,00 | 1.310.160,00 | 982.620,00 | 2.292.780,00 |
|  | 16 | DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL |  | 114.342,00 | 19% | $ 18.256,29 | 96.085,71 | 15,00 | 45,00 | 60,00 | 1.715.130,00 | 5.145.390,00 | 6.860.520,00 |
|  | 17 | ESPECULO DESECHABLE MEDIANO |  | 884,17 | 19% | $ 141,17 | 743,00 | 1.098,00 | 740,00 | 1.838,00 | 970.818,66 | 654.285,80 | 1.625.104,46 |
|  | 18 | EXTENSION ESTÁNDAR PARA MICKEY CON ADAPTADOR EN Y 30.5CM |  | 154.700,00 | 0% | $ - | 154.700,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 154.700,00 | 464.100,00 | 618.800,00 |
|  | 19 | FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS |  | 47.876,00 | 0% | $ - | 47.876,00 | 40,00 | 35,00 | 75,00 | 1.915.040,00 | 1.675.660,00 | 3.590.700,00 |
|  | 20 | GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS |  | 4.750,00 | 0% | $ - | 4.750,00 | 76,00 | 38,00 | 114,00 | 361.000,00 | 180.500,00 | 541.500,00 |
|  | 21 | GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG |  | 22.299,00 | 0% | $ - | 22.299,00 | 20,00 | 11,00 | 31,00 | 445.980,00 | 245.289,00 | 691.269,00 |
|  | 22 | GLUTARALDEHIDO 2% |  | 33.000,00 | 0% | $ - | 33.000,00 | 53,00 | 47,00 | 100,00 | 1.749.000,00 | 1.551.000,00 | 3.300.000,00 |
|  | 23 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA) |  | 30.513,00 | 0% | $ - | 30.513,00 | 36,00 | 27,00 | 63,00 | 1.098.468,00 | 823.851,00 | 1.922.319,00 |
|  | 24 | HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO ) |  | 20.997,00 | 0% | $ - | 20.997,00 | 20,00 | 15,00 | 35,00 | 419.940,00 | 314.955,00 | 734.895,00 |
|  | 25 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 850 ML |  | 23.259,00 | 0% | $ - | 23.259,00 | 84,00 | 122,00 | 206,00 | 1.953.756,00 | 2.837.598,00 | 4.791.354,00 |
|  | 26 | JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA BOLSA X 120ML |  | 5.500,00 | 0% | $ - | 5.500,00 | 298,00 | 424,00 | 722,00 | 1.639.000,00 | 2.332.000,00 | 3.971.000,00 |
|  | 27 | JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES HEPARINIZADA |  | 3.636,64 | 19% | $ 580,64 | 3.056,00 | 400,00 | 500,00 | 900,00 | 1.454.656,00 | 1.818.320,00 | 3.272.976,00 |
|  | 28 | KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr |  | 580.000,00 | 19% | $ 92.605,04 | 487.394,96 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 1.160.000,00 | 2.900.000,00 | 4.060.000,00 |
|  | 29 | KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr |  | 690.000,00 | 19% | $ 110.168,07 | 579.831,93 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 690.000,00 | 2.070.000,00 | 2.760.000,00 |
|  | 30 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 80MM * 20 M |  | 8.330,00 | 19% | $ 1.330,00 | 7.000,00 | 80,00 | 50,00 | 130,00 | 666.400,00 | 416.500,00 | 1.082.900,00 |
|  | 31 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR BIFASICO |  | 24.990,00 | 19% | $ 3.990,00 | 21.000,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 | 499.800,00 | 249.900,00 | 749.700,00 |
|  | 32 | PAPEL PARA MONITOR FETAL COMEN |  | 24.990,00 | 0% | $ - | 24.990,00 | 22,00 | 11,00 | 33,00 | 549.780,00 | 274.890,00 | 824.670,00 |
|  | 33 | ELECTRODOS TIPO PARCHE DESECHABLE |  | 357.000,00 | 19% | $ 57.000,00 | 300.000,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 2.142.000,00 |
|  | 34 | RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO) 2,9 LT |  | 3.423,63 | 19% | $ 546,63 | 2.877,00 | 351,00 | 310,00 | 661,00 | 1.201.694,13 | 1.061.325,30 | 2.263.019,43 |
|  | 35 | RESUCITADOR MANUAL - ADULTO DESECHABLE |  | 61.285,00 | 19% | $ 9.785,00 | 51.500,00 | 42,00 | 32,00 | 74,00 | 2.573.970,00 | 1.961.120,00 | 4.535.090,00 |
|  | 36 | RESUCITADOR MANUAL - NEONATAL DESECHABLE |  | 61.285,00 | 19% | $ 9.785,00 | 51.500,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 61.285,00 | 122.570,00 | 183.855,00 |
|  | 37 | RESUCITADOR MANUAL - PEDIATRICO DESECHABLE |  | 61.285,00 | 19% | $ 9.785,00 | 51.500,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 245.140,00 | 245.140,00 | 490.280,00 |
|  | 38 | SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON) |  | 1.800.000,00 | 0% | $ - | 1.800.000,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 3.600.000,00 |
|  | 39 | SISTEMA DE DRENAJE TORÁCICO. DOS CÁMARAS |  | 116.620,00 | 0% | $ - | 116.620,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 699.720,00 | 466.480,00 | 1.166.200,00 |
|  | 40 | SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS |  | 13.090,00 | 19% | $ 2.090,00 | 11.000,00 | 150,00 | 225,00 | 375,00 | 1.963.500,00 | 2.945.250,00 | 4.908.750,00 |
|  | 41 | SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr |  | 273.000,00 | 0% | $ - | 273.000,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 273.000,00 | 819.000,00 | 1.092.000,00 |
|  | 42 | TERMOMETRO DIGITAL DESECHABLE |  | 5.867,89 | 19% | $ 936,89 | 4.931,00 | 75,00 | 135,00 | 210,00 | 440.091,75 | 792.165,15 | 1.232.256,90 |
| OTROS SUMINISTROS Y MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 14 | GUANTES ESTERILES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 6 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES |  | 819,31 | 19% | $ 130,81 | 688,50 | 1.600,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | 1.310.896,00 | 1.474.758,00 | 2.785.654,00 |
|  | 2 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 CAJA CON 100 UNIDADES |  | 819,31 | 19% | $ 130,81 | 688,50 | 1.700,00 | 1.850,00 | 3.550,00 | 1.392.827,00 | 1.515.723,50 | 2.908.550,50 |
|  | 3 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 7 1/2 CAJA CON 100 UNIDADES |  | 819,31 | 19% | $ 130,81 | 688,50 | 2.850,00 | 2.500,00 | 5.350,00 | 2.335.033,50 | 2.048.275,00 | 4.383.308,50 |
|  | 4 | GUANTE DESECHABLE ESTERIL DE LATEX No 8 CAJA CON 100 UNIDADES |  | 819,31 | 19% | $ 130,81 | 688,50 | 1.000,00 | 900,00 | 1.900,00 | 819.310,00 | 737.379,00 | 1.556.689,00 |
|  | GUANTES DE NITRILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M |  | 16.841,48 | 19% | $ 2.688,98 | 14.152,50 | 30,00 | 17,00 | 47,00 | 505.244,40 | 286.305,16 | 791.549,56 |
|  | 6 | GUANTE DE NITRILO DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S |  | 16.841,48 | 19% | $ 2.688,98 | 14.152,50 | 52,00 | 35,00 | 87,00 | 875.756,96 | 589.451,80 | 1.465.208,76 |
|  | GUANTES PARA EXAMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA L CAJA CON 100 UNIDADES |  | 11.900,00 | 19% | $ 1.900,00 | 10.000,00 | 99,00 | 29,00 | 128,00 | 1.178.100,00 | 345.100,00 | 1.523.200,00 |
|  | 8 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA M CAJA CON 100 UNIDADES |  | 11.900,00 | 19% | $ 1.900,00 | 10.000,00 | 860,00 | 597,00 | 1.457,00 | 10.234.000,00 | 7.104.300,00 | 17.338.300,00 |
|  | 9 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES |  | 11.900,00 | 19% | $ 1.900,00 | 10.000,00 | 857,00 | 625,00 | 1.482,00 | 10.198.300,00 | 7.437.500,00 | 17.635.800,00 |
|  | 10 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA XS CAJA CON 100 UNIDADES |  | 11.900,00 | 19% | $ 1.900,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 11.900.000,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.799.467,86 | 27.488.792,46 | 62.288.260,32 |
| GRUPO 15 | ALCOHOLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ALCOHOL ANTISEPTICO |  | 2.690,76 | 0% | $ - | 2.690,76 | 690,00 | 310,00 | 1.000,00 | 1.856.624,40 | 834.135,60 | 2.690.760,00 |
|  | 2 | ALCOHOL GLICERINADO |  | 15.998,36 | 0% | $ - | 15.998,36 | 129,00 | 140,00 | 269,00 | 2.063.788,44 | 2.239.770,40 | 4.303.558,84 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.920.412,84 | 3.073.906,00 | 6.994.318,84 |
| GRUPO 16 | ROPA DESECHABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA CORTA |  | 1.906,88 | 19% | $ 304,46 | 1.602,42 | 526,00 | 290,00 | 816,00 | 1.003.018,88 | 552.995,20 | 1.556.014,08 |
|  | 2 | BATA PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE MANGA LARGA |  | 3.027,36 | 19% | $ 483,36 | 2.544,00 | 790,00 | 400,00 | 1.190,00 | 2.391.614,40 | 1.210.944,00 | 3.602.558,40 |
|  | 3 | GORRO DESECHABLE BOLSA*100 |  | 109,24 | 19% | $ 17,44 | 91,80 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 218.480,00 | 109.240,00 | 327.720,00 |
|  | 5 | SABANA AUTOAJUSTABLE PARA CAMILLA |  | 2.071,79 | 19% | $ 330,79 | 1.741,00 | 797,00 | 400,00 | 1.197,00 | 1.651.216,63 | 828.716,00 | 2.479.932,63 |
|  | 6 | ROLLO PARA CAMILLA |  | 26.128,83 | 19% | $ 4.171,83 | 21.957,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 | 783.864,90 | 391.932,45 | 1.175.797,35 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.048.194,81 | 3.093.827,65 | 9.142.022,46 |
| GRUPO 17 | VENDAS DE ALGODÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5 |  | 1.200,00 | 0% | $ - | 1.200,00 | 372,00 | 204,00 | 576,00 | 446.400,00 | 244.800,00 | 691.200,00 |
|  | 2 | VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5 |  | 1.300,00 | 0% | $ - | 1.300,00 | 636,00 | 336,00 | 972,00 | 826.800,00 | 436.800,00 | 1.263.600,00 |
|  | 3 | VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5 |  | 1.450,00 | 0% | $ - | 1.450,00 | 216,00 | 126,00 | 342,00 | 313.200,00 | 182.700,00 | 495.900,00 |
|  | VENDAS ELASTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5 |  | 1.450,00 | 0% | $ - | 1.450,00 | 700,00 | 360,00 | 1.060,00 | 1.015.000,00 | 522.000,00 | 1.537.000,00 |
|  | 5 | VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5 |  | 1.728,00 | 0% | $ - | 1.728,00 | 292,00 | 156,00 | 448,00 | 504.576,00 | 269.568,00 | 774.144,00 |
|  | 6 | VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5 |  | 2.026,00 | 0% | $ - | 2.026,00 | 248,00 | 120,00 | 368,00 | 502.448,00 | 243.120,00 | 745.568,00 |
|  | VENDAS DE TELA O GASA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | VENDAS DE GASA 4 X 5 |  | 1.410,00 | 0% | $ - | 1.410,00 | 348,00 | 168,00 | 516,00 | 490.680,00 | 236.880,00 | 727.560,00 |
|  | 8 | VENDAS DE GASA 5 X 5 |  | 1.715,00 | 0% | $ - | 1.715,00 | 372,00 | 180,00 | 552,00 | 637.980,00 | 308.700,00 | 946.680,00 |
|  | 9 | VENDAS DE GASA 6 X 5 |  | 2.033,00 | 0% | $ - | 2.033,00 | 372,00 | 180,00 | 552,00 | 756.276,00 | 365.940,00 | 1.122.216,00 |
|  | VENDAS DE YESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | VENDAS DE YESO 4 X 5 |  | 5.638,00 | 0% | $ - | 5.638,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 | 676.560,00 | 338.280,00 | 1.014.840,00 |
|  | 11 | VENDAS DE YESO 5 X 5 |  | 7.200,00 | 0% | $ - | 7.200,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 | 864.000,00 | 432.000,00 | 1.296.000,00 |
|  | 12 | VENDAS DE YESO 6 X 5 |  | 8.405,00 | 0% | $ - | 8.405,00 | 108,00 | 60,00 | 168,00 | 907.740,00 | 504.300,00 | 1.412.040,00 |
|  | VALOR TOTAL GRUPO 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.941.660,00 | 4.085.088,00 | 12.026.748,00 |
| ITEMS | OTROS ELEMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS |  | 8.500,00 | 0% | $ - | 8.500,00 | 324,00 | 255,00 | 579,00 | 2.754.000,00 | 2.167.500,00 | 4.921.500,00 |
|  | 2 | TAPABOCAS DE DESECHABLE DE ALTO FLUJO |  | 4.377,02 | 19% | $ 698,85 | 3.678,17 | 300,00 | 250,00 | 550,00 | 1.313.106,00 | 1.094.255,00 | 2.407.361,00 |
|  | 3 | TAPABOCAS DESECHABLE |  | 5.826,24 | 19% | $ 930,24 | 4.896,00 | 390,00 | 245,00 | 635,00 | 2.272.233,60 | 1.427.428,80 | 3.699.662,40 |
|  | 4 | APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN |  | 2.313,36 | 19% | $ 369,36 | 1.944,00 | 210,00 | 105,00 | 315,00 | 485.805,60 | 242.902,80 | 728.708,40 |

Las demás condiciones del proceso PN SECSA SA SI 198-2019, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Atentamente,

Mayor DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ VÁSQUEZ

Jefe Seccional Sanidad Antioquia

Elaborado por: Subintendente ELIAB FRANCO BEDOYA

Revisado por: Intendente EDWIN ALBERTO ORTIZ ZAPATA

Fecha de Elaboración: 23/08/2019

Ubicación: D:\\PRECONTRATOS/Selección Abreviada – Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización – Subasta Inversa/198. DISPOSITIVOS MÉDICOS (Regionalizado)

“Humanismo y Calidad. Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial”

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

meval.cliva-prc@policia.gov.co

www.policia.gov.co