## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1. |  | 1. | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | M2 | 2668.23 | 4475.45 | 11941529.95
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | M2 | 20.41 | 18698.34 | 381633.12
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro | M | 106.94 | 14749.82 | 1577345.75
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de estructura metalica de separacion de carriles, incluye cargue y retiro | M | 85.4 | 27140.37 | 2317787.6
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
5 | 1.3.1 |  | 1.3.1 | Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | M2 | 7.6 | 20868.39 | 158599.76
6 | 1.3.2 |  | 1.3.2 | Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) | M3 | 68.45 | 324508.88 | 22212632.84
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 4.5 | 293488.98 | 1320700.41
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición puente peatonal en concreto con retroexcavadora con martillo hidráulico y demás equipos de demolición (incluye vigas , columnas, escaleras, y plataforma), incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 19.88 | 5706344.17 | 113442122.1
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
9 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 197.38 | 90288.25 | 17821094.79
10 | 1.4.2 |  | 1.4.2 | Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 266.05 | 100052.79 | 26619044.78
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
11 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | M3 | 11.26 | 75412.41 | 849143.74
12 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Sub sase granular compactación mecánica con rodillo vibrante tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | M3 | 164.04 | 286838.32 | 47052958.01
13 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular compactación mecánica con rodillo vibrante tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | M3 | 33.34 | 291597.69 | 9721866.98
Subtotal | [7 empty] | 255416459.83
| 2. |  | 2. | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | CIMENTACION
14 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio | M3 | 2.88 | 922807.52 | 2657685.66
15 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, área transversal hasta 624 cm2 | M3 | 4.41 | 1229387.22 | 5421597.64
| 2.2 |  |  | PLACA DE PISO
16 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Anden en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | M3 | 4.62 | 1276168.01 | 5895896.21
17 | 2.2.2 |  | 2.2.2 | Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio, acabado con llana de madera | M3 | 16.04 | 1270373.6 | 20376792.54
| 2.3 |  |  | BORDILLOS Y SARDINELES
18 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BS.008 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo | M | 236.5 | 101488.71 | 24002079.92
19 | 2.3.2 |  | 2.3.2 | Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m | M | 314 | 110604.74 | 34729888.36
| 2.4 |  |  | OBRAS DE DRENAJE
20 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Canaleta en Concreto 3500 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal hasta 625 cm2 | M3 | 22.26 | 1734651.31 | 38613338.16
Subtotal | [7 empty] | 131697278.49
| 3. |  | 3. | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  |  | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | _
21 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | KG | 4682.33 | 14059.11 | 65829392.53
22 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | KG | 529.39 | 11913.68 | 6306983.06
Subtotal | [7 empty] | 72136375.59
| 4 |  |  | RED AGUAS LLUVIA
| 4.1 |  |  | TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
23 | 4.1.1 |  | 4.1.1 | Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 6", incluye accesorios de conexión | M | 30.25 | 136186.21 | 4119632.85
| 4.2 |  |  | PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
24 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión | M | 18.26 | 269998.09 | 4930165.12
Subtotal | [7 empty] | 9049797.97
| 5 |  |  | APARATOS HIDROSANITARIOS |  |  |  | _
| 5.1 |  |  | APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA |  |  |  | _
25 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Suministro e instalación de tapa rejilla prefabricada en concreto para canal dimensiones 1.00 x 0.30 x 0.06m | UND | 86 | 75741.06 | 6513731.16
26 | 5.1.2 |  | 5.1.2 | Suministro e intalación de Canal 1 Monoblock MultiCrain ACO RD 150V TIPO 0.0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión | M | 21 | 1176948.18 | 24715911.78
27 | 5.1.3 |  | 5.1.3 | Suministro e intalación de Sumidero de entrega para canal PD150V | UND | 2 | 3043866.38 | 6087732.76
28 | 5.1.4 |  | 5.1.4 | Sumidero lateral SL 200 | UND | 1 | 5169225.27 | 5169225.27
Subtotal | [7 empty] | 42486600.97
| 6. |  | 6. | ACABADOS DE PISO
| 6.1 |  |  | ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL |  |  |  | _
29 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Suministro e instalación de piso adoquín peatonal rectangular formato de 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 92 | 189545.87 | 17438220.04
30 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Suministro e instalación de piso adoquín peatonal rectangular formato de 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 1241.96 | 242283.46 | 300906365.98
31 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Suministro e instalación de piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado formato de 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal | M | 221.19 | 50265.16 | 11118150.74
| 6.2 |  | 6.2 | ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS
32 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Suministro e instalación de piso adoquín vehícular rectangular formato de 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 166.71 | 217016.57 | 36178832.38
Subtotal | [7 empty] | 365641569.14
| 7. |  | 7. | BANCAS
33 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, con espaldar en madera teka incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial | M | 32.43 | 2135099.71 | 69241283.6
Subtotal | [7 empty] | 69241283.6
| 8. |  | 8. | ZONA VERDE
34 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Suministro y siembra de árbol casco de vaca h= 3.0 m. | UND | 22 | 107168.12 | 2357698.64
35 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Suministro y siembra de planta Portualaca (Mañanitas, amor d eun rato) | UND | 656 | 13919.29 | 9131054.24
36 | 8.1.3 |  | 8.1.3 | Suministro y siembra de Planta Pentas, incluye tierra negra para abono | UND | 532 | 16415.01 | 8732785.32
37 | 8.1.4 |  | 8.1.4 | Suministro y siembra de Planta Cuphea | UND | 1526 | 17292.48 | 26388324.48
38 | 8.1.5 |  | 8.1.5 | Suministro y siembra de Planta Coral | UND | 1127 | 22775.19 | 25667639.13
39 | 8.1.6 |  | 8.1.6 | Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo. | M2 | 502.44 | 282294.02 | 141835807.41
40 | 8.1.7 |  | 8.1.7 | Suministro y siembra de planta verbena roja | UND | 2858 | 11726.43 | 33514136.94
41 | 8.1.8 |  | 8.1.8 | Suministro y siembra de Árbol Cecropia h=1.20m | UND | 26 | 74605.35 | 1939739.1
Subtotal | [7 empty] | 249567185.26
| 9. |  | 9. | MOBILIARIO
42 | 9.1.1 |  | 9.1.1 | Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación) | UND | 8 | 1900901.49 | 15207211.92
43 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación) | UND | 59 | 644342.17 | 38016188.03
44 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14 | M | 12 | 1221751.26 | 14661015.12
Subtotal | [7 empty] | 67884415.07
| 10. |  | 10. | SEÑALIZACIÓN
45 | 10.1.1 |  | 10.1.1 | Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros. | M2 | 740.19 | 87758.87 | 64958237.99
45 | 10.1.2 |  | 10.1.2 | Suministro e Instalacion de reductor de velocidad con estoperol metalico | UND | 92 | 20689.96 | 1903476.32
Subtotal | [7 empty] | 66861714.31
| 11. |  | 13. | ASEO Y LIMPIEZA
46 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Aseo y limpieza de las áreas del proyecto | M2 | 502.44 | 4174 | 2097184.56
Subtotal | [7 empty] | 2097184.56
| 12. |  | 12. | SISTEMA ELECTRICO
| 12.1 |  | 14.1 | PRELIMINARES
47 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público. | UND | 7 | 45089.4 | 315625.8
48 | 12.1.2 |  | 12.1.2 | Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros. | UND | 7 | 277671.64 | 1943701.48
49 | 12.1.3 |  | 12.1.3 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. | ML | 150 | 836.57 | 125485.5
50 | 12.1.4 |  | 12.1.4 | Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar. | UND | 1 | 558316.89 | 558316.89
51 | 12.1.5 |  | 12.1.5 | Reparacion de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 6 | 540511.17 | 3243067.02
| 12.2 |  | 12.2 | CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN
52 | 12.2.1 |  | 12.2.1 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 1 | 749798.33 | 749798.33
53 | 12.2.2 |  | 12.2.2 | Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 50 | 39844.91 | 1992245.5
54 | 12.2.3 |  | 12.2.3 | Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | ML | 10 | 555296.46 | 5552964.6
55 | 12.2.4 |  | 12.2.4 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 3x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 340 | 64518.21 | 21936191.4
56 | 12.2.5 |  | 12.2.5 | Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 270 | 23763.15 | 6416050.5
| 12.3 |  |  | REDES ELÉCTRICAS
57 | 12.3.1 |  | 12.3.1 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V. | ML | 351 | 17178.17 | 6029537.67
58 | 12.3.2 |  | 12.3.2 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 4x16 encauchetado PVC 75°/600V. | ML | 30 | 10824.31 | 324729.3
59 | 12.3.3 |  | 12.3.3 | Red eléctrica Bifasica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de AL-8000, para iluminacion perimetral | ML | 340 | 16636.69 | 5656474.6
60 | 12.3.4 |  | 12.3.4 | Suministro, transporte e instalación de red Cu 3x8+10 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE. | ML | 30 | 59019.04 | 1770571.2
| 12.4 |  |  | ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
59 | 12.4.1 |  | 12.4.1 | Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. | UND | 16 | 491469.81 | 7863516.96
60 | 12.4.2 |  | 12.4.2 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 8 | 1366377.93 | 10931023.44
61 | 12.4.3 |  | 12.4.3 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 13 | 723038.36 | 9399498.68
62 | 12.4.4 |  | 12.4.4 | Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. Línea "L PREMIUM" Referencia: 5.5m-150Kgf (CR) de empotramiento con soporte top post de doble anclaje en aluminio inyectado y terminado en pintura polvo poliester. Incluye cimentación, marcación y demás accesorios de instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño. | UND | 5 | 2338864.26 | 11694321.3
63 | 12.4.5 |  | 12.4.5 | Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Columna metálica Brazo Sencillo en Lamina de Acero Galvanizada de 5" de diametro y 3 mm de calibre; referencia OLERON de 9.00 m de alto (para una luminaria alojada a una altura de 8.0 m), incluye peldaños de fijación, apoya pies, soporte para proyector con su correspondiente caja de accesorios eléctricos, canastilla de anclaje y acabado en pintura en polvo poliester. Incluye cimentación de canastilla, pintura de barrera epóxica 40 cm , conexión a tierra, marcación y demás accesorios de instalación. | UND | 6 | 3884549.13 | 23307294.78
64 | 12.4.6 |  | 12.4.6 | Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta led decorativa , dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Incluye: Canastilla para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap | UND | 8 | 6570207.01 | 52561656.08
65 | 12.4.7 |  | 12.4.7 | Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar modulo de medida, protección y control. | UND | 1 | 1442998.84 | 1442998.84
| 12.5 |  |  | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  | _
66 | 12.5.1 |  | 12.5.1 | Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 120x90x40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente muerto removible, acabado en pintura electrostática. Incluye: acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, riel omega, acrilicos de seguridad, cableado, conectores, señalización RETIE, candado anticizalla para cada puerta, llavero en acrilico negro letras blancas 2x4 cm y demás accesorios. | UND | 1 | 8268643.65 | 8268643.65
67 | 12.5.2 |  | 12.5.2 | Suministro, transporte e Instalación de Medidor eléctrónico trifásico de medida directa WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485. | UND | 1 | 3429673.26 | 3429673.26
68 | 12.5.3 |  | 12.5.3 | Suministro, transporte instalación de UPS 500 VA/220V. Incluye: accesorios de instalación y señalización RETIE. | UND | 1 | 604449.23 | 604449.23
69 | 12.5.4 |  | 12.5.4 | Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y telegestión tipo WM o similar. | UND | 1 | 6429421.67 | 6429421.67
70 | 12.5.5 |  | 12.5.5 | Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS-485. | UND | 4 | 1347296.47 | 5389185.88
71 | 12.5.6 |  | 12.5.6 | Suministro, transporte e instalación de DPS SCHNEIDER ELECTRIC IPDR 40R 3P+N Un 220V, Uc 340 V, Isc 10KA, Imax 40KA, Tipo 2, o similar . | UND | 1 | 1832373.34 | 1832373.34
72 | 12.5.7 |  | 12.5.7 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE. | UND | 1 | 528451.63 | 528451.63
73 | 12.5.8 |  | 12.5.8 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 1 | 35889.03 | 35889.03
74 | 12.5.9 |  | 12.5.9 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 3x40 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE. | UND | 1 | 114591.06 | 114591.06
75 | 12.5.10 |  | 12.5.10 | Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG. | UND | 87 | 55521.45 | 4830366.15
76 | 12.5.11 |  | 12.5.11 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 3 | 55136.78 | 165410.34
| 12.6 |  |  | SALIDAS Y FACILIDADES ELÉCTRICAS |  |  |  | _
77 | 12.6.1 |  | 12.6.1 | Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación vertical, 24 LEDs, NW740, 53 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: marcación, soporte top post en Y, demás accesorios de instalación. | UND | 10 | 4316807.28 | 43168072.8
78 | 12.6.2 |  | 12.6.2 | Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación horizontal, 32 LEDs, NW740, 69.5 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico. Incluye: perno de seguridad, marcación, base para fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación. | UND | 22 | 2748257.37 | 60461662.14
| 12.7 |  |  | CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
79 | 12.7.1 |  | 12.7.1 | Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (B) | UND | 1 | 2201574.67 | 2201574.67
80 | 12.7.2 |  | 12.7.2 | Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B) | UND | 1 | 2491947.68 | 2491947.68
81 | 12.7.3 |  | 12.7.3 | Retiro de medidor existente. (O retiro de sellos) | UND | 1 | 239112.48 | 239112.48
82 | 12.7.4 |  | 12.7.4 | Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión. | UND | 1 | 607458.07 | 607458.07
314613352.95
| 13. |  | 13. | SOTERRANIZACIÓN
111 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0.60 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. | UND | 7 | 1457891.29 | 10205239.03
112 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. | UND | 2 | 2389794.3 | 4779588.6
113 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Caja de distribución VEHICULAR tipo RS3-004 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos. | UND | 9 | 2653548.71 | 23881938.39
114 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Tapa circular (MH) para cámara tipo RS4-003 Según norma EPM (ESSA) | UND | 9 | 307035.66 | 2763320.94
115 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 6x4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 110 | 362342.62 | 39857688.2
116 | 13.1.6 |  | 13.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 100 | 119457.71 | 11945771
117 | 13.1.7 |  | 13.1.7 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 3”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm. | UND | 4 | 1526419.22 | 6105676.88
118 | 13.1.8 |  | 13.1.8 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 4 | 2393986.31 | 9575945.24
Subtotal | [7 empty] | 109115168.28
| 14 |  |  | VARIOS |  |  |  | _
97 | 14.1.1 |  | 14.1.1 | Plan de Manejo de Trafico | UND | 1 | 20757399.22 | 20757399.22
Subtotal | [7 empty] | 20757399.22
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1776565785.24
|  |  |  | FONDO REAJUSTE DE PRECIOS |  |  |  | 28161317.66
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1776565785.24
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1804727102.9 | 1804727102.9
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A: | 33%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I: | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U: | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.: | 38%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1. |  | 1. | PRELIMINARES
| 1.1 |  | 1.1 | MEDICIONES
1 | 1.1.1 |  | 1.1.1 | Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2 | M2 | 2668.23
| 1.2 |  | 1.2 | DESMONTES
2 | 1.2.1 |  | 1.2.1 | Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro | M2 | 20.41
3 | 1.2.2 |  | 1.2.2 | Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro | M | 106.94
4 | 1.2.3 |  | 1.2.3 | Desmonte de estructura metalica de separacion de carriles, incluye cargue y retiro | M | 85.4
| 1.3 |  | 1.3 | DEMOLICIONES
5 | 1.3.1 |  | 1.3.1 | Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final | M2 | 7.6
6 | 1.3.2 |  | 1.3.2 | Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado) | M3 | 68.45
7 | 1.3.3 |  | 1.3.3 | Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 4.5
8 | 1.3.4 |  | 1.3.4 | Demolición puente peatonal en concreto con retroexcavadora con martillo hidráulico y demás equipos de demolición (incluye vigas , columnas, escaleras, y plataforma), incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 19.88
| 1.4 |  | 1.4 | EXCAVACIONES
9 | 1.4.1 |  | 1.4.1 | Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 197.38
10 | 1.4.2 |  | 1.4.2 | Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final | M3 | 266.05
| 1.5 |  | 1.5 | RELLENOS
11 | 1.5.1 |  | 1.5.1 | Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador | M3 | 11.26
12 | 1.5.2 |  | 1.5.2 | Sub sase granular compactación mecánica con rodillo vibrante tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | M3 | 164.04
13 | 1.5.3 |  | 1.5.3 | Base granular compactación mecánica con rodillo vibrante tándem 1m, extendido, nivelación y humedecido manual | M3 | 33.34
Subtotal
| 2. |  | 2. | CONCRETOS
| 2.1 |  | 2.1 | CIMENTACION
14 | 2.1.1 |  | 2.1.1 | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en sitio | M3 | 2.88
15 | 2.1.2 |  | 2.1.2 | Viga de cimentación en concreto 3000 PSI, área transversal hasta 624 cm2 | M3 | 4.41
| 2.2 |  |  | PLACA DE PISO
16 | 2.2.1 |  | 2.2.1 | Anden en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera. | M3 | 4.62
17 | 2.2.2 |  | 2.2.2 | Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio, acabado con llana de madera | M3 | 16.04
| 2.3 |  |  | BORDILLOS Y SARDINELES
18 | 2.3.1 |  | 2.3.1 | Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BS.008 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo | M | 236.5
19 | 2.3.2 |  | 2.3.2 | Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m | M | 314
| 2.4 |  |  | OBRAS DE DRENAJE
20 | 2.4.1 |  | 2.4.1 | Canaleta en Concreto 3500 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal hasta 625 cm2 | M3 | 22.26
Subtotal
| 3. |  | 3. | ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 3.1 |  |  | ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
21 | 3.1.1 |  | 3.1.1 | Acero de refuerzo figurado | KG | 4682.33
22 | 3.1.2 |  | 3.1.2 | Malla electro soldada | KG | 529.39
Subtotal
| 4 |  |  | RED AGUAS LLUVIA
| 4.1 |  |  | TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA
23 | 4.1.1 |  | 4.1.1 | Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 6", incluye accesorios de conexión | M | 30.25
| 4.2 |  |  | PUNTOS AGUA LLUVIA PVC
24 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión | M | 18.26
Subtotal
| 5 |  |  | APARATOS HIDROSANITARIOS
| 5.1 |  |  | APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA
25 | 5.1.1 |  | 5.1.1 | Suministro e instalación de tapa rejilla prefabricada en concreto para canal dimensiones 1.00 x 0.30 x 0.06m | UND | 86
26 | 5.1.2 |  | 5.1.2 | Suministro e intalación de Canal 1 Monoblock MultiCrain ACO RD 150V TIPO 0.0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión | M | 21
27 | 5.1.3 |  | 5.1.3 | Suministro e intalación de Sumidero de entrega para canal PD150V | UND | 2
28 | 5.1.4 |  | 5.1.4 | Sumidero lateral SL 200 | UND | 1
Subtotal
| 6. |  | 6. | ACABADOS DE PISO
| 6.1 |  |  | ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL
29 | 6.1.1 |  | 6.1.1 | Suministro e instalación de piso adoquín peatonal rectangular formato de 10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 92
30 | 6.1.2 |  | 6.1.2 | Suministro e instalación de piso adoquín peatonal rectangular formato de 10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 1241.96
31 | 6.1.3 |  | 6.1.3 | Suministro e instalación de piso adoquín táctil guía líneas y puntos cuadrado formato de 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero, por metro lineal | M | 221.19
| 6.2 |  | 6.2 | ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS
32 | 6.2.1 |  | 6.2.1 | Suministro e instalación de piso adoquín vehícular rectangular formato de 10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero | M2 | 166.71
Subtotal
| 7. |  | 7. | BANCAS
33 | 7.1.1 |  | 7.1.1 | Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo BC.010, con espaldar en madera teka incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial | M | 32.43
Subtotal
| 8. |  | 8. | ZONA VERDE
34 | 8.1.1 |  | 8.1.1 | Suministro y siembra de árbol casco de vaca h= 3.0 m. | UND | 22
35 | 8.1.2 |  | 8.1.2 | Suministro y siembra de planta Portualaca (Mañanitas, amor d eun rato) | UND | 656
36 | 8.1.3 |  | 8.1.3 | Suministro y siembra de Planta Pentas, incluye tierra negra para abono | UND | 532
37 | 8.1.4 |  | 8.1.4 | Suministro y siembra de Planta Cuphea | UND | 1526
38 | 8.1.5 |  | 8.1.5 | Suministro y siembra de Planta Coral | UND | 1127
39 | 8.1.6 |  | 8.1.6 | Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo. | M2 | 502.44
40 | 8.1.7 |  | 8.1.7 | Suministro y siembra de planta verbena roja | UND | 2858
41 | 8.1.8 |  | 8.1.8 | Suministro y siembra de Árbol Cecropia h=1.20m | UND | 26
Subtotal
| 9. |  | 9. | MOBILIARIO
42 | 9.1.1 |  | 9.1.1 | Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación) | UND | 8
43 | 9.1.2 |  | 9.1.2 | Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación) | UND | 59
44 | 9.1.3 |  | 9.1.3 | Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14 | M | 12
Subtotal
| 10. |  | 10. | SEÑALIZACIÓN
45 | 10.1.1 |  | 10.1.1 | Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros. | M2 | 740.19
45 | 10.1.2 |  | 10.1.2 | Suministro e Instalacion de reductor de velocidad con estoperol metalico | UND | 92
Subtotal
| 11. |  | 13. | ASEO Y LIMPIEZA
46 | 11.1.1 |  | 11.1.1 | Aseo y limpieza de las áreas del proyecto | M2 | 502.44
Subtotal
| 12. |  | 12. | SISTEMA ELECTRICO
| 12.1 |  | 14.1 | PRELIMINARES
47 | 12.1.1 |  | 12.1.1 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo alumbrado público. | UND | 7
48 | 12.1.2 |  | 12.1.2 | Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros. | UND | 7
49 | 12.1.3 |  | 12.1.3 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. | ML | 150
50 | 12.1.4 |  | 12.1.4 | Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas en edificación a remodelar. | UND | 1
51 | 12.1.5 |  | 12.1.5 | Reparacion de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 6
| 12.2 |  | 12.2 | CANALIZACIÓN DE BAJA TENSIÓN
52 | 12.2.1 |  | 12.2.1 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 1
53 | 12.2.2 |  | 12.2.2 | Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 50
54 | 12.2.3 |  | 12.2.3 | Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil para cada ducto independiente, retiro y disposición final de escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | ML | 10
55 | 12.2.4 |  | 12.2.4 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 3x1-1/2" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 340
56 | 12.2.5 |  | 12.2.5 | Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. | ML | 270
| 12.3 |  |  | REDES ELÉCTRICAS
57 | 12.3.1 |  | 12.3.1 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V. | ML | 351
58 | 12.3.2 |  | 12.3.2 | Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de cobre No 4x16 encauchetado PVC 75°/600V. | ML | 30
59 | 12.3.3 |  | 12.3.3 | Red eléctrica Bifasica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de AL-8000, para iluminacion perimetral | ML | 340
60 | 12.3.4 |  | 12.3.4 | Suministro, transporte e instalación de red Cu 3x8+10 XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE. | ML | 30
| 12.4 |  |  | ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
59 | 12.4.1 |  | 12.4.1 | Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. | UND | 16
60 | 12.4.2 |  | 12.4.2 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 8
61 | 12.4.3 |  | 12.4.3 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 400x400x700 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos los circuitos. | UND | 13
62 | 12.4.4 |  | 12.4.4 | Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. Línea "L PREMIUM" Referencia: 5.5m-150Kgf (CR) de empotramiento con soporte top post de doble anclaje en aluminio inyectado y terminado en pintura polvo poliester. Incluye cimentación, marcación y demás accesorios de instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño. | UND | 5
63 | 12.4.5 |  | 12.4.5 | Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Columna metálica Brazo Sencillo en Lamina de Acero Galvanizada de 5" de diametro y 3 mm de calibre; referencia OLERON de 9.00 m de alto (para una luminaria alojada a una altura de 8.0 m), incluye peldaños de fijación, apoya pies, soporte para proyector con su correspondiente caja de accesorios eléctricos, canastilla de anclaje y acabado en pintura en polvo poliester. Incluye cimentación de canastilla, pintura de barrera epóxica 40 cm , conexión a tierra, marcación y demás accesorios de instalación. | UND | 6
64 | 12.4.6 |  | 12.4.6 | Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta led decorativa , dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Incluye: Canastilla para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap | UND | 8
65 | 12.4.7 |  | 12.4.7 | Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar modulo de medida, protección y control. | UND | 1
| 12.5 |  |  | EQUIPOS ELÉCTRICOS
66 | 12.5.1 |  | 12.5.1 | Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 120x90x40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente muerto removible, acabado en pintura electrostática. Incluye: acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, riel omega, acrilicos de seguridad, cableado, conectores, señalización RETIE, candado anticizalla para cada puerta, llavero en acrilico negro letras blancas 2x4 cm y demás accesorios. | UND | 1
67 | 12.5.2 |  | 12.5.2 | Suministro, transporte e Instalación de Medidor eléctrónico trifásico de medida directa WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485. | UND | 1
68 | 12.5.3 |  | 12.5.3 | Suministro, transporte instalación de UPS 500 VA/220V. Incluye: accesorios de instalación y señalización RETIE. | UND | 1
69 | 12.5.4 |  | 12.5.4 | Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y telegestión tipo WM o similar. | UND | 1
70 | 12.5.5 |  | 12.5.5 | Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS-485. | UND | 4
71 | 12.5.6 |  | 12.5.6 | Suministro, transporte e instalación de DPS SCHNEIDER ELECTRIC IPDR 40R 3P+N Un 220V, Uc 340 V, Isc 10KA, Imax 40KA, Tipo 2, o similar . | UND | 1
72 | 12.5.7 |  | 12.5.7 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye marcación RETIE. | UND | 1
73 | 12.5.8 |  | 12.5.8 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 1
74 | 12.5.9 |  | 12.5.9 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 3x40 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE. | UND | 1
75 | 12.5.10 |  | 12.5.10 | Suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG. | UND | 87
76 | 12.5.11 |  | 12.5.11 | Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. | UND | 3
| 12.6 |  |  | SALIDAS Y FACILIDADES ELÉCTRICAS
77 | 12.6.1 |  | 12.6.1 | Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación vertical, 24 LEDs, NW740, 53 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: marcación, soporte top post en Y, demás accesorios de instalación. | UND | 10
78 | 12.6.2 |  | 12.6.2 | Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación horizontal, 32 LEDs, NW740, 69.5 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico. Incluye: perno de seguridad, marcación, base para fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación. | UND | 22
| 12.7 |  |  | CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
79 | 12.7.1 |  | 12.7.1 | Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por organismo acreditado ONAC. (B) | UND | 1
80 | 12.7.2 |  | 12.7.2 | Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B) | UND | 1
81 | 12.7.3 |  | 12.7.3 | Retiro de medidor existente. (O retiro de sellos) | UND | 1
82 | 12.7.4 |  | 12.7.4 | Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobacion del proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión. | UND | 1
| 13. |  | 13. | SOTERRANIZACIÓN
111 | 13.1.1 |  | 13.1.1 | Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0.60 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. | UND | 7
112 | 13.1.2 |  | 13.1.2 | Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. | UND | 2
113 | 13.1.3 |  | 13.1.3 | Caja de distribución VEHICULAR tipo RS3-004 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos. | UND | 9
114 | 13.1.4 |  | 13.1.4 | Tapa circular (MH) para cámara tipo RS4-003 Según norma EPM (ESSA) | UND | 9
115 | 13.1.5 |  | 13.1.5 | Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 6x4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 110
116 | 13.1.6 |  | 13.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. | ML | 100
117 | 13.1.7 |  | 13.1.7 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 3”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm. | UND | 4
118 | 13.1.8 |  | 13.1.8 | Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. | UND | 4
Subtotal
| 14 |  |  | VARIOS
97 | 14.1.1 |  | 14.1.1 | Plan de Manejo de Trafico | UND | 1
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
FONDO REAJUSTE DE PRECIOS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A:
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I:
[5 empty] | UTILIDAD |  | U:
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.: