## LISTA DE PRECIOS BASE MANT CCTV
LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA | VALOR UNIT OFERTADO CON PORCENTAJE DE DESCUENTO MAS IVA INCLUIDO
“LISTA DE PRECIOS BASE PARA EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DATOS Y AUDIOVISUALES PARA LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DEL SUMAPAZ "INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ" Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ” INCLUYE REPUESTOS, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CCTV Y CA DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) | GLOBAL | 11.500.000.00
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMA TECNOLOGICA DE DATOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON) | GLOBAL | 7.500.000.00
3 | Cámara Domo PTZ Nueva | UN | 8.100.000.00
4 | Cámara Fija Nueva | UN | 2.350.000.00
5 | Poe inyector de 60W para cámara | UN | 140.000.00
6 | Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo tomo interior | UN | 45.000.00
7 | Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo domo PTZ exterior | UN | 120,000.00
8 | Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo bala | UN | 80.000.00
9 | Lente cámara de videovigilancia domo PTZ | UN | 710.000.00
10 | Lente cámara de videovigilancia bala | UN | 833.000.00
11 | Lente cámara de videovigilancia domo fija | UN | 520.000.00
12 | Tarjeta de comunicaciones para cámara | UN | 357.000.00
13 | Sistema de movimiento (motores y engranaje) cámara PTZ | UN | 476.000.00
14 | Brazo soporte de cámara DOMO PTZ | UN | 357.000.00
15 | Brazo soporte de cámara FIJA | UN | 110.000.00
16 | Burbuja acrílica Cámara DOMO PTZ | UN | 357.000.00
17 | Carcasa acrílica Cámara DOMO PTZ | UN | 238.000.00
18 | Carcasa acrílica Cámara FIJA | UN | 178.500.00
19 | Suministro batería para UPS marca Chicago Digital Power modelo UPO11-1.5AX. | UN | 70,000.00
20 | Módulos FAN para servidor DELL EMC R740 | UN | 833.000.00
21 | Mantenimiento, reparación y/o reposición Tarjetas electrónicas de torniquetes, marca WOLPAC | UN | 3.300.000.00
22 | Carga de refrigerante en el sistema para aire acondicionados Marca LG, modelo VM122C7 | UN | 119.000.00
23 | Mantenimiento de fugas en manejadora y tuberías para aires acondiconados | UN | 238.000.00
24 | Mantenimiento correctivo aires acondicionados marca LG, modelo VM122C7. | UN | 320.000.00
25 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de pdu conmutadas de 10 puertos | UN | 238.000.00
26 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de TUBERÍA IMC 3/8", Incluye accesorios, anclajes grapas | UN | 85.000.00
27 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de ORGANIZADOR DE 2UR de administración de cables, incluye sujeciones, accesorios y tapas. | UN | 119.000.00
28 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de PATCH PANEL 1UR, incluyen los accesorios para la correcta identificación 24 puertos, categoría 6a | UN | 1.428.000.00
29 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de Canaleta PLÁSTICA 15X5X200, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNIONES, TEES, CURVAS, TAPA FINAL Y DIVISORES para la instalación de salidas de voz, datos y energía eléctrica. | UN | 90,000.00
30 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 10X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados) | UN | 75,000.00
31 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 20X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados) | UN | 110.000.00
32 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 30X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados) | UN | 150.000.00
33 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 40X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados) | UN | 190,000.00
34 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de FACE PLATE en color Beige o blanco, que aloje dos puertos para JACK MODULAR CAT 6A, tornillos de fijación y tiras de marcación. | UN | 14.280.00
35 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A PARA CONEXIÓN EN ESTACIÓN DE TRABAJO | ML | 43.000.00
36 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A RJ45 PARA CONEXIÓN EN RACK marquillado y certificado. | ML | 40.000.00
37 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de JACK MODULAR CAT 6 A marquillado y certificado. | UN | 60.000.00
38 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de cableado F/UTP categoría 6A en 100 % cobre marquillado y certificado | ML | 8,500.00
39 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación CINTA VELCRO DOBLE FAZ | ML | 3.000.00
40 | Chapa gabinete | UN | 2,500.00
41 | Mantenimiento y/o reparación de bandejas de Fibra óptica | UN | 520.900.00
42 | Mantenimiento, reparación y/o reposición de módulos Gbit SFP 5 Gbps certificado. | UN | 476.000.00
43 | Fusiones de fibra para empalme punto a punto | UN | 90,000.00
44 | Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (monomodo) | UN | 142.800.00
45 | Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (multimodo) | UN | 142.800.00
46 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación del ODF de 19 pulgadas doce (12) fibras (incluye fusiones y pruebas) | UN | 1.290.000.00
47 | Cambio de pigtail fibra óptica multimodo (ST/ST) | UN | 75,000.00
48 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de caja de empalme para fibra óptica | UN | 129.000.00
49 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de mufla o cubierta para fibra óptica | UN | 357.000.00
50 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico) | ML | 9.500.00
51 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico) | ML | 11.500.00
52 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de doce (24) hilos para uso exterior (dieléctrico) | ML | 22.000.00
53 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de doce (24) hilos para uso exterior (dieléctrico) | ML | 28.900.00
54 | Suministro e Instalación de guaya de 1/8” en acero, incluye pernos y amarres para sujetar al cable a tensionar. | ML | 10,000.00
55 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de convertidor de medios de cobre a fibra gigabit. | UN | 670.000.00
56 | Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de organizadores de fibra óptica | UN | 83.300.00
57 | Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 pulgada por 1 metro | ML | 9.520.00
58 | Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 ½ pulgada 1 metro | UN | 19.500.00
59 | Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de inspección de piso. | UN | 250.000.00
60 | Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de paso en color blanco de 15x15 cm | UN | 71.400.00
61 | Abrazadera Metálica para sujeción de tubería a poste | ML | 35.700.00
62 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG | ML | 9.500.00
63 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG | ML | 15,500.00
64 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG | ML | 24.000.00
65 | Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG | ML | 39,900.00
66 | Cable de Poder x 1 metro. | ML | 11.900.00
67 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 2/0 (incluye instalación y puesta en funcionamiento) | ML | 43.000.00
68 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 1/0 (incluye instalación) | ML | 42,000.00
69 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 2 (incluye instalación) | ML | 35000000
70 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 4 (incluye instalación) | ML | 30,000.00
71 | Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 6 (incluye instalación) | ML | 24.000.00
72 | Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8'' (incluye instalación) | UN | 230.000.00
73 | Punto de Soldadura exotérmica | UN | 65.000.00
74 | Fabigel kilo | KL | 35.700.00
75 | Extensor Video Digital HDMI | UN | 71.400.00
76 | Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro | ML | 29.750.00
77 | Cable Video HDMI 26 AWG Certificado x metro | ML | 23.800.00
78 | Cable Video HDMI 24 AWG Certificado x metro | ML | 17.850.00
79 | Cable Video DisplayPort Certificado x metro | ML | 29.750.00
80 | Cable Video DVI Certificado x metro | ML | 29.750.00
81 | Conversor HDMI - DisplayPort certificado | UN | 71.400.00
82 | Conversor HDMI - DVI certificado | UN | 71.400.00
83 | Conversor DisplayPort - DVI certificado | UN | 71.400.00
84 | Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 4 salidas | UN | 71.400.00
85 | Combo teclado mouse en una usb | UN | 80.000.00
86 | Disco SATA 3.5'' para Sistema de Almacenamiento x 1 TB | UN | 476.000.00
87 | Fuente de Poder NVR | UN | 35.000.00
88 | Salida Eléctrica Corriente Regulada | UN | 120.000.00
89 | Salida Eléctrica Corriente Normal | UN | 100.000.00
90 | Salida de Voz - Datos | UN | 115,000.00
91 | Canaleta Metálica 10X4 | UN | 93,000.00
92 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON) | GLOBAL | 8.200.000.00
93 | Suministro de cable XLR con puertos macho hembra | ML | 62.000.00
94 | Suministro de cable speakon con puertos | ML | 59.500.00
95 | Suministro de cable plug a plug de 6.35 mm macho a macho | ML | 59.500.00
96 | Suministro de cable plug a plug de 3.5 mm | ML | 35.000.00
97 | Suministro de cable 2 a 1 RCA a Plug 3,5 mm macho a macho | ML | 45.000.00
98 | Suministro de cable XLR macho a plug 3.5 macho | ML | 47.600.00
99 | Suministro de cable XLR hembra a plug 3.5 macho | ML | 47.600.00
100 | Adaptador de RCA hembra a plug macho 6.35 mm | UN | 35.700.00
101 | Suministro de cargador con 04 baterías recargables AA de 3000 MAH | UN | 97,000.00
102 | Suministro de cargador con 04 baterías recargables AAA de 1100 MAH | UN | 95.200.00
103 | Suministro de cargador con 02 baterías recargables 9V | UN | 92.000.00
104 | Suministro micrófono inalámbrico marca shure, modelo pg58 | UN | 2,900,000.00
105 | Suministro de adaptador original de Audio Plug Estéreo 3.5 mm A Jack 6.3 mm | UN | 47.600.00
106 | Cable Extensión de USB Activa de alta transferencia de video para cámara web, mínimo 30 metros de largo. | UN | 75,000.00
107 | Capturadoras de Video Streaming Hdmi 4k USB 3.0 | UN | 595.000.00
108 | Mantenimiento correctivo amplificador de sonido marca VENTODJ, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia. | UN | 920.000.00
109 | Mantenimiento correctivo amplificador de sonido, marca QSC, MODELO RMX 850C, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia. | UN | 900.000.00
110 | Mantenimiento, reparación de cierres mariposa, ruedas, refuerzos y ajuste de estuche rígido o rack de audios. | UN | 210.000.00
111 | Mantenimiento correctivo, reparación de caja y pintura en color negro resistente de buena calidad para madera para las cabinas y/o parlantes de sonido. | UN | 150,000.00
112 | Suministro de medusa rectangular mínima de 20 canales para cable XLR macho – hembra de punta a punta. | UN | 870,000.00
113 | Cambio y/o reposición de puertos de audio XLR para cabinas de sonido | UN | 120.000.00
114 | Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para amplificador de sonido | UN | 410.000.00
115 | Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido análoga | UN | 350,000.00
116 | Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido digital. | UN | 650,000.00
117 | Suministro lámparas para videobeam marca OPTOMA | UN | 1.150.000.00
118 | Suministro lámparas para videobeam marca PANASONIC, modelo LX321 XGA | UN | 990,000.00
119 | Suministro lámparas para videobeam marca EPSON, MODELO POWER LITE W39 | UN | 1,150,000.00
120 | Ajuste y empotraje con materiales metálicos inoxidables y resistentes en el techo de la plaza de armas que soporte el peso (con mínimo 15 kilos de reserva cada cabina) para las 02 cabinas de 03 vías, marca Yamaha, modelo c215v | UN | 500,000.00
121 | Suministro de Faceplate hembra HDMI | UN | 95.200.00
122 | Suministro de Faceplate hembra VGA | UN | 107.100.00
123 | Suministro de Faceplate USB de alta transferencia | UN | 107.100.00
124 | Suministro faceplate puertos XLR hembra de 03 puertos de alta resistencia | UN | 178.500.00
125 | Suministro faceplate puertos XLR hembra de 01 puertos de alta resistencia | UN | 140.000.00
126 | Suministro faceplate puertos XLR hembra de 02 puertos de alta resistencia | UN | 170,000.00
127 | Suministro de cable de altavoz estero de cobre puro de alta calidad | ML | 5,500.00
128 | Suministro, cambio y/o reposición de perrillas, potenciómetros, faders, botones de encendido (originales) | UN | 110,000.00
129 | Suministro, cambio y/o reposición de faders para consola de sonido. | UN | 119.000.00
130 | Suministro, cambio y/o reposición de potenciómetros para amplificadoras de sonido | UN | 70.000.00
131 | Suministro, cambio y/o reposición de botones de volumen, power y/o dbs para cabinas de sonido. | UN | 85.000.00
132 | Suministro de trípode para micrófonos de alta resistencia | UN | 170.000.00
133 | Suministro de trípode para cabina de sonido | UN | 220,000.00
134 | Suministro de piaña para micrófono | UN | 80.000.00
135 | Reubicación e instalación de puntos para micrófono alámbricos, incluye cableado, cajas, canaleta, conectores y línea de 15 metros para micrófono. | UN | 3.000.000.00
136 | Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color naranja grado industrial para corriente regulada. | UN | 41.650.00
137 | Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto regulado. | ML | 11500000
138 | Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto comercial | ML | 11500000
139 | Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color blanco grado industrial para corriente comercial. | UN | 35.700.00
140 | Suministro extensión eléctrica encauchetado con recubrimiento en PVC de alta resistencia, color negro 3X10 AWG incluye clavija con polo a tierra hembra y macho | ML | 16,500.00
PORCENTAJE OFERTADO %