[Número del Proceso de Contratación]

FORMATO 9

OFERTA ECONOMICA

# Señores

# [NOMBRE DE LA ENTIDAD]

# [Dirección de la entidad]

[Ciudad]

# REFERENCIA:	Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el “proceso de contratación”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

A continuación se relacionan las especificaciones mínimas requeridas que deben cumplir los oferentes, las cuales deben diligenciar en su totalidad. El no ofrecimiento de alguna de las especificaciones descalificará la propuesta. Las especificaciones técnicas mínimas y adicionales deben señalarse para todos los elementos, ítems o conceptos del objeto contractual:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Localizacion y Replanteo | m2 | 164.82 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 1.2 | Descapote, limpieza y nivelacion de terreno | m2 | 128.82 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 1.3 | Desmolicion de placa de piso E=0.10 m, incluye retiro de escombros | m2 | 3.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 2.0 | COMPONENTES DEL SISTEMA HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro e Instalación de Punto sanitario de 4" | Und | 3.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.2 | Suministro e Instalación de Punto sanitario de 3" | Und | 3.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.3 | Suministro e Instalación de Punto hidraulico de 1/2".Incluye Accesorios. |  | 4.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.4 | Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 4", incluye accesorios | ml | 7.56 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3", incluye accesorios | ml | 2.88 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.6 | Suministro e Instalación de tuberia pvc de RDE 21 de 1/2" Incluye accesorios | ml | 6.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.7 | Reubicacion, mantenimiento y puesta en funcionamiento de Sistema Septico Integrado existente | Und | 1.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.8 | Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto de 3000 psi de dimensión de 0.6 x 0.6 m. Libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto e: 0,08 m reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. En ambos sentidos, base de 0.8 x 0.8 x 0.15 m. Superficie y cañuela con un tubo en la base, muros en concreto impermeabilizado. Incluye: producción, | Und | 1.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.9 | Suminsirtro e Instalación de alberca prefabricada | Und | 1.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 2.9 | Construcción de cajilla para lavatraperos a todo costo con placa de piso en concreto de 3000 psi en concreto e: 0,08 m reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. En ambos sentidos, de dimensión de 0.4 x 0.4 m. Libres, espesor de 0.10 m. incluye pañete y pintura impermeabilizante. | Und | 1.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 3.0 | ESTRUCTURA / CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | Placa base en concreto e= 0.8 m incluye malla electrosoldada | m2 | 124.50 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 3.2 | Meson en concreto de 3.000 PSI e=9 cm, incluye acero de refuerzo | m2 | 2.53 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 3.2 | Suministro e instalacion de baldosin para interior en marmol No. 5 de 33x 33 cm 2,5 cm, incluye pegante, transporte y pulida | m2 | 22.40 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 4.0 | CIELO RASO |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalacion de cielo raso en PVC. Incluye remates y accesorios para su correcta instalacion | m2 | 297.75 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $ 14,866,360.00 |
| 5.0 | PAÑETE |  |  |  |  |
| 5.1 | Pañete sobre muros | m² | 45.00 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 6.0 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 6.1 | Puerta reja de seguridad con corredera. incluye chapa de seguridad, anticorrosivo y pintura en esmalte | m2 | 3.71 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 6.2 | Reja de seguridad, incluye anticorrosivo y pintura en esmalte | m2 | 22.2 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 6.3 | Columna cuadrada en tubo estructural de 10x10 cm.incluye anticorrosivo y pintura en esmalte | ml | 30 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 7.0 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 7.1 | Perfil Rectangular 76 x 38 de e=2mm | ml | 58 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 7.2 | Cubierta en teja arquitectonica termoacustica | m2 | 81 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 7.3 | Canal en lamina Ld=0.60 | ml | 9 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 8.0 | ESTUCO Y PINTURA |  |  |  |  |
| 8.1 | Estuco y Pintura tipo koraza | m2 | 65 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
| 9.0 | REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 9.1 | Suministro e instalacion de tablero de 2 circuitos, incluye breaker | unidad | 1 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 9.2 | Suministro e instalacion toma corriente doble GFCI completo | unidad | 3 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 9.3 | Suministro e instalación de cable cobre THHN/THWN - 12AWG, incluye tuberia conduit | ml | 30 | $XXXXXX | $XXXXXX |
| 9.4 | Sumnistro e instalacion Lampara hermética led 2x18 w sylvania o similar, incluye interruptor | unidad | 3 | $XXXXXX | $XXXXXX |
|  |  |  |  | Sub Total | $XXXXXXX |
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | $XXXXXXX |
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN (21%) |  | $XXXXXX |
|  |  |  | IMPREVISTOS (1%) |  | $XXXXXX |
|  |  |  | UTILIDAD (5%) |  | $XXXXXX |
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO: |  | $XXXXXXX |

Atentamente,

Nombre del proponente	_________________________________________

Nombre del representante legal__________________________________

C. C. No.	_____________________ de ________________________

Dirección _____________________________________________

Correo electrónico______________________________________________

Telefax	______________________________________________________

Ciudad	______________________________________________________

___________________________________________________

[Firma del proponente o de su representante legal