## RELACION DE PRECIOS
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
FORMULARIO N° 7
OFERTA ECONÓMICA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 008 DE 2023
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS
RELACIÓN DE PRECIOS DETALLADOS (INCLUIDO % AU)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD EQUIPOS | Veces de Mtto. durante el Contrato | COSTO UNITARIO | TOTAL COSTOS DIRECTOS (= Costo Unitario x Cantidad x Veces) | VALOR TOTAL AU (= TOTAL COSTOS DIRECTOS X % DE AU) | COSTO TOTAL INCLUIDO AU | RUBROS PRESUPUESTALES
%
COMPONENTE 1. MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA TORRE 1
1 | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WCVD10031Q20AA. CAPACIDAD: 8 TRF (toneladas de refrigeración) Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
2 | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WCHD08031J10AA310. CAPACIDAD: 7 TRF (toneladas de refrigeración) Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
3 | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WPVJ07231A0110TLO. CAPACIDAD: 6 TRF (toneladas de refrigeración) Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
4 | Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo GEVB03681GA110TL. CAPACIDAD: 3 TRF (toneladas de refrigeración) Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
5 | Mantenimiento del Equipo de aire acondicionado marca YORK, tipo fan coil, modelo BOC18R16A. CAPACIDAD: 1,5 TRF (toneladas de refrigeración) sala de descanso piso 7. | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
6 | Mantenimiento de las Torres de enfriamiento marca EDOSPINA, modelo FV-100. Incluye lavado con hidro lavadora. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
7 | Mantenimiento al Sistema de bombeo de las torres de enfriamiento. Bombas, marca HALBERG-NOWA, modelo 6520 con Motores de 4 H.P. Incluye Cambio de empaques, alineación entre el motor y la bomba, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
8 | Mantenimiento al Sistema de bombeo torres enfriamiento. Bomba, marca HALBERG-NOWA, modelo 5020 con motores de 4 H.P. Incluye Cambio de empaques, alineación entre el motor y la bomba, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
9 | Mantenimiento al Sistema de ventilación de las torres enfriamiento, aspas y motores marca WED de 4 H.P. Incluye Cambio de empaques, ajuste y perfecto funcionamiento con la aspa, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc. | UN | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
10 | Mantenimiento Extractor de aire del sótano, marca ROGO, modelo TC-330-SWSI y Detectores de CO2, marca TECHNOLOGICS KELE COMPANY, Modelo WCO-1B. CAPACIDAD: 5 HP Incluye sistema de poleas, rodamientos y sensores o detectores. | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
11 | Mantenimiento al Sistemas de extracción del aire de los baños y de los cuartos técnicos de cada piso. Incluye ventilador helicoidal centrífugo, ventiladores de extracción, ductos y rejillas. (Ambas torres) | UN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
12 | Realizar el tratamiento químico del agua utilizada para la refrigeración del sistema (2 torres de enfriamiento). Este debe permitir hacer control por medio de inhibidores de corrosión e incrustaciones y también control microbiológico. Los insumos quimicos para el tratamiento del agua, deberan ser suficientes y con una dosificación constante para un periodo de tres (3) meses de tratamiento y/o mantenimiento, conforme a los estandares recomendados por las empresas que los suministran. Además se deben realizar reportes periodicos del estado del agua. (un tratamiento dura tres meses x tres veces durante el contrato) el proponente debera tener en cuenta lo inmediatamente anterior | UN | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
13 | Chequeo del funcionamiento, calibración y diagnóstico de las cajas de volumen variable de cada piso | UN | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
14 | Cambio de tela guata para los filtros de todos los equipos de aire acondicionado | UN | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
15 | Mantenimiento a: FILTRO DE 39x48.7x4.5cms EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13 | UN | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
16 | FILTRO DE 49.5x33.33x4.8cms EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13 | UN | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
17 | Mantenimiento a: FILTRO DE 137X30X4CMS AL 35-45% DE EFICIENCIA, EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13. | UN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
18 | Mantenimiento Equipo de aire acondicionado marca LG, tipo piso techo, modelo AVNQ36GMIH0 CAPACIDAD: 36.000 BTU. (Sala Servidores y Sala de juntas) | UN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
19 | Mantenimiento Equipo de aire acondicionado marca KFIR, piso mini split, modelo KFI09 CAPACIDAD: 9.000 BTU (Sala información, piso 2) | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 1 (Partida fija, inmodificable y reembolsable) | [5 empty] | 16626000 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA TORRE 2
20 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo paquete de condensación por aire, marca TRANE, modelo VOYAGER 3-1/TCD420BE. CAPACIDAD: 35 TRF. Incluye parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
21 | Mantenimiento preventivo al sistema de aire acondicionado tipo paquete de condensación por aire, marca TRANE, modelo VOYAGER 3-1/TCD480BE. CAPACIDAD: 40 TRF. Incluye parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento. | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
22 | Chequeo del funcionamiento, calibración y diagnóstico de las cajas de volumen variable de cada piso | UN | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 2 (Partida fija, inmodificable y reembolsable) | [5 empty] | 7548000 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE ADMINISTRATIVA (TORRE 1 + TORRE 2) RUBRO PRESUPUESTAL - 2.1.2.02.02.008. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SEDE ADMINISTRATIVA (TORRE 1 + TORRE 2) (Partida fija, inmodificable y reembolsable) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.008. | [5 empty] | 24174000 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
SUBTOTAL - OFERTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TORRE 1 + TORRE 2) RUBRO PRESUPUESTAL - 2.1.2.02.02.008. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.02.02.008.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS
23 | Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, tipo piso techo, modelo AVNQ36GMIH0 CAPACIDAD: 36.000 BTU. | UN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
24 | Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, TIPO mini split, modelo KFI18 CAPACIDAD: 18.000 BTU | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
25 | Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, TIPO mini split, modelo KFI18 CAPACIDAD: 9.000 BTU | UN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS RUBRO PRESUPUESTAL - 2.1.5.02.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO - SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS (Partida fija, inmodificable y reembolsable) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.02.08 | [5 empty] | 4692000 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
SUBTOTAL - OFERTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.02.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.02.08
COMPONENTE: -. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
26 | Suministro de Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split, Sistema con compresor inverter, compuesto por evaporadora y condensadora, control remoto inalámbrico LCD, con temporizador, tubería de cobre, función de turbo, eficiencia igual o superior a 3.25, con protección anticorrosión, con purificador de aire, eficiencia energética tipo C, con CAPACIDAD MINIMA DE 60.000 BTU (para instalar en los auditorios del Parque Metropolitano de las aguas) (Incluye todos los componentes) | UN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.01.03.
SUBTOTAL -POFERTA ECONÓMICA- COMPONENTE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.01.03. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.1.5.01.03.
TOTAL OFERTA ECONÓMICA | [5 empty] | $ | $ | $
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA
El valor total de su Oferta Económica INCLUIDO AU después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial INCLUIDO AU so pena de rechazo Además debe tener en cuenta que el porcentaje del AU.que presente NO debe ser mayor al 18% del Valor Oficial del Porcentaje de A.U, establecido en el Presupuesto Oficial,, so pena de rechazo |  | OFERTA ECONÓMICA CONSOLIDADA |  |  |  |  | AU % | TOTAL OFERTA ECONÓMICA INCLUIDO AU
[7 empty] | % | $
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA POR COMPONENTE y POR RUBRO PRESUPUESTAL |  | DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y RUBRO PRESUPUESTAL | [5 empty] | TOTAL OFERTA ECONÓMICA INCLUIDO AU | RUBRO PRESUPUESTAL
COMPONENTE 1 - MANTENIMIENTO
|  | SEDE ADMINISTRATIVA (TORRES 1 y 2) |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 0 | 2.1.2.02.02.008.
|  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | 0 | 2.1.2.02.02.008.
|  | SUBTOTAL MANTENIMIENTO SEDE (PREVENTIVO + CORRECTIVO) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.008 - Funcionamiento Sede | [5 empty] | 0 | 2.1.2.02.02.008.
|  | SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 0 | 2.1.5.02.08
|  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | 0 | 2.1.5.02.08
|  | SUBTOTAL MANTENIMIENTO SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS (PREVENTIVO + CORRECTIVO) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.02.08. - Funcionamiento Parque | [5 empty] | 0 | 2.1.5.02.08
COMPONENTE 2 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.01.03. | [5 empty] | 0 | 2.1.5.01.03.
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA
El valor total de su Oferta Económica INCLUIDO AU POR RUBRO PRESUPUESTAL después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial INCLUIDO AU POR RUBRO PRESUPUESTAL so pena de rechazo
RESUMEN OFERTA ECONÓMICA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO (VALOR DEFINIDO COMO FIJO e INMODIFICABLE) | TOTAL OFERTA ECONÓMICA INCLUIDO AU | RUBRO PRESUPUESTAL
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 1 |  |  |  |  | 16626000 |  | 2.1.2.02.02.008.
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE 2 |  |  |  |  | 7548000 |  | 2.1.2.02.02.008.
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS |  |  |  |  | 4692000 |  | 2.1.5.02.08.
|  | VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA DESTINANDA PARA LOS ITEMS: MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  | 28866000
(*) La Entidad estableció el COSTO DIRECTO del ítem de MANTENIMIENTO CORRECTIVO como un VALOR FIJO e INMODIFICABLE. Por lo tanto, los valores en rojo, son Valores Fijos e Inmodificables por el Oferente en su propuesta. De igual manera, el proponente no podrá sobrepasar el Presupuesto Oficial máximo incluido AU, establecido para cada uno de los ítems indicados, So pena de rechazo. Los valores de los ÍTEMS de "MANTENIMIENTO CORRECTIVO" son REEMBOLSABLES, con la finalidad de que serán ejecutados en la proporción y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca satisfacer. Por ello, durante la ejecución del contrato la Entidad cancelará dichos ítems única y exclusivamente sobre los montos que el contratista logre demostrar su ejecución en desarrollo del objeto contractual, presentando para ello el respectivo soporte del gasto realizado para adquirir el bien o prestar el servicio requerido -
FIRMA AUTORIZADA_____________________________________
FECHA: ____________________
Los Proponentes interesados en el presente proceso, para presentar la Oferta Económica, deben hacerlo en el Formulario - OFERTA ECONÓMICA El proponente deberá presentar junto con su propuesta, su Oferta Económica debidamente firmada por las personas competentes.
Notas de apoyo
a) El proponente al elaborar su oferta económica, deberá hacerlo en Formulario de Precios publicado por la Entidad, cada precio unitario y precio total debe ser presentada en pesos colombianos, sin centavos, es decir con cero decimales. Además, debe tener en cuenta, no modificar el Formulario, endicho sentido no alterar la descripción, ni las unidades de medida, ni cantidades de los ítems, tampoco consignar ítems no relacionados, ni dejar de consignar las cantidades de un ítem; igualmente debe tener en cuenta consignar el precio unitario a cada ítem y si ofrece como precio unitario cero (0), y para esta última situación, el proponente debe presentar una comunicación adicional a la Oferta Económica, suscrita por el Representante Legal en que señale el (los) ítem(s) para el (los) que determinó el valor unitario de $0 con las correspondientes explicaciones .
b) El Proponente debe tener en cuenta que Valor Total de su Oferta Económica consolidada incluido AU después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial incluido AU so pena de rechazo Ni podrá exceder el Presupuesto Oficial definido para cada Rubro Presupuestal, Además debe tener en cuenta que el porcentaje del AU.que presente NO debe ser mayor al 18% del Valor Oficial del Porcentaje de A.U, establecido en el Presupuesto Oficial,, so pena de rechazo Tampoco debe modificar ningún valor de los Costos de los ítems de Mantenimiento Correctivo, ya que son valores fijos e inmodificables por el Proponente en su Oferta. De igual manera, el proponente no podrá sobrepasar el Presupuesto Oficial máximo incluido AU, establecido para cada uno de los ítems de Mantenimiento Correctivo, So pena de rechazo.
c) La Entidad, efectuará las correcciones aritméticas originadas por la realización de las operaciones aritméticas requeridas, previendo para ello, que los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, estén ajustados al peso y posteriormente realizar las operaciones aritméticas y correcciones a que haya lugar. Por lo tanto, en caso de ser necesario, realizará previo a las operaciones aritméticas, el respectivo ajuste al peso de los Precios Unitarios, a cero decimales, es decir sin centavos, mediante la operación matemática del redondeo, esto es, cuando la primera fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la primera fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso
d) Cada costo unitario y totales, deben estar ajustados al peso, sin centavos es decir CERO decimales y el porcentaje de AU debe estar ajustado a dos (2) decimales
e) La Supervisión que se designe para la vigilancia y seguimiento del Contrato deberá revisar , los dineros que con recursos públicos ordena pagar, y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que las Supervisión deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los Costos Directos y de los Gastos de Administración, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real; y así sujetar los pagos de las Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems del Costo Directo y Gastos de Administración que realmente se ejecuten y por su valor respectivo; en caso que exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto en un menor valor al de la propuesta, se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. En todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
(*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE : La Entidad estableció el ítem de BOLSA DE REEMPLAZOS señalados en el Presupuesto Oficial, como VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE, con la finalidad de que será ejecutado en la proporción y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que busca satisfacer. Estos valores son Fijos e Inmodificables por el Oferente en su propuesta

## VALORES FIJOS, INMODIF Y REEMB (hidden)
LUGAR | ITEM | VALOR TOTAL ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | RUBRO PRESUPUESTAL
CAV FLORA | (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE: BOLSA DE REEMPLAZOS: para cambio de manometro y valvula solo en caso de ser necesario para los extintores del CAV FLORA- Valor estipulado por el Àrea Metropolitana del Valle de Aburra, inmodificable.(*) | 0 | #REF! | #REF! | 131
CAV FAUNA | (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE BOLSA DE REEMPLAZOS: para cambio de manometro y valvula solo en caso de ser necesario para los extintores del CAV FAUNA Valor estipulado por el Àrea Metropolitana del Valle de Aburra, inmodificable. | 0 | #REF! | #REF! | 130
PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS | (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE: BOLSA DE REEMPLAZOS: para cambio de manometro y valvula, cilindros y demas elementos que hagan parte de los accesorios de los extintores, solo en caso de ser necesario para los extintores del PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS Valor estipulado por el Àrea Metropolitana del Valle de Aburra, inmodificable. | #REF! | #REF! | #REF! | 89
ENCICLA (Centro de Operaciones y Mantenimiento) | (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE: BOLSA DE REEMPLAZOS: para cambio de manometro y valvula solo en caso de ser necesario para los extintores de ENCICLA Valor estipulado por el Àrea Metropolitana del Valle de Aburra, inmodificable. | 0 | #REF! | #REF! | 118
SEDE ADMINISTRATIVA | (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE: BOLSA DE REEMPLAZOS: para cambio de manometro y valvula solo en caso de ser necesario para los extintores de LA SEDE ADMINISTRATIVA Valor estipulado por el Àrea Metropolitana del Valle de Aburra, inmodificable. | #REF! | #REF! | #REF! | 37
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DESTINADO PARA ITEMS: BOLSA DE REEMPLAZOS - (*) VALOR FIJO, INMODIFICABLE Y REEMBOLSABLE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## CERIFICADO DE DISPONIBILIDAD (hidden)
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | CÓDIGO RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO/FICHA PRESUPUESTAL | VALOR TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
994 | 91 | Materiales y Suministros - Parque | #REF! | #REF! | OK CDP 994
994 | 37 | Mantenimiento - Sede | #REF!
994 | 89 | Mantenimiento - Parque | #REF!
986 | 118 | Expansión y Operación del Sistema Encicla - FICHA 1620 | #REF! | ok CDP
996 | 130 | Fortalecer el Control y Vigilancia en el Manejo y Uso de la Biodiversidad - FICHA 1602 | #REF! | ok CDP
985 | 131 | Fortalecer la Capacidad Instalada para la Atención de Trámites y Vigilancia Ambiental - FICHA 1603 | #REF! | ok CDP
987 | 141 | Acciones de Sensibilización, Prevención y Control de Fuentes Fijas y Móviles - FICHA 1600 | #REF! | ok CDP
VALOR TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL |  |  | #REF!