INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA

Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM.

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº SAMC-010-2019

OBJETO:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. AGOSTO DE 2019

ANEXO No. 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Lugar y fecha

Señores

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Calle 25 D No. 95B -70 piso 3 Oficina Asesora Jurídica.

Bogotá D.C.

El suscrito _________________ en nombre de __________________, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos de la presente Invitación Pública cuyo objeto es “REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar el contrato y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta, las especificaciones técnicas y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el IDEAM.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco y acepta el contenido de la presente modalidad de contratación a cotizar y de sus anexos.

2. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

3. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.

4. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación con el IDEAM y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

6.  Que, con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal) que no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes.

7.  Que el suscrito y la sociedad o los integrantes del consorcio o unión temporal que represento no han sido sancionados por ninguna entidad oficial, por incumplimiento de contratos, mediante acto administrativo ejecutoriado, dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la entrega de la propuesta

8. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

9. Que conozco las siguientes adendas:

________de fecha____________________________________

________de fecha____________________________________

10. Que acepto plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se ofrece, conforme a la PROFORMA de la Invitación Pública, y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola aceptación de

nuestra oferta, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el IDEAM, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del proceso de contratación, las que de antemano aceptamos.

11.  que mi propuesta se RESUME asi:

| Nombre completo del proponente |  |
| --- | --- |
| Cédula de ciudadanía o NIT |  |
| Representante legal |  |
| País de origen del proponente |  |

(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)

| PLAZO Para ejecutar el contrato: | Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en el plazo de ejecución establecido en la Invitación Pública en referencia. |
| --- | --- |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA: | Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia de_______ |

12. Que entendemos que el valor de la propuesta, conforme está definido en el pliego de condiciones, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por el desarrollo del objeto contractual.

13. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos derivados del contrato y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.

14. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..................................., según las siguientes normas: ..................................

15.  Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.

16. Que en caso de que mi oferta no resulte adjudicataria, autorizo a la entidad para que destruya las copias de la misma a menos que dentro del mes inmediatamente siguiente a la adjudicación del proceso, expresamente manifieste mi intención de retirar dichas copias.

17.  Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: _____________________________________________________________________

Ciudad: ______________________________________________________________________

Teléfono(s): 	_ ________________________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________________

Correo Electrónico: _____________________________________________________________

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

FIRMA: _________________________________________

ANEXO Nº 2

PROPUESTA ECONÓMICA

| ANEXO TÉCNICO - PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadro estimado de actividades y cantidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Valor Total |
| 1. | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| # 1.01 | # Demolición de baldosa de piso H=0,02 | # m2 | # 30,00 |  |  |  |
| # 1.02 | # Demolición de enchape muros | # m2 | # 80,00 |  |  |  |
| # 1.03 | # Demolición cielorraso falso | # m2 | # 60,00 |  |  |  |
| # 1.04 | # Desmonte de aparatos sanitarios, incluye retiro | # Unidad | # 12,00 |  |  |  |
| # 1.05 | # Desmonte de puertas | # Unidad | # 4,00 |  |  |  |
| 2 | PAÑETES |  |  |  |  |  |
| ## 2.01 | ## Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm | ## m2 | ## 25,00 |  |  |  |
| ## 2.02 | ## Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (lineal) | ## ml | ## 25,00 |  |  |  |
| 3 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |
| ## 3.01 | ## Baldosa cerámica para pisos de baños EGEO | ## m2 | ## 30,00 |  |  |  |
| ## 3.02 | ## Baldosa cerámica para pared de baños EGEO | ## m2 | ## 80,00 |  |  |  |
| 4 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| # 4.01 | # Resane y pintura en vinilo 3 manos para muros | # m2 | # 300,00 |  |  |  |
| 5 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  |  |
| # 5.01 | # Mantenimiento de puertas en madera 0,9 x 2,20 en zona de pasillo edificación | # un | # 4,00 |  |  |  |
| 6 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  |  |
| # 6.01 | # Suministro e instalación de baranda metálica para terraza. 1 tubo de 2" y 2 tubos de 1 1/2" en HG. | # ml | # 48,00 |  |  |  |
| # 6.02 | # Suministro e instalación de pasamanos metálico para zona de punto fijo laboratorio. 1tubo de 2 en HG, anclado. | # ml | # 40,50 |  |  |  |
| # 6.03 | # Suministro e instalación de película polarizada protectora color oscuro filtro UV 50% | # m2 | # 300,00 |  |  |  |
| 7 | APARATOS |  |  |  |  |  |
| # 7.01 | # Suministro, transporte e instalación de sanitario tanque ahorrador tecnología EcoFlush (incluye grifería) | # Unidad | # 5,00 |  |  |  |
| # 7.01 | # Suministro, transporte e instalación de orinal institucional (incluye grifería) | # Unidad | # 2,00 |  |  |  |
| # 7.02 | # Suministro, transporte e instalación de lavamanos institucional (incluye grifería) | # Unidad | # 6,00 |  |  |  |
| 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| # 8.01 | # Suministro e instalación de acometida eléctrica 3#6 + 1#8 + 1#10 | # ml | # 14,00 |  |  |  |
| # 8.02 | # Suministro e instalación de totalizador industrial de 3x100 A | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.03 | # Suministro e instalación de tablero con espacio de 32 circuitos. Incluye: totalizador industrial de 70 A, 8 breaker de 1x20, 6 breaker de 2x20, 4 breaker de 3x30, 2 breaker de 3x32 y 1 breaker de 3x60 | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.04 | # Suministro e instalación de tubo EMT de 2" con accesorios de conexión | # ml | # 14,00 |  |  |  |
| # 8.05 | # Suministro e instalación de tubo EMT 3/4" con accesorios de conexión | # ml | # 120,00 |  |  |  |
| # 8.06 | # Suministro e instalación de caja rawelt de 3/4 3 salidas | # Unidad | # 16,00 |  |  |  |
| # 8.07 | # Suministro e instalación de interruptor sencillo | # Unidad | # 13,00 |  |  |  |
| # 8.08 | # Suministro e instalación de interruptor doble | # Unidad | # 6,00 |  |  |  |
| # 8.09 | # Suministro e instalación de lámpras LED de sobreponer 18W | # Unidad | # 24,00 |  |  |  |
| # 8.10 | # Cable trenzado # 12 | # ml | # 400,00 |  |  |  |
| # 8.11 | # Cable UTP categoria 6 | # ml | # 310,00 |  |  |  |
| # 8.12 | # Suministro e instalación de Faceplate Doble | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.13 | # Suministro e instalación de Jack Cat. 6A | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.14 | # Patch Panel de 24 Cat 6A puertos para puntos Red marca AMP | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.15 | # Suministro e instalación de Patch Cord Cat. 6A | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.16 | # Toma Leviton blanca | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.17 | # Toma Naranja | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.18 | # Canaleta metálica 10x4 | # ml | # 65,00 |  |  |  |
| # 8.19 | # Troquel triple | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.20 | # Ponchado y certificación de puntos de red | # Unidad | # 22,00 |  |  |  |
| # 8.21 | # Suministro e instalción de rack de comunicaciones de 1.20 m, incluye dos bandejas 20 y 4 organizadores de 89.000 mm x 445.000 mm | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.22 | # Multitoma de 5 servicios | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.23 | # Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos, incluye 8 breaker de 1x20, 3 breaker 2x20, 2 breaker 1x30, 4 breaker 2x30 | # Unidad | # 2,00 |  |  |  |
| # 8.24 | # Suministro e instalacion de lampara LED 60x60 52W 6500K | # Unidad | # 37,00 |  |  |  |
| # 8.25 | # Suministro e instalación de lamapra de 120x30 52W 6500K | # Unidad | # 65,00 |  |  |  |
| # 8.26 | # Suministro e instalación de lampara tipo campana Led de 100W 6500k 12000lm | # Unidad | # 6,00 |  |  |  |
| # 8.27 | # cable encauchetado 3x12 | # ml | # 50,00 |  |  |  |
| # 8.28 | # Acometida electrica 3F#8 + 1#10 + 1T#10 | # ml | # 9,00 |  |  |  |
| # 8.29 | # Tablero 9 circuitos, incluye 8 breaker de 1x20, 2 breaker 1x30, 4 breaker 2x30 | # Unidad | # 2,00 |  |  |  |
| # 8.30 | # Suministro e instalacion de toma de 25Am codelca, clavija de 25 amp codelca | # Unidad | # 1,00 |  |  |  |
| # 8.31 | # Organización de rack de primer y segundo piso, incluye identificacion de puntos de red y marcación | # gl | # 1,00 |  |  |  |
| 9 | ASEO |  |  |  |  |  |
| # 9.01 | # Aseo general | # gl | # 1,00 |  |  |  |
|  | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  | $ |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN | 24% |  | $ |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 1% |  | $ |  |  |
|  | UTILIDAD | 5% |  | $ |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  | $ |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  | $ |  |  |

- Manifestamos que la presente propuesta económica incluye todos los aspectos relacionados en las especificaciones técnicas del presente proceso.

- Con la presentación de la propuesta se entenderá que el oferente se compromete a cumplir con los requisitos y condiciones mínimas técnicas especificadas en el presente documento y en los anexos. La oferta que condicione o modifique alguna de las especificaciones y condiciones técnicas, ocasionará que la propuesta se rechace.

- Los valores se deben expresar en moneda legal colombiana. Los precios allí ofertados permanecerán constantes durante toda la vigencia del contrato. Por ninguna razón se considerarán costos adicionales.

- El proponente para la formulación de la propuesta económica debe tener en cuenta las variables económicas que estime pertinentes, considerando la totalidad de las condiciones previstas en este proceso de selección y el plazo de ejecución del contrato. Las variables a considerar, así como las proyecciones que de ellas se realicen para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.

- Al formular la oferta económica el proponente deberá considerar la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y/o municipales que se causen por la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

- En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la totalidad de las condiciones contractuales previstas en la presente invitación.

- La no presentación del formato “propuesta económica”, su diligenciamiento incompleto o con diferente valor, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

- Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto oficial establecido, so pena de rechazo de oferta.

Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos que se llegaren a presentar.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO Nº 3

ANEXO TÈCNICO

OBJETO: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”

LUGAR DE EJECUCIÓN:  	Sede Principal: Calle 25 D # 96 B – 70 (Localidad de Fontibón)

Sede Puente Aranda: Calle 12 # 42 B – 44 (Localidad de Puente Aranda)

DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D.C.

El alcance principal del objeto contractual a ejecutar comprende la realización de las actividades de adecuaciones físicas de seguridad industrial en las sedes del IDEAM de la ciudad de Bogotá, cuyas direcciones corresponde a: Sede Principal: Calle 25 D # 96 B – 70 (Localidad de Fontibón) y Sede Puente Aranda: Calle 12 # 42 B – 44 (Localidad de Puente Aranda), con el fin de adelantar, principalmente:

- Intervención de las instalaciones eléctricas de la edificación más antigua de la sede de Puente Aranda

- Instalación de baranda metálica en la cubierta de placa de concreto de la edificación antigua de la sede de Puente Aranda

- Cambio de aparatos de iluminación de la edificación antigua en la sede de Puente Aranda.

- Instalación de pasamanos en el punto fijo del Laboratorio de Calidad Ambiental.

- Intervención de la batería de baños de hombres y mujeres de la edificación antigua de la sede de Puente Aranda.

- Instalación de filtro en los vidrios de la fachada occidental del Edificio Principal y fachada sur del Laboratorio de Calidad Ambiental para mitigar la radiación solar

- Instalación de lavamanos en el tercer piso de la edificación para la adecuación de la sala de lactancia en el Edificio Principal

| NATURALEZA JURÍDICA | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODALIDAD CONTRATACIÓN | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA |  |  |  |  |  |
| OBJETO | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ |  |  |  |  |  |
| PLAZO Y VIGENCIA | UN (1) MES |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Sede Principal: Calle 25 D # 96 B – 70 (Localidad de Fontibón) Sede Puente Aranda: Calle 12 # 42 B – 44 (Localidad de Puente Aranda) |  |  |  |  |  |
| CIUDAD: | Bogotá D.C. |  |  |  |  |  |
| VALOR | NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/L ($99.955.004,00) IVA INCLUIDO |  |  |  |  |  |
| C.D.P. | 67119 de 18 de julio de 2019 |  |  |  |  |  |
| RUBRO | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  |  |  |  |  |
| FUENTE DE RECURSO | Funcionamiento |  | Inversión | X | Otros | Cual_____________ |
| ORIGEN DE RECURSO | Propios |  | Nación | X | Otros | Cual_____________ |
| ACTIVIDAD PAA | 19 |  |  |  |  |  |
| RENGLÓN | 186 |  |  |  |  |  |
| VIGENCIAS FUTURAS | No aplica |  |  |  |  |  |

PRODUCTOS ENTREGABLES

Al ser un contrato de obra bajo el esquema de precios unitarios fijos, se cuenta con el siguiente cuadro de cantidades que enmarcan los productos a entregar.

- Que los precios unitarios se debe incluir la mano de obra del desmote y la reparación cuando sea el caso, así como la mano de obra de la nueva ejecución y todos los accesorios y elementos complementarios que se requieran para su correcto funcionamiento, mantenimiento y/o reposición

- Para las labores de mantenimiento y prestación de servicios que a continuación se solicitan se deben realizar utilizando la técnica precisa, el recurso humano idóneo, los materiales, maquinaria y equipos adecuados y suministrar los elementos y repuestos nuevos y originales necesarios para la prestación de los servicios.

- Para la ejecución de las respectivas demoliciones que se relacionan en los respectivos ítems se debe incluir el cargue de los escombros, empaque en lonas, traslado temporal al sitio destinado por la entidad para este fin, cargue y retiro en volqueta fuera de la misma, conforme las Normas Ambientales vigentes, y contar con todos los elementos necesarios para mantener el orden y aseo de la zona. Se debe incluir la desconexión y demolición de las instalaciones eléctricas e hidráulicas existentes.

De igual manera y de ser necesario, el contratista deberá prever todos los costos de las actividades que se deban realizar en horario nocturno, y fines de semana o festivos, tales como demoliciones, y actividades de ruidos extremos.

- En todo caso, la entidad no reconocerá, ni pagará ningún costo adicional que se relacione con horarios no laborales en que deba incurrir el contratista con ocasión de la realización de trabajos para cumplir con las fechas de entrega pactadas.

Sin embargo, lo anterior, el producto final a entregar, será aquel que resulte de la ejecución de todas las actividades que permitan cumplir con el objeto del contrato y los recursos disponibles.

Para lo anterior el contratista tendrá como base el siguiente cuadro estimado de actividades y cantidades:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRELIMINARES |  |  |
| # 1.01 | # Demolición de baldosa de piso H=0,02 | # m2 | # 30,00 |
| # 1.02 | # Demolición de enchape muros | # m2 | # 80,00 |
| # 1.03 | # Demolición cielorraso falso | # m2 | # 60,00 |
| # 1.04 | # Desmonte de aparatos sanitarios, incluye retiro | # Unidad | # 12,00 |
| # 1.05 | # Desmonte de puertas | # Unidad | # 4,00 |
| 2 | PAÑETES |  |  |
| ## 2.01 | ## Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm | ## m2 | ## 25,00 |
| ## 2.02 | ## Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (lineal) | ## ml | ## 25,00 |
| 3 | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |
| ## 3.01 | ## Baldosa cerámica para pisos de baños EGEO | ## m2 | ## 30,00 |
| ## 3.02 | ## Baldosa cerámica para pared de baños EGEO | ## m2 | ## 80,00 |
| 4 | PINTURA |  |  |
| # 4.01 | # Resane y pintura en vinilo 3 manos para muros | # m2 | # 300,00 |
| 5 | CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |
| # 5.01 | # Mantenimiento de puertas en madera 0,9 x 2,20 en zona de pasillo edificación | # un | # 4,00 |
| 6 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |
| # 6.01 | # Suministro e instalación de baranda metálica para terraza. 1 tubo de 2" y 2 tubos de 1 1/2" en HG. | # ml | # 48,00 |
| # 6.02 | # Suministro e instalación de pasamanos metálico para zona de punto fijo laboratorio. 1tubo de 2 en HG, anclado. | # ml | # 40,50 |
| # 6.03 | # Suministro e instalación de película polarizada protectora color oscuro filtro UV 50% | # m2 | # 300,00 |
| 7 | APARATOS |  |  |
| # 7.01 | # Suministro, transporte e instalación de sanitario tanque ahorrador tecnología EcoFlush (incluye grifería) | # Unidad | # 5,00 |
| # 7.01 | # Suministro, transporte e instalación de orinal institucional (incluye grifería) | # Unidad | # 2,00 |
| # 7.02 | # Suministro, transporte e instalación de lavamanos institucional (incluye grifería) | # Unidad | # 6,00 |
| 8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| # 8.01 | # Suministro e instalación de acometida eléctrica 3#6 + 1#8 + 1#10 | # ml | # 14,00 |
| # 8.02 | # Suministro e instalación de totalizador industrial de 3x100 A | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.03 | # Suministro e instalación de tablero con espacio de 32 circuitos. Incluye: totalizador industrial de 70 A, 8 breaker de 1x20, 6 breaker de 2x20, 4 breaker de 3x30, 2 breaker de 3x32 y 1 breaker de 3x60 | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.04 | # Suministro e instalación de tubo EMT de 2" con accesorios de conexión | # ml | # 14,00 |
| # 8.05 | # Suministro e instalación de tubo EMT 3/4" con accesorios de conexión | # ml | # 120,00 |
| # 8.06 | # Suministro e instalación de caja rawelt de 3/4 3 salidas | # Unidad | # 16,00 |
| # 8.07 | # Suministro e instalación de interruptor sencillo | # Unidad | # 13,00 |
| # 8.08 | # Suministro e instalación de interruptor doble | # Unidad | # 6,00 |
| # 8.09 | # Suministro e instalación de lámpras LED de sobreponer 18W | # Unidad | # 24,00 |
| # 8.10 | # Cable trenzado # 12 | # ml | # 400,00 |
| # 8.11 | # Cable UTP categoria 6 | # ml | # 310,00 |
| # 8.12 | # Suministro e instalación de Faceplate Doble | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.13 | # Suministro e instalación de Jack Cat. 6A | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.14 | # Patch Panel de 24 Cat 6A puertos para puntos Red marca AMP | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.15 | # Suministro e instalación de Patch Cord Cat. 6A | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.16 | # Toma Leviton blanca | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.17 | # Toma Naranja | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.18 | # Canaleta metálica 10x4 | # ml | # 65,00 |
| # 8.19 | # Troquel triple | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.20 | # Ponchado y certificación de puntos de red | # Unidad | # 22,00 |
| # 8.21 | # Suministro e instalción de rack de comunicaciones de 1.20 m, incluye dos bandejas 20 y 4 organizadores de 89.000 mm x 445.000 mm | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.22 | # Multitoma de 5 servicios | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.23 | # Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos, incluye 8 breaker de 1x20, 3 breaker 2x20, 2 breaker 1x30, 4 breaker 2x30 | # Unidad | # 2,00 |
| # 8.24 | # Suministro e instalacion de lampara LED 60x60 52W 6500K | # Unidad | # 37,00 |
| # 8.25 | # Suministro e instalación de lamapra de 120x30 52W 6500K | # Unidad | # 65,00 |
| # 8.26 | # Suministro e instalación de lampara tipo campana Led de 100W 6500k 12000lm | # Unidad | # 6,00 |
| # 8.27 | # cable encauchetado 3x12 | # ml | # 50,00 |
| # 8.28 | # Acometida electrica 3F#8 + 1#10 + 1T#10 | # ml | # 9,00 |
| # 8.29 | # Tablero 9 circuitos, incluye 8 breaker de 1x20, 2 breaker 1x30, 4 breaker 2x30 | # Unidad | # 2,00 |
| # 8.30 | # Suministro e instalacion de toma de 25Am codelca, clavija de 25 amp codelca | # Unidad | # 1,00 |
| # 8.31 | # Organización de rack de primer y segundo piso, incluye identificacion de puntos de red y marcación | # gl | # 1,00 |
| 9 | ASEO |  |  |
| # 9.01 | # Aseo general | # gl | # 1,00 |

Nota: Los servicios serán solicitados y autorizados mediante la firma del supervisor del contrato designado por el IDEAM para tal fin. Ningún otro servidor público distinto al supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios, por lo tanto, el IDEAM no tramitará pagos por servicios autorizados por personal diferente al Supervisor del contrato.

El IDEAM entiende que con la simple presentación de la propuesta el proponente se obliga a cumplir con las especificaciones establecidas en el presente numeral. Cualquier condicionamiento expreso en contrario, será causal de rechazo de la propuesta.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO Nº 4

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo __________________________________________________, identificado con _______________ No. ________________, en mi calidad de _____________________________________________, de la empresa________________________________________ con NIT No. __________________ (en adelante "la empresa") manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

_____________________________________________

Firma

Identificación No. ______________________________

En calidad de _________________________________

Ciudad y fecha ________________________________

Nota: La presente certificación debe ser suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

ANEXO Nº 5

MODELO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Los suscritos, (representante legal integrante 1) y (representante legal integrante 2), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (integrante 1) y el (integrante 2), manifestamos, por este documento, que hemos conformado el CONSORCIO (nombre del consorcio), en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual se hace constar en las siguientes cláusulas:

Cláusula 1ª: El Consorcio (nombre del consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante de la presente Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019, cuyo objeto es “XXXXXXXXXX”.

Cláusula 2ª: (Integrante 1) tiene un porcentaje de participación de ___% y (integrante 2) tiene un porcentaje de participación de __%

Cláusula 3ª: (Integrante 1) y (integrante 2) participan en la presentación conjunta de la propuesta y la posterior celebración del contrato.

Cláusula 4ª: (Integrante 1) y (integrante 2) responderán en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de todas y cada una de las obligaciones y deberes asumidos en la oferta, en los diferentes aspectos allí contenidos.

Cláusula 5ª: (Integrante 1) y (integrante 2) delegamos la representación y respectiva coordinación del Consorcio en cabeza de (representante legal del CONSORCIO), quien se identifica con la cédula de ciudadanía _____ de ______.

Cláusula 6ª: Para la organización del consorcio, el Representante legal tendrá las siguientes facultades: ___________________________________

Cláusula 7ª: La duración de este Consorcio se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un año más, según lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Cláusula 8ª: Las responsabilidades que se desprendan de este consorcio y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para Consorcio.

La sede del Consorcio es: Dirección, Teléfono, Fax, Ciudad.

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en le intervienen, el día xx.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN, DE QUIENES SUSCRIBEN Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

NOTA: Las estipulaciones que no estén consignadas en el presente formato deben incluirse en él; con el objetivo que todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones para la conformación de la unión de los proponentes se evidencien en dicho documento.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO Nº 6

MODELO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, (representante legal integrante 1) y (representante legal integrante 2), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (integrante 1)   y el (integrante 2), manifestamos, por este documento, que hemos conformado la UNIÓN TEMPORAL (nombre de la unión temporal), en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual se hace constar en las siguientes cláusulas:

Cláusula 1ª: La Unión Temporal (nombre de la unión temporal) se conforma con el propósito de presentar propuesta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante de la presente Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019, cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXX”.

Cláusula 2ª. (integrante 1) tiene un porcentaje de participación de ___% y responderá por las obligaciones _______ ; y (integrante 2) tiene un porcentaje de participación de __% y responderá por las obligaciones _________.

Cláusula 3ª. (integrante 1) y (integrante 2) participan en la presentación conjunta de la propuesta y la posterior celebración del contrato.

Cláusula 4ª. (integrante 1) y (integrante 2) responderán en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de todas y cada una de las obligaciones y deberes asumidos en la oferta, en los diferentes aspectos allí contenidos.

Cláusula 5ª: (integrante 1) y (integrante 2) delegamos la representación y respectiva coordinación de la UNIÓN TEMPORAL en cabeza de (representante legal de la unión temporal), quien se identifica con la cédula de ciudadanía _____ de ______.

Cláusula 6ª: Para la organización de la Unión Temporal, el Representante legal tendrá las siguientes facultades: ___________________________________

Cláusula 7ª. La duración de esta Unión Temporal se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y 30 meses más, según lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y 30 meses más, de acuerdo con la guía de asuntos corporativos en los procesos de contratación G-ACPC-01, expedida por Colombia Compra Eficiente.

Cláusula 8ª. Las responsabilidades que se desprendan de esta Unión Temporal y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la Unión Temporal.

La sede de la Unión Temporal es:

Dirección     _________________________________________

Teléfono      _________________________________________

Fax              _________________________________________

Ciudad         _________________________________________

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en le intervienen, el día xx.  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN, DE QUIENES SUSCRIBEN Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL

NOTA: Las estipulaciones que no estén consignadas en el presente formato deben incluirse en él; con el objetivo que todos los requisitos solicitados en el pliego de condiciones para la conformación de la unión de los proponentes se evidencien en dicho documento.

Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos que se llegaren a presentar.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO N° 7

CERTIFICACIÓN DE LISTA RESTRICTIVA LAVADO DE ACTIVOS

Yo, _________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX de la ciudad de _____________, certifico bajo la gravedad del juramento que no me encuentro relacionado en ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas Listas OFAC, Lista Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.

Dada en la ciudad de _______________ a la fecha en letras (fecha en números) días del mes de ________ del año dos mil _______ (201X).

Cordialmente,

__________________________________________________,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO N° 8

DECLARACIÓN DE NO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad, fecha

__________________________

Señores

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES –IDEAM

Calle 25 D No. 95B -70 piso 3

Bogotá D.C.

ASUNTO: Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades.

Por medio de la presente certifico que el suscrito “____________________________________________”, no me halló incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias, para contratar con INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM.

Cordialmente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO No. 9

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE MÌNIMA REQUERIDA 
(Requisito Habilitante)

|  |  |  |  | FORMA DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CONTRATO CONSECUTIVO RUP | OBJETO | CONTRATANTE (RAZON SOCIAL) | % DE PARTICIPACION (CONSORCIOS / UNIONES TEMPORALES) | I,C,UT | FECHA INICIACION |  | FECHA TERMINACION |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES SMMLV | VALOR TOTAL FACTURADO-EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN SMMLV | Verificación RUP-Códigos UNSCP |
|  |  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |  |  |  |
| Nota: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT) Contratos inscritos en el segmento 72 Se debe soprotar la información con las respectivas certificaciones o actas de liquidaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se deben adjuntar los soportes solicitados para cada contrato en la invitación pública.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO No. 10

ANEXO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION EQUIPO DE TRABAJO DEL PROPONENTE

(factor habilitante)

NOTA: En total debe cumplir con el perfil solicitado en la Invitación Pública IPMC-010-2019 para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Miembro del grupo de trabajo; MIEMBRO DEL EQUIPO DE TRABAJO; ESPECIFIQUE CUAL ES EXPERIENCIA RELACIONADA MÍNIMA Y LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO DE TRABAJO.. PERFIL Nombre del profesional: C.C.:; (i) Formación académica del profesional.; PREGRADO. Universidad. Título. Fecha de grado. Posgrados (especialización, maestría, doctorado ). Universidad. Título. Fecha de grado. (ii)Experiencia relacionada del Profesional.; EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE (Relacione la experiencia, en orden cronológico). Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Nombre de la Empresa: xxxxxxxxxx; Fecha de Inicio:. Fecha de terminación:. Agregue cuantas casillas que requiera..

Diligenciar un cuadro para cada miembro del equipo de trabajo, es decir se debe copiar el cuadro y diligenciar por cada miembro del equipo de trabajo, además de aportar los soportes solicitados en los pliegos definitivos, para cada uno de los miembros del equipo de trabajo.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit:_______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

FIRMA: _________________________________________

ANEXO N° 11.

CARTA COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO

# Bogotá D.C.

# Ref.: Carta de Compromiso del equipo de trabajo

El suscrito (NOMBRES COMPLETOS DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO) identificado según número de documento al pie de mi firma en nombre y representación propia, en el marco de la presente Invitación Pública cuyo objeto es “REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ”.  Manifestó:

- Hacer parte del equipo de trabajo presentado por (Nombre del proponente) en el marco de la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

- Contar con el tiempo y la disponibilidad para el desarrollo de las actividades que se desarrollen en el presente contrato para dar alcance al objeto de la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

- Cumplir a cabalidad con las obligaciones asignadas.

# A través de la firma de la presente carta el abajo firmante y acepta las condiciones, obligaciones y compromisos derivados de la consultoría, y certifica la veracidad de la información presentada para su postulación como parte del equipo de trabajo con base en los requerimientos contenidos el pliego de condiciones de la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

Cordialmente,

________________________________

# FIRMA

# c.c.

Cordialmente,

NOTA: SE DEBE SUSCRIBIR ESTE FORMATO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

ANEXO N° 12

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Señores

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Calle 25 D No. 95B -70 piso 3

Bogotá D.C.

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como Aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante Legal de] [nombre del Proponente] manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto de la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXXXX, días del mes de xxxx del año xxxx.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _________________________

NOMBRE: __________________________

C.C.

Nit.

Anexo Nº 13

FORMATO DE TERCEROS

Anexo Nº 14

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

(Lugar y fecha)

Señores

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Calle 25 D No. 95B -70 piso 3

Bogotá D.C.

Asunto: Compromiso de apoyo a la industria nacional – Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, manifiesto que la procedencia del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato del asunto, en el evento de resultar adjudicatario del presente proceso de selección, será:

| CARGO | NOMBRE | COLOMBIANO | EXTRANJERO (1) (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| - (…) |  |  |  |
| Total cantidad de profesionales |  |  |  |

NOTA: Incluir (1) cuando el profesional corresponda con alguna nacionalidad que esté bajo el principio de reciprocidad. (2) En caso que tenga una o más nacionalidades, por favor indicarlas.

IMPORTANTE: EL NO ANEXAR EL PRESENTE FORMATO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, IMPIDE OTORGAR EL PUNTAJE ESTABLECIDO POR ESTE CONCEPTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Valor Porcentual, Nacionales / Total equipo trabajo = ______________%

______________________________

Nombre y firma Representante Legal

C.C. No.

Dirección:

Teléfono:

FAX:

Email:

ANEXO Nº 15

OFRECIMIENTO ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES

De conformidad con lo dispuesto en la Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019, manifiesto que los ofrecimientos de aspectos técnicos adicionales que será puesto al servicio en la ejecución del contrato que resulte del proceso de la referencia, en el evento de resultar adjudicatario del presente proceso de selección, serán:

| ÍTEM | MEJORA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PUNTAJE | MARQUE CON UNA X |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.02 | Suministro e instalación de pasamanos metálico para zona de punto fijo en laboratorio. Un (1) tubo de 2” Calibre 18 (1,2 mm) en acero inoxidable, anclado | 20 |  |
| 6.02 | Suministro e instalación de pasamanos metálico para zona de punto fijo en laboratorio. Un (1) tubo de 2” Calibre 16 (1,5 mm) en acero inoxidable, anclado | 40 |  |

NOTA: Para lo anterior, se deberá indicar en el Anexo del ofrecimiento respectivo.

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: ________________________________________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

FIRMA: _________________________________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

Anexo Nº 16

SOLICITUD DE LIMITACIÓN DEL PROCESO A MIPYMES NACIONALES

Lugar y fecha

Señores

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

Calle 25 D No. 95B -70 piso 3

Bogotá D.C.

REFERENCIA: SOLICITUD DE LIMITACION DEL Proceso No. XXXXXXX (Indicar el nombre completo asignado por la Entidad) A MIPYMES.

De conformidad con lo establecido en el 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el suscrito El suscrito (nombre del representante legal) en calidad de representante legal de: (xxxxxx), de acuerdo con el Pliego de Condiciones del proceso Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019, declaro que reúno la condición de MIPYME de conformidad con las exigencias legales y solicito limitar el proceso de la referencia a Mipymes (nacionales  o nacionales domiciliadas en el departamento de xxxxxxx.)

Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes que reposan en la Empresa.

Nombre y/o razón social del proponente:

Domicilio principal:

Tiempo de constitución como MIPYME 5:

Teléfono:

Dirección:

e-mail:

La solicitud de limitante se hará por escrito dirigido al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM a través de la Plataforma de Secop II y mediante el presente anexo.

Atentamente,

Firma del representante legal del Proponente:

Nombre:

Documento de Identidad:

Cargo:

Anexo Nº 17

CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME

De conformidad con lo establecido en el proceso de Selección mediante Selección Abreviada No. ________________- 2019, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa ______________ (nombre del proponente. Si es Consorcio o Unión Temporal establecerlo), proponente de la presente Convocatoria ostenta la calidad de Mipyme bajo el cumplimiento de los siguientes parámetros, establecidos en la Ley 905 de 2004 y en el Decreto 1082.

Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad evidenciada en los documentos pertinentes que reposan en la Empresa.

Clase de Empresa: (Pequeña o microempresa)

Número de Empleados: ______________________________

Activo total de la Empresa (expresado en SMMLV o UVT): ______________

Domicilio: ____________________

Tiempo de constitución de la Mipyme al momento de la convocatoria de acuerdo al Certificado de Existencia y Representación Legal que se adjunta: ________________________

Atentamente,

Firma del representante legal del Proponente:  				Firma del Revisor fiscal y/o Contador del Proponente:

Nombre:   						Nombre:

Documento de Identidad:						Documento de Identidad:

Cargo:  						Cargo:

ANEXO No 18.

K RESIDUAL

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

| Objeto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO | VALOR | FECHA INICIACION |  | % DE PARTICIPACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | DÍAS EJECUTADOS | DÍAS POR EJECUTAR | SE ENCUENTRA SUSPENDIDO |
|  |  | Mes | Año |  | Mes | Año |  |  |  |
| Firmas Responsables: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del Representante Legal: |  |  |  |  |  |  | Firma Representante del Auditor o revisor fiscal |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  | Nombre: |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |
| Documento de Identidad: |  |  |  |  |  |  | Documento de Identidad: |  |  |

| ANEXO 19 CAPACIDAD TÉCNICA (K RESIDUAL) Objeto: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL SOCIO Y/O PROFESIONAL DE LA ARQUITECTUR, INGENIERIA O GEOLOGÍA | PERFIL PROFESIONAL | N° DE MATRÍCULA PROFESIONAL | FORMACIÓN ACADEMICA MINIMA | TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA (CERTIFICADA) | % DEDICACIÓN AL PROYECTO | N° DEL CONTRATO | FECHA INICIACION |  | FECHA TERMINACION |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Firmas Responsables: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del Representante Legal: |  |  |  |  |  |  | Firma Representante del Auditor o revisor fiscal |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |
| Documento de Identidad: |  |  |  |  |  |  | Documento de Identidad: |  |  |  |

ANEXO No 20.

CAPACIDAD (K) RESIDUAL

Cálculo de la Experiencia

(Requisito Habilitante)

|  |  |  |  | FORMA DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CONTRATO CONSECUTIVO RUP | OBJETO | CONTRATANTE (RAZON SOCIAL) | % DE PARTICIPACION (CONSORCIOS / UNIONES TEMPORALES) | I,C,UT | FECHA INICIACION |  | FECHA TERMINACION |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES SMMLV | VALOR TOTAL FACTURADO-EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN SMMLV | Verificación RUP-Códigos UNSCP |
|  |  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |  |  |  |
| Nota: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT) Contratos inscritos en el segmento 72. Se debe soportar la información con las respectivas certificaciones o actas de liquidaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se deben adjuntar los soportes solicitados para cada contrato en la invitación pública.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO No 21

DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

Ciudad y fecha

Señores

Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento certifico que en los últimos dos (2) años a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de multas y/o sanciones por incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.

(En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar en relación con cada una de ellas, el monto de la multa o de la sanción, la fecha en que se impuso y el nombre de la entidad que la impuso).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________________________

Nit: _______________

Nombre del Representante Legal: ________________________________________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

FIRMA: _________________________________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

ANEXO Nº 22

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE

SEÑOR PROPONENTE TENGA EN CUENTA QUE EN CASO DE PRESENTARSE EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTES Y POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIGURA ASOCIATIVA.

_________________, identificado con cedula de ciudadanía______________ en calidad de representante legal de ___________________identificada con Nit_______________ en mi calidad de proponente de la _______________ (Selección Abreviada De Menor Cuantía Nº SAMC-010-2019) suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo gravedad de juramento:

• Ni la entidad que representó, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentra incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

• Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación, o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

• No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por el ICBF.

• No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el presente proceso a algún competidor.

• No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por el ICBF.

• Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por el ICBF en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia me comprometo a poner en conocimiento del ICBF y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

• La propuesta que presentamos  es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, y los Decretos 2153 de 1992 y 3523 de 2009, modificado por el Decreto 1687 de 2010 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.

• Que conozco que la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- en su ARTÍCULO 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO. El que en su condición de delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.”

• Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de interés.

• Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

• Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competentica ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha __________________________________________

Nombre del Proponente:  Dirección:  Ciudad: Teléfono:                              fax:  Correo electrónico:  NIT:  Firma del representante legal y cédula de ciudadanía.

ANEXO N° 23

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM- Y _________________.

Entre los suscritos, a saber: GILBERTO GALVIS BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 91.067.271 expedida en San Gil (Santander), actuando en calidad de Secretario General, nombrado mediante Resolución N° 2821 del 13 de noviembre de 2018, y delegado mediante Resolución Nº 2329 del 26 de septiembre de 2018, quien obra como Ordenador del Gasto del INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM - identificado con NIT. 830.000.602-5, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien en adelante se denominará EL INSTITUTO, de una parte, y por la otra XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXXX de XXXXXXXXXX, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: a) Que el Secretario General, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, adjuntó los estudios y documentos previos que fundamentan la presente contratación, y que hacen parte integral del presente contrato. b) Que en el formato de programación de contratos vigencia 2019 la Entidad en el Secop II y en el website del INSTITUTO, se contempló la presente contratación y dentro de la desagregación interna contemplada en el formato de programación de contratos vigencia 2019 del IDEAM se establece en el renglón XX respecto de la presente contratación. c)  Que la presente contratación fue aprobada por el comité de contratación del Instituto mediante Comité Nro. XXXXXXXXXX. l) Que una vez realizadas las anteriores consideraciones y de acuerdo con los principios que regulan la contratación estatal, se procede a suscribir el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIONES FÍSICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LAS SEDES DEL IDEAM DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ” PARÁGRAFO. Los documentos precontractuales del proceso forman parte integral del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO El plazo de ejecución del presente contrato será de UN (1) MES, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. CLÁUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El presente contrato será ejecutado en Bogotá en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAMCLÁUSULA CUARTA. VALOR: El valor del presente contrato será hasta por la suma de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, incluyendo todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO. El IDEAM pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, los cuales se pagarán previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo y los demás documentos requeridos para el pago conforme al parágrafo primero de la presente clausula. PARÁGRAFO PRIMERO Para efectuar cada uno de los pagos EL CONTRATISTA deberá presentar: a) Informe de las actividades desarrolladas y/o de los entregables del periodo respectivo. b) Certificado de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato parcial o final, en donde conste el estricto cumplimiento a satisfacción de las obligaciones y/o entregables o productos del contrato. c) factura o documento equivalente. Según lo ordena el parágrafo segundo del artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la factura o documento equivalente debe describir el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos. d) Recibos de pago y/o certificación de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL). e) Para el último pago deberá presentar la calificación del contratista diligenciadas por el supervisor (Formato A-GJ-F024) Los pagos se consignarán en la cuenta de ahorros o corriente que por escrito señaló EL CONTRATISTA en el formato de registro de terceros y cuentas bancarias. PARÁGRAFO SEGUNDO. El monto total pagado no podrá exceder el valor total del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la programación y disponibilidad mensual del P.A.C., conforme a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera, incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del Instituto. Así mismo, si los documentos para realizar el pago se radican en el mes de diciembre estaría sujeto además a la circular de cierre, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o a la constitución de cuentas por pagar. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez se realice el primer pago del presente contrato, los saldos sin ejecutar que se hubieren sido asignados para el mismo, serán liberados por el Grupo de Presupuesto del IDEAM, garantizando así la debida gestión de los recursos durante la presente vigencia. CLÁUSULA SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Las erogaciones que se causen con ocasión del presente contrato, están amparadas con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 42219 expedido por el/la Coordinador(a) del Grupo de Presupuesto. CLÁUSULA SÉPTIMA. AJUSTE AL PESO. El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, acepta que en el evento que el valor a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior sin sobrepasar el valor estimado del presente contrato. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA a) Obligaciones previas al inicio de ejecución de obras: 1. EL CONTRATISTA, deberá tomar las garantías contractuales y la póliza anexa de responsabilidad civil extracontractual, en las coberturas y en los términos requeridos en el estudio previo, pliego de condiciones, propuesta y minuta contractual. 2. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio. 3. Presentar impreso, para aprobación del Supervisor, la programación de la obra dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato. La programación de obra deberá comprender todas y cada una de las actividades establecidas en el presupuesto por ítems, para las cuales deben indicarse las fechas de inicio y de terminación para cada una de ellas. Una vez revisada y aprobada la programación de obra por la Supervisión, ésta establecerá hitos o fechas semanales para la ejecución y seguimiento de cada actividad, en las cuales se medirá el avance porcentual de cada una de ellas, y en caso de presentarse retrasos, la Supervisión generará un informe sobre estos y requerirá al contratista por escrito un plan de contingencia que permita superarlos. 4. Realizar las actas de vecindad en las construcciones aledañas al proyecto. b) Obligaciones en la ejecución de obras: 1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo descrito en el estudio previo, el pliego de condiciones, en especial el anexo técnico, la propuesta y el contrato a suscribir, una vez sea adjudicado y hasta la culminación total de la obra. 2. Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. 3. Comunicar, de manera escrita a la supervisión o a través de anotaciones en el Libro de Obra, las observaciones, órdenes y recomendaciones concernientes con las actividades objeto del contrato. 4. Ejecutar las obras contratadas, previa autorización escrita de la Supervisión, utilizando toda su capacidad y experiencia para obtener resultados óptimos. Las obras se ceñirán en todo momento a los diseños aprobados y especificaciones técnicas y económicas aprobadas por la Supervisión. 5. Realizar la respectiva solicitud de aprobación a la Supervisión antes de iniciar cualquier trabajo, actividad relacionada o ítem de la obra objeto de este proceso, revisando todos los documentos pertinentes para verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales, fichas técnicas y presupuestos. Cualquier duda se debe consultar por escrito en forma oportuna, para que sea resuelta por la Supervisión. Las obras ejecutadas que presenten discrepancias con los documentos entregados o especificaciones y/o cambios que no tengan autorización debida de la Supervisión, correrán por cuenta exclusiva del contratista. 6. Solicitar autorización al IDEAM, como entidad promotora del proyecto, para que autorice el cambio de especificaciones, obras adicionales o modificaciones al proyecto inicial de obra, que impliquen reconocimientos económicos para el contratista, previo concepto de la Supervisión. Lo anterior de conformidad y con los parámetros establecidos en la legislación vigente. 7. Contar con la aprobación de la Supervisión de todo elemento o material de construcción que vaya a ser empleado en la obra, con el fin de dar cumplimiento a lo consignado en los documentos constructivos y en las Especificaciones Técnicas. Teniendo en cuenta que el supervisor podrá solicitar en cualquier momento muestras de cualquier material con el fin de comprobar su calidad y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; el contratista deberá entregarlas conforme el requerimiento efectuado. 8. Poner en práctica los procedimientos adecuados en la ejecución de la obra para garantizar la calidad, estabilidad y acabado de la misma. Así mismo, el contratista deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras, instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 9. Dar estricto cumplimiento a la programación de obra, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión. 10. Asistir a los comités de obra que se establezcan junto con la supervisión. 11. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 12. Reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución del objeto contractual. 13. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el Supervisor del IDEAM, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que el IDEAM releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por el IDEAM en el Pliego de Condiciones. 14. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica. 15. Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. 16. Dar estricto cumplimiento a las Especificaciones Técnicas, solicitud de permisos y legislación vigente sujetos a procesos de instalación especial y recibo, de los Supervisores o los Inspectores de las Empresas de Servicios Públicos ESP, tanto en obras externas (Espacio Público y otros) como internas, según corresponda. 17. Informar oportunamente, mediante escrito debidamente radicado a la supervisión, sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato. De igual manera, lo anterior deberá ser informado al IDEAM por parte de la supervisión. 18. Realizar el cambio del personal dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por el Supervisor y/o el IDEAM. 19. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el supervisor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso. El contratista dispondrá de un personal mínimo de trabajadores para conformar cuadrillas de trabajo en temas eléctricos, hidráulicos y sanitarios, albañilería y acabados. 20. Al finalizar la ejecución del contrato, el contratista debe entregar la memoria Técnica, es el resumen final del contrato, se encuentra compuesta por los documentos de ejecución del contrato la cual debe contemplar mínimo los siguientes aspectos: * Antecedentes y descripción general del proyecto. * Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual de las actividades entre otros aspectos. * Registro Fotográficos y/o fílmico en donde se referencie el antes, durante y después de la intervención. * Manual de uso y funcionamiento. * Planos record.* Actas de obra. * Correspondencia enviada y recibida. 21. El contratista debe coordinar en conjunto con la supervisión la entrega oficial de la obra. 22.	El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que el IDEAM lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones. 23. El contratista se obliga a tener disponibilidad de personal y equipos para la atención de emergencias de manera prioritaria e inmediata, que se lleguen a presentar las 24 horas del día los 7 días de la semana incluyendo festivos. De igual manera se debe suministrar los números de teléfono asignados para este fin. c) Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: 1. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición, transporte, importación, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales existentes. 2. Asumir, por su cuenta y bajo su responsabilidad, la adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de escombros. En virtud de lo dispuesto por las leyes ambientales vigentes, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, entre otros.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo anterior, el contratista se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposición final de escombros. De igual manera debe dar cumplimiento a la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, de la Secretaría de Ambiente. 3. Suministrar material de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego. 4.	Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los materiales utilizados o suministrados a que haya a lugar. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista enviará a la supervisión, de acuerdo a la actividad a ejecutar previamente o posteriormente de acuerdo con el proceso constructivo, o cada vez que lo solicite el supervisor del contrato, en caso que aplique 5. Mantener en los frentes de trabajo todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la adecuada ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el Pliego de Condiciones y minuta del contrato. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, con previa aprobación del supervisor. 6. Contar con el personal ofrecido en la propuesta de forma competente e idónea, cumpliendo la cantidad, porcentajes de dedicación y experiencia solicitados. 7.	Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y todos aquellos rubros estipulados por la ley, del personal que contrate para la ejecución de las obras, librando al IDEAM de toda responsabilidad por omisiones legales de parte de los subcontratistas o del propio constructor. 8. El personal seleccionado por el contratista para ejecución de los trabajos deberá:

* Tener adecuada presentación personal y estar debidamente uniformado con overol el cual debe tener estampado el logotipo de la empresa. * Tendrá un trato respetuoso para con los funcionarios del IDEAM, lo mismo que para con todos los ciudadanos que requieran atención de la misma. * Las cuadrillas estarán conformadas por técnicos experimentados en las áreas, información que se podrá soportar con certificaciones laborales y con carta de disponibilidad, para la aprobación de la supervisión. * Para la ejecución de cualquier actividad deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para el tipo de trabajo o actividad a realizar y los riesgos que de ella se deriven, en los casos que sean necesarios contar con el certificado de trabajo de altura. 9. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el Supervisor, en los formatos establecidos por el IDEAM para tal fin. 10.	Aportar y colocar en el sitio de la obra, bajo su propio riesgo, todos los materiales que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, en las calidades y en las cantidades establecidas. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos correlativos de dichos materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 11. A las anteriores obligaciones se suman aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato. d) Obligaciones en materia ambiental y social, en materia de seguridad industrial y salud ocupacional: El contratista deberá presentar, antes del inicio de actividades constructivas, para aprobación por parte de supervisor y posterior entrega a la entidad los siguientes documentos basados en la normatividad de la Secretaría Distrital de Ambiente: 1. Plan de implementación del programa ambiental acorde con la Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción v2 y la normativa ambiental aplicable vigente. 2. Plan de gestión de Residuos de construcción y demolición acorde a la Guía de la SDA v3 2015 3. Garantizar el cumplimiento del programa de protección y prevención contra caídas en el que se incluya como mínimo: inspección de los EPP (Elemento de Protección Personal), permiso de trabajo en alturas por actividades, ATS (Análisis de Trabajo Seguro), inspección anual de los equipos de protección contra caída y matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 4. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo acorde al decreto 1072 de 2015. 5. El contratista deberá garantizar durante la ejecución de las obras el cumplimiento de toda normativa ambiental aplicable y la legislación laboral vigentes. 6. Mensualmente el contratista deberá entregar un informe ejecutivo con los soportes de la gestión para garantizar el numeral anterior. Como el presente proyecto tiene una duración equivalente a un mes, deberá hacer un único informe de lo solicitado. 7. Dar estricto cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción. De igual forma, debe cumplir al sistema de MANEJO AMBIENTAL. 8. Minimizar los efectos por emisión de ruidos y partículas, cambios de uso del suelo, pérdida del material orgánico, afectación de salud y seguridad, deterioro del espacio público, procesos erosivos, producción de sedimentos, afectación de pastizales, afectación del paisaje, en cuanto a estructuras de concreto minimizará los efectos producidos por: la construcción de estructuras de concreto, la emisión de ruidos, partículas, proceso erosivo, afectación de flora, deterioro del espacio público a través de la utilización de equipos y materiales adecuados. 9. Sensibilizar al personal involucrado en el proyecto sobre el papel que juega la conservación del medio ambiente, orientando a los operarios y al personal que indirectamente están relacionados con el proyecto para que se organicen en pro del buen mantenimiento del medio ambiente, minimizando todos los impactos que se pueden generar. Igualmente los orientará en la identificación de riesgos o accidentes y cómo prevenirlos adecuadamente. 10. Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. OSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002.   CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El Contratista se obliga con el Instituto a: 1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato. 2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por la supervisión. 3. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención del IDEAM, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato. 4. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con el contrato y las actividades a cargo de la entidad. 5. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato. 6. Hacer entrega al Supervisor del contrato de los informes de ejecución cuando sea requerido, sobre actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes. 7. Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al Decreto 1703 de 2002 a la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, y presentadas las constancias antes de cada pago ante el supervisor. 8. Al finalizar el contrato presentar un informe final en medio físico y magnético que detalle y precise cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato. 9. Hacer buen uso de la información y hacer entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato, al momento de la terminación. 10. Cumplir estrictamente, con el sistema integrado de gestión compuesto por el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, la Gestión de Calidad y el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA-, comprometiéndose a mantenerse informado, a participar activamente en las actividades que se adelanten  y a conocer de forma integral las normas pertinentes para su cumplimiento, las cuales podrán ser consultadas a través del portal web de la entidad,  todo lo anterior con el fin de aprovechar de forma responsable los recursos e insumos que la entidad pone a su disposición, tales como: el agua, la energía, los elementos de oficina, cumpliendo con el proceso de separación en la fuente de los residuos sólidos y los demás procesos de la entidad que conlleven al mejoramiento ambiental de la ciudad. 11. Responder por los sobrecostos y los perjuicios que se puedan causar con ocasión de la demora o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. 1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 2. Cancelar al Contratista la suma establecida en la oferta seleccionada en la oportunidad y forma estipulada en la Cláusula denominada Forma de Pago. 3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista.  4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el Contrato y en los documentos que de él forman parte. 6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos contemplados por la Ley.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. ENTREGAS. EL CONTRATISTA deberá entregar dentro de cada mes y/o periodo de ejecución: Un informe de avance de cada una de las actividades del contrato adelantadas durante el periodo respectivo. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN. La supervisión y control de ejecución del contrato, será ejercida por el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos conjuntamente con el Coordinador del Grupo de servicios Administrativos en donde se realicen los trabajos o el funcionario que designe el ordenador del gasto, mediante comunicación efectuada por la Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo con la solicitud de la dependencia, quien deberá observar en el ejercicio de sus funciones  lo dispuesto en el numeral 1°del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes, así como el manual de supervisión e interventoría de la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, Este proceso será liquidado. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA actuará con plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume con el presente contrato y, en consecuencia, no contrae relación laboral alguna con EL INSTITUTO. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA es una entidad independiente del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, y en consecuencia el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones ni compromisos en nombre del IDEAM, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se incluyen al presente contrato las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación, modificación unilateral y de caducidad, como medios para procurar el cumplimiento del objeto contractual. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Si de la ejecución resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos pertenecen al INSTITUTO, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, por su parte, el INSTITUTO para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993, en el sentido que el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del presente contrato, los cuales serán plenamente reconocidos. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA puede hacer uso y difusión de los resultados, informes y documentos, y en general de los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente contrato y se haya obtenido previamente autorización de la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. La ejecución del contrato podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al INSTITUTO y también se podrá suspender por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y la fecha estimada de reiniciación del mismo. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato, salvo que las partes expresamente manifiesten lo contrario. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. Este contrato podrá terminarse en cualquiera de los siguientes eventos: 1 Por mutuo acuerdo de las partes. 2 Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito la prórroga necesaria. 3 Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. PARÁGRAFO. La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS. Las partes convienen que cualquier modificación, adición y/o prórroga a lo pactado en el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrán realizarse mediante acuerdo escrito por las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de EL INSTITUTO pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o subcontrato. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA deberá mantener indemne al INSTITUTO respecto de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. En consecuencia, EL CONTRATISTA, asumirá totalmente cualquier reclamación y pago de perjuicios que promueva un tercero contra el instituto o cualquiera de sus funcionarios. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el Incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo a la información de la siguiente tabla:

| Tipo o Clase de garantía | Cobertura o Niveles de amparo | Valores | Tiempo/Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantía | Cumplimiento | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento |
| Garantía | Responsabilidad Civil Extracontractual | 200 SMLMV durante la ejecución del contrato | Durante la vigencia del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento |
| Garantía | Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 5% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y tres (3) años más, contados a partir de su perfeccionamiento |
| Garantía | Calidad del servicio | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra |
| Garantía | Calidad de los bienes a suministrar | 20% del valor del contrato | Durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción de la obra |

PARÁGRAFO PRIMERO. El contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA debe presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor del IDEAM. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El CONTRATISTA se obliga para con el INSTITUTO a pagar una suma equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de los perjuicios que llegara a sufrir en caso de incumplimiento total de las obligaciones que adquiere en el presente contrato. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS. En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por mil (2/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del 20% del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores que le adeude EL INSTITUTO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas del código civil, o de la garantía constituida o mediante cobro judicial. PARÁGRAFO PRIMERO. Las multas de efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula penal de acuerdo a lo pactado en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. La imposición de multas se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 al INSTITUTO, para el efecto se realizará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicios a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de arreglo directo, transacción, amigable composición o conciliación, conforme a lo señalado en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PROHIBICIONES. 1. No podrá iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el CONTRATISTA y el SUPERVISOR no firmen Acta de Inicio, 2. No podrá iniciarse la ejecución del contrato hasta que el contratista adquiera la garantía única para cubrir los riesgos derivados del contrato. 3. No podrá modificarse, interpretarse ni terminarse el contrato, sino hasta tanto se allegue a la Oficina Asesora Jurídica solicitud por escrito por parte del supervisor. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: a) Conoce y acepta los documentos precontractuales que soportan la presente contratación. b) Tuvo oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos precontractuales y recibió del IDEAM, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. d) El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de Inhabilidad o incompatibilidad. e) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. f) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el objeto del presente contrato. g) EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN. El CONTRATISTA, para poder suscribir el contrato, deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, presentar el certificado del examen pre - ocupacional y registrar su hoja de vida en el SIGEP. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal, aprobación por EL INSTITUTO de la garantía única constituida por EL CONTRATISTA como mecanismo de cobertura y la suscripción el acta de inicio. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato: a) Los estudios previos, b) El análisis del sector, c) El certificado de disponibilidad presupuestal, d) La propuesta económica del CONTRATISTA, e) Los demás documentos que se requieran en su desarrollo y ejecución. CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. Las partes manifiestan que cualquier comunicación o notificación que resulte necesaria dentro de la ejecución del presente contrato, será recibida en las direcciones que se indican a continuación:

| PARTE | DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA |
| --- | --- |
| XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
| IDEAM | Calle 25D No. 96B-70 de Bogotá D.C. |

CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, D.C.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los

| POR EL INSTITUTO GILBERTO GALVIS BAUTISTA Secretario General | POR EL CONTRATISTA, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |