## Hoja1
NOMBRE EMPRESA* NIT*
Ciudad y fecha*
Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ARRANQUE AUTOMÁTICO DE ENERGÍA DEEP SEA ELETRONICS, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA “CR. LUIS ARTURO RODRÍGUEZ MENESES” DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE UBICADO EN PUERTO CARREÑO (MARANDÚA) -VICHADA. CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $8.000.000,00
Mantenimiento preventivo incluye:
1 | Limpieza general interna y externa del equipo de trasferencia, para retirar polvo y lubricación de partes móviles. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Inspección de las celdas de sincronismo y trasferencia e inspección física por posible sulfatación o daños visibles (limpieza y control corrosión) | 3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Reajuste y verificación de las conexiones del sistema de control (ajuste de terminales). | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revisión y análisis de los registros históricos, mediante el software Configure Suite, los cuales deben ser entregados al sitio. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Verificación de medida de los equipos comparando con un equipo patrón. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Medición de temperatura en barrajes de distribución (verificar mapa de calor). | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ajuste de tiempos y parámetros que se consideren para optimizar el sistema con base a las pruebas realizadas mediante la aplicación del software configure suite. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Toma de temperatura en puntos de conexión, inspección del estado de las bobinas y fusibles y demás elementos de protección, mediciones con el fin de verificar. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pruebas de transferencia en todos los escenarios posibles, sin generar corte de energía. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pruebas de funcionamiento del sincronismo. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pruebas de control remoto a cada uno de los dos grupos electrógenos Caterpillar. Software configure suite. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Monitoreo del circuito de alimentación de control a 24V DC (limpieza y verificación de conexiones). | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Verificación y limpieza de las resistencias de deshumidificación. | 3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Verificación de las lámparas pilotos (luces indicadoras) de operación del sistema. | 18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento correctivo incluye:
15 | Remplazo de las lámparas pilotos (luces indicadoras) de operación. | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Remplazo de los stikers de advertencia riesgo eléctrico. | 4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | [6 empty] | 0
Nota: En todo caso, los anteriores valores, son precios de referencia, por lo tanto, el proponente que desee participar en la presente contratación, deberá presentar su oferta económica sin sobrepasar el presupuesto oficial asignado, y sin sobrepasar el rubro y recurso (INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR), so pena de rechazo de plano de la oferta.