## MUNDO BOLIVARIANO (hidden)
PRESUPUESTO IED MUNDO BOLIVARIANO - EMERGENCIAS BLOQUE PLAN ALCALDE Y NODO SENA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UNIT | VR TOTAL
0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 460 | 16065 | 7389900
0264 | LAVADO DE LADRILLO A LA VISTA CON ACIDO NITRICO, APLICACIÓN DE VANADOX CON ESPONJA , APLIACIÓN DE SIKATRANSPARENTE 10 AÑOS CON BOMBA ASPERSORA, INCLUYE PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA Y EQUIPO. | M2 | 500 | 26455.84 | 13227920
0265 | DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EDIL EN MAL ESTADO | M2 | 460 | 13738 | 6319480
0205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARDS | M2 | 460 | 59785 | 27501100
0206 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 460 | 14543 | 6689780
0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 460 | 45620 | 20985200
0191 | IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS | M2 | 500 | 13593.59 | 6796795
0008 | SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN | UN | 10 | 175000 | 1750000
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 90660175
| A.I.U. |  |  |  | 27198052.5
| COSTO TOTAL |  |  |  | 117858227.5

## MUNDO BOLIVARIANO 2023
PRESUPUESTO IED MUNDO BOLIVARIANO - EMERGENCIAS BLOQUE PLAN ALCALDE NODO SENA Y SUBESTACION
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UNIT | VR TOTAL
0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 196 | 16065 | 3148740
0205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARDS | M2 | 196 | 59785 | 11717860
0206 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 196 | 14543 | 2850428
214 | ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 460 | 4880 | 2244800
0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 460 | 45620 | 20985200
0 | MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN INTERNA O PEDESTAL 50 - 225KVA | GB | 1 | 3500000 | 3500000
0141 | DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M3 | 2.7 | 205093.6592 | 553752.8798
0179 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 47 | 24637.0408 | 1157940.9176
0151 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 199.8946 | 7367.0614 | 1472635.7786
170 | CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 45 | 172268.5 | 7752082.5
197 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI. | M2 | 45 | 74192.67 | 3338670.15
207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 45 | 45620 | 2052900
0183 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, | M2 | 47 | 135000 | 6345000
0042 | DOVELAS PARA MUROS | ML | 100 | 24032.527 | 2403252.7
0152 | ANCLAJE EPOXICO | UN | 40 | 31149.1961 | 1245967.8432
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 70769230.7692
| A.I.U. |  |  |  | 21230769.2308
| COSTO TOTAL |  |  |  | 92000000

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 16065
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 13900 | 0.1 |  | 1390
ANDAMIOS CERTIFICADOS < 6,00 MTS |  | DIA | 45000 | 0.05 |  | 2250
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 3640
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA |  | M3 | 52250 | 0.06 |  | 3135
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 3135
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.05 |  | 9288.88
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 9288.88
[5 empty] | Total | 16063.88
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARDS |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 59791.984
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
MASILLLA JUNTA CIELO RASO |  | GAL | 51000 | 0.03 |  | 1530
LAMINA SUPER BOARD 6mm |  | MT2 | 55800 | 0.37 |  | 20646
CINTA MASTIC |  | UNIDAD | 6000 | 0.03 |  | 180
TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA CIELO |  | UNIDAD | 40 | 15 |  | 600
TORNILLO PARA PANEL YESO |  | UNIDAD | 40 | 28 |  | 1120
PERFIL OMEGA POL PARA CIELO RASO |  | UNIDAD | 6900 | 0.73 |  | 5037
PERFIL VIGUETA CIELO DRYWALL E= 0 |  | UNIDAD | 6300 | 0.33 |  | 2079
PERFIL ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO |  | UNIDAD | 3300 | 0.63 |  | 2079
LIJA |  | UNIDAD | 1200 | 0.13 |  | 156
PINTURA PARA INTERIOR DRYWALL BLANCO |  | GAL | 39900 | 0.05 |  | 1995
[5 empty] | Sub-Total | 35422
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 103000 | 0.05 |  | 5150
ANDAMIOS CERTIFICADOS > 3,00 MTS |  | DIA | 10000 | 0.25 |  | 2500
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 7650
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 ( OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.09 |  | 16719.984
0
[5 empty] | Sub-Total | 16719.984
[5 empty] | Total | 59791.984
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0206 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | $ 14.576,55
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
PINTURA VINILTEX TIPO 1A |  | GAL | $ 78.277,98 | 0.056 |  | $ 4.383,57
BROCHA DE 4" |  | UND | $ 15.900,00 | 0.01 |  | $ 159,00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ 4.542,57
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | $ 5.700,00 | 0.043 |  | $ 245,10
ANDAMIOS CERTIFICADOS < 3,00 MTS |  | DIA | $ 10.000,00 | 0.05 |  | $ 500,00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ 745,10
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | $ 185.777,60 | 0.05 |  | $ 9.288,88
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ 9.288,88
[5 empty] | Total | $ 14.576,55
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0067 | DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 12202.9726
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 0.3 |  | 1058.115
HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 500 | 2 |  | 1000
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 2058.115
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
VOLQUETA 8 M3 |  | VIAJE | 75000 | 0.0153 |  | 1147.5
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1147.5
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 ( Oficial + ayudante ) |  | JR | 116848.8 | 0.077 |  | 8997.3576
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 8997.3576
[5 empty] | Total | 12202.9726
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0113 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 309270
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS |  | ML | 309270 | 1 | 0% | 309270
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 309270
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total | 309270
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 214 | ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 4880.5
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ -
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 3100 | 0.1 |  | 310
ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA ALTURAS H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.077 |  | 770
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | 1080
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA |  | M3 | 52250 | 0.02 |  | 1045
[5 empty] | Sub-Total | 1045
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
AYUDANTE DE OBRA |  | JOR | 75000 | 0.037 |  | 2755.5
[5 empty] | Sub-Total | 2755.5
[5 empty] | Total | 4880.5
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 45699.88
0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
MATnto edil 3mm |  | MT2 | 19900 | 1.1 |  | 21890
Primer Super Edil |  | GAL | 53900 | 0.04 |  | 2156
Pintura De Aluminio |  | GAL | 137500 | 0.04 |  | 5500
Cilindro de gas |  | DIA | 160000 | 0.013 |  | 2080
[5 empty] | Sub-Total | 31626
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 12900 | 0.01 |  | 129
ANDAMIOS CERTIFICADOS > 6,00 MTS |  | DIA | 45000 | 0.1 |  | 4500
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | 4629
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL |  | JOR | 121768.4 | 0.048 |  | 5844.88
AYUDANTE DE OBRA |  | DIA | 75000 | 0.048 |  | 3600
[5 empty] | Sub-Total | 9444.88
[5 empty] | Total | 45699.88
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0008 | SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 175000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
V. OTROS
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
SONDEO DE TUBERIAS SANITARIAS |  | UND | 175000 | 1 | 0% | 175000
[5 empty] | Sub-Total | 175000
[5 empty] | Total | 175000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 000 | MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN INTERNA O PEDESTAL 50 - 225KVA |  | UNIDAD : GB | VR. UNITARIO | 3500000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN INTERNA O PEDESTAL 50 - 225KVA |  | GB | 3500000 | 1 |  | 3500000
[5 empty] | Sub-Total | 3500000
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
V. OTROS
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total | 3500000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0141 | DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : M3 | VR. UNITARIO | 205093.6592
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2100 | 1 |  | 2100
DEMOLEDOR TE 1000-AVR 120 HILTI |  | DIA | 61900 | 0.2 |  | 12380
ANDAMIO CERTIFICADO CON 3,00 MTS < H < 6,00 MTS |  | DIA | 20000 | 0.2 |  | 4000
[5 empty] | Sub-Total | 18480
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA |  | M3 | 52250 | 1.2 |  | 62700
[5 empty] | Sub-Total | 62700
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.667 |  | 123913.6592
[5 empty] | Sub-Total | 123913.6592
[5 empty] | Total | 205093.6592
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0179 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 24637.0408
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 206000 | 0.005 |  | 1030
ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA ALTURAS H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.035 |  | 350
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1380
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA |  | M3 | 52250 | 0.15 |  | 7837.5
[5 empty] | Sub-Total | 7837.5
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.083 |  | 15419.5408
[5 empty] | Sub-Total | 15419.5408
[5 empty] | Total | 24637.0408
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0151 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO |  | UNIDAD : KG | VR. UNITARIO | 7367.0614
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ACERO DE REFUERZO 420MPA |  | KG | 5480.94 | 1.05 |  | 5754.987
ALAMBRE RECOCIDO No 18 |  | KG | 7185.22 | 0.04 |  | 287.4088
[5 empty] | Sub-Total | 6042.3958
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2100 | 0.1 |  | 210
[5 empty] | Sub-Total | 210
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.006 |  | 1114.6656
0
[5 empty] | Sub-Total | 1114.6656
[5 empty] | Total | 7367.0614
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0281 | CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 172268.498
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CONCRETO 3500 PSI |  | M3 | 440300 | 0.2 |  | 88060
MALLA ELECTROSOLDADA DE 0.15 X 0.15 4.0 MM |  | M2 | 8500 | 1 |  | 8500
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 96560
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 103000 | 0.02 |  | 2060
VIBRADOR DE GASOLINA, ELECTRICA, P |  | DIA | 55292 | 0.065 |  | 3593.98
EQUIPO DE SEGURIDAD (2 PERSONAS) |  | DIA | 37080 | 0.065 |  | 2410.2
PUNTAL METALICO TELESCOPICO DE HASTA 3,00 M DE ALTURA |  | UND | 32127 | 0.034 |  | 1092.318
FORMALETA PARA LOSA |  | M2 | 25000 | 1.05 |  | 26250
[5 empty] | Sub-Total | 35406.498
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 3 (OFICIAL + 3 AYUDANTE) |  | JOR | 335850 | 0.12 |  | 40302
[5 empty] | Sub-Total | 40302
[5 empty] | Total | 172268.498
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0197 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI. |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 74192.667
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CONCRETO 3000 PSI |  | M3 | 422331 | 0.105 |  | 44344.755
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 44344.755
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2100 | 0.05 |  | 105
FORMALETA |  |  | 1500 | 2 |  | 3000
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 3105
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
EQUIPO DE SEGURIDAD (2 PERSONA) |  | JOR | 37080 | 0.12 |  | 4449.6
[5 empty] | Sub-Total | 4449.6
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.12 |  | 22293.312
0
[5 empty] | Sub-Total | 22293.312
[5 empty] | Total | 74192.667
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 45699.88
0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
MATnto edil 3mm |  | MT2 | 19900 | 1.1 |  | 21890
Primer Super Edil |  | GAL | 53900 | 0.04 |  | 2156
Pintura De Aluminio |  | GAL | 137500 | 0.04 |  | 5500
Cilindro de gas |  | DIA | 160000 | 0.013 |  | 2080
[5 empty] | Sub-Total | 31626
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 12900 | 0.01 |  | 129
ANDAMIOS CERTIFICADOS > 6,00 MTS |  | DIA | 45000 | 0.1 |  | 4500
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
[5 empty] | Sub-Total | 4629
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
$ -
[5 empty] | Sub-Total | $ -
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL |  | JOR | 121768.4 | 0.048 |  | 5844.88
AYUDANTE DE OBRA |  | DIA | 75000 | 0.048 |  | 3600
[5 empty] | Sub-Total | 9444.88
[5 empty] | Total | 45699.88
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0183 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, MORTERO DE PEGA 1:4 |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 77512.9501
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO No 15 |  | UND | 3500 | 12.5 |  | 43750
MORTERO 1:4 |  | M3 | 292061.67 | 0.03 |  | 8761.8501
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 52511.8501
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 12900 | 0.041 |  | 528.9
ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA ALTURAS H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.125 |  | 1250
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1778.9
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.125 |  | 23222.2
[5 empty] | Sub-Total | 23222.2
[5 empty] | Total | 77512.9501
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0042 | DOVELAS PARA MUROS |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 24032.527
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ACERO FY 6000 |  | KG | 8543.74 | 1 | 5% | 8970.927
CONCRETO DE 3000 PSI |  | M3 | 428995 | 0.02 | 5% | 9008.895
[5 empty] | Sub-Total | 17979.822
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 0.1 |  | 352.705
HERRAMIENTAS MENORES |  | GL | 500 | 1 |  | 500
[5 empty] | Sub-Total | 852.705
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTE) PREST. 75% |  | JR | 130000 | 0.04 |  | 5200
[5 empty] | Sub-Total | 5200
V. OTROS
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
[5 empty] | Total | 24032.527
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0152 | ANCLAJE EPOXICO |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 31149.1961
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ADHESIVO EPOXICO ANCLAJE NATURAL DE RAPIDO CURADO 300 ML |  | UND | 121900 | 0.125 |  | 15237.5
[5 empty] | Sub-Total | 15237.5
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2100 | 1 |  | 2100
BROCA, TALADRO Y EXTENSIÓN |  | DIA | 41000 | 0.091 |  | 3731
[5 empty] | Sub-Total | 5831
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 110776.88 | 0.091 |  | 10080.6961
0
[5 empty] | Sub-Total | 10080.6961
[5 empty] | Total | 31149.1961

## ESPECIFICACIONES
Ítem: 0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA | Un – M2
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las láminas o listón de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
· Ubicar el lugar de trabajo.
· En caso de haber lámparas o bombillos en el cielo raso, se deben retirar posteriormente a la demolición de este.
· Suspender y retirar las instalaciones eléctricas.
· Se deben retirar con cuidado las láminas junto con su perfilería de soporte, al igual que las lámparas instaladas en el mismo
· En caso de que las laminas retiradas queden en buenas condiciones se procede a almacenar para una posible reutilización.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO”
· Mano de obra.
· Transporte dentro y fuera de la obra.
Desperdicios.
ENSAYOS PARA REALIZAR
· Revisión de empalmes y distribución de láminas.
· Verificación de niveles y cotas según planos.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
· El desmonte y retiro de cielo raso debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
MATERIALES
· Ninguno
EQUIPO
· Andamio certificado
· Herramientas menores.
· Volqueta
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Recomendaciones establecidas por el interventor.
ITEM: 205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARDS
UNIDAD DE MEDIDA | un – m2
DESCRIPCIÓN
Instalción de láminas de superboard con acabado en pintura koraza. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
• Consultar planos arquitectónicos y de detalle
• Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de soporte según lo indique el fabricante
• Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo
• Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos. Consultar recomendaciones del fabricante.
• Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según recomendaciones del fabricante.
• Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas
• El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es realizarlo con cortadora manual
• Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa máximo 30cm.
• Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se deberá avellanar unos 2mm la placa super-board con broca de tungsteno de 5/16” ó 3/8”.
• Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil.
• Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la cinta.
• Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente corregir las imperfecciones con lija.
• Para el acabado final aplicar pintura tipo koraza o equivalente.
• Verificar acabado final para aceptación.
ALCANCE
ENSAYOS PARA REALIZAR
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
MATERIALES
MASILLLA JUNTA CIELO RASO
LAMINA SUPER BOARD
CINTA MASTIC
TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA CIELO
TORNILLO PARA PANEL YESO
PERFIL OMEGA POL PARA CIELO RASO
PERFIL VIGUETA CIELO DRYWALL E= 0
PERFIL ANGULO PERIMETRAL PARA CIELO RASO
LIJA
PINTURA PARA INTERIOR DRYWALL BLANCO
· Recomendaciones establecidas por el fabricante.
ITEM: 206 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR
UNIDAD DE MEDIDA | un – M2
DESCRIPCIÓN
Este item tiene como objetivo describir el procedimiento para la aplicación de la pintura en vinilo para cielo raso a tres (3) manos.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
· La superficie del cielo raso debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.
· Las grietas y agujeros en la superficie deben ser reparados antes de la aplicación de la pintura.
· Se debe aplicar una capa de sellador acrílico antes de la aplicación de la pintura para asegurar la adhesión adecuada.
· La pintura en vinilo se utilizara en dos capas.
· Se debe usar una brocha o un rodillo para aplicar la pintura en una dirección uniforme.
· Se debe dejar secar cada capa durante un mínimo de cuatro horas antes de aplicar la siguiente capa.
ALCANCE
El procedimiento para la aplicación de la pintura en vinilo para cielo raso. Se incluyen las tolerancias para la aprobación del trabajo, los ensayos de calidad, los materiales y equipos necesarios para llevar a cabo el trabajo.
ENSAYOS PARA REALIZAR
· Antes de la aplicación de la pintura, se debe realizar una prueba en una pequeña área para asegurarse de que la adhesión es adecuada.
· Se debe realizar una inspección visual después de la aplicación de la pintura para detectar cualquier imperfección.
· Se puede realizar una prueba de adhesión para asegurarse de que la pintura no se despegue fácilmente.
TOLERANCIAS PARA APROBACIÓN DEL ITEM
· No se permiten áreas sin pintar o con una cantidad insuficiente de pintura.
· La pintura no debe presentar burbujas, manchas, rayas o cualquier otra imperfección visible.
MATERIALES
· PINTURA VINILTEX TIPO 1A
· BROCHA DE 4"
EQUIPO
· Escalera de doble tiro
· Herramienta menor
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Las indicadas por el in interventor
ITEM: 214 | ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD DE MEDIDA | M2 - Metro Cuadrado
DESCRIPCIÓN
Se refiere este ITEM a la remoción y retiro de manto que se requiera por deterioro y/o levantadao o en mal estado
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
· Identificar áreas afectadas
· Retirar con espátula y lijas todas las áreas requeridas hasta dejar la superficie libre de estucos o pinturas que puedan levantarse por humedad o desprendimientos varios.
· Retirar material producto de la escarificación.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO”
· Mano de obra.
TOLERANCIAS PARA APROBACIÓN DEL ITEM
· NA
MATERIALES
EQUIPO
· Herramientas menores
· Andamios
ITEM: 0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA
UNIDAD DE MEDIDA | un – m2
DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al suministro e instalación de impermeabilización cubierta para evitar filtraciones de agua a través de está, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas y en manejo de sopletes, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en la propiedad.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
Localizar la dimensión de la cubierta para calcular el manto necesario para cubrirla. Asegurarse que se tenga acceso a la cubierta plana donde debe realizarse la impermeabilización. Revisar los planos de la cubierta para conocer la inclinación o pendiente que está tiene. Subirse sobre la cubierta teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El personal que se suba a la cubierta debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). Revisar la inclinación de la cubierta. Identificar los desagües sobre la cubierta para tener cuidado de no cubrirlos con el manto. Limpiar la superficie de la cubierta plana, retirando cualquier clase de mugre o grasa que pueden estar adherida a está. Rectificar que la superficie este totalmente plana, que no tenga huecos ni protuberancias de ser así deben ser niveladas retirando la protuberancia y rellanado los huecos. Rectificar que la cubierta tenga la inclinación hacia los desagües y bajantes. Previamente a la colocación del manto, se debe aplicar con rodillo sobre la superficie una emulsión asfáltica para sellar los poros del concreto y así permitir una mayor adherencia del manto a la superficie de la cubierta. Dejar secar la emulsión asfáltica sobre la superficie de la cubierta por 12 horas. Cortar el manto según las longitudes de la cubierta plana Colocar sobre la cubierta el manto, aplicando sobre está una llama a gas de 10° a 60° centígrados con el soplete y luego colocar el manto con una poco de presión sobre la superficie de la cubierta. Colocar una tira o franja del manto sobre otra con un solape de 10 cm como mínimo. Repesar cada solape de las franjas o tiras del manto, colocando sobre este la llama del soplete y esparciendo el manto con un palustre, para así fijar o unir un tira de manto a la otra. Alrededor de los desagües se debe colocar manto teniendo en cuenta las medidas de la tubería sin tapar el orificio de esta. (La impermeabilización debe iniciarse por el desagüe hacia lo extremos).
ALCANCE
El bajante debe ser construido con una pendiente adecuada para asegurar el flujo constante de agua evacuada de la cubierta y el canal de desague. También se debe prever un sistema de mantenimiento y limpieza del bajante para asegurar su buen funcionamiento.
ENSAYOS A REALIZAR
Después de la construcción, se deben realizar pruebas y ensayos para asegurar el buen funcionamiento del canal de agua. Se deben realizar pruebas de presión, caudal y estanqueidad para verificar que el canal cumple con las especificaciones técnicas establecidas.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
El manto debe ir solapado desde el sumidero o desagüe.
El contorno del sumidero o desagüe debe estar reforzado y totalmente impermeabilizado.
MATERIALES
Manto edil 3mm
Primer Super Edil
Pintura De Aluminio
Cilindro de gas
EQUIPO
Herramienta menor
Andamios certificados
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de manto edil, incluyendo los demás materiales necesarios para su instalación, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.
ITEM: 0008 | SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
Se refiere este ITEM SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
El CONTRATISTA deberá verificar los datos indicados en el proyecto preliminar. Se deberá Indicación de los puntos de sondeos en un plano en escala
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
NO APLICA
EQUIPO
Sonda de 20 mts
OTRAS ESPECIFICACIONES
ITEM: 000 | MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN INTERNA O PEDESTAL 50 - 225KVA
UNIDAD D MEDIDA 1 | GB
DESCRIPCION:
Se refiere este ITEM MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN INTERNA O PEDESTAL 50 - 225KVA. Incluye la protección de la subestación al momento de la demolición, la limpieza y revisión general de la subestación.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
El CONTRATISTA deberá verificar los datos indicados en el proyecto preliminar. Se deberá Indicación de los puntos de sondeos en un plano en escala
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
NO APLICA
EQUIPO
NO APLICA
OTRAS ESPECIFICACIONES
DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL
ITEM: 0179
UNIDAD DE MEDIDA | M2
DESCRIPCIÓN
Este ITEM se refiere a la demolición de muros de mampostería H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL.
respectivo retiro.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
• ES NECESARIO ESTABLECER MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS EN LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS Y ACCIDENTES A PERSONAS QUE TRANSITAN POR EL LUGAR DONDE SE TRABAJA. • EN CASO DE EXISTIR AÚN INSTALACIONES DE SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO, ESTAS DEBERÁN SUSPENDERSE ANTES DE LA INICIACIÓN DE LAS DEMOLICIONES. • VERIFICAR QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN ACORDES AL PANORAMA DE RIESGOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD. • SE DEBEN RETIRAR TODOS LOS ELEMENTOS COMO PUERTAS, VENTANAS, MARCOS U OTROS MATERIALES RECUPERABLES ANTES DE COMENZAR LA DEMOLICIÓN. • LA DEMOLICIÓN DE MUROS DEBE REALIZARSE POR PISOS DE ARRIBA HACIA ABAJO Y POR HILADAS COMPLETAS. • ASEGURAR LOS MUROS QUE NO SE ENCUENTRAN BIEN SUSTENTADOS POR MEDIO DE PUNTALES, PARA EVITAR QUE SE DESPLOMEN BRUSCAMENTE. • EL MURO SE DIVIDE EN DOS Y CADA PARTE SE DEMUELE DESDE EL CENTRO HACIA LOS LADOS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER DE LOS ESCOMBROS Y SOBRANTES DE FORMA ADECUADA EN LUGARES AUTORIZADOS.
EQUIPO
· Herramientas menores.
Andamio certificado
· Volqueta
OTRAS ESPECIFICACIONES
· Cuidar y preservar los pisos, enchapes y accesorios para una próxima reutilización si la interventoría lo requiere
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE OBRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES.
NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
ITEM: 0152 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO
UNIDAD DE MEDIDA | KG
DESCRIPCIÓN
ESTE ÍTEM SE REFIERE AL SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN, AMARRE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 420 MPA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO SEGÚN INIDICACIONES CONSIDERADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. SE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL REFUERZO Y SU PROCESO DE COLOCACIÓN DEBEN CUMPLIR LA NORMA NSR-10.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
• PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO DE LA INTEMPERIE, ADEMÁS EVITAR ESFUERZOS Y DEFORMACIONES. • EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CONSULTAR LOS REFUERZOS DE ACERO, VERIFICAR MEDIDAS, CANTIDADES Y DESPIECES. • EN CASO DE INCONSISTENCIAS NOTIFICAR A LA INTERVENTORÍA Y SOLICITAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS. • CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE FIGURA, LONGITUD, TRASLAPOS, CALIBRES Y RESISTENCIAS CONTENIDAS EN LOS PLANOS ESTRUCURALES. • POR MEDIO DE ALAMBRE RECOCIDO COLOCAR Y AMARRAR EL ACERO DE REFUERZO. • PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO CONTRA SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO COMO ACEITES, GRASAS, POLVO, BARRO, ETC. • VERIFICAR QUE EL ACERO DE REFUERZO COLOCADO CORRESPONDA CON LOS DESPIECES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, POR TAL RAZÓN EL ACERO DE REFUERZO DEBE SER COLOCADO CON UN PERIODO DE TIEMPO SUFICIENTE PARA APROBACION ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO.
TOLERANCIA PARA ACEPTACION
1. TOLERANCIAS PARA COLOCACIÓN DEL REFUERZO. TABLA C. 7-2 – NSR 10 2. DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLAMIENTO. TABLA C. 7-1 – NSR 10
ENSAYOS A REALIZAR
1. ENSAYO DE DOBLAMIENTO PARA PRODUCTO METÁLICO. (NTC 1 – ASTM A370) 2. ENSAYO DE TRACCIÓN PARA PRODUCTOS DE ACERO. (NTC 2 – ASTM A370)
MATERIALES
1. ACERO DE REFUERZO 420 MPA 2. ALAMBRE RECOCIDO NO. 18
EQUIPO
1. HERRAMIENTA MENOR.
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR KILOGRAMO (KG) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE OBRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES.
NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
ITEM: 0281 | CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
UNIDAD DE MEDIDA | M2
DESCRIPCIÓN
ESTE ITEM CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS. • CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES. • CONSULTAR NSR 10. • ESTUDIAR, REVISAR Y DEFINIR FORMALETAS A EMPLEAR. • PREPARAR E INSTALAR FORMALETAS Y APLICAR DEMOLDANTES. DEBERÁN ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES PARA QUE LA LOSA QUEDE A LA VISTA SIN NECESIDAD DE PAÑETE. • NIVELAR Y SELLAR FORMALETAS. • REPLANTEAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES SOBRE LA FORMALETA. • COLOCAR TESTEROS DE BORDE. • COLOCAR REFUERZO DE ACERO. • VERIFICAR REFUERZOS, TRASLAPOS Y RECUBRIMIENTOS. • REALIZAR PASES DE INSTALACIONES TÉCNICAS. • VERIFICAR DIMENSIONES, NIVELES Y BORDES DE PLACA. • COLOCAR REFUERZOS DE ACERO TORTA SUPERIOR. • VACIAR CONCRETO DE TORTA SUPERIOR Y VERIFICAR ESPESOR. • VIBRAR CONCRETO. • CURAR CONCRETO. • REALIZAR REPARACIONES RESANES. • VERIFICAR NIVELES, ALINEAMIENTOS Y PLOMOS PARA ACEPTACIÓN.
TOLERANCIA PARA ACEPTACION
1. TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO - TABLA NO 4.3.1 2. RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO - TABLA NO 7.7.1 3. CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA ESPECIFICACIONES GENERALES NUMERAL 1.1.3 PROPORCIONES DE LA MEZCLA
ENSAYOS A REALIZAR
1. ENSAYO DE CONSISTENCIA DEL CONCRETO 2. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO
MATERIALES
CONCRETO DE 3500 PSI
EQUIPO
1. HERRAMIENTA MENOR. 2. VIBRADOR
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE OBRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES.
NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
ITEM: 197 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI.
UNIDAD DE MEDIDA | un – m2
DESCRIPCIÓN
Suministro, transporte y elaboración de plantilla de piso de nivelación en cocreto de 300 psi en promedio 0,10 cm teniendo los niveles requeridos
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
· Consultar Planos Arquitectónicos.
· Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar.
· Iniciar la actividad una vez estén completos los ductos necesarios para las diferentes acometidas, sobre la losa.
· Verificar niveles de estructura y acabados.
· Humedecer el área a afinar.
· Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos.
· Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor.
· Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado, de 2 cm mínimo de espesor.
· Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa.
· Dejar secar.
· Verificar niveles finales para aceptación.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO”
· Mano de obra.
· Transporte dentro y fuera de la obra.
Desperdicios.
ENSAYOS PARA REALIZAR
· Revisión de depresiones, vértices y aristas.
· Verificación de niveles y cotas según planos.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
· La superficie debe estar pareja y sin tropezones abruptos.
· Una vez fraguado el mortero, en caso de presentarse grietas, estas deben resanarse con una lechada de agua-cemento y de ser necesario un poco de arena fina.
ITEM: 0183 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4,
UNIDAD DE MEDIDA | M2
DESCRIPCIÓN
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0,10 X 0,20 X 0,40 M, MORTERO DE PEGA 1:4.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
• IMPLEMENTAR LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. • ES NECESARIO HUMEDECER LOS BLOQUES ANTES DE SU COLOCACIÓN EN OBRA CON LO CUAL SE EVITA QUE EL MORTERO PIERDA AGUA AL PONERSE EN CONTACTO CON EL BLOQUE. • REVISAR LA SUPERFICIE DEL SOBRECIMIENTO O LA PLACA DONDE SE VA A CONSTRUIR EL MURO, LA SUPERFICIE DEBE ENCONTRARSE LIMPIA Y NIVELADA, CUALQUIER IMPERFECCIÓN DEBERÁ SER RELLENADA CON MORTERO. • LUEGO, SE PROCEDE A REPLANTEAR EL DISEÑO EN EL SOBRECIMIENTO, REVISANDO SUS DIMENSIONES Y MARCANDO TODAS LAS REFERENCIAS QUE DELIMITAN LA ZONA DONDE SE VA A LEVANTAR EL MURO, ASI COMO LA POSICIÓN DE LAS PUERTAS. PARA ELLO ES NECESARIO CONTAR CON PLOMADA, NIVEL E HILO GUÍA. • SE COLOCA UNA HILADA DE BLOQUES EN SECO, SIN MEZCLA PARA ESPACIARLOS ADECUADAMENTE Y EVITAR, EN LO POSIBLE LOS CORTES O POR LO MENOS SOLO CORTES A LA MITAD. EL ESPACIO ENTRE BLOQUES DEBE SER DE UN CENTÍMETRO Y MEDIO APROXIMADAMENTE. • DESPUES DE ESTAR DISTRIBUIDOS ADECUADAMENTE SE MARCA LOS LUGARES DONDE VAN LAS JUNTAS Y SE RETIRA LOS BLOQUES. • PREPARAR EL MORTERO DE PEGA 1:4. • COLOCAR LOS BLOQUES MAESTROS EN LOS EXTREMOS DEL MURO, ESTOS DEBEN SER UBICADOS Y ASENTADOS CON TODA PERFECCIÓN, ES DECIR, APLOMADOS, NIVELADOS Y CON LA ALTURA DE JUNTA CORRESPONDIENTE. • SE ESTIRA UN HILO ENTRE LOS LADRILLOS MAESTROS PARA ASENTAR CADA HILADA. LOS BLOQUES SE COLOCARÁN HACIENDO COINCIDIR SU BORDE EXTERNO CON EL HILO, ASI SE GARANTIZA QUE TODOS LOS BLOQUES QUEDEN NIVELADOS, ALINEADOS Y APLOMADOS. • CON EL PALUSTRE SE TOMA UNA PORCIÓN DE MEZCLA Y SE COLOCA UNA CAPA UNIFORME EN EL SOBRECIMIENTO O HILADA INFERIOR, DISTRIBUYENDOLA EN SENTIDO LONGITUDINAL. LUEGO, EL EXCESO DE MEZCLA SE LIMPIA CON EL MISMO PALUSTRE. NO ES CONVENIENTE EXTENDER EL MORTERO EN UNA LONGITUD MAYOR DE 80 CM DE LO CONTRARIO, SE ENDURECERÁ RÁPIDAMENTE. • COLOCAR EL BLOQUE EN LA POSICIÓN CORRESPONDIENTE, SE MUEVE LIGERAMENTE, Y SE PRESIONA HACIA ABAJO HASTA LOGRAR SU CORRECTA POSICIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA DEJAR EL ESPACIO ADECUADO PARA FORMAR LA JUNTA VERTICAL. PARA EL ALINEAMIENTO Y EL NIVELADO DEL BLOQUE CON EL HILO GUÍA, SE LE DA GOLPES SUAVES CON EL MANGO DEL PALUSTRE.
• UNA VEZ TERMINADA LA HILADA, SE VUELVE A COLOCAR LOS LADRILLOS MAESTROS, SE LEVANTA EL HILO GUÍA A LA SIGUIENTE FILA Y SE REPITEN LOS PASOS ANTERIORES. • ES IMPORTANTE UTILIZAR EL NIVEL DE MANO PARA CONSTATAR QUE LOS LADRILLOS QUEDEN NIVELADOS EN FORMA PERPENDICULAR AL EJE DE REFERENCIA. • SE DEBE CONTROLAR LA VERTICALIDAD DEL MURO MEDIANTE EL USO DE LA PLOMADA O DE UN NIVEL DE MANO EN VARIOS PUNTOS DEL MURO. SE SUGIERE IR CONTROLANDO LA VERTICALIDAD CADA 4 HILADAS. • SE DEBE VERIFICAR QUE LAS HILADAS QUEDEN HORIZONTALES, COLOCANDO UNA REGLA SOBRE LA ÚLTIMA HILADA INSTALADA, Y SOBRE LA REGLA, EL NIVEL DE BURBUJA. • LA ALTURA MAXIMA DEL MURO EN UNA JORNADA DE TRABAJODEBE SER DE 1.3M, EQUIVALENTE A 5 O 6 HILADAS. EL RESTO SE COMPLETARA AL DIA SIGUIENTE, DE LO CONTRARIOLAS HILADAS SUPERIORE COMPRIMIRAN A LAS INFERIORES ADELGAZANDO LAS JUNTAS HORIZONTALES. • LA COLOCACIÓN DE BLOQUES HASTA 1,3 M, SE HACE SOBRE EL NIVEL DEL SUELO. PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN POR ENCIMA DE ESA ALTURA, SE REQUIERE DEL ARMADO DE UN ANDAMIO DE MODO QUE SOBRE ÉL SE PUEDA COLOCAR LOS MATERIALES Y UBICARSE EL TRABAJADOR PARA COMPLETAR EL MURO HASTA LA ALTURA REQUERIDA.
TOLERANCIA PARA ACEPTACION
· No aplica.
ENSAYOS A REALIZAR
· No aplica.
MATERIALES
1. BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO 0,10 2. MORTERO 1:4
EQUIPO
1. ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA ALTURAS H < 3 M. 2. HERRAMIENTA MENOR.
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR METRO CUQADRADO (M2) DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE OBRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES.
NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.
ITEM: 0042 | DOVELAS PARA MUROS
UNIDAD DE MEDIDA | Ml - Metro lineal
DESCRIPCIÓN
Se refiere este ITEM a la ejecución de dovelas ó mezcla, colocación y curado del mortero de inyección ó grout p concreto dentro de la mampostería siguiendo las indicaciones para el desempeño de elementos no estructurales. Las dovelas se harán para el ladrillo
visto/Bloque de perforación vertical.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
· Consultar la norma NSR 10.
· Verificar la correcta instalación de los refuerzos. Las varillas deberán mantenerse centradas en las celdas por medio de alambres instalados en las pegas.
· Limpiar e inspeccionar la celda: Tapar vacíos, remover sobrantes de mortero, retirar desperdicios, limpiar refuerzos.
· En el bloque hueco se debe constatar que el ancho corresponda a lo indicado
· Verificar que el muro haya alcanzado la resistencia necesaria antes de proceder a realizar la inyección.
· Instalar mordazas ó codales antes de iniciar la inyección, en caso de ser necesario.
· Vaciar el mortero o concreto en forma continua. En caso de interrupción, ésta no puede ser mayor a una hora.
· Recompactar poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado.
· Fundir normalmente celdas hasta alturas de 1.20 m.
· Verificar el vaciado total de la celda.
· No exceder alturas de inyección de 3 m.
· Evitar encorozar los muros a las placas superiores hasta tanto no hayan sido cargadas con las cargas muertas de trabajo más significativas
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO”
· Mano de obra.
TOLERANCIAS PARA APROBACIÓN DEL ITEM
· Altura máxima de inyección. – Norma NSR 10.
· Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
MATERIALES
· Acero de Refuerzo fy 6000
· Concreto 3000
EQUIPO
· Herramientas menores.
· Andamios
ITEM: 0152 | ANCLAJE EPOXICO
UNIDAD DE MEDIDA | UND
DESCRIPCIÓN
ESTE ÍTEM SE REFIERE A LA FIJACIÓN DE BARRAS CORRUGADAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO COMO REFORZAMIENTO PARA LA PROLONGACIÓN DE SECCIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO VIGAS, COLUMNAS, LOSAS Y MUROS. ES UN ANCLAJE DE TIPO QUÍMICO YA QUE SE ANCLAN LAS BARRAS MEDIANTE UN ADHERENTE EPÓXICO.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ITEM
SE CORTAN LAS BARRAS O REFUERZOS SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES, SE DEBE TENER EN CUENTA LA LONGITUD DEL ANCLAJE QUE VA DENTRO DEL CONCRETO. • LOS PUNTOS DONDE VAN LOS ANCLAJES SON UBICADOS PARA LUEGO SER PERFORADOS, EL DIÁMETRO DEL HUECO DEBERÁ SER MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LA BARRA A ANCLAR. • SE LIMPIA EL HUECO DE LA PERFORACIÓN CON AIRE A PRESIÓN Y UN CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE. • LA BARRA A ANCLAR SE LIMPIA POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA QUE QUEDE LIBRE DE OXIDO, GRASA O CUALQUIER PARTÍCULA O MATERIAL CONTAMINANTE. PARA QUE EL EPÓXICO QUEDE EN TODO SU CONTORNO LA BARRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE RECTA. • SE APLICA EL ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJES. • SE DEBE INTRODUCIR LA BOQUILLA DEL CARTUCHO DE ADHESIVO EPÓXICO HASTA EL FONDO DE LA PERFORACIÓN Y SE RETIRA SUAVEMENTE A MEDIDA QUE SE LLENE LA PERFORACIÓN PARA EVITAR QUE ENTRE AIRE. • CUANDO LA BARRA SE ENCUENTRE LIMPIA SE INTRODUCE LENTAMENTE DANDO GIROS HASTA TOCAR EL FONDO DE LA PERFORACIÓN PARA QUE EL ADHESIVO EPÓXICO SE DESPLACE A LA SUPERFICIE GARANTIZANDO QUE OCUPÓ LA LONGITUD DEL ANCLAJE EN SU TOTALIDAD. • PARA FINALIZAR SE LIMPIA EL SOBRANTE DE SER NECESARIO Y SE VERIFICA QUE EL ELEMENTO NO SE MUEVA DURANTE LAS SIGUIENTES 4 HORAS.
ALCANCE
· Materiales descritos en la sección “MATERIALES”.
· Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO”
· Mano de obra.
TOLERANCIAS PARA APROBACIÓN DEL ITEM
· Altura máxima de inyección. – Norma NSR 10.
· Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.
MATERIALES
ADHESIVO EPOXICO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL DE RÁPIDO CURADO 300ML
EQUIPO
· Herramientas menores.
· Brica taladro y extension
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO
SE MEDIRÁ Y PAGARÁ POR UNIDAD INSTALADA DEBIDAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR LA INTERVENTORIA. EL VALOR A PAGAR PARA ESTA ACTIVIDAD SERA EL MISMO QUE SE ENCUENTRE EN EL PREUSPUESTO DE OBRA, E INCLUYE LA MANO DE OBRA Y TODAS LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO, LOS CUALES ESTAN ESTABLECIDOS EN ESTA ESPECIFICACIONES.
NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO.