## inventario enviado por el tec (hidden)
CANT | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | UBICACIÓN
3 | SERVIDORES HP MHW-S380R-SCSI | HP MHW-S380R-SCSI | DATA CENTER
3 | ARREGLO DE DISCOS |  | DATA CENTER
140 | CAMARAS BOSCH |  | CAD
31 | CAMARA BOSCH |  | SEDES
94 | CAMARAS AVIGILON |  | CAD
3 | WORK STATION BIS HP Z-820 | HP Z-820 | CENTRO DE MONITOREO
24 | LECTORA BIOMETRICA + HID | L1 - SUPREMA | CAD
108 | LECTORA DE PROXIMIDAD HID | iCLASS R10 | CAD
2 | LECTORA DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE | iCLASS R90 | CAD
4 | MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG UD46EC-B |  | CENTRO DE MONITOREO
2 | MONITOR INDUSTRIAL LG, 42 pulg | 42LS75C | CENTRO DE MONITOREO
1 | PANEL DE INCENDIO BOSCH | FPA-5000 | DATA CENTER
2 | Luces estroboscópicas |  | DATA CENTER
2 | Estaciones manuales de alarma |  | DATA CENTER
14 | SENSORES DE HUMO | Óptico térmicos | DATA CENTER
1 | Botón de aborto |  | DATA CENTER
1 | Campana |  | DATA CENTER
2 | Sirenas |  | DATA CENTER
1 | Cilindro contenedor del agente extintor limpio FM-200 (HFC-227ea) |  | DATA CENTER
1 | Solenoide |  | DATA CENTER
4 | Boquillas de dispersión |  | DATA CENTER
1 | Botón de salida | Tipo hongo | DATA CENTER
1 | Armario de la cintoteca |  | DATA CENTER
2 | TALANQUERA VEHICULAR BFT |  | PARQUEADERO CAD
33 | CONTROLADORA AMC BOSCH | APC-AMC2-4WCF | CAD
| para manejo de cuatro lectoras de proximidad, con gabinete, fuente y batería (12 Voltios, 7 AMP) | AEC-AMC-UL1
APS-PBC-60W
92 | ELECTROIMAN | Zebra SL-400 / SL-800 | CAD
1 | PANEL DE INTRUSION | D9412GV2-B | CENTRO DE MONITOREO
2 | Botón de salida | Tipo hongo | CAD
1 | PANEL DE INTRUSION | D1255B | PISO 6 ARCHIVO MINAS
1 | Teclado de alarma para supervisión de dispositivos | D1255B | CAD
2 | Módulo expansor para dispositivos direccionables POPEX | D8125 | CAD
28 | Módulo de direccionamiento de zona POPIT | D9127U | CAD
28 | SENSORES DE MOVIMIENTO INFRAROJO ESTÁNDAR | DS940P | CAD
3 | GARRET ARCO DETECTOR DE METALES |  | ASAMBLEA, PASAPORTES, HANGAR,
1 | Video Portero, software y accesorios |  | CAD
150 | Sensor magnéticos |  | CAD
1 | DIVAR IP 6000 | 6000 | HANGAR
1 | DIVAR IP 5000 MARCA BOSCH, 16 TERABYTES DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | DIP-5044EZ-4HD | HANGAR
2 | LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz) | BEWI-OC-V2 - SUPREMA | HANGAR
2 | ELECTROIMANES | 400-800 LBS | HANGAR
1 | GATOS HIDRÁULICOS | TIPO BRAZO | HANGAR
1 | Sirena |  | HANGAR
1 | ASTROPHYSICS | XIS-6545 | ESCANER DE RAYOS X
XX | SOPORTE PARA CAMARAS |  | CAD Y SEDES EXTERNAS
5 | LICENCIAS PARA VISUALIZACION Y GRABACION DE CÁMARAS IP BOSCH | MBV-XCHAN-80 | HANGAR
2 | LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz), IP65, A PRUEBA DE AGUA, MARCA SUPREMA | BEW2-OAP PARA EXTERIORES | HANGAR
2 | ELECTROIMANES, 600 LBS | S-D1T | HANGAR
1 | SOFTWARE SUPREMA BIOSTAR (GESTIÓN DE ENROLAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES), ÚLTIMA VERSIÓN |  | HANGAR
1 | DIVAR IP 5000 MARCA BOSCH, 16 TERABYTES DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | DIP-5044EZ-4HD | ALMACÉN SALUD
8 | LICENCIAS PARA VISUALIZACION Y GRABACION DE CÁMARAS IP BOSCH | MBV-XCHAN-80 | ALMACÉN SALUD
1 | PANEL DE CONTROL DE INTRUSION 246 POINT CONTROL PANEL 8 AREAS, 8 DOORS (PCB ONLY) MARCA BOSCH | D9412GV3 | ALMACÉN SALUD
1 | TECLADO PARA SISTEMA DE INTRUSION, 4x20 LCD DISPLAY, MARCA BOSCH | D1260B | ALMACÉN SALUD
1 | LOCK & KEY SET, STANDARD, LLAVE Y CHAPA | D122 + D161 + D101 + D928 | ALMACÉN SALUD
1 | TRANSFORMADOR , 16.5 VAC, 40VA | D1640 | ALMACÉN SALUD
1 | BATERIA CARGA SECA 12V-7AMP, MARCA FULI | 12V7AH | ALMACÉN SALUD
2 | EXPANSORA POPEX MARCA BOSCH | D8125 | ALMACÉN SALUD
12 | MODULO POPIT | D9127U | ALMACÉN SALUD
1 | LLAVE PARA SEGURIDAD (RPS Security Block-USB), MARCA BOSCH | D5370-USB | ALMACÉN SALUD
1 | MODULO DE COMUNICACIÓN ETHERNET CONETTIX, MARCA BOSCH | B426 | ALMACÉN SALUD
1 | TECLADO ANUNCIADOR DE INCENDIO (VFD Remote Fire Annunciator) | D1257RB | ALMACÉN SALUD
1 | ESTACIÓN MANUAL, DOBLE ACCION, ROJA (G-SERIES), MARCA BOSCH | FMM-462-D | ALMACÉN SALUD
20 | DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, MARCA BOSCH | F220-P | ALMACÉN SALUD
20 | BASE PARA DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, MARCA BOSCH | F220-B6PS | ALMACÉN SALUD
1 | SIRENA CON STROBO 12/ 24V, PARED, COLOR ROJO MARCA BOSCH y MODULO NOTIFICADOR | W-HSR + D192G | ALMACÉN SALUD
1 | FIRE ENCLOSURE BOSCH | D8109 | ALMACÉN SALUD
6 | SENSORES DE INTRUSION PIR, ANTISABOTAJE, COBERTURA 12M, CERTIFICACION UL | ISC-BPR2-W12 | ALMACÉN SALUD
1 | CONTACTO MAGNÉTICO PAQUETE X 10 (CNTCT QUICKCNNCT SM W-10P) | ISN-C60-W | ALMACÉN SALUD
1 | LICENCIA INTEGRACIÓN SISTEMA DE INTRUSION PARA BIS VERSION 4.2 o SUPERIOR | BIS-XSEE-2PNL44 | ALMACÉN SALUD
1 | SIRENA PARA INTERIORES 12 VOLTIOS, 30W | D117 | ALMACÉN SALUD
2 | BOTÓN DE PÁNICO BOSCH | ISC-PB1-100 | ALMACÉN SALUD
2 | LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz), MARCA SUPREMA, PARA INSTALACION EN EXTERIORES | BEW2-OAP PARA EXTERIORES | ALMACÉN SALUD
4 | ELECTROIMAN, 600 LBS | S-D1T | ALMACÉN SALUD
1 | SOFTWARE SUPREMA BIOSTAR (GESTIÓN DE ENROLAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES), ÚLTIMA VERSIÓN | BIOSTAR | ALMACÉN SALUD

## INVENTARIO
2.1 Anexo del Estudio pevio Inventario
SISTEMA | TIPO EQUIPO | CANTIDAD | REFERENCIA | UBICACIÓN
CCTV | CAMARAS BOSCH | 140 |  | CAD
| CAMARA BOSCH | 31 |  | SEDES
| CAMARAS AVIGILON | 94 |  | CAD
INCENDIO | Sirenas | 2 |  | DATA CENTER
| Sirena | 1 |  | HANGAR
| SIRENA CON STROBO 12/ 24V, PARED, COLOR ROJO MARCA BOSCH y MODULO NOTIFICADOR | 1 | W-HSR + D192G | ALMACÉN SALUD
| SIRENA PARA INTERIORES 12 VOLTIOS, 30W | 1 | D117 | ALMACÉN SALUD
| SENSORES DE HUMO | 14 | Óptico térmicos | DATA CENTER
| DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, MARCA BOSCH | 20 | F220-P | ALMACÉN SALUD
| BASE PARA DETECTORES FOTOELECTRICOS DE HUMO, MARCA BOSCH | 20 | F220-B6PS | ALMACÉN SALUD
| Estaciones manuales de alarma | 2 |  | DATA CENTER
| ESTACIÓN MANUAL, DOBLE ACCION, ROJA (G-SERIES), MARCA BOSCH | 1 | FMM-462-D | ALMACÉN SALUD
| PANEL DE INCENDIO BOSCH | 1 | FPA-5000 | DATA CENTER
| TECLADO ANUNCIADOR DE INCENDIO (VFD Remote Fire Annunciator) | 1 | D1257RB | ALMACÉN SALUD
CONTROL DE ACCESO | Cilindro contenedor del agente extintor limpio FM-200 (HFC-227ea) | 1 |  | DATA CENTER
| CONTROLADORA AMC BOSCH | 33 | APC-AMC2-4WCF | CAD
| PANEL DE CONTROL DE INTRUSION 246 POINT CONTROL PANEL 8 AREAS, 8 DOORS (PCB ONLY) MARCA BOSCH | 1 | D9412GV3 | ALMACÉN SALUD
| CONTACTO MAGNÉTICO PAQUETE X 10 (CNTCT QUICKCNNCT SM W-10P) | 1 | ISN-C60-W | ALMACÉN SALUD
| LECTORA BIOMETRICA + HID | 24 | L1 - SUPREMA | CAD
| LECTORA DE PROXIMIDAD HID | 108 | iCLASS R10 | CAD
| LECTORA DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE | 2 | iCLASS R90 | CAD
| para manejo de cuatro lectoras de proximidad, con gabinete, fuente y batería (12 Voltios, 7 AMP) | 33 | AEC-AMC-UL1 | CAD
| LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz) | 2 | BEWI-OC-V2 - SUPREMA | HANGAR
| LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz), IP65, A PRUEBA DE AGUA, MARCA SUPREMA | 2 | BEW2-OAP PARA EXTERIORES | HANGAR
| LECTORA DUAL (biométrica+ lector HID iclass 13.56 Mhz), MARCA SUPREMA, PARA INSTALACION EN EXTERIORES | 2 | BEW2-OAP PARA EXTERIORES | ALMACÉN SALUD
| ELECTROIMAN | 92 | Zebra SL-400 / SL-800 | CAD
| ELECTROIMANES | 2 | 400-800 LBS | HANGAR
| ELECTROIMANES, 600 LBS | 2 | S-D1T | HANGAR
| ELECTROIMAN, 600 LBS | 4 | S-D1T | ALMACÉN SALUD
| TALANQUERA VEHICULAR BFT | 2 |  | PARQUEADERO CAD
| SENSORES DE MOVIMIENTO INFRAROJO ESTÁNDAR | 28 | DS940P | CAD
| Sensor magnéticos | 150 |  | CAD
| BOTÓN DE PÁNICO BOSCH | 2 | ISC-PB1-100 | ALMACÉN SALUD
| SOFTWARE SUPREMA BIOSTAR (GESTIÓN DE ENROLAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES), ÚLTIMA VERSIÓN | 1 | BIOSTAR | ALMACÉN SALUD
| Botón de aborto | 1 |  | DATA CENTER
| Campana | 1 |  | DATA CENTER
| Botón de salida | 1 | Tipo hongo | DATA CENTER
| Botón de salida | 2 | Tipo hongo | CAD
| Video Portero, software y accesorios | 1 |  | CAD
| SOFTWARE SUPREMA BIOSTAR (GESTIÓN DE ENROLAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES), ÚLTIMA VERSIÓN | 1 |  | HANGAR
| LLAVE PARA SEGURIDAD (RPS Security Block-USB), MARCA BOSCH | 1 | D5370-USB | ALMACÉN SALUD
| MODULO DE COMUNICACIÓN ETHERNET CONETTIX, MARCA BOSCH | 1 | B426 | ALMACÉN SALUD
| GARRET ARCO DETECTOR DE METALES | 3 |  | ASAMBLEA, PASAPORTES, HANGAR,
INTRUSION | Módulo expansor para dispositivos direccionables POPEX | 2 | D8125 | CAD
| Módulo de direccionamiento de zona POPIT | 28 | D9127U | CAD
| PANEL DE INTRUSION | 1 | D9412GV2-B | CENTRO DE MONITOREO
| PANEL DE INTRUSION | 1 | D1255B | PISO 6 ARCHIVO MINAS
| TECLADO PARA SISTEMA DE INTRUSION, 4x20 LCD DISPLAY, MARCA BOSCH | 1 | D1260B | ALMACÉN SALUD
| SENSORES DE INTRUSION PIR, ANTISABOTAJE, COBERTURA 12M, CERTIFICACION UL | 6 | ISC-BPR2-W12 | ALMACÉN SALUD
| LICENCIA INTEGRACIÓN SISTEMA DE INTRUSION PARA BIS VERSION 4.2 o SUPERIOR | 1 | BIS-XSEE-2PNL44 | ALMACÉN SALUD
INTEGRACION | SERVIDORES HP MHW-S380R-SCSI | 3 | HP MHW-S380R-SCSI | DATA CENTER
| MONITOR INDUSTRIAL SAMSUNG UD46EC-B | 4 |  | CENTRO DE MONITOREO
| MONITOR INDUSTRIAL LG, 42 pulg | 2 | 42LS75C | CENTRO DE MONITOREO
| LICENCIAS PARA VISUALIZACION Y GRABACION DE CÁMARAS IP BOSCH | 5 | MBV-XCHAN-80 | HANGAR
| LICENCIAS PARA VISUALIZACION Y GRABACION DE CÁMARAS IP BOSCH | 8 | MBV-XCHAN-80 | ALMACÉN SALUD
| ARREGLO DE DISCOS | 3 |  | DATA CENTER
| WORK STATION BIS HP Z-820 | 3 | HP Z-820 | CENTRO DE MONITOREO
| Luces estroboscópicas | 2 |  | DATA CENTER
| Solenoide | 1 |  | DATA CENTER
| Boquillas de dispersión | 4 |  | DATA CENTER
| Armario de la cintoteca | 1 |  | DATA CENTER
| DIVAR IP 6000 | 1 | 6000 | HANGAR
| DIVAR IP 5000 MARCA BOSCH, 16 TERABYTES DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | 1 | DIP-5044EZ-4HD | HANGAR
| GATOS HIDRÁULICOS | 1 | TIPO BRAZO | HANGAR
| ASTROPHYSICS | 1 | XIS-6545 | ESCANER DE RAYOS X
| DIVAR IP 5000 MARCA BOSCH, 16 TERABYTES DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO | 1 | DIP-5044EZ-4HD | ALMACÉN SALUD
| LOCK & KEY SET, STANDARD, LLAVE Y CHAPA | 1 | D122 + D161 + D101 + D928 | ALMACÉN SALUD
| TRANSFORMADOR , 16.5 VAC, 40VA | 1 | D1640 | ALMACÉN SALUD
| BATERIA CARGA SECA 12V-7AMP, MARCA FULI | 1 | 12V7AH | ALMACÉN SALUD
| EXPANSORA POPEX MARCA BOSCH | 2 | D8125 | ALMACÉN SALUD
| MODULO POPIT | 12 | D9127U | ALMACÉN SALUD
| FIRE ENCLOSURE BOSCH | 1 | D8109 | ALMACÉN SALUD