## SECCIONAL TOLIMA
ANEXO No.6 OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES SECCIONAL TOLIMA | [16 empty] | Cantidad de Equipos | Cantidad de Rutinas | Valor Unitario de una rutina Mantenimiento Preventivo | Valor IVA Rutina | Valor Rutina incluido IVA | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | IBAGUE | ESPINAL | GUAMO | LERIDA | HONDA | AMBALEMA | MARIQUITA | MELGAR | CHAPARRAL | CUNDAY | SALDAÑA | ALVARADO | NATAGAIMA | ORTEGA | PURIFICACION | DOLORES | VENADILLO | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES CIUDAD CAPITAL | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD | 93 | [16 empty] | 93 | 2 | 60000 | 11400 | 71400 | 13280400
1.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD | 0 | [16 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD | 1 | [16 empty] | 1 | 2 | 60000 | 11400 | 71400 | 142800
2 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES MUNICIPIOS | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD |  | 28 | 17 | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 108 | 2 | 60000 | 11400 | 71400 | 15422400
2.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [18 empty] | 202 |  | TOTAL |  |  | 28845600
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | SECCIONAL TOLIMA
|  |  |  | IVA 19% | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración, | 1 | 70000 | 13300 | 83300
2 | Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento. | 1 | 550000 | 104500 | 654500
3 | Recarga de Gas refrigerante | 1 | 40000 | 7600 | 47600
4 | Suministro e instalación Capacitores | 1 | 25000 | 4750 | 29750
5 | Suministro e instalación de Blower para aire de 12000BTU | 1 | 200000 | 38000 | 238000
6 | Suministro e instalación de Blower para aire de 18000BTU | 1 | 220000 | 41800 | 261800
7 | Suministro e instalación de Blower para aire de 24000BTU | 1 | 240000 | 45600 | 285600
8 | Suministro e instalación de Blower para aire de 34000BTU | 1 | 260000 | 49400 | 309400
9 | Suministro e instalación de Blower para aire de 36000BTU | 1 | 280000 | 53200 | 333200
10 | Suministro e instalación de Blower para aire de 9000BTU | 1 | 200000 | 38000 | 238000
11 | Suministro e instalación de Compresor 1 hp | 1 | 450000 | 85500 | 535500
12 | Suministro e instalación de Compresor 2 hp | 1 | 500000 | 95000 | 595000
13 | Suministro e instalación de Compresor 3 hp | 1 | 800000 | 152000 | 952000
14 | Suministro e instalación de Compresor de 4.0 hp | 1 | 850000 | 161500 | 1011500
15 | Suministro e instalación de Compresor de 5.0 hp | 1 | 980000 | 186200 | 1166200
16 | Suministro e instalación de Compresor de 6.0 hp | 1 | 1900000 | 361000 | 2261000
17 | Suministro e instalación de compresor inverter de 12000 Btu | 1 | 650000 | 123500 | 773500
18 | Suministro e instalación de compresor inverter de 18000 Btu | 1 | 750000 | 142500 | 892500
19 | Suministro e instalación de compresor inverter de 24000 Btu | 1 | 950000 | 180500 | 1130500
20 | Suministro e instalación de compresor inverter de 36000 Btu | 1 | 1500000 | 285000 | 1785000
21 | Suministro e instalación de compresor inverter de 9000 Btu | 1 | 550000 | 104500 | 654500
22 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 12.000 BTU | 1 | 450000 | 85500 | 535500
23 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 18.000 BTU | 1 | 500000 | 95000 | 595000
24 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 24.000 BTU | 1 | 550000 | 104500 | 654500
25 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 36.000 BTU | 1 | 800000 | 152000 | 952000
26 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 9.000 BTU | 1 | 450000 | 85500 | 535500
27 | Suministro e instalación de Control remoto para aires acondicionados | 1 | 60000 | 11400 | 71400
28 | Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split | 1 | 25000 | 4750 | 29750
29 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad condensadora | 1 | 350000 | 66500 | 416500
30 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora | 1 | 200000 | 38000 | 238000
31 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 18000 BTU unidad manejadora | 1 | 250000 | 47500 | 297500
32 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad condensadora | 1 | 400000 | 76000 | 476000
33 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad manejadora | 1 | 250000 | 47500 | 297500
34 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad condensadora | 1 | 540000 | 102600 | 642600
35 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad manejadora | 1 | 300000 | 57000 | 357000
36 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 60000 BTU unidad condensadora | 1 | 450000 | 85500 | 535500
37 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad condensadora | 1 | 300000 | 57000 | 357000
38 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad manejadora | 1 | 220000 | 41800 | 261800
39 | Suministro e instalación de Relay. | 1 | 10000 | 1900 | 11900
40 | Suministro e instalación de rodamiento de moto Ventilador para aire acondicionado | 1 | 50000 | 9500 | 59500
41 | Suministro e instalación de Térmicos para compresor | 1 | 13000 | 2470 | 15470
42 | Valor hasta 5 metros lineales de tubería y cableado. | 1 | 150000 | 28500 | 178500
| VALOR TOTAL |  |  |  | 21756770
Valor Total Oferta Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo | [5 empty] | 50602370