## SECCIONAL CAQUETA
ANEXO No.8 OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES SECCIONAL CAQUETA | [7 empty] | Cantidad de Equipos | Cantidad de Rutinas | Valor Unitario de una rutina Mantenimiento Preventivo | Valor IVA Rutina | Valor Rutina incluido IVA | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
|  |  | FLORENCIA | PUERTO RICO | SAN VICENTE | DONCELLO | CURILLO | PAUJUIL | VALPARAISO | CARTAGENA DEL CHAIRA | TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES CIUDAD CAPITAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 99500 | 18905 | 118405 | 10656450
1.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 127000 | 24130 | 151130 | 302260
1.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 146000 | 27740 | 173740 | 347480
2 | MANTENIMIENTO PRECVENTIVO - SEDES MUNICIPIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000 | UNIDAD | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | 2 | 125000 | 23750 | 148750 | 9222500
2.2 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000 | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152000 | 28880 | 180880 | 0
2.3 | MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000 | UNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220000 | 41800 | 261800 | 0
| TOTAL | [9 empty] | 78 |  | TOTAL |  |  | 20528690
MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - SECCIONAL CAQUETA
ITEM | DESCRIPCION MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | SECCIONAL CAQUETA
|  |  |  | IVA 19% | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración, | 1 | 80000 | 15200 | 95200
2 | Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento. | 1 | 800000 | 152000 | 952000
3 | Recarga de Gas refrigerante | 1 | 30000 | 5700 | 35700
4 | Suministro e instalación Capacitores | 1 | 25000 | 4750 | 29750
5 | Suministro e instalación de Blower para aire de 12000BTU | 1 | 300000 | 57000 | 357000
6 | Suministro e instalación de Blower para aire de 18000BTU | 1 | 380000 | 72200 | 452200
7 | Suministro e instalación de Blower para aire de 24000BTU | 1 | 400000 | 76000 | 476000
8 | Suministro e instalación de Blower para aire de 34000BTU | 1 | 450000 | 85500 | 535500
9 | Suministro e instalación de Blower para aire de 36000BTU | 1 | 480000 | 91200 | 571200
10 | Suministro e instalación de Blower para aire de 9000BTU | 1 | 300000 | 57000 | 357000
11 | Suministro e instalación de Compresor 1 hp | 1 | 940000 | 178600 | 1118600
12 | Suministro e instalación de Compresor 2 hp | 1 | 1820000 | 345800 | 2165800
13 | Suministro e instalación de Compresor 3 hp | 1 | 2520000 | 478800 | 2998800
14 | Suministro e instalación de Compresor de 4.0 hp | 1 | 3200000 | 608000 | 3808000
15 | Suministro e instalación de Compresor de 5.0 hp | 1 | 3900000 | 741000 | 4641000
16 | Suministro e instalación de Compresor de 6.0 hp | 1 | 4200000 | 798000 | 4998000
17 | Suministro e instalación de compresor inverter de 12000 Btu | 1 | 1250000 | 237500 | 1487500
18 | Suministro e instalación de compresor inverter de 18000 Btu | 1 | 1352000 | 256880 | 1608880
19 | Suministro e instalación de compresor inverter de 24000 Btu | 1 | 1462000 | 277780 | 1739780
20 | Suministro e instalación de compresor inverter de 36000 Btu | 1 | 1815000 | 344850 | 2159850
21 | Suministro e instalación de compresor inverter de 9000 Btu | 1 | 1120000 | 212800 | 1332800
22 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 12.000 BTU | 1 | 652000 | 123880 | 775880
23 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 18.000 BTU | 1 | 665000 | 126350 | 791350
24 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 24.000 BTU | 1 | 760000 | 144400 | 904400
25 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 36.000 BTU | 1 | 1150000 | 218500 | 1368500
26 | Suministro e instalación de Compresor rotativo de 9.000 BTU | 1 | 580000 | 110200 | 690200
27 | Suministro e instalación de Control remoto para aires acondicionados | 1 | 98000 | 18620 | 116620
28 | Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split | 1 | 50000 | 9500 | 59500
29 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad condensadora | 1 | 450000 | 85500 | 535500
30 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora | 1 | 520000 | 98800 | 618800
31 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 18000 BTU unidad manejadora | 1 | 480000 | 91200 | 571200
32 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad condensadora | 1 | 530000 | 100700 | 630700
33 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad manejadora | 1 | 550000 | 104500 | 654500
34 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad condensadora | 1 | 790000 | 150100 | 940100
35 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 36000 BTU unidad manejadora | 1 | 780000 | 148200 | 928200
36 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 60000 BTU unidad condensadora | 1 | 790000 | 150100 | 940100
37 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad condensadora | 1 | 420000 | 79800 | 499800
38 | Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 9000 BTU unidad manejadora | 1 | 420000 | 79800 | 499800
39 | Suministro e instalación de Relay. | 1 | 12000 | 2280 | 14280
40 | Suministro e instalación de rodamiento de moto Ventilador para aire acondicionado | 1 | 42000 | 7980 | 49980
41 | Suministro e instalación de Térmicos para compresor | 1 | 15000 | 2850 | 17850
42 | Valor hasta 5 metros lineales de tubería y cableado. | 1 | 120000 | 22800 | 142800
| VALOR TOTAL |  |  |  | 43670620
Valor Total Oferta Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo | [5 empty] | 64199310