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ANEXO 3:

OFERTA ECONOMICA
INVITACION PÚBLICA DE MININA CUANTÍA No SMC-MC-064-2023

Pereira, 

Doctor
CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
Ciudad

Asunto:	OFERTA INVITACIÓN PUBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-MC-064-2023

Atendiendo la invitación No. SMC-MC-064-2023 publicada en el SECOP II, me permito presentar oferta para participar en el proceso de contratación, cuyo objeto es “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RAPARACIÓN GENERAL, EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL LUCY TEJADA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.

PROPONENTE:
_______________________________________________


	ITEM 
	 DESCRIPCION 
	 UND 
	 CANT 
	Vr. UNITARIO 
	Vr. TOTAL 

	1   PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1,017
	 Desmonte techo y estructura  (m2) 
	 m2 
	220,00
	
	

	SC-001
	 Recorrido y limpieza de canales  
	 m 
	100,00
	
	

	1,025
	 Recorrido techos  (m2) 
	 m2 
	100,00
	
	

	1,026
	 Red provisional agua  (m) 
	 M 
	50,00
	
	

	1,027
	 Red provisional eléctrica  (m) 
	 M 
	50,00
	
	

	1,028
	Valla informativa instalada
	 m2 
	3,00
	
	

	1,038
	Remocion cal muros + limpieza  (m2)
	 m2 
	50,00
	
	

	SC-002
	Desmonte canal  (m)
	 M 
	21,00
	
	

	2  MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	2,001 
	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada 
	 M3 
	21,00
	
	

	4   DEMARCACION VIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL
	 
	 
	
	

	4,007
	 Delineador tubular entre 1-1.4 m 
	 Un 
	3,00
	
	

	4,021
	Cinta plastica seguridad cal 6
	m
	550,00
	
	

	4,022
	Señal preventiva guadua + muerto Con  (Un)
	 Un 
	3,00
	
	

	7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
	 
	 
	 
	

	7,037
	Bajante PVC All 4" + Acces  (m)
	m
	30,00
	
	

	8   CUBIERTAS
	 
	 
	
	

	8,006
	Flashing lámina C 26  (m) 
	 M 
	50,00
	
	

	8,083
	 Teja en policarbonato  (m2) 
	 m2 
	220,00
	
	

	8,022
	 Canal LámGalv C 22 0,50 m >L<=1.0 m  (m) 
	 M 
	20,00
	
	

	8,040
	 Flashing enmanto L<0.6 m 
	M 
	100,00
	
	

	9 PISOS Y ACABADOS  
	 
	 
	 
	

	9,001
	 Revoque carteras de muros W<=0.30 m 
	 m 
	20,00
	
	

	9,009
	 Estuco + pintura vinilo 3 manos muros 
	 m2 
	20,00
	
	

	9,011
	 Pintura vinilo 3 manos muros  (m2) 
	 m2 
	100,00
	
	

	9,102
	 Impermeabilización manto fiberglass + imprimante  (m2) 
	 M2 
	70,00
	
	

	11 CARPINTERÍA METALICA 
	 
	 
	
	

	11,043
	 Elementos estructurales en acero A-36  (Kg) 
	 KG 
	50,00
	
	

	12 OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	 
	

	SC-003
	 Lavado, secado y sellado de juntas o dilataciones de piso en concreto (incluye hidrolavadora, Sika Road y sellante)   
	 m2 
	250,00
	
	

	VALOR PARCIAL
	

	 
	 SUBTOTAL OBRAS 
	 
	 
	 (A) 
	

	 
	 AU: 
	38,88%
	 
	(B)
	

	 
	 VALOR OBRA  
	 
	 
	 (C) = (A+B) 
	

	 COSTOS INDIRECTOS 

	Item
	 Actividad 
	 Un 
	Cant. 
	 Costo Directo 
	 Valor total 

	      4,009 
	 Alquiler de equipo de trabajo en alturas (incluye 2 arnés, 2 eslinga y línea de vida)  
	Día
	   25,00   
	
	

	SC-004
	Pólizas
	Según Factura
	     1,00   
	
	

	 
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 (D) 
	

	 
	Carga Tributaria (%)
	 
	9,53%
	 (E) 
	

	 
	VALOR COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 (F) = (D)+(E) 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL DE LA OBRA (G):
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 PLAZO DE EJECUCION: 
	25 
	Dias
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 VALOR TOTAL PROYECTO 
	 
	



Atentamente;
Firma del proponente: ------------
Nombre o razón social del proponente y Nº de NIT---------
Nombre del representante legal y Nº de C.C……

NOTA:

El presente anexo no se podrá modificar, suprimir y/o alterar la descripción de los ítems de la propuesta económica y los valores que lo conforman que impidan la comparación de las propuestas.
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