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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.


	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT

	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE ( 4 UDC). 2,40X1,00X2,10
	UND.
	1

	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (9 UDC) 4,55X1,00X2,10
	UND.
	1

	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE ( 8 UDC) 4,12X1,00X2,10
	UND.
	1

	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO VARIOS
	UND.
	15

	DESMONTE DE GAVINETES DE PARED Y COCINA 
	UND.
	8

	DESMONTE DIVISION MEDIA ALTURA
	M2
	32

	REUBICACIÓN DE MAPA GRAN FORMATO
	GBL
	1

	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1304-1305 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS
	GBL
	1

	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1008
PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS
	GBL
	1

	REMODELACION DE BAÑO PARA SER CONVERTIDO EN AREA DE COCINA.
INCLUYE MUEBLE
	GBL
	1

	Oficina 1409. 1409Cortina enrollable decorativa:• Tejido técnico trasluciente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo aleman. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantía en la tela de 5 años
	UND.
	9

	Oficina 1407 1407Cortina enrollable decorativa:• Tejido tecnico trasluciente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo alemana. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años.
	UND.
	4

	Oficina 1304 - 1305 - 1008. Desmonte y disposición de persianas y black out
	UND.
	15



. 
	OBRA ELÉCTRICA Y VOZ Y  DATOS
	UNIDAD
	CANT

	1409
	 
	 

	play face sencillo
	und
	18

	Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e
	und
	18

	Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6A CERTIFICADO por Rollo
	Rollo
	2

	Suministro e instalación de tomas Regulados
	und
	18

	Suministro e instalación de tomas Normales
	und
	18

	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Rojo, Blanco y verde acometidas para tomas Regulados
	und
	6

	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales
	und
	6

	Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A
	bolsa
	1

	Conectores de derivación  para cable 12
	bolsa
	1

	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion
	und
	30

	Accesorios de canalestas
	glo
	1

	Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada
	und
	1

	suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack
	und
	30

	Accesorios tuberia de 3/4
	glo
	1

	Salida de puntos wifi
	UND
	2

	traslado de equipos y montaje de equipo de ofimatica de la nueva oficina
	glo
	1

	1407
	 
	 

	play face sencillo
	und
	4

	Suministro e instalación de Tomas de red tipo jack nivel 6e
	und
	4

	Sumisito e instalación de Cable UTP nivel 6e por Rollo
	Rollo
	4

	Suministro e instalación de tomas Regulados
	und
	6

	Suministro e instalación de tomas Normales
	und
	6

	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Rojo, Blanco y verde acometidas para tomas Regulados
	und
	6

	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales
	und
	6

	Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A
	bolsa
	1

	Conectores de derivación  para cable 12
	bolsa
	1

	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion
	und
	2

	Accesorios de canalestas
	glo
	1

	Tablero Bifásico De 4 Circuitos - 75 A para acometida regulada
	und
	1

	suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack
	und
	10

	Accesorios tubería de 3/4
	glo
	1




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	1.1
	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE ( 4 UDC). 2,40X1,00X2,10
	UND.
	1
	 $                         432.000 
	 $                             432.000 

	1.2
	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (9 UDC) 4,55X1,00X2,10
	UND.
	1
	 $                         972.000 
	 $                             972.000 

	1.3
	DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE ( 8 UDC) 4,12X1,00X2,10
	UND.
	1
	 $                         864.000 
	 $                             864.000 

	1.4
	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO VARIOS
	UND.
	15
	 $                           42.000 
	 $                             630.000 

	1.5
	DESMONTE DE GAVINETES DE PARED Y COCINA 
	UND.
	8
	 $                           14.400 
	 $                             115.200 

	1.6
	DESMONTE DIVISION MEDIA ALTURA
	M2
	32
	 $                           26.000 
	 $                             832.000 

	1.7
	REUBICACIÓN DE MAPA GRAN FORMATO Y TELEVISOR
	GBL
	1
	 $                         300.000 
	 $                             300.000 

	1.8
	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1304-1305 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS
	GBL
	1
	 $                      4.100.000 
	 $                          4.100.000 

	1.9
	ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1008
PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS
	GBL
	1
	 $                      4.100.000 
	 $                          4.100.000 

	1.10
	REMODELACION DE BAÑO PARA SER CONVERTIDO EN AREA DE COCINA.
INCLUYE MUEBLE
	GBL
	1
	 $                      5.200.000 
	 $                          5.200.000 

	1.11
	Oficina 1409. 1409Cortina enrollable decorativa:• Tejido tecnico traslucente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo aleman. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años
	UND.
	9
	 $                         696.500 
	 $                          6.268.500 

	1.12
	Oficina 1407 1407Cortina enrollable decorativa:• Tejido tecnico traslucente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo alemana. 5 años de garantía• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años.
	UND.
	4
	 $                         386.865 
	 $                          1.547.460 

	1.13
	Oficina 1304 - 1305 - 1008. Desmonte y disposición de persianas y black out
	UND.
	15
	 $                           12.000 
	 $                             180.000 

	3.1
	PLAY FACE SENCILLO 
	UND.
	18
	 $                             4.255 
	 $                               76.590 

	3.2
	Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e
	UND.
	18
	 $                           97.750 
	 $                          1.759.500 

	3.3
	Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo
	ROLLO
	2
	 $                           80.500 
	 $                             161.000 

	3.4
	Suministro e instalacion de tomas Regulados
	UND.
	18
	 $                           51.750 
	 $                             931.500 

	3.5
	Suministro e instalacion de tomas Normales
	UND.
	18
	 $                           51.750 
	 $                             931.500 

	3.6
	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6
	UND.
	6
	 $                         448.500 
	 $                          2.691.000 

	3.7
	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales
	UND.
	6
	 $                         448.500 
	 $                          2.691.000 

	3.8
	 Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A 
	BOLSA
	1
	 $                         209.300 
	 $                             209.300 

	3.9
	 Conectores de derivación para cable
	BOLSA
	1
	 $                         209.300 
	 $                             209.300 

	3.10
	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion 
	UND.
	30
	 $                         112.125 
	 $                          3.363.750 

	3.11
	 Accesorios de canalestas
	GBL
	1
	 $                         402.500 
	 $                             402.500 

	3.12
	 Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada 
	UND.
	1
	 $                         104.650 
	 $                             104.650 

	3.13
	 suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack 
	UND.
	30
	 $                           10.166 
	 $                             304.980 

	3.14
	Accesorios tuberia de 3/4
	GBL
	1
	 $                           69.000 
	 $                               69.000 

	3.15
	Salida de puntos wifi
	UND
	 $               2 
	 $                           85.000 
	 $                             170.000 

	3.16
	traslado de equipos y montaje de equipo de ofimatica de la nueva oficina
	glo
	 $               1 
	 $                         350.000 
	 $                             350.000 

	3,15
	PLAY FACE SENCILLO 
	UND.
	4
	 $                             4.255 
	 $                               17.020 

	3,16
	Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e
	UND.
	4
	 $                           97.750 
	 $                             391.000 

	3,17
	Sumistro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo
	ROLLO
	4
	 $                           80.500 
	 $                             322.000 

	3,18
	Suministro e instalacion de tomas Regulados
	UND.
	6
	 $                           51.750 
	 $                             310.500 

	3,19
	Suministro e instalacion de tomas Normales
	UND.
	6
	 $                           51.750 
	 $                             310.500 

	3,2
	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales und 6
	UND.
	6
	 $                         448.500 
	 $                          2.691.000 

	3,21
	Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acometidas para tomas Normales
	UND.
	6
	 $                         448.500 
	 $                          2.691.000 

	3,22
	 Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A bolsa 1 $ 209.300 $ 209.300
	BOLSA
	1
	 $                           34.500 
	 $                               34.500 

	3,23
	 Conectores de derivación para cable 12 bolsa 1 $ 209.300 $ 209.300
	BOLSA
	1
	 $                           34.500 
	 $                               34.500 

	3,24
	Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion und 30 $ 112.125 $ 3.363.750
	UND.
	2
	 $                         112.125 
	 $                             224.250 

	3,25
	 Accesorios de canalestas glo 1 $ 402.500 $ 402.500
	GBL
	1
	 $                           92.000 
	 $                               92.000 

	3,26
	 Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada und 1 $ 104.650 $ 104.650
	UND.
	1
	 $                           51.750 
	 $                               51.750 

	3,27
	 suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack und 30 $ 10.166 $ 304.980
	UND.
	10
	 $                           10.166 
	 $                             101.660 

	3,28
	Accesorios tuberia de 3/4
	GBL
	1
	 $                           23.000 
	 $                               23.000 



	 
	COSTO BÁSICO
	 $                        47.261.410 

	ADMON (15%)
	15%
	 $                          7.089.212 

	IMPREVISTOS  (5%)
	5%
	 $                          2.363.071 

	UTILIDAD (5%)
	5%
	 $                          2.363.071 

	
	TOTAL SIN IVA 
	 $                        59.076.763 

	IVA (19%) SOBRE U
	19%
	 $                             448.983 

	 
	 TOTAL No.1
	 $                        59.525.746 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES O INSUMOS ES: $65.490.043,87

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

[image: ]

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

[image: ]

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 52,50%
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

Teniendo en cuenta que el promedio es 52,50% se selecciona los bienes que son mayores al promedio, para este proceso que se está llevando se tiene los siguientes:
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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Descripción generada automáticamente]
10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRRO, 

INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, CANOAS Y BAJANTES, 

SUMINISTRO DE TEJAS  DE BARRO DONDE SEA 

NECESARIO 20% 

M2 232,00 $ 47.906,32  $ 11.114.266,24  16,97%

Suministro e instalacion de lamparas tipo led de sobreponer 

1.2x.3

und 38,00 195.731,54 $     $ 7.437.798,37 11,36%

suministro y aplicación de pintura barniz para madera en 

cielos, closets y puertas

M2 268,00 $ 27.375,04  $ 7.336.510,72  11,20%

suministro vinilo y aplicación de pintura para muros y techos 

3 manos

M2 432,00 $ 15.740,65  $ 6.799.959,94  10,38%

suministro e instalacion de ventanales en vidrio templado de 

10mm 

M2 12,00 $ 562.557,07  $ 6.750.684,86  10,31%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del 

primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra

m2 302,00 $ 19.162,53  $ 5.787.083,46 8,84%

Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación und 34,00 136.730,00 $   $ 4.648.820,00 7,10%

Servicio de mantenimiento general Over Haul de UPS de 10 

KVA marca UNITEC ubicada en la sede Territorial Antioquia 

del INVIAS sin repuestos.

und 1 2.420.000,00 $   $ 2.420.000,00 3,70%

suministro e instalacion extintores CO2 de 10 libras incluye 

señal y soporte

und 4,00  $    547.500,80  $ 2.190.003,20  3,34%

Suministro e instalacion de papel sangblasting blanco, 

incluye logo INVIAS

M2 36,00 $ 58.856,34  $ 2.118.828,10  3,24%

Organización de rack incluye cambio patch cord, "peinada" 

e identificación de cada punto con rotulación

GLB 1,00 1.452.000,00 $   $ 1.452.000,00 2,22%

UPS Powest Micronet 2000 2000VA entrada de 110V/220V y 

salida de 120V negro

und 2,00 621.819,00 $   $ 1.243.638,00 1,90%

suministro y aplicación de pintura para porton metalico, 2 

manos

m2 29,0 $ 35.587,55 $ 1.032.039,01  1,58%

suministro y aplicación de pintura para exteriores tipo koraza 

para muros y techos 2 manos

m2 48,0 $ 19.162,53 $ 919.801,34  1,40%

Suministro e instalacion reflector led de 100w und 3,0 $ 253.219,12 $ 759.657,36  1,16%

Recarga de extintores agente limpio, solkaflam und 4,00 153.300,22 $     $ 613.200,90  0,94%

FAJAS EN REVOQUE CON ANCHO ENTRE 15 - 25, 

INCLUYE FILETES.

M 22,00 $ 26.690,66  $ 587.194,61  0,90%

Desmonte y montaje de equipos, mesas, sillas y 

desplazamiento enseres y muebles para poder ejecutar 

trabajo de pulida

GL 1,00 $ 547.500,80  $ 547.500,80 0,84%

Desmonte ventanales metalicos, (incluye retiro de marcos y 

resane de filos).

M2 12,00 $ 26.006,29  $ 312.075,46  0,48%

Mantenimiento preventivo para 8 CAMARAS DE 

SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO DE TV

GLB 1 290.400,00 $   $ 290.400,00 0,44%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 9000

BTU/H

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 

12000

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 

18000 BTU/H

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41%

Lavada e hidrofugo muros en granito, fachada segundo piso m2 18,0 $ 10.265,64 $ 184.781,52  0,28%

Mantenimiento general para puerta garaje eléctrica corrediza und 1 145.200,00 $   $ 145.200,00 0,22%

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL                                

% de 

PARTICIPACION
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRRO, 

INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, CANOAS Y BAJANTES, 

SUMINISTRO DE TEJAS  DE BARRO DONDE SEA 

NECESARIO 20% 

M2 232,00 $ 47.906,32  $ 11.114.266,24  16,97% 16,97%

Suministro e instalacion de lamparas tipo led de sobreponer 

1.2x.3

und 38,00 195.731,54 $     $ 7.437.798,37 11,36% 28,33%

suministro y aplicación de pintura barniz para madera en 

cielos, closets y puertas

M2 268,00 $ 27.375,04  $ 7.336.510,72  11,20% 39,53%

suministro vinilo y aplicación de pintura para muros y techos 

3 manos

M2 432,00 $ 15.740,65  $ 6.799.959,94  10,38% 49,91%

suministro e instalacion de ventanales en vidrio templado de 

10mm 

M2 12,00 $ 562.557,07  $ 6.750.684,86  10,31% 60,22%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del 

primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra

m2 302,00 $ 19.162,53  $ 5.787.083,46 8,84% 69,06%

Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación und 34,00 136.730,00 $   $ 4.648.820,00 7,10% 76,16%

Servicio de mantenimiento general Over Haul de UPS de 10 

KVA marca UNITEC ubicada en la sede Territorial Antioquia 

del INVIAS sin repuestos.

und 1 2.420.000,00 $   $ 2.420.000,00 3,70% 79,85%

suministro e instalacion extintores CO2 de 10 libras incluye 

señal y soporte

und 4,00  $    547.500,80  $ 2.190.003,20  3,34% 83,20%

Suministro e instalacion de papel sangblasting blanco, 

incluye logo INVIAS

M2 36,00 $ 58.856,34  $ 2.118.828,10  3,24% 86,43%

Organización de rack incluye cambio patch cord, "peinada" 

e identificación de cada punto con rotulación

GLB 1,00 1.452.000,00 $   $ 1.452.000,00 2,22% 88,65%

UPS Powest Micronet 2000 2000VA entrada de 110V/220V y 

salida de 120V negro

und 2,00 621.819,00 $   $ 1.243.638,00 1,90% 90,55%

suministro y aplicación de pintura para porton metalico, 2 

manos

m2 29,0 $ 35.587,55 $ 1.032.039,01  1,58% 92,12%

suministro y aplicación de pintura para exteriores tipo koraza 

para muros y techos 2 manos

m2 48,0 $ 19.162,53 $ 919.801,34  1,40% 93,53%

Suministro e instalacion reflector led de 100w und 3,0 $ 253.219,12 $ 759.657,36  1,16% 94,69%

Recarga de extintores agente limpio, solkaflam und 4,00 153.300,22 $     $ 613.200,90  0,94% 95,62%

FAJAS EN REVOQUE CON ANCHO ENTRE 15 - 25, 

INCLUYE FILETES.

M 22,00 $ 26.690,66  $ 587.194,61  0,90% 96,52%

Desmonte y montaje de equipos, mesas, sillas y 

desplazamiento enseres y muebles para poder ejecutar 

trabajo de pulida

GL 1,00 $ 547.500,80  $ 547.500,80 0,84% 97,36%

Desmonte ventanales metalicos, (incluye retiro de marcos y 

resane de filos).

M2 12,00 $ 26.006,29  $ 312.075,46  0,48% 97,83%

Mantenimiento preventivo para 8 CAMARAS DE 

SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO DE TV

GLB 1 290.400,00 $   $ 290.400,00 0,44% 98,28%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 9000

BTU/H

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41% 98,68%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 

12000

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41% 99,09%

Mantenimiento preventivo para equipos tipo MINISPLIT 

18000 BTU/H

und 2 133.100,00 $   $ 266.200,00 0,41% 99,50%

Lavada e hidrofugo muros en granito, fachada segundo piso m2 18,0 $ 10.265,64 $ 184.781,52  0,28% 99,78%

Mantenimiento general para puerta garaje eléctrica corrediza und 1 145.200,00 $   $ 145.200,00 0,22% 100,00%
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VALOR TOTAL                                

% de 
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRRO, 

INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, CANOAS Y BAJANTES, 

SUMINISTRO DE TEJAS  DE BARRO DONDE SEA 

NECESARIO 20% 

M2 232,00 $ 47.906,32  $ 11.114.266,24  16,97% 16,97%

Suministro e instalacion de lamparas tipo led de sobreponer 

1.2x.3

und 38,00 195.731,54 $     $ 7.437.798,37 11,36% 28,33%

suministro y aplicación de pintura barniz para madera en 

cielos, closets y puertas

M2 268,00 $ 27.375,04  $ 7.336.510,72  11,20% 39,53%

suministro vinilo y aplicación de pintura para muros y techos 

3 manos

M2 432,00 $ 15.740,65  $ 6.799.959,94  10,38% 49,91%

suministro e instalacion de ventanales en vidrio templado de 

10mm 

M2 12,00 $ 562.557,07  $ 6.750.684,86  10,31% 60,22%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del 

primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra

m2 302,00 $ 19.162,53  $ 5.787.083,46 8,84% 69,06%

Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación und 34,00 136.730,00 $   $ 4.648.820,00 7,10% 76,16%

Servicio de mantenimiento general Over Haul de UPS de 10 

KVA marca UNITEC ubicada en la sede Territorial Antioquia 

del INVIAS sin repuestos.

und 1 2.420.000,00 $   $ 2.420.000,00 3,70% 79,85%

% 

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL                                

% de 

PARTICIPACION
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRRO, 

INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, CANOAS Y BAJANTES, 

SUMINISTRO DE TEJAS  DE BARRO DONDE SEA 

NECESARIO 20% 

M2 232,00 $ 47.906,32  $ 11.114.266,24  16,97% 16,97%

Suministro e instalacion de lamparas tipo led de sobreponer 

1.2x.3

und 38,00 195.731,54 $     $ 7.437.798,37 11,36% 28,33%

suministro y aplicación de pintura barniz para madera en 

cielos, closets y puertas

M2 268,00 $ 27.375,04  $ 7.336.510,72  11,20% 39,53%

suministro vinilo y aplicación de pintura para muros y techos 

3 manos

M2 432,00 $ 15.740,65  $ 6.799.959,94  10,38% 49,91%

suministro e instalacion de ventanales en vidrio templado de 

10mm 

M2 12,00 $ 562.557,07  $ 6.750.684,86  10,31% 60,22%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del 

primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra

m2 302,00 $ 19.162,53  $ 5.787.083,46 8,84% 69,06%

Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación und 34,00 136.730,00 $   $ 4.648.820,00 7,10% 76,16%

Servicio de mantenimiento general Over Haul de UPS de 10 

KVA marca UNITEC ubicada en la sede Territorial Antioquia 

del INVIAS sin repuestos.

und 1 2.420.000,00 $   $ 2.420.000,00 3,70% 79,85%

% 

ACUMULADO

PROMEDIO

52,50%

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL                                

% de 

PARTICIPACION
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRRO, 

INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, CANOAS Y BAJANTES, 

SUMINISTRO DE TEJAS  DE BARRO DONDE SEA 

NECESARIO 20% 

M2 232,00 $ 47.906,32  $ 11.114.266,24  16,97% 16,97% NO TIENE

Suministro e instalacion de lamparas tipo led de sobreponer 

1.2x.3

und 38,00 195.731,54 $     $ 7.437.798,37 11,36% 28,33% NO TIENE

suministro y aplicación de pintura barniz para madera en 

cielos, closets y puertas

M2 268,00 $ 27.375,04  $ 7.336.510,72  11,20% 39,53% NO TIENE

suministro vinilo y aplicación de pintura para muros y techos 

3 manos

M2 432,00 $ 15.740,65  $ 6.799.959,94  10,38% 49,91% NO TIENE

suministro e instalacion de ventanales en vidrio templado de 

10mm 

M2 12,00 $ 562.557,07  $ 6.750.684,86  10,31% 60,22% NO TIENE

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del 

primer y segundo piso, incluye maquinaria y mano de obra

m2 302,00 $ 19.162,53  $ 5.787.083,46 8,84% 69,06% NO TIENE

Salida (incluye jack, patch cord, rotulación e identificación und 34,00 136.730,00 $   $ 4.648.820,00 7,10% 76,16% NO TIENE

Servicio de mantenimiento general Over Haul de UPS de 10 

KVA marca UNITEC ubicada en la sede Territorial Antioquia 

del INVIAS sin repuestos.

und 1 2.420.000,00 $   $ 2.420.000,00 3,70% 79,85% NO TIENE

% 

ACUMULADO

CONSULTA DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE BIENES 

RELEVANTES

PROMEDIO

52,50%

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL                                

% de 

PARTICIPACION
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