## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL OLAYA
CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V.TOTAL
0001 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS) INCLUYE RETIRO | UN |  |  | 0
0002 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS) PARA REUTILIZAR | UN |  |  | 0
0003 | FILOS EN PAÑETE PARA AJUSTES DE VANOS DE VENTANAS | ML |  |  | 0
0004 | PISO EN TIPO DURO PISO 0,33X0,33. INCLUYE INSTALACIÓN | M2 |  |  | 0
0005 | ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA ANTIDESLIZANTE 0,315X0,315. INCLUYE SUMINISTRO | M2 |  |  | 0
0006 | ENCHAPE CERAMICO PARA PAREDES DE BAÑO EN TIPO EGEO 30X60CM. INCLUYE INSTALACIÓN | M2 |  |  | 0
0007 | LIMPIEZA CON ACIDO | M2 |  |  | 0
0008 | SONDEO, DESTAPONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS, HASTA RED DE DISTRIBUCIÓN | UN |  |  | 0
0009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | UN |  |  | 0
0010 | REJAS DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" | M2 |  |  | 0
0011 | PUNTO SANITARIO 2" | UN |  |  | 0
0012 | TUBERIA SANITARIA 2" | ML |  |  | 0
0013 | PUNTO SANITARIO 4" | UN |  |  | 0
0014 | TUBERÍA SANITARIA 4" | ML |  |  | 0
0015 | PUNTO POTABLE 1/2" | UN |  |  | 0
0016 | TUBERIA DE PRESION 1/2" | ML |  |  | 0
0017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO 3 X 1 1/2 | M2 |  |  | 0
0018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO 1 1/2 X 1 1/2 | M2 |  |  | 0
0019 | INSTALACIÓN DE SANITARIO | UN |  |  | 0
0020 | INSTALACIÓN DE ORINAL | UN |  |  | 0
0021 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | UN |  |  | 0
0022 | MESON PARA LAVAMANOS FUNIDO EN SITIO EN SITIO DE 60 CM DE ANCHO CON ACABADO EN GRANITO PULIDO | ML |  |  | 0
0023 | DINTELES PARA VENTANAS | ML |  |  | 0
0024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE PISO DE 2" | UN |  |  | 0
0025 | DESMONTE DE ABANICO DE TECHO | UN | 8 | 37062.05 | 296496.4
0026 | DESMONTE DE PROTECTORES PARA VENTANAS Y RETIRO DE MATERIAL | UN |  | 47838 | 0
0027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO CON ACABADO CORRUGADO | M2 |  |  | 0
0028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA ROJA DE 0,30 X 0,30 | M2 |  |  | 0
0029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA ROJA DE 0,30 X 0,30 CON GRANITO | M2 |  |  | 0
0030 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS | M2 |  |  | 0
0031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PARA SANITARIO | M2 |  |  | 0
0032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DESCARGA PARA SANITARIOS | UN |  |  | 0
0033 | LEVANTE EN CALADO TIPO OJO DE BUEY | M2 |  |  | 0
0034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS | M2 | 140 | 137962.9127 | 19314807.77
0035 | ESTRUCTURA DE SOPORTE ADICIONAL PARA CIELO RASOS EN PAG 110XX50 | ML |  |  | 0
0036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON FLEXIBLE | UN |  |  | 0
0037 | DESMONTE DE GRIFERIAS O SIFONES | UN |  |  | 0
0038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA | M2 |  |  | 0
0039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER O SIMILAR | UN |  |  | 0
0040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL | UN |  |  | 0
0041 | LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO INCLUYE GRIFERIA | UN |  |  | 0
0042 | DOVELAS PARA MUROS | ML |  |  | 0
0043 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA LIMPIEZA Y LAVADO, INCLUYE REPOSICION DE PERFILERIA EN ALUMINIO FELPA,HERRAJES,CERROJOS Y TORNILLOS. | M2 |  |  | 0
0044 | ESCARIFICACION DE ESTUCO Y PINTURA | M2 |  |  | 0
0045 | LEVANTE EN CALADO TIPO OJO DE BUEY (BLOQUE CEMENTO ) | M2 |  |  | 0
0046 | TRANSPORTE , SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF (2 UNIDADES) | GL |  |  | 0
0047 | PISO EN CONCRETO DE FC 3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR E 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO | M2 |  |  | 0
0048 | ACCESORIO PARA ORINAL | UN |  |  | 0
0049 | PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR | M2 | 417.8118 | 12408 | 5184208.882
0050 | DEMOLICION DE ZOCALO Y RETIRO DE MATERIAL (APLICA MEDIAS CAÑAS) | ML |  |  | 0
0052 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PLANA E ICOPOR MINERAL, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO | M2 |  |  | 0
0053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 12 | ML |  |  | 0
0054 | SUMINISTRO DE ORINALES INFANTILES. | UN |  |  | 0
0055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1/2 | ML |  |  | 0
0056 | ENCHAPE CERAMICO PARA PISO EN TIPO EGEO 30X60CM. INCLUYE INSTALACION | M2 |  |  | 0
0057 | ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.25 X 0.25 METROS | M2 |  |  | 0
0058 | IMPERMEABILIZACION CON MANTO FOIL | M2 |  |  | 0
0059 | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS | UN |  |  | 0
0060 | SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS INFANTILES.SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH | UN |  |  | 0
0061 | MANTENIMIENTO DE REJAS DE PROTECCION PARA VENTANAS | M2 |  |  | 0
0062 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA (PINTURA) no incluye marco | M2 |  |  | 0
0063 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS MADERA (PINTURA) incluye marco | M2 |  |  | 0
0064 | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO | UN |  |  | 0
0065 | TAPAS METALICAS PARA REGISTROS 80X80 (CLARABOYA) | UN |  |  | 0
0066 | SUMINISTRO E INST DUCHA (NO INCLUYE POMO) | UN |  | 35000 | 0
0067 | DESMONTE DE CANALETA Y RETIRO DE MATERIAL | ML |  |  | 0
0068 | CORTE DE VIDRIO Y PERFILERIA PARA MODIFICACION DE VENTANAS | M2 |  |  | 0
0069 | INSTALACION DE VENTANAS | M2 |  |  | 0
0070 | MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (RESANE DE JUNTAS ENTRE LAMINAS+MASILLADO+CINTA+LIJADO+ PINTURA) | M2 |  |  | 0
0071 | GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS | UN |  |  | 0
0072 | RELLENO PARA ZANJA CON MATERIAL DE SITIO | ML |  |  | 0
0073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC | ML |  |  | 0
0074 | INSTALACIÓN DE REJA | UN |  |  | 0
0075 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4 | M2 |  |  | 0
0076 | PINTURA EPOXICA PARA MURO, A TRES MANOS | ML |  |  | 0
0077 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WING | ML |  |  | 0
0078 | IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y (TOROFIL+ DOS CAPAS DE SIKA MORTERO 101) | M2 |  |  | 0
0079 | SUMINISTRO DE ABANICO DE TECHO TIPO KDK 56" | UN |  |  | 0
0080 | LINEAL DE LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4 | ML |  |  | 0
0081 | INMUNIZACION DE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 |  |  | 0
0082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, ALTURA 2.00, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, CIERRE, RODAJAS, EMPAQUES, FELPA Y ACCESORIOS (VER DISEÑO) | M2 |  |  | 0
0083 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE GRANIPLAST PARA MUROS | M2 |  |  | 0
0084 | PULIDA ACABADO FINAL ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITOPULIDA ACABADO FINAL PISO EN BALDOSA DE GRANITO | ML |  |  | 0
0085 | PULIDA ACABADO FINAL PISO EN BALDOSA DE GRANITOPULIDA ACABADO FINAL PISO EN BALDOSA DE GRANITO | M2 |  |  | 0
0086 | APUNTALAMIENTO MUROS CERRAMIENTO LA CONCEPCION | MES |  |  | 0
0087 | APUNTALAMIENTO MUROS CERRAMIENTO BRISAS DEL RIO | MES |  |  | 0
0088 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO 20X20 PLASTICA | UN |  |  | 0
0089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO | UN |  |  | 0
0090 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO 35X35 | UN |  |  | 0
0091 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA Y BOMBILLO | UN |  |  | 0
0092 | EXTRACTORES TIPO 1 | UN |  |  | 0
0093 | EXTRACTORES TIPO 2 | UN |  |  | 0
0094 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH | UN |  |  | 0
0095 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BAÑOS DE HOMBRES (VER DISEÑO) | M2 |  |  | 0
0096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACRILICO +ALUMINIO PARA BAÑOS DE HOMBRES (VER DISEÑO) SEPARADOR DE ORINAL | M2 |  |  | 0
0097 | MANTENIMIENTO VENTANAS TIPO GUILLOTINA (VER DISEÑO) | GL |  | 23846154 | 0
0098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO d= 6" | ML |  |  | 0
0099 | DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE | UN |  |  | 0
0100 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC DE 3" | ML |  |  | 0
0101 | PELICULA DE PROTECCION PARA VIDRIOS DE VENTANAS DE GRAN DIMENSION DOBLE CARA | M2 |  |  | 0
0102 | REGISTRO EN LADRILLO 80X80 CM. | UN |  |  | 0
0103 | PINTURA EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS | ML |  |  | 0
0104 | PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, SOBRE MURO, A DOS MANOS | ML |  |  | 0
0105 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO | ML |  |  | 0
0106 | SUMINISTRO E INSTRALACION DE LAMINA SUPER BOARD | M2 |  |  | 0
0107 | MANTENIMIENTO PUERTA DE ALUMINIO | M2 |  |  | 0
0108 | INSTALACIÓN DE PUERTA | UN |  |  | 0
0109 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 4.5 MM DE 0.15 X 0.15 | M2 |  |  | 0
0110 | TORTA DE NIVELACION | M2 |  |  | 0
0111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA | UN |  |  | 0
0112 | SUMINISTRO E INSTALACION PASADORES SENCILLOS | UN |  |  | 0
0113 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA LAMINA GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS | ML |  |  | 0
0114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN PIEDRA DE GRANITO ENTRE 0.5 Y 0.6 INCLUYE SOPORTES EN PIE DE AMIGO | GL |  |  | 0
0115 | CANALETA METALICA GALVANIZADA | ML |  |  | 0
0116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | ML |  |  | 0
0117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN EN MALLA METÁLICA ESLABONADA | M2 |  |  | 0
0118 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS | KG |  |  | 0
0119 | PISO EN CONCRETO DE F´C= 3000 PSI CON ACABADO PULIDO SOBRE SUELO E = 0.15 METROS. INCLUYE: SUMINISTRO | M2 |  |  | 0
0120 | TRASIEGO DE MATERIAL | M3 |  |  | 0
0121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1/2 | ML |  |  | 0
0122 | CAJA DE DERIVACIÓN TIPO RAWELT | UN |  |  | 0
0123 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO BALA 18W | UN |  |  | 0
0124 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO BALA 12W | UN |  |  | 0
0125 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 36W 2080 LUMENES | UN |  |  | 0
0126 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 40W 4200 LUMENES | UN | 12 | 167212.3316 | 2006547.979
0127 | HIDRÓFUGO TRANSPARENTE PARA FACHADAS. | M2 |  |  | 0
0128 | NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN | M2 |  |  | 0
0129 | COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE TOPOGRAFO, CADENERO Y ESTACION TOTAL | DIA |  |  | 0
0130 | LIMPIEZA GENERAL INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE | M2 |  |  | 0
0131 | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL | MES |  | 445665 | 0
0132 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS | ML |  |  | 0
0133 | SUMINISTRO E INSTALACION E CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,40 METROS | ML |  |  | 0
0134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO, ALTURA 2,40 Mt | ML |  |  | 0
0135 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M | M2 |  |  | 0
0136 | DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.25M | M2 |  |  | 0
0137 | DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.40M | M2 |  |  | 0
0138 | DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMIENTO, VIGAS, PEDESTAL, COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO ANCHO < 0.40 MT Y RETIRO DE MATERIAL. | M3 |  |  | 0
0139 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m | M2 |  |  | 0
0140 | DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL | ML |  |  | 0
0141 | DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M3 |  |  | 0
0142 | ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H>3.00 M Y H<10.00M | M2 |  |  | 0
0143 | ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO H<3.00 M | M2 |  |  | 0
0144 | ESCARIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | ML |  |  | 0
0145 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 |  |  | 0
0146 | EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 |  |  | 0
0147 | BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS | M2 |  |  | 0
0148 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO | M3 |  |  | 0
0149 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 |  |  | 0
0150 | SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS | M2 |  |  | 0
0151 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG |  |  | 0
0152 | ANCLAJE EPOXICO | UN |  |  | 0
0153 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 |  |  | 0
0154 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 |  |  | 0
0155 | VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 |  |  | 0
0156 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS | M2 |  |  | 0
0157 | RAMPA EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN PLANOS) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACABADO ESTRIADO HORIZONTAL, JUNTA E= 0,10 MTS | M2 |  |  | 0
0158 | MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, 0,90 DE ALTURA, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA INCLUYE SOPORTE EN LEVANTE DE BLOQUE | ML |  |  | 0
0159 | CARCAMO DE CONCRETO DE 3000 PSI H EFECTIVA =0.50M, ANCHO 0,80M. INCLUYE REJILLAS EN PLATINA CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8 Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y ACABADO EN POLIURETANO. | ML |  |  | 0
0160 | DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES. POLIURETANO. | ML |  |  | 0
0161 | ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML |  |  | 0
0162 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | ML |  |  | 0
0163 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | M2 |  |  | 0
0164 | CORTE DE LOSA EN CONCRETO | ML |  |  | 0
0165 | SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX | ML |  |  | 0
0166 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi PULIDO, Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M2 |  |  | 0
0167 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 psi. Esp: 15 cmts. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M2 |  |  | 0
0168 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32 EN CONCRETO ANTIGUO PARA REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | M2 |  |  | 0
0169 | VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO E≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 |  |  | 0
0170 | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI Esp=20cm. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 |  |  | 0
0171 | ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA F'C 21 MPA. CONJUNTO ESTRUCTURAL VIGA + LOSA MACIZA + DESCANSO (SECCIONES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 |  |  | 0
0172 | FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA | M3 |  |  | 0
0173 | SELLADO DE JUNTAS CON SIKAFLEX 1A SELLADOR POLIURETANO | ML |  |  | 0
0174 | SELLADO DE MAMPOSTERIA CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKASEAL - 119 | ML |  |  | 0
0175 | ELABORACIÓN DE ELEMENTO EN CONCRETO DE CIMENTACIÓN NO APORTICADOS 4000 PSI. (ZAPATA) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 |  |  | 0
0176 | LOSA ALIGERADA CON CASETON ECOLOGICO DE ICOPOR, ALTURA 0,40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0,05 METROS EN CONCRETO BOMBEO DE 4000 PSI. | M2 |  |  | 0
0177 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE COLUMNA Y VIGA EN OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL, CON APLICACION DE EPOXICO SIKADUR -32 O SIMILAR, SIKAFIBER AD O SIMILAR, SIKAFLUID O SIMILAR, SIKASET NC O SIMILAR, FORMALETERIA PARA ASEGURAMIENTON Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA. | M3 |  |  | 0
0178 | CORTE Y PERFILADO EN BLOQUE O LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML |  |  | 0
0179 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL | M2 |  |  | 0
0180 | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML |  |  | 0
0181 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 |  |  | 0
0182 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, | M2 |  |  | 0
0183 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4, | M2 |  |  | 0
0184 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0,15 X 0,20 X 0,40 MTS, MORTERO DE PEGA IMPERMEABILZADO 1:4, | ML |  |  | 0
0185 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 |  |  | 0
0186 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | ML |  |  | 0
0187 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 |  |  | 0
0188 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | ML |  |  | 0
0189 | FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4 | ML |  |  | 0
0190 | ENGOLOSE DE MURO A CUBIERTA | ML | 20 | 28038.8068 | 560776.136
0191 | IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS | M2 |  |  | 0
0192 | LEVANTE DE MURO EN LADRILLO TOLETE DE 0.20 X 0.06 X 0.10 METROS, CON MORTERO DE PEGA. | M2 |  |  | 0
0193 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL H< 6m . | M2 |  |  | 0
0194 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES | M2 | 140 | 57130.495 | 7998269.3
0195 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO | KGS |  |  | 0
0196 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO | KGS |  |  | 0
0197 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI. | M2 |  |  | 0
0198 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO, RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL | M2 |  |  | 0
0199 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL | M2 |  |  | 0
0200 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DISPOSICION FINAL | M2 |  |  | 0
0201 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 140 | 16473.94 | 2306351.6
0202 | DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INCLUYE RETIRO DISPOSICIÓN FINAL | ML |  |  | 0
0203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO INCLUYE ACCESORIOS | M2 |  |  | 0
0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 140 | 16065 | 2249100
0205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPER BOARDS | M2 |  | 59785 | 0
0206 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 |  | 14543 | 0
0207 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 |  | 45620 | 0
0208 | DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL | UND |  | 29607 | 0
0209 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | M2 |  | 13819 | 0
0210 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | M2 |  | 15954 | 0
0211 | CUNETA TIPO CIRCULAR TITAN O SIMILAR | ML |  | 280640 | 0
0212 | MEDIA CAÑA PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI | ML |  | 32956 | 0
0213 | PASANTES CON TUBERIA 4" AGUA LLUVIA | UND |  | 32000 | 0
0214 | ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 |  | 4880 | 0
0215 | ZABALETA EN LADRILLO COMÚN CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL | ML |  | 58527 | 0
0216 | RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO | M2 |  | 96254 | 0
0217 | FUMIGACION DE AREA AFECTADA CON COMEJEN, POLILLA Y CARCOMA, CON APLICACION DE INMUNIZANTE, CON CARACTER CURATIVO Y PREVENTIVO, SISTEMA DE ASPERSIÓN Y SEGUIMIENTO, GARANTIZADO POR 6 MESES | M2 |  | 550 | 0
0218 | DEMOLICION DE MEZANINI EN CONCRETO (INCLUYE VIGA CON ESPESOR DE 40 CMS Y LOSA DE E = 25 CMS) | M2 |  | 37358 | 0
0219 | EXCAVACIONES REDES SANITARIAS Y PLUVIALES | ML |  | 11737 | 0
0220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO 4" | ML |  | 51697 | 0
0221 | TUBERIA DE 8" AGUAS LLUVIAS AGUA LLUVIA | ML |  | 101600 | 0
0222 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3500 PSI, E = 0.10 METROS MT2 | M2 |  | 76279 | 0
0223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON VITRIFICADO DE 30X30 CMS PARA EXTERIORES MT2 | M2 |  | 58837 | 0
0224 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m | M2 |  | 12723 | 0
0225 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL H<3m | M2 |  | 18855 | 0
0226 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS | ML |  | 99203 | 0
0227 | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | ML |  | 8845 | 0
0228 | REPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL | ML |  | 157354 | 0
0229 | FILTRO FRANCES 0,60 X 0,40 MTS, TUBO RANURADO DE 4''. INCLUYE GEOTEXTIL NT2000 | ML |  | 80104 | 0
0230 | PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS | M2 |  | 25102 | 0
0231 | PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS | M2 |  | 62727 | 0
0232 | PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.33 X 0.33 MTS | M2 |  | 95347 | 0
0233 | ZÓCALO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.08 X 0.33 METROS | ML |  | 12780 | 0
0234 | PINTURA EPOXICA PARA MURO, A TRES MANOS | M2 |  | 33776 | 0
0235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DILATACIONES EN PVC PARA CIELO RASOS | ML |  | 9443 | 0
0236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO INCLUYE VIDRIO DE 6 MM., AZUL OCEANO O LAGO, UN CUERPO FIJO Y DOS CORREDIZOS | M2 |  | 292110 | 0
0237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO CON SISTEMA EPOXICO. INCLUYE CERRADURAS Y HERRAJES | M2 |  | 298609 | 0
0238 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES. | ML |  | 236094 | 0
0239 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN DOBLE, CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 0.50 MTS | ML |  | 68967 | 0
0240 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOS CUBETAS CON ALA EN LOS EXTREMOS, LONGITUD 2.00 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND |  | 640588 | 0
0241 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES, DE SOBREPONER / Lámpara Led Hermética 50w Luz Blanca 100-277v5300 | UND |  | 146467 | 0
0242 | SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 8 | 149557 | 1196456
0243 | SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 2 | 163646 | 327292
0244 | E - SUMINISTRO DE ABANICO PARA SALONES TIPO LOCO MARCA SANYO O SIMILAR | UND |  | 260000 | 0
0245 | SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 12 | 146881 | 1762572
0246 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS EN 2#1/0F+1#1/0N DESDE TRANSFORMADOR HASTA TGD | ML |  | 232339 | 0
0247 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos - Ref: TB8P | UND |  | 338797 | 0
0248 | DESMONTE Y RETIRO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | ML |  | 12442 | 0
0249 | DESMONTE Y RETIRO DE TABLERO ELÉCTRICO DE 4 A 12 CIRCUITOS | UND |  | 69253 | 0
0250 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS | UND | 12 | 16798 | 201576
0251 | DESMONTE Y RETIRO PUNTO HIDRÁULICO Y SANITARIO | UND |  | 15574 | 0
0252 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA CANALETA 43, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL | M2 |  | 30181 | 0
0253 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERCA ELÉCTRICA | ML |  | 15319 | 0
0254 | DESMONTE DE PORTONES DE 3.50 X3.50 Y RETIRO DE MATERIAL | UND |  | 52327 | 0
0255 | DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADOS, FRESCASA, TUBERIA DE GAS, CIELO RASO Y REDES ELECTRICAS Y RETIRO DE MATERIAL | ML |  | 6489 | 0
0256 | DESMONTE DE CERCHA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL | ML |  | 27920 | 0
0257 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENGOLOSES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 20 | 11462 | 229240
0258 | CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS EN LA ESTRUCTURA METÁLICA CERCHAS, CORREAS Y PLATINAS DE UNIONES | ML |  | 48709 | 0
0259 | PINTURA DE PUERTAS EN ESMALTE TIPO PINTUCO O SIMILAR | M2 |  | 24756 | 0
0260 | ESTUPLAST APLICADO COMO REVESTIMIENTO | M2 |  | 20576 | 0
0261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL LIMA HOYA EN LÁMINA GALVANIZADA | ML |  | 47065 | 0
0262 | JARDINERAS EN LADRILLO COMUN H=0.40 MTS | ML |  | 83036 | 0
0263 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 10 | 217291 | 2172910
0264 | LAVADO DE LADRILLO A LA VISTA CON ACIDO NITRICO, APLICACIÓN DE VANADOX CON ESPONJA , APLIACIÓN DE SIKATRANSPARENTE 10 AÑOS CON BOMBA ASPERSORA, INCLUYE PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURA Y EQUIPO. | M2 |  | 26455.84 | 0
0265 | DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EDIL EN MAL ESTADO | M2 |  | 13738 | 0
0266 | ANDÉN EN ADOQUÍN RECTANGULAR TIPO PEATONAL, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.32 METROS, INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO. | M2 |  | 125242 | 0
0267 | CONSTRUCCIÓN MURO EN SUPERBOARD A 2 CARAS. INCLUYE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA VNILO INTERIOR A 3 MANOS. | M2 |  | 71935 | 0
0268 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2 x 2 x 3/16” PERIMETRALMENTE EN LA UNION DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL INTERIOR DEL MURO ANCLADO EL ANGULO A LA COLUMNA Y VIGA CON PERNOS DE ANCLAJE DE EXPANSION DE ¼” x 2 ¼” A CADA 50 cms DEJANDO LIBRE EL MURO | ML |  | 45000 | 0
0269 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA3/16” x 3” PERIMETRALMENTE EN COLUMNAS Y VIGAS EN EL EXTERIOR DEL MURO ANCLADO LA PLATINA A COLUMNAS Y VIGAS CON PERNS DE ANCLAJE DE EXPANSION DE ¼” x 2 ¼” A CADA 50 cms DEJANDO LIBRE EL MURO. (incluye andamios) | ML |  | 64500 | 0
0270 | RESANE DE MAMPOSTERIA AGRIETADA | ML |  | 12500 | 0
0271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 4" | UND |  | 38676 | 0
0272 | LLAVE MANGUERA D=1/2" TIPO JARDIN | UND |  | 39763 | 0
0273 | DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL | UND |  | 25155 | 0
|  |  |  | Total Costo Directo | 45806604.07
|  |  |  | AIU (30%) | 13741981.22
|  |  |  | Costo total | 59548585.29

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0025 | DESMONTE DE ABANICO DE TECHO |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 37062.05
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTAS MENORES |  | GL | 500 | 2.07 |  | 1035
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 1 |  | 3527.05
[5 empty] | Sub-Total | 4562.05
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTE) PREST. 75% |  | JR | 130000 | 0.25 |  | 32500
[5 empty] | Sub-Total | 32500
[5 empty] | Total | 37062.05
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 137962.9127
,0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
KIT DE FIJACION |  | UNIDAD | 21335 | 0.63 | 0% | 13441.05
TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2,5 MM BLANCOO 1.07*11.8 |  | UNIDAD | 752559.57 | 0.08 | 10% | 66225.2422
0
63
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 79729.2922
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
TRACTOMULA 2 TROQUES HASTA 20 TON |  | VJ | 180000 | 0.22672 |  | 40810
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 40810
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA DE INSTALACION DE CUBIERTA 1 OFIC + 3 AYUDANTES |  | DD | 211195.4 | 0.0825 |  | 17423.6205
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 17423.6205
[5 empty] | Total | 137962.9127
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0049 | PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 12408
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
pintura viniltex tipo 1 A |  | galon | 80000 | 0.08 | 0% | 6400
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 6400
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
herramienta menor |  | gl | 500 | 0.88 |  | 440.2
|  | dd | 6000 | 0.05 |  | 300
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 740.2
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTES) PREST. 88.32% |  | JR | 130000 | 0.0405 |  | 5267.8
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 5267.8
[5 empty] | Total | 12408
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0126 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 40W 4200 LUMENES |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 167212.3316
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 40W |  | ML | 134589 | 1 | 0% | 134589
ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN |  | UND | 8450 | 1 | 0% | 8450
[5 empty] | Sub-Total | 143039
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
ANDAMIOS Y TABLONES |  | DD | 3527.05 | 0.14 |  | 493.787
HERRAMIENTAS MENORES ELÉCTRICAS |  | GL | 3900 | 0.14 |  | 546
[5 empty] | Sub-Total | 1039.787
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
TRANSPORTE GENERAL DE INSUMOS |  | GLB | 2000 | 1 |  | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA (OFICIAL + 1 AYUDANTE) PREST. 75% |  | JR | 164021.54 | 0.12885 |  | 21133.5446
[5 empty] | Sub-Total | 21133.5446
[5 empty] | Total | 167212.3316
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0190 | ENCOROCE DE MURO A CUBIERTA |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 28038.8068
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
LEVANTE DE MURO EN LADRILLO CON MORTERO 1:4 |  | M3 | 14517.93 | 1 |  | 14517.93
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 14517.93
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 5200 | 0.04 |  | 208
ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA ALTURAS H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.068 |  | 680
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 888
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) |  | JOR | 185777.6 | 0.068 |  | 12632.8768
[5 empty] | Sub-Total | 12632.8768
[5 empty] | Total | 28038.8068
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0194 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA YPERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 57130.495
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
KIT PRIMER EPOX. VERDE 10046/ 13229 Y CAT. 1 |  | KG | 247000 | 0.044 |  | 10868
DISCO FLAP 4-1/2 PULG GRANO 60 |  | UND | 6900 | 0.05 |  | 345
DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9 X 0.065 PULGADAS REF DW8067LA |  | UND | 15900 | 0.05 |  | 795
GRATA 3 PULGADAS COPA ENTORCHADA 5/8 REF DW4910 |  | UND | 58900 | 0.04 |  | 2356
POLIURETANO ALTOS SOLIDOS (ESPESOR: 3 MILS A DOS MANOS) |  | GAL | 248399 | 0.033 |  | 8197.167
ACTIVADOR PARA POLIU. INCOLORO (ESPESOR: 3 MILS A DOS MANOS) |  | GAL | 312400 | 0.033 |  | 10309.2
[5 empty] | Sub-Total | 32870.367
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 12900 | 0.08 |  | 1032
ANDAMIOS CERTIFICADOS CON 3,00 MTS < H < 6,00 MTS |  | DIA | 20000 | 0.07 |  | 1400
EQUIPO DE SEGURIDAD (2 PERSONAS) |  | DIA | 37080 | 0.033 |  | 1223.64
ALQUILER COMPRESOR 22.7LTS 150PSI (CON PISTOLA) |  | DIA | 47900 | 0.033 |  | 1580.7
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 5236.34
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 4 (2 AYUDANTE) |  | JOR | 150000 | 0.07 |  | 10500
OFICIAL DE ACABADOS |  | JOR | 121768.4 | 0.07 |  | 8523.788
[5 empty] | Sub-Total | 19023.788
[5 empty] | Total | 57130.495
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0201 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 16473.94
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR |  |  | 2100 | 0.05 |  | 105
ANDAMIOS CERTIFICADOS CON 3,00 MTS < H < 6,00 MTS |  | DIA | 20000 | 0.0333 |  | 666
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 771
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
RETIRO DE MATERIAL EN VOLQUETA |  | M3 | 52250 | 0.065 |  | 3396.25
[5 empty] | Sub-Total | 3396.25
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
CUADRILLA 3 (OFICIAL + 3 AYUDANTE) |  | JOR | 335850 | 0.033 |  | 11083.05
EQUIPO DE SEGURIDAD (2 PERSONAS) |  | DIA | 37080 | 0.033 |  | 1223.64
[5 empty] | Sub-Total | 12306.69
[5 empty] | Total | 16473.94
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : M2 | VR. UNITARIO | 16065
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Andamios certificados con H < 6.00 MTS. |  | DIA | 30000 | 0.111 |  | 3330
Herramienta Menores |  |  | 13900 | 0.1 |  | 1390
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 4720
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Retiro De Material En Volquetas |  | M3 | 15000 | 0.06 |  | 900
¦
[5 empty] | Sub-Total | 900
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
#ERROR! |  | JOR | 197075.4717 | 0.053 |  | 10445
0
[5 empty] | Sub-Total | 10445
[5 empty] | Total | 16065
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 242 | SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 149557
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Tomacorriente doble polo a tierra color blanco tipo americano incluye tapa color blanco y tornillos de fijacion |  | #ERROR! | 11885 | 1 |  | 11885
Cable #12 THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS |  | #ERROR! | 3097.5 | 9.45 |  | 29271.375
Cinta aislante Colores |  | #ERROR! | 5335 | 0.05 |  | 266.75
Cinta aislante s 33 |  | #ERROR! | 25850 | 0.03 |  | 775.5
Elementos de soporte o fijacion tuberia/tablero, Chazo, tornillo, grapa, riel. |  | #ERROR! | 6492 | 0.5 |  | 3246
Caja rawelt 2x4 o similar perforacion de 1/2" o 3/4" |  | #ERROR! | 17760 | 1 |  | 17760
Caja octogonal metalica galvanizada tipo pesado |  | #ERROR! | 2860 | 1 |  | 2860
Tapa redonda metalica galvanizada tipo pesado |  | #ERROR! | 3960 | 1 |  | 3960
Conector 3M Resorte Calibre 18-8 AWG Rojo-Amarillo |  | #ERROR! | 1177 | 3 |  | 3531
Conector terminal de ojo cable 10-12awg amarillo |  | #ERROR! | 203.5 | 2 |  | 407
Tuberia EMT 1/2" Colmena o similar |  | #ERROR! | 23210 | 1.1 |  | 25531
Conector terminal EMT 1/2" Acerada |  | #ERROR! | 1096.7 | 2 |  | 2193.4
Union EMT 1/2" Acerada |  | #ERROR! | 1315.8083 | 1 |  | 1315.8083
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 103002.8333
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Andamios certificados para alturas H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.083333 |  | 833.3333
herramienta menor |  | gl | 30900 | 0.041667 |  | 1287.5
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 2120.8333
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL ELECTRICISTA |  | dia | 129166.6667 | 0.2 |  | 25833.3333
AUXILIAR ELECTRICISTA |  | dia | 93000 | 0.2 |  | 18600
[5 empty] | Sub-Total | 44433.3333
[5 empty] | Total | 149557
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0243 | SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 163646
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Interruptor doble Incluye tapa y tornillos para fijacion linea institucional |  | un | 15180 | 1 |  | 15180
Cable #12 THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS |  | ml | 3097.5 | 16.8 |  | 52038
Cinta aislante Colores |  | un | 5335 | 0.05 |  | 266.75
Cinta aislante s 33 |  | un | 25850 | 0.03 |  | 775.5
Elementos de soporte o fijacion tuberia/tablero, Chazo, tornillo, grapa, riel. |  | set | 6492 | 1.25 |  | 8115
Caja 4x2 metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 3740 | 1 |  | 3740
Caja octogonal metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 2860 | 1 |  | 2860
Conector 3M Resorte Calibre 18-8 AWG Rojo-Amarillo |  | un | 1177 | 4 |  | 4708
Conector terminal de ojo cable 10-12awg amarillo |  | un | 203.5 | 2 |  | 407
Tuberia EMT 1/2" Colmena o similar |  | un | 18540.8892 | 1.4667 |  | 27193.3042
Conector terminal EMT 1/2" Acerada |  | un | 1096.7 | 2 |  | 2193.4
Union EMT 1/2" Acerada |  | un | 1252.9 | 1 |  | 1252.9
[5 empty] | Sub-Total | 118729.8542
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
herramienta menor |  | gl | 30900 | 0.015625 |  | 482.8125
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 482.8125
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL ELECTRICISTA |  | dia | 129166.6667 | 0.2 |  | 25833.3333
AUXILIAR ELECTRICISTA |  | dia | 93000 | 0.2 |  | 18600
[5 empty] | Sub-Total | 44433.3333
[5 empty] | Total | 163646
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0245 | SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. |  | UNIDAD : UND | VR. UNITARIO | 146881
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Cable #12 THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS |  | ml | 3097.5 | 12.6 |  | 39028.5
Cinta aislante Colores |  | un | 5335 | 0.05 |  | 266.75
Cinta aislante s 33 |  | un | 25850 | 0.01 |  | 258.5
Elementos de soporte o fijacion tuberia/tablero, Chazo, tornillo, grapa, riel. |  | set | 6492 | 0.75 |  | 4869
prensoestopa 1/2 o 3/4 |  | un | 1408 | 1 |  | 1408
Caja octogonal metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 2860 | 1 |  | 2860
Tapa redonda metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 3960 | 1 |  | 3960
Caja 4x4 metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 3850 | 1 |  | 3850
Tapa 4x4 metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 3630 | 1 |  | 3630
Conector 3M Resorte Calibre 18-8 AWG Rojo-Amarillo |  | un | 1177 | 3 |  | 3531
Conector terminal de ojo cable 10-12awg amarillo |  | un | 203.5 | 2 |  | 407
Tuberia EMT 1/2" Colmena o similar |  | un | 23210 | 1.3333 |  | 30946.6667
Conector terminal EMT 1/2" Acerada |  | un | 1096.7 | 2 |  | 2193.4
Union EMT 1/2" Acerada |  | un | 1252.9 | 1 |  | 1252.9
[5 empty] | Sub-Total | 98461.7167
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Andamios certificados para alturas H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.083333 |  | 833.3333
herramienta menor |  | gl | 30900 | 0.1 |  | 3090
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 3923.3333
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL ELECTRICISTA |  | dia | 129479.75 | 0.2 |  | 25895.95
AUXILIAR ELECTRICISTA |  | dia | 93000 | 0.2 |  | 18600
[5 empty] | Sub-Total | 44495.95
[5 empty] | Total | 146881
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0250 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS |  | UNIDAD : UN | VR. UNITARIO | 16798
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Andamios certificados para alturas H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.125 |  | 1250
Herramienta Menor |  | - | 2100 | 0.0080545 |  | 16.9145
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1266.9145
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Oficial De Obra |  | JOR | 124248.6836 | 0.125 |  | 15531.0855
0
[5 empty] | Sub-Total | 15531.0855
[5 empty] | Total | 16798
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0257 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENGOLOSES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL |  | UNIDAD : ML | VR. UNITARIO | 11462
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Andamios certificados para alturas H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.024685 |  | 246.855
Herramienta_MENOR |  | - | 206000 | 0.0036926 |  | 760.6734
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 1007.5284
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
TRAnsporte De Material En Volqueta PerimeTRAo urbano |  | MT3 | 15000 | 0.105 |  | 1575
[5 empty] | Sub-Total | 1575
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Cuadrilla 1 (Oficial + Ayudante) |  | JOR | 152219.5953 | 0.058333 |  | 8879.4716
0
[5 empty] | Sub-Total | 8879.4716
[5 empty] | Total | 11462
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APU | 0263 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. |  | UNIDAD : UN | VR. UNITARIO | 217291
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
Cable #12 THHN/THWN AWG LIBRE DE HALOGENOS |  | ml | 3097.5 | 12.6 |  | 39028.5
Conector 3M Resorte Calibre 18-8 AWG Rojo-Amarillo |  | un | 1177 | 3 |  | 3531
Conector terminal de ojo cable 10-12awg amarillo |  | un | 203.5 | 4 |  | 814
Tuberia EMT 1/2" Colmena o similar |  | un | 23210 | 1.4667 |  | 34041.3333
Conector terminal EMT 1/2" Acerada |  | un | 1096.7 | 2 |  | 2193.4
Union EMT 1/2" Acerada |  | un | 1252.9 | 1 |  | 1252.9
Caja rawelt 2x4 o similar perforacion de 1/2" o 3/4" |  | un | 17760 | 1 |  | 17760
Elementos de soporte o fijacion tuberia/tablero, Chazo, tornillo, grapa, riel. |  | set | 6492 | 2.5 |  | 16230
Caja octogonal metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 2860 | 1 |  | 2860
Tapa redonda metalica galvanizada tipo pesado |  | un | 3960 | 1 |  | 3960
Toma LEVITON Doble 15Amp GFCI Blanca Con Tapa |  | un | 48785 | 1 |  | 48785
Cinta aislante Colores |  | un | 5335 | 0.03125 |  | 166.7188
Cinta aislante s 33 |  | un | 25850 | 0.03125 |  | 807.8125
Kit Señalizacion de riesgo electrico / identificacion de circuitos. Señaletica en adhesivo resistente a la intemperie y con proteccion a la abrasion. 2 unidades en Dimension base 20 cm, 12 unidades Dimension base 10 cm / (Marquillas impresora termica dymo o similar plastificadas resistentes a abrasion y humedad) |  | kit | 25450 | 0.038462 |  | 978.8462
[5 empty] | Sub-Total | 172409.5107
I. EQUIPO
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
herramienta menor |  | gl | 30900 | 0.01 |  | 309
Andamios certificados para alturas H < 3,00 mts |  | DIA | 10000 | 0.01 |  | 100
0
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 409
III. TRANSPORTES
Descripción |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | UNIDAD | Precio - Unit. | Cantidad | Desperdicio | Valor - Unit
OFICIAL ELECTRICISTA |  | dia | 129362.4463 | 0.2 |  | 25872.4893
AUXILIAR ELECTRICISTA |  | dia | 93000 | 0.2 |  | 18600
[5 empty] | Sub-Total | 44472.4893
[5 empty] | Total | 217291

## ESP. TECNICA
ITEM: 0025 | DESMONTE DE ABANICO DE TECHO
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere al desmonte de abanicos de techo, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados..
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• Ubicar y observar la zona de trabajo a intervenir. • Retirar el abanico teniendo en cuenta todos los medios de seguridad para esta actividad • Revisar conexiones eléctricas para el desmonte de abanicos.
ALCANCE
• Materiales descritos en la sección “MATERIALES”. • Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO” • Mano de obra.
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
• El desmonte y retiro de los abanicos debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.
MATERIALES
• Tapón roscado generalmente de½
EQUIPO
• Herramienta menor • Andamios
OTRAS ESPECIFICACIONES
ITEM: 0034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS
UNIDAD D MEDIDA 1 | M2
DESCRIPCION:
Suministro, transporte e Instalación de cubierta metálica tipo termo acústica ecoroof o similar según color de solicitud.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría. • Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles. • Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. • Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, como también distancias de traslapos sobre canales. • Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, y realizar correcciones: pendiente mínima requerida y distancia entre correas. • Colocar la cubierta sobre perfiles cerrados 2P-9-14 (2 mm) o cualquier estructura prevista mediante sistemas de anclaje o clips tipo sándwich diseñados por el fabricante. • Utilizar tornillos con cabeza PVC o hexagonal, arandela en PVC/Neopreno y Clip/Capelote en estructuras metálicas. • Iniciar colocación de teja al lado opuesto al viento predominante de lluvia. • Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo. • Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa. • Rectificar periódicamente las inter-distancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. • Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales o cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. • Instalar remates contra muro y goteros. • Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. • Verificar niveles y acabados para aceptación.
ALCANCE
• Materiales descritos en la sección “MATERIALES”. • Herramientas menores descritas en la sección “EQUIPO” • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. Desperdicios.
ENSAYOS A REALIZAR
• Revisión de empalmes y distribución de láminas. • Verificación de niveles y cotas según planos.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
• Las cubiertas deben estar alineadas y seguir la distribución y despiece previamente establecidos. • El empalme entre láminas debe encontrarse cerrado herméticamente. • El sistema de anclaje debe estar firme y tensionado.
MATERIALES
• Tornillo con cabeza en PVC o Hexagonal. • Arandela en PVC / Neopreno. • Clip/Capelote. • Lamina thermoacoustic tipo ecoroof o similar • Sellante Metecno o similar compatible con el sistema.
EQUIPO
• Andamio tubular dos cuerpos. • Herramientas menores. • Herramientas especializadas para instalación
OTRAS ESPECIFICACIONES
• Recomendaciones establecidas por el fabricante.
ITEM: 0049 | PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR
UNIDAD D MEDIDA 1 | M2
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere a la aplicación de pintura tipo vinilo interior tipo 1 sobre estucos o superficies indicadas por interventoría de acuerdo a las fichas entregadas posteriores a las visitas realizadas con anterioridad.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• La pintura no deber ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deber ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deber mostrar engrumecimiento, decoloración, conglutimiento, ni separación del color y deber estar exenta de terrones y natas. • La pintura al ser aplicada deber extenderse fácilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o corrimiento al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. • La pintura no deber formar nata, en el envase tapado en los periodos de interrupción de la faena de pintado. • La pintura deber secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie
ALCANCE
• Materiales descritos en la sección “MATERIALES”. • Equipos y herramientas descritas en la sección “EQUIPO”
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
• Información completa. • Información legible.
MATERIALES
• Pintura tipo Vinilo para interiores en los tonos asignados
EQUIPO
• Herramientas menores. • Brocha • andamios
OTRAS ESPECIFICACIONES
ITEM: 0126 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 40W 4200 LUMENES
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
Suministro e instalación de lámpara SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 40W 4200 LUMENES
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• Verificar el cumplimiento de las normas exigidas por la empresa de energía local. • Verificar el cumplimiento de las pruebas y protocolos técnicos • Verificar el cumplimiento de RETIE. • Verificar con la compañía de energía local las maniobras y aprobaciones correspondientes. • Verificar cumplimiento de normas y exigencias de la empresa de energía local.
ALCANCE
• Verificación de cumplimiento del reglamento de las instalaciones eléctricas • Verificación de la documentación exigida para este propósito • Instalación con certificación de conformidad • Solicitar acompañamiento aprobación de empresa de energía local. • Debe ser realizada por ingeniero eléctrico o electricista debidamente matriculado • Deberá cumplir con las exigencias determinadas preliminarmente por el operador de red
ENSAYOS A REALIZAR
NO PALICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
No se acepta ningún tipo tolerancia, para esta actividad, es decir esta debe ser siempre de 0.
MATERIALES
LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 40W 4200 LUMENES
EQUIPO
Herramienta menor Eléctrica
OTRAS ESPECIFICACIONES
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá replantearlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
ITEM: 0190 | ENGOLOSE DE MURO A CUBIERTA
UNIDAD D MEDIDA 1 | ML
DESCRIPCION:
Ejecución de remate superior en concreto para muros fachada según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos. Este elemento remata la parte superior del muro exterior y sirve de gotero. Debe construirse con un pendientado sobre la superficie que permita el sentido requerido de las aguas lluvias
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• Consultar Planos Arquitectónicos. • Consultar Planos Estructurales. • Consultar NSR 10. • Verificar plomos y alineamientos • Resanar y aplicar acabado exterior
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
• Ensayos para concreto (NSR 10)
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
• Tolerancias para superficies terminadas. Tabla No D 4.3.1 – NSR 10 • Tolerancias para el recubrimiento del refuerzo. Tabla No C 7.7.1 – NSR 10
MATERIALES
• Mortero 1:4 • Puntilla c/cabeza
EQUIPO
NO APLICA
OTRAS ESPECIFICACIONES
• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM
ITEM: 0194 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES
UNIDAD D MEDIDA 1 | M2
DESCRIPCION:
ESTE ITEM CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON SISTEMA EPOXICO- POLIURETANO. INLCUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METALICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• LAS SUPERFICIES GALVANIZADAS NUEVAS DEBEN LIMPIARSE CON UN DETERGENTE ADECUADO Y LAVARSE CUIDADOSAMENTE CON AGUA Y CEPILLOS NO METÁLICOS. SI QUEDA ACEITE O GRASA, DEBE ELIMINARSE CON SOLVENTE Y ESTOPA. • EN LAS SUPERFICIES GALVANIZADAS ENVEJECIDAS, LOS CONTAMINANTES Y LOS PRODUCTOS DE LA REACCIÓN DEL ZINC DEBERÁN ELIMINARSE POR MEDIO DE UN GRATEADO Y SE DEBE APLICAR UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN HASTA UN ESPESOR DE 10 MICRAS DE PELÍCULA SECA. • SE DEBE APLICAR SISTEMA EN POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS MINIMO DE UN 70%.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
PRUEBA DE SOLVENTES ESPESORES Y ADHERENCIA.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
MÍNIMO 70% DE SOLIDOS Y VALOR DE ESPESORES DEFINIDOS POR LA INTERVENTORIA BASADOS EN LAS NORMATIVAS.
MATERIALES
1.KIT PRIMER EPOX. ALTOS SOLIDOS MIN 70% 2.Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 60 3.Disco Abrasivo Corte Metal 9 X 0.065 Pulgadas Ref DW8067LA 4.Alquiler Pulidora Industrial 7-pulg 2400W 5.Grata 3 Pulgadas Copa Entorchada 5/8 Ref DW4910 6.POLIURETANO ALTOS SOLIDOS ((Espesor: 3 mils a dos manos) 7.ACTIVADOR PARA POLIU. INCOLORO (Espesor: 3 mils a dos manos)
EQUIPO
1.HERRAMIENTAS MENORES. 2. EQUIPO DE SEGURIDAD. 3. COMPRENSOR CON PISTOLA. 4. ANDAMIOS CERTIFICADO EN ALTURAS.
OTRAS ESPECIFICACIONES
METODOLOGIA DE LIMPIEZA SSPC-SP SEÑALADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORIA NORMA PARA MEDICIÓN DE ESPESORES SSPC-PA CORRESPONDIENTE Y APROBADA POR LA INTERVENTORIA NORMA PARA MEDICIÓN DE ADHERENCIA ASTM-3359
ITEM: 0201 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA METÁLICA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL
UNIDAD D MEDIDA 1 | M2
DESCRIPCION:
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
Observe el área a intervenir. Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura. Desmontar estructura retirando las columnas y correas. Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos. En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
No requiere.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
El retiro de cubierta debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. No producir deterioros en el proceso de desmonte y traslado de la cubierta y la estructura.
MATERIALES
No requiere.
EQUIPO
Volqueta. Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. Martillo. Taladro. Pulidora. Destornillador.
OTRAS ESPECIFICACIONES
La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, incluyendo retiro de estructura, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
ITEM: 0204 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD D MEDIDA 1 | M2
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL DESMONTE TOTAL O PARCIAL DE CIELO RASO EN LAS ZONAS ESPECIFICADAS Y LA REMOCIÓN, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
• SE DEBERÁN LLEVAR A CABO LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO SEGURO • EN CASO DE HABER LÁMPARAS SE DEBEN RETIRAR. • SUSPENDER Y RETIRAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. • SE DEBEN RETIRAR LAS LÁMINAS JUNTO CON SU PERFILERÍA DE SOPORTE. • ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL DE DESECHO EN SITIO CERTIFICADO.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
NO APLICA
EQUIPO
1. ANDAMIO CERTIFICADO 2. HERRAMIENTA MENOR
OTRAS ESPECIFICACIONES
PLANOS ARQUITECTONICOS.
ITEM: 0242 | SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE THHN/THWN 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
PROYECCION DE RUTAS DE TUBERIA Y UBICACION DE SALIDAS DE VENTILADORES TOMACORRIENTE 120VAC, PREPARACION Y SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE TRAMO ALIMENTADOR Y SALIDAS PARA SU DERIVACION INSTALACION DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACION DE TUBERIA EMT CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE DERIVACION, TOMA DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC 15A~, INSTALACION DE CABLEADO, SEÑALIZACION Y MARCACION SEGUN CODIGO DE COLORES.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
PUEBAS DE CONTINUIDAD DE CONDUCTORES, VERIFICACION DE TENSIONES FN FT NT.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
•CAJA OCTOGONAL METALICA TIPO PESADO PARA DERIVACION Y SALIDA •TUBERIA EMT 1/2" •ACCESORIOS EMT 1/2" (UNIONES Y CONECTORES) •ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS, TORNILLOS, ANCLAJE RL, VARILLA ROSCADA, RIEL, ABRAZADERA AJUSTABLE, ABRAZADERA DOBLE ALA, ABRAZADERA TIPO PERA, ABRAZADERA COLGANTE, TUERCAS Y ARANDELAS PLANAS, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA) •CABLE THHN/THWN #12 AWG LIBRE DE HALOGENOS •CINTA AISLANTE Y CINTA DE COLORES. •TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANO C-032 CODELCA O SIMILAR
EQUIPO
1. HERRAMIENTAS MENORES. 2. ESCALERAS O ANDAMIOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
SEGÚN CANTIDADES ESPECIFICADAS E INDICACIONES DEL SUPERVISOR
ITEM: 0243 | SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE EN CABLE THHN/THWN 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
PROYECCION DE RUTAS DE TUBERIA Y UBICACION DE SALIDAS DE INTERRUPTOR DOBLE, PREPARACION Y SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE TRAMO ALIMENTADOR Y SALIDAS PARA SU DERIVACION INSTALACION DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACION DE TUBERIA EMT CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE DERIVACION, INTERRUPTOR DOBLE 15A, INSTALACION DE CABLEADO, SEÑALIZACION Y MARCACION SEGUN CODIGO DE COLORES.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD Y TIERRA.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
•CAJA OCTOGONAL METALICA TIPO PESADO PARA DERIVACION •CAJA 2X4 METALICA TIPO PESADO PARA SALIDA. •TUBERIA EMT 1/2" •ACCESORIOS EMT 1/2" (UNIONES Y CONECTORES) •ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS, TORNILLOS, ANCLAJE RL, VARILLA ROSCADA, RIEL, ABRAZADERA AJUSTABLE, ABRAZADERA DOBLE ALA, ABRAZADERA TIPO PERA, ABRAZADERA COLGANTE, TUERCAS Y ARANDELAS PLANAS, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA) •CABLE THHN/THWN #12 AWG LIBRE DE HALOGENOS •CINTA AISLANTE Y CINTA DE COLORES. •INTERRUPTOR DOBLE 10 A / 250 V~ C-202 O SIMILAR
EQUIPO
1. HERRAMIENTAS MENORES. 2. ESCALERAS O ANDAMIOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
SEGÚN CANTIDADES ESPECIFICADAS E INDICACIONES DEL SUPERVISOR
ITEM: 0245 | SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION 120VAC EN CABLE THHN/THWN 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
PROYECCION DE RUTAS DE TUBERIA Y UBICACION DE SALIDAS DE ILUMINACION, PREPARACION Y SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE TRAMO ALIMENTADOR Y SALIDAS PARA SU DERIVACION INSTALACION DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACION DE TUBERIA EMT CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE DERIVACION, TAPACIEGAS CONECTORES DE RESORTE, PRENSOESTOPAS Y ACCESORIOS, INSTALACION DE CABLEADO, SEÑALIZACION Y MARCACION SEGUN CODIGO DE COLORES.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
PUEBAS DE CONTINUIDAD DE CONDUCTORES, VERIFICACION DE TENSIONES FN FT NT.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
•CAJA OCTOGONAL METALICA TIPO PESADO PARA DERIVACION Y SALIDA •TUBERIA EMT 1/2" •ACCESORIOS EMT 1/2" (UNIONES Y CONECTORES) •ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS, TORNILLOS, ANCLAJE RL, VARILLA ROSCADA, RIEL, ABRAZADERA AJUSTABLE, ABRAZADERA DOBLE ALA, ABRAZADERA TIPO PERA, ABRAZADERA COLGANTE, TUERCAS Y ARANDELAS PLANAS, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA) •CABLE THHN/THWN #12 AWG LIBRE DE HALOGENOS •CINTA AISLANTE Y CINTA DE COLORES. •CONECTOR DE RESORTE •TAPA CIEGA. •PRENSOESTOPA
EQUIPO
1. HERRAMIENTAS MENORES. 2. ESCALERAS O ANDAMIOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
SEGÚN CANTIDADES ESPECIFICADAS E INDICACIONES DEL SUPERVISOR
ITEM: 0250 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTE PARA SU REEMPLAZO O PARA PERMITIR EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO COMO EL DESMONTE DE CUBIERTAS.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
PREPARACION Y SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO, DESCONEXION DEL SUMINISTRO, DESMONTE DE LAMPARA, AISLAR CONDUCTORES. TRACIEGO Y DISPOSICION PARA ACOPIO DE LUMINARIA DESMONTADA O DISPOSICION FINAL DE LA MISMA SEGÚN EL REQUERIMIENTO DEL CLIENTE.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
NO APLICA
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
•CINTA AISLANTE/CONECTORES DE RESORTE
EQUIPO
1. HERRAMIENTAS MENORES. 2. ESCALERAS O ANDAMIOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
SEGÚN CANTIDADES ESPECIFICADAS E INDICACIONES DEL SUPERVISOR
ITEM: 0257 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENGOLOSES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL
UNIDAD D MEDIDA 1 | ML
DESCRIPCION:
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
MATERIALES
EQUIPO
OTRAS ESPECIFICACIONES
ITEM: 0263 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
UNIDAD D MEDIDA 1 | UND
DESCRIPCION:
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN ELSALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION.
PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ÍTEM
PROYECCION DE RUTAS DE TUBERIA Y UBICACION DE SALIDAS DE VENTILADORES TOMACORRIENTE 120VAC, PREPARACION Y SEÑALIZACION DEL AREA DE TRABAJO, IDENTIFICACION DE TRAMO ALIMENTADOR Y SALIDAS PARA SU DERIVACION INSTALACION DE SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, INSTALACION DE TUBERIA EMT CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE DERIVACION, TOMA DOBLE PUESTA A TIERRA 120VAC 15A~, INSTALACION DE CABLEADO, SEÑALIZACION Y MARCACION SEGUN CODIGO DE COLORES.
ALCANCE
ENSAYOS A REALIZAR
PUEBAS DE CONTINUIDAD DE CONDUCTORES, VERIFICACION DE TENSIONES FN FT NT.
TOLERANCIASPARA APROBACIÓN DEL ITEM
NO APLICA
MATERIALES
CAJA OCTOGONAL METALICA TIPO PESADO PARA DERIVACION Y SALIDA •TUBERIA EMT 1/2" •ACCESORIOS EMT 1/2" (UNIONES Y CONECTORES) •ELEMENTOS DE FIJACION (CHAZOS, TORNILLOS, ANCLAJE RL, VARILLA ROSCADA, RIEL, ABRAZADERA AJUSTABLE, ABRAZADERA DOBLE ALA, ABRAZADERA TIPO PERA, ABRAZADERA COLGANTE, TUERCAS Y ARANDELAS PLANAS, SEGUN LA NECESIDAD DEL AREA) •CABLE THHN/THWN #12 AWG LIBRE DE HALOGENOS •CINTA AISLANTE Y CINTA DE COLORES. •TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANO C-032 CODELCA O SIMILAR
EQUIPO
1. HERRAMIENTAS MENORES. 2. ESCALERAS O ANDAMIOS
OTRAS ESPECIFICACIONES
SEGÚN CANTIDADES ESPECIFICADAS E INDICACIONES DEL SUPERVISOR

## personal
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DE OBRA
CANTIDAD | CARGO A DESMPEÑAR | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERENCIA ESPECIFICA |  | % DE DEDICACIÓN EN LA DURACIÓN TOTAL DE CONTRATACIÓN.
|  |  |  | COMO/EN | REQUERIMIENTO/ PARTICULAR
1 | Coordinador de obra | Ingeniero civil/Arquitecto | 1 AÑO | Proyectos de infraestructura. | n.a | 50
1 | Responsable SST Y Ambiental. | Profesional/ Especialista/ técnico o tecnólogo en seguridad industrial o ambiental. | 6 Meses | Encargado del seguimiento en seguridad industrial o ambiental en proyectos de obra. | Licencia en seguridad y salud en el trabajo, curso de alturas vigente. | 50

## Hoja1 (hidden)
CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR
107 | ANDAMIOS Y TABLONES | DI | 3527.05
6 | CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE) | JO | 116848.8
24 | MORTERO PARA PAÑETE 1:4 PREMEZCLADO | M3 | 192400
3519 | CODO RDE PVC 90° D=1/2" | UN | 660
3146 | LIMPIADOR PVC 1/4 | GL | 25577
159 | SOLDADURA LIQUIDA - 1/4 DE GALON | GA | 79200
4147 | TUBERIA PVC DE PRESION D = 1 1/2" | ML | 11725
40 | CEMENTO BLANCO | KG | 1664.17
25 | CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO | M3 | 428995
586 | GRANO BLANCO DEL # 1 AL #8 | KG | 1395
587 | GRANO DE COLORES # 0 AL # 8 | KG | 1800
894 | TABLA DE CATIVO DE 1" X 15´ | UN | 25000
78 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 8,543.74
134 | BLOQUE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | UN | 1900
589 | PULIDORA ELECTRICA MANUAL DE 4" | DI | 19040
3398 | GRIFERÍA PARA SANITARIO | UN | 52200
23 | MORTERO DE PEGA 1:4 PREMEZCLADO | M3 | 185200
8738 | SET DE FIJACION PANELMET O SIMILAR | UN | 2500
102 | TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETAS DE 5 M3 | VI | 75000
166 | CUADRILLA 3 (OFICIAL + 3 AYUDANTES) | JO | 211195.4
8742 | PERFIL C 100 X 50 MM G50 GALVANIZADO X 6 M. | UN | 104900
452 | CUADRILLA 2 (OFICIAL + 2 AYUDANTES) | JO | 164021.54
1707 | TRACTOMULA - TRANSPORTE DE MATERIAL - 30 TONELADAS | VI | 2500000
235 | CIELO RASO EN SONOCOR (ICOPOR MINERAL DE 1.24 X 0.62 MTS) | M2 | 27900
140 | TEE DE ALUMINIO 1" X 3/4" | ML | 1400
142 | ANGULO DE 3/4" X 1/8" | ML | 2800
2712 | ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1549
3622 | CURVA PARA TUBO EMT D = 1/2". | UN | 5900
2832 | TUBERÍA EMT D = 1/2" | ML | 5300
2835 | UNIÓN TERMINAL EMT D = 1/2" | UN | 1400
2834 | ADAPTADOR TERMINAL EMT D = 1/2" | UN | 1350
15 | AGUA | LT | 6
336 | PEGACOR BLANCO I - 10 | KG | 1630
2181 | ENCHAPE DE CERÁMICA BRILLANTE BLANCO, DE 0.35 X 0.60 METROS | M2 | 31990
407 | LAVAMANOS BLANCO DE SOBREPONER LÍNEA CORONA O SIMILAR | UN | 147900
408 | GRIFERIA GRIVAL DE 4" PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER | UN | 47600
1226 | PINTURA EPÓXICA INCLUIDO EL CATALIZADOR, TIPO PINTUCO O SIMILAR | GA | 136900
70 | ACPM | GA | 8542
2133 | EXTRACTOR DE AIRE DE 6" CUADRADO KDK | UN | 75400
3438 | TUBERÍA SANITARIA PVC D = 6". | ML | 55000
813 | TUBERIA SANITARIA PVC D = 3" | ML | 18665
3135 | UNION SIMPLE D = 3" | UN | 19719
1836 | LAMINA DE SUPERBOARD DE 1.22 X 2.44 METROS DE 6 MM | UN | 19990
608 | PERFIL CANAL PU PARA MURO DRYWALL E= 0.46 | UN | 14900
597 | CINTA DE PAPEL 75 METROS - 50MM | UN | 6900
611 | MASILLA DE 28 KG | UN | 46900
612 | PERFIL PARAL PC PARA MURO DRYWALL | UN | 11800
601 | TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO DRYWALL | CA | 5700
602 | TORNILLO PARA PANEL YESO | CA | 2500
605 | BROCA, TALADRO Y EXTENSION | DI | 41000
1579 | PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE | GA | 92000
253 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2" | UN | 36701.27
3297 | EQUIPO PARA SOLDADURA | HO | 61800