FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA

EL COMBATE NO. 22 “TC. BENEDICTO TRIANA”

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 029 BASPC22-2019

FORMULARIO No. 01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

Bogotá D.C.

Señores

MDN - EJÉRCITO NACIONAL –- BASPC22

Ciudad

REF: INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 029 BASPC22-2019

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias que se relacionan en el presente formato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a suministrar cumplen con las normas, fichas u Especificaciones Técnicas según sea el caso, que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el FORMULARIO N° 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

En cumplimiento al Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros requisitos, se hace la descripción breve de la necesidad que pretende satisfacer, con la descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, para lo cual el Batallón de apoyo y servicio para las comunicaciones, procede a consultar el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas Versión (14) en la página http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, por lo cual se permite señalar:

| REF. ARTÍCULO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | MANTENIMIENTO PETAB-SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION |  |  |
| 1,1 |  | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  |
| 1 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO para Electrobombas de 5, 5.5, 7.5, 15, HP, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar | 5,00 | UN |
| 2 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOBOMBA DE 5, 5.5, 7.5, 15, HP, ubicada en la bocatoma consistente en cambio de rodamientos, sello, empaques | 5,00 | UN |
| 3 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TORRE DE AIREACIÓN: limpieza general, aplicación de pintura epòxica apropiada para contacto con agua potable | 5,00 | UN |
| 4 | 72154056 | SERVICIO CAMBIO DE CARBÓN COQUE: a las bandejas de aireación | 5,00 | UN |
| 5 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A CANALETA PARCHAL: corrección de grietas e impermeabilización por metro | 5,00 | UN |
| 6 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE FLOCULADOR: limpieza general y retiro de sólidos, corrección de grietas e impermeabilización | 5,00 | UN |
| 7 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA incluyendo manguera, instalación y tanque de solución | 5,00 | UN |
| 8 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE FILTRO retiro de material filtrante, lavado a presión, cambio de tubería interna en mal estado, tuberías | 5,00 | UN |
| 9 | 72154056 | SERVICIO CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 ton de arena sílice malla 16-30 y antracita | 5,00 | UN |
| 10 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA TRATADA: lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización | 5,00 | UN |
| 11 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE VÁLVULAS (limpieza general cambio de maniguetas y empaques) | 5,00 | UN |
| 12 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA PARA DESINFECCIÓN incluyendo manguera, instalación y tanque de solución | 5,00 | UN |
| 13 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO: mantenimiento a válvula, limpieza de rejillas y extracción de sólidos | 5,00 | UN |
| 14 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE DESARENADOR: extracción de sólidos, lavado a presión, corrección de grietas | 5,00 | UN |
| 15 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA: retiro de,sólidos, lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización | 5,00 | UN |
| 16 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE SEDIMENTADOR: desmonte de paneles, desmonte de canaleta dentada, limpieza y retiro de sólidos, corrección de grietas e impermeabilización. Cambio de paneles en mal estado, reinstalación completa del sistema | 5,00 | UN |
| 17 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE DE FILTRACIÓN: corrección de grietas e impermeabilización, cambio lechos filtrantes | 5,00 | UN |
| 18 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE DE RESERVA: lavado a presión, corrección de grietas e impermeabilización | 5,00 | UN |
| 19 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA PARA FLOCULANTE incluyendo manguera, instalación y tanque de solución | 5,00 | UN |
| 2 |  | MANTENIMIENTO PETAR- SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION |  |  |
| 2,1 |  | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  |
| 1 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO REJILLAS de cribado en la estructura de entrada a la planta | 5,00 | UN |
| 2 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A TANQUE DESARENADOR consiste en extracción de sedimentos, lavado a presión, corrección de grietas impermeabilización, | 5,00 | UN |
| 3 | 72154056 | SERVICIO CAMBIO DE FILTRO de aire del motor soplador | 5,00 | UN |
| 4 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES SOPLADORES DE AIRE de 23,5 HP consistente en rectificado y encamisado de tapas, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques y pintura de coraza, encamisado de tapas | 5,00 | UN |
| 5 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBAS SUMERGIBLES consistente en limpieza genera, retiro de material que obstruye el impulsor, cambio de rodamientos, balineras, sellos, cheques, empaques. | 5,00 | UN |
| 6 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO para motores sopladores de aire de 2,3,5 HP y motobomba de 2,3,5 HP, incluyendo contactores y protecciones térmicas, protección contra picos de voltaje, arrancadores, instalación de breake tripolar | 5,00 | UN |
| 7 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS lavado a presión, corrección de grietas, reposición de lecho filtrante | 5,00 | UN |
| 8 | 72154056 | SERVICO CAMBIO DE VÁLVULAS: cambio de llaves de válvula con universal | 5,00 | UN |
| 9 | 72154056 | SERVICO MANTENIMIENTO GENERAL DE VÁLVULAS CONSISTE: cambio de empaques, maniguetas y universales | 5,00 | UN |
| 10 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO SEPTICO retiro de material sólido sobrenadante, grasas del tanque séptico, con posterior estabilización y disposición final, evaluación del estado de la estructura de los sistemas, lavado de estructuras y accesorios con agua a presión, registro fotográfico de todo el proceso realizado y plan de recuperación del sistema | 5,00 | UN |
| 11 | 72154056 | SERVICIO Mantenimiento de limpieza y remoción de residuos, suministro de bacterias | 5,00 | UN |
| 12 | 72154056 | SERVICIO Mantenimiento de limpieza y remisión de residuos, lavado a presión y corrección de grietas. | 5,00 | UN |
| 13 | 72154056 | SERVICIO Mantenimiento de limpieza y remoción de residuos, lavado a presión | 5,00 | UN |
| 14 | 72154056 | SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE HUMEDALES retiro de material sólido sobrenadante con posterior estabilización y disposición final, cambio de macrofitas en mal estado o muertas, limpieza general de cajas de inspección y tubería sanitaria interior, evaluación del estado de la estructura de los sistemas, lavado de estructuras y accesorios con agua a presión, registro fotográfico de todo el proceso realizado y plan de recuperación del sistema | 5,00 | UN |

La entidad tuvo en cuenta el A.I.U determinado por el estudio de presupuestal enviado por COMANDO DE INGENIEROS –CUARTA DIVISIÓ

ADMINISTRACIÓN 12%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%

VARIABLES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| No. | REQUISITOS |
| --- | --- |
| 1 | PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS: Obedecer al cronograma de actividades establecido por las unidades y de acuerdo a la prioridad para la realización del servicio, para lo cual el supervisor tendrá la potestad de solicitar al contratista los mantenimientos según dicha bitácora o cronograma de actividades. Registro fotográfico de antes durante y después de cada trabajo realizado. El supervisor verificara el cumplimiento de los anteriores requisitos para el respectivo pago mensual. Nota: en caso de que los servicios no se realicen en debida forma o condiciones diferentes a las requeridas, no serán recibidos y habrá lugar a los respectivos trámites administrativos de incumplimiento. |
| 2 | TRANSPORTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS CONTRATADOS. El transporte de todos los elementos, personal y equipos necesarios para la ejecución de los servicios contratados hasta el lugar de los trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del mantenimiento. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. |
| 3 | PERSONAL REQUERIDO El Proponente seleccionado entregará en su oferta, la hoja debida del personal mínimo requerido, de acuerdo con el perfil solicitado a continuación: a.- Un (1) INGENIERO CIVIL, ESPECILISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL, con experiencia no menor a cuatro (04) años en mantenimiento de plantas de agua potable, plantas de agua residual y mantenimiento de bombas para plantas objeto del presente proceso. La permanencia de este profesional será durante toda la realización del servicio de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando la unidad lo requiera. b.- Un (01) TECNÓLOGO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL, Y/O PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, Y/O PROFESIONALES EN INGENIERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL O AFINES, con experiencia mínima de dos (02) años ejerciendo como SISO en mantenimiento de plantas agua potable y aguas residuales. La permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra y hasta la entrega de la misma, con una dedicación del 100% y deberá estar presente cuando la entidad lo requiera. c- Dos (2) TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. Con experiencia no menor a tres (03) años. La permanencia de este personal será durante toda la realización del servicio de mantenimiento y hasta el recibo a satisfacción del mismo, con una dedicación del 100%, y deberá estar presente cuando la unidad lo requiera. NOTA1: Las hojas de vida del personal mínimo propuesto deberán cumplir con los siguientes requisitos: Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente. O resolución para ejercicio de SISO. La experiencia de los profesionales se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional correspondiente. O de la fecha de resolución según sea el caso Los estudios de educación superior, técnico y tecnólogos se acreditarán mediante tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo correspondiente O del número de resolución según sea el caso y su experiencia se contará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional correspondiente. O de la fecha de resolución según sea el caso El proponente deberá presentar las hojas de vida con los soportes. Nota 2: Anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO), Nota.3: El personal presentado, no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación; de presentarse esta eventualidad se deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación. |
| 4 | CONDICIÓN DE EJECUCIÓN: Equipo disponible El proponente debe tener disponible para la ejecución del trabajo, las herramientas y/o personal necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato. Transporte y puesta en funcionamiento de todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos contratado. El transporte de todos los materiales, personal y todos los equipos necesarios para la ejecución de todos los trabajos contratados hasta el lugar de coordinación con el supervisor del contrato hacen parte de todos los costos que debe asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro de la presente cotización. El posible contratista asumirá cualquier costo extra que se genere en la ejecución del objeto del presente proceso contractual, por lo que no se realizará pago adicional alguno. La totalidad de insumos necesarios para la ejecución del objeto del presente proceso contractual se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso de que alguno por sus características especiales de trabajo técnico no se consigan, el contratista debe considerar asumir el costo del transporte, fletes, y demás hasta el sitio de coordinación, por lo tanto, no podrá cobrar ningún valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto. |
| 5 | Seguridad Industrial: El Oferente deberá acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial, cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias: Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal del mantenimiento se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas o pintadas en colores reflectivos y luces rojas, teniendo en cuenta que el mantenimiento se realizara en la unidad militar que lo requiera. El contratista velará por que el personal que realice los trabajos cumpla con todas las normas y medidas de seguridad durante la ejecución del mantenimiento. Todos los daños ocasionados en forma directa o indirecta, será asumidos por el contratista. Aseo: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. Nota Lo anterior será soportado a través de la póliza de riesgos de responsabilidad extracontractual. |
| 6 | La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – BASPC No. 22 y el personal que desarrollará los trabajos. |
| 7 | INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL El contratista se obliga a mantener indemne al BASPC No. 22 por cualquier, reclamación, demanda, daño etc. El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre el BASPC No. 22 y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía de independencia técnica, administrativa y financiera. |
| 8 | ASPECTOS GENERALES AMBIENTALES: En atención a la GUÍA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL EN GESTIÓN AMBIENTAL, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, se establecen los siguientes CRITERIOS SOSTENIBLES DE VERIFICACIÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL, el proponente junto con su oferta debe certificar que, de resultar adjudicatario del presente proceso, en los casos que aplique: El oferente deberá contar con la disposición final adecuada de los residuos peligrosos, resultantes del mantenimiento (Aceites y lubricantes y lodos, entre otros). |

_____________________________

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre

Identificación Razón social