ANEXO TECNICO.

OBJETO: “MEJORAS LOCATIVAS PREDIO DENOMINADO JARILLONES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY”

ESPECIFICAIONES TECNICAS:

| ITEM | ITEM- GOB | DESCRIPCION | UND | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | 1.01.17 | DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 24,39 |
| 1.2 | 1.01.21 | DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO <=10CMS | M2 | 30,00 |
| 1.3 | 1.01.24 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 96,92 |
| 1.4 | 1.01.26 | DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO) | ML | 55,07 |
| 1.5 | 1.01.33 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E=015 MTS | M2 | 11,21 |
| 1.6 | 1.01.36 | DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO | M2 | 214,49 |
| 1.7 | 1.01.49 | DESMONTE CANALES-BAJANTES | ML | 16,93 |
| 1.8 | 1.01.54 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO | M2 | 209,31 |
| 1.9 | 1.01.55 | DESMONTE CUBIERTA EN LAMINA | M2 | 18,34 |
| 1.10 | 1.01.61 | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS | KG | 49,41 |
| 1.11 | 1.01.63 | DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS | M2 | 60,83 |
| 1.12 | 1.01.65 | DESMONTE VIDRIO | M2 | 41,40 |
| 2. |  | CIMENTACION Y DESAGUES |  |  |
| 2.1 | 1.02.17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 4,20 |
| 2.2 | 1.02.30 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA U-84 | KG | 64,15 |
| 3. |  | MAMPOSTERIA |  |  |
| 3.1 | 1.04.15 | MURO EN BLOQUE No 5 E=0,12 MTS | M2 | 13,04 |
| 3.2 | 1.04.30 | MURO TOLETE COMUN E=0,10 MTS | M2 | 9,14 |
| 4. |  | PAÑETES |  |  |
| 4.1 | 1.05.02 | FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES | ML | 138,62 |
| 4.2 | 1.05.03 | GOTERAS | M2 | 60,99 |
| 4.3 | 1.05.09 | PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 | M2 | 15,76 |
| 4.4 | 1.05.13 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 169,06 |
| 5. |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |
| 5.1 | 1.06.14 | PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO | UND | 14,00 |
| 5.2 | 1.06.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1/2" RDE 9 | ML | 26,00 |
| 5.3 | 1.06.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 3/4" RDE 11 | ML | 10,00 |
| 5.4 | 1.06.28 | SALIDA SANITARIA PVC 3" | UND | 17,00 |
| 5.5 | 1.06.35 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS INCL ACCESORIOS | UND | 1,00 |
| 5.6 | 1.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4" | UND | 3,00 |
| 5.7 | 1.06.11 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUYE VALVULA Y REGISTRO | UND | 1,00 |
| 5.8 | 1.06.13 | PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO | UND | 4,00 |
| 5.9 | 1.06.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI | ML | 6,86 |
| 6. |  | INSTALACIONES ELECTRICAS-LUMINARIAS- LAMPARAS |  |  |
| 6.1 |  | Restauración General de la instalación eléctrica interna y puesta en funcionamiento | GL | 1,00 |
| 7. |  | PINTURA |  |  |
| 7.1 | 1.09.12 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA | M2 | 15,76 |
| 7.2 | 1.09.13 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS | M2 | 190,71 |
| 7.3 | 1.09.19 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 136,08 |
| 7.4 | 1.09.22 | VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA | M2 | 203,31 |
| 8. |  | ENCHAPES |  |  |
| 8.1 | 1.10.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR | M2 | 112,06 |
| 8.2 | 1.10.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3 | UND | 4,00 |
| 9. |  | PISOS- BASES- ACABADOS |  |  |
| 9.1 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E=4CM -1:5 | M2 | 272,08 |
| 9.2 | 1.11.06 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 7,09 |
| 9.3 | 1.11.26 | PLACA BASE EN CONCRETO E=10CM 2500 PSI | M2 | 48,60 |
| 9.4 | 1.11.15 | PISO CERAMICA 25*25 CM | M2 | 22,21 |
| 9.5 | 1.11.44 | PISO CERÁMICA 51*51 CM | M2 | 221,58 |
| 9.7 | 1.11.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM | ML | 76,05 |
| 10. |  | CUBIERTAS |  |  |
| 10.1 | 1.12.01 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS E=6 CM | M2 | 14,14 |
| 10.2 | 1.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACION MANTO FIBERGLAS | M2 | 14,14 |
| 10.3 |  | SUMINISTRO E INASTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO DECORATIVA | M2 | 203,31 |
| 10.4 | 1.12.31 | SUMINITRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm | M2 | 26,83 |
| 10.5 | 1.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG | 112,66 |
| 10.6 | 1.12.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M | ML | 9,00 |
| 10.7 | 1.12.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M | ML | 24,40 |
| 10.8 | 1.12.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO | ML | 24,40 |
| 11. |  | CIELO RASOS |  |  |
| 11.1 | 1.13.17 | LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM) | M2 | 56,88 |
| 12. |  | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |
| 12.1 | 1.14.31 | PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. TRIPEX 4MM ECONOMICA 70-90 *200 CM | UND | 2,00 |
| 13. |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |
| 13.1 | 1.15.06 | PUERTA ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2" | M2 | 22,31 |
| 13.2 | 1.15.16 | VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE | M2 | 33,60 |
| 13.3 | 1.15.17 | DIVISION PARA BATERA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO | M2 | 7,49 |
| 14. |  | APARATOS SANITARIOS |  |  |
| 14.1 | 1.16.12 | SUMINISRO E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | UND | 4,00 |
| 14.2 | 1.16.01 | APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA | UND | 3,00 |
| 15. |  | VIDRIOS Y CERRADURAS |  |  |
| 15.1 | 1.17.01 | CERRADURA ALCOBA | UND | 1,00 |
| 15.2 | 1.17.02 | CERRADURA BAÑO | UND | 1,00 |
| 15.3 | 1.17.03 | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO | UND | 7,00 |
| 15.4 | 1.17.04 | ESPEJO 4MM SIN BISEL | M2 | 2,79 |
| 15.5 | 1.17.06 | VIDRIO 5MM | M2 | 33,60 |
| 16. |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |
| 16.1 | 1.18.08 | FACHADA EN GRANIPLAS | M2 | 108,67 |
| 16.2 | 1.18.04 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) | M2 | 1,53 |
| 17. |  | OTROS |  |  |
| 17.1 | 1.20.02 | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CM | ML | 3,36 |
| 18. |  | VARIOS |  |  |
| 18.1 | 3.13.34 | PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA | KG | 112,66 |

LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá Instalaciones predio denominado Jarillones

TIEMPO DE EJECUCION: Tres (03) Meses

EQUIPO MINIMO OFERTADO Y PORCENTAJE DE DEDICACION:

| PROFESIONAL | PORTCENTAJE DE DEDICACION |
| --- | --- |

Lo anterior en constancia del compromiso de cumplir conforme a lo señalado en el presente documento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar

información] de [Insertar información].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad: