## Formato No. 15
FORMATO
FORMATO No. 15 - PROPUESTA ECONOMICA
FORMATO NO. 15
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  | “EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ACTIVIDADES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS REQUERIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES”
LA CANASTA DE COSTOS DEL IPES, ES EL RESULTADO DEL ESTUDIO ECONOMICO DE LOS PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES RECURRENTES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMEINTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FISICAS
| CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS | X
PERSONALMENTE
COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN, LOS BIENES O SERVICIOS COTIZADOS CORRESPONDEN AL OBJETO A CONTRATAR EN TODOS SUS COMPONENTES Y A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.
RESPONSABLE | ITEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO | PRECIO UNITARIO ESTIMADO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | OBRAS PRELIMINARES
JUAN PABLO VARGAS | 1.1.1 | PRELIMINARES | Suministro e instalación de cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde | ML | 1 | 28470 |  | 7743
| 1.1.2 | PRELIMINARES | Retiro y reinstalación de carpas, no desarmarbles | UN | 1 | 13133
| 1.1.3 | PRELIMINARES | Retiro de tuberia enterrada (obsoleta, deteriorada, deshabilitada o dañada). | ML | 1 | 12180
| 1.1.4 | PRELIMINARES | Replanteo manual de niveles y redes hidrosanitarias general | M2 | 1 | 6844
| 1.1.5 | PRELIMINARES | Suministro e instalación de cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.048 m | ML | 1 | 112687
| 1.2 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
| 1.2.1 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición cajas de inspeccion 100cm x 100 cm (incluye retiro de material) | UN | 1 | 92692
| 1.2.2 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición cajas de inspeccion 60cm x 60cm (incluye retiro de material) | UN | 1 | 65423
| 1.2.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición cajas de inspeccion 80cm x 80cm (incluye retiro de material) | UN | 1 | 68015
| 1.2.4 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición cielo raso falso (Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 10961
| 1.2.5 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición enchapes ceramicos (incluye retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 8640
| 1.2.6 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición estructuras en concreto (Incluye Retiro de sobrantes ) | M3 | 1 | 152061
| 1.2.7 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición media caña y/o guarda escoba todo tipo. incluye corte con pulidora ,resanes, alistamiento de superficie con mortero para fundida de mediacaña en granito.(incluye retiro de sobrantes) | ML | 1 | 29384
| 1.2.8 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes) | ML | 1 | 21635
| 1.2.9 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición muros e= 15 cm. (Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 22916
| 1.2.10 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición muros e= 25 cm. (Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 30236
| 1.2.11 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición pañete en muros de mamposteria | M2 | 1 | 12366
| 1.2.12 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición pisos espesor variable hasta 10 cm (incluye cargue y transporte hasta sitio de disposición final autorizado) | M2 | 1 | 11313
| 1.2.13 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=10 cm | M2 | 1 | 22503
| 1.2.14 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=15 cm | M3 | 1 | 33467
| 1.2.15 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=20 cm | M2 | 1 | 42523
| 1.2.16 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=30 cm hasta e=50 cm | M2 | 1 | 62760
| 1.2.17 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición placa contrapiso (incluye retiro de sobrantes) e=10 cm | M2 | 1 | 26726
| 1.2.18 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición recubrimiento de columnas (Incluye cargue y trasnporte hasta sitio de disposición final autorizado) | M3 | 1 | 110583
| 1.2.19 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición recubrimiento de zapatas (Incluye cargue y transporte hasta sitio de disposición final autorizado) | M3 | 1 | 95845
| 1.2.20 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición sobrepiso | M2 | 1 | 12511
| 1.2.21 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición viga de cimentación existente 0.20X0.30 mt | ML | 1 | 22363
| 1.2.22 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Demolición viga de cinta de remate 0.12X0.15 m en concreto reforzado | ML | 1 | 52284
| 1.2.23 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte aparatos sanitarios (Incluye Retiro de sobrantes) | UN | 1 | 34088
| 1.2.24 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5 m | ML | 1 | 20165
| 1.2.25 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte carpinteria metálica - rejas ventanas sin profundidad | M2 | 1 | 23403
| 1.2.26 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.00 m (incluye retiro de sobrantes) | ML | 1 | 4900
| 1.2.27 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte cielo raso falso (Incluye Retiro de sobrantes), Hmax 12-15 m | M2 | 1 | 33390
| 1.2.28 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte cubiertas asbesto cemento (Incluye Retiro de sobrantes y trasiego) | M2 | 1 | 24971
| 1.2.29 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte cubiertas plásticas o zinc (Incluye Retiro de sobrantes y trasiego) | M2 | 1 | 26033
| 1.2.30 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte de elementos lineales tales como pirlanes, topes, boceles y demás elementos que apliquen a la descripción, incluye disposición final. | ML | 1 | 7208
| 1.2.31 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte de elementos por unidad, incluye: chapas, pomo y herrajes, llave tipo de lavamos y lavaplatos, retiro de rejillas existentes, tapa registro y demás elementos que apliquen a la descripción, incluye disposición final | UN | 1 | 4749
| 1.2.32 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte division en aluminio | M2 | 1 | 31671
| 1.2.33 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte e instalación tablero electrico 12 circuitos | UN | 1 | 127378
| 1.2.34 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte estanterías pesada | M2 | 1 | 23030
| 1.2.35 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte estanterias fijas a pared | M2 | 1 | 17182
| 1.2.36 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte extractores | UN | 1 | 19228
| 1.2.37 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte lámparas | UN | 1 | 12213
| 1.2.38 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte marcos y puertas metálicas | UN | 1 | 67883
| 1.2.39 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte oficina en superboard | UN | 1 | 421340
| 1.2.40 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte puntos sanitarios | UN | 1 | 15010
| 1.2.41 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte red eléctrica (incluye retiro y transporte) | ML | 1 | 12379
| 1.2.42 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte Redes Hidro Sanitarias | ML | 1 | 12153
| 1.2.43 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte salida electrica | UN | 1 | 24902
| 1.2.44 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte tablero eléctrico monofásico incl. retiro tuberia y descableado | UN | 1 | 101165
| 1.2.45 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte técnico de cielo raso en pvc alveolar existente | M2 | 1 | 22042
| 1.2.46 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte técnico estructuras metálicas caseta | M2 | 1 | 22042
| 1.2.47 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte teja de barro.(Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 54271
| 1.2.48 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte ventanas (Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 17416
| 1.2.49 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y Reinstalación Cubierta Termoacustica | M2 | 1 | 36393
| 1.2.50 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y reinstalación de letreros publicitarios, incluye andamio | M2 | 1 | 34029
| 1.2.51 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y reinstalación de sillas fijas de comedores | UN | 1 | 10302
| 1.2.52 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y reinstalación de tanque elevado | UN | 1 | 38998
| 1.2.53 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y reisntalación de caballete teja Eternit | ML | 1 | 26814
| 1.2.54 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte y retiro de flanches metalicos existentes en cubierta incluye retiro de sobranttes | ML | 1 | 7305
| 1.2.55 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte, limpieza y reinstalación de tubería Em 3/4" | ML | 1 | 14269
| 1.2.56 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte, nivelación y reinstalación de marco y contramarco caja de inspección | UN | 1 | 56928
| 1.2.57 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Desmonte, traslado y re instalación de locales en carpinterias metálicas, mallas eslabonadas y ventanerias, incluye corte, traslado, soldaduras, y demas elementos para su correcto funcionamiento | M2 | 1 | 82869
| 1.2.58 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Escarificacion de Muros. (incluye retiro de material) | M2 | 1 | 3880
| 1.2.59 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Retiro mantos asfálticos (Incluye Retiro de sobrantes) | M2 | 1 | 37046
| 1.2.60 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Retiro tubería gres 4". Incluye retiro de material | ML | 1 | 11757
| 1.2.61 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Retiro y traslado Malla eslabonada | M2 | 1 | 23769
| 1.2.62 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | Traslado contenedores en plazas de mercado | UN | 1 | 3135480
| 2 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
| 2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.1.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Excavación en conglomerado incluye retiro a botadero certificado | M3 | 1 | 88400
| 2.1.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Excavación manual en material común h=0.0-2.5 m (incluye retiro de sobrantes) | M3 | 1 | 82116
| 2.1.3 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Excavación manual en recebo compactado(Incluye Cargue, transp y disposición final) | M3 | 1 | 77073
| 2.1.4 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Excavación Zanja h=1 m Material Compactado | M3 | 1 | 77238
| 2.1.5 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Excavación Zanja h=1 m Material Suelto | M3 | 1 | 36750
| 2.1.6 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Relleno con material proveniente de la excavación | M3 | 1 | 30900
| 2.1.7 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Relleno de Arena s/lav de peña cernida +trans base para tuberia | M3 | 1 | 116397
| 2.1.8 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | Relleno en recebo común apisonado (Suministro e instalación, extendido manual, humedecido y compactación transporte a 28 KM) | M3 | 1 | 100384
| 3 | CIMENTACIÓN
| 3.1.1 | CIMENTACIÓN | Construcción de contrapeso en concreto ciclopeo | M3 | 1 | 29509
| 3.1.2 | CIMENTACIÓN | Escarificación de superficie en concreto de vigas de cimentación pedestales para reforzamiento estructural (incluye cargue y retiro de materiales) e=5 cm | M2 | 1 | 9670
| 3.1.3 | CIMENTACIÓN | Recalce de pedestal de cimentación para reforzamiento F`c=21 Mpa | M3 | 1 | 736071
| 3.1.4 | CIMENTACIÓN | Recalce para zapatas en concreto 3000 PSI | M3 | 1 | 3326156
| 3.1.5 | CIMENTACIÓN | Vigas de cimentación en concreto premezlcado de 3000 PSI (1 Mpa) GRAVA COMÚN (Incluye sumin., formaleteo metálico, colocación y curado, no incluye refuerzo) | M3 | 1 | 713445
| 3.1.6 | CIMENTACIÓN | Zapata en concreto (Formaleta sin refuerzo) | M3 | 1 | 815658
| 3.1.7 | CIMENTACIÓN | Zapata en concreto premezclado de 3000 PSI (1 Mpa) GRAVA COMÚN (Incluye sumin., formaleteo en madera, colocación y curado, no incluye refuerzo, ni bombeo) | M3 | 1 | 681811
| 3.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | 1
| 3.2.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Acero de refuerzo 60000 psi | KG | 1 | 5406
| 3.2.2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Acero de refuerzo A-36 | KG | 1 | 10656
| 3.2.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Anclaje de acero a elementos de concreto con longitudes variables ente 10 y 50 cm | CM | 1 | 40513
| 3.2.4 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Camisa metálica en platina ASTM e=1/2" (12.7.mm) para columnas, nivel 5,85 m | UN | 1 | 471282
| 3.2.5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Columnetas de confinamiento en acero phr 100x52x2 sin pintura | ML | 1 | 404206
| 3.2.6 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Concreto para columnas 3000 psi. (Incluye formaleta certificada) | M3 | 1 | 754573
| 3.2.7 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Construcción de muros en concreto 4000 PSI e=0.25m | M3 | 1 | 930085
| 3.2.8 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Construcción en carcamo en concreto de 3000 PSI (Incluye el Suministro de rejilla en poliuretano antivandalica, antipandeo, antideslisante para trafico pesado y todos los elementos para su correcta instalación) | ML | 1 | 158135
| 3.2.9 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Corte de cerchas metálicas en cubierta para instalación vigas PTE 200X200X5mm | ML | 1 | 52293
| 3.2.10 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Instalación de apuntalamiento de estructuras | M2 | 1 | 2753
| 3.2.11 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Media caña en mortero 1:3 | ML | 1 | 23344
| 3.2.12 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Mesón en granito pulido | ML | 1 | 164400
| 3.2.13 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Pedestales en concreto para columnas metálicas PTE de 150X150X4mm | UN | 1 | 98677
| 3.2.14 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi | M2 | 1 | 134275
| 3.2.15 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Placa contrapiso de 15 cm - concreto 3000 psi | M2 | 1 | 159578
| 3.2.16 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Poyos en concreto de 3000 psi h promedio 0.05 m, ancho promedio 0.09 m refuerzo con concremalia incluye anchorfix | ML | 1 | 48482
| 3.2.17 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Reposición de bordillo 0.25x0.10 en concreto incluye acero | ML | 1 | 64437
| 3.2.18 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Solado de limpieza en concreto 1500 PSI e=5 cm | M2 | 1 | 47666
| 3.2.19 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalación Cárcamo Tipo 2 Concreto de 3000 psi | ML | 1 | 234809
| 3.2.20 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalación columna PTE 150X150-5mm | KG | 1 | 17234
| 3.2.21 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalación de tapa para caja de inspccíon 0.85x0.85m (e=8cm) Incluye refierzo, marco y contramarco | UN | 1 | 271124
| 3.2.22 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalación mallas electrosoldadas | KG | 1 | 5474
| 3.2.23 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalación perfiles metálicos PTE para la construcción de una nueva cercha metálica | KG | 1 | 18169
| 3.2.24 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro e instalción de ángulos metálicos para el reforzamiento de correas existentes | KG | 1 | 16989
| 3.2.25 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Viga de cinta de remate en concreto 0.12X0.15 m | ML | 1 | 52284
| 3.2.26 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Suministro y aplicación sika latex adhesivo de morteros. | M2 | 1 | 7654
| 3.3 | MORTEROS Y CONCRETOS
| 3.3.1 | MORTEROS Y CONCRETOS | CONCRETO 1500 PSI | M3 | 1 | 455770
| 3.3.2 | MORTEROS Y CONCRETOS | CONCRETO 2000 PSI | M3 | 1 | 467670
| 3.3.3 | MORTEROS Y CONCRETOS | CONCRETO 2500 PSI | M3 | 1 | 481950
| 3.3.4 | MORTEROS Y CONCRETOS | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1 | 740004
| 3.3.5 | MORTEROS Y CONCRETOS | CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 | M2 | 1 | 54303
| 3.3.6 | MORTEROS Y CONCRETOS | Mortero de nivelacion 1:2 h=4 cm | M2 | 1 | 46796
| 4 | MUROS
| 4.1 | MUROS Y DIVISIONES
| 4.1.1 | MUROS Y DIVISIONES | Alfajías o remates en mampostería | ML | 1 | 18234
| 4.1.2 | MUROS Y DIVISIONES | Enchape muro porcelanato blanco de 60X60 cm | M2 | 1 | 192814
| 4.1.3 | MUROS Y DIVISIONES | Filos y dilataciones en pañete | ML | 1 | 7246
| 4.1.4 | MUROS Y DIVISIONES | Muro drywall doble cara 0.10 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura) | M2 | 1 | 70342
| 4.1.5 | MUROS Y DIVISIONES | Muro drywall doble cara 0.12 m (incluye estructuta metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura) | M2 | 1 | 119614
| 4.1.6 | MUROS Y DIVISIONES | Muro en bloque No. 4 e=10 cm | M2 | 1 | 61562
| 4.1.7 | MUROS Y DIVISIONES | Muro en ladrillo tolete e=12 cm | M2 | 1 | 57986
| 4.1.8 | MUROS Y DIVISIONES | Muro en ladrillo tolete e=20 - 25 cm | M2 | 1 | 96990
| 4.1.9 | MUROS Y DIVISIONES | Muro entre h=0 a 3 m en Bloque No. 5 e=12 cm | M2 | 1 | 77211
| 4.1.10 | MUROS Y DIVISIONES | Muro superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura) | M2 | 1 | 144310
| 4.1.11 | MUROS Y DIVISIONES | Muro superboard doble cara 0.10 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura) | M2 | 1 | 141020
| 4.1.12 | MUROS Y DIVISIONES | Muro superboard sencillo 0.10 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura) | ML | 1 | 60328
| 4.1.13 | MUROS Y DIVISIONES | Picada para mejoramiento adherencia en muros o columnas | M2 | 1 | 5493
| 4.1.14 | MUROS Y DIVISIONES | Refuerzo en madera para muros en superboard (9cm x 300 cm ) | ML | 1 | 10785 |  | 18466.9877
| 4.1.15 | MUROS Y DIVISIONES | Suministro de instalación de SUPERBOARD ESPECIAL PARA ENCHAPES TEXTURIZADO, de 8mm, 1 cara (incluye estructura metálica, perfilería tornillos para su correcta insatalación) | M2 | 1 | 89665 |  | 10281.9733
| 4.1.16 | MUROS Y DIVISIONES | Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilería, tornillos para su correcta instalación) | M2 | 1 | 54592 |  | 2281
| 4.1.17 | MUROS Y DIVISIONES | Suministro e instalación pintura esmalte o vinilo muros y/o techos | M2 | 1 | 12072 |  | 1071.9978
| 4.1.18 | MUROS Y DIVISIONES | Suministro e instalación pintura esmalte o vinilo muros y/o techos | ML | 1 | 9839
| 5 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | [5 empty] | 12533.9687
| 5.2 | PAÑETES Y REPELLOS | [5 empty] | 9413
| 5.2.1 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Suministro e instalación estuco sobre pañete para muros y/o techos | M2 | 1 | 15023 |  | 226368
| 5.2.2 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Suministro e instalación estuco sobre pañete para muros y/o techos | ML | 1 | 9014 |  | 18292
| 5.2.3 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Impermeabilización bajo placa con aplicación de Sikalatex | M2 | 1 | 42844 |  | 16146
| 5.2.4 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Pañete bajo malla 1:4 | M2 | 1 | 27974 |  | 13666
| 5.2.5 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Pañete impermeabilizado muros 1:3 (Incluye ml) | M2 | 1 | 24083 |  | 9679
| 5.2.6 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Pañete liso muros 1:4 | M2 | 1 | 17620
| 5.2.7 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Pañete liso muros 1:4 | ML | 1 | 12241
| 5.2.8 | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS | Pañete liso placas 1:4 | M2 | 1 | 38379
| 6 | PISOS
| 6.1 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
| 6.1.1 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Acabado en granito pulido para tapas de cajas de inspección entre (0.7m X 0.7m) hasta (1.0m X1.0m) (incluye pulida y destroncada). | UND | 1 | 208443
| 6.1.2 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Adecuación pisos con granito pulido entre 6 y 15 cm | ML | 1 | 108678
| 6.1.3 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Afinado endurecido en mortero 1:3 h=4 cm. | M2 | 1 | 36391
| 6.1.4 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Afinado impermeabilizado en mortero 1:3 h=4 cm. | M2 | 1 | 37671
| 6.1.5 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Alistado de pisos esmaltado acabado con pintura epoxica trafico | M2 | 1 | 157027
| 6.1.6 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalacion Baldosin granito de 33x33 BH - 5 con mortero 1:4 (incluye destronque, pulida y brillada) | M2 | 1 | 155051
| 6.1.7 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Cinta Granito ancho max 15 cm (incluye pulida) | ML | 1 | 68918
| 6.1.8 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Fundida de piso en granito paso escalera (incluye destronque, pulida y brillada) | M2 | 1 | 161372
| 6.1.9 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Gravilla Lavada | ML | 1 | 43423
| 6.1.10 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Instalación enchapes en baldosa de granito pulido | M2 | 1 | 56244
| 6.1.11 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m | ML | 1 | 47363
| 6.1.12 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Mediacaña en mortero imperm 1:3 h=0.10 m | ML | 1 | 9092
| 6.1.13 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalacion media caña en PVC | ML | 1 | 80382
| 6.1.14 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalacion Piso vinisol trafico pesado 3mm | M2 | 1 | 70718
| 6.1.15 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Pulida y brillada pisos en granito | M2 | 1 | 19044
| 6.1.16 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e Instalación cerámica para extreriores | M2 | 1 | 66581
| 6.1.17 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación ceramica para piso de ,33 x ,33, Duro piso - incluye boquilla, totalmente terminado | M2 | 1 | 71480
| 6.1.18 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación dilataciones plásticas para piso en baldosín granito | ML | 1 | 7568
| 6.1.19 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación en granito para mesones de lavamanos 1,6x0,5 | ML | 1 | 468332
| 6.1.20 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación enchape pared Egeo 20.5 x 20.5 (incluye win y remate en aluminio) | M2 | 1 | 58776
| 6.1.21 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación gravilla mona en rampa | M2 | 1 | 38747
| 6.1.22 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación guarda escoba en ceramica duro piso | ML | 1 | 26487
| 6.1.23 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación guardaescoba en tableta de granito de 33X33 | ML | 1 | 38479
| 6.1.24 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación media caña PVC | ML | 1 | 80382
| 6.1.25 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación piso cerámico 30-40 X 30-40 | M2 | 1 | 65352
| 6.1.26 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Suministro e instalación rejilla de piso cuadrada de 6"x6"x4" en aluminio | UN | 1 | 97308
| 6.1.27 | PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS | Win metálico | ML | 1 | 25328
| 7 | ACABADOS PINTURA
| 7.1 | PINTURA
| 7.1.1 | PINTURA | Aplicación pintura epoxica azul o gris para pisos (3 capas), incluye retiro de pintura anterior y desmanche de piso | M2 | 1 | 34411
| 7.1.2 | PINTURA | Esmalte s/ lamina llena | M2 | 1 | 32726
| 7.1.3 | PINTURA | Esmalte s/ lamina llena | ML | 1 | 11779
| 7.1.4 | PINTURA | Pintura epoxica sobre muros a dos manos | ML | 1 | 12644
| 7.1.5 | PINTURA | Pintura Epoxica polamida Blanca a dos manos para muros | M2 | 1 | 26448
| 7.1.6 | PINTURA | Pintura koraza fachada (2 manos) | ML | 1 | 23678
| 7.1.7 | PINTURA | Suministro y aplicación Pintura Koraza fachada (2 manos) | M2 | 1 | 25438
| 7.1.8 | PINTURA | Pintura trafico pesado (M2) | M2 | 1 | 21270
| 7.1.9 | PINTURA | Pintura trafico pesado (ML) | ML | 1 | 9800
| 7.1.10 | PINTURA | Suministro y aplicacion de Imprimante muros (M2) | M2 | 1 | 8541
| 7.1.11 | PINTURA | Suministro y aplicacion de Imprimante muros (ML) | ML | 1 | 5204
| 7.1.12 | PINTURA | Suministro y aplicación de pintura bituminosa | M2 | 1 | 20495
| 7.1.13 | PINTURA | Vinilo tipo 1 sobre muro 2 manos | M2 | 1 | 18409
| 8 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 8.1 | CUBIERTA
| 8.1.1 | CUBIERTAS | Ajuste y mantenimiento cubierta en teja de barro - amarres | M2 | 1 | 37930
| 8.1.2 | CUBIERTAS | Flanche cal 20 - 22 de 20cm a 30cm | ML | 1 | 27241
| 8.1.3 | CUBIERTAS | Impermeabilización manto asfáltico y foil aluminio | M2 | 1 | 68177
| 8.1.4 | CUBIERTAS | Mantenimiento cubierta con ajuste tejas corridas y retiro de tejas partidas (incluye movimiento de tejas, ajuste y nivelacion de tejas existentes y tape de huecos pequeños con sello) h=12-15m | M2 | 1 | 21319
| 8.1.5 | CUBIERTAS | Mantenimiento cubierta con ajuste tejas corridas y retiro de tejas partidas (incluye movimiento de tejas, ajuste y nivelacion de tejas existentes y tape de huecos pequeños con sello) h=4-12m | M2 | 1 | 19566
| 8.1.6 | CUBIERTAS | Mantenimiento y ajuste de flanches metalicos sobre cubierta | ML | 1 | 8782
| 8.1.7 | CUBIERTAS | Mantenimiento y limpieza canal metálico | ML | 1 | 18469
| 8.1.8 | CUBIERTAS | Suministro e instalación caballete articulado superior o inferior. | ML | 1 | 47704
| 8.1.9 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Caballete Teja Termo Acustica UPVC Cresta alta BL/BL X ml | ML | 1 | 75190
| 8.1.10 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Canal en lamina galvanizada calibre 18, desarrollo de 61 cms, incluye wash primer y pintura de esmalte sintética de alta calidad - NO incluyen andamios | ML | 1 | 86331
| 8.1.11 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Canal en lamina galvanizada calibre 18, desarrollo de 81 cms, incluye accesorios de fijación, soldadura, wash primer y anticorrosivo -no incluye andamios | ML | 1 | 135660
| 8.1.12 | CUBIERTAS | Suministro e instalación cinta tapa goteras autoadhesiva con foil en aluminio | ML | 1 | 38606
| 8.1.13 | CUBIERTAS | Suministro e instalación claraboyas en fibrocemento con vidrio laminado 3+3. | M2 | 1 | 147263
| 8.1.14 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Flanche en lamina galvanizada calibre 26, DE 40 cms de ancho, incluyen dobleces, incluyen chazos expansivos de 1/4" x 1-1/2" y sikalex 1A, para instalación - No incluyen pinturas, No incluyen andamios | ML | 1 | 48577
| 8.1.15 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja de barro | M2 | 1 | 29126
| 8.1.16 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Teja de fibrocemento No. 10 incluye tornillo de anclaje (Incluye corte de teja, elementos de sujecion y demas requeridos para su correcta instalación) | M2 | 1 | 61917
| 8.1.17 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Teja fibrocemento No. 4 incluye tornillo de anclaje (Incluye corte de teja, elementos de sujecion y demas requeridos para su correcta instalación) | M2 | 1 | 48074
| 8.1.18 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Teja fibrocemento No. 6 incluye tornillo de anclaje (Incluye corte de teja, elementos de sujecion y demas requeridos para su correcta instalación) | M2 | 1 | 58053
| 8.1.19 | CUBIERTAS | Suministro e instalación Teja fibrocemento No. 8 incluye tornillo de anclaje (Incluye corte de teja, elementos de sujecion y demas requeridos para su correcta instalación) | M2 | 1 | 92716
| 8.1.20 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja ondulada cubierta en policarbonato ( sin estructura de soporte) | M2 | 1 | 134320
| 8.1.21 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja plastica No. 6 o similar | M2 | 1 | 71799
| 8.1.22 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja plastica No. 8 o similar | M2 | 1 | 96373
| 8.1.23 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja policarbonato alveolar 6 mm (sin estructura de soporte) | M2 | 1 | 48159
| 8.1.24 | CUBIERTAS | Suministro e instalación teja termoacustica | M2 | 1 | 75684
| 8.1.25 | CUBIERTAS | Suministro y aplicacion Sika flex | ML | 1 | 26103
| 8.2 | CIELO RASO
| 8.2.1 | CIELO RASO | Cielo raso plano dry wall (Incluye pintura a 3 manos por 1 cara). | M2 | 1 | 88456
| 8.2.2 | CIELO RASO | Dilatación PVC en Z para cielo raso en Dry wall | ML | 1 | 12400
| 8.2.3 | CIELO RASO | Instalación y adecuación cieloraso en PVC alveolar con material retirado | M2 | 1 | 32639
| 8.2.4 | CIELO RASO | Moldura tipo corniza para cielo raso en PVC | ML | 1 | 34627
| 8.2.5 | CIELO RASO | Suministro e Instalación Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC | M2 | 1 | 83890
| 8.2.6 | CIELO RASO | Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (Incluye estructura metálica) | M2 | 1 | 59507
| 8.2.7 | CIELO RASO | Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (No Incluye estructura metálica) | M2 | 1 | 60895
| 8.2.8 | CIELO RASO | Suministro e Instalación de estructura en perfil galvanizado para soporte de malla | ML | 1 | 26152
| 8.2.9 | CIELO RASO | Suministro e instalación malla angeo en Fibra de vidrio H>3,2 M | M2 | 1 | 32535
| 9 | INSTALACIONES, SANITARIAS, HIDRAULICAS Y DE AGUAS LLUVIAS Y RED CONTRAINCENDIOS
| 9.1 | INSTALACION ES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS
| 9.1.1 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Lluvias pvc-ll ø 2" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 22543
| 9.1.2 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Lluvias pvc-ll ø 3" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 28843
| 9.1.3 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Lluvias pvc-ll ø 4" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 33974
| 9.1.4 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Negras pvc ø 3" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 33645
| 9.1.5 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Negras pvc ø 4" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 43264
| 9.1.6 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante Aguas Negras pvc ø 6" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 70311
| 9.1.7 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Bajante sobre columna de viga canal a terreno en tuberia PVCS de 4" | UN | 1 | 214941
| 9.1.8 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Caja inspeccion 100 x 100cm (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico) | UN | 1 | 790918
| 9.1.9 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Caja inspeccion 50 x 50 cm h= 1 m (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico) | UN | 1 | 461634
| 9.1.10 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Caja inspeccion 60 x 60 cm (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico) | UN | 1 | 531101
| 9.1.11 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Caja inspeccion 80 x 80cm (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico) | UN | 1 | 625590
| 9.1.12 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Cancelación de punto sanitario de 2" a 4" | UN | 1 | 37359
| 9.1.13 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Conexión bajante aguas negras | UN | 1 | 107949
| 9.1.14 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Punto Sanitario PVC 2" | UN | 1 | 108821
| 9.1.15 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Punto Sanitario PVC 3" | UN | 1 | 95160
| 9.1.16 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Punto Sanitario PVC 4" | UN | 1 | 99190
| 9.1.17 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Red Sanitaria de Ø 3" (PVC) | ML | 1 | 37842
| 9.1.18 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Red Sanitaria de Ø 4" (PVC) | ML | 1 | 28594
| 9.1.19 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Sifón Piso Punto desague pvc ø 2" (sifón) | UN | 1 | 61718
| 9.1.20 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Sifón Piso Punto desague pvc ø 3" (sifón) | UN | 1 | 83133
| 9.1.21 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Sifón Piso Punto desague pvc ø 4" (sifón) | UN | 1 | 112873
| 9.1.22 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro de carcamo plastico - Canal hexaline polipropileno Reja microgrip A15 Incluye rejilla en poliuretano anti pandeo, antideslizante alto trafico y todos los elementos para su correcta instalación | ML | 1 | 180692
| 9.1.23 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalacio de rejilla Aluminio Cupula 6"x4" con sosco | UN | 1 | 32965
| 9.1.24 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Buje soldaldo PVC DE 3"x2" Sanitaria | UN | 1 | 14348
| 9.1.25 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Buje soldaldo PVC DE 4"x2" Sanitaria | UN | 1 | 9666
| 9.1.26 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación buje PVC de 6" x 4" sanitaria | UN | 1 | 58219
| 9.1.27 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Buje PVC 4" x3" Sanaitaria | UN | 1 | 26595
| 9.1.28 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X C PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 8064
| 9.1.29 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X C PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 13073
| 9.1.30 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X C PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 20118
| 9.1.31 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X E PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 7980
| 9.1.32 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X E PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 10464
| 9.1.33 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 45° C X E PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 20118
| 9.1.34 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X C PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 8064
| 9.1.35 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X C PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 11520
| 9.1.36 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X C PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 17420
| 9.1.37 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X E PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 7873
| 9.1.38 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X E PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 12194
| 9.1.39 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° C X E PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 20305
| 9.1.40 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Codo 90° en PVC-P de 3" | UN | 1 | 37353
| 9.1.41 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de rejilla plastica 3X2" con sosco | UN | 1 | 11661
| 9.1.42 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de soscos en lamina hg para desvío de bajantes | UN | 1 | 160224
| 9.1.43 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de soscos para bajantes en codos a.n | UN | 1 | 158868
| 9.1.44 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 2" en PVC (incluye accesorios) | ML | 1 | 25015
| 9.1.45 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 3" en PVC (incluye accesorios) | ML | 1 | 32994
| 9.1.46 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 4" en PVC (incluye accesorios) | ML | 1 | 40925
| 9.1.47 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6" en PVC (incluye accesorios) | ML | 1 | 83499
| 9.1.48 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación flotador mecanico Helbert 1" flotadora de bronce completa | UN | 1 | 331423
| 9.1.49 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación rejilla con sosco 3x11/2" (incluye limpieza de residuos existentes en boca de tubo) | UN | 1 | 10414
| 9.1.50 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Rejilla Piso de 3" | UN | 1 | 15440
| 9.1.51 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Rejilla Piso de 4" | UN | 1 | 23412
| 9.1.52 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Rejilla Sifon (3X 2") en aluminio | UN | 1 | 23246
| 9.1.53 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación sifón tipo P para lavaplatos incluye canastilla y extensor | UN | 1 | 60296
| 9.1.54 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación tapa registro metalico 20 x20 (incluye cortes, limpieza y remates) | UN | 1 | 76652
| 9.1.55 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE DOBLE PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 33678
| 9.1.56 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE DOBLE PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 48588
| 9.1.57 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 12330
| 9.1.58 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 12330
| 9.1.59 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 21803
| 9.1.60 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE Reducida PVC DE 3" x 2" Sanitaria | UN | 1 | 18618
| 9.1.61 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación TEE Reducida PVC DE 4" x 2" Sanitaria | UN | 1 | 31083
| 9.1.62 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Tuberia NOVAFORT 10" | ML | 1 | 118564
| 9.1.63 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Tuberia NOVAFORT 8" (No incluye excavaciones) | ML | 1 | 102310
| 9.1.64 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación unión PVC DE 2" sanitaria | UN | 1 | 6882
| 9.1.65 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación unión PVC DE 3" sanitaria | UN | 1 | 7597
| 9.1.66 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación unión PVC DE 4" sanitaria | UN | 1 | 12064
| 9.1.67 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE DOBLE PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 33678
| 9.1.68 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE DOBLE PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 49212
| 9.1.69 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE PVC DE 2" Sanitaria | UN | 1 | 11280
| 9.1.70 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE PVC DE 3" Sanitaria | UN | 1 | 19162
| 9.1.71 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE PVC DE 4" Sanitaria | UN | 1 | 32197
| 9.1.72 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE Reducida PVC DE 3" x 2" Sanitaria | UN | 1 | 19443
| 9.1.73 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación YEE Reducida PVC DE 4" x 2" Sanitaria | UN | 1 | 74437
| 9.1.74 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación Yee PVC de 6" x 6" sanitaria | UN | 1 | 147615
| 9.1.75 | INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS | Suministro e instalación unión PVC de 6" sanitaria | UN | 1 | 49647
| 9.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 9.2.1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Cancelación punto hidraúlico de 1/2" y 3/4" | UN | 1 | 23419
| 9.2.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Instalación aparatos sanitarios | UN | 1 | 51126
| 9.2.3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Instalación puntos hidráulicos sobreponer con material desmonte | UN | 1 | 31013
| 9.2.4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Punto agua fria pvc-p (incluye accesorios) | UN | 1 | 58277
| 9.2.5 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Registro Paso 1 1/2" Bronce Roscado | UND | 1 | 30237
| 9.2.6 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Rehabilitación puntos sanitarios con material de desmonte | UN | 1 | 42863
| 9.2.7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Valvula flotador para tanque elevado 1/2 | UND | 1 | 48404
| 9.2.8 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Adaptador macho PVCP de 1/2" | UN | 1 | 4697
| 9.2.9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Codo 45° de presión de Ø 1 1/2" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 11071
| 9.2.10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Codo 45° de presión de Ø 1 1/4" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 11655
| 9.2.11 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Codo 90° de presión de Ø 1 1/4" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 8818
| 9.2.12 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Codo de 90º PVCP de 1 1/2" | UN | 1 | 14632
| 9.2.13 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de caja plástica para medidor de agua potable | UN | 1 | 197578
| 9.2.14 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de cheque cortina bronce 2" | UN | 1 | 499167
| 9.2.15 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de cheque cortina de 3" en bronce | UN | 1 | 1438559
| 9.2.16 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de codo pvc 2" presión | UN | 1 | 19587
| 9.2.17 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de flotador de cobre de 1/2" tipo prensado | UND | 1 | 112983
| 9.2.18 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de niple 2 x 5 galvanizado SCH 40 | UN | 1 | 50066
| 9.2.19 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de red de agua potable presión D=1 1/2" RDE 21 | ML | 1 | 50566
| 9.2.20 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de registro Red White de 1/2" (incluye accesorios) | UN | 1 | 80727
| 9.2.21 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de tubería 2" galvanizada | ML | 1 | 88855
| 9.2.22 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de Tuberia de presion 3" RDE 21 - 200 PSI | ML | 1 | 377048
| 9.2.23 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de unión pvc 2" presión | UN | 1 | 15947
| 9.2.24 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de unión universal 2" galvanizada | UN | 1 | 96599
| 9.2.25 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de válvula cortina bronce 2" | UN | 1 | 323953
| 9.2.26 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación de válvula reguladora de presión de 2" | UN | 1 | 1140733
| 9.2.27 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación llave jardin alto rendimiento eco cromo grival o similar | UN | 1 | 46964
| 9.2.28 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación red de agua potable presión D=1 1/4" RDE 21 (PVC) No incluye: excavaciones, accesorios, trasiegos, cama de arena) | ML | 1 | 47215
| 9.2.29 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación registro de cortina 1 1/2" | UND | 1 | 303126
| 9.2.30 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación registro de cortina 1" | UND | 1 | 117080
| 9.2.31 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación registro de cortina 1/2" | UND | 1 | 99298
| 9.2.32 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación registro de cortina 3/4" | UND | 1 | 83426
| 9.2.33 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Tapón PVCP de 1/2" | UN | 1 | 4659
| 9.2.34 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación TEE 2" galvanizada | UN | 1 | 58265
| 9.2.35 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Tee de presión de Ø 1 1/2" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 11254
| 9.2.36 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Tee de presión de Ø 1 1/4" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 12640
| 9.2.37 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación unión de presión de Ø 1 1/2" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 5817
| 9.2.38 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación unión de presión de Ø 1 1/4" RDE 21 (PVC) | UND | 1 | 6014
| 9.2.39 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Unión PVCP de 1/2" | UN | 1 | 4659
| 9.2.40 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación unión universal PVC de 2" presión | UN | 1 | 40543
| 9.2.41 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Suministro e instalación Yee PVC de 6" x 6" sanitaria | UN | 1 | 147615
| 9.2.42 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | Tuberia en acero inoxidable SCH 40 de 2" | ML | 1 | 369682
| 9.3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO
| 9.3.1 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Red Suministro agua fria pvc-p 1/2" (Incluye Accesorios) | ML | 1 | 66548
| 9.3.2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Red Suministro PVC-P 3/4" | ML | 1 | 13140
| 9.3.3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Red Suministro tubería PVC-P 1" | ML | 1 | 13892
| 9.3.4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Reubicación de tanque hidroflow, instalaciónes hidraúlicas y eléctricas | UN | 1 | 2162400
| 9.3.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación de alarma para equipo aguas negras | UN | 1 | 485477
| 9.3.6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación de DSE de 30 A cortacircuiros termogenicos automaticos tripolares | UN | 1 | 373195
| 9.3.7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación de protección para cámara de bombeo. | UN | 1 | 357800
| 9.3.8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación de tanque de 1000 litros | UN | 1 | 921213
| 9.3.9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación de Tanque Hy Press de 500LT Incluye cargador aire y contactor | UN | 1 | 8259146
ANDREY VELOSA | 9.3.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación trampa de grasas plática sobrepuesta | UN | 1 | 647864
| 9.3.11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Suministro e instalación tubería PVC-P 2" | ML | 1 | 34647
| 9.3.12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO - EQUIPOS DE BOMBEO | Servicio tecnico sistema de bombeo | UND | 1 | 358444
| 10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 10.1 | APARATOS SANITARIOS
| 10.1.1 | APARATOS SANITARIOS | Desmonte, Suministro e instalación de ducha antivandálica con regadera de seguridad | UN | 1 | 553151
| 10.1.2 | APARATOS SANITARIOS | Sello de sosco con sikaflex (Incluye resane y reposición de material y acabado) | ML | 1 | 17988
| 10.1.3 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de asiento sanitario | UN | 1 | 35784
| 10.1.4 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de griferia para lavamanos (tipo 8", incluye acoples y accesorios pvc) | UN | 1 | 98602
| 10.1.5 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de griferia para sanitario (incluye griferia de tanque y manija valvula de salida) | UN | 1 | 53997
| 10.1.6 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de griferia tipo push para orinal (incluye el desmonte de la griferia existente) | UN | 1 | 795574
| 10.1.7 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de Kit Valvula Pedal mas griferia incluye acoples | UN | 1 | 351681
| 10.1.8 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e Instalación de lavamanos en acero inoxidable, incluye sistema de pedal | UN | 1 | 396205
| 10.1.9 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de llave metálica tipo ganso para lavaplatos agua fria | UN | 1 | 76094
| 10.1.10 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de orinal con fluxometro (incluye grifería y accesorios) | UN | 1 | 994828
| 10.1.11 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de orinal mediano (incluye grifería y accesorios) | UN | 1 | 365662
| 10.1.12 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de Sanitario ahorrador (incluye accesorios) | UN | 1 | 315777
| 10.1.13 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación de tapa para tanque sanitario blanco | UN | 1 | 49929
| 10.1.14 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye grifería) | UN | 1 | 207158
| 10.1.15 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación lavaplatos acero inoxidable incluye mueble en tubería de acero, grifería y desagües | UN | 1 | 1064100
| 10.1.16 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45-48 (ancho) x 49-62 (largo) cm (incluye accesorios y grifería) | UN | 1 | 222156
| 10.1.17 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación llave tipo push | UN | 1 | 310701
| 10.1.18 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación medidor de agua de 1/2 " Interno (Incluye desmonte) | UN | 1 | 120570
| 10.1.19 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación sanitario para discapacitados (incluye griferia) | UN | 1 | 955113
| 10.1.20 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación tapa registro plastico de 20 x20 cm | UN | 1 | 76652
| 10.1.21 | APARATOS SANITARIOS | Suministro e instalación.Sanitario de tanque acuario o similar incluye accesorios | UN | 1 | 303050
| 10.1.22 | APARATOS SANITARIOS | FLUXOMETRO PARA ORINAL CON SENSOR, INCRUSTABLE EN LA PARED FUNCIONA CON Unidad 1 CORRIENTE A 110V Y PILAS DE SOPORTE. REF.46-AA-C728AB | UN | 1 | 1043195
| 10.1.23 | APARATOS SANITARIOS | FLUXOMETRO PARA SANITARIO CON SENSOR Y BOTON DE DESCARGA, INCRUSTABLE EN LA PARED FUNCIONAN CON CORRIENTE ELECTRICA A 110V Y PILAS DE SOPORTE DE AUSENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA. REF 46-AA-C793AB. | UN | 1 | 1711598
| 11 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICAS Y APARATOS
| 11.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| 11.1.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.10 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 6938
| 11.1.2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.12 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 5643
| 11.1.3 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.14 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 4672
| 11.1.4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.2 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 30976
| 11.1.5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.4 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 21344
| 11.1.6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.6 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 13663
| 11.1.7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cable N.8 libre de halógeno (Suministro de instalación) | ML | 1 | 10495
| 11.1.8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Caja de paso doble fondo 10x10 | UN | 1 | 39755
| 11.1.9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Cancelación punto tomacorriente 110V. incl. retiro tuberia y cablelado hasta long=2.00m | UN | 1 | 40459
| 11.1.10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Instalación punto eléctrico con material de desmonte, incluye aparato, luminaria, tablero u otro | UN | 1 | 42251
| 11.1.11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Luminaria panel led incrustar 8w | UN | 1 | 41114
| 11.1.12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Parcial eléctrica monofásica 2#10 + 1#12 repartición | ML | 1 | 38236
| 11.1.13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Parcial eléctrica monofásica 2#12 + 1#12 repartición | ML | 1 | 35381
| 11.1.14 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida de tomacorriente bifásica | UN | 1 | 92893
| 11.1.15 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida eléctrica monofásica 2#12 + 1#12 para iluminación o toma | UN | 1 | 134949
| 11.1.16 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Salida trifásica NEMA 14-30R 208V (3 fases + tierra) - PVC | UN | 1 | 129726
| 11.1.17 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación de toma bifasica 20A - 250V | UN | 1 | 17977
| 11.1.18 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Acometida de circuito en cable Cu 3 x 8 AWG encauchetado | ML | 1 | 28629
| 11.1.19 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#10F + 1#1ON +1#10T (libre de halogenos) | ML | 1 | 21400
| 11.1.20 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#12F + 1#12N +1#12T (libre de halogenos) | ML | 1 | 17511
| 11.1.21 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#8F + 1#8N +1#8T (libre de halogenos) | ML | 1 | 28144
| 11.1.22 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#10F + 1#10N +1#10T (libre de halogenos) | ML | 1 | 33346
| 11.1.23 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#12F + 1#12N +1#12T (libre de halogenos) | ML | 1 | 26863
| 11.1.24 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#2F + 1#2N +1#4T (libre de halogenos) | ML | 1 | 133361
| 11.1.25 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#4F + 1#4N +1#6T (libre de halogenos) | ML | 1 | 89023
| 11.1.26 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#6F + 1#6N +1#8T (libre de halogenos) | ML | 1 | 62614
| 11.1.27 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#8F + 1#8N +1#8T (libre de halogenos) | ML | 1 | 44585
| 11.1.28 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bombillo ahorrador ECOLITE o similar | UN | 1 | 557429
| 11.1.29 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bornas No 4/0 | UN | 1 | 33727
| 11.1.30 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bornas No. 1/0 | UN | 1 | 43684
| 11.1.31 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bornas No. 2 | UN | 1 | 41013
| 11.1.32 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bornas No. 4 | UN | 1 | 41599
| 11.1.33 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación bornas No. 6 | UN | 1 | 59571
| 11.1.34 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación breaker 1X30 amp | UN | 1 | 16906
| 11.1.35 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación breaker 1x60 amp enchufable | UN | 1 | 38371
| 11.1.36 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Breaker automático 1X20 amp enchufable | UN | 1 | 16494
| 11.1.37 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación breaker enchufable 1x50 amp | UN | 1 | 25371
| 11.1.38 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación breaker enchufable 3x50 amp | UN | 1 | 147124
| 11.1.39 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación cable encauchetado de 3x12 AWG | ML | 1 | 13001
| 11.1.40 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Caja 6 Circuitos | UN | 1 | 420784
| 11.1.41 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación caja de paso 30 x 30 x 30 | UN | 1 | 222339
| 11.1.42 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalaciòn caja RAWELT 2400 - 3 huecos | UN | 1 | 24166
| 11.1.43 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación caja RAWELT 5800 - 3 huecos | UN | 1 | 18323
| 11.1.44 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Coraza Americana liquid tinght recubierta en pvc 1/2 (incluye grapa y conector) | ML | 1 | 14820
| 11.1.45 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación de soportes para instalación de tuberia EMT incluye fijacion a muros y sujeción estructura de cubierta | UN | 1 | 40970
| 11.1.46 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación DSE de 30A Cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares | UN | 1 | 239055
| 11.1.47 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Guaya de acero 1/4 para soporte de lamparas herméticas a una altura máxima 2 metros | ML | 1 | 14820
| 11.1.48 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Guaya entre 3/8" (con accesorios colgar lámpara) | ML | 1 | 22657
| 11.1.49 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación interruptor doble | UN | 1 | 11002
| 11.1.50 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación interruptor sencillo | UN | 1 | 9916
| 11.1.51 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación lampara Led Hermética 50w Luz Blanca | UN | 1 | 180523
| 11.1.52 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación lampara led high bay de 100 w (tipo ufo) | UN | 1 | 256564
| 11.1.53 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación lampara reflector exterior LED 100W h=>8m | UN | 1 | 210006
| 11.1.54 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Panel led 120 x 30 cm de 48W | UN | 1 | 144536
| 11.1.55 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Panel led 60 x 60 cm de 48W | UN | 1 | 129608
| 11.1.56 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación panel LED RD 24W | UN | 1 | 83543
| 11.1.57 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación parcial acometida 2#8 + 1#10 CORAZA PVC | ML | 1 | 60759
| 11.1.58 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación parcial acometida 4#4 + 1#6 CONDUIT PVC 1" | ML | 1 | 223586
| 11.1.59 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Reflector led 200W en altura | UN | 1 | 316270
| 11.1.60 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Riel chanel ranurado de 4X2 | ML | 1 | 29750
| 11.1.61 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Salida doble 1f polo a tierra em | UN | 1 | 76705
| 11.1.62 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tablero 24 circuitos | UN | 1 | 1462029
| 11.1.63 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tapa ciega plástica | UN | 1 | 2285
| 11.1.64 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tapa ciega tipo radwell | UN | 1 | 8631
| 11.1.65 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Toma corriente doble (Incluye retiro de existente y montaje de nueva) | UN | 1 | 19078
| 11.1.66 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación toma gfci | UN | 1 | 101945
| 11.1.67 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tuberia EMT de 1 1/2", incluye accesorios de instalación | ML | 1 | 38174
| 11.1.68 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación tubería EMT de 1 1/4", incluye accesorios de instalación | ML | 1 | 42455
| 11.1.69 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de instalación | UN | 1 | 25650
| 11.1.70 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tuberia EMT de 1/2", incluye accesorios de instalación | ML | 1 | 13579
| 11.1.71 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalación | ML | 1 | 20238
| 11.1.72 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación Tubo led 18w | UN | 1 | 15042
| 11.1.73 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación, salida iluminación tubería em ¾ " (3ml). promedio de 3.5 ml en cable lshf 12awg no incluye luminaria. | UN | 1 | 124088
| 11.1.74 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación, salida interruptor doble en tubería em ¾" (incluye aparato). promedio de 3.5 ml en cable lshf 12awg | UN | 1 | 110371
| 11.1.75 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación, salida interruptor sencillo tubería em ¾" (incluye aparato). promedio de 3.5 ml en cable lshf 12awg | UN | 1 | 102265
| 11.1.76 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación, salida toma corriente doble con polo a tierra tapa blanca (incluye aparato). tubería em ¾" 3,5 ml. cable no. 12 awg cu lshf | UN | 1 | 136484
| 11.1.77 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalación, salida toma corriente doble gfci con polo a tierra (incluye aparato), tubería em ¾ " 4 m ,tapa blanca, cable no. 12 awg cu lshf, long. 4,5 ml | UN | 1 | 190844
| 11.1.78 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e Intalación Breaker IND 3 x125 | UN | 1 | 286734
| 11.1.79 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e Intalación Breaker IND 3x100 | UN | 1 | 263813
| 11.1.80 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero 4 circuitos ( incluye breakers de 20 A) | UN | 1 | 157455
| 11.1.81 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero de automáticos de 12 circuitos. Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada | UN | 1 | 322213
| 11.1.82 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero de automáticos de 18 circuitos. Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada | UN | 1 | 418814
| 11.1.83 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero de automáticos de 24 circuitos. Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada | UN | 1 | 580727
| 11.1.84 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Tablero General de Distribución (TGD) incluye totalizador principal de 600 amp, con barraje de tres fases capacidad 700 amp, deriva a cuatro breakeres no superiores a 100 amp incrustados en un tablero de 120*80*30 Con certificación RETIE, armado y accesorios (tornillería, termo encogible, aisladores, acrílico, marquillas, etc.) completamente armado y listo para su correcto funcionamiento | UN | 1 | 4503198
| 11.1.85 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Toma monofásica doble con polo a tierra | UN | 1 | 30302
| 11.1.86 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Suministro e instalacion de soportes para instalacIon de tuberia EMT incluye fijacion a muros sujeciòn y sujeciòn estructura de cubierta | UN | 1 | 40970
| 11.1.87 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES INFRARROJOS DE MOVIMIENTO | UN | 1 | 486062
| 11.2 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS
| 11.2.1 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS | Mantenimiento de motobombas existentes en tanque subterraneos, incluye mantenimiento y reparacion de hidroflo y ajuste parte electrico y limpieza de bombas | UN | 1 | 4025254
| 11.2.2 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS | Mantenimiento y reparacion de motobomba sumergible, inlcuye reparacion sistema electrico, embobinado en cobre, pintura y vaciado y lavado de tanques septico existente y Suministro de motobomas provisionales. | UND | 1 | 3315360
| 11.2.3 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS | Suministro e instalación de Programador para la alternancia de las motobombas, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1 | 2809627
| 11.2.4 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS | Suministro e instalación de tablero controlador Hydroesmart (incluye instalación y calibración del equipo) | UN | 1 | 4315538
| 12 | REDES DE GAS Y VENTILACION
| 12.1 | RED DE GAS NATURAL
| 12.1.1 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación accesorios cobre tipo L 1/2" | UN | 1 | 7266
| 12.1.2 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación accesorios cobre tipo L 3/4" | UN | 1 | 13393
| 12.1.3 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación punto de gas de 1/2" en tubería de cobre tipo L | ML | 1 | 40309
| 12.1.4 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación punto de gas de 3/4" tubería de cobre tipo L | ML | 1 | 56555
| 12.1.5 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación válvula de bola 1/2" | UN | 1 | 24323
| 12.1.6 | RED DE GAS NATURAL | Suministro e instalación Tubería cobre 3/4" para red de gas | ML | 1 | 84721
| 12.2 | DUCTOS Y RED DE VENTILACION
| 12.2.1 | DUCTOS DE VENTILACION | Mantenimiento de campana extractora para restaurante | UN | 1 | 216240
| 12.2.2 | DUCTOS DE VENTILACION | Ducto extractor de olores en lámina galvanizada cal. 18 | ML | 1 | 108977
| 12.2.3 | DUCTOS DE VENTILACION | Ducto extractor de olores en lámina galvanizada cal. 22 | ML | 1 | 87785
| 12.2.4 | DUCTOS DE VENTILACION | Suministro e instalación filtros en acero inoxidable para campanas extractoras | UN | 1 | 3170214
| 13 | CARPINTERIA
| 13.1 | CARPINTERÍA METÁLICA
| 13.1.1 | CARPINTERÍA METÁLICA | Canal en lamina Galvanizada CAL - 20 - Desarollo entre 0,50 - 0,75 cm | ML | 1 | 65602
| 13.1.2 | CARPINTERÍA METÁLICA | Elaboración e instalación ventana tipo persiana en hot rolled, incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte | M2 | 1 | 381624
| 13.1.3 | CARPINTERÍA METÁLICA | Instalación Ángulo 3 /16 x 1-1/2 pulgadas | ML | 1 | 19894
| 13.1.4 | CARPINTERÍA METÁLICA | Instalación cerradura pomo con llave | UN | 1 | 64007
| 13.1.5 | CARPINTERÍA METÁLICA | Instalación Reja ventana sin profundidad (no incluye adecuaciones o pinturas) | M2 | 1 | 74898
| 13.1.6 | CARPINTERÍA METÁLICA | Malla metálica tipo angeo | UN | 1 | 29808
| 13.1.7 | CARPINTERÍA METÁLICA | Mantenimiento cerramientos en malla eslabonada | M2 | 1 | 57679
| 13.1.8 | CARPINTERÍA METÁLICA | Mantenimiento cortinas enrrollables (incluye desmonte, mantenimiento y cambio de resortes, engrase, arreglo de tapa rollo y cambio de flejes y angulo doble 1" a riel aplicación de anticorrosivo y pintura esmaltada) | M2 | 1 | 364771
| 13.1.9 | CARPINTERÍA METÁLICA | Mantenimiento y pintura de puertas metálicas puertas batientes o de hoja | M2 | 1 | 30594
| 13.1.10 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalacion de marco puerta lamina C.R. C18 - 80 cms | UN | 1 | 196294
| 13.1.11 | CARPINTERÍA METÁLICA | Puerta en lámina C.R. c18 (anticorrosivo - esmalte) | M2 | 1 | 241375
| 13.1.12 | CARPINTERÍA METÁLICA | Rejilla Piso 30 x 30 cm | UN | 1 | 77254
| 13.1.13 | CARPINTERÍA METÁLICA | Reparación de estructuras metalicas en caseta sin pintura | ML | 1 | 57352
| 13.1.14 | CARPINTERÍA METÁLICA | Retiro impurezas previo a pintura carpinteria metálica | M2 | 1 | 6628
| 13.1.15 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro de rejilla metálica de piso cuadrada 6"X6"X4" en aluminio | UN | 1 | 84568
| 13.1.16 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro de tubo estructural de 100 x 100 x 2 mm | ML | 1 | 104001
| 13.1.17 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación baranda en acero inoxidable | ML | 1 | 248371
| 13.1.18 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación caja para tensores de riostras de reforzamiento estructural | UN | 1 | 120560
| 13.1.19 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación cerradura | UN | 1 | 120970
| 13.1.20 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación cerramiento en malla eslabonada | M2 | 1 | 135311
| 13.1.21 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación Cerrojo Seguridad Llave-Llave | UN | 1 | 64557
| 13.1.22 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación chazo expansivo | UN | 1 | 10040
| 13.1.23 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación división en acero inoxidable | M2 | 1 | 964755
| 13.1.24 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación pasador tipo alemán o similar de 2-1/2” | UN | 1 | 13627
| 13.1.25 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación perfil IP 100mm, incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte | ML | 1 | 144483
| 13.1.26 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación perfil IP 200mm, incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte | ML | 1 | 399367
| 13.1.27 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación perfil rectangular 100x40mm calibre 1,5 mm, incluye anticorrosivo y esmalte | ML | 1 | 61340
| 13.1.28 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación pérgola con estructura en aluminio y policarbonato 6mm | ML | 1 | 207868
| 13.1.29 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación puerta tipo cortina (Incluye sistema de apertuta, rieles, pasadores, piñones cadenas y demas elementos para su corrrecto funcionamiento) | M2 | 1 | 682455
| 13.1.30 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación rejilla de piso cuadrada de 6"x6"x4" en aluninio | UN | 1 | 97308
| 13.1.31 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación rejilla de ventilacion fija metálica (3.00 x 0.40 m) | UN | 1 | 120355
| 13.1.32 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación tapa metálica reforzada en lamina alfajor cal 11, incluye marco de instalación | M2 | 1 | 453586
| 13.1.33 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación trampa de grasa en acero inoxidable mediano | UN | 1 | 1657516
| 13.1.34 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalacion de Ventana fachada en aluminio con vidrio laminado 3+3 según diseño | M2 | 1 | 826015
| 13.1.35 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación malla anti aves. | M2 | 1 | 60547
| 13.1.36 | CARPINTERÍA METÁLICA | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE Y PIÑON DE CADENA | UN | 1 | 330440
| 13.1.37 | CARPINTERÍA METÁLICA | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES, PUERTA-CADENA, FABRICADOS SEGÚN LA SEPARACION ENTRE LA CADENA Y LA PUERTA | UN | 1 | 72033
| 13.1.38 | CARPINTERÍA METÁLICA | INSTALACION DE EMPAQUE CAUCHO PARA CUBIERTA MODULO | ML | 1 | 21439
| 13.1.39 | CARPINTERÍA METÁLICA | INSTALACION DE CORTAGOTERA METALICO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE. | UN | 1 | 24115
| 13.1.40 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalción de ángulos metálicos para el reforzamiento de correas existentes | KG | 1 | 16989
| 13.1.41 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suminnistro e instalación de vigas metálicas PTE 200X200X4mm | KG | 1 | 18496
| 13.1.42 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación de platina e=1/2", ASTM A572 de reforzamiento instaladas alrededor de las columnas | UN | 1 | 260714
| 13.1.43 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación de platina e=1/8", ASTM A572 conexión de tensores a correas | UN | 1 | 23706
| 13.1.44 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación de platinas de 3/4" A572 GR 50, incluye pernos de anclajes | UN | 1 | 397821
| 13.1.45 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación de riostras metálicas PTE 100X100-4mm | KG | 1 | 13860
| 13.1.46 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suministro e instalación de tensores entre correas (varilla 1/2"), en acero A-36 | KG | 1 | 9466
| 13.1.47 | CARPINTERÍA METÁLICA | Suminnistro e instalación de vigas metálicas PTE 200X200X4mm | KG | 1 | 18496
| 14 | VIDRIOS
| 14.1 | VIDRIOS Y ESPEJOS
| 14.1.1 | VIDRIOS Y ESPEJOS | Suministro e instalación de espejo biselado incoloro 4 mm | M2 | 1 | 76605
| 14.1.2 | VIDRIOS Y ESPEJOS | Suministro e instalación de peliculas de seguridad para vidrios | M2 | 1 | 62479
| 14.1.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | Suministro e instalación de vidrio entre 4 mm Incluye sello (No incluye ventaneria ni marcos) | M2 | 1 | 51780
| 14.1.4 | VIDRIOS Y ESPEJOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 6mm CON PELICULA Y FRANJA BLANCA 10CM, 0.84mX1.26m | UND | 1 | 766422
| 14.1.5 | VIDRIOS Y ESPEJOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 6mm CON PELICULA Y FRANJA BLANCA 10CM, 1.28mX1.85m | UND | 1 | 1160585
| 14.1.6 | VIDRIOS Y ESPEJOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 5+5 LAMINADO CON PELICA 0.84mX2.32m | UND | 1 | 1408828
| 14.1.7 | VIDRIOS Y ESPEJOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO 6mm CON PELICA Y FRANJA NEGRA 10CM, 0.89mX1.85,4m | UND | 1 | 1198593
| 15 | LAVADOS Y LIMPIEZAS
| 15.1 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS
| 15.1.1 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de cerchas metálicas en altura H >1,5 m | ML | 1 | 12419
| 15.1.2 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de techos de modulos en altura H > 1,5 m | M2 | 1 | 16785
| 15.1.3 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de muros, paredes interiores H >1,5 m | M2 | 1 | 15062
| 15.1.4 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de angeos en altura H> 1.5 m | M2 | 1 | 9808
| 15.1.5 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de vigas en altura H >1,5 m | ML | 1 | 16507
| 15.1.6 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Limpieza de lamparas en altura H> 1.5 m | UN | 1 | 9461
| 15.1.7 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Limpieza de tubería y cableado eléctrico en altura H >1.5 m | ML | 1 | 8933
| 15.1.8 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de avisos en altura H >1,5 m | M2 | 1 | 14662
| 15.1.9 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de angeos bajos | M2 | 1 | 6194
| 15.1.10 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de columnas (Incluye zonas altas) | ML | 1 | 11327
| 15.1.11 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de fachadas (incluye ventanales, aleros, voladizos, salientes y terrazas) | M2 | 1 | 20755
| 15.1.12 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Lavado y limpieza de cubiertas | M2 | 1 | 22571
| 15.1.13 | LIMPIEZAS PREVENTIVAS | Retiro de hongos, vegetación y Humedades H >1,5 m | M2 | 1 | 10280
| 16 | MANTENIMIENTO
| 16.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 16.1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Adecuación contenedor (incluye adecuacion de pisos, techos, pinturas, y actividades de ornamentacion para su completa adecuación) | UN | 1 | 13502218
| 16.1.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Aseo y limpieza general obra | M2 | 1 | 8713
| 16.1.3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | calibración y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo | UND | 1 | 745944
| 16.1.4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Impermeabilización de canaletas (sección de 40x25) | ML | 1 | 9186
| 16.1.5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos (1m3 a 200 m3) Incluye certificación | M3 | 1 | 8890
| 16.1.6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Lavado y desinfección de tanques elevados y subterráneos (50 lt a 2000 lt) Incluye certificación | LT | 1 | 388
| 16.1.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Limpieza de desagüe (Sifon) con sonda eléctrica | UND | 1 | 7728
| 16.1.8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Limpieza geomembrana | M2 | 1 | 26487
| 16.1.9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Limpieza ladrillo mamposteria a la vista una cara | M2 | 1 | 8148
| 16.1.10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Limpieza manual de cajas de inspección (Hasta 0,8x0,8x1,5 m) | UND | 1 | 36185
| 16.1.11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Limpieza y mantenimiento de bajantes en altura (incluye retiro de residuos) | ML | 1 | 9207
| 16.1.12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de cerramiento en lámina ondulada de zinc h=3.048 m | ML | 1 | 11247
| 16.1.13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de extractor de olores (incluye bobinado a motor, cambio de rodamientos, cambio de regleta) | UN | 1 | 1027140
| 16.1.14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de mallas y angeos para hermetizacion | M2 | 1 | 16373
| 16.1.15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de motor para puertas, incluye cambio de dos rodamientos, Suministro de caperuza y ventilador, mantenimiento a caja reductora con cambio de dos rodamientos,valvulina y cambio de hasta 2 retenedores. | UN | 1 | 864960
| 16.1.16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de reja para cerramiento (Incluye anticorrosivo y esmalte doméstico) | M2 | 1 | 414782
| 16.1.17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento de vidrios de cubierta con cordón de sellado en Sikaflex | ML | 1 | 5034
| 16.1.18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento y limpieza de redes sanitarias | ML | 1 | 9298
| 16.1.19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Sondeo y limpieza manual de bajantes y tuberia sanitaria existentes con retiro de lodos y/o residuos (incluye mano de obra, materiales, equipo) | ML | 1 | 3715
| 16.1.20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Suministro e instalación de adoquín para tráfico pesado. | M2 | 1 | 83246
| 16.1.21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Trasiego de materiales sobrantes | M3 | 1 | 8927
| 16.1.22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE CADENA INCLUYE REDUCCION DE ESLABONES, MONTE Y DESMONTE | UN | 1 | 48803
| 16.1.23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE MOTOREDUCTOR 1/4HP 110Vol POR FRENADO Y RETENEDORES, NIVELACION, CAMBIO DE ACEITE, RODAMIENTOS Y ELEMENTOS QUE IMPIDAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO,DESMONTE Y MONTE | UN | 1 | 810900
| 16.1.24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS INCLUYE EL DESMONTE Y MONTAJE, LAVADO Y DESINFECCION, SOLDADURA DE PARTES DAÑADAS Y BRILLADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 426965
| 16.1.25 | MANTENIMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS | Alquiler de plataforma para trabajo en alturas con brazo hidraúlico de 15 m (malif) | DIA | 1 | 1325346
| 16.1.26 | MANTENIMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS | Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. Seccion/día (Incluye Verticales 1m y 2m, horizontales , dIagonales, plataformas, escalera interna, niveladores, pasadores, juego de ruedas) | SECCION/DIA | 1 | 13060
| 16.1.27 | MANTENIMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS | Servicio alquiler geófono | HR | 1 | 84289
| 16.1.28 | MANTENIMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS | Servicio de Vactor hora adicional | HR | 1 | 288909
| 16.1.29 | MANTENIMIENTO - ALQUILER DE EQUIPOS | Servicio de Vactor Incluye servicio mínimo de dos horas | UND | 1 | 707040
| 16.1.30 | DISPOSICION FINAL | Residos peligrosos especiales | KG | 1 | 1730
| 17 | AIU
| 17.1 | ADMINISTRACIÓN | El oferente deberá indicar el porcentaje (%) correspondiente al costo de Administración. (Ver estudio de mercado y estudios y documentos previos). El porcentaje ofertado no deberá superar el tope definido en el Anexo 1 y 1.1. | % | 1 | 0.25
| 17.2 | IMPREVISTOS | El oferente deberá indicar el porcentaje (%) correspondiente al costo de Imprevistos. (Ver estudio de mercado y estudios y documentos previos). El porcentaje ofertado no deberá superar el tope definido en el Anexo 1 y 1.1. | % | 1 | 0.01
| 17.3 | UTILIDAD | El oferente deberá indicar el porcentaje (%) correspondiente al costo de Utilidad. (Ver estudio de mercado y estudios y documentos previos). El porcentaje ofertado no deberá superar el tope definido en el Anexo 1 y 1.1. | % | 1 | 0.04
|  |  | TOTAL (SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO AIU) |  |  | 167514292
Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT
Nombre del Representante Legal:
C.C. No.
FIRMA: