## Hoja1
FORMATO 2
PROPUESTA ECONÓMICA
SEÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTIA No. MC 42 DE 2023 OBJETO: prestación de servicio de los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos patrones de medición del Laboratorio de Metrología del ITM para el año 2023
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de analizador de desfibrilación modelo IMPULSE 7000DP FLUKE: Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar teclado, indicadores y display Inspeccionar señales y alarmas Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar fuente de poder (Cargador) Verificar tarjetas electrónicas Verificar circuito cargador de batería y cambio de batería Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior y exterior del equipo Realizar limpieza de sulfato en las tarjetas electrónicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de energía (J) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Bomba neumática Fluke Despiece de la bomba Limpieza general Ajuste de partes móviles Lubricación de partes móviles Revisión del estado y cambio de los empaques que se requiera Prueba mecánica a alta presión, para revisión de fugas Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 5
3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Banco de Presión Fluke Despiece del banco Limpieza general Ajuste de partes móviles Lubricación de partes móviles Revisión del estado y cambio de los oring que se requiera Prueba mecánica a alta presión, para revisión de fugas Cambio de medio de presión (liquido de trabajo) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 3
4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Bomba hidráulica Fluke Despiece de la bomba Limpieza general Ajuste de partes móviles Lubricación de partes móviles Revisión del estado y cambio de los empaques que se requiera Prueba mecánica a alta presión, para revisión de fugas Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de microbaño Fluke El equipo no activa el agitador magnético ubicado en el reservorio del fluido, posiblemente requiere cambio del motor del agitador magnético. Adicional se debe efectuar mantenimiento preventivo: Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Cambiar el fluido (medio isotermo) Verificar tarjeta electrónica Verificar conectores internos Realizar limpieza del reservorio Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de temperatura (°C) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de balanza comparadora Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjeta electrónica Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar su funcionalidad Prueba de medición de masa (kg) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de balanza Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjeta electrónica Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar su funcionalidad Prueba de medición de masa (kg) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Banco de Presión vacio Despiece del banco Limpieza general Ajuste de partes móviles Lubricación de partes móviles Revisión del estado y cambio de los oring que se requiera Prueba mecánica a alta presión, para revisión de fugas Cambio de medio de presión (liquido de trabajo) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Osciloscopio Realizar limpieza de sulfato en las tarjetas electrónicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de voltaje (V) y frecuencia (Hz) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Generador de funciones Inspeccionar chasis y accesorios Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Revisar cables y conectores accesorios Verificar tarjetas electrónicas Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de voltaje (mV) y frecuencia (Hz) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de Bomba de Infusión Inspeccionar chasis y accesorios Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Revisar cables y conectores accesorios Verificar tarjetas electrónicas Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de flujo (ml/h), presión (mmHg) y Volumen (ml). Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Foto-tacómetro Inspeccionar chasis y accesorios Probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Revisar cables y conectores accesorios Verificar tarjetas electrónicas Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de RPM Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
13 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Simulador Fetal Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar cable presión intrauterina - TOCO Inspeccionar accesorio corazón Inspeccionar controles y pulsadores Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjetas electrónicas Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Prueba de medición de presión intrauterina (mmHg) y frecuencia cardíaca fetal (Lat/min) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
14 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Simulador de Signos Vitales Inspeccionar chasis Inspeccionar teclado Verificar fuente de poder (Cargador) Verificar tarjeta electrónica Verificar circuito cargador de batería y cambio de batería Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de frecuencia cardíaca (Lat/min), frecuencia respiratoria (Resp/min), Temperatura (°C ) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
15 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Simulador de Pacientes Inspeccionar chasis Inspeccionar teclado Verificar fuente de poder (Cargador) Verificar tarjeta electrónica Verificar circuito cargador de batería y cambio de batería Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de frecuencia cardíaca (Lat/min) y frecuencia respiratoria (Resp/min) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de Incubadoras Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar señales y alarmas Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar circuito cargador de bateria y cambio de bateria Verificar tarjetas electronicas Verificar concetores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza de mangueras internas Realizar limpieza de exterior del equipo Realizar limpieza de sulfato en las tarjetas electronicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de flujo (m/s), temperatura (°C), humedad relativa (%hr) y ruido (dB) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
17 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Medidor de presión Inspeccionar chasis Inspeccionar display Verificar tarjeta electrónica Verificar conectores internos Verificar que la perilla selectora este bien soportada Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza del exterior del equipo Inspeccionar con la perilla selectora su funcionalidad Prueba de medición de presión (mmHg) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
18 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de flujo y gases Inspeccionar chasis y accesorios Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar señales y alarmas Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjetas electrónicas Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza de las mangueras internas Realizar de limpieza del exterior del equipo Realizar de limpieza del sulfato en las tarjetas electrónicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de flujo (mL/s), presión (cmH2O, mmHg, psi), volumen (mL), relación (I:E), Frecuencia respiratoria (Resp/min), concentración de O2. Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 3
19 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de Electrocirugía Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar señales y alarmas Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjetas electrónicas Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de potencia (W) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
20 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de Pulsometria Inspeccionar chasis y cables accesorios Inspeccionar teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar fuente de poder (Cargador) Verificar tarjetas electrónicas Verificar circuito cargador de batería y cambio de batería Verificar conectores internos Realizar limpieza del interior del equipo Realizar limpieza del exterior del equipo Realizar limpieza de sulfato en las tarjetas electrónicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de frecuencia cardíaca (Lat/min) y Saturación de oxígeno (SpO2) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
21 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de Analizador de Seguridad Eléctrica Inspeccionar chasis y accesorios Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar señales y alarmas Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjetas electrónicas Realizar limpieza del interior del equipo Realizar de limpieza del exterior del equipo Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de impedancia (Ω), voltaje (V), corriente (mA) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 1
22 | Mantenimiento preventivo de Cámara climática memert Inspeccionar chasis Inspeccionar y probar el cable de alimentación Inspeccionar y probar el teclado Inspeccionar indicadores y display Inspeccionar interruptores y fusibles Verificar tarjetas electrónicas Verificar conectores internos Realizar limpieza de filtros, del recipiente de agua, del interior y del exterior del equipo. Realizar de limpieza de sulfato en las tarjetas electrónicas Inspeccionar a través del menú de servicio su funcionalidad Prueba de medición de humedad (% hr) y temperatura (°C) Cambiar todos los repuestos que se requieran, el equipo debe quedar al 100% de funcionalidad | 2
VALOR TOTAL SIN IVA | [6 empty] | (a)
VALOR DEL IVA 19%
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
(a) Este será el valor tenido en cuenta para realizar la evaluación de las propuestas económicas, luego de realizar la corrección aritmética, si hay lugar a ello, el valor total con IVA Incluido no podrá superar el presupuesto oficial. (a) Este será el valor tenido en cuenta para realizar la evaluación de las propuestas económicas, luego de realizar la corrección aritmética, si hay lugar a ello, el valor total con IVA Incluido no podrá superar el presupuesto oficial.
Nota 1: Los mantenimientos deben ser realizados en los Laboratorios del ITM (Robledo Metrología G-303, Fraternidad Bloque O), y no deben presentar un tiempo superior en respuesta de 24 horas, con el fín de agilizar el proceso y evitar retrasos en la prestación de los servicios en Docencia, Extensión e investigación. Nota 2: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas, y corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular todas estas variables, por lo tanto, el itm no será responsable por reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. Nota 3: En el caso que se requiera cambio de repuestos, el contratista deberá cambiarlos por nuevos y originales sin que estos incluyan en un costo adicional, para ello es necesario realizar el diagnóstico previo de los equipos, los cuales deben quedar 100% funcional. Nota 4: Las propuestas se deberán entregar, cotizando la totalidad de los ítems requeridos por el ITM y en los formatos que para tal fin se tienen establecidos. no se aceptan ofertas parciales o incompletas. NOTA 5: Para efectos de la propuesta, cada proponente debe cotizar los valores unitarios de cada uno de los ítems requeridos, el proponente no podrá superar los valores unitarios determinados para cada item, pues esto será causal de rechazo . NOTA 6: El oferente deberá incluir en el valor de la propuesta los costos relacionados para adoptar las medidas e implementará los planes y protocolos definidos por las autoridades nacionales, regionales y/o locales en las normas y circulares vigentes, para la prevención y control de emergencias sanitarias que se presenten durante el desarrollo del contrato, lo anterior con el fin de lograr una ejecución segura. NOTA 7: El contratista prestará el servicio de atención de llamadas de lunes a viernes, sin costo adicional, al igual que de manera verbal, mensaje enviado al correo electrónico, WhatsApp o mensaje texto, para atender solicitudes que se generen por parte de la Institución
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico
Correo electrónico
FIRMA
NOMBRE DEL PROPONENTE
NIT
NOMBRE DELREPRESENTANTE LEGAL
C.C.
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)