## ESPECIFICACIONES COMPRA (hidden)
Objeto: Contratar el servicio de recarga, mantenimiento preventivo y correctivo de extintores a todo costo de acuerdo con la normatividad legal vigente en sus sedes el hachón y los Naranjos del Centro Agroindustrial del Meta.
ITEM | ESPECIFICACIONES | CODIGO SECOP | CODIGO ORIONS | CAPACIDAD | UNDAD DE MEDIDA | CANTIDAD HACHÓN | CANTIDAD NARANJOS Y AMBIENTES URBANOS | TOTAL
1 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs | 73152101 | N/A | 10 LB | UNIDAD | 10 | 5 | 15
2 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs | 73152101 | N/A | 20 LB | UNIDAD | 14 | 14 | 28
3 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs | 73152101 | N/A | 30 LB | UNIDAD | 14 | 15 | 29
4 | Recarga de Extintor Agua A Presión (A) | 73152101 | N/A | 2.5 GL | UNIDAD | 8 | 9 | 17
5 | Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) | 73152101 | N/A | 1.5 GL | UNIDAD | 1 | 1 | 2 | 16
6 | Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) | 73152101 | N/A | 2.5 GL | UNIDAD | 0 | 0 | 0
7 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC | 73152101 | N/A | 5 LB | UNIDAD | 5 | 4 | 9
8 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC | 73152101 | N/A | 10 LB | UNIDAD | 5 | 7 | 12
9 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC | 73152101 | N/A | 20 LB | UNIDAD | 1 | 1 | 2
10 | Recarga de Extintor Multipropósito satelital (ABC) Pqs | 73152101 | N/A | 150 LB | UNIDAD | 1 | 1 | 2
11 | Recarga de Extintor Agua A Presión satelital (A) | 73152101 | N/A | 150 GL | UNIDAD | 1 | 1 | 2
12 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo Y Prueba Hidrostatica. | 73152101 | N/A | 5 LB | UNIDAD | 0 |  | 0
13 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo Y Prueba Hidrostatica. | 73152101 | N/A | 10 LB | UNIDAD |  |  | 0
14 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo Y Prueba Hidrostatica. | 73152101 | N/A | 20 LB | UNIDAD |  |  | 0
15 | Mantenimiento de Extintor HCFC Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo Y Prueba Hidrostatica. | 73152101 | N/A | 9000 GR | UNIDAD | 2 |  | 2
16 | Compra E Instalación De Manómetro 150 Psi Para Extintor De 10 Lb. | 73152101 | N/A | 10 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
17 | Compra E Instalación De Manómetro 195 Psi Para Extintor De 20 Y 30 Lb. | 73152101 | N/A | 20 Y 30 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
18 | Compra E Instalación De Manija/Válvula |  | N/A | 10LB | UNIDAD | 1 |  | 1
19 | Compra E Instalación De Manija/Válvula |  | N/A | 20 y 30 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
20 | Cambio (Suministro E Instalacion) De Empaque Para Cuello De Válvula Pqs |  | N/A | 10 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
21 | Cambio (Suministro E Instalacion) De Empaque Para Cuello De Válvula Pqs |  | N/A | 20 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
22 | Cambio (Suministro E Instalacion) De Empaque Para Cuello De Válvula Pqs |  | N/A | 30 LB | UNIDAD | 1 |  | 1
NOTA: ANEXAR CERTIFICADO DE COMPETENCIA NFPA 10, AVALADO POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS(RECARGA DE EXTINTORES).
COMITÉ ESTRUCTURADOR:
| COMPONENTES | NOMBRES |  |  |  |  | FIRMA
| PROYECTO: COMPONENTE TECNICO: | Lucy Andrea Cuervo- Apoyo de Higiene y Seguridad Industrial/SST CAM. Jenny Paola Guzmán Reyes Administración de edificio.
REVISO: AREA FINANCIERA Y ECONOMICA:

## OFERTA ECONOMICA
MODELO DE OFERTA ECONOMICA
Señores: Centro Agroindustrial del Meta
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Asunto: (Número del proceso)
El/ los suscrito(s)___________, actuando en calidad de (INDICAR CALIDAD) del proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL PORCENTAJE EN LA CONFORMACIÓN), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del PROCESO No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presento la siguiente propuesta económica y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a:
ITEM | ESPECIFICACIONES | CAPACIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO + IVA
RECARGA DE EXTINTORES
1 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 10 LB | 1
2 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 20 LB | 1
3 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 30 LB | 1
4 | Recarga de Extintor Agua A Presión (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 2.5 GL | 1
5 | Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 1.5 GL | 1
6 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 5 LB | 1
7 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 10 LB | 1
8 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 20 LB | 1
9 | Recarga de Extintor Multipropósito satelital (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 150 LB | 1
10 | Recarga de Extintor Agua A Presión satelital (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 150 GL | 1
2. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
11 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 5 LB | 1
12 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 10 LB | 1
13 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 20 LB | 1
14 | Suministro e Instalación De Manómetro 150 Psi Para Extintor De 10 LB Y 1,5 GL. | 10 LB Y 1,5 GL | 1
15 | Suministro E Instalación De Manómetro 195 Psi Para Extintor De 20 LB, 30 LB y 2,5 GL. | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 1
16 | Suministro E Instalación De Manija/Válvula | 10 LB Y 1,5 GL | 1
17 | Suministro E Instalación De Manija/Válvula | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 1
18 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS y K. | 10 LB Y 1,5 GL | 1
19 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores CO2 | 20 LB CO2 | 1
20 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS, AGUA A PRESIÓN y K. | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 1
3. ELEMENTOS DE EMERGENCIAS
21 | Suministro e instalación de sensor o detector de humo: Fotoeléctrico Diodos electroluminiscentes (LED) que indican el estado de la cámara, la alimentación y la alarma. Color blanco Incluye conexión o alimentación a 110VAC y batería 9V. Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Rango de detección: 360° Sonoridad: 85Db (3 mts) Frecuencia: 50/60 Hz Material: Plástico ABS retardante de fuego y resistente a altos impactos. Garantía: 1 año. Consideraciones medioambientales: Inmunidad a la interferencia de radiofrecuencia (RFI): Sin alarma en frecuencias criticas dentro del rango de 26 MHz a 950 MHz. Humedad relativa de funcionamiento: Hasta 93%, sin condensación. La instalación del cableado incluye canaleta blanca: Ancho de 10 mm, Alto de 10 mm. Adhesiva - cinta doble faz de alta adherencia. Alta resistencia y cierre hermético No perecedera, blanca en ABS + PC o PVC Consideraciones: Durante un incendio, las partículas de humo reflejan la luz en el fotodiodo. Cuando las mediciones del fotodiodo superan el umbral de alarma, el detector emite una señal que indica la presencia de una condición de alarma. Una vez despejada la condición de alarma, se interrumpe el suministro de energía en el panel de control para restablecer el detector. | UNIDAD | 1
22 | Suministro e instalación de lámpara o luminaria de emergencia LED: Montaje en techo o en pared. Carcasa termoplástica, con 2 cabezales cuadrados ajustables. Operación doble voltaje AC 120 / 277V, 60Hz. Interruptor de prueba e indicador de carga. Batería de litio sin mantenimiento 3,7 V. Potencia: 4W Batería recargable (incluye cargador o fuente de poder) y botón de prueba. Cambio automático de alimentación AC a DC Circuito interno que controla la carga de la batería. Diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar hasta 90 minutos de autonomía. Diseño robusto con spots integrados. Chasís de color blanco con lámparas ajustables. La instalación del cableado incluye canaleta blanca: Ancho de 10 mm, Alto de 10 mm. Adhesiva - cinta doble faz de alta adherencia. Alta resistencia y cierre hermético No perecedera, blanca en ABS + PC o PVC | UNIDAD | 1
23 | Suministro de Cinta Antideslizante Fotoluminiscente: Color: negro - franja verde fotoluminiscente Resistente al agua y a los disolventes Compuesta por partículas de mineral abrasivo unidas por un polímero duradero, adheridas por una película plástica y una franja blanca fotoluminiscente en el centro que absorbe la luz para ser emitida en la oscuridad hasta por 6 horas. Alta adherencia y duración en cualquier tipo de superficie; adhesivo acrílico. Recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio. Dimensiones: 5 cmx 18,3 m - 20 m | Rollo * 20 mts | 1
4. CERTIFICACIÓN DE BOMBEROS
24 | CERTIFICACION BOMBEROS: Gestionar ante el cuerpo de bomberos voluntarios de Granada Meta, la visita de inspección, revisión técnica y expedición de certificado de seguridad contra incendios y calamidades conexas de La Sede Los Naranjos del Centro Agroindustrial del Meta con vigencia de 1 año, conforme a: *Según art 42 de La Ley 1575 del 21 de agosto de 2012 modificado por la ley 1796 de 2016 en su art 7. • Resolución 2400 de 1979 en su artículo 220. • Resolución 0661 del 26 de junio de 2014 en su artículo 203 y demás normatividad legal vigente aplicable. | UNIDAD | 1
25 | CERTIFICACION BOMBEROS: Gestionar ante el cuerpo de bomberos voluntarios de Villavicencio Meta, la visita de inspección, revisión técnica y expedición de certificado de seguridad contra incendios y calamidades conexas de La Sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta con vigencia de 1 año, conforme a: *Según art 42 de La Ley 1575 del 21 de agosto de 2012 modificado por la ley 1796 de 2016 en su art 7. • Resolución 2400 de 1979 en su artículo 220. • Resolución 0661 del 26 de junio de 2014 en su artículo 203 y demás normatividad legal vigente aplicable. | UNIDAD | 1
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: (ESCRIBIR EN LETRAS Y NÚMEROS)
VALOR TOTAL ACEPTADO PARA LA ADJUDICACIÓN: Veinte Millones Seiscientos veinte mil doscientos pesos Moneda Legal ($ 20.620.200),
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________
NIT ___________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________
2 - ___________________________________________
Ciudad ______________________________________________________
FIRMA : ____________________________________

## Hoja1
14000000 | extintores
5220200 | cintas
1400000 | Bomberos
regional | MC-RM-025-2022
Número del Contrato | CO1.PCCNTR.4087609