## 1-BOGOTA SUR
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA SUR
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 88
1.03 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO ACRILICO, ETERNIT, ZINC, PLASTICA, POLICARBONATO, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 24
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
2.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
2.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 49
2.05 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 30
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 5MM DE , EMPAQUES, CERRADURA, HERRAJES, PERFILERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | m2 | 1.9
3.02 | CERRADURA DE MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | un | 20
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE O SIMILAR PARA PUERTA EN ALUMINIO O LÁMINA METÁLICA | un | 1
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 413
4.02 | PINTURA PARA PUERTA O VENTANA EN MADERA, INCLUYE LIJADA, TAPA POROS, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, INCLUYE AMBAS CARAS | m2 | 25
4.03 | PINTURA ESMALTE MATE ANTIBACTERIAL TIPO 1 A DOS MANOS PARA MURO. | m2 | 36 |  |  |  | 0
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | MANTENIMIENTO DE PTO HIDRAULICO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, ACCESORIOS, SUMINISTRO O CAMBIO DE LLAVES TERMINALES Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA PRESION. | pto | 33
5.02 | CAMBIO DE ARBOL POR UNOO AHORRADOR Y FLOTADORES DE LOS TANQUES DE LOS BAÑOS INCLUYE ACCESORIOS, DE ENTRADA Y SALIDA | un | 18
5.03 | LLAVE LAVAMANOS SENCILLA CON FILTRO AHORRADOR | un | 15
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DURO PISO TRAFICO 5 | m2 | 88
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN VINISOL H= 10 CM | m | 43
7 | CUBIERTA
7.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 640
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN POLICARBONATO PLANA DE 6 MM INCLUYE ANCLAJES, UNIONES REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | m2 | 24
7.03 | MANTENIMIENTO CIELO RASO FIBRA MINERAL INCLUYE CAMBIO DE LAMINAS O ELEMENTOS DETERIORADOS POR HUMEDAD Y NIVELACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO | m2 | 30
8 | SEÑALIZACIÓN
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 7
9 | ASEO
9.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 2-LA MESA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA MESA-CUNDINAMARCA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 36
1.03 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES MURO O CIELO RASO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 5
1.04 | DEMOLICION DE MURO, INCLUYE ACABADOS E. = 0.10 - 0.25 | m2 | 10
1.05 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 60
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE VENTANA DE CUALQUIER TIPO, INCLUYE REJA EN DONDE EXISTA | m2 | 2.8
1.07 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA O HIDRAULICA Y RESANE CON MORTERO 1:4 CON ASCELARANTE | m | 5
1.08 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, DE AGUA POTABLE, EXISTENTE EN HG O PVC DE CUALQUIER DIAMETRO | m | 2
1.09 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 1
1.1 | NIVELACIÓN MANUAL PISO 0,10 MTS DE ESPESOR | m2 | 1
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 60
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 60
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 3
2.04 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 1
2.05 | LAMPARA EXTERIOR TIPO INTEMPERIE | un | 2
2.06 | SALIDA TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA ZONA HUMEDA) TIPO GFCI, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | un | 1
2.07 | SALIDA SWITCHE (A:3#12/S2), INCLUYE SW COLOR BLANCO, INCLUYE CABLEADO, CANALIZACIONES EMT 1/2" O 3/4", CAJA HEXAGONAL, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES Y CANALETA, CUMPLIMIENTO DEL RETIE | un | 1
2.08 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE | un | 1
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ANCLADA A PISO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y OBRAS CIVILES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO ANCLAJE | m | 9.5
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA, INCLUYE VIDRIO ENTRE 4mm, EMPAQUES, CERRADURA, HERRAJES, PERFILERIA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALFAGIA. | m2 | 0.9
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 1/2" TIPO BANCO, INCLUYE ANCLAJE A MURO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA EN ESMALTE. | m2 | 4.2
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2.2
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2.2
3.06 | MANTENIMIENTO DE CHAPA ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE GUARDAS. AJUSTE Y NIVELACION | un | 1
3.07 | MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE VISAGRAS, MANIJAS, NIVELACION | un | 1
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 1000
4.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 100
4.03 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 100
4.04 | PINTURA ESMALTE MATE ANTIBACTERIAL TIPO 1 A DOS MANOS PARA MURO. | m2 | 20
4.05 | IGOL DENSO 2 MANOS | m2 | 94
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | PUNTO SANITARIO PVC 3" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3" METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 3 | m | 2
5.03 | INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" NUEVO, HASTA 3 METROS | pto | 1
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 1/2" | m | 1
5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1/2" | un | 1
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 1
5.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 1
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES, INCLUYE PAPELERA, TOALLERO Y JABONERA | jgo | 1
5.09 | CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADORES DE LOS TANQUES DE LOS BAÑOS E INSTALACION DE LAS TAPAS EN PORCELANA | un | 4
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIAON DE TAPA REGISTRO EN PVC DE 0,20 X 0,20 | un | 1
5.11 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR, CHEQUES, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | un | 2
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 20
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 5
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS DE 4 MM TIPO CRISTAL BISELADO | m2 | 1
6.04 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 5
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRESS DE 0,30 X 0,30 MTS CON DILATACIÓN EN GRAVILLA LAVADA | m2 | 3
6.06 | MEDIA CAÑA 0,10 MTS EN GRAVILLA LAVADA | m | 2
7 | CUBIERTA
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN POLICARBONATO PLANA DE 6 MM INCLUYE ANCLAJES, UNIONES REMATES CONTRA MURO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | m2 | 21
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA | m2 | 30
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE CIELORRASO EN LAMINA ACRILICA | m2 | 10
7.04 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BAJANTES EXISTENTES INCLUYE SONDEO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA TUBERÍA SI ES NECESARIO, QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 60
7.05 | AJUSTE E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 30
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO BASE ENTRE 20 Y 30 CM Y ALTO ENTRE 25 Y 30 CM, INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, ANCLAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | m | 25
8 | MUROS Y MAMPOSTERIA
8.01 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 O No. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 | m2 | 18
8.02 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 36
8.03 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 280
9 | ESCALERAS Y RAMPAS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 50
9.02 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 2
10 | ASEO
10.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 3-GUADUAS
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE GUADUAS-CUNDINAMARCA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 25
1.03 | DEMOLICIÓN MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE RESANE DEL MURO Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 4
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 34
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 14
2.04 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 26
2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | MANTENIMIENTO DE CHAPA ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE GUARDAS. AJUSTE Y NIVELACION | un | 2
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA | un | 14
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 752
4.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 30
4.03 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 58
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 5
5.02 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 82
6 | CUBIERTA
6.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 80
6.02 | MANTENIMIENTO CIELO RASO FIBRA MINERAL INCLUYE CAMBIO DE LAMINAS O ELEMENTOS DETERIORADOS POR HUMEDAD Y NIVELACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO | m2 | 100
6.03 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 200
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, DESARROLLO BASE ENTRE 20 Y 30 CM Y ALTO ENTRE 25 Y 30 CM, INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, ANCLAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | m | 8
7 | MUROS Y MAMPOSTERIA
7.01 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 O No. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 | m2 | 2
8 | ESCALERAS Y RAMPAS
8.01 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 3.2
9 | OTROS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 7
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 25
10 | ASEO
10.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 4-HONDA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE HONDA-TOLIMA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICIÓN MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUYE RESANE DEL MURO Y ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 8
1.03 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 90
1.04 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 450
1.05 | RETIRO DIVSION SOBRE MESON | m2 | 4
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 32
1.07 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 6
1.08 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 7
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 44
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 8
2.04 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 40
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DOBLE BATIENTE, VIDRIO TEMPLADO 10MM, DOBLE CHAPA DE SEGURIDAD EN PISO Y A MEDIA ALTURA. AGARRADERAS DE ACERO INOXIDABLE EN LOS DOS COSTADOS. PIVOTES HIDRÁULICOS, FRANJA DE SAMBLASTEADO CON EL LOGO DE LA ENTIDAD | m2 | 5
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ANCHO ENTRE 0,60 Y 0,90 M, INCLUYE CHAPA DE MANIJA, TINTILLA Y ACABADO EN LACA, BISAGRAS | un | 9
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 3
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 3
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 800
4.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 200
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 3
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 3
5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIETILENO CÓNICO UNICAPA TIPO PAVCO O SIMILAR PARA AGUA POTABLE. DE 1.000 LITROS. INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN (CONEXIÓN DE ENTRADA, CONEXIÓN DE SALIDAD, CONEXIÓN DE REBOSE Y FLOTADOR) | un | 1
6 | PISOS Y ENCHAPES
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 65
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 28
7 | CUBIERTA
7.01 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 42
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL, DE 0.60X0.60. INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PERFILERÍA, TORNILLOS, ALAMBRE, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE GARANTICEN UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA | m2 | 450
7.03 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 350
8 | MUROS Y MAMPOSTERIA
8.01 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 115
9 | ESCALERAS Y RAMPAS
9.01 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 9.2
10 | OTROS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 9
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 25
11 | ASEO
11.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 5-LA DORADA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA DORADA-CALDAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 40
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 47
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 16
2.04 | SALIDA LAMPARA (C/T/A:2#12+1#14)¢3/4"EMT, INCLUYE TOMA DOBLE, CAJAS DE PASO, UNIONES, CONECTORES, CAJA HEXAGONAL | un | 44
3 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
3.01 | MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE VISAGRAS, MANIJAS, NIVELACION | un | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA | un | 6
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 1.7
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 1.7
3.05 | MESON ACERO INOX. 0.51-0.60 M CAL.18, INCLUYE POSETA, GRIFERIA, DESAGÛES Y SALPICADERO. | m | 1.6
3.06 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" ANCLADA A PISO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y OBRAS CIVILES NECESARIAS QUE GARANTICEN SU CORRECTO ANCLAJE | m | 9
4 | PINTURA
4.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 900
4.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 100
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.01 | MANTENIMIENTO DE PTO SANITARIO, INCLUYE CAMBIO DE CONEXIONES, REJILLAS DE SIFON Y SONDEO DE LA TUBERIA DONDE SE REQUIERA, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ADECUADA EVACUACION. | pto | 3
5.02 | SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA. INCLUYE HASTA SALIDA A LA VIA | m | 90
6 | CUBIERTA
6.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJAS DE BARRO FALTANTES QUE GARANTICEN UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO | m2 | 200
7 | MUROS Y MAMPOSTERIA
7.01 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 150
7.02 | MANTENIMIENTO DE FACHADA, INCLUYE LAVADA Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 120
8 | ESCALERAS Y RAMPAS
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA PARA ESCALORES CON CENTRO LUMINISCENTE ESPESOR 48 MM | m | 14
8.02 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO EN ACABADO CEPILLADO INCLUYE DILATACIONES A 1.2 MTS | m2 | 2.8
9 | OTROS
9.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (RIESGO ELECTRICO, INFLAMABLE, SALIDA DE EMERGENCIA, VIA DE EVACUACION, SALIDA, ENTRE OTRAS) DE POLIETILENO FOTOLUMINISCENTE, 21 X 30 CM, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 6
9.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN BRAILE PARA VENTANILLA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS | un | 1
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, EN ACRILICO, 21 X 30 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | un | 25
10 | ASEO
10 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 6-PUERTO BOYACA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO BOYACA-BOYACÁ
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DESMONTE DE CIELORASO TODO MATERIAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, RETIRO Y DISPOSICIÒN FINAL | m2 | 230
1.03 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES MURO O CIELO RASO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 20
1.04 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO ACRILICO, ETERNIT, ZINC, PLASTICA, POLICARBONATO, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 280
2 | PINTURA
2.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 160
2.02 | ESTUCO PLASTICO PARA MURO INCLUYE CARTERAS | m2 | 1
3 | CUBIERTA
3.01 | MANTENIMIENTO CIELO RASO FIBRA MINERAL INCLUYE CAMBIO DE LAMINAS O ELEMENTOS DETERIORADOS POR HUMEDAD Y NIVELACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO | m2 | 210
3.02 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 50
4 | MUROS Y MAMPOSTERIA
4.01 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 20
5 | ASEO
5.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 7-LETICIA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LETICIA-AMAZONAS
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 12
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, DE SOBREPONER, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT Y MARCO EN ALUMINIO BLANCO | un | 10
2.04 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE | un | 20
2.05 | CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLE CALIBRE N°2 DE POSTE A MEDIDOR DE ENERGIA DUCTERIA SUBTERRANEA | m | 50
2.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA | un | 1
2.07 | ACOMETIDA DE MEDIDOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN CABLE N° 2 | m | 25
2.08 | ACOMETIDA PARA PLANTA ELECTRICA 45 M EN CALIBRE N° 4 | m | 45
2.09 | ACOMETIDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO GENERAL DE DITRIBUCION EN CABLE N° 3 | m | 18
2.1 | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ DATOS CORRIENTE NORMAL REGULADA EN CAT 6a | un | 4
2.11 | DESMONTE DE CANALETAS PLASTICAS Y METALICAS CON CABLEADO DE RED FUERA DE SERVICIO | m | 60
3 | PINTURA
3.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 50
3.02 | ESTUCO PLASTICO PARA CIELO RASO | m2 | 30
3.03 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 250
4 | CUBIERTA
4.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT CONVENCIONAL O TEJA TIPO BARROCA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ARREGLO DE TRASLAPOS Y SUMINISTRO DE GANCHOS. | m2 | 250
5 | ASEO
5.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 8-PUERTO INIRIDA
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PUERTO INIRIDA-GUANIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | m | 4
1.03 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES MURO O CIELO RASO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 30
1.04 | ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PARA PLANTA ELÉCTRICA | glb | 1
1.05 | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES (SANITARIOS O LAVAMANOS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERÍA. | un | 4
1.06 | DEMOLICION ENCHAPE MURO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 32
1.07 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 8
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON REFUERZO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INCLUYE GRIFERIA Y DESAGÛE | un | 2
2.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 0.5 HP | un | 1
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIPO AHORRADOR, INCLUYE GRIFERIA, ASIENTO SANITARIO | un | 2
3 | PISOS Y ENCHAPES
3.01 | PULIDA, BRILLADA Y SELLADA PISO | m2 | 100
3.02 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 8
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO TIPO CORONA ANTIDESLIZANTE DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA | m2 | 8
4 | MUROS Y MAMPOSTERIA
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA MURO TIPO CORONA DE 20 X 20 CMTS PARA BAÑO Y COCINA, INCLUYE EMBOQUILLADA. | m2 | 32
4.02 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 32
5 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COCINA O CAFETERIA, ACABADO EN FORMICA POR DOS CARAS, INCLUYE BISAGRAS, MANIJAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO, INCLUYE EL RETIRO DE LAS EXISTENTES. | m2 | 1
5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE SUPERIOR CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS INCLUYE ENTREPAÑOS, PUERTAS, BISAGRAS, MANIJAS. | m | 2
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER 3F 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TACOS, BARRAJES Y PROTECCIONES. | un | 1
6.02 | ACOMETIDA PARA PLANTA ELECTRICA 45 M EN CALIBRE N° 4 | m | 45
6.03 | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ DATOS CORRIENTE NORMAL REGULADA EN CAT 6a | un | 4
6.04 | DESMONTE DE CANALETAS PLASTICAS Y METALICAS CON CABLEADO DE RED FUERA DE SERVICIO | m | 60
6.05 | CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLE CALIBRE N°4 DE POSTE A MEDIDOR DE ENERGIA SUBTERRANEO | m | 50
6.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CALIBRE No. 6 DESDE TRANSFERENCIA A TGD 18 M | m | 18
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 15 KVA | un | 1
6.08 | DISEÑO ELÉCTRICO DETALLADO PARA EL AUMENTO DE CARGA | glb | 1
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 44 KVA GENERADOR STANFORD | un | 1
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIONES DE PISO PARA 17 RU CON 2 PATCH PANEL ORTRONICS CAT 6A | un | 1
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 18 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 2
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 24 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 2
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 36 MIL BTU YORK O SIMILAR | un | 2
6.14 | OBRAS CONEXAS PARA INSTALACIÓN DE AIRES | glb | 1
7 | ASEO
7.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | glb | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.

## 9-MITU
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DE 2019
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE MITÚ-VAUPES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | VR. CAPITULO
1 | PRELIMINARES
1.01 | PROTECCION DE MOBILIARIO Y ARCHIVO DURANTE PROCESO DE OBRA | glb | 1
1.02 | DEMOLICION ACABADO DE PISO TODO TIPO DE MATERIAL, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | m2 | 100
1.03 | DEMOLICIÓN MESÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO ENCHAPADO, INCLUYE MURO, MESON SUPERIOR E INFERIOR EN CONCRETO Y DESMONTE DE VENTANILLAS Y MUEBLES RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL . | m | 1
1.14 | RETIRO DE TRONCO Y RAIZ DE ARBOL INCLUYE EL RETIRO DEL TRONCO, TIERRA EXISTENTE Y ESCOMBROS | un | 1
1.05 | DEMOLICIÓN DE PAÑETES MURO O CIELO RASO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 10
1.06 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS, INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y BALASTOS DISPOSICIÓN FINAL CERTIFICADA. | un | 5
1.07 | DESMONTE DE CUBIERTA TIPO ACRILICO, ETERNIT, ZINC, PLASTICA, POLICARBONATO, ETC, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 4
1.08 | DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA DE CUALQUIER TIPO, ENTRE ANCHO = 0.60 Y 1.00 M. | un | 1
1.09 | DESMONTE Y RETIRO DE MARCO DE CUALQUIER TIPO. | un | 1
1.1 | REGATA SOBRE MUROS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA O HIDRAULICA Y RESANE CON MORTERO 1:4 CON ASCELARANTE | m | 5
1.11 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 100
1.12 | NIVELACIÓN MANUAL PISO 0,10 MTS DE ESPESOR | m2 | 100
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | VIGA CINTA DE AMARRE Y DE ENLANCE O CORONACION O DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO SECCIÓN 12 X 20 CM | m | 10
2.02 | COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO SECCIÓN DE 20 X 12 CM | m | 3
2.03 | PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3.000 PSI DE ESPESOR ENTRE 8 A 10 CM | m2 | 30
2.04 | MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 POR 4 MM | m2 | 30
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ESTUDIO DE TELELUMETRIA. | glb | 1
3.02 | MANTENIMIENTO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE PROTECCIONES EN MAL ESTADO. | un | 1
3.03 | BALANCEO DE CARGAS DE TABLERO ELECTRICO | un | 1
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED 0,60X0,60 M O 1,20X0,30 M, PARA TECHO MODULAR, DE 3800LM A 4200LM, ANGULO DE LUZ 120°, INCLUYE CONECTOR CON CABLE ENCAUCHETADO DE 2 MT | un | 5
3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED DE 18W DE SOBREPONER O INCUSTAR | un | 2
3.06 | LAMPARA EXTERIOR TIPO INTEMPERIE | un | 2
3.07 | MANTENIMIENTO DE PTO ELECTRICO DONDE SE REQUIERA CAMBIO, INTERRUPTOR, TOMA, CABLEADO, CONEXIONES, QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 5
3.08 | SALIDA TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA ZONA HUMEDA) TIPO GFCI, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE | un | 1
3.09 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE PUNTO ELECTRICO DE PARED, TOMA DOBLE, TUBO CONDUIT O EMT DE 3/4" O 1/2" CABLE 1F A: 12#12 +1N#12 + 1 TIERRA # 14, CAJA EMT, CUMPLIENDO LA NORMA RETIE | un | 2
4 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO LAM. 0.70-1.0 M CAL.18 LISO PARA PUERTA, INCLUYE ANCLAJE AL MURO, PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE. | un | 1
4.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LÁMINA METÁLICA ENTAMBORADA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO SCHLAGE O SIMILAR, INCLUYE MARCO METÁLICO EN CALIBRE 16 , PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN | m2 | 2
4.03 | MANTENIMIENTO DE CHAPA ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE GUARDAS. AJUSTE Y NIVELACION | un | 1
5 | PINTURA
5.01 | PINTURA TIPO 1 EN VINILO TRES MANOS, INCLUYE CARTERAS, RESANE DE MUROS Y CIELO RASOS EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO | m2 | 300
5.02 | PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1 KORAZA O SIMILAR DOS MANOS, INCLUYE CARTERAS Y RESANES EN LOS SITIOS EN QUE SEA NECESARIO | m2 | 95
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 | PUNTO SANITARIO PVC 6" NUEVO, INCLUYE SIFON Y TUBERIA HASTA 3 METROS, DEBE QUEDAR CONECTADA A LA TUBERIA Y CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. | pto | 1
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC 6 | m | 10
6.03 | CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADORES DE LOS TANQUES DE LOS BAÑOS E INSTALACION DE LAS TAPAS EN PORCELANA | un | 2
6.04 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR, CHEQUES, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | un | 1
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLAS PREFABRICADAS PARA DESAGUES EN CANAL, DE CONCRETO DE 8 X 12 X 21 CM. INCLUYE REFUERZO Y OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 4
7 | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | MORTERO 1:4 PARA AFINADO DE PISOS ENTRE 0,4 -0,8 MTS | m2 | 100
7.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRESS DE 0,30 X 0,30 MTS CON DILATACIÓN EN GRAVILLA LAVADA | m2 | 220
7.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRESS H= 10 CM | m | 80
8 | CUBIERTA
8.01 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE AJUSTE, ANCLAJE, LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE TEJA ETERNIT CONVENCIONAL O TEJA TIPO BARROCA QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, ARREGLO DE TRASLAPOS Y SUMINISTRO DE GANCHOS. | m2 | 50
8.02 | MANTENIMIENTO CIELO RASO FIBRA MINERAL INCLUYE CAMBIO DE LAMINAS O ELEMENTOS DETERIORADOS POR HUMEDAD Y NIVELACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE GARANTICE UN CORRECTO ACABADO | m2 | 100
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO DE BAÑOS EN LAMINA ACRILICA INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO. | m2 | 4
8.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGAS CANALES CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M | m | 20
8.05 | REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE BAJANTES EXISTENTES INCLUYE SONDEO, LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA TUBERÍA SI ES NECESARIO, QUE GARANTICE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 10
8.06 | AJUSTE E INSTALACION DE FLANCHE METALICO EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DESARROLLO HASTA 0,5 MTS. | m | 20
9 | MUROS Y MAMPOSTERIA
9.01 | MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 O No. 5, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 | m2 | 30
9.01 | PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 37
10 | ASEO
10.01 | ASEO GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN OBRA Y PARA LA ENTREGA DE LA MISMA, AREA INTERVENIDA Y AREAS CONTIGUAS QUE SE HAYAN AFECTADO | hc | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
| ADMINISTRACIÓN | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
| IVA SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA
Nota: Este documento deberá ser diligenciado y entregado a la entidad en formato excel
Firma |  |  | Firma
Proponente: |  |  | Aprobación por Interventoría/Supervisión:
Nombre R.L |  |  | Nombre R.L
M.P. No. |  |  | M.P. No.